## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate1_20211206_27C_PR |  | Generated On : | 06/12/2021, 10:25:54 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 09:48:22 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 06/12/2021, 10:25:43 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 09:48:57 | 0.58 | 90.25 | 183.03 | 168.86 | 175.02 | 140.85 | 130.03 | 140.57 | 89.99 | 142.81 | 137.78 | 193.55 | 81 | 156.43 | 108.37 | 128.38 | 131.96 | 138.9 | 111.84 | 139.73 | 193.55 | 138.9 | 94.15 | 127.28 | 157.86 | 27 | 965 | 34 | 26.72 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:49:12 | 0.83 | 105.71 | 183.03 | 162.18 | 181.84 | 138.62 | 132.23 | 140.01 | 84.84 | 146.47 | 136.67 | 184.52 | 81 | 162.47 | 120.19 | 132.79 | 136.39 | 119.65 | 104.92 | 129.75 | 192.04 | 133.89 | 94.67 | 130.58 | 142.81 | 27 | 965 | 34 | 26.69 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:49:27 | 1.08 | 102.28 | 199.94 | 174.14 | 190.53 | 153.28 | 133.34 | 150.72 | 96.24 | 149.87 | 147.89 | 200.56 | 99.38 | 164.21 | 121.01 | 137.22 | 130.03 | 134.45 | 120.47 | 138.34 | 200.25 | 127.56 | 103.6 | 134.73 | 148.73 | 27 | 965 | 34 | 26.72 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:49:42 | 1.33 | 112.38 | 200.25 | 163.05 | 187.82 | 147.6 | 140.85 | 139.46 | 95.98 | 146.19 | 149.58 | 203.32 | 100.96 | 151.29 | 119.92 | 142.25 | 145.91 | 126.73 | 126.46 | 147.32 | 203.32 | 146.19 | 101.22 | 128.93 | 170.62 | 27 | 965 | 34 | 26.72 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:49:57 | 1.58 | 103.86 | 211.67 | 179.46 | 183.33 | 163.05 | 137.78 | 140.85 | 106.78 | 153 | 147.04 | 207.64 | 104.39 | 165.66 | 122.91 | 121.82 | 132.79 | 137.22 | 114.53 | 138.62 | 207.02 | 130.03 | 103.6 | 133.34 | 148.73 | 27 | 965 | 34 | 26.75 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:50:13 | 1.85 | 101.75 | 196.59 | 184.52 | 177.38 | 144.78 | 146.76 | 148.17 | 100.96 | 149.3 | 144.5 | 198.72 | 101.22 | 164.21 | 115.87 | 125.64 | 121.82 | 128.11 | 119.38 | 130.58 | 215.11 | 140.85 | 97.02 | 130.86 | 150.72 | 27 | 965 | 34 | 26.78 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:50:28 | 2.1 | 103.07 | 196.28 | 169.15 | 167.99 | 141.13 | 136.95 | 140.57 | 106.51 | 141.41 | 152.43 | 205.17 | 95.71 | 164.79 | 119.65 | 125.91 | 119.11 | 123.18 | 121.82 | 132.51 | 191.43 | 125.91 | 103.86 | 120.47 | 145.35 | 27 | 965 | 34 | 26.8 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:50:43 | 2.35 | 110.24 | 199.94 | 184.82 | 179.75 | 141.69 | 138.9 | 141.97 | 109.97 | 147.6 | 151.57 | 209.81 | 105.98 | 180.05 | 123.46 | 120.47 | 119.38 | 153.57 | 128.38 | 145.63 | 191.43 | 137.5 | 109.17 | 128.65 | 182.43 | 27 | 965 | 34 | 26.82 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:50:58 | 2.6 | 104.65 | 192.04 | 158.15 | 174.14 | 145.35 | 135 | 135.28 | 116.14 | 143.66 | 146.47 | 208.88 | 105.45 | 166.82 | 123.18 | 128.93 | 134.45 | 136.39 | 128.11 | 142.81 | 183.33 | 139.18 | 95.19 | 113.18 | 163.92 | 27 | 965 | 34 | 26.83 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:51:13 | 2.85 | 103.07 | 202.4 | 165.08 | 183.92 | 150.72 | 128.65 | 140.01 | 108.9 | 144.5 | 145.91 | 195.37 | 102.28 | 166.24 | 131.13 | 128.38 | 121.28 | 124 | 128.65 | 139.46 | 200.56 | 147.32 | 88.7 | 126.46 | 152.71 | 27 | 965 | 34 | 26.88 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:51:28 | 3.1 | 105.18 | 200.25 | 164.5 | 180.65 | 154.71 | 146.76 | 136.11 | 103.07 | 147.04 | 148.45 | 212.29 | 94.67 | 172.67 | 122.91 | 122.91 | 115.6 | 135.84 | 120.19 | 125.91 | 191.13 | 127.56 | 94.93 | 125.37 | 153.57 | 27 | 965 | 34 | 26.9 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:51:43 | 3.35 | 109.17 | 203.01 | 162.18 | 180.35 | 151.29 | 134.45 | 136.39 | 111.84 | 148.17 | 145.63 | 203.93 | 107.84 | 160.16 | 135.56 | 130.86 | 127.01 | 128.38 | 132.79 | 135.28 | 199.64 | 130.03 | 96.24 | 119.38 | 162.47 | 27 | 965 | 34 | 26.93 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:51:58 | 3.6 | 89.74 | 201.48 | 171.5 | 180.94 | 153.28 | 135 | 134.17 | 110.24 | 148.45 | 138.9 | 184.82 | 101.49 | 162.18 | 130.3 | 120.74 | 104.92 | 133.34 | 131.96 | 132.51 | 200.86 | 122.64 | 93.11 | 121.01 | 143.94 | 27 | 965 | 34 | 26.96 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:52:13 | 3.85 | 109.97 | 195.37 | 154.71 | 177.68 | 154.99 | 141.13 | 150.15 | 124.55 | 143.1 | 147.32 | 199.03 | 109.44 | 170.91 | 132.23 | 124.82 | 115.6 | 144.22 | 127.28 | 136.11 | 189.32 | 140.29 | 102.01 | 119.92 | 156.71 | 27 | 965 | 34 | 27 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:52:28 | 4.1 | 111.58 | 201.17 | 158.15 | 183.33 | 146.76 | 154.99 | 149.02 | 125.37 | 152.14 | 138.06 | 197.5 | 110.24 | 178.27 | 141.69 | 124.55 | 125.64 | 135 | 140.57 | 138.62 | 198.11 | 122.1 | 97.02 | 127.28 | 168.57 | 27 | 965 | 34 | 27.01 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:52:43 | 4.35 | 101.75 | 210.74 | 172.67 | 174.73 | 148.45 | 143.1 | 147.89 | 130.3 | 149.02 | 160.74 | 210.43 | 113.99 | 175.02 | 145.63 | 132.23 | 124.27 | 150.15 | 149.58 | 144.22 | 206.09 | 124.27 | 104.39 | 128.93 | 168.86 | 27 | 965 | 34 | 27.04 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:52:58 | 4.6 | 112.65 | 206.4 | 161.03 | 182.13 | 154.71 | 138.9 | 155.85 | 132.79 | 149.58 | 144.22 | 209.5 | 112.38 | 177.98 | 147.89 | 132.51 | 120.19 | 144.78 | 142.25 | 146.47 | 212.29 | 131.96 | 106.51 | 122.64 | 154.14 | 27 | 965 | 34 | 27.08
06.12.21 09:53:13 | 4.85 | 100.7 | 203.01 | 149.3 | 172.38 | 154.71 | 140.85 | 147.32 | 133.89 | 146.47 | 163.05 | 209.19 | 106.51 | 172.96 | 148.45 | 116.68 | 126.73 | 147.04 | 151.86 | 125.91 | 195.67 | 131.96 | 101.49 | 125.09 | 140.57 | 27 | 965 | 34 | 27.11 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:53:28 | 5.1 | 112.11 | 211.36 | 180.94 | 196.89 | 167.11 | 161.6 | 148.17 | 148.17 | 160.16 | 159.87 | 197.5 | 126.46 | 174.73 | 158.72 | 145.35 | 130.58 | 153.85 | 174.73 | 146.19 | 206.71 | 138.06 | 107.31 | 134.73 | 162.18 | 27 | 965 | 34 | 27.14 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:53:43 | 5.35 | 100.96 | 188.72 | 162.47 | 176.79 | 152.43 | 136.39 | 155.28 | 135 | 150.44 | 135.28 | 210.43 | 113.18 | 171.5 | 152.14 | 130.58 | 115.6 | 146.19 | 156.14 | 125.64 | 197.81 | 131.96 | 96.5 | 129.2 | 155.57 | 27 | 965 | 34 | 27.16 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:53:58 | 5.6 | 105.45 | 194.16 | 163.63 | 173.55 | 157.57 | 151.86 | 138.62 | 155.28 | 143.94 | 134.17 | 208.26 | 120.47 | 163.34 | 157 | 122.37 | 138.9 | 155.85 | 155.57 | 135.84 | 196.59 | 122.64 | 102.01 | 126.19 | 143.94 | 27 | 965 | 34 | 27.21 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:54:13 | 5.85 | 118.3 | 205.78 | 185.12 | 188.72 | 160.74 | 146.19 | 159.01 | 136.39 | 154.71 | 146.47 | 225.83 | 122.1 | 170.62 | 171.2 | 145.06 | 135 | 166.53 | 166.53 | 145.35 | 195.37 | 141.69 | 108.64 | 123.73 | 171.79 | 27 | 965 | 34 | 27.26 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:54:29 | 6.12 | 105.18 | 202.7 | 165.66 | 175.02 | 148.45 | 161.6 | 152.14 | 131.68 | 147.32 | 136.67 | 211.05 | 115.6 | 168.57 | 161.03 | 131.41 | 121.01 | 147.04 | 172.38 | 140.29 | 195.37 | 124.27 | 97.02 | 118.03 | 175.61 | 27 | 965 | 34 | 27.29 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:54:44 | 6.37 | 108.37 | 206.09 | 167.7 | 184.82 | 160.45 | 157.57 | 163.92 | 151.29 | 153.28 | 159.59 | 211.67 | 129.2 | 185.72 | 169.15 | 133.89 | 131.68 | 151 | 184.82 | 148.17 | 211.36 | 124.55 | 118.57 | 132.23 | 156.71 | 27 | 965 | 34 | 27.33 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:54:59 | 6.62 | 118.57 | 203.01 | 173.55 | 178.27 | 170.91 | 158.72 | 156.71 | 157.57 | 167.7 | 142.81 | 201.17 | 127.83 | 177.98 | 172.08 | 129.75 | 128.65 | 155.85 | 185.42 | 163.05 | 196.28 | 129.2 | 108.9 | 135.56 | 175.91 | 27 | 965 | 34 | 27.36 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:55:14 | 6.87 | 110.51 | 191.43 | 167.4 | 175.61 | 162.18 | 159.59 | 144.78 | 148.45 | 153 | 144.22 | 197.81 | 120.47 | 182.73 | 168.28 | 143.38 | 120.74 | 154.99 | 177.98 | 133.34 | 196.28 | 118.84 | 103.86 | 124.55 | 163.05 | 27 | 965 | 34 | 27.38 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:55:29 | 7.12 | 113.45 | 196.59 | 176.5 | 180.65 | 157 | 140.85 | 157.29 | 150.44 | 151 | 146.76 | 204.24 | 128.93 | 174.43 | 163.05 | 137.22 | 131.13 | 147.89 | 188.42 | 141.13 | 216.99 | 116.95 | 111.84 | 127.56 | 160.16 | 27 | 965 | 34 | 27.4 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:55:44 | 7.37 | 115.06 | 206.4 | 172.38 | 177.98 | 161.6 | 145.91 | 152.71 | 151 | 150.44 | 150.15 | 203.63 | 129.75 | 171.79 | 162.47 | 126.73 | 111.58 | 163.05 | 176.2 | 140.29 | 207.64 | 128.93 | 106.51 | 124.27 | 151.86 | 27 | 965 | 34 | 27.41 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:55:59 | 7.62 | 117.49 | 211.05 | 178.57 | 175.32 | 173.84 | 142.81 | 157.29 | 169.74 | 150.72 | 154.99 | 210.74 | 130.58 | 191.13 | 166.82 | 130.86 | 141.69 | 148.73 | 181.24 | 145.35 | 199.03 | 121.28 | 103.07 | 128.38 | 154.42 | 27 | 965 | 34 | 27.41 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:56:14 | 7.87 | 121.28 | 198.72 | 170.03 | 193.55 | 168.57 | 154.14 | 159.87 | 173.84 | 152.43 | 159.59 | 222.66 | 137.78 | 185.12 | 167.11 | 127.83 | 133.89 | 165.08 | 189.32 | 145.91 | 198.72 | 115.6 | 121.28 | 127.56 | 189.02 | 27 | 965 | 34 | 27.43 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:56:29 | 8.12 | 112.38 | 183.03 | 176.5 | 181.54 | 155.28 | 154.42 | 147.6 | 162.76 | 154.42 | 133.89 | 194.16 | 131.68 | 181.24 | 154.42 | 135 | 139.73 | 157.86 | 190.83 | 150.72 | 200.86 | 118.03 | 108.11 | 122.64 | 186.62 | 27 | 965 | 34 | 27.47 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:56:44 | 8.37 | 109.44 | 194.46 | 184.52 | 176.2 | 155.57 | 153.28 | 144.78 | 163.34 | 143.94 | 158.15 | 198.11 | 128.65 | 182.13 | 161.31 | 137.78 | 133.34 | 159.87 | 191.43 | 141.41 | 193.55 | 113.45 | 112.65 | 115.06 | 178.27 | 27 | 965 | 34 | 27.49 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:56:59 | 8.62 | 120.19 | 215.73 | 178.27 | 197.2 | 161.03 | 163.05 | 175.61 | 167.11 | 152.43 | 141.97 | 224.24 | 137.22 | 195.07 | 172.96 | 145.63 | 137.78 | 156.14 | 198.72 | 148.17 | 198.42 | 119.92 | 114.53 | 136.11 | 211.67 | 27 | 965 | 34 | 27.51 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:57:14 | 8.87 | 119.11 | 208.26 | 175.32 | 178.86 | 165.66 | 187.82 | 154.14 | 171.5 | 154.71 | 134.45 | 202.7 | 128.65 | 186.32 | 168.28 | 149.87 | 119.38 | 163.63 | 205.17 | 151.57 | 192.94 | 110.24 | 113.72 | 127.01 | 188.42 | 27 | 965 | 34 | 27.51 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:57:29 | 9.12 | 124 | 199.03 | 164.5 | 172.67 | 165.37 | 159.01 | 161.03 | 171.2 | 154.42 | 145.06 | 193.85 | 138.9 | 176.2 | 168.28 | 136.39 | 146.47 | 164.21 | 192.04 | 140.85 | 194.16 | 121.82 | 109.44 | 129.48 | 193.85 | 27 | 965 | 34 | 27.53 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:57:45 | 9.38 | 131.68 | 209.5 | 181.84 | 183.62 | 169.15 | 174.14 | 163.63 | 168.86 | 157.86 | 144.22 | 211.98 | 143.94 | 174.43 | 175.32 | 144.22 | 139.46 | 166.53 | 201.48 | 143.38 | 206.4 | 114.53 | 109.17 | 128.93 | 203.32 | 27 | 965 | 34 | 27.54
06.12.21 09:58:00 | 9.63 | 121.55 | 197.81 | 171.5 | 183.03 | 156.43 | 172.08 | 168.86 | 165.08 | 155.57 | 147.32 | 204.55 | 137.78 | 173.55 | 176.79 | 145.91 | 141.97 | 175.61 | 190.83 | 150.15 | 204.55 | 118.84 | 123.46 | 119.38 | 185.42 | 27 | 965 | 34 | 27.55 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:58:15 | 9.88 | 119.92 | 204.86 | 170.03 | 174.14 | 151.57 | 170.32 | 170.03 | 173.55 | 145.91 | 139.46 | 208.88 | 139.46 | 178.57 | 168.57 | 146.19 | 129.75 | 164.5 | 221.08 | 141.69 | 207.64 | 108.11 | 115.87 | 131.13 | 166.53 | 27 | 965 | 34 | 27.58 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:58:30 | 10.13 | 119.11 | 191.43 | 178.57 | 179.16 | 160.16 | 167.99 | 159.59 | 171.79 | 153 | 140.29 | 183.33 | 147.89 | 191.43 | 167.7 | 146.76 | 138.06 | 175.32 | 192.34 | 147.89 | 199.03 | 115.06 | 123.18 | 127.01 | 162.76 | 27 | 965 | 34 | 27.6
06.12.21 09:58:45 | 10.38 | 128.65 | 192.34 | 172.96 | 179.46 | 157 | 177.68 | 166.53 | 196.59 | 159.87 | 150.15 | 205.47 | 145.06 | 193.25 | 174.43 | 146.19 | 145.06 | 172.08 | 203.93 | 147.32 | 188.42 | 108.37 | 130.58 | 127.56 | 163.63 | 27 | 965 | 34 | 27.61 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:59:00 | 10.63 | 126.73 | 194.16 | 185.12 | 177.98 | 172.08 | 175.91 | 185.42 | 172.67 | 163.92 | 147.6 | 216.36 | 154.71 | 196.89 | 175.32 | 151.86 | 136.95 | 184.22 | 199.94 | 151.29 | 206.71 | 110.77 | 130.86 | 140.01 | 192.64 | 27 | 965 | 34 | 27.64 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:59:15 | 10.88 | 117.76 | 200.56 | 170.62 | 168.57 | 159.59 | 169.74 | 182.73 | 167.4 | 157.29 | 147.89 | 200.56 | 138.34 | 189.02 | 171.5 | 135.28 | 144.22 | 175.61 | 202.7 | 143.66 | 198.11 | 113.18 | 131.41 | 140.29 | 182.73 | 27 | 965 | 34 | 27.65 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:59:30 | 11.13 | 129.48 | 192.34 | 185.12 | 172.96 | 170.91 | 185.72 | 170.62 | 174.73 | 157.57 | 145.06 | 207.95 | 140.01 | 187.82 | 170.03 | 147.32 | 130.86 | 169.74 | 212.92 | 147.6 | 183.92 | 103.86 | 125.91 | 135.56 | 198.11 | 27 | 965 | 34 | 27.65 | 965D6-(E1);
06.12.21 09:59:45 | 11.38 | 128.11 | 184.22 | 163.92 | 179.16 | 163.34 | 175.91 | 169.74 | 180.05 | 163.63 | 138.34 | 190.53 | 145.35 | 191.43 | 177.09 | 149.58 | 141.69 | 188.42 | 214.48 | 143.1 | 197.81 | 104.92 | 126.46 | 143.38 | 191.43 | 27 | 965 | 34 | 27.68 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:00:00 | 11.63 | 124.27 | 196.59 | 172.67 | 161.31 | 152.14 | 187.52 | 183.62 | 192.94 | 154.71 | 146.76 | 198.42 | 143.66 | 187.82 | 175.91 | 149.58 | 128.38 | 185.42 | 222.03 | 160.16 | 189.92 | 100.7 | 123.18 | 134.17 | 176.79 | 27 | 965 | 34 | 27.68 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:00:15 | 11.88 | 137.5 | 195.98 | 189.92 | 199.64 | 173.84 | 203.32 | 193.25 | 186.92 | 163.92 | 143.94 | 204.24 | 153.85 | 182.13 | 186.62 | 161.6 | 151.29 | 194.16 | 231.58 | 149.58 | 184.22 | 106.25 | 135.56 | 141.69 | 197.5 | 27 | 965 | 34 | 27.69 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:00:30 | 12.13 | 126.19 | 189.92 | 163.92 | 153.85 | 160.45 | 177.98 | 173.55 | 188.12 | 151.29 | 139.18 | 189.02 | 142.81 | 167.99 | 159.3 | 129.48 | 133.89 | 185.12 | 205.78 | 141.13 | 180.94 | 96.76 | 128.93 | 132.51 | 191.73 | 27 | 965 | 34 | 27.72 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:00:45 | 12.38 | 133.06 | 201.48 | 165.08 | 175.02 | 169.45 | 182.13 | 192.04 | 199.33 | 162.47 | 145.63 | 194.76 | 159.87 | 197.2 | 175.61 | 161.89 | 136.39 | 202.7 | 229.66 | 157.57 | 204.55 | 102.54 | 128.38 | 135.56 | 195.98 | 27 | 965 | 34 | 27.72 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:01:00 | 12.63 | 136.11 | 201.48 | 184.82 | 177.98 | 168.57 | 192.34 | 186.32 | 193.85 | 161.89 | 145.06 | 203.93 | 155.28 | 177.98 | 179.46 | 164.79 | 148.73 | 195.67 | 234.47 | 139.46 | 209.19 | 107.57 | 139.46 | 140.29 | 194.46 | 27 | 965 | 34 | 27.74 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:01:15 | 12.88 | 141.13 | 217.93 | 185.72 | 176.79 | 163.34 | 201.78 | 193.55 | 198.72 | 170.91 | 144.5 | 199.33 | 158.15 | 193.85 | 180.94 | 169.74 | 118.03 | 198.42 | 230.94 | 169.45 | 212.29 | 108.64 | 147.32 | 148.17 | 198.42 | 27 | 965 | 34 | 27.75 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:01:30 | 13.13 | 141.13 | 191.73 | 199.94 | 173.84 | 173.55 | 184.52 | 186.02 | 194.46 | 170.03 | 138.62 | 201.48 | 157 | 188.12 | 177.09 | 159.87 | 118.3 | 182.43 | 223.93 | 152.43 | 198.72 | 88.44 | 140.29 | 147.6 | 180.35 | 27 | 965 | 34 | 27.76 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:01:45 | 13.38 | 136.11 | 206.71 | 186.32 | 191.73 | 177.98 | 187.82 | 185.72 | 183.92 | 176.2 | 143.94 | 204.55 | 161.31 | 194.76 | 181.24 | 161.89 | 133.34 | 194.46 | 254.74 | 154.14 | 211.98 | 103.86 | 135.56 | 158.43 | 179.46 | 27 | 965 | 34 | 27.79 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:02:00 | 13.63 | 136.11 | 199.64 | 193.85 | 171.79 | 164.5 | 192.04 | 192.64 | 191.73 | 167.99 | 126.73 | 191.13 | 158.15 | 192.34 | 179.16 | 151.57 | 146.19 | 178.86 | 231.58 | 152.71 | 205.47 | 90.77 | 138.06 | 158.43 | 186.62 | 27 | 965 | 34 | 27.79 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:02:15 | 13.88 | 137.22 | 199.03 | 189.02 | 158.15 | 163.34 | 186.92 | 186.02 | 200.25 | 161.6 | 138.34 | 183.33 | 145.91 | 180.35 | 171.79 | 159.59 | 132.79 | 184.52 | 241.92 | 152.43 | 193.25 | 91.03 | 131.41 | 153.85 | 179.46 | 27 | 965 | 34 | 27.8 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:02:30 | 14.13 | 138.06 | 204.55 | 189.02 | 166.53 | 180.05 | 197.2 | 192.64 | 187.22 | 175.32 | 132.23 | 207.33 | 159.3 | 188.12 | 173.84 | 159.59 | 137.78 | 194.16 | 227.1 | 165.37 | 194.76 | 93.63 | 131.41 | 158.72 | 185.12 | 27 | 965 | 34 | 27.83 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:02:45 | 14.38 | 141.69 | 196.59 | 200.86 | 181.24 | 185.12 | 195.98 | 203.01 | 206.09 | 179.16 | 148.73 | 199.64 | 156.43 | 192.64 | 182.73 | 171.5 | 138.9 | 206.09 | 248.46 | 156.43 | 186.02 | 91.81 | 121.28 | 165.08 | 177.09 | 27 | 965 | 34 | 27.85 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:03:00 | 14.63 | 148.45 | 200.25 | 193.25 | 185.42 | 183.33 | 202.7 | 206.71 | 207.95 | 191.73 | 154.99 | 207.02 | 165.08 | 203.32 | 183.92 | 161.6 | 150.15 | 208.88 | 256.4 | 159.87 | 198.72 | 87.67 | 139.46 | 162.18 | 198.42 | 27 | 965 | 34 | 27.86 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:03:15 | 14.88 | 140.01 | 186.92 | 206.71 | 179.46 | 170.32 | 206.71 | 199.33 | 193.25 | 168.28 | 138.9 | 207.02 | 151.57 | 191.13 | 177.98 | 180.05 | 132.79 | 191.43 | 245.84 | 156.71 | 189.62 | 87.93 | 142.25 | 166.82 | 186.62 | 27 | 965 | 34 | 27.89
06.12.21 10:03:30 | 15.13 | 141.69 | 190.53 | 219.82 | 169.45 | 174.14 | 194.46 | 200.56 | 186.02 | 177.98 | 140.01 | 202.09 | 169.15 | 194.16 | 180.65 | 167.11 | 135 | 203.93 | 249.78 | 166.24 | 187.22 | 89.74 | 139.73 | 161.03 | 173.84 | 27 | 965 | 34 | 27.9 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:03:45 | 15.38 | 137.5 | 188.12 | 199.94 | 172.67 | 188.12 | 208.88 | 205.47 | 197.81 | 184.22 | 146.76 | 192.04 | 163.92 | 205.47 | 187.22 | 170.91 | 168.57 | 196.28 | 253.41 | 171.5 | 189.32 | 102.8 | 150.15 | 177.38 | 197.2 | 27 | 965 | 34 | 27.91
06.12.21 10:04:00 | 15.63 | 139.73 | 188.42 | 194.16 | 183.03 | 172.67 | 207.33 | 208.88 | 195.98 | 172.38 | 145.06 | 212.61 | 158.72 | 189.62 | 185.42 | 156.43 | 122.91 | 211.67 | 257.4 | 169.45 | 186.62 | 93.89 | 125.09 | 164.79 | 200.86 | 27 | 965 | 34 | 27.94
06.12.21 10:04:15 | 15.88 | 137.5 | 197.2 | 205.78 | 165.95 | 177.38 | 205.78 | 207.64 | 178.57 | 178.57 | 135 | 192.34 | 168.57 | 191.73 | 176.2 | 156.43 | 148.45 | 201.17 | 247.48 | 161.03 | 177.38 | 89.99 | 133.62 | 170.62 | 193.55 | 27 | 965 | 34 | 27.97
06.12.21 10:04:30 | 16.13 | 140.57 | 193.55 | 195.67 | 177.68 | 174.73 | 207.95 | 216.99 | 187.82 | 177.09 | 134.45 | 206.71 | 165.37 | 189.62 | 183.62 | 161.31 | 140.57 | 193.25 | 248.79 | 165.95 | 189.02 | 93.11 | 132.23 | 170.32 | 193.25 | 27 | 965 | 34 | 27.97
06.12.21 10:04:45 | 16.38 | 148.73 | 194.16 | 208.88 | 189.02 | 188.12 | 204.24 | 213.54 | 200.86 | 174.14 | 143.38 | 185.12 | 172.08 | 186.32 | 182.13 | 169.74 | 137.78 | 193.25 | 237.38 | 167.11 | 202.09 | 83.04 | 134.45 | 158.15 | 173.26 | 27 | 965 | 34 | 28.01 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:05:00 | 16.63 | 149.58 | 201.48 | 201.78 | 173.55 | 181.54 | 203.32 | 195.37 | 190.53 | 170.03 | 134.73 | 188.12 | 152.71 | 185.72 | 176.79 | 157.29 | 135.84 | 190.83 | 234.15 | 169.15 | 196.89 | 85.87 | 128.65 | 162.76 | 181.24 | 27 | 965 | 34 | 28.01
06.12.21 10:05:15 | 16.88 | 161.6 | 203.93 | 208.57 | 159.87 | 174.14 | 206.71 | 207.95 | 187.52 | 176.2 | 125.37 | 195.67 | 165.95 | 198.42 | 185.42 | 171.5 | 150.15 | 202.09 | 231.58 | 184.22 | 198.42 | 93.63 | 125.91 | 175.32 | 204.55 | 27 | 965 | 34 | 28.01 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:05:30 | 17.13 | 152.14 | 198.42 | 198.42 | 187.52 | 199.03 | 211.05 | 222.97 | 203.93 | 198.11 | 139.73 | 197.2 | 169.74 | 201.78 | 190.83 | 175.02 | 156.43 | 216.36 | 235.44 | 183.62 | 201.78 | 97.55 | 136.39 | 178.57 | 199.94 | 27 | 965 | 34 | 28.03 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:05:45 | 17.38 | 151.86 | 199.94 | 211.05 | 186.92 | 195.37 | 228.7 | 222.34 | 190.83 | 196.59 | 140.01 | 201.17 | 170.91 | 197.81 | 188.42 | 173.55 | 159.87 | 209.19 | 237.38 | 188.42 | 197.81 | 93.89 | 130.86 | 184.82 | 201.78 | 27 | 965 | 34 | 28.04 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:06:00 | 17.63 | 138.9 | 203.93 | 197.5 | 162.18 | 188.12 | 213.85 | 220.45 | 199.33 | 190.83 | 127.83 | 194.46 | 164.5 | 188.12 | 190.53 | 172.08 | 151.57 | 215.42 | 237.38 | 192.64 | 203.93 | 84.84 | 132.23 | 178.86 | 214.79 | 27 | 965 | 34 | 28.04 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:06:15 | 17.88 | 147.32 | 186.02 | 208.88 | 171.5 | 190.83 | 203.01 | 211.98 | 194.46 | 189.02 | 135 | 187.82 | 166.24 | 191.13 | 189.62 | 165.37 | 157.57 | 203.63 | 232.86 | 180.05 | 191.73 | 88.44 | 118.84 | 177.68 | 197.5 | 27 | 965 | 34 | 28.05 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:06:30 | 18.13 | 148.73 | 203.93 | 194.16 | 167.7 | 177.68 | 210.74 | 217.3 | 203.32 | 191.73 | 140.01 | 194.16 | 171.5 | 193.25 | 191.73 | 172.38 | 156.43 | 199.64 | 242.25 | 183.03 | 185.42 | 93.89 | 127.01 | 178.57 | 189.02 | 27 | 965 | 34 | 28.05 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:06:45 | 18.38 | 149.02 | 193.85 | 207.95 | 194.16 | 191.13 | 220.13 | 222.34 | 197.5 | 191.13 | 138.62 | 190.83 | 168.86 | 206.4 | 195.37 | 172.08 | 157 | 205.17 | 235.76 | 185.12 | 184.82 | 86.64 | 128.38 | 172.67 | 195.07 | 27 | 965 | 34 | 28.07 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:07:00 | 18.63 | 146.19 | 200.25 | 194.16 | 171.2 | 192.94 | 216.36 | 235.76 | 207.33 | 191.43 | 134.73 | 193.55 | 168.28 | 194.76 | 197.2 | 170.91 | 155.28 | 206.09 | 232.22 | 192.34 | 199.94 | 79.72 | 134.73 | 177.98 | 204.24 | 27 | 965 | 34 | 28.08 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:07:15 | 18.88 | 152.14 | 207.02 | 201.78 | 180.94 | 192.04 | 220.76 | 226.79 | 205.47 | 194.76 | 142.25 | 187.22 | 177.38 | 209.81 | 196.89 | 178.86 | 159.59 | 204.24 | 238.02 | 194.16 | 197.5 | 87.93 | 130.03 | 182.43 | 200.25 | 27 | 965 | 34 | 28.08 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:07:30 | 19.13 | 147.04 | 197.81 | 212.92 | 143.1 | 190.53 | 224.56 | 232.86 | 210.12 | 197.5 | 146.76 | 205.17 | 177.98 | 210.12 | 203.01 | 180.05 | 167.4 | 217.93 | 246.82 | 192.64 | 196.89 | 89.74 | 135 | 183.92 | 199.03 | 27 | 965 | 34 | 28.1 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:07:45 | 19.38 | 157 | 199.94 | 206.4 | 178.86 | 192.04 | 216.04 | 235.44 | 207.95 | 195.98 | 137.5 | 192.94 | 176.5 | 204.86 | 190.22 | 168.28 | 155.57 | 211.05 | 245.51 | 201.78 | 205.17 | 88.18 | 125.64 | 183.62 | 202.4 | 27 | 965 | 34 | 28.11 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:08:00 | 19.63 | 142.25 | 199.03 | 203.63 | 165.66 | 192.64 | 214.48 | 233.51 | 200.56 | 184.82 | 132.23 | 189.32 | 163.05 | 192.04 | 192.04 | 165.37 | 155.57 | 211.98 | 235.44 | 190.22 | 195.07 | 87.15 | 134.17 | 181.54 | 206.71 | 27 | 965 | 34 | 28.11 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:08:15 | 19.88 | 170.62 | 195.37 | 213.85 | 189.02 | 192.34 | 218.56 | 235.12 | 199.94 | 193.55 | 143.1 | 192.34 | 172.67 | 203.93 | 197.5 | 170.62 | 158.15 | 209.81 | 236.73 | 193.25 | 196.89 | 96.76 | 132.79 | 190.83 | 202.4 | 27 | 965 | 34 | 28.13 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:08:30 | 20.13 | 159.3 | 192.34 | 215.42 | 189.62 | 201.17 | 222.03 | 238.02 | 206.71 | 194.46 | 147.04 | 191.73 | 167.99 | 200.86 | 193.55 | 160.45 | 172.08 | 205.78 | 241.27 | 192.94 | 189.02 | 86.64 | 133.62 | 186.62 | 202.7 | 27 | 965 | 34 | 28.14 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:08:45 | 20.38 | 158.15 | 198.11 | 221.71 | 173.26 | 193.55 | 222.97 | 243.88 | 206.71 | 195.67 | 142.53 | 194.76 | 163.05 | 206.71 | 203.32 | 172.96 | 165.37 | 216.67 | 247.15 | 196.59 | 193.85 | 86.9 | 135.84 | 190.22 | 201.17 | 27 | 965 | 34 | 28.15 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:09:00 | 20.63 | 165.37 | 197.2 | 224.88 | 158.43 | 197.2 | 226.79 | 248.14 | 195.98 | 203.63 | 134.45 | 188.72 | 179.46 | 199.33 | 203.93 | 170.03 | 154.14 | 218.56 | 248.79 | 205.78 | 215.11 | 83.55 | 139.18 | 188.42 | 213.54 | 27 | 965 | 34 | 28.15 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:09:15 | 20.88 | 165.95 | 203.93 | 221.71 | 166.24 | 207.33 | 222.66 | 241.92 | 208.88 | 199.33 | 140.57 | 195.07 | 178.86 | 209.19 | 200.56 | 168.86 | 165.37 | 212.92 | 248.14 | 204.24 | 188.72 | 87.41 | 128.11 | 190.53 | 207.64 | 27 | 965 | 34 | 28.15 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:09:30 | 21.13 | 170.62 | 188.72 | 217.3 | 165.95 | 206.4 | 233.51 | 238.35 | 204.86 | 200.25 | 140.01 | 195.07 | 173.26 | 197.5 | 202.4 | 169.45 | 173.55 | 208.88 | 244.53 | 211.67 | 194.16 | 90.77 | 136.67 | 196.89 | 202.7 | 27 | 965 | 34 | 28.16 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:09:45 | 21.38 | 178.86 | 185.42 | 214.48 | 155.57 | 198.72 | 228.38 | 242.25 | 194.76 | 202.4 | 137.78 | 188.42 | 172.38 | 203.93 | 203.01 | 167.11 | 161.6 | 207.95 | 243.55 | 212.61 | 205.17 | 83.81 | 139.18 | 195.07 | 212.92 | 27 | 965 | 34 | 28.16 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:10:00 | 21.63 | 175.61 | 199.64 | 217.61 | 159.01 | 206.09 | 225.51 | 241.92 | 210.74 | 199.94 | 139.18 | 182.13 | 170.62 | 205.47 | 205.78 | 163.63 | 164.21 | 205.17 | 251.76 | 203.63 | 192.04 | 81.51 | 134.73 | 186.62 | 187.52 | 27 | 965 | 34 | 28.18 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:10:15 | 21.88 | 186.32 | 206.09 | 232.54 | 192.34 | 207.95 | 233.51 | 238.35 | 212.29 | 209.19 | 143.94 | 205.78 | 177.09 | 222.03 | 209.81 | 176.2 | 177.68 | 215.11 | 251.43 | 210.43 | 183.62 | 96.24 | 143.94 | 196.28 | 201.48 | 27 | 965 | 34 | 28.19 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:10:30 | 22.13 | 172.08 | 189.02 | 221.71 | 170.62 | 195.07 | 236.73 | 234.79 | 211.67 | 199.64 | 136.11 | 183.33 | 205.17 | 208.88 | 203.93 | 176.5 | 178.27 | 223.93 | 248.14 | 209.19 | 199.33 | 81.51 | 132.23 | 186.32 | 204.55 | 27 | 965 | 34 | 28.19 | 965D6-(E1);
06.12.21 10:10:45 | 22.38 | 175.02 | 196.59 | 221.08 | 175.61 | 210.43 | 233.83 | 238.67 | 210.12 | 195.98 | 149.3 | 189.62 | 179.46 | 209.19 | 207.02 | 171.5 | 162.18 | 219.5 | 244.53 | 196.89 | 181.54 | 90.25 | 143.1 | 180.94 | 186.62 | 27 | 965 | 34 | 28.18
06.12.21 10:11:00 | 22.63 | 176.79 | 195.98 | 222.97 | 177.09 | 210.12 | 234.79 | 237.7 | 207.02 | 196.89 | 150.15 | 189.92 | 179.75 | 210.12 | 206.4 | 170.91 | 162.76 | 219.82 | 244.53 | 196.28 | 181.54 | 90.25 | 142.81 | 181.24 | 186.02 | 27 | 965 | 34 | 28.16
06.12.21 10:11:15 | 22.88 | 178.27 | 196.28 | 222.34 | 177.38 | 208.88 | 235.12 | 236.73 | 207.33 | 196.89 | 150.72 | 189.32 | 178.27 | 211.05 | 203.01 | 170.03 | 163.63 | 217.93 | 242.57 | 196.28 | 180.94 | 90.51 | 142.25 | 181.54 | 185.72 | 27 | 965 | 34 | 28.11
06.12.21 10:11:30 | 23.13 | 180.05 | 195.37 | 221.39 | 175.02 | 208.26 | 235.44 | 234.47 | 201.48 | 197.2 | 153.28 | 188.42 | 176.79 | 213.23 | 200.86 | 169.15 | 163.34 | 216.99 | 242.25 | 195.98 | 180.35 | 90.25 | 141.69 | 181.54 | 184.52 | 27 | 965 | 34 | 28.1
06.12.21 10:11:45 | 23.38 | 180.94 | 195.07 | 222.34 | 176.2 | 207.33 | 235.12 | 235.76 | 196.59 | 197.2 | 156.71 | 188.42 | 175.02 | 216.36 | 199.64 | 167.7 | 163.05 | 215.73 | 241.27 | 194.76 | 180.05 | 90.51 | 141.97 | 181.24 | 184.82 | 27 | 965 | 34 | 28.07
06.12.21 10:12:00 | 23.63 | 182.73 | 194.46 | 222.03 | 176.79 | 206.4 | 236.41 | 232.54 | 193.25 | 196.59 | 159.3 | 188.12 | 173.26 | 218.56 | 197.81 | 166.82 | 162.47 | 215.11 | 239.97 | 194.46 | 179.75 | 91.03 | 141.69 | 181.84 | 182.13 | 27 | 965 | 34 | 28.04
06.12.21 10:12:15 | 23.88 | 182.73 | 193.55 | 221.71 | 176.79 | 208.57 | 235.76 | 231.58 | 189.32 | 196.28 | 160.74 | 187.52 | 170.03 | 219.5 | 193.55 | 166.24 | 161.03 | 212.29 | 238.35 | 192.34 | 179.16 | 91.29 | 140.57 | 181.54 | 180.35 | 27 | 965 | 34 | 28.01
06.12.21 10:12:30 | 24.13 | 183.62 | 193.55 | 222.34 | 176.2 | 209.5 | 235.76 | 228.7 | 185.72 | 195.98 | 162.47 | 187.52 | 167.7 | 221.08 | 188.42 | 165.37 | 160.16 | 211.05 | 236.41 | 192.04 | 179.16 | 92.33 | 140.01 | 181.84 | 179.75 | 27 | 965 | 34 | 28
06.12.21 10:12:45 | 24.38 | 183.33 | 192.64 | 221.39 | 176.5 | 203.32 | 234.15 | 231.58 | 183.92 | 194.46 | 164.79 | 186.62 | 164.79 | 221.08 | 181.84 | 163.05 | 158.15 | 208.26 | 233.83 | 191.43 | 178.57 | 92.85 | 139.18 | 181.54 | 177.98 | 27 | 965 | 34 | 27.97
06.12.21 10:13:00 | 24.63 | 183.92 | 193.25 | 222.34 | 177.09 | 201.48 | 233.18 | 229.34 | 180.65 | 193.55 | 168.28 | 186.32 | 161.89 | 222.03 | 178.27 | 161.6 | 156.71 | 206.71 | 232.54 | 187.82 | 178.57 | 94.41 | 139.46 | 181.54 | 176.5 | 27 | 965 | 34 | 27.93
06.12.21 10:13:15 | 24.88 | 183.33 | 193.85 | 221.39 | 177.98 | 199.64 | 231.58 | 227.74 | 179.16 | 192.04 | 168.86 | 186.32 | 158.72 | 221.39 | 176.2 | 159.59 | 154.99 | 204.24 | 230.62 | 185.12 | 177.98 | 95.45 | 138.06 | 181.54 | 174.43 | 27 | 965 | 34 | 27.93
06.12.21 10:13:30 | 25.13 | 183.33 | 192.34 | 220.76 | 180.65 | 198.11 | 229.34 | 225.51 | 177.68 | 191.13 | 168.86 | 186.02 | 157.57 | 222.34 | 174.73 | 158.15 | 153.28 | 201.78 | 228.7 | 183.03 | 177.68 | 96.76 | 137.78 | 181.24 | 172.96 | 27 | 965 | 34 | 27.91
06.12.21 10:13:45 | 25.38 | 184.22 | 192.04 | 219.82 | 180.35 | 195.37 | 227.42 | 223.29 | 176.79 | 192.04 | 169.45 | 186.32 | 155.57 | 222.97 | 172.38 | 157 | 151.86 | 200.86 | 227.42 | 181.84 | 178.27 | 98.33 | 136.39 | 180.94 | 171.5 | 27 | 965 | 34 | 27.9
06.12.21 10:14:00 | 25.63 | 183.33 | 192.34 | 219.5 | 180.94 | 199.33 | 225.83 | 220.45 | 173.55 | 189.92 | 169.15 | 185.42 | 156.43 | 223.29 | 171.5 | 157.29 | 150.15 | 199.94 | 225.19 | 180.05 | 177.38 | 101.22 | 135 | 180.05 | 169.15 | 27 | 965 | 34 | 27.9
06.12.21 10:14:15 | 25.88 | 182.13 | 192.04 | 218.24 | 180.35 | 192.04 | 223.61 | 216.99 | 168.86 | 187.82 | 168.57 | 185.42 | 156.14 | 224.24 | 169.15 | 153.85 | 148.73 | 197.2 | 223.61 | 178.57 | 177.09 | 108.11 | 134.17 | 179.16 | 167.4 | 27 | 965 | 34 | 27.88
06.12.21 10:14:30 | 26.13 | 181.84 | 191.73 | 220.76 | 180.35 | 189.02 | 222.34 | 213.85 | 168.86 | 185.72 | 169.15 | 184.82 | 154.14 | 225.19 | 164.5 | 150.15 | 147.04 | 193.85 | 222.66 | 177.98 | 177.09 | 109.97 | 132.79 | 177.98 | 165.37 | 27 | 965 | 34 | 27.86
06.12.21 10:14:45 | 26.38 | 180.35 | 192.04 | 216.36 | 182.13 | 186.92 | 221.08 | 210.74 | 165.66 | 184.82 | 168.28 | 184.82 | 155.28 | 223.93 | 161.6 | 148.17 | 145.35 | 191.43 | 221.71 | 175.02 | 176.79 | 112.38 | 131.96 | 177.09 | 164.21 | 27 | 965 | 34 | 27.86
06.12.21 10:15:00 | 26.63 | 179.46 | 191.43 | 213.54 | 181.54 | 186.02 | 220.45 | 208.88 | 165.66 | 186.62 | 168.28 | 184.82 | 154.14 | 222.97 | 159.3 | 146.47 | 144.5 | 189.02 | 220.45 | 175.61 | 177.09 | 115.6 | 129.2 | 177.09 | 162.76 | 27 | 965 | 34 | 27.86
06.12.21 10:15:15 | 26.88 | 178.27 | 191.43 | 212.29 | 181.84 | 186.32 | 219.5 | 205.47 | 164.79 | 183.62 | 167.4 | 184.22 | 149.3 | 221.39 | 154.71 | 143.66 | 141.97 | 186.62 | 218.56 | 174.14 | 176.5 | 117.49 | 126.46 | 175.61 | 160.45 | 27 | 965 | 34 | 27.85
06.12.21 10:15:30 | 27.13 | 177.68 | 191.73 | 211.98 | 183.62 | 183.62 | 217.3 | 203.01 | 164.5 | 183.03 | 167.11 | 184.22 | 141.69 | 221.39 | 151.29 | 142.53 | 140.01 | 184.82 | 216.36 | 171.79 | 176.2 | 120.19 | 125.64 | 174.43 | 158.72 | 27 | 965 | 34 | 27.83
06.12.21 10:15:45 | 27.38 | 175.32 | 191.13 | 211.67 | 184.22 | 181.24 | 215.73 | 200.86 | 163.63 | 181.84 | 166.53 | 183.92 | 135.84 | 221.71 | 148.45 | 140.01 | 138.34 | 183.03 | 215.42 | 169.45 | 176.5 | 122.91 | 124.27 | 173.55 | 157.29 | 27 | 965 | 34 | 27.83
06.12.21 10:16:00 | 27.63 | 174.43 | 190.83 | 211.67 | 183.62 | 179.75 | 215.11 | 198.72 | 160.74 | 183.62 | 164.79 | 183.92 | 131.96 | 221.39 | 144.78 | 138.06 | 135.84 | 181.84 | 214.17 | 166.82 | 175.91 | 125.37 | 122.1 | 172.08 | 155.28 | 27 | 965 | 34 | 27.82
06.12.21 10:16:15 | 27.88 | 172.38 | 190.83 | 211.05 | 185.42 | 178.27 | 213.54 | 196.59 | 157.86 | 178.27 | 164.5 | 183.62 | 128.93 | 220.45 | 141.69 | 135.56 | 134.17 | 179.75 | 212.61 | 165.37 | 175.61 | 127.28 | 120.19 | 170.32 | 153.85 | 27 | 965 | 34 | 27.8
06.12.21 10:16:30 | 28.13 | 170.91 | 190.83 | 210.74 | 185.72 | 177.38 | 212.92 | 194.46 | 156.14 | 175.61 | 163.34 | 183.33 | 127.01 | 220.13 | 139.46 | 134.73 | 132.79 | 178.27 | 211.36 | 163.63 | 175.32 | 129.2 | 117.49 | 169.45 | 152.43 | 27 | 965 | 34 | 27.8
06.12.21 10:16:45 | 28.38 | 170.32 | 190.22 | 210.43 | 185.42 | 176.79 | 211.36 | 193.55 | 156.14 | 174.73 | 163.63 | 182.73 | 126.19 | 219.82 | 139.18 | 134.73 | 131.13 | 176.2 | 209.81 | 161.89 | 175.32 | 130.3 | 113.45 | 167.7 | 150.72 | 27 | 965 | 34 | 27.79
06.12.21 10:17:00 | 28.63 | 169.15 | 189.32 | 210.12 | 186.02 | 175.32 | 211.05 | 192.34 | 154.99 | 172.38 | 162.47 | 182.73 | 124.27 | 219.19 | 137.5 | 133.62 | 129.48 | 174.73 | 209.19 | 160.45 | 175.02 | 131.41 | 111.04 | 166.24 | 149.3 | 27 | 965 | 34 | 27.79
06.12.21 10:17:15 | 28.88 | 167.99 | 189.02 | 209.5 | 187.82 | 174.14 | 209.81 | 189.92 | 155.57 | 168.86 | 163.63 | 181.84 | 122.91 | 218.56 | 135.28 | 132.79 | 127.83 | 173.55 | 208.57 | 159.3 | 174.73 | 131.68 | 109.17 | 164.79 | 147.6 | 27 | 965 | 34 | 27.79
06.12.21 10:17:30 | 29.13 | 166.82 | 189.32 | 210.43 | 186.62 | 172.67 | 208.26 | 188.42 | 154.42 | 168.28 | 163.34 | 181.24 | 119.92 | 217.61 | 133.62 | 131.41 | 125.91 | 172.96 | 206.71 | 157.86 | 174.43 | 131.68 | 107.31 | 163.05 | 145.63 | 27 | 965 | 34 | 27.79
06.12.21 10:17:45 | 29.38 | 165.37 | 189.62 | 211.05 | 186.62 | 170.62 | 207.64 | 186.02 | 153.28 | 166.53 | 161.31 | 180.65 | 118.3 | 216.36 | 133.34 | 129.48 | 124.82 | 170.91 | 205.78 | 157 | 174.43 | 130.86 | 105.98 | 161.6 | 143.94 | 27 | 965 | 34 | 27.78
06.12.21 10:18:00 | 29.63 | 163.63 | 189.02 | 210.74 | 186.02 | 168.86 | 207.33 | 182.43 | 153.28 | 164.21 | 157.86 | 179.46 | 116.68 | 214.48 | 132.51 | 127.83 | 122.64 | 169.15 | 204.86 | 154.99 | 173.84 | 130.3 | 104.13 | 159.87 | 141.13 | 27 | 965 | 34 | 27.78
06.12.21 10:18:15 | 29.88 | 163.34 | 188.72 | 205.17 | 187.82 | 165.95 | 206.09 | 179.16 | 153 | 162.18 | 156.43 | 179.46 | 116.41 | 213.23 | 131.41 | 128.38 | 121.82 | 167.4 | 203.93 | 153.85 | 173.55 | 130.86 | 104.39 | 158.72 | 138.34 | 27 | 965 | 34 | 27.76
06.12.21 10:18:30 | 30.13 | 161.89 | 188.12 | 203.32 | 187.82 | 164.5 | 205.47 | 173.55 | 151.57 | 161.31 | 154.14 | 178.86 | 115.87 | 211.36 | 129.75 | 123.73 | 120.19 | 165.66 | 201.78 | 152.14 | 173.55 | 130.3 | 104.65 | 156.71 | 135.28 | 27 | 965 | 34 | 27.76
06.12.21 10:18:45 | 30.38 | 160.74 | 188.42 | 201.48 | 186.92 | 161.89 | 203.93 | 172.08 | 149.58 | 161.31 | 153.57 | 178.27 | 114.53 | 209.81 | 128.11 | 122.64 | 119.11 | 162.76 | 199.64 | 151.57 | 173.55 | 130.86 | 101.75 | 155.28 | 133.34 | 27 | 965 | 34 | 27.76
06.12.21 10:19:00 | 30.63 | 159.59 | 187.82 | 199.64 | 189.02 | 159.59 | 203.32 | 167.7 | 147.6 | 160.74 | 152.43 | 178.57 | 114.79 | 208.57 | 126.73 | 121.55 | 117.76 | 160.45 | 197.81 | 151 | 173.26 | 130.58 | 98.07 | 153.57 | 131.13 | 27 | 965 | 34 | 27.76
06.12.21 10:19:15 | 30.88 | 159.01 | 188.42 | 197.5 | 188.42 | 158.43 | 203.01 | 163.05 | 146.76 | 159.87 | 154.99 | 177.98 | 115.33 | 207.02 | 123.73 | 120.47 | 116.14 | 159.3 | 195.67 | 149.87 | 172.96 | 130.03 | 94.67 | 152.14 | 129.48 | 27 | 965 | 34 | 27.75
06.12.21 10:19:30 | 31.13 | 156.71 | 186.92 | 197.5 | 187.52 | 156.71 | 202.09 | 159.01 | 145.63 | 159.3 | 150.15 | 177.68 | 115.87 | 205.17 | 120.47 | 119.38 | 114.53 | 157.57 | 193.25 | 146.19 | 172.08 | 129.2 | 91.03 | 150.15 | 127.28 | 27 | 965 | 34 | 27.75
06.12.21 10:19:45 | 31.38 | 156.71 | 187.52 | 196.59 | 187.52 | 154.99 | 202.4 | 156.71 | 144.78 | 158.72 | 149.02 | 177.98 | 116.68 | 204.55 | 117.22 | 117.76 | 113.18 | 156.71 | 191.73 | 144.22 | 172.08 | 128.65 | 87.93 | 148.73 | 125.64 | 27 | 965 | 34 | 27.75
06.12.21 10:20:00 | 31.63 | 155.28 | 187.82 | 195.98 | 188.72 | 153.28 | 202.7 | 155.85 | 142.81 | 158.43 | 148.45 | 177.68 | 117.76 | 203.63 | 114.26 | 117.22 | 112.11 | 155.57 | 189.92 | 142.81 | 172.08 | 128.11 | 85.61 | 147.6 | 125.09 | 27 | 965 | 34 | 27.74
06.12.21 10:20:15 | 31.88 | 154.14 | 187.52 | 195.07 | 187.52 | 151.29 | 203.01 | 154.71 | 140.85 | 159.87 | 147.04 | 177.68 | 118.3 | 202.09 | 112.11 | 116.14 | 110.77 | 154.71 | 188.42 | 140.57 | 171.79 | 127.28 | 84.58 | 146.19 | 124.82 | 27 | 965 | 34 | 27.74
06.12.21 10:20:30 | 32.13 | 152.43 | 185.72 | 195.07 | 187.22 | 149.87 | 202.4 | 151 | 138.9 | 157.86 | 146.19 | 177.68 | 118.57 | 200.56 | 108.9 | 115.33 | 109.44 | 152.71 | 187.22 | 138.9 | 171.2 | 126.46 | 82.53 | 145.06 | 122.37 | 27 | 965 | 34 | 27.74
06.12.21 10:20:45 | 32.38 | 152.14 | 186.92 | 194.16 | 187.82 | 147.32 | 202.09 | 147.6 | 137.22 | 154.14 | 145.63 | 177.09 | 118.3 | 199.64 | 106.51 | 113.99 | 108.11 | 151.29 | 184.82 | 137.22 | 171.2 | 125.64 | 81 | 143.38 | 121.28 | 27 | 965 | 34 | 27.74
06.12.21 10:21:00 | 32.63 | 150.44 | 186.02 | 192.34 | 187.82 | 144.5 | 201.78 | 145.06 | 135 | 152.14 | 144.22 | 177.09 | 116.95 | 197.81 | 105.18 | 113.18 | 106.51 | 148.73 | 182.73 | 135.56 | 170.91 | 124.82 | 78.96 | 141.69 | 120.74 | 27 | 965 | 34 | 27.74
06.12.21 10:21:15 | 32.88 | 149.87 | 186.92 | 191.73 | 187.82 | 142.53 | 201.17 | 143.66 | 132.51 | 150.44 | 143.1 | 177.09 | 115.33 | 196.59 | 102.54 | 112.11 | 105.71 | 147.04 | 179.75 | 133.62 | 170.62 | 124.55 | 76.92 | 140.29 | 120.19 | 27 | 965 | 34 | 27.74
06.12.21 10:21:30 | 33.13 | 147.89 | 185.72 | 191.13 | 188.42 | 140.01 | 200.56 | 141.13 | 129.2 | 149.3 | 141.41 | 176.79 | 112.11 | 194.76 | 100.96 | 110.77 | 104.13 | 143.38 | 177.68 | 131.41 | 170.62 | 124.27 | 74.9 | 138.62 | 119.11 | 27 | 965 | 34 | 27.72
06.12.21 10:21:45 | 33.38 | 146.47 | 186.32 | 189.62 | 186.02 | 138.62 | 199.33 | 138.06 | 127.56 | 149.87 | 140.29 | 176.79 | 110.24 | 193.55 | 100.17 | 109.97 | 102.28 | 139.18 | 175.61 | 129.48 | 170.03 | 123.18 | 73.13 | 136.95 | 117.76 | 27 | 965 | 34 | 27.72
06.12.21 10:22:00 | 33.63 | 144.78 | 185.42 | 188.72 | 184.82 | 136.67 | 198.11 | 135 | 125.64 | 147.32 | 139.18 | 175.91 | 108.37 | 192.64 | 98.33 | 109.17 | 100.7 | 134.73 | 173.26 | 127.83 | 170.03 | 122.64 | 71.62 | 135.56 | 116.95 | 27 | 965 | 34 | 27.72
06.12.21 10:22:15 | 33.88 | 143.66 | 184.82 | 187.22 | 185.72 | 135 | 195.67 | 131.68 | 124.82 | 146.19 | 138.06 | 175.91 | 107.04 | 190.22 | 96.76 | 106.78 | 99.12 | 131.96 | 171.5 | 126.46 | 169.45 | 121.01 | 70.11 | 133.89 | 115.6 | 27 | 965 | 34 | 27.72
06.12.21 10:22:30 | 34.13 | 142.53 | 184.52 | 186.62 | 184.22 | 133.06 | 194.76 | 130.03 | 123.46 | 145.91 | 136.95 | 175.91 | 106.25 | 189.62 | 94.93 | 104.65 | 97.55 | 130.86 | 169.74 | 125.64 | 169.15 | 120.19 | 68.11 | 132.51 | 114.79 | 27 | 965 | 34 | 27.72
06.12.21 10:22:45 | 34.38 | 140.29 | 184.52 | 186.62 | 183.92 | 132.23 | 193.25 | 128.38 | 122.37 | 143.94 | 135.28 | 175.61 | 105.71 | 188.12 | 94.15 | 102.54 | 95.98 | 130.03 | 168.28 | 125.09 | 169.45 | 118.57 | 67.86 | 131.13 | 113.99 | 27 | 965 | 34 | 27.72
06.12.21 10:23:00 | 34.63 | 141.41 | 184.52 | 186.02 | 183.62 | 131.13 | 191.13 | 130.58 | 119.65 | 141.97 | 134.45 | 175.61 | 104.92 | 186.32 | 92.07 | 100.96 | 93.89 | 127.83 | 167.11 | 124 | 168.57 | 117.76 | 66.11 | 129.75 | 112.65 | 27 | 965 | 34 | 27.71
06.12.21 10:23:15 | 34.88 | 136.39 | 184.82 | 185.12 | 182.43 | 129.48 | 189.62 | 131.13 | 116.95 | 141.13 | 133.34 | 175.32 | 105.18 | 184.82 | 91.55 | 98.86 | 92.33 | 127.01 | 166.53 | 122.91 | 168.57 | 116.68 | 65.11 | 128.11 | 111.84 | 27 | 965 | 34 | 27.72
06.12.21 10:23:30 | 35.13 | 134.73 | 183.03 | 183.62 | 182.73 | 127.28 | 187.82 | 130.03 | 114.79 | 138.62 | 133.62 | 174.73 | 105.18 | 183.33 | 89.74 | 97.28 | 90.51 | 125.37 | 165.37 | 121.55 | 167.7 | 115.06 | 63.37 | 127.56 | 110.51 | 27 | 965 | 34 | 27.71
06.12.21 10:23:45 | 35.38 | 136.11 | 183.92 | 183.92 | 181.54 | 127.01 | 186.62 | 127.83 | 114.53 | 136.67 | 134.17 | 174.43 | 105.98 | 182.73 | 89.48 | 93.89 | 89.22 | 123.46 | 165.08 | 120.47 | 168.28 | 114.53 | 61.88 | 125.64 | 109.7 | 27 | 965 | 34 | 27.71
06.12.21 10:24:00 | 35.63 | 130.86 | 183.62 | 182.43 | 182.73 | 125.09 | 185.42 | 124.82 | 113.18 | 135.56 | 131.96 | 174.43 | 105.18 | 180.94 | 88.7 | 93.11 | 87.41 | 122.64 | 164.21 | 119.65 | 167.7 | 113.72 | 60.15 | 124 | 109.44 | 27 | 965 | 34 | 27.71
06.12.21 10:24:15 | 35.88 | 131.68 | 183.33 | 182.43 | 181.84 | 122.64 | 185.12 | 122.64 | 111.58 | 133.89 | 127.56 | 174.14 | 105.18 | 180.05 | 88.44 | 91.03 | 86.38 | 121.28 | 162.76 | 118.57 | 167.7 | 112.65 | 58.66 | 122.37 | 109.17 | 27 | 965 | 34 | 27.69
06.12.21 10:24:30 | 36.13 | 127.01 | 183.92 | 181.54 | 181.54 | 121.01 | 183.33 | 120.19 | 111.84 | 131.68 | 125.64 | 173.84 | 104.65 | 178.27 | 87.93 | 91.03 | 84.58 | 119.92 | 161.03 | 116.95 | 167.11 | 111.58 | 56.94 | 120.19 | 107.57 | 27 | 965 | 34 | 27.71
06.12.21 10:24:45 | 36.38 | 124.27 | 182.73 | 178.86 | 180.05 | 119.92 | 183.03 | 119.92 | 110.24 | 129.75 | 125.09 | 173.55 | 104.13 | 177.09 | 87.15 | 90.77 | 82.79 | 119.38 | 160.45 | 115.6 | 167.11 | 110.24 | 54.97 | 118.84 | 105.71 | 27 | 965 | 34 | 27.69
06.12.21 10:25:00 | 36.63 | 121.28 | 183.33 | 178.57 | 179.75 | 116.68 | 181.24 | 116.41 | 108.9 | 129.48 | 123.46 | 173.84 | 103.86 | 175.32 | 87.15 | 89.22 | 81.76 | 117.22 | 159.3 | 114.26 | 167.11 | 108.9 | 53.99 | 117.22 | 104.65 | 27 | 965 | 34 | 27.69
06.12.21 10:25:15 | 36.88 | 120.47 | 183.33 | 177.68 | 178.86 | 114.53 | 181.24 | 112.38 | 108.11 | 127.28 | 122.64 | 172.96 | 103.86 | 173.55 | 85.87 | 88.44 | 79.98 | 117.49 | 158.72 | 113.18 | 166.82 | 107.04 | 52.77 | 115.87 | 103.6 | 27 | 965 | 34 | 27.69
06.12.21 10:25:30 | 37.13 | 118.57 | 181.84 | 177.38 | 178.86 | 112.38 | 179.46 | 111.84 | 106.78 | 125.09 | 122.37 | 172.96 | 103.07 | 171.2 | 85.35 | 87.41 | 78.19 | 117.76 | 156.71 | 112.38 | 166.24 | 105.45 | 51.31 | 114.53 | 102.28 | 27 | 965 | 34 | 27.69