## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate3_20211206_27C_PR |  | Generated On : | 06/12/2021, 12:25:53 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 11:47:44 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 06/12/2021, 12:25:42 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 11:47:46 | 0.03 | 139.18 | 157 | 188.42 | 191.43 | 180.65 | 191.73 | 144.5 | 170.91 | 192.04 | 145.35 | 167.7 | 127.01 | 153.57 | 150.15 | 187.82 | 163.92 | 171.79 | 166.53 | 176.5 | 212.61 | 186.02 | 154.42 | 176.5 | 151.86 | 27 | 965 | 34 | 27.57
06.12.21 11:48:01 | 0.28 | 145.06 | 176.5 | 192.64 | 208.88 | 193.85 | 211.67 | 139.46 | 190.22 | 199.33 | 159.59 | 178.27 | 121.82 | 168.28 | 172.08 | 212.61 | 170.32 | 164.79 | 179.75 | 179.75 | 222.97 | 205.47 | 169.45 | 202.09 | 166.24 | 27 | 965 | 34 | 27.46 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:48:16 | 0.53 | 145.35 | 159.3 | 184.52 | 187.52 | 181.84 | 206.09 | 135 | 188.12 | 183.03 | 190.22 | 161.03 | 126.19 | 176.5 | 172.96 | 212.92 | 171.2 | 167.7 | 161.31 | 184.52 | 208.26 | 196.28 | 161.03 | 208.88 | 164.5 | 27 | 965 | 34 | 27.39
06.12.21 11:48:32 | 0.8 | 159.01 | 152.14 | 185.42 | 203.93 | 194.76 | 199.94 | 135.28 | 197.5 | 188.12 | 161.89 | 145.63 | 121.28 | 177.98 | 174.73 | 207.02 | 171.5 | 170.91 | 180.94 | 188.12 | 201.17 | 190.22 | 161.31 | 190.22 | 163.92 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 11:48:47 | 1.05 | 155.28 | 163.05 | 209.81 | 226.15 | 200.25 | 216.36 | 143.1 | 185.42 | 183.62 | 168.57 | 160.45 | 134.45 | 179.75 | 182.73 | 207.33 | 167.99 | 188.12 | 177.98 | 208.26 | 211.98 | 193.25 | 164.5 | 204.24 | 163.92 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 11:49:02 | 1.3 | 148.45 | 159.87 | 195.67 | 208.26 | 203.63 | 205.78 | 139.73 | 179.75 | 204.55 | 140.01 | 157.86 | 139.18 | 167.4 | 169.15 | 218.24 | 158.72 | 176.79 | 170.62 | 186.92 | 206.09 | 191.73 | 159.59 | 191.43 | 151 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 11:49:17 | 1.55 | 171.2 | 147.04 | 194.76 | 195.37 | 195.98 | 202.7 | 143.94 | 199.03 | 190.53 | 170.03 | 154.71 | 143.38 | 164.21 | 165.08 | 200.86 | 172.08 | 165.37 | 174.43 | 187.52 | 216.04 | 192.34 | 155.28 | 187.22 | 165.95 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 11:49:32 | 1.8 | 159.59 | 171.2 | 197.5 | 197.5 | 203.63 | 211.67 | 144.5 | 199.33 | 203.01 | 173.55 | 153 | 135.56 | 182.13 | 179.46 | 203.63 | 164.5 | 196.59 | 186.62 | 205.47 | 222.03 | 190.53 | 174.43 | 204.55 | 161.31 | 27 | 965 | 34 | 27.38
06.12.21 11:49:47 | 2.05 | 178.57 | 200.86 | 222.66 | 238.35 | 204.55 | 229.02 | 172.38 | 202.09 | 223.93 | 175.32 | 197.5 | 130.3 | 183.62 | 192.34 | 240.62 | 186.32 | 195.07 | 194.46 | 202.09 | 235.44 | 202.7 | 175.61 | 206.09 | 175.91 | 27 | 965 | 34 | 27.4
06.12.21 11:50:02 | 2.3 | 161.89 | 157.86 | 200.86 | 209.5 | 198.72 | 220.13 | 145.35 | 197.5 | 201.78 | 170.91 | 160.16 | 121.55 | 174.43 | 181.54 | 208.57 | 172.96 | 173.84 | 191.13 | 186.32 | 229.98 | 205.47 | 169.45 | 204.55 | 163.92 | 27 | 965 | 34 | 27.4
06.12.21 11:50:17 | 2.55 | 171.5 | 167.99 | 194.76 | 186.62 | 190.53 | 213.85 | 138.06 | 193.25 | 191.43 | 167.11 | 168.28 | 121.01 | 167.7 | 180.94 | 217.61 | 164.5 | 181.24 | 171.79 | 185.72 | 214.17 | 196.28 | 165.66 | 194.16 | 163.63 | 27 | 965 | 34 | 27.41
06.12.21 11:50:32 | 2.8 | 143.38 | 153.28 | 188.72 | 191.43 | 186.32 | 219.82 | 137.78 | 182.73 | 188.42 | 155.28 | 142.81 | 111.04 | 162.18 | 177.38 | 209.19 | 161.31 | 173.26 | 186.92 | 173.26 | 209.5 | 181.84 | 153.57 | 197.5 | 156.71 | 27 | 965 | 34 | 27.43
06.12.21 11:50:47 | 3.05 | 174.73 | 167.99 | 204.86 | 230.62 | 209.5 | 228.7 | 148.17 | 195.67 | 198.11 | 183.03 | 171.79 | 123.46 | 188.42 | 192.04 | 231.26 | 170.91 | 195.67 | 186.92 | 193.85 | 229.98 | 202.4 | 165.95 | 207.64 | 165.66 | 27 | 965 | 34 | 27.44
06.12.21 11:51:02 | 3.3 | 158.72 | 166.53 | 201.48 | 205.78 | 206.4 | 208.57 | 132.51 | 193.55 | 198.72 | 172.08 | 164.79 | 111.58 | 172.38 | 184.82 | 210.74 | 168.28 | 192.94 | 179.46 | 192.34 | 207.02 | 190.83 | 159.87 | 203.01 | 165.95 | 27 | 965 | 34 | 27.46
06.12.21 11:51:17 | 3.55 | 162.76 | 180.65 | 199.33 | 218.56 | 189.32 | 214.17 | 141.69 | 199.03 | 213.23 | 183.92 | 161.03 | 124 | 185.72 | 186.02 | 224.88 | 165.08 | 194.16 | 202.7 | 198.42 | 228.7 | 186.02 | 166.24 | 210.43 | 172.67 | 27 | 965 | 34 | 27.47
06.12.21 11:51:32 | 3.8 | 161.31 | 157 | 190.53 | 199.03 | 206.4 | 224.56 | 153 | 192.94 | 193.85 | 172.08 | 153.57 | 127.83 | 180.94 | 185.72 | 210.74 | 171.5 | 178.27 | 181.24 | 186.02 | 217.61 | 203.32 | 163.63 | 197.2 | 168.57 | 27 | 965 | 34 | 27.5
06.12.21 11:51:47 | 4.05 | 171.79 | 175.91 | 201.17 | 200.25 | 200.86 | 219.82 | 153.85 | 185.42 | 191.13 | 163.92 | 157.57 | 113.18 | 193.25 | 192.34 | 214.17 | 168.86 | 184.22 | 184.82 | 194.16 | 220.45 | 190.22 | 175.61 | 199.64 | 175.91 | 27 | 965 | 34 | 27.51
06.12.21 11:52:02 | 4.3 | 168.28 | 167.7 | 210.12 | 207.95 | 206.71 | 221.08 | 151.57 | 205.78 | 211.05 | 186.02 | 177.38 | 126.46 | 184.22 | 195.37 | 227.74 | 170.03 | 169.15 | 191.13 | 203.93 | 216.04 | 208.57 | 171.79 | 200.86 | 173.84 | 27 | 965 | 34 | 27.51
06.12.21 11:52:17 | 4.55 | 159.3 | 173.55 | 200.56 | 211.36 | 216.67 | 223.29 | 168.86 | 185.12 | 208.57 | 165.08 | 162.76 | 113.18 | 174.73 | 189.32 | 222.66 | 169.45 | 193.55 | 177.09 | 201.78 | 233.18 | 190.22 | 163.34 | 224.24 | 168.86 | 27 | 965 | 34 | 27.51
06.12.21 11:52:32 | 4.8 | 150.15 | 155.57 | 200.25 | 203.63 | 189.02 | 212.29 | 148.45 | 186.02 | 185.72 | 162.76 | 145.35 | 107.84 | 177.68 | 179.46 | 217.3 | 157 | 172.38 | 174.43 | 210.43 | 216.99 | 177.68 | 167.7 | 194.76 | 160.16 | 27 | 965 | 34 | 27.53
06.12.21 11:52:47 | 5.05 | 167.99 | 170.62 | 197.2 | 220.76 | 207.95 | 227.1 | 166.82 | 202.09 | 205.47 | 190.53 | 165.37 | 129.2 | 191.73 | 195.67 | 216.36 | 181.54 | 201.17 | 191.43 | 221.08 | 229.02 | 191.13 | 174.43 | 211.36 | 174.73 | 27 | 965 | 34 | 27.54
06.12.21 11:53:02 | 5.3 | 153.57 | 165.37 | 186.32 | 199.94 | 188.72 | 199.33 | 164.5 | 180.65 | 190.53 | 165.08 | 160.16 | 108.11 | 172.08 | 183.33 | 203.63 | 153.57 | 176.79 | 179.46 | 191.73 | 216.67 | 191.73 | 154.42 | 194.16 | 151.57 | 27 | 965 | 34 | 27.55
06.12.21 11:53:17 | 5.55 | 178.86 | 180.65 | 199.64 | 213.23 | 207.33 | 207.95 | 185.72 | 199.33 | 205.47 | 185.12 | 162.76 | 116.95 | 190.22 | 197.2 | 231.26 | 169.45 | 195.07 | 191.73 | 196.59 | 221.39 | 194.16 | 172.96 | 224.24 | 167.11 | 27 | 965 | 34 | 27.55
06.12.21 11:53:32 | 5.8 | 161.31 | 165.08 | 193.25 | 198.72 | 195.37 | 203.63 | 149.3 | 193.85 | 186.32 | 164.79 | 137.78 | 99.91 | 176.79 | 182.73 | 192.04 | 164.79 | 170.32 | 177.98 | 178.86 | 202.4 | 186.02 | 162.76 | 199.64 | 153.57 | 27 | 965 | 34 | 27.57
06.12.21 11:53:47 | 6.05 | 174.43 | 165.66 | 201.48 | 195.98 | 216.36 | 222.03 | 156.71 | 183.03 | 198.11 | 175.02 | 160.45 | 127.56 | 187.82 | 188.72 | 216.36 | 160.45 | 189.62 | 187.82 | 185.72 | 214.79 | 190.22 | 163.34 | 213.85 | 168.28 | 27 | 965 | 34 | 27.57
06.12.21 11:54:02 | 6.3 | 174.14 | 167.11 | 204.55 | 211.36 | 227.1 | 223.61 | 165.37 | 216.04 | 199.03 | 167.4 | 180.35 | 124 | 178.27 | 193.25 | 217.93 | 177.09 | 197.2 | 190.83 | 187.22 | 221.08 | 177.98 | 174.73 | 205.78 | 174.73 | 27 | 965 | 34 | 27.58
06.12.21 11:54:17 | 6.55 | 167.11 | 165.66 | 200.56 | 202.4 | 198.42 | 204.86 | 146.76 | 201.17 | 199.03 | 161.6 | 145.35 | 110.24 | 167.7 | 183.92 | 216.04 | 159.01 | 177.68 | 189.92 | 183.62 | 202.09 | 179.75 | 170.03 | 190.83 | 159.87 | 27 | 965 | 34 | 27.58
06.12.21 11:54:32 | 6.8 | 165.08 | 178.27 | 190.53 | 215.73 | 203.01 | 218.56 | 159.3 | 199.03 | 199.33 | 162.47 | 169.45 | 115.06 | 196.89 | 192.64 | 208.57 | 176.5 | 195.98 | 207.64 | 176.79 | 221.39 | 184.22 | 175.02 | 203.63 | 170.03 | 27 | 965 | 34 | 27.58
06.12.21 11:54:47 | 7.05 | 194.16 | 191.13 | 212.92 | 213.85 | 220.45 | 244.2 | 177.68 | 217.3 | 210.12 | 195.67 | 180.65 | 127.83 | 199.33 | 203.63 | 219.19 | 180.94 | 205.17 | 207.64 | 193.55 | 231.26 | 193.85 | 183.03 | 234.79 | 182.43 | 27 | 965 | 34 | 27.6
06.12.21 11:55:02 | 7.3 | 182.13 | 186.02 | 206.09 | 211.67 | 227.74 | 218.56 | 177.38 | 202.7 | 203.63 | 180.65 | 170.62 | 123.18 | 191.43 | 207.64 | 227.42 | 180.94 | 197.81 | 204.55 | 205.78 | 222.66 | 198.11 | 176.5 | 212.29 | 173.84 | 27 | 965 | 34 | 27.61
06.12.21 11:55:17 | 7.55 | 169.45 | 171.2 | 205.17 | 219.19 | 204.24 | 225.51 | 165.95 | 199.64 | 182.73 | 161.6 | 172.38 | 118.3 | 185.72 | 198.11 | 219.19 | 173.84 | 196.59 | 192.04 | 179.46 | 224.88 | 180.05 | 170.32 | 226.15 | 166.82 | 27 | 965 | 34 | 27.61
06.12.21 11:55:32 | 7.8 | 174.73 | 177.98 | 198.11 | 212.29 | 208.57 | 215.73 | 172.67 | 200.56 | 210.12 | 171.5 | 165.37 | 122.91 | 196.28 | 195.98 | 213.54 | 169.45 | 203.93 | 209.19 | 174.73 | 230.3 | 183.62 | 168.28 | 205.78 | 170.32 | 27 | 965 | 34 | 27.61
06.12.21 11:55:47 | 8.05 | 164.5 | 177.98 | 214.79 | 208.57 | 207.02 | 223.29 | 153.28 | 200.25 | 204.55 | 170.03 | 183.92 | 133.62 | 183.03 | 198.72 | 212.29 | 163.05 | 191.43 | 189.62 | 188.12 | 213.85 | 179.16 | 166.24 | 209.5 | 167.4 | 27 | 965 | 34 | 27.61
06.12.21 11:56:02 | 8.3 | 173.55 | 183.33 | 194.76 | 215.73 | 205.47 | 223.61 | 175.91 | 198.42 | 197.81 | 175.91 | 180.65 | 111.84 | 203.63 | 196.89 | 209.19 | 161.89 | 186.02 | 200.86 | 187.52 | 214.79 | 174.73 | 164.79 | 207.64 | 165.95 | 27 | 965 | 34 | 27.61
06.12.21 11:56:17 | 8.55 | 171.2 | 180.35 | 206.71 | 211.36 | 201.78 | 227.42 | 160.74 | 215.73 | 203.93 | 169.45 | 167.7 | 109.44 | 208.26 | 204.86 | 220.76 | 167.7 | 212.92 | 202.4 | 180.35 | 222.34 | 183.92 | 165.37 | 223.93 | 165.37 | 27 | 965 | 34 | 27.61
06.12.21 11:56:33 | 8.82 | 166.53 | 175.61 | 185.12 | 210.43 | 199.03 | 220.76 | 179.46 | 198.72 | 202.7 | 175.02 | 179.46 | 112.11 | 178.27 | 199.64 | 206.4 | 155.85 | 195.67 | 187.82 | 192.64 | 200.56 | 162.47 | 161.89 | 208.26 | 164.79 | 27 | 965 | 34 | 27.63
06.12.21 11:56:48 | 9.07 | 175.02 | 180.65 | 202.7 | 208.57 | 206.4 | 229.02 | 166.24 | 202.4 | 194.76 | 158.43 | 173.26 | 109.44 | 189.92 | 190.83 | 218.24 | 150.44 | 197.2 | 199.33 | 209.81 | 216.67 | 161.6 | 162.76 | 204.24 | 173.55 | 27 | 965 | 34 | 27.63
06.12.21 11:57:03 | 9.32 | 190.22 | 201.17 | 229.98 | 205.47 | 210.12 | 226.47 | 170.32 | 212.61 | 202.09 | 163.34 | 168.86 | 114.79 | 212.61 | 209.5 | 212.29 | 174.43 | 211.67 | 203.01 | 189.62 | 214.48 | 176.5 | 177.68 | 201.78 | 174.14 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 11:57:18 | 9.57 | 170.62 | 177.98 | 203.01 | 205.78 | 209.81 | 212.92 | 175.61 | 217.93 | 199.03 | 170.03 | 177.68 | 97.02 | 185.42 | 203.32 | 219.19 | 153.28 | 195.37 | 195.67 | 189.92 | 212.61 | 162.18 | 166.82 | 212.92 | 169.45 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 11:57:33 | 9.82 | 193.85 | 174.14 | 207.64 | 208.26 | 209.5 | 208.26 | 171.5 | 192.64 | 208.88 | 167.7 | 182.43 | 115.87 | 189.92 | 197.2 | 211.05 | 156.43 | 198.72 | 226.47 | 197.2 | 217.3 | 173.84 | 163.63 | 215.11 | 153.85 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 11:57:48 | 10.07 | 202.4 | 188.12 | 215.73 | 216.99 | 217.61 | 224.88 | 195.98 | 196.89 | 202.09 | 170.03 | 174.43 | 119.65 | 201.78 | 210.43 | 221.39 | 168.28 | 192.64 | 204.86 | 181.84 | 202.09 | 192.34 | 167.11 | 220.13 | 165.37 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 11:58:03 | 10.32 | 180.65 | 175.32 | 203.63 | 203.32 | 198.11 | 219.5 | 169.74 | 193.25 | 191.13 | 165.08 | 161.03 | 104.92 | 189.02 | 197.2 | 206.71 | 147.6 | 198.11 | 193.55 | 185.12 | 211.05 | 174.43 | 156.43 | 194.46 | 156.43 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 11:58:18 | 10.57 | 183.62 | 185.12 | 214.17 | 196.28 | 199.94 | 218.56 | 177.38 | 195.07 | 192.64 | 172.38 | 176.79 | 91.55 | 184.22 | 210.74 | 205.17 | 146.76 | 194.46 | 203.32 | 175.32 | 220.76 | 170.32 | 167.4 | 207.95 | 171.79 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 11:58:33 | 10.82 | 170.32 | 176.2 | 201.17 | 197.5 | 201.17 | 210.43 | 172.08 | 198.11 | 196.89 | 176.5 | 172.67 | 104.39 | 184.52 | 195.67 | 209.5 | 153.28 | 185.12 | 195.98 | 174.73 | 205.17 | 161.6 | 156.43 | 197.81 | 166.53 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 11:58:48 | 11.07 | 179.16 | 183.03 | 228.06 | 214.48 | 206.4 | 234.15 | 179.46 | 206.09 | 206.4 | 172.08 | 176.2 | 108.64 | 187.82 | 217.93 | 220.13 | 148.17 | 201.48 | 191.43 | 183.92 | 208.88 | 163.92 | 165.66 | 211.67 | 170.32 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 11:59:03 | 11.32 | 191.43 | 188.12 | 198.72 | 198.11 | 195.98 | 210.74 | 174.14 | 205.78 | 190.22 | 166.53 | 174.43 | 103.6 | 183.03 | 203.93 | 220.76 | 154.71 | 197.5 | 201.17 | 187.52 | 204.86 | 170.03 | 171.5 | 211.05 | 158.72 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 11:59:18 | 11.57 | 178.57 | 163.05 | 211.67 | 187.52 | 204.24 | 204.86 | 173.55 | 194.16 | 201.17 | 154.42 | 186.62 | 99.38 | 191.43 | 202.09 | 200.25 | 138.62 | 181.84 | 199.03 | 167.7 | 194.16 | 167.7 | 153.85 | 213.54 | 157.29 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 11:59:33 | 11.82 | 177.09 | 164.21 | 200.56 | 212.29 | 188.42 | 201.17 | 170.91 | 206.71 | 188.72 | 163.63 | 192.04 | 91.29 | 191.13 | 204.55 | 195.37 | 143.66 | 191.43 | 193.85 | 164.79 | 213.23 | 171.2 | 163.63 | 202.4 | 157.57 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 11:59:48 | 12.07 | 197.81 | 187.82 | 205.78 | 207.64 | 207.33 | 211.36 | 172.96 | 206.4 | 214.48 | 180.35 | 189.92 | 111.04 | 203.01 | 211.67 | 209.19 | 153 | 186.92 | 213.54 | 188.12 | 208.88 | 172.96 | 161.03 | 210.12 | 171.2 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:00:03 | 12.32 | 198.72 | 180.94 | 199.03 | 202.7 | 201.78 | 218.56 | 167.4 | 199.64 | 183.92 | 177.38 | 177.38 | 98.33 | 186.92 | 199.94 | 211.67 | 147.04 | 188.42 | 204.86 | 163.05 | 196.59 | 172.38 | 161.03 | 195.07 | 159.59 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:00:18 | 12.57 | 197.81 | 171.79 | 209.81 | 203.93 | 209.19 | 227.74 | 170.91 | 210.12 | 184.22 | 171.79 | 185.12 | 94.93 | 205.47 | 216.67 | 202.4 | 147.89 | 192.04 | 224.24 | 184.82 | 213.54 | 186.62 | 159.01 | 218.87 | 165.08 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:00:33 | 12.82 | 184.52 | 180.05 | 219.82 | 211.98 | 211.05 | 211.36 | 178.27 | 204.86 | 188.42 | 167.99 | 192.04 | 103.33 | 212.61 | 213.54 | 214.17 | 153.28 | 211.05 | 199.64 | 182.13 | 218.24 | 170.32 | 163.34 | 214.79 | 172.38 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:00:48 | 13.07 | 202.09 | 177.38 | 181.24 | 188.72 | 192.34 | 215.11 | 193.25 | 195.07 | 191.13 | 153.57 | 176.2 | 87.93 | 197.2 | 206.09 | 206.09 | 150.44 | 188.42 | 215.11 | 173.55 | 193.55 | 167.11 | 158.43 | 199.03 | 162.47 | 27 | 965 | 34 | 27.65 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:01:03 | 13.32 | 199.94 | 183.62 | 202.4 | 190.22 | 208.88 | 217.93 | 178.27 | 201.48 | 193.55 | 176.2 | 186.62 | 103.07 | 193.55 | 216.36 | 207.64 | 140.01 | 198.72 | 206.71 | 173.55 | 219.82 | 177.98 | 162.76 | 202.7 | 163.05 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:01:18 | 13.57 | 199.03 | 184.82 | 215.11 | 195.07 | 200.25 | 210.43 | 189.62 | 199.64 | 202.4 | 171.2 | 169.45 | 95.19 | 169.45 | 208.26 | 196.89 | 143.1 | 198.42 | 205.78 | 171.79 | 195.67 | 157 | 163.92 | 199.33 | 150.72 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:01:33 | 13.82 | 206.4 | 190.53 | 207.64 | 194.76 | 201.78 | 213.85 | 183.33 | 195.07 | 187.52 | 163.92 | 181.24 | 105.45 | 217.93 | 208.57 | 203.63 | 153.85 | 225.83 | 224.88 | 169.74 | 219.19 | 168.28 | 174.43 | 213.85 | 160.45 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:01:48 | 14.07 | 195.37 | 192.64 | 225.19 | 189.32 | 203.93 | 213.23 | 181.24 | 198.72 | 189.02 | 177.98 | 192.04 | 95.98 | 192.64 | 216.04 | 207.95 | 146.76 | 216.99 | 216.36 | 166.24 | 215.73 | 180.05 | 172.38 | 210.12 | 164.21 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:02:03 | 14.32 | 207.95 | 175.91 | 203.01 | 216.04 | 207.33 | 216.99 | 182.43 | 214.17 | 203.63 | 180.65 | 196.28 | 110.77 | 203.32 | 215.42 | 217.61 | 143.94 | 213.23 | 217.3 | 169.45 | 210.12 | 175.32 | 168.86 | 208.26 | 175.91 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:02:18 | 14.57 | 198.11 | 161.03 | 202.09 | 200.25 | 199.33 | 210.74 | 183.03 | 191.73 | 193.55 | 171.79 | 181.24 | 94.67 | 199.03 | 208.26 | 193.85 | 131.13 | 187.82 | 207.64 | 164.79 | 211.36 | 165.08 | 149.87 | 199.94 | 153.57 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:02:33 | 14.82 | 199.64 | 172.96 | 203.63 | 194.46 | 198.11 | 216.99 | 182.73 | 189.02 | 187.22 | 173.26 | 174.73 | 97.02 | 180.35 | 206.71 | 193.25 | 128.65 | 208.26 | 207.64 | 167.4 | 202.7 | 161.31 | 158.15 | 205.47 | 165.95 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:02:48 | 15.07 | 199.64 | 173.26 | 210.43 | 192.94 | 197.2 | 192.94 | 179.46 | 184.22 | 183.92 | 176.5 | 173.84 | 76.16 | 195.37 | 204.24 | 202.7 | 127.28 | 202.7 | 205.47 | 160.74 | 182.73 | 153.85 | 161.6 | 197.2 | 148.45 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:03:03 | 15.32 | 203.32 | 175.32 | 188.72 | 178.27 | 204.55 | 233.83 | 176.2 | 207.64 | 184.82 | 179.46 | 182.13 | 103.07 | 196.59 | 201.48 | 202.4 | 125.37 | 219.19 | 222.03 | 159.01 | 196.89 | 170.32 | 159.3 | 213.54 | 164.5 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:03:18 | 15.57 | 229.02 | 187.52 | 212.92 | 202.4 | 206.4 | 228.38 | 183.03 | 199.64 | 187.52 | 193.55 | 197.2 | 92.07 | 211.05 | 213.23 | 214.48 | 144.5 | 224.88 | 216.67 | 175.02 | 204.55 | 175.32 | 178.57 | 204.24 | 176.5 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:03:33 | 15.82 | 209.81 | 188.72 | 210.74 | 196.59 | 200.25 | 217.93 | 191.43 | 201.48 | 178.86 | 170.91 | 191.13 | 92.33 | 193.85 | 215.73 | 193.55 | 140.57 | 219.82 | 210.43 | 162.76 | 192.04 | 180.65 | 171.79 | 200.25 | 169.15 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:03:48 | 16.07 | 199.94 | 171.5 | 200.56 | 179.46 | 189.32 | 205.78 | 178.57 | 176.2 | 169.15 | 180.05 | 183.03 | 78.19 | 205.17 | 198.11 | 191.13 | 117.49 | 219.19 | 203.93 | 155.85 | 183.03 | 162.76 | 149.3 | 199.33 | 151.57 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:04:03 | 16.32 | 197.2 | 187.22 | 198.42 | 195.67 | 198.72 | 220.45 | 187.52 | 208.57 | 195.98 | 182.73 | 171.5 | 83.04 | 205.78 | 202.7 | 211.36 | 137.22 | 226.15 | 213.85 | 160.74 | 203.32 | 170.91 | 164.21 | 204.86 | 163.05 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:04:18 | 16.57 | 200.86 | 205.17 | 219.19 | 200.56 | 208.88 | 225.83 | 218.87 | 198.72 | 207.95 | 189.62 | 192.34 | 97.02 | 206.71 | 218.24 | 203.01 | 143.66 | 229.98 | 211.36 | 169.15 | 212.92 | 178.57 | 178.86 | 213.85 | 168.57 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:04:33 | 16.82 | 201.17 | 172.96 | 213.54 | 199.03 | 196.59 | 229.98 | 205.17 | 196.59 | 183.33 | 201.78 | 193.55 | 94.15 | 199.94 | 208.26 | 216.67 | 137.5 | 230.3 | 211.05 | 159.3 | 206.09 | 156.43 | 163.05 | 214.79 | 163.34 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:04:48 | 17.07 | 224.56 | 185.42 | 222.66 | 206.09 | 211.67 | 225.19 | 205.17 | 197.81 | 201.48 | 195.98 | 201.48 | 98.33 | 219.19 | 219.82 | 216.04 | 154.42 | 244.53 | 226.79 | 193.25 | 213.54 | 163.63 | 178.27 | 218.87 | 187.82 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:05:03 | 17.32 | 229.98 | 186.02 | 215.73 | 199.94 | 208.26 | 221.39 | 216.99 | 206.71 | 192.34 | 202.4 | 198.42 | 113.45 | 211.36 | 227.42 | 213.54 | 143.94 | 255.4 | 239 | 161.89 | 206.09 | 189.32 | 172.38 | 224.24 | 187.82 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:05:18 | 17.57 | 223.93 | 202.7 | 215.73 | 221.71 | 216.99 | 207.95 | 207.33 | 209.81 | 180.94 | 192.34 | 185.42 | 118.3 | 225.19 | 220.13 | 199.64 | 140.85 | 244.2 | 231.58 | 174.73 | 208.88 | 178.86 | 169.15 | 211.98 | 167.99 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:05:33 | 17.82 | 214.48 | 183.03 | 221.39 | 188.72 | 204.55 | 223.93 | 206.4 | 199.03 | 199.94 | 202.7 | 207.33 | 83.55 | 211.05 | 221.39 | 211.05 | 144.5 | 220.76 | 221.71 | 161.89 | 202.7 | 166.82 | 165.66 | 211.05 | 186.32 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:05:49 | 18.08 | 217.61 | 203.93 | 205.17 | 189.92 | 208.88 | 227.74 | 203.63 | 208.88 | 192.94 | 205.78 | 208.88 | 98.86 | 214.17 | 217.3 | 210.12 | 136.67 | 230.3 | 220.13 | 157 | 221.08 | 175.61 | 159.59 | 219.82 | 180.94 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:06:04 | 18.33 | 229.66 | 207.64 | 215.73 | 197.81 | 196.28 | 216.36 | 184.22 | 199.64 | 181.24 | 201.48 | 202.09 | 87.93 | 191.43 | 216.04 | 188.12 | 127.83 | 239 | 213.54 | 169.15 | 199.03 | 163.05 | 149.02 | 200.86 | 169.45 | 27 | 965 | 34 | 27.64
06.12.21 12:06:19 | 18.58 | 234.79 | 201.17 | 222.66 | 208.26 | 213.23 | 216.36 | 197.81 | 222.97 | 202.4 | 212.29 | 207.64 | 104.39 | 237.05 | 228.7 | 210.43 | 140.85 | 247.48 | 232.86 | 164.79 | 224.56 | 176.79 | 176.79 | 220.45 | 198.11 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:06:34 | 18.83 | 217.93 | 199.03 | 206.09 | 189.02 | 201.17 | 222.66 | 221.39 | 201.48 | 179.16 | 200.25 | 216.36 | 89.48 | 221.71 | 219.5 | 208.57 | 143.94 | 247.48 | 206.71 | 159.87 | 203.01 | 155.57 | 166.53 | 202.7 | 181.24 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:06:49 | 19.08 | 222.66 | 200.25 | 210.43 | 187.22 | 206.09 | 214.17 | 196.28 | 202.4 | 189.32 | 208.57 | 195.98 | 91.55 | 207.64 | 219.82 | 196.59 | 128.11 | 235.44 | 224.56 | 153 | 195.98 | 170.91 | 169.45 | 205.17 | 175.32 | 27 | 965 | 34 | 27.66
06.12.21 12:07:04 | 19.33 | 222.66 | 202.4 | 211.67 | 187.52 | 206.4 | 214.48 | 195.98 | 203.63 | 189.62 | 210.12 | 198.11 | 92.33 | 208.57 | 220.76 | 196.59 | 128.11 | 236.08 | 224.56 | 152.71 | 195.98 | 170.91 | 169.45 | 205.17 | 175.91 | 27 | 965 | 34 | 27.66
06.12.21 12:07:19 | 19.58 | 222.34 | 203.93 | 212.29 | 186.32 | 207.33 | 214.79 | 194.76 | 203.93 | 188.42 | 211.98 | 199.03 | 92.33 | 208.57 | 222.66 | 195.98 | 127.56 | 236.41 | 224.56 | 152.14 | 194.46 | 171.5 | 169.74 | 204.24 | 175.91 | 27 | 965 | 34 | 27.65
06.12.21 12:07:34 | 19.83 | 222.66 | 207.02 | 213.54 | 186.62 | 207.95 | 214.48 | 191.13 | 203.63 | 188.42 | 213.23 | 200.25 | 92.33 | 208.88 | 218.87 | 196.28 | 127.28 | 236.73 | 224.24 | 151.29 | 194.76 | 171.79 | 169.45 | 204.86 | 177.09 | 27 | 965 | 34 | 27.63
06.12.21 12:07:49 | 20.08 | 221.71 | 207.64 | 214.79 | 186.32 | 209.81 | 214.17 | 190.83 | 204.86 | 188.42 | 215.42 | 200.56 | 92.85 | 209.5 | 216.04 | 196.59 | 126.73 | 236.73 | 225.83 | 151.57 | 195.07 | 172.67 | 170.03 | 205.17 | 178.27 | 27 | 965 | 34 | 27.61
06.12.21 12:08:04 | 20.33 | 220.13 | 208.26 | 215.11 | 185.42 | 211.05 | 213.54 | 187.22 | 203.93 | 187.22 | 215.42 | 199.64 | 92.85 | 209.19 | 212.61 | 195.37 | 126.73 | 235.44 | 224.88 | 151.57 | 194.46 | 172.08 | 169.45 | 204.24 | 178.57 | 27 | 965 | 34 | 27.6
06.12.21 12:08:19 | 20.58 | 218.87 | 209.19 | 215.73 | 185.72 | 212.92 | 214.17 | 185.42 | 204.24 | 187.82 | 217.3 | 199.33 | 92.85 | 209.81 | 210.43 | 195.98 | 126.46 | 235.44 | 224.88 | 151.29 | 194.16 | 172.38 | 169.15 | 204.24 | 179.46 | 27 | 965 | 34 | 27.58
06.12.21 12:08:34 | 20.83 | 216.99 | 208.57 | 216.04 | 185.42 | 214.79 | 214.17 | 184.22 | 204.24 | 187.82 | 218.56 | 199.64 | 91.81 | 210.12 | 207.95 | 195.37 | 125.91 | 236.73 | 224.88 | 151.29 | 194.46 | 173.26 | 168.57 | 203.93 | 180.05 | 27 | 965 | 34 | 27.55
06.12.21 12:08:49 | 21.08 | 215.11 | 207.95 | 216.67 | 185.42 | 215.73 | 214.17 | 181.84 | 204.55 | 186.92 | 220.13 | 199.64 | 89.48 | 209.81 | 206.09 | 195.67 | 126.19 | 237.7 | 223.29 | 151 | 194.46 | 174.14 | 168.57 | 203.63 | 180.94 | 27 | 965 | 34 | 27.54
06.12.21 12:09:04 | 21.33 | 212.29 | 207.64 | 216.36 | 185.12 | 218.24 | 213.54 | 180.65 | 204.86 | 186.62 | 219.19 | 199.33 | 86.9 | 208.88 | 202.7 | 194.46 | 126.19 | 228.38 | 220.45 | 150.72 | 194.46 | 175.02 | 167.11 | 203.01 | 180.35 | 27 | 965 | 34 | 27.54
06.12.21 12:09:19 | 21.58 | 209.5 | 207.95 | 215.73 | 184.82 | 220.13 | 213.23 | 178.86 | 205.47 | 186.32 | 219.82 | 199.03 | 84.07 | 208.26 | 200.25 | 194.76 | 125.37 | 225.83 | 218.56 | 150.44 | 194.16 | 175.61 | 166.53 | 202.4 | 180.35 | 27 | 965 | 34 | 27.53
06.12.21 12:09:34 | 21.83 | 205.17 | 208.88 | 215.11 | 184.82 | 221.39 | 213.85 | 177.09 | 205.17 | 186.32 | 219.19 | 198.72 | 81.76 | 207.95 | 198.11 | 194.46 | 125.09 | 223.29 | 216.36 | 149.58 | 193.85 | 175.91 | 165.66 | 201.48 | 180.65 | 27 | 965 | 34 | 27.51
06.12.21 12:09:49 | 22.08 | 202.7 | 209.5 | 213.54 | 184.52 | 222.66 | 213.23 | 174.73 | 204.55 | 186.02 | 218.87 | 198.11 | 80.23 | 207.64 | 195.98 | 194.46 | 124.82 | 220.45 | 215.11 | 149.58 | 192.94 | 176.5 | 164.21 | 201.17 | 180.35 | 27 | 965 | 34 | 27.51
06.12.21 12:10:04 | 22.33 | 200.56 | 208.57 | 213.54 | 183.92 | 224.24 | 213.23 | 172.08 | 204.86 | 185.42 | 218.56 | 196.89 | 77.43 | 206.4 | 193.85 | 193.55 | 125.09 | 218.87 | 214.79 | 148.73 | 193.55 | 176.79 | 162.18 | 200.86 | 179.46 | 27 | 965 | 34 | 27.51
06.12.21 12:10:19 | 22.58 | 199.94 | 208.88 | 212.92 | 183.92 | 226.79 | 213.85 | 169.45 | 205.17 | 185.42 | 217.93 | 196.59 | 75.91 | 206.71 | 192.94 | 194.46 | 124.55 | 217.3 | 214.79 | 148.45 | 193.55 | 176.79 | 161.6 | 200.25 | 179.75 | 27 | 965 | 34 | 27.49
06.12.21 12:10:34 | 22.83 | 199.03 | 209.19 | 211.98 | 184.52 | 229.34 | 213.23 | 165.66 | 204.24 | 185.12 | 216.99 | 195.98 | 73.63 | 205.17 | 190.83 | 193.55 | 124.27 | 214.79 | 214.48 | 148.17 | 192.64 | 176.79 | 159.87 | 201.17 | 178.86 | 27 | 965 | 34 | 27.49
06.12.21 12:10:49 | 23.08 | 197.5 | 209.5 | 211.67 | 183.03 | 230.3 | 212.61 | 162.47 | 203.93 | 184.22 | 215.73 | 194.76 | 71.37 | 204.24 | 189.32 | 192.64 | 124 | 213.23 | 213.85 | 147.6 | 192.34 | 177.38 | 158.72 | 196.89 | 177.68 | 27 | 965 | 34 | 27.5
06.12.21 12:11:04 | 23.33 | 195.37 | 210.43 | 211.05 | 183.33 | 230.62 | 213.23 | 160.74 | 203.63 | 183.92 | 214.79 | 194.16 | 70.11 | 202.09 | 187.82 | 193.25 | 123.73 | 211.36 | 212.61 | 146.76 | 192.64 | 177.68 | 157.29 | 194.76 | 175.91 | 27 | 965 | 34 | 27.47
06.12.21 12:11:19 | 23.58 | 195.37 | 210.74 | 210.74 | 183.33 | 230.94 | 212.61 | 156.71 | 203.63 | 184.22 | 213.54 | 192.94 | 71.37 | 201.17 | 186.02 | 193.25 | 123.73 | 211.36 | 211.67 | 146.47 | 192.64 | 177.68 | 155.85 | 192.34 | 175.02 | 27 | 965 | 34 | 27.47
06.12.21 12:11:34 | 23.83 | 194.76 | 210.74 | 210.12 | 183.03 | 229.34 | 212.61 | 153 | 203.01 | 183.62 | 212.29 | 191.43 | 69.61 | 199.94 | 184.22 | 193.25 | 123.18 | 209.19 | 208.88 | 146.19 | 192.34 | 178.27 | 153.57 | 190.22 | 174.14 | 27 | 965 | 34 | 27.44
06.12.21 12:11:49 | 24.08 | 189.62 | 210.74 | 209.81 | 183.33 | 228.7 | 212.29 | 149.58 | 202.4 | 183.33 | 210.74 | 190.53 | 66.61 | 198.42 | 183.33 | 192.94 | 122.91 | 207.95 | 208.88 | 145.91 | 191.73 | 178.57 | 151.57 | 189.02 | 173.84 | 27 | 965 | 34 | 27.46
06.12.21 12:12:04 | 24.33 | 189.02 | 211.05 | 208.57 | 182.43 | 226.79 | 212.29 | 146.19 | 203.01 | 182.73 | 209.19 | 188.72 | 64.36 | 197.81 | 182.43 | 192.64 | 123.18 | 207.02 | 207.95 | 145.35 | 192.04 | 178.86 | 150.15 | 187.82 | 173.26 | 27 | 965 | 34 | 27.43
06.12.21 12:12:19 | 24.58 | 186.62 | 211.05 | 207.64 | 182.73 | 225.83 | 212.61 | 143.1 | 202.4 | 182.73 | 207.95 | 187.82 | 62.37 | 196.28 | 180.94 | 192.34 | 122.64 | 206.09 | 207.33 | 145.06 | 191.43 | 179.46 | 148.73 | 186.62 | 171.79 | 27 | 965 | 34 | 27.43
06.12.21 12:12:34 | 24.83 | 185.12 | 211.98 | 207.02 | 183.03 | 223.93 | 212.29 | 140.57 | 201.78 | 182.43 | 206.4 | 186.62 | 61.63 | 195.37 | 179.46 | 192.04 | 122.91 | 204.86 | 206.09 | 144.22 | 191.43 | 180.05 | 147.6 | 186.02 | 170.91 | 27 | 965 | 34 | 27.43
06.12.21 12:12:49 | 25.08 | 184.82 | 210.43 | 205.17 | 182.13 | 223.29 | 211.98 | 134.73 | 200.56 | 181.84 | 204.24 | 184.52 | 58.91 | 193.55 | 176.79 | 190.53 | 121.82 | 203.63 | 204.86 | 143.66 | 190.83 | 179.75 | 145.06 | 183.62 | 169.45 | 27 | 965 | 34 | 27.43
06.12.21 12:13:04 | 25.33 | 181.24 | 210.74 | 203.93 | 183.03 | 222.66 | 211.98 | 131.68 | 200.86 | 181.24 | 203.01 | 182.43 | 58.17 | 192.64 | 175.32 | 190.53 | 121.55 | 202.09 | 203.32 | 143.1 | 190.53 | 179.75 | 142.81 | 182.43 | 168.57 | 27 | 965 | 34 | 27.41
06.12.21 12:13:19 | 25.58 | 180.94 | 209.5 | 202.09 | 181.84 | 220.76 | 212.29 | 131.96 | 199.03 | 181.54 | 201.48 | 180.94 | 56.69 | 191.13 | 174.43 | 189.32 | 121.55 | 201.17 | 201.48 | 142.53 | 190.53 | 180.05 | 139.46 | 181.54 | 167.11 | 27 | 965 | 34 | 27.4
06.12.21 12:13:34 | 25.83 | 178.57 | 208.88 | 201.17 | 182.73 | 220.45 | 212.29 | 130.03 | 198.72 | 181.24 | 200.56 | 179.16 | 54.97 | 190.53 | 173.55 | 187.82 | 121.82 | 200.25 | 200.86 | 142.81 | 190.53 | 180.65 | 137.78 | 180.35 | 167.4 | 27 | 965 | 34 | 27.41
06.12.21 12:13:49 | 26.08 | 175.32 | 206.71 | 199.94 | 182.43 | 219.19 | 211.36 | 128.38 | 198.72 | 180.94 | 197.81 | 176.79 | 53.75 | 189.02 | 171.5 | 185.72 | 121.55 | 198.42 | 198.72 | 141.41 | 189.62 | 180.35 | 135.56 | 179.75 | 165.66 | 27 | 965 | 34 | 27.4
06.12.21 12:14:04 | 26.33 | 177.68 | 205.17 | 198.11 | 182.13 | 217.61 | 211.67 | 125.91 | 197.5 | 180.65 | 196.89 | 175.02 | 52.04 | 187.82 | 170.32 | 184.22 | 121.28 | 197.5 | 197.2 | 141.41 | 189.92 | 180.94 | 134.45 | 178.57 | 164.79 | 27 | 965 | 34 | 27.4
06.12.21 12:14:19 | 26.58 | 173.55 | 202.4 | 197.5 | 181.84 | 216.36 | 212.29 | 123.46 | 197.5 | 180.35 | 194.46 | 174.14 | 50.58 | 186.32 | 168.86 | 183.03 | 121.55 | 198.72 | 195.98 | 140.85 | 189.62 | 181.24 | 133.34 | 177.98 | 163.63 | 27 | 965 | 34 | 27.4
06.12.21 12:14:34 | 26.83 | 173.55 | 199.94 | 195.98 | 182.13 | 214.17 | 211.36 | 120.19 | 195.98 | 179.75 | 192.64 | 172.08 | 48.87 | 184.52 | 167.7 | 181.54 | 121.01 | 197.5 | 195.37 | 140.01 | 189.62 | 181.54 | 131.96 | 177.98 | 162.18 | 27 | 965 | 34 | 27.4
06.12.21 12:14:49 | 27.08 | 172.96 | 197.2 | 195.07 | 181.54 | 211.05 | 211.05 | 118.03 | 195.07 | 179.16 | 190.22 | 170.62 | 47.42 | 183.33 | 166.24 | 180.05 | 121.01 | 196.89 | 192.94 | 139.73 | 188.72 | 182.43 | 130.03 | 177.68 | 161.03 | 27 | 965 | 34 | 27.4
06.12.21 12:15:04 | 27.33 | 171.2 | 195.37 | 193.85 | 181.54 | 208.57 | 211.36 | 115.87 | 193.85 | 179.16 | 187.82 | 168.28 | 47.9 | 181.84 | 165.08 | 178.57 | 120.47 | 194.46 | 193.55 | 138.9 | 187.82 | 182.13 | 127.83 | 176.79 | 159.3 | 27 | 965 | 34 | 27.39
06.12.21 12:15:19 | 27.58 | 169.74 | 193.55 | 193.25 | 181.24 | 207.64 | 211.36 | 112.91 | 193.85 | 179.46 | 185.42 | 167.11 | 45.48 | 180.05 | 163.92 | 177.98 | 120.74 | 192.94 | 188.12 | 138.62 | 188.72 | 182.43 | 127.01 | 176.5 | 157.86 | 27 | 965 | 34 | 27.39
06.12.21 12:15:34 | 27.83 | 168.86 | 191.13 | 192.34 | 180.65 | 205.47 | 210.43 | 111.04 | 192.34 | 178.86 | 182.73 | 164.5 | 44.27 | 178.57 | 161.6 | 176.5 | 120.74 | 188.72 | 184.52 | 138.34 | 188.12 | 183.03 | 125.37 | 176.2 | 157.86 | 27 | 965 | 34 | 27.39
06.12.21 12:15:49 | 28.08 | 166.24 | 189.62 | 190.83 | 180.94 | 204.55 | 211.36 | 108.11 | 191.73 | 178.86 | 180.65 | 161.03 | 42.83 | 177.68 | 159.59 | 175.91 | 120.19 | 185.42 | 183.92 | 136.95 | 187.52 | 183.03 | 124 | 175.02 | 154.42 | 27 | 965 | 34 | 27.39
06.12.21 12:16:04 | 28.33 | 165.37 | 188.12 | 189.02 | 180.05 | 203.63 | 210.74 | 106.51 | 191.13 | 177.98 | 177.98 | 157.86 | 41.87 | 175.91 | 158.15 | 174.73 | 119.65 | 183.62 | 180.05 | 137.5 | 187.22 | 182.73 | 121.28 | 179.16 | 150.72 | 27 | 965 | 34 | 27.38
06.12.21 12:16:19 | 28.58 | 165.08 | 187.22 | 188.42 | 179.75 | 203.32 | 211.05 | 104.39 | 190.53 | 177.68 | 175.91 | 155.57 | 42.11 | 174.73 | 157 | 174.14 | 119.92 | 181.84 | 177.68 | 136.39 | 186.62 | 183.92 | 119.92 | 175.61 | 147.32 | 27 | 965 | 34 | 27.38
06.12.21 12:16:34 | 28.83 | 165.08 | 187.52 | 186.32 | 179.75 | 203.32 | 210.43 | 102.01 | 188.72 | 177.38 | 172.96 | 152.71 | 41.63 | 172.38 | 154.71 | 172.67 | 119.65 | 180.65 | 175.91 | 135.56 | 186.92 | 183.33 | 118.3 | 171.5 | 144.22 | 27 | 965 | 34 | 27.38
06.12.21 12:16:49 | 29.08 | 163.63 | 181.24 | 185.12 | 179.75 | 201.17 | 210.12 | 98.86 | 187.52 | 176.79 | 171.2 | 149.87 | 38.99 | 169.74 | 154.42 | 172.08 | 119.11 | 179.46 | 174.14 | 135.56 | 186.32 | 183.33 | 116.68 | 173.55 | 141.13 | 27 | 965 | 34 | 27.38
06.12.21 12:17:04 | 29.33 | 161.89 | 179.46 | 184.22 | 179.46 | 198.11 | 209.81 | 93.89 | 186.32 | 176.79 | 169.15 | 147.89 | 38.51 | 167.99 | 153 | 170.62 | 118.84 | 178.57 | 172.38 | 134.17 | 186.32 | 183.03 | 113.72 | 170.03 | 137.78 | 27 | 965 | 34 | 27.38
06.12.21 12:17:19 | 29.58 | 159.87 | 178.57 | 181.84 | 178.86 | 197.5 | 209.5 | 90.77 | 185.42 | 175.91 | 166.53 | 145.06 | 37.79 | 166.24 | 151 | 169.74 | 118.03 | 180.05 | 170.03 | 133.34 | 185.72 | 183.92 | 112.65 | 168.57 | 135 | 27 | 965 | 34 | 27.38
06.12.21 12:17:34 | 29.83 | 159.59 | 177.38 | 181.24 | 179.75 | 197.5 | 210.74 | 88.96 | 184.52 | 175.91 | 165.95 | 142.53 | 36.36 | 163.92 | 150.44 | 169.15 | 118.84 | 180.94 | 168.57 | 133.62 | 186.62 | 183.92 | 111.04 | 169.74 | 133.06 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 12:17:49 | 30.08 | 160.16 | 176.2 | 180.35 | 178.27 | 198.42 | 209.81 | 87.15 | 183.92 | 175.61 | 164.79 | 139.73 | 38.27 | 162.18 | 149.3 | 167.99 | 118.03 | 181.54 | 166.53 | 133.06 | 186.02 | 184.22 | 109.44 | 165.37 | 130.3 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 12:18:04 | 30.33 | 158.15 | 174.43 | 179.16 | 178.86 | 197.2 | 209.81 | 85.61 | 185.72 | 175.32 | 163.92 | 138.06 | 35.41 | 160.16 | 148.45 | 166.53 | 118.03 | 180.35 | 164.21 | 131.96 | 185.42 | 184.22 | 107.57 | 164.79 | 127.56 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 12:18:19 | 30.58 | 157 | 172.67 | 178.57 | 177.38 | 197.2 | 210.43 | 84.58 | 183.33 | 175.61 | 162.76 | 135.84 | 34.7 | 159.3 | 147.6 | 165.37 | 117.76 | 180.05 | 162.76 | 131.68 | 186.02 | 184.82 | 105.71 | 164.5 | 125.91 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 12:18:34 | 30.83 | 156.71 | 172.08 | 177.38 | 177.68 | 196.28 | 209.81 | 82.53 | 181.54 | 174.43 | 161.31 | 133.62 | 35.89 | 157 | 145.35 | 163.05 | 117.22 | 180.94 | 160.16 | 130.3 | 185.12 | 184.52 | 103.86 | 164.21 | 123.18 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 12:18:49 | 31.08 | 154.14 | 170.32 | 176.5 | 176.5 | 195.98 | 209.5 | 81.76 | 179.16 | 174.43 | 160.16 | 131.41 | 33.51 | 155.57 | 143.66 | 161.89 | 116.41 | 174.73 | 158.72 | 130.3 | 184.82 | 185.12 | 102.54 | 164.79 | 121.28 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 12:19:04 | 31.33 | 153.85 | 169.45 | 175.61 | 176.2 | 195.98 | 208.88 | 81 | 176.5 | 174.43 | 158.15 | 129.2 | 33.03 | 154.99 | 142.81 | 160.74 | 116.14 | 172.67 | 156.71 | 128.93 | 185.12 | 185.12 | 100.96 | 163.34 | 118.57 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 12:19:19 | 31.58 | 152.43 | 168.28 | 173.26 | 176.2 | 194.76 | 209.19 | 79.21 | 174.43 | 173.84 | 156.71 | 127.56 | 33.51 | 153.57 | 141.13 | 159.01 | 116.14 | 166.24 | 154.99 | 128.38 | 184.82 | 185.12 | 99.12 | 162.47 | 115.6 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:19:34 | 31.83 | 151.29 | 167.11 | 171.5 | 176.2 | 194.16 | 210.12 | 78.45 | 172.96 | 173.55 | 155.28 | 125.37 | 31.85 | 152.14 | 140.01 | 157.57 | 115.33 | 163.05 | 153 | 127.56 | 185.12 | 185.72 | 97.81 | 161.89 | 112.91 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 12:19:49 | 32.08 | 151 | 166.82 | 169.45 | 175.32 | 193.55 | 209.19 | 77.43 | 171.2 | 172.38 | 153.85 | 122.64 | 31.38 | 150.44 | 137.5 | 156.14 | 115.33 | 159.59 | 151 | 127.01 | 184.22 | 185.12 | 96.24 | 160.74 | 110.77 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 12:20:05 | 32.35 | 147.6 | 167.4 | 167.7 | 174.73 | 192.64 | 209.5 | 75.15 | 169.74 | 173.26 | 152.71 | 121.01 | 32.8 | 148.73 | 136.67 | 154.71 | 115.06 | 157 | 148.73 | 126.19 | 184.52 | 185.12 | 94.67 | 160.74 | 109.7 | 27 | 965 | 34 | 27.36
06.12.21 12:20:20 | 32.6 | 145.63 | 164.5 | 165.95 | 174.73 | 192.04 | 209.5 | 73.38 | 168.28 | 172.67 | 151.29 | 118.57 | 30.2 | 146.76 | 135.28 | 153 | 113.72 | 154.71 | 146.19 | 125.37 | 183.92 | 185.12 | 92.85 | 159.01 | 108.11 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:20:35 | 32.85 | 145.06 | 163.05 | 168.86 | 173.84 | 192.04 | 209.5 | 72.88 | 167.7 | 172.96 | 150.15 | 116.41 | 30.2 | 145.35 | 134.45 | 152.71 | 114.26 | 152.43 | 145.35 | 125.37 | 183.92 | 186.02 | 91.29 | 157 | 107.04 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:20:50 | 33.1 | 143.66 | 161.89 | 161.31 | 173.84 | 190.53 | 208.88 | 72.12 | 165.37 | 172.08 | 148.45 | 113.99 | 32.09 | 143.38 | 133.06 | 151.29 | 113.45 | 149.87 | 143.66 | 124.27 | 183.33 | 186.02 | 90.25 | 157.57 | 105.18 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:21:05 | 33.35 | 142.53 | 160.45 | 157.29 | 172.38 | 189.92 | 208.88 | 70.61 | 163.92 | 171.79 | 146.47 | 112.38 | 29.49 | 141.97 | 131.68 | 150.15 | 112.91 | 147.32 | 142.25 | 123.18 | 183.62 | 185.72 | 88.44 | 153.28 | 103.6 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:21:20 | 33.6 | 141.69 | 159.3 | 155.28 | 172.38 | 189.02 | 208.57 | 69.11 | 161.6 | 171.2 | 145.06 | 111.04 | 29.96 | 140.29 | 129.75 | 149.02 | 112.11 | 145.63 | 140.57 | 122.64 | 183.33 | 186.02 | 87.41 | 153.28 | 101.75 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:21:35 | 33.85 | 140.57 | 159.01 | 153.57 | 171.2 | 187.22 | 208.57 | 66.61 | 160.74 | 171.5 | 143.38 | 108.9 | 29.49 | 138.9 | 128.93 | 148.45 | 111.31 | 143.1 | 138.9 | 122.1 | 183.03 | 186.02 | 85.35 | 153.85 | 101.22 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:21:50 | 34.1 | 139.46 | 157.57 | 151 | 170.91 | 186.62 | 208.88 | 64.61 | 159.3 | 170.32 | 141.69 | 107.04 | 28.78 | 137.22 | 127.28 | 147.04 | 110.51 | 140.85 | 136.95 | 120.74 | 182.43 | 186.62 | 83.81 | 151.86 | 99.38 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:22:05 | 34.35 | 137.5 | 156.43 | 149.3 | 170.62 | 186.92 | 208.57 | 64.11 | 157.29 | 170.32 | 140.57 | 105.18 | 30.43 | 136.11 | 125.09 | 146.47 | 109.97 | 138.62 | 136.67 | 119.92 | 182.73 | 186.62 | 82.53 | 150.15 | 97.81 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:22:20 | 34.6 | 134.45 | 155.57 | 147.04 | 169.74 | 185.12 | 207.95 | 62.37 | 156.14 | 169.45 | 139.46 | 103.6 | 28.08 | 135 | 123.46 | 145.35 | 108.9 | 136.39 | 135.56 | 119.11 | 182.13 | 186.62 | 81 | 146.76 | 96.5 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:22:35 | 34.85 | 133.06 | 154.99 | 145.63 | 170.32 | 186.92 | 208.57 | 62.13 | 154.99 | 170.32 | 138.34 | 101.49 | 30.43 | 134.17 | 122.1 | 145.06 | 108.64 | 135 | 134.45 | 118.57 | 183.03 | 187.22 | 79.47 | 144.78 | 95.98 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:22:50 | 35.1 | 131.13 | 153.57 | 143.38 | 169.15 | 185.12 | 208.26 | 58.91 | 153 | 169.45 | 135.84 | 99.64 | 27.84 | 132.79 | 120.47 | 143.38 | 107.57 | 133.34 | 134.17 | 117.49 | 182.73 | 186.32 | 77.18 | 145.06 | 93.89 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:23:05 | 35.35 | 131.13 | 153 | 141.97 | 169.15 | 183.92 | 208.88 | 60.15 | 152.43 | 169.15 | 135.84 | 98.33 | 30.43 | 132.23 | 119.65 | 142.81 | 107.04 | 132.79 | 131.96 | 116.41 | 182.43 | 186.92 | 76.16 | 142.81 | 93.37 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:23:20 | 35.6 | 128.11 | 151.86 | 140.29 | 168.86 | 182.73 | 208.26 | 56.69 | 151.57 | 168.57 | 133.34 | 95.71 | 27.6 | 131.13 | 118.3 | 141.41 | 105.45 | 131.96 | 132.23 | 117.49 | 182.43 | 186.62 | 75.15 | 144.5 | 92.07 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:23:35 | 35.85 | 129.2 | 151.57 | 139.18 | 167.99 | 180.35 | 208.26 | 55.96 | 150.72 | 168.57 | 132.23 | 94.41 | 29.49 | 130.03 | 117.22 | 140.29 | 104.39 | 132.51 | 130.3 | 115.33 | 181.84 | 187.52 | 73.89 | 141.41 | 89.99 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:23:50 | 36.1 | 128.65 | 149.87 | 137.5 | 166.82 | 177.68 | 207.95 | 56.2 | 150.15 | 167.99 | 131.96 | 92.59 | 27.84 | 129.2 | 115.6 | 138.34 | 103.6 | 132.23 | 129.48 | 113.99 | 181.54 | 186.62 | 72.88 | 141.13 | 88.18 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:24:05 | 36.35 | 124.55 | 148.73 | 136.39 | 165.95 | 177.68 | 207.64 | 54.97 | 149.87 | 167.7 | 131.41 | 91.29 | 28.78 | 128.38 | 114.53 | 137.5 | 102.01 | 132.23 | 127.28 | 111.58 | 181.24 | 186.92 | 71.87 | 141.41 | 86.64 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:24:20 | 36.6 | 120.74 | 147.04 | 135.28 | 165.95 | 176.2 | 207.64 | 53.75 | 149.02 | 166.82 | 130.58 | 89.48 | 27.6 | 127.28 | 113.18 | 135.56 | 100.7 | 131.13 | 125.64 | 110.51 | 181.24 | 187.52 | 70.61 | 139.18 | 85.35 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:24:35 | 36.85 | 118.3 | 145.91 | 133.06 | 165.08 | 174.43 | 207.33 | 53.5 | 148.73 | 166.82 | 129.75 | 87.41 | 28.31 | 125.91 | 111.04 | 134.73 | 98.59 | 130.3 | 124.27 | 108.37 | 181.24 | 187.22 | 69.36 | 135.28 | 83.55 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:24:50 | 37.1 | 116.68 | 144.78 | 132.79 | 165.08 | 172.96 | 207.95 | 51.79 | 148.73 | 167.11 | 129.48 | 86.64 | 27.84 | 125.09 | 110.24 | 133.89 | 98.07 | 129.75 | 120.19 | 107.04 | 181.84 | 187.82 | 68.36 | 133.89 | 82.53 | 27 | 965 | 34 | 27.33
06.12.21 12:25:05 | 37.35 | 117.76 | 143.38 | 130.86 | 163.92 | 170.62 | 207.95 | 49.85 | 151 | 167.11 | 128.38 | 85.09 | 28.55 | 123.73 | 108.64 | 132.23 | 96.76 | 128.11 | 123.46 | 105.18 | 181.54 | 187.82 | 67.35 | 130.86 | 81.51 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:25:20 | 37.6 | 116.95 | 141.41 | 128.65 | 163.34 | 168.86 | 207.64 | 48.14 | 148.17 | 166.24 | 127.01 | 82.27 | 27.37 | 121.28 | 106.51 | 130.86 | 94.67 | 126.19 | 121.55 | 102.54 | 181.24 | 187.82 | 66.11 | 130.86 | 79.98 | 27 | 965 | 34 | 27.35
06.12.21 12:25:35 | 37.85 | 112.91 | 140.29 | 127.01 | 162.18 | 167.4 | 207.33 | 46.69 | 146.76 | 165.66 | 125.37 | 80.74 | 29.02 | 119.38 | 104.39 | 130.3 | 93.37 | 124.55 | 116.41 | 100.43 | 180.35 | 187.22 | 64.61 | 126.46 | 78.96 | 27 | 965 | 34 | 27.33