## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate4_20211206_31C_PR |  | Generated On : | 06/12/2021, 12:26:12 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 06/12/2021, 11:47:44 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 06/12/2021, 12:25:42 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
06.12.21 11:47:46 | 0.03 | 106.04 | 114.27 | 122.61 | 104.84 | 127.07 | 126.82 | 125.33 | 109.42 | 132.08 | 97.94 | 143.24 | 127.82 | 99.36 | 104.84 | 93.46 | 78.62 | 79.99 | 151.75 | 115.97 | 110.14 | 131.57 | No Sensor | 77.02 | 135.86 | 31 | 965 | 34 | 31.71 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:48:01 | 0.28 | 144.52 | 117.44 | 135.35 | 129.32 | 158.02 | 158.29 | 139.15 | 111.11 | 170.23 | 109.17 | 157.5 | 148.12 | 77.48 | 121.87 | 136.36 | 114.02 | 132.33 | 141.7 | 97.23 | 112.32 | 130.32 | No Sensor | 63.04 | 136.87 | 31 | 965 | 34 | 31.17 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:48:16 | 0.53 | 159.07 | 148.64 | 146.06 | 134.59 | 189.32 | 190.15 | 157.5 | 134.34 | 154.88 | 134.09 | 198.82 | 150.19 | 106.76 | 159.86 | 141.45 | 128.57 | 139.92 | 200.79 | 169.97 | 139.92 | 145.29 | No Sensor | 157.5 | 203.34 | 31 | 965 | 34 | 30.85 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:48:32 | 0.8 | 158.29 | 132.33 | 130.32 | 129.57 | 164.1 | 148.64 | 140.43 | 127.07 | 150.97 | 119.9 | 170.5 | 135.35 | 118.91 | 123.6 | 146.32 | 110.14 | 112.32 | 159.07 | 121.87 | 132.33 | 137.63 | No Sensor | 118.42 | 165.96 | 31 | 965 | 34 | 30.63 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:48:47 | 1.05 | 130.32 | 134.34 | 140.68 | 138.14 | 152.27 | 170.23 | 163.3 | 130.07 | 154.09 | 103.65 | 170.23 | 140.94 | 141.45 | 136.87 | 147.09 | 123.35 | 138.9 | 187.11 | 137.12 | 140.17 | 169.7 | No Sensor | 158.29 | 157.76 | 31 | 965 | 34 | 30.53 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:49:02 | 1.3 | 146.06 | 143.49 | 137.63 | 123.35 | 173.19 | 158.55 | 146.58 | 127.57 | 156.45 | 119.16 | 170.23 | 145.29 | 113.29 | 146.32 | 134.09 | 127.32 | 127.07 | 166.22 | 153.05 | 137.12 | 132.33 | No Sensor | 124.34 | 182.71 | 31 | 965 | 34 | 30.44 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:49:17 | 1.55 | 154.88 | 168.89 | 162.24 | 154.36 | 189.6 | 176.98 | 183.26 | 146.32 | 179.7 | 137.63 | 205.05 | 161.98 | 107.01 | 163.04 | 142.21 | 142.73 | 140.17 | 213.94 | 179.7 | 140.43 | 150.97 | No Sensor | 170.77 | 203.91 | 31 | 965 | 34 | 30.41 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:49:32 | 1.8 | 152.27 | 144.26 | 157.23 | 136.87 | 182.16 | 184.63 | 158.02 | 129.32 | 162.77 | 117.44 | 183.53 | 146.06 | 108.93 | 143.75 | 144.52 | 155.14 | 135.35 | 169.7 | 168.89 | 142.98 | 173.46 | No Sensor | 125.83 | 172.12 | 31 | 965 | 34 | 30.38 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:49:47 | 2.05 | 155.14 | 159.86 | 140.43 | 155.92 | 195.17 | 172.12 | 181.89 | 135.35 | 146.83 | 138.39 | 169.97 | 163.3 | 114.02 | 149.16 | 149.42 | 148.64 | 140.68 | 189.88 | 178.07 | 148.64 | 141.96 | No Sensor | 210.48 | 197.41 | 31 | 965 | 34 | 30.38 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:50:02 | 2.3 | 133.84 | 138.14 | 119.16 | 105.56 | 157.5 | 179.16 | 154.09 | 119.4 | 142.21 | 100.55 | 175.62 | 119.9 | 96.28 | 117.2 | 132.33 | 132.08 | 106.04 | 176.44 | 142.21 | 105.56 | 140.94 | No Sensor | 102.45 | 153.57 | 31 | 965 | 34 | 30.38 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:50:17 | 2.55 | 136.11 | 113.54 | 134.09 | 128.82 | 149.68 | 164.36 | 159.86 | 111.35 | 145.8 | 108.93 | 163.04 | 124.59 | 89.01 | 123.84 | 122.11 | 146.58 | 129.82 | 168.89 | 146.83 | 127.32 | 95.34 | No Sensor | 139.92 | 164.1 | 31 | 965 | 34 | 30.38 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:50:32 | 2.8 | 163.3 | 138.9 | 142.47 | 149.16 | 186 | 158.81 | 167.56 | 132.33 | 117.93 | 132.83 | 176.98 | 166.22 | 106.04 | 172.38 | 139.66 | 153.83 | 120.63 | 215.09 | 170.77 | 142.73 | 180.25 | No Sensor | 137.12 | 165.16 | 31 | 965 | 34 | 30.38 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:50:47 | 3.05 | 184.63 | 142.47 | 136.62 | 144.78 | 186.83 | 161.71 | 166.22 | 122.86 | 136.36 | 128.82 | 182.43 | 149.42 | 122.11 | 170.23 | 140.43 | 147.61 | 151.23 | 168.63 | 188.49 | 140.43 | 133.84 | No Sensor | 132.83 | 155.14 | 31 | 965 | 34 | 30.41 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:51:02 | 3.3 | 156.97 | 170.77 | 180.52 | 150.19 | 199.1 | 196.01 | 193.21 | 155.92 | 186.56 | 148.38 | 206.47 | 172.65 | 97.46 | 176.44 | 158.81 | 176.98 | 191.54 | 198.54 | 201.08 | 152.27 | 129.32 | No Sensor | 152.01 | 186 | 31 | 965 | 34 | 30.44 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:51:17 | 3.55 | 184.08 | 157.5 | 155.66 | 173.46 | 201.64 | 179.97 | 187.94 | 148.9 | 174 | 149.93 | 193.77 | 163.3 | 174 | 187.94 | 163.83 | 183.26 | 155.66 | 203.63 | 178.34 | 148.9 | 170.23 | No Sensor | 167.02 | 181.07 | 31 | 965 | 34 | 30.46 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:51:32 | 3.8 | 172.12 | 149.16 | 146.58 | 139.15 | 174.54 | 147.87 | 187.11 | 137.63 | 179.16 | 130.57 | 192.1 | 146.32 | 102.45 | 174.81 | 147.61 | 154.62 | 169.7 | 198.54 | 183.53 | 143.49 | 149.68 | No Sensor | 109.66 | 162.77 | 31 | 965 | 34 | 30.48 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:51:47 | 4.05 | 169.43 | 148.64 | 141.7 | 144.01 | 186.28 | 168.89 | 176.17 | 132.83 | 185.73 | 141.45 | 173.73 | 148.38 | 89.71 | 154.36 | 141.19 | 172.65 | 150.97 | 170.23 | 174.81 | 130.82 | 150.97 | No Sensor | 131.07 | 202.78 | 31 | 965 | 34 | 30.49 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:52:02 | 4.3 | 145.03 | 144.78 | 125.33 | 142.98 | 168.36 | 163.57 | 171.58 | 123.1 | 162.51 | 137.38 | 171.31 | 137.88 | 103.41 | 154.62 | 151.23 | 155.14 | 155.66 | 162.77 | 188.77 | 131.83 | 160.39 | No Sensor | 113.78 | 153.57 | 31 | 965 | 34 | 30.52 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:52:17 | 4.55 | 178.61 | 161.98 | 163.83 | 166.49 | 173.19 | 183.26 | 195.17 | 145.29 | 165.16 | 148.9 | 195.17 | 170.23 | 120.14 | 191.54 | 181.61 | 187.11 | 156.19 | 191.54 | 165.43 | 150.45 | 131.57 | No Sensor | 148.12 | 169.43 | 31 | 965 | 34 | 30.53 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:52:32 | 4.8 | 145.8 | 159.86 | 133.84 | 154.88 | 187.38 | 200.23 | 166.76 | 141.19 | 168.63 | 126.08 | 184.9 | 155.92 | 103.89 | 153.31 | 163.57 | 168.09 | 113.78 | 170.5 | 189.04 | 154.88 | 131.83 | No Sensor | 140.17 | 167.56 | 31 | 965 | 34 | 30.58 | 965B6-(E1);
06.12.21 11:52:47 | 5.05 | 168.63 | 167.02 | 149.16 | 177.52 | 215.09 | 186 | 199.67 | 150.19 | 180.25 | 156.71 | 198.26 | 169.16 | 128.32 | 186.28 | 173.46 | 187.66 | 179.16 | 212.78 | 191.54 | 172.12 | 139.66 | No Sensor | 136.62 | 210.77 | 31 | 965 | 34 | 30.6 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:53:02 | 5.3 | 159.34 | 152.27 | 144.26 | 174.27 | 203.34 | 172.92 | 202.78 | 136.87 | 188.77 | 143.24 | 174.81 | 141.45 | 120.63 | 161.45 | 157.23 | 189.32 | 140.17 | 196.57 | 200.23 | 150.97 | 138.14 | No Sensor | 114.75 | 196.29 | 31 | 965 | 34 | 30.61 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:53:17 | 5.55 | 135.1 | 157.23 | 134.85 | 138.9 | 156.19 | 144.01 | 172.65 | 120.88 | 168.09 | 149.16 | 174 | 143.49 | 95.81 | 155.66 | 153.05 | 164.36 | 107.49 | 171.58 | 179.97 | 139.41 | 142.21 | No Sensor | 138.14 | 186.83 | 31 | 965 | 34 | 30.64 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:53:32 | 5.8 | 163.3 | 146.58 | 139.15 | 148.12 | 174.54 | 185.45 | 169.7 | 132.33 | 198.54 | 140.94 | 165.69 | 151.49 | 106.76 | 182.43 | 172.38 | 170.77 | 135.35 | 207.33 | 173.73 | 147.09 | 158.55 | No Sensor | 145.03 | 175.08 | 31 | 965 | 34 | 30.67 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:53:47 | 6.05 | 144.78 | 154.09 | 148.38 | 172.38 | 187.66 | 176.17 | 178.88 | 137.88 | 179.7 | 147.87 | 191.54 | 153.57 | 96.52 | 164.89 | 160.13 | 164.89 | 136.11 | 173.19 | 174.54 | 138.65 | 151.49 | No Sensor | 156.71 | 175.62 | 31 | 965 | 34 | 30.7 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:54:02 | 6.3 | 155.14 | 165.16 | 143.75 | 174.54 | 201.08 | 205.33 | 181.61 | 137.38 | 166.49 | 152.01 | 190.99 | 153.31 | 120.39 | 177.52 | 170.77 | 207.04 | 149.68 | 200.23 | 173.46 | 127.57 | 151.23 | No Sensor | 110.62 | 189.6 | 31 | 965 | 34 | 30.74 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:54:17 | 6.55 | 167.29 | 164.1 | 148.38 | 175.35 | 175.35 | 174 | 179.16 | 139.66 | 172.92 | 153.31 | 189.04 | 156.71 | 112.08 | 165.43 | 166.49 | 182.98 | 122.86 | 200.23 | 178.61 | 153.05 | 135.35 | No Sensor | 146.58 | 161.18 | 31 | 965 | 34 | 30.75 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:54:32 | 6.8 | 166.76 | 155.14 | 129.32 | 166.49 | 175.35 | 182.16 | 177.79 | 144.78 | 184.35 | 149.42 | 190.99 | 148.64 | 134.85 | 190.99 | 170.23 | 184.35 | 132.33 | 183.26 | 184.35 | 150.45 | 149.93 | No Sensor | 128.57 | 185.73 | 31 | 965 | 34 | 30.78 | 965B6-(E1);
06.12.21 11:54:47 | 7.05 | 151.23 | 138.39 | 130.57 | 152.53 | 152.79 | 177.52 | 176.71 | 133.84 | 153.31 | 122.61 | 191.54 | 139.41 | 59.27 | 166.49 | 159.86 | 162.51 | 124.09 | 168.63 | 197.69 | 135.1 | 142.73 | No Sensor | 116.22 | 143.49 | 31 | 965 | 34 | 30.81 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:55:02 | 7.3 | 159.34 | 168.09 | 137.12 | 173.73 | 189.6 | 165.16 | 193.49 | 157.76 | 187.11 | 154.36 | 178.88 | 148.12 | 129.07 | 179.43 | 180.25 | 194.89 | 136.87 | 205.33 | 206.47 | 150.45 | 156.71 | No Sensor | 140.68 | 158.55 | 31 | 965 | 34 | 30.85 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:55:17 | 7.55 | 166.76 | 164.63 | 139.66 | 169.16 | 162.77 | 166.22 | 179.97 | 137.38 | 157.5 | 150.45 | 178.07 | 148.38 | 122.36 | 163.04 | 181.07 | 178.34 | 143.49 | 188.21 | 177.79 | 146.58 | 145.03 | No Sensor | 127.82 | 173.19 | 31 | 965 | 34 | 30.86 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:55:32 | 7.8 | 164.63 | 179.97 | 157.5 | 176.17 | 177.52 | 191.82 | 201.08 | 154.62 | 177.25 | 166.49 | 191.26 | 175.35 | 148.9 | 197.69 | 190.43 | 197.98 | 128.32 | 195.73 | 197.98 | 158.55 | 183.26 | No Sensor | 175.9 | 179.43 | 31 | 965 | 34 | 30.89 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:55:47 | 8.05 | 163.57 | 178.34 | 146.06 | 183.53 | 213.07 | 196.57 | 190.71 | 148.12 | 189.6 | 152.27 | 192.94 | 176.17 | 141.19 | 196.29 | 200.79 | 215.67 | 148.64 | 202.78 | 199.67 | 157.23 | 172.92 | No Sensor | 155.66 | 202.49 | 31 | 965 | 34 | 30.92 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:56:02 | 8.3 | 159.07 | 168.36 | 144.01 | 170.23 | 209.05 | 194.05 | 200.79 | 145.29 | 182.71 | 163.83 | 204.2 | 159.07 | 101.74 | 198.82 | 199.67 | 194.89 | 115 | 205.33 | 227.08 | 157.5 | 167.83 | No Sensor | 149.68 | 192.94 | 31 | 965 | 34 | 30.95 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:56:17 | 8.55 | 169.7 | 152.01 | 137.38 | 171.31 | 172.65 | 201.08 | 183.26 | 132.83 | 150.45 | 159.07 | 191.54 | 140.68 | 84.37 | 187.94 | 192.66 | 176.17 | 123.35 | 178.88 | 207.62 | 158.29 | 155.14 | No Sensor | 149.42 | 170.77 | 31 | 965 | 34 | 30.98 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:56:33 | 8.82 | 144.78 | 154.88 | 129.32 | 168.89 | 169.7 | 200.79 | 193.49 | 135.6 | 193.49 | 150.71 | 187.38 | 160.39 | 109.17 | 186.83 | 184.63 | 181.61 | 102.21 | 191.54 | 209.05 | 139.15 | 137.12 | No Sensor | 110.87 | 179.7 | 31 | 965 | 34 | 31 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:56:48 | 9.07 | 154.09 | 154.36 | 137.63 | 171.31 | 180.52 | 191.82 | 186 | 135.6 | 191.26 | 154.36 | 182.43 | 158.81 | 127.57 | 196.85 | 178.61 | 190.71 | 130.57 | 181.34 | 207.62 | 139.41 | 140.68 | No Sensor | 111.11 | 168.63 | 31 | 965 | 34 | 31.03 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:57:03 | 9.32 | 171.58 | 151.49 | 131.83 | 162.77 | 184.63 | 169.7 | 187.66 | 131.32 | 175.62 | 147.87 | 165.43 | 160.92 | 87.38 | 172.92 | 178.61 | 187.66 | 137.63 | 184.35 | 182.71 | 142.21 | 175.9 | No Sensor | 126.82 | 160.39 | 31 | 965 | 34 | 31.08 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:57:18 | 9.57 | 163.57 | 156.97 | 148.12 | 175.08 | 164.36 | 181.61 | 201.36 | 151.49 | 156.97 | 156.97 | 191.54 | 175.35 | 156.19 | 190.43 | 184.63 | 213.94 | 121.62 | 182.43 | 217.12 | 156.97 | 155.4 | No Sensor | 117.93 | 195.45 | 31 | 965 | 34 | 31.1 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:57:33 | 9.82 | 163.83 | 170.77 | 146.83 | 169.43 | 181.34 | 203.91 | 216.83 | 154.88 | 193.21 | 185.45 | 209.05 | 180.25 | 108.93 | 178.07 | 201.93 | 189.04 | 162.24 | 183.8 | 215.38 | 153.57 | 182.71 | No Sensor | 121.37 | 167.56 | 31 | 965 | 34 | 31.13 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:57:48 | 10.07 | 159.6 | 165.96 | 134.59 | 182.71 | 186.28 | 173.19 | 171.04 | 134.09 | 156.97 | 161.45 | 182.43 | 165.16 | 111.84 | 196.01 | 200.79 | 206.76 | 139.41 | 189.04 | 200.51 | 146.06 | 134.09 | No Sensor | 138.65 | 165.96 | 31 | 965 | 34 | 31.16 | 965B6-(E1);
06.12.21 11:58:03 | 10.32 | 147.87 | 171.04 | 132.83 | 178.34 | 138.14 | 175.62 | 197.98 | 130.07 | 184.35 | 159.86 | 191.26 | 140.17 | 112.56 | 187.94 | 184.9 | 179.16 | 140.43 | 184.63 | 207.04 | 134.85 | 151.23 | No Sensor | 145.29 | 191.82 | 31 | 965 | 34 | 31.19 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:58:18 | 10.57 | 176.98 | 176.17 | 137.88 | 191.54 | 170.77 | 203.06 | 195.17 | 160.92 | 182.16 | 176.98 | 196.57 | 173.46 | 126.33 | 185.45 | 214.52 | 234.81 | 165.96 | 207.04 | 217.71 | 176.98 | 185.73 | No Sensor | 141.19 | 206.47 | 31 | 965 | 34 | 31.21 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:58:33 | 10.82 | 187.94 | 186.28 | 150.97 | 189.88 | 202.21 | 195.17 | 207.9 | 162.77 | 205.33 | 169.7 | 192.66 | 186.83 | 126.08 | 191.26 | 207.9 | 218.58 | 144.78 | 196.29 | 236.91 | 150.97 | 161.98 | No Sensor | 155.92 | 206.47 | 31 | 965 | 34 | 31.24 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:58:48 | 11.07 | 201.93 | 210.48 | 159.07 | 220.62 | 191.26 | 205.62 | 222.38 | 173.19 | 225.61 | 192.1 | 200.79 | 203.06 | 121.37 | 225.9 | 217.71 | 225.9 | 157.23 | 238.71 | 222.96 | 189.6 | 183.26 | No Sensor | 186.28 | 200.51 | 31 | 965 | 34 | 31.28 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:59:03 | 11.32 | 161.98 | 171.58 | 135.86 | 189.32 | 186.56 | 182.43 | 196.85 | 144.78 | 158.55 | 166.49 | 185.73 | 165.43 | 110.38 | 185.45 | 197.98 | 224.72 | 129.07 | 164.89 | 210.77 | 148.38 | 171.58 | No Sensor | 130.32 | 176.71 | 31 | 965 | 34 | 31.3 | 965B6-(E1);
06.12.21 11:59:18 | 11.57 | 175.08 | 188.21 | 140.68 | 214.81 | 184.08 | 222.38 | 205.9 | 155.66 | 207.9 | 210.48 | 194.33 | 209.62 | 130.07 | 226.49 | 200.79 | 252.11 | 170.77 | 222.96 | 229.45 | 168.63 | 159.07 | No Sensor | 176.17 | 178.61 | 31 | 965 | 34 | 31.33 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:59:33 | 11.82 | 143.24 | 143.24 | 123.1 | 182.98 | 157.5 | 166.49 | 181.07 | 132.08 | 167.02 | 153.05 | 168.63 | 158.02 | 98.65 | 158.81 | 181.07 | 169.43 | 123.35 | 173.46 | 167.83 | 133.84 | 139.15 | No Sensor | 141.96 | 156.71 | 31 | 965 | 34 | 31.35 | 965D6-(E1);
06.12.21 11:59:48 | 12.07 | 189.32 | 181.07 | 141.96 | 225.9 | 180.79 | 200.79 | 208.76 | 153.05 | 196.01 | 197.69 | 192.38 | 186.28 | 148.12 | 214.81 | 209.91 | 217.42 | 149.16 | 223.26 | 223.84 | 153.83 | 188.77 | No Sensor | 162.24 | 170.5 | 31 | 965 | 34 | 31.39 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:00:03 | 12.32 | 158.55 | 171.85 | 123.35 | 192.1 | 160.66 | 187.94 | 196.01 | 147.87 | 202.49 | 162.24 | 193.49 | 169.97 | 155.14 | 203.91 | 206.47 | 209.62 | 126.08 | 192.1 | 230.04 | 134.59 | 181.34 | No Sensor | 140.94 | 212.21 | 31 | 965 | 34 | 31.42 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:00:18 | 12.57 | 196.85 | 190.71 | 143.75 | 218.58 | 194.05 | 207.04 | 198.26 | 160.92 | 231.23 | 182.98 | 195.17 | 186 | 142.47 | 218.58 | 224.72 | 257.68 | 162.51 | 204.76 | 249.35 | 163.57 | 191.82 | No Sensor | 187.11 | 209.62 | 31 | 965 | 34 | 31.46 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:00:33 | 12.82 | 178.34 | 176.71 | 127.82 | 199.1 | 167.83 | 193.21 | 194.33 | 150.45 | 190.71 | 176.44 | 198.54 | 191.82 | 131.57 | 190.15 | 196.57 | 211.34 | 176.44 | 183.53 | 240.52 | 165.96 | 174 | No Sensor | 150.71 | 182.98 | 31 | 965 | 34 | 31.49 | 965B6-(E1);
06.12.21 12:00:48 | 13.07 | 181.34 | 192.66 | 138.65 | 208.19 | 178.34 | 211.06 | 197.41 | 160.13 | 162.77 | 184.63 | 215.38 | 195.17 | 110.38 | 187.66 | 205.05 | 239.62 | 165.96 | 200.51 | 224.14 | 173.19 | 175.62 | No Sensor | 157.76 | 199.67 | 31 | 965 | 34 | 31.53 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:01:03 | 13.32 | 164.36 | 166.22 | 128.57 | 194.89 | 168.36 | 179.43 | 198.54 | 155.4 | 165.69 | 152.27 | 186.56 | 164.1 | 126.33 | 170.5 | 187.38 | 214.23 | 118.18 | 185.45 | 209.33 | 130.82 | 148.64 | No Sensor | 153.05 | 169.7 | 31 | 965 | 34 | 31.56 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:01:18 | 13.57 | 193.77 | 196.85 | 134.59 | 217.42 | 178.61 | 199.67 | 224.72 | 177.79 | 198.54 | 210.77 | 194.89 | 204.76 | 139.41 | 185.18 | 209.05 | 234.21 | 152.79 | 196.85 | 219.16 | 186 | 199.95 | No Sensor | 166.76 | 181.61 | 31 | 965 | 34 | 31.58 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:01:33 | 13.82 | 179.16 | 178.61 | 137.63 | 199.1 | 179.7 | 185.18 | 196.85 | 154.62 | 190.15 | 155.4 | 168.89 | 185.73 | 90.18 | 212.21 | 198.54 | 192.66 | 153.83 | 195.73 | 232.13 | 158.81 | 205.33 | No Sensor | 161.18 | 156.71 | 31 | 965 | 34 | 31.6 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:01:48 | 14.07 | 195.45 | 197.69 | 152.27 | 225.9 | 197.13 | 191.26 | 218 | 175.62 | 216.25 | 199.67 | 203.06 | 204.2 | 120.14 | 222.08 | 217.42 | 233.02 | 139.15 | 197.41 | 255.2 | 178.34 | 154.62 | No Sensor | 148.64 | 189.32 | 31 | 965 | 34 | 31.64 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:02:03 | 14.32 | 193.21 | 181.34 | 137.38 | 224.72 | 187.94 | 214.52 | 221.21 | 166.22 | 183.8 | 184.63 | 210.19 | 185.18 | 151.75 | 218.58 | 192.1 | 252.42 | 151.49 | 204.2 | 248.73 | 182.71 | 187.11 | No Sensor | 136.11 | 196.29 | 31 | 965 | 34 | 31.67 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:02:18 | 14.57 | 159.86 | 179.7 | 136.11 | 198.54 | 197.13 | 197.41 | 221.5 | 152.27 | 182.43 | 185.73 | 200.23 | 189.04 | 146.58 | 211.34 | 203.06 | 211.63 | 127.82 | 214.23 | 260.17 | 156.71 | 172.38 | No Sensor | 151.23 | 186.56 | 31 | 965 | 34 | 31.7 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:02:33 | 14.82 | 206.19 | 198.54 | 154.36 | 227.97 | 209.33 | 216.54 | 237.51 | 174.54 | 212.78 | 211.63 | 218.87 | 197.41 | 132.83 | 213.65 | 212.78 | 257.99 | 152.79 | 212.78 | 247.21 | 172.92 | 169.43 | No Sensor | 169.97 | 200.23 | 31 | 965 | 34 | 31.73 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:02:48 | 15.07 | 180.52 | 209.62 | 143.75 | 210.77 | 183.53 | 203.91 | 228.86 | 163.83 | 205.9 | 191.26 | 216.83 | 203.06 | 161.45 | 225.9 | 205.05 | 216.83 | 116.46 | 195.73 | 253.96 | 158.29 | 168.09 | No Sensor | 171.85 | 192.38 | 31 | 965 | 34 | 31.75 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:03:03 | 15.32 | 158.55 | 189.04 | 137.38 | 207.9 | 164.36 | 179.7 | 215.67 | 150.45 | 190.71 | 176.17 | 182.71 | 183.53 | 118.42 | 175.08 | 207.62 | 209.91 | 144.26 | 207.04 | 240.83 | 157.23 | 165.16 | No Sensor | 162.24 | 186.83 | 31 | 965 | 34 | 31.8 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:03:18 | 15.57 | 191.82 | 195.73 | 150.19 | 236.61 | 200.23 | 198.54 | 231.23 | 180.52 | 205.05 | 182.43 | 210.48 | 206.47 | 174 | 222.38 | 206.47 | 259.86 | 146.58 | 207.9 | 253.96 | 161.18 | 192.66 | No Sensor | 175.35 | 197.69 | 31 | 965 | 34 | 31.81 | 965B6-(E1);
06.12.21 12:03:33 | 15.82 | 163.04 | 181.61 | 154.62 | 207.33 | 182.98 | 183.26 | 235.71 | 169.16 | 210.48 | 200.51 | 187.66 | 193.21 | 153.57 | 200.51 | 200.23 | 210.77 | 138.9 | 199.95 | 247.21 | 166.49 | 144.01 | No Sensor | 196.01 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 31.85 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:03:48 | 16.07 | 193.77 | 200.23 | 150.19 | 221.79 | 207.33 | 194.89 | 223.55 | 158.81 | 173.19 | 193.77 | 204.2 | 199.67 | 127.57 | 205.05 | 225.31 | 225.61 | 152.79 | 203.91 | 260.8 | 179.7 | 213.07 | No Sensor | 192.94 | 200.23 | 31 | 965 | 34 | 31.88 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:04:03 | 16.32 | 202.21 | 198.26 | 161.18 | 221.5 | 213.94 | 212.78 | 247.51 | 170.77 | 179.97 | 204.2 | 196.01 | 191.26 | 140.94 | 189.32 | 226.49 | 218.58 | 168.09 | 199.38 | 254.27 | 182.98 | 158.02 | No Sensor | 186.83 | 196.57 | 31 | 965 | 34 | 31.92 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:04:18 | 16.57 | 171.58 | 172.65 | 141.19 | 198.54 | 168.89 | 177.79 | 235.71 | 148.9 | 173.46 | 203.34 | 196.29 | 187.94 | 113.54 | 207.9 | 201.93 | 202.78 | 127.82 | 187.94 | 251.19 | 166.49 | 191.26 | No Sensor | 174 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 31.94 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:04:33 | 16.82 | 181.61 | 196.57 | 134.34 | 201.64 | 186 | 181.89 | 236.01 | 156.19 | 179.7 | 179.16 | 189.32 | 183.8 | 103.65 | 212.5 | 205.62 | 221.5 | 135.35 | 186.56 | 240.22 | 175.62 | 157.76 | No Sensor | 157.5 | 186.56 | 31 | 965 | 34 | 31.96 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:04:48 | 17.07 | 193.21 | 203.34 | 151.49 | 234.51 | 191.82 | 196.85 | 240.22 | 175.62 | 192.1 | 225.02 | 194.61 | 201.64 | 113.78 | 230.34 | 208.19 | 236.61 | 175.08 | 216.83 | 284.36 | 203.63 | 204.76 | No Sensor | 203.91 | 194.33 | 31 | 965 | 34 | 31.99 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:05:03 | 17.32 | 187.66 | 181.89 | 132.58 | 215.38 | 167.56 | 199.67 | 242.34 | 154.36 | 197.69 | 193.21 | 203.06 | 205.62 | 120.88 | 203.91 | 224.43 | 209.05 | 135.35 | 197.13 | 262.36 | 163.04 | 138.9 | No Sensor | 147.61 | 171.04 | 31 | 965 | 34 | 32.02 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:05:18 | 17.57 | 222.67 | 218.87 | 151.75 | 249.96 | 190.71 | 230.94 | 247.51 | 182.43 | 205.9 | 211.92 | 210.48 | 229.75 | 149.16 | 232.13 | 249.65 | 238.41 | 186.83 | 215.38 | 258.61 | 173.46 | 197.98 | No Sensor | 202.49 | 212.21 | 31 | 965 | 34 | 32.03 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:05:33 | 17.82 | 164.63 | 190.43 | 125.33 | 213.36 | 160.13 | 189.88 | 234.21 | 155.4 | 180.52 | 203.06 | 182.98 | 181.07 | 104.84 | 219.45 | 228.27 | 224.14 | 136.62 | 186.56 | 233.91 | 185.73 | 164.36 | No Sensor | 171.85 | 185.73 | 31 | 965 | 34 | 32.05 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:05:49 | 18.08 | 209.33 | 208.47 | 135.35 | 234.81 | 184.08 | 199.95 | 261.73 | 169.7 | 200.51 | 208.19 | 213.65 | 219.16 | 113.29 | 236.61 | 232.72 | 256.44 | 166.22 | 224.72 | 294.84 | 200.23 | 203.34 | No Sensor | 190.99 | 207.04 | 31 | 965 | 34 | 32.08 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:06:04 | 18.33 | 193.77 | 191.82 | 131.83 | 202.49 | 165.69 | 178.61 | 228.86 | 161.45 | 162.24 | 180.25 | 189.32 | 172.92 | 101.26 | 189.04 | 193.21 | 213.36 | 171.58 | 190.43 | 241.43 | 163.83 | 154.36 | No Sensor | 176.44 | 181.07 | 31 | 965 | 34 | 32.09 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:06:19 | 18.58 | 194.33 | 205.05 | 138.39 | 215.96 | 181.07 | 189.6 | 259.86 | 177.79 | 179.7 | 207.62 | 191.26 | 211.63 | 128.32 | 206.47 | 221.5 | 229.75 | 184.35 | 206.19 | 261.42 | 187.38 | 192.66 | No Sensor | 178.34 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 32.1 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:06:34 | 18.83 | 178.07 | 202.78 | 159.34 | 202.21 | 176.44 | 194.89 | 261.11 | 172.12 | 192.1 | 192.38 | 183.8 | 199.1 | 115.73 | 222.67 | 228.56 | 232.13 | 152.27 | 191.26 | 279.83 | 184.35 | 190.43 | No Sensor | 190.43 | 204.76 | 31 | 965 | 34 | 32.13 | 965D6-(E1);
06.12.21 12:06:49 | 19.08 | 197.13 | 226.79 | 146.32 | 239.62 | 194.33 | 203.06 | 280.48 | 179.7 | 218.87 | 219.45 | 202.49 | 206.19 | 127.82 | 233.32 | 257.68 | 245.68 | 200.51 | 237.81 | 284.36 | 203.34 | 178.34 | No Sensor | 228.56 | 192.38 | 31 | 965 | 34 | 32.14 | 965B6-(E1);
06.12.21 12:07:04 | 19.33 | 187.11 | 215.67 | 133.84 | 215.38 | 178.34 | 200.79 | 256.13 | 172.38 | 191.54 | 199.67 | 194.61 | 205.62 | 119.9 | 220.33 | 221.79 | 224.14 | 174.54 | 201.36 | 268.34 | 195.17 | 192.94 | No Sensor | 190.99 | 186.28 | 31 | 965 | 34 | 32.16
06.12.21 12:07:19 | 19.58 | 187.11 | 216.54 | 132.33 | 214.23 | 178.34 | 201.36 | 259.24 | 172.12 | 192.38 | 198.54 | 194.33 | 205.9 | 119.65 | 214.23 | 219.16 | 218.87 | 174.54 | 201.36 | 265.18 | 194.05 | 193.77 | No Sensor | 189.88 | 185.73 | 31 | 965 | 34 | 32.14
06.12.21 12:07:34 | 19.83 | 187.94 | 218 | 130.57 | 212.21 | 177.79 | 201.08 | 256.44 | 172.92 | 194.61 | 194.89 | 194.33 | 204.48 | 119.16 | 213.36 | 219.74 | 208.76 | 172.38 | 200.23 | 258.61 | 192.1 | 193.21 | No Sensor | 188.77 | 186 | 31 | 965 | 34 | 32.11
06.12.21 12:07:49 | 20.08 | 189.6 | 216.25 | 128.32 | 211.06 | 177.79 | 201.36 | 260.8 | 172.92 | 192.38 | 191.82 | 194.61 | 204.76 | 119.4 | 211.34 | 219.74 | 206.47 | 168.09 | 201.08 | 256.13 | 197.69 | 193.77 | No Sensor | 186.56 | 186 | 31 | 965 | 34 | 32.09
06.12.21 12:08:04 | 20.33 | 186.56 | 214.23 | 126.08 | 209.91 | 177.52 | 202.21 | 258.92 | 172.92 | 192.38 | 189.88 | 194.05 | 203.34 | 119.16 | 209.33 | 217.42 | 202.49 | 168.09 | 200.51 | 253.34 | 190.71 | 194.33 | No Sensor | 185.18 | 184.08 | 31 | 965 | 34 | 32.08
06.12.21 12:08:19 | 20.58 | 186 | 212.21 | 123.1 | 208.47 | 176.44 | 202.78 | 256.44 | 172.38 | 192.66 | 188.21 | 193.49 | 201.36 | 118.67 | 207.04 | 216.83 | 203.06 | 168.09 | 201.08 | 252.11 | 197.13 | 195.17 | No Sensor | 181.89 | 185.18 | 31 | 965 | 34 | 32.06
06.12.21 12:08:34 | 20.83 | 185.73 | 210.19 | 120.14 | 206.47 | 176.44 | 202.78 | 255.82 | 172.38 | 192.38 | 185.18 | 193.77 | 200.79 | 118.18 | 206.47 | 215.38 | 200.23 | 166.76 | 201.08 | 248.73 | 191.54 | 195.17 | No Sensor | 179.97 | 184.63 | 31 | 965 | 34 | 32.03
06.12.21 12:08:49 | 21.08 | 185.45 | 208.76 | 117.44 | 203.91 | 176.17 | 202.49 | 255.2 | 172.12 | 192.38 | 183.53 | 194.33 | 198.54 | 117.44 | 203.91 | 214.81 | 201.36 | 167.83 | 200.79 | 249.65 | 189.88 | 195.73 | No Sensor | 177.52 | 184.35 | 31 | 965 | 34 | 32.02
06.12.21 12:09:04 | 21.33 | 183.26 | 207.33 | 114.02 | 201.64 | 175.62 | 201.64 | 254.27 | 172.38 | 192.38 | 181.34 | 193.77 | 195.17 | 117.2 | 201.93 | 213.65 | 201.64 | 171.04 | 200.51 | 246.59 | 188.21 | 195.73 | No Sensor | 176.71 | 183.53 | 31 | 965 | 34 | 31.99
06.12.21 12:09:19 | 21.58 | 181.89 | 205.05 | 111.84 | 198.82 | 175.9 | 201.64 | 253.65 | 172.12 | 192.66 | 178.34 | 193.49 | 192.94 | 116.71 | 199.38 | 212.5 | 199.67 | 172.92 | 200.23 | 246.29 | 187.94 | 196.01 | No Sensor | 174.81 | 184.9 | 31 | 965 | 34 | 31.99
06.12.21 12:09:34 | 21.83 | 179.43 | 203.06 | 108.69 | 195.73 | 175.08 | 201.08 | 249.96 | 171.31 | 192.1 | 175.9 | 193.49 | 191.26 | 115.97 | 198.82 | 210.77 | 202.78 | 170.23 | 199.95 | 243.55 | 186.83 | 196.85 | No Sensor | 172.38 | 183.53 | 31 | 965 | 34 | 31.99
06.12.21 12:09:49 | 22.08 | 179.43 | 200.51 | 105.8 | 192.66 | 174.54 | 201.64 | 250.57 | 171.85 | 192.66 | 173.46 | 193.21 | 189.6 | 115.49 | 194.89 | 209.91 | 197.13 | 166.49 | 200.23 | 242.64 | 186.83 | 197.13 | No Sensor | 170.5 | 183.26 | 31 | 965 | 34 | 31.98
06.12.21 12:10:04 | 22.33 | 176.44 | 198.54 | 103.17 | 191.26 | 174.27 | 200.51 | 254.27 | 171.04 | 191.82 | 171.58 | 193.21 | 188.21 | 114.75 | 191.82 | 209.62 | 197.41 | 163.04 | 200.51 | 241.13 | 185.73 | 196.57 | No Sensor | 167.83 | 182.98 | 31 | 965 | 34 | 31.96
06.12.21 12:10:19 | 22.58 | 175.62 | 196.01 | 101.02 | 186.28 | 174 | 200.51 | 250.27 | 171.04 | 190.99 | 169.16 | 193.21 | 190.15 | 113.05 | 189.6 | 208.47 | 201.08 | 162.24 | 199.38 | 238.41 | 185.18 | 197.13 | No Sensor | 165.69 | 182.71 | 31 | 965 | 34 | 31.96
06.12.21 12:10:34 | 22.83 | 175.9 | 193.77 | 100.07 | 184.9 | 174.27 | 199.67 | 246.29 | 171.04 | 190.71 | 168.63 | 192.94 | 185.45 | 111.59 | 188.21 | 207.62 | 199.67 | 161.45 | 200.23 | 238.71 | 186 | 196.01 | No Sensor | 164.36 | 183.53 | 31 | 965 | 34 | 31.94
06.12.21 12:10:49 | 23.08 | 174.81 | 191.26 | 99.83 | 182.98 | 174 | 199.67 | 249.04 | 170.5 | 189.6 | 167.02 | 192.66 | 183.26 | 110.38 | 187.11 | 206.76 | 195.45 | 159.86 | 200.51 | 232.72 | 184.9 | 193.49 | No Sensor | 161.98 | 183.53 | 31 | 965 | 34 | 31.92
06.12.21 12:11:04 | 23.33 | 174.54 | 188.77 | 99.83 | 181.61 | 173.19 | 197.98 | 245.98 | 170.77 | 189.6 | 164.1 | 192.66 | 181.34 | 109.9 | 186 | 205.62 | 197.69 | 159.6 | 199.67 | 230.34 | 184.35 | 192.38 | No Sensor | 159.34 | 182.98 | 31 | 965 | 34 | 31.92
06.12.21 12:11:19 | 23.58 | 174.27 | 186.56 | 100.07 | 180.52 | 172.92 | 197.98 | 242.64 | 169.97 | 189.32 | 161.98 | 192.66 | 183.26 | 108.69 | 187.11 | 205.33 | 193.77 | 159.07 | 200.23 | 230.04 | 184.9 | 191.26 | No Sensor | 156.71 | 183.53 | 31 | 965 | 34 | 31.91
06.12.21 12:11:34 | 23.83 | 174 | 184.08 | 99.6 | 178.07 | 172.92 | 197.98 | 242.94 | 169.7 | 188.77 | 159.86 | 192.38 | 177.52 | 108.21 | 186.83 | 203.63 | 190.99 | 158.81 | 199.95 | 228.56 | 184.08 | 189.88 | No Sensor | 154.88 | 183.53 | 31 | 965 | 34 | 31.91
06.12.21 12:11:49 | 24.08 | 173.73 | 182.43 | 98.41 | 176.44 | 172.65 | 196.57 | 238.11 | 169.43 | 187.38 | 157.5 | 191.82 | 174.81 | 107.25 | 185.73 | 203.06 | 189.88 | 157.5 | 199.38 | 224.72 | 184.9 | 186.28 | No Sensor | 153.05 | 183.53 | 31 | 965 | 34 | 31.89
06.12.21 12:12:04 | 24.33 | 173.73 | 180.52 | 96.99 | 175.35 | 172.12 | 195.17 | 238.11 | 168.89 | 186.83 | 155.14 | 192.1 | 172.12 | 106.28 | 182.16 | 202.21 | 188.49 | 155.92 | 199.95 | 222.38 | 182.98 | 189.32 | No Sensor | 149.93 | 183.26 | 31 | 965 | 34 | 31.88
06.12.21 12:12:19 | 24.58 | 173.46 | 178.88 | 96.52 | 173.46 | 171.58 | 193.49 | 230.64 | 168.36 | 185.73 | 152.01 | 191.54 | 169.97 | 109.42 | 178.88 | 200.51 | 187.11 | 156.71 | 199.38 | 221.21 | 182.16 | 183.8 | No Sensor | 146.58 | 182.16 | 31 | 965 | 34 | 31.88
06.12.21 12:12:34 | 24.83 | 173.46 | 179.97 | 96.05 | 172.38 | 171.58 | 194.05 | 231.23 | 168.63 | 184.08 | 149.68 | 191.82 | 165.69 | 103.65 | 174.27 | 199.95 | 185.45 | 151.75 | 200.23 | 219.74 | 182.98 | 182.16 | No Sensor | 143.24 | 183.53 | 31 | 965 | 34 | 31.86
06.12.21 12:12:49 | 25.08 | 173.19 | 178.61 | 94.87 | 171.31 | 171.58 | 190.71 | 227.67 | 168.09 | 184.08 | 148.12 | 192.1 | 163.83 | 101.02 | 172.65 | 198.54 | 184.63 | 149.93 | 200.23 | 216.25 | 181.61 | 173.19 | No Sensor | 143.24 | 181.89 | 31 | 965 | 34 | 31.86
06.12.21 12:13:04 | 25.33 | 172.92 | 175.08 | 93.69 | 169.43 | 170.77 | 185.45 | 226.79 | 168.09 | 181.07 | 144.01 | 191.54 | 159.6 | 96.99 | 169.97 | 197.98 | 186.28 | 148.38 | 199.1 | 215.09 | 180.79 | 171.31 | No Sensor | 143.24 | 182.16 | 31 | 965 | 34 | 31.85
06.12.21 12:13:19 | 25.58 | 172.12 | 170.23 | 92.52 | 168.36 | 170.77 | 184.35 | 225.61 | 167.83 | 181.07 | 141.7 | 191.26 | 160.13 | 95.81 | 167.83 | 197.13 | 183.26 | 146.58 | 199.38 | 213.07 | 180.25 | 169.43 | No Sensor | 141.45 | 182.43 | 31 | 965 | 34 | 31.85
06.12.21 12:13:34 | 25.83 | 171.31 | 166.76 | 91.35 | 166.76 | 169.97 | 185.45 | 224.14 | 167.02 | 179.16 | 140.94 | 190.99 | 156.97 | 93.93 | 164.89 | 196.01 | 187.66 | 144.78 | 199.95 | 210.48 | 179.16 | 166.22 | No Sensor | 139.66 | 182.43 | 31 | 965 | 34 | 31.84
06.12.21 12:13:49 | 26.08 | 171.31 | 165.16 | 90.41 | 165.16 | 170.23 | 182.43 | 221.5 | 167.29 | 178.61 | 139.41 | 191.26 | 155.14 | 92.75 | 163.57 | 194.33 | 188.49 | 145.29 | 199.95 | 207.9 | 179.16 | 164.89 | No Sensor | 138.14 | 181.61 | 31 | 965 | 34 | 31.84
06.12.21 12:14:04 | 26.33 | 169.97 | 162.51 | 88.78 | 163.57 | 169.43 | 180.79 | 220.04 | 167.02 | 178.07 | 136.87 | 190.71 | 154.62 | 91.11 | 161.45 | 193.49 | 175.9 | 141.7 | 199.67 | 205.33 | 177.79 | 162.77 | No Sensor | 136.36 | 181.61 | 31 | 965 | 34 | 31.83
06.12.21 12:14:19 | 26.58 | 168.89 | 161.45 | 87.38 | 162.24 | 169.16 | 180.25 | 216.25 | 166.22 | 178.07 | 135.86 | 190.71 | 152.01 | 90.18 | 158.29 | 192.38 | 176.98 | 139.15 | 200.23 | 203.34 | 176.17 | 163.3 | No Sensor | 133.84 | 183.26 | 31 | 965 | 34 | 31.81
06.12.21 12:14:34 | 26.83 | 167.56 | 158.02 | 85.06 | 160.66 | 168.63 | 179.16 | 217.71 | 165.43 | 177.25 | 133.59 | 190.15 | 152.53 | 89.01 | 155.14 | 191.26 | 167.83 | 136.87 | 199.95 | 201.36 | 172.92 | 162.51 | No Sensor | 131.83 | 181.89 | 31 | 965 | 34 | 31.81
06.12.21 12:14:49 | 27.08 | 166.49 | 155.14 | 84.14 | 159.07 | 168.36 | 177.79 | 215.67 | 164.36 | 176.44 | 131.83 | 189.88 | 147.87 | 87.15 | 151.75 | 190.15 | 165.96 | 134.34 | 199.1 | 202.21 | 169.97 | 165.69 | No Sensor | 130.32 | 181.89 | 31 | 965 | 34 | 31.81
06.12.21 12:15:04 | 27.33 | 165.96 | 153.57 | 82.75 | 158.02 | 168.36 | 176.98 | 213.94 | 164.36 | 176.44 | 129.32 | 189.88 | 144.52 | 86.92 | 149.68 | 189.6 | 164.1 | 133.08 | 199.67 | 198.26 | 167.56 | 164.36 | No Sensor | 127.32 | 182.16 | 31 | 965 | 34 | 31.81
06.12.21 12:15:19 | 27.58 | 166.76 | 151.49 | 82.06 | 157.5 | 168.09 | 176.17 | 212.78 | 163.83 | 176.44 | 127.07 | 190.15 | 140.68 | 85.76 | 147.61 | 189.04 | 164.63 | 130.82 | 199.67 | 193.49 | 165.43 | 160.66 | No Sensor | 126.33 | 181.34 | 31 | 965 | 34 | 31.8
06.12.21 12:15:34 | 27.83 | 164.89 | 149.93 | 81.37 | 155.66 | 168.09 | 172.65 | 210.48 | 163.04 | 175.08 | 124.84 | 189.88 | 139.92 | 84.6 | 144.01 | 188.21 | 164.36 | 128.82 | 199.38 | 187.94 | 164.89 | 156.71 | No Sensor | 125.08 | 181.34 | 31 | 965 | 34 | 31.78
06.12.21 12:15:49 | 28.08 | 163.57 | 147.87 | 80.45 | 154.36 | 167.56 | 168.89 | 207.9 | 164.1 | 175.08 | 123.35 | 189.6 | 137.88 | 83.68 | 142.73 | 187.11 | 161.71 | 127.32 | 198.82 | 182.43 | 159.07 | 154.09 | No Sensor | 123.6 | 182.16 | 31 | 965 | 34 | 31.78
06.12.21 12:16:04 | 28.33 | 161.98 | 146.58 | 78.62 | 151.75 | 167.56 | 167.83 | 205.05 | 162.24 | 174.54 | 121.87 | 189.6 | 137.63 | 81.83 | 140.43 | 186.28 | 161.98 | 125.83 | 199.38 | 179.97 | 154.62 | 152.53 | No Sensor | 121.87 | 180.79 | 31 | 965 | 34 | 31.78
06.12.21 12:16:19 | 28.58 | 158.02 | 143.49 | 76.56 | 149.16 | 166.49 | 164.89 | 203.91 | 161.45 | 173.19 | 119.4 | 189.04 | 136.11 | 79.76 | 137.63 | 185.18 | 155.66 | 123.84 | 198.54 | 176.98 | 151.23 | 151.49 | No Sensor | 120.88 | 181.89 | 31 | 965 | 34 | 31.78
06.12.21 12:16:34 | 28.83 | 154.62 | 141.19 | 74.97 | 146.83 | 165.96 | 163.57 | 201.64 | 160.66 | 172.65 | 117.44 | 188.49 | 135.1 | 77.25 | 135.86 | 184.35 | 153.57 | 123.35 | 199.67 | 172.65 | 148.64 | 150.71 | No Sensor | 118.18 | 180.25 | 31 | 965 | 34 | 31.75
06.12.21 12:16:49 | 29.08 | 152.27 | 139.15 | 73.15 | 144.52 | 166.49 | 161.71 | 202.49 | 160.66 | 172.12 | 115.49 | 189.32 | 133.08 | 76.34 | 134.09 | 183.53 | 149.93 | 121.13 | 198.82 | 170.5 | 146.83 | 147.61 | No Sensor | 117.69 | 181.34 | 31 | 965 | 34 | 31.75
06.12.21 12:17:04 | 29.33 | 150.45 | 137.88 | 70.89 | 142.47 | 165.96 | 159.07 | 198.54 | 159.6 | 171.58 | 112.81 | 188.77 | 129.57 | 74.51 | 132.83 | 182.43 | 144.26 | 118.91 | 199.38 | 169.97 | 145.03 | 148.38 | No Sensor | 116.46 | 180.52 | 31 | 965 | 34 | 31.74
06.12.21 12:17:19 | 29.58 | 149.16 | 135.35 | 68.19 | 140.17 | 165.69 | 158.02 | 196.85 | 159.07 | 170.77 | 110.87 | 188.49 | 127.82 | 72.47 | 131.32 | 180.25 | 136.36 | 115.73 | 199.1 | 169.7 | 142.47 | 141.45 | No Sensor | 114.27 | 181.34 | 31 | 965 | 34 | 31.74
06.12.21 12:17:34 | 29.83 | 147.87 | 133.84 | 66.62 | 138.39 | 165.16 | 156.19 | 196.85 | 158.29 | 169.7 | 109.17 | 187.38 | 124.09 | 70.21 | 129.32 | 178.88 | 138.39 | 113.78 | 198.82 | 170.77 | 141.19 | 142.21 | No Sensor | 113.05 | 179.43 | 31 | 965 | 34 | 31.73
06.12.21 12:17:49 | 30.08 | 147.09 | 132.83 | 65.27 | 137.12 | 165.16 | 154.88 | 195.45 | 158.02 | 169.97 | 106.76 | 188.21 | 121.13 | 69.09 | 128.07 | 178.61 | 136.62 | 112.08 | 199.38 | 166.22 | 139.66 | 140.68 | No Sensor | 111.59 | 179.43 | 31 | 965 | 34 | 31.74
06.12.21 12:18:04 | 30.33 | 145.55 | 131.57 | 63.27 | 135.1 | 164.89 | 153.83 | 195.45 | 156.71 | 168.36 | 104.6 | 187.66 | 118.18 | 67.51 | 126.82 | 177.79 | 132.33 | 110.87 | 198.82 | 165.96 | 138.14 | 138.65 | No Sensor | 110.62 | 179.97 | 31 | 965 | 34 | 31.71
06.12.21 12:18:19 | 30.58 | 144.26 | 130.32 | 61.49 | 133.84 | 164.36 | 152.79 | 190.71 | 156.45 | 166.49 | 103.65 | 187.38 | 115.97 | 66.17 | 126.08 | 175.9 | 131.07 | 109.17 | 199.1 | 164.89 | 137.12 | 138.65 | No Sensor | 109.42 | 179.16 | 31 | 965 | 34 | 31.71
06.12.21 12:18:34 | 30.83 | 142.73 | 129.82 | 60.82 | 133.08 | 164.1 | 151.75 | 188.49 | 155.4 | 164.36 | 103.17 | 187.38 | 114.51 | 64.16 | 124.09 | 174.81 | 131.32 | 107.97 | 199.38 | 163.57 | 134.85 | 137.38 | No Sensor | 107.73 | 179.43 | 31 | 965 | 34 | 31.71
06.12.21 12:18:49 | 31.08 | 140.94 | 128.57 | 59.49 | 133.08 | 164.36 | 152.01 | 186.28 | 154.62 | 163.3 | 102.45 | 186.83 | 113.78 | 62.82 | 122.11 | 172.92 | 132.33 | 107.73 | 199.38 | 164.63 | 133.33 | 145.55 | No Sensor | 105.56 | 177.79 | 31 | 965 | 34 | 31.71
06.12.21 12:19:04 | 31.33 | 139.41 | 127.57 | 58.17 | 132.83 | 164.1 | 153.05 | 184.9 | 153.31 | 161.98 | 101.74 | 186.56 | 112.81 | 60.6 | 120.39 | 171.85 | 128.07 | 106.76 | 199.38 | 163.57 | 132.33 | 135.1 | No Sensor | 104.6 | 178.34 | 31 | 965 | 34 | 31.7
06.12.21 12:19:19 | 31.58 | 138.14 | 127.07 | 57.06 | 132.08 | 163.04 | 151.49 | 184.63 | 152.53 | 161.18 | 100.55 | 186.28 | 111.59 | 59.49 | 120.14 | 171.04 | 127.82 | 103.65 | 198.82 | 159.6 | 131.57 | 133.84 | No Sensor | 103.41 | 177.79 | 31 | 965 | 34 | 31.69
06.12.21 12:19:34 | 31.83 | 136.87 | 125.33 | 56.18 | 130.57 | 163.04 | 150.45 | 184.08 | 151.49 | 159.07 | 97.7 | 186.28 | 111.35 | 57.28 | 119.9 | 169.43 | 126.82 | 102.69 | 199.1 | 158.55 | 130.07 | 133.08 | No Sensor | 101.98 | 178.07 | 31 | 965 | 34 | 31.67
06.12.21 12:19:49 | 32.08 | 135.35 | 123.84 | 55.74 | 130.57 | 162.51 | 147.87 | 183.8 | 151.23 | 157.76 | 94.16 | 185.45 | 109.42 | 56.18 | 117.69 | 168.63 | 126.08 | 101.74 | 198.54 | 156.45 | 128.82 | 132.08 | No Sensor | 101.02 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 31.69
06.12.21 12:20:05 | 32.35 | 133.84 | 122.61 | 56.4 | 129.82 | 161.98 | 146.83 | 183.26 | 150.45 | 156.19 | 92.28 | 185.73 | 108.45 | 57.06 | 115.73 | 168.09 | 122.86 | 100.31 | 199.38 | 155.92 | 128.07 | 132.33 | No Sensor | 99.12 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 31.69
06.12.21 12:20:20 | 32.6 | 132.08 | 120.63 | 56.18 | 129.57 | 161.45 | 145.8 | 182.16 | 149.16 | 153.83 | 89.48 | 185.45 | 106.76 | 55.52 | 115.97 | 165.96 | 121.37 | 98.65 | 198.54 | 152.79 | 125.58 | 130.32 | No Sensor | 98.41 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 31.67
06.12.21 12:20:35 | 32.85 | 131.07 | 119.16 | 55.96 | 128.32 | 161.45 | 145.55 | 181.89 | 148.64 | 151.75 | 88.31 | 185.45 | 105.32 | 55.08 | 112.81 | 164.89 | 121.87 | 96.28 | 198.54 | 150.97 | 125.08 | 130.57 | No Sensor | 97.23 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 31.67
06.12.21 12:20:50 | 33.1 | 129.82 | 118.67 | 55.3 | 127.32 | 160.66 | 143.75 | 181.07 | 149.68 | 148.9 | 87.38 | 185.45 | 104.13 | 56.62 | 110.14 | 163.3 | 121.87 | 93.93 | 198.54 | 148.9 | 124.34 | 133.84 | No Sensor | 95.81 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 31.66
06.12.21 12:21:05 | 33.35 | 128.82 | 116.22 | 54.64 | 127.32 | 161.18 | 140.43 | 180.25 | 146.06 | 145.55 | 85.99 | 184.9 | 102.21 | 52.89 | 106.52 | 161.45 | 122.36 | 91.82 | 198.26 | 146.83 | 123.35 | 141.96 | No Sensor | 96.05 | 175.9 | 31 | 965 | 34 | 31.63
06.12.21 12:21:20 | 33.6 | 127.57 | 115.24 | 53.77 | 126.82 | 159.86 | 137.38 | 178.88 | 144.78 | 143.49 | 84.37 | 184.63 | 101.5 | 52.24 | 105.08 | 159.86 | 119.65 | 90.18 | 198.82 | 144.78 | 122.61 | 127.07 | No Sensor | 94.16 | 175.35 | 31 | 965 | 34 | 31.64
06.12.21 12:21:35 | 33.85 | 126.82 | 114.27 | 53.11 | 126.58 | 159.34 | 134.34 | 178.61 | 143.49 | 140.68 | 82.98 | 184.63 | 99.6 | 49.19 | 106.28 | 158.29 | 116.71 | 88.55 | 198.54 | 144.01 | 121.13 | 125.33 | No Sensor | 94.16 | 175.9 | 31 | 965 | 34 | 31.63
06.12.21 12:21:50 | 34.1 | 127.57 | 112.56 | 51.8 | 125.58 | 159.6 | 132.33 | 177.52 | 142.73 | 137.88 | 81.83 | 184.08 | 97.7 | 47.23 | 105.08 | 156.19 | 114.51 | 86.45 | 197.98 | 142.21 | 119.9 | 123.84 | No Sensor | 92.75 | 175.62 | 31 | 965 | 34 | 31.63
06.12.21 12:22:05 | 34.35 | 123.6 | 111.11 | 50.93 | 124.84 | 159.34 | 130.32 | 173.46 | 141.7 | 136.62 | 80.68 | 184.08 | 97.23 | 47.88 | 104.13 | 162.24 | 117.44 | 84.83 | 198.26 | 140.68 | 117.69 | 122.61 | No Sensor | 91.11 | 174.81 | 31 | 965 | 34 | 31.61
06.12.21 12:22:20 | 34.6 | 121.37 | 108.93 | 48.97 | 123.6 | 158.81 | 128.57 | 169.7 | 140.68 | 139.92 | 79.76 | 183.8 | 96.05 | 47.23 | 103.41 | 152.53 | 117.69 | 83.21 | 198.26 | 138.39 | 115.73 | 123.1 | No Sensor | 89.01 | 175.35 | 31 | 965 | 34 | 31.6
06.12.21 12:22:35 | 34.85 | 119.9 | 107.97 | 48.32 | 122.36 | 158.81 | 125.33 | 167.02 | 139.66 | 132.08 | 79.31 | 184.35 | 94.4 | 46.37 | 102.69 | 149.93 | 117.69 | 81.14 | 198.54 | 135.6 | 112.81 | 125.83 | No Sensor | 88.55 | 174.81 | 31 | 965 | 34 | 31.6
06.12.21 12:22:50 | 35.1 | 119.4 | 106.76 | 48.75 | 120.88 | 158.29 | 122.11 | 165.43 | 138.65 | 129.07 | 78.16 | 183.8 | 92.99 | 45.72 | 101.02 | 148.12 | 116.95 | 80.68 | 198.54 | 133.08 | 110.14 | 121.13 | No Sensor | 86.92 | 174.81 | 31 | 965 | 34 | 31.6
06.12.21 12:23:05 | 35.35 | 118.67 | 105.8 | 47.67 | 119.9 | 157.76 | 119.4 | 163.83 | 137.38 | 126.33 | 77.48 | 183.26 | 91.11 | 44.64 | 100.07 | 146.83 | 119.65 | 79.31 | 198.26 | 131.07 | 108.45 | 120.39 | No Sensor | 85.76 | 175.08 | 31 | 965 | 34 | 31.6
06.12.21 12:23:20 | 35.6 | 117.69 | 103.89 | 45.72 | 117.93 | 157.23 | 118.91 | 162.51 | 136.87 | 124.34 | 77.02 | 182.98 | 89.48 | 44 | 98.65 | 146.58 | 115.49 | 77.93 | 198.26 | 128.82 | 106.04 | 118.91 | No Sensor | 83.91 | 174.54 | 31 | 965 | 34 | 31.59
06.12.21 12:23:35 | 35.85 | 116.71 | 102.21 | 44.86 | 118.18 | 157.23 | 116.46 | 161.71 | 135.86 | 122.36 | 75.2 | 182.98 | 88.55 | 44.64 | 96.52 | 146.32 | 112.32 | 77.02 | 198.54 | 126.33 | 104.37 | 118.18 | No Sensor | 82.98 | 173.46 | 31 | 965 | 34 | 31.58
06.12.21 12:23:50 | 36.1 | 115.24 | 100.07 | 44.43 | 118.18 | 156.45 | 113.54 | 158.55 | 134.59 | 120.63 | 74.51 | 182.71 | 86.69 | 44.64 | 95.1 | 144.26 | 108.69 | 75.2 | 198.54 | 123.84 | 102.69 | 116.95 | No Sensor | 81.83 | 173.46 | 31 | 965 | 34 | 31.58
06.12.21 12:24:05 | 36.35 | 113.54 | 98.65 | 43.56 | 116.46 | 155.92 | 110.87 | 153.83 | 133.59 | 119.4 | 73.38 | 182.16 | 84.83 | 45.72 | 93.69 | 142.98 | 106.28 | 73.15 | 198.26 | 122.61 | 102.21 | 120.14 | No Sensor | 80.22 | 172.92 | 31 | 965 | 34 | 31.56
06.12.21 12:24:20 | 36.6 | 112.08 | 97.7 | 42.92 | 115.24 | 155.66 | 110.62 | 148.12 | 133.08 | 117.69 | 72.25 | 182.16 | 83.45 | 45.07 | 91.82 | 141.7 | 105.32 | 72.25 | 197.41 | 120.14 | 101.02 | 118.42 | No Sensor | 79.31 | 173.73 | 31 | 965 | 34 | 31.56
06.12.21 12:24:35 | 36.85 | 110.14 | 96.28 | 42.71 | 113.29 | 155.4 | 108.93 | 143.49 | 131.83 | 116.46 | 70.67 | 181.89 | 81.37 | 46.8 | 91.11 | 140.17 | 102.93 | 70.21 | 197.98 | 118.42 | 99.83 | 111.59 | No Sensor | 79.08 | 173.73 | 31 | 965 | 34 | 31.56
06.12.21 12:24:50 | 37.1 | 108.45 | 94.4 | 42.71 | 111.84 | 154.88 | 107.01 | 141.7 | 131.07 | 115.49 | 69.99 | 181.89 | 80.45 | 45.5 | 91.58 | 139.15 | 100.79 | 69.54 | 197.69 | 116.95 | 98.65 | 109.66 | No Sensor | 78.16 | 172.65 | 31 | 965 | 34 | 31.53
06.12.21 12:25:05 | 37.35 | 107.25 | 92.52 | 42.92 | 110.87 | 154.62 | 105.56 | 140.68 | 130.32 | 113.29 | 69.09 | 181.61 | 79.31 | 42.71 | 90.65 | 137.63 | 96.99 | 68.41 | 197.98 | 115.73 | 96.28 | 108.45 | No Sensor | 77.25 | 172.12 | 31 | 965 | 34 | 31.55
06.12.21 12:25:20 | 37.6 | 105.32 | 90.18 | 42.28 | 108.45 | 154.09 | 103.41 | 137.63 | 129.57 | 111.35 | 68.41 | 181.61 | 78.16 | 40.77 | 88.31 | 136.62 | 94.4 | 66.17 | 197.41 | 114.02 | 95.81 | 107.73 | No Sensor | 76.34 | 172.12 | 31 | 965 | 34 | 31.53
06.12.21 12:25:35 | 37.85 | 104.37 | 88.78 | 41.85 | 106.52 | 153.83 | 100.55 | 134.34 | 128.07 | 109.66 | 67.29 | 181.07 | 77.25 | 40.35 | 86.69 | 134.85 | 92.52 | 65.5 | 198.26 | 112.56 | 94.87 | 114.27 | No Sensor | 75.2 | 171.58 | 31 | 965 | 34 | 31.53