## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate4_20211204_TPC_32C |  | Generated On : | 04/12/2021, 17:03:57 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 04/12/2021, 16:47:36 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 04/12/2021, 17:03:12 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
04.12.21 16:47:38 | 0.03 | 124.93 | 153.23 | 9.36 | 138.65 | 117.95 | 90.21 | 9.17 | 70.33 | 87.03 | 151.2 | 122.03 | 105.19 | 34.46 | 13.7 | 134.94 | 140.64 | 7.21 | 109.17 | 147.91 | 31.79 | 134.7 | No Sensor | 12.71 | 93.4 | 32 | 965 | 34 | 29.11
04.12.21 16:47:53 | 0.28 | 127.84 | 156.81 | 10.74 | 140.15 | 120.83 | 93.4 | 10.35 | 76.28 | 88.62 | 153.49 | 119.87 | 102.39 | 35.49 | 10.94 | 136.43 | 141.64 | 8.58 | 109.41 | 149.43 | 24.28 | 137.42 | No Sensor | 13.89 | 92.94 | 32 | 965 | 34 | 28.8
04.12.21 16:48:08 | 0.53 | 130.04 | 159.38 | 11.53 | 140.89 | 123.24 | 92.94 | 11.33 | 79.62 | 88.16 | 154.51 | 120.59 | 101.46 | 34.25 | 10.15 | 137.42 | 142.14 | 9.17 | 108.94 | 151.45 | 19.66 | 139.15 | No Sensor | 12.12 | 95.46 | 32 | 965 | 34 | 28.61
04.12.21 16:48:23 | 0.78 | 130.28 | 160.41 | 12.12 | 141.14 | 124.2 | 92.48 | 10.94 | 80.29 | 89.52 | 155.79 | 121.79 | 100.77 | 33.64 | 11.53 | 138.41 | 142.39 | 9.76 | 109.17 | 152.98 | 16.87 | 140.15 | No Sensor | 12.12 | 95.92 | 32 | 965 | 34 | 28.5
04.12.21 16:48:38 | 1.03 | 130.53 | 162.22 | 13.3 | 142.14 | 127.6 | 93.4 | 11.92 | 83.65 | 91.12 | 156.81 | 122.27 | 100.3 | 32.61 | 14.09 | 138.9 | 141.64 | 10.35 | 109.41 | 154.25 | 15.48 | 138.65 | No Sensor | 12.51 | 96.15 | 32 | 965 | 34 | 28.44
04.12.21 16:48:53 | 1.28 | 132.24 | 162.99 | 13.3 | 142.39 | 124.69 | 93.17 | 12.71 | 86.8 | 88.16 | 158.35 | 123 | 99.84 | 32.41 | 14.09 | 142.39 | 147.41 | 11.13 | 109.41 | 155.53 | 14.49 | 138.65 | No Sensor | 13.1 | 94.77 | 32 | 965 | 34 | 28.38
04.12.21 16:49:08 | 1.53 | 131.01 | 164.55 | 13.89 | 144.14 | 122.75 | 94.08 | 12.71 | 88.16 | 89.52 | 159.89 | 127.36 | 103.79 | 32.61 | 14.49 | 146.15 | 146.9 | 11.33 | 107.3 | 155.79 | 13.1 | 136.43 | No Sensor | 15.48 | 96.61 | 32 | 965 | 34 | 28.38
04.12.21 16:49:23 | 1.78 | 131.75 | 165.33 | 13.89 | 137.66 | 121.31 | 95.23 | 12.51 | 86.35 | 88.84 | 160.41 | 127.6 | 106.12 | 33.23 | 20.66 | 142.64 | 147.15 | 11.33 | 106.59 | 156.55 | 12.71 | 137.66 | No Sensor | 17.87 | 96.15 | 32 | 965 | 34 | 28.35
04.12.21 16:49:38 | 2.03 | 133.22 | 166.63 | 14.49 | 137.17 | 120.35 | 95.23 | 13.5 | 87.26 | 86.8 | 161.18 | 125.66 | 107.53 | 33.84 | 18.26 | 141.14 | 144.89 | 11.92 | 106.12 | 157.07 | 12.51 | 140.15 | No Sensor | 19.46 | 96.61 | 32 | 965 | 34 | 28.38
04.12.21 16:49:53 | 2.28 | 134.94 | 166.63 | 14.69 | 136.67 | 118.91 | 93.86 | 13.5 | 87.71 | 84.77 | 162.48 | 128.33 | 108.7 | 34.46 | 13.3 | 142.14 | 141.39 | 12.51 | 105.89 | 158.35 | 12.51 | 139.65 | No Sensor | 19.66 | 96.38 | 32 | 965 | 34 | 28.36
04.12.21 16:50:08 | 2.53 | 135.68 | 167.94 | 15.08 | 136.67 | 119.39 | 91.8 | 13.7 | 87.48 | 84.1 | 162.74 | 127.36 | 104.02 | 35.07 | 12.91 | 141.89 | 139.15 | 12.91 | 105.66 | 158.35 | 12.51 | 138.9 | No Sensor | 16.47 | 96.61 | 32 | 965 | 34 | 28.38
04.12.21 16:50:23 | 2.78 | 138.16 | 167.94 | 15.28 | 136.18 | 118.19 | 89.3 | 13.89 | 88.62 | 84.1 | 163.51 | 127.11 | 104.49 | 34.66 | 15.08 | 142.64 | 137.91 | 13.1 | 103.79 | 159.12 | 12.12 | 137.66 | No Sensor | 14.49 | 98.45 | 32 | 965 | 34 | 28.39
04.12.21 16:50:38 | 3.03 | 142.39 | 168.46 | 15.28 | 134.7 | 120.35 | 86.58 | 14.09 | 88.84 | 85 | 163.77 | 127.6 | 106.12 | 34.87 | 14.88 | 142.64 | 131.26 | 12.91 | 103.79 | 159.64 | 12.31 | 139.65 | No Sensor | 14.88 | 95 | 32 | 965 | 34 | 28.41
04.12.21 16:50:53 | 3.28 | 139.9 | 168.99 | 15.28 | 133.47 | 119.87 | 85 | 15.28 | 89.3 | 84.32 | 164.55 | 129.3 | 104.49 | 34.87 | 15.88 | 142.89 | 133.47 | 13.5 | 102.86 | 160.15 | 12.51 | 138.16 | No Sensor | 17.07 | 94.31 | 32 | 965 | 34 | 28.42
04.12.21 16:51:08 | 3.53 | 139.4 | 169.77 | 15.88 | 133.22 | 119.15 | 83.87 | 15.48 | 92.03 | 85.9 | 165.07 | 129.55 | 104.49 | 35.69 | 14.88 | 143.64 | 128.82 | 15.28 | 102.86 | 160.93 | 12.51 | 138.16 | No Sensor | 21.26 | 96.15 | 32 | 965 | 34 | 28.44
04.12.21 16:51:23 | 3.78 | 139.15 | 170.03 | 16.08 | 131.75 | 118.43 | 83.42 | 17.07 | 92.03 | 86.13 | 165.85 | 128.33 | 102.86 | 34.66 | 15.08 | 144.39 | 129.06 | 18.26 | 102.39 | 160.67 | 12.31 | 135.93 | No Sensor | 23.88 | 93.86 | 32 | 965 | 34 | 28.46
04.12.21 16:51:38 | 4.03 | 137.66 | 170.3 | 16.08 | 130.28 | 117.71 | 83.2 | 19.06 | 89.52 | 84.1 | 166.11 | 129.79 | 102.16 | 34.66 | 14.88 | 144.89 | 130.53 | 17.87 | 102.39 | 161.96 | 12.71 | 134.45 | No Sensor | 22.47 | 93.63 | 32 | 965 | 34 | 28.48
04.12.21 16:51:53 | 4.28 | 135.93 | 170.56 | 16.08 | 129.06 | 117.71 | 85 | 21.06 | 87.26 | 83.87 | 166.37 | 127.84 | 102.86 | 32.82 | 14.69 | 144.89 | 131.01 | 16.47 | 101.69 | 161.18 | 12.31 | 135.93 | No Sensor | 20.66 | 93.4 | 32 | 965 | 34 | 28.49
04.12.21 16:52:08 | 4.53 | 135.93 | 170.82 | 16.08 | 128.33 | 117.47 | 85.68 | 23.07 | 88.39 | 83.42 | 166.63 | 130.77 | 103.09 | 32.82 | 14.88 | 144.89 | 128.33 | 14.88 | 100.07 | 161.7 | 12.71 | 134.45 | No Sensor | 22.27 | 92.94 | 32 | 965 | 34 | 28.52
04.12.21 16:52:23 | 4.78 | 136.43 | 171.08 | 16.47 | 127.11 | 118.19 | 85.22 | 20.86 | 87.48 | 82.75 | 167.16 | 124.93 | 104.25 | 33.23 | 15.68 | 144.64 | 127.84 | 14.49 | 99.84 | 162.22 | 12.91 | 132.73 | No Sensor | 17.27 | 91.12 | 32 | 965 | 34 | 28.53
04.12.21 16:52:38 | 5.03 | 137.17 | 171.87 | 16.67 | 126.38 | 121.07 | 87.48 | 18.66 | 88.16 | 83.87 | 168.2 | 123.48 | 104.95 | 35.28 | 15.88 | 145.9 | 129.06 | 14.69 | 98.92 | 162.74 | 13.1 | 131.99 | No Sensor | 16.47 | 93.63 | 32 | 965 | 34 | 28.56
04.12.21 16:52:53 | 5.28 | 137.42 | 171.35 | 16.67 | 124.69 | 123.96 | 85 | 19.66 | 88.62 | 84.32 | 167.94 | 124.44 | 104.02 | 33.84 | 15.28 | 145.39 | 129.06 | 14.49 | 97.07 | 162.22 | 12.91 | 129.3 | No Sensor | 16.08 | 92.71 | 32 | 965 | 34 | 28.58
04.12.21 16:53:08 | 5.53 | 137.91 | 171.87 | 17.07 | 123.24 | 124.2 | 83.65 | 20.86 | 88.39 | 83.87 | 167.94 | 128.57 | 102.39 | 32.61 | 15.68 | 146.15 | 134.94 | 15.08 | 96.15 | 162.99 | 13.1 | 128.09 | No Sensor | 16.67 | 89.3 | 32 | 965 | 34 | 28.59
04.12.21 16:53:23 | 5.78 | 134.7 | 171.87 | 16.87 | 122.27 | 120.83 | 81.41 | 17.47 | 87.71 | 82.75 | 168.2 | 123.24 | 103.32 | 33.43 | 15.48 | 145.39 | 135.19 | 14.88 | 93.86 | 163.51 | 12.91 | 132.24 | No Sensor | 16.47 | 88.84 | 32 | 965 | 34 | 28.61
04.12.21 16:53:38 | 6.03 | 132.49 | 171.87 | 17.07 | 121.07 | 120.83 | 80.07 | 16.27 | 86.8 | 81.63 | 168.72 | 128.33 | 102.86 | 34.05 | 15.88 | 145.65 | 134.7 | 14.88 | 92.26 | 162.74 | 12.91 | 130.04 | No Sensor | 16.47 | 87.94 | 32 | 965 | 34 | 28.63
04.12.21 16:53:53 | 6.28 | 130.77 | 172.14 | 17.07 | 119.63 | 120.11 | 79.62 | 17.07 | 86.58 | 80.51 | 168.46 | 127.11 | 102.86 | 33.84 | 15.88 | 145.9 | 133.47 | 15.28 | 90.89 | 163.51 | 13.1 | 125.66 | No Sensor | 16.47 | 88.84 | 32 | 965 | 34 | 28.63
04.12.21 16:54:08 | 6.53 | 129.79 | 172.93 | 17.27 | 118.19 | 118.91 | 78.28 | 16.27 | 86.35 | 80.51 | 169.51 | 124.93 | 102.62 | 34.46 | 18.26 | 145.9 | 132.49 | 15.48 | 89.3 | 163.77 | 12.91 | 125.66 | No Sensor | 15.88 | 87.48 | 32 | 965 | 34 | 28.66
04.12.21 16:54:23 | 6.78 | 126.87 | 172.4 | 16.87 | 117.23 | 119.15 | 77.17 | 17.27 | 87.03 | 82.53 | 169.51 | 122.27 | 100.53 | 34.66 | 19.66 | 145.14 | 129.3 | 14.88 | 87.48 | 163.25 | 13.1 | 126.14 | No Sensor | 16.67 | 87.48 | 32 | 965 | 34 | 28.7
04.12.21 16:54:38 | 7.03 | 126.63 | 172.93 | 17.47 | 116.28 | 117.95 | 76.73 | 17.27 | 87.48 | 80.96 | 169.77 | 120.35 | 101.23 | 35.69 | 20.26 | 145.65 | 128.57 | 15.48 | 86.35 | 163.77 | 13.3 | 126.87 | No Sensor | 17.27 | 88.16 | 32 | 965 | 34 | 28.7
04.12.21 16:54:53 | 7.28 | 127.11 | 172.4 | 17.47 | 114.61 | 114.85 | 74.29 | 17.67 | 87.48 | 78.95 | 169.77 | 119.15 | 101.46 | 40.03 | 20.06 | 145.14 | 127.84 | 15.28 | 84.32 | 163.77 | 13.1 | 127.84 | No Sensor | 16.87 | 89.3 | 32 | 965 | 34 | 28.74
04.12.21 16:55:08 | 7.53 | 125.17 | 172.4 | 17.67 | 112.72 | 113.19 | 74.29 | 17.67 | 90.43 | 79.84 | 170.56 | 119.15 | 103.56 | 37.55 | 18.86 | 144.64 | 128.33 | 15.68 | 83.42 | 163.77 | 13.3 | 125.9 | No Sensor | 17.07 | 88.16 | 32 | 965 | 34 | 28.74
04.12.21 16:55:23 | 7.78 | 125.9 | 172.4 | 17.67 | 110.59 | 112.01 | 72.09 | 18.66 | 91.12 | 76.28 | 170.3 | 112.95 | 103.56 | 35.9 | 20.26 | 144.64 | 128.33 | 15.68 | 81.85 | 163.51 | 13.1 | 126.14 | No Sensor | 16.67 | 87.48 | 32 | 965 | 34 | 28.78
04.12.21 16:55:38 | 8.03 | 125.17 | 172.93 | 17.67 | 108.94 | 111.53 | 70.33 | 19.86 | 89.98 | 75.18 | 170.3 | 114.85 | 100.77 | 35.49 | 16.87 | 143.89 | 127.6 | 15.88 | 82.08 | 164.29 | 13.5 | 127.6 | No Sensor | 16.87 | 86.13 | 32 | 965 | 34 | 28.78
04.12.21 16:55:53 | 8.28 | 125.41 | 172.66 | 17.87 | 107.06 | 113.9 | 69.67 | 20.26 | 89.75 | 74.95 | 171.08 | 114.38 | 98.68 | 35.69 | 19.06 | 143.64 | 126.87 | 15.88 | 82.53 | 164.55 | 13.5 | 131.75 | No Sensor | 17.27 | 84.1 | 32 | 965 | 34 | 28.8
04.12.21 16:56:08 | 8.53 | 126.38 | 172.66 | 17.47 | 105.66 | 111.77 | 68.79 | 23.07 | 89.3 | 74.07 | 170.3 | 114.38 | 95.69 | 38.58 | 21.47 | 142.39 | 126.38 | 15.68 | 79.4 | 164.29 | 13.7 | 131.99 | No Sensor | 17.27 | 85.9 | 32 | 965 | 34 | 28.81
04.12.21 16:56:23 | 8.78 | 125.41 | 172.93 | 17.87 | 104.95 | 109.41 | 68.14 | 24.68 | 89.98 | 74.29 | 171.08 | 107.3 | 97.53 | 35.69 | 22.07 | 141.89 | 125.66 | 15.68 | 76.73 | 164.55 | 13.3 | 130.04 | No Sensor | 17.47 | 84.32 | 32 | 965 | 34 | 28.85
04.12.21 16:56:38 | 9.03 | 124.93 | 173.19 | 18.07 | 104.02 | 103.09 | 67.7 | 22.07 | 90.21 | 73.19 | 170.82 | 105.19 | 93.4 | 36.72 | 17.47 | 142.39 | 125.17 | 15.88 | 73.41 | 164.29 | 13.7 | 128.33 | No Sensor | 16.87 | 82.08 | 32 | 965 | 34 | 28.85
04.12.21 16:56:53 | 9.28 | 125.17 | 173.45 | 17.87 | 102.39 | 102.39 | 66.83 | 17.27 | 90.66 | 74.51 | 170.56 | 101.93 | 93.86 | 36.93 | 19.06 | 142.64 | 124.44 | 15.88 | 70.11 | 164.29 | 13.3 | 129.3 | No Sensor | 17.07 | 81.18 | 32 | 965 | 34 | 28.86
04.12.21 16:57:08 | 9.53 | 124.2 | 173.45 | 17.67 | 101.69 | 102.62 | 67.27 | 19.46 | 92.48 | 74.29 | 171.08 | 104.02 | 94.08 | 36.52 | 23.88 | 139.65 | 123.72 | 15.88 | 69.67 | 164.29 | 13.5 | 124.69 | No Sensor | 17.07 | 80.51 | 32 | 965 | 34 | 28.89
04.12.21 16:57:23 | 9.78 | 124.44 | 173.72 | 18.26 | 101 | 104.25 | 67.27 | 21.67 | 93.63 | 71.21 | 171.61 | 104.72 | 91.57 | 35.69 | 20.26 | 136.92 | 123.24 | 16.08 | 71.87 | 164.29 | 13.5 | 125.41 | No Sensor | 17.67 | 79.84 | 32 | 965 | 34 | 28.92
04.12.21 16:57:38 | 10.03 | 127.6 | 172.93 | 18.07 | 100.07 | 104.25 | 64.65 | 19.26 | 92.26 | 72.31 | 171.61 | 102.86 | 88.84 | 36.1 | 17.27 | 135.68 | 122.51 | 16.08 | 70.11 | 164.55 | 13.7 | 122.51 | No Sensor | 17.47 | 79.17 | 32 | 965 | 34 | 28.94
04.12.21 16:57:53 | 10.28 | 124.44 | 173.45 | 17.87 | 99.38 | 102.86 | 64.22 | 17.47 | 91.8 | 70.55 | 171.61 | 101.69 | 87.48 | 40.03 | 17.27 | 134.45 | 123 | 16.27 | 68.79 | 164.29 | 13.7 | 121.07 | No Sensor | 17.27 | 79.17 | 32 | 965 | 34 | 28.96
04.12.21 16:58:08 | 10.53 | 123.72 | 173.72 | 18.26 | 98.45 | 104.95 | 64.65 | 18.07 | 95 | 71.21 | 172.14 | 100.3 | 87.03 | 39.41 | 21.67 | 132.98 | 123.24 | 16.27 | 68.58 | 164.81 | 13.7 | 123.72 | No Sensor | 17.87 | 83.65 | 32 | 965 | 34 | 28.98
04.12.21 16:58:23 | 10.78 | 123.24 | 173.45 | 18.26 | 97.99 | 100.77 | 62.27 | 21.47 | 94.08 | 69.89 | 172.4 | 100.3 | 86.58 | 35.49 | 19.66 | 133.47 | 123.48 | 16.27 | 68.79 | 164.81 | 13.89 | 120.83 | No Sensor | 17.47 | 78.95 | 32 | 965 | 34 | 28.99
04.12.21 16:58:38 | 11.03 | 122.51 | 173.98 | 18.26 | 97.53 | 101.46 | 65.74 | 20.06 | 92.71 | 73.19 | 172.66 | 100.53 | 86.35 | 40.86 | 17.67 | 136.18 | 123.96 | 16.47 | 69.45 | 165.33 | 14.29 | 120.35 | No Sensor | 17.87 | 78.28 | 32 | 965 | 34 | 29.02
04.12.21 16:58:53 | 11.28 | 122.51 | 173.98 | 18.46 | 96.61 | 97.99 | 64.44 | 18.66 | 90.89 | 70.11 | 172.93 | 102.86 | 87.26 | 35.28 | 19.06 | 131.01 | 123.48 | 16.47 | 68.36 | 164.81 | 14.29 | 118.91 | No Sensor | 17.67 | 78.28 | 32 | 965 | 34 | 29.02
04.12.21 16:59:09 | 11.55 | 120.35 | 173.98 | 18.46 | 95.23 | 101.23 | 65.74 | 23.07 | 91.57 | 64.87 | 172.66 | 102.16 | 84.77 | 36.72 | 19.86 | 129.55 | 122.75 | 16.47 | 68.36 | 165.33 | 14.09 | 117.23 | No Sensor | 17.87 | 75.4 | 32 | 965 | 34 | 29.03
04.12.21 16:59:24 | 11.8 | 118.67 | 174.25 | 18.46 | 93.86 | 96.38 | 67.92 | 18.26 | 92.48 | 64.44 | 173.19 | 103.32 | 83.2 | 37.75 | 17.47 | 129.06 | 122.75 | 16.47 | 67.7 | 165.07 | 13.89 | 118.67 | No Sensor | 17.67 | 73.85 | 32 | 965 | 34 | 29.06
04.12.21 16:59:39 | 12.05 | 118.43 | 173.72 | 18.66 | 92.48 | 87.71 | 66.18 | 20.46 | 92.26 | 63.57 | 172.93 | 102.16 | 82.75 | 35.28 | 17.87 | 128.57 | 122.27 | 16.47 | 67.92 | 165.33 | 14.09 | 119.87 | No Sensor | 17.47 | 72.09 | 32 | 965 | 34 | 29.09
04.12.21 16:59:54 | 12.3 | 117.71 | 174.25 | 18.46 | 93.17 | 87.26 | 65.31 | 18.46 | 91.8 | 63.14 | 173.45 | 102.62 | 85.22 | 36.93 | 18.07 | 135.19 | 121.55 | 16.47 | 69.01 | 165.33 | 14.69 | 120.59 | No Sensor | 17.47 | 71.65 | 32 | 965 | 34 | 29.1
04.12.21 17:00:09 | 12.55 | 118.43 | 174.51 | 18.46 | 89.07 | 84.32 | 63.14 | 19.66 | 92.26 | 60.76 | 173.45 | 98.45 | 82.53 | 41.28 | 17.27 | 131.01 | 121.79 | 16.67 | 72.09 | 165.07 | 14.29 | 116.04 | No Sensor | 17.67 | 69.89 | 32 | 965 | 34 | 29.13
04.12.21 17:00:24 | 12.8 | 117.47 | 173.72 | 18.86 | 85.68 | 78.06 | 63.79 | 18.26 | 92.03 | 60.11 | 172.93 | 99.84 | 82.53 | 37.75 | 17.47 | 134.94 | 121.31 | 16.08 | 70.99 | 164.81 | 14.29 | 113.19 | No Sensor | 17.87 | 69.89 | 32 | 965 | 34 | 29.13
04.12.21 17:00:39 | 13.05 | 120.59 | 173.98 | 18.46 | 82.75 | 77.61 | 65.09 | 18.66 | 92.94 | 59.9 | 172.93 | 100.3 | 81.41 | 40.24 | 17.67 | 128.57 | 120.83 | 16.67 | 70.33 | 165.07 | 14.29 | 109.88 | No Sensor | 17.87 | 69.23 | 32 | 965 | 34 | 29.14
04.12.21 17:00:54 | 13.3 | 114.14 | 173.98 | 18.26 | 80.51 | 74.73 | 65.52 | 18.86 | 94.31 | 60.11 | 172.4 | 98.68 | 80.51 | 34.66 | 18.07 | 120.83 | 120.59 | 16.27 | 68.36 | 164.55 | 13.5 | 107.3 | No Sensor | 17.87 | 68.14 | 32 | 965 | 34 | 29.16
04.12.21 17:01:09 | 13.55 | 113.9 | 174.25 | 18.86 | 77.84 | 74.51 | 63.35 | 18.26 | 94.77 | 58.18 | 173.19 | 97.99 | 77.84 | 34.66 | 17.87 | 117.71 | 119.87 | 16.67 | 67.48 | 164.29 | 14.29 | 107.06 | No Sensor | 17.27 | 67.05 | 32 | 965 | 34 | 29.17
04.12.21 17:01:25 | 13.82 | 114.61 | 173.45 | 18.46 | 75.84 | 73.85 | 63.79 | 22.07 | 94.77 | 60.11 | 173.45 | 102.86 | 76.06 | 34.66 | 18.66 | 116.28 | 117.23 | 16.08 | 69.89 | 164.55 | 14.29 | 107.3 | No Sensor | 17.67 | 64.65 | 32 | 965 | 34 | 29.17
04.12.21 17:01:40 | 14.07 | 114.61 | 174.25 | 18.46 | 74.73 | 73.19 | 61.19 | 18.26 | 94.54 | 58.39 | 172.93 | 99.61 | 76.95 | 33.84 | 18.07 | 114.61 | 118.67 | 15.88 | 68.79 | 164.29 | 13.7 | 111.3 | No Sensor | 17.87 | 62.27 | 32 | 965 | 34 | 29.19
04.12.21 17:01:55 | 14.32 | 114.38 | 173.72 | 18.26 | 73.85 | 71.87 | 60.98 | 18.46 | 94.77 | 56.25 | 173.19 | 101.69 | 72.75 | 33.43 | 18.26 | 113.66 | 118.43 | 16.47 | 68.36 | 164.55 | 14.49 | 110.82 | No Sensor | 18.07 | 60.98 | 32 | 965 | 34 | 29.17
04.12.21 17:02:10 | 14.57 | 112.95 | 173.72 | 18.46 | 71.21 | 71.87 | 59.25 | 18.07 | 95 | 56.47 | 173.45 | 93.86 | 71.87 | 33.64 | 18.46 | 115.33 | 116.52 | 16.08 | 69.23 | 164.29 | 14.29 | 109.65 | No Sensor | 17.67 | 60.33 | 32 | 965 | 34 | 29.2
04.12.21 17:02:25 | 14.82 | 111.06 | 173.98 | 18.66 | 69.89 | 71.65 | 58.39 | 18.46 | 95.69 | 55.82 | 173.45 | 93.86 | 74.73 | 33.02 | 18.26 | 112.01 | 115.8 | 16.08 | 69.67 | 165.07 | 14.49 | 107.76 | No Sensor | 17.67 | 59.25 | 32 | 965 | 34 | 29.19
04.12.21 17:02:40 | 15.07 | 109.88 | 173.72 | 18.26 | 68.79 | 74.73 | 57.97 | 18.26 | 95 | 55.18 | 173.45 | 89.98 | 69.67 | 32.61 | 18.07 | 111.53 | 111.53 | 16.67 | 69.01 | 164.03 | 14.09 | 114.85 | No Sensor | 17.67 | 59.04 | 32 | 965 | 34 | 29.21
04.12.21 17:02:55 | 15.32 | 108.94 | 173.72 | 18.46 | 70.55 | 74.51 | 57.32 | 18.66 | 95.46 | 53.48 | 173.45 | 88.16 | 68.58 | 32.41 | 18.07 | 112.95 | 113.19 | 16.67 | 70.77 | 164.55 | 14.29 | 109.41 | No Sensor | 18.07 | 58.82 | 32 | 965 | 34 | 29.21