## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate6_20211204_TPC_32C |  | Generated On : | 04/12/2021, 18:18:37 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 04/12/2021, 17:54:29 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 04/12/2021, 18:18:01 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
04.12.21 17:54:31 | 0.03 | 155.02 | 165.33 | 16.08 | 155.79 | 149.93 | 156.3 | 117.47 | 134.45 | 12.71 | 147.41 | 135.19 | 96.15 | 139.4 | 159.12 | 140.89 | 12.91 | 128.82 | 152.72 | 140.64 | 12.71 | 148.67 | No Sensor | 113.66 | 144.39 | 32 | 965 | 34 | 28.99
04.12.21 17:54:47 | 0.3 | 157.58 | 165.85 | 16.67 | 155.02 | 148.92 | 153.74 | 118.43 | 132.24 | 12.91 | 147.91 | 135.68 | 96.15 | 139.65 | 159.64 | 141.39 | 13.3 | 124.93 | 154 | 141.89 | 12.71 | 148.92 | No Sensor | 115.33 | 145.65 | 32 | 965 | 34 | 29.03
04.12.21 17:55:02 | 0.55 | 157.58 | 166.11 | 16.27 | 154.76 | 150.44 | 153.49 | 117.23 | 131.99 | 12.91 | 148.16 | 135.68 | 95.69 | 139.65 | 160.15 | 143.39 | 13.7 | 120.59 | 155.27 | 142.14 | 12.71 | 149.43 | No Sensor | 114.85 | 144.64 | 32 | 965 | 34 | 29.06
04.12.21 17:55:17 | 0.8 | 157.07 | 166.63 | 16.67 | 157.84 | 147.91 | 152.98 | 116.52 | 132.49 | 13.5 | 150.44 | 136.18 | 95.69 | 141.14 | 160.67 | 142.39 | 14.09 | 120.83 | 157.07 | 142.89 | 13.5 | 149.68 | No Sensor | 111.06 | 144.14 | 32 | 965 | 34 | 29.08
04.12.21 17:55:32 | 1.05 | 157.07 | 167.16 | 16.87 | 157.32 | 147.41 | 153.23 | 115.09 | 132.73 | 13.5 | 150.44 | 136.92 | 95.23 | 141.14 | 161.18 | 145.14 | 13.5 | 118.19 | 156.81 | 142.39 | 14.29 | 152.98 | No Sensor | 111.77 | 144.14 | 32 | 965 | 34 | 29.1
04.12.21 17:55:47 | 1.3 | 157.58 | 167.42 | 16.67 | 157.32 | 149.43 | 153.74 | 115.09 | 132.49 | 13.5 | 150.44 | 136.92 | 95.23 | 141.64 | 161.7 | 143.39 | 13.5 | 114.14 | 155.79 | 148.16 | 13.7 | 150.44 | No Sensor | 112.95 | 143.64 | 32 | 965 | 34 | 29.11
04.12.21 17:56:02 | 1.55 | 157.07 | 167.16 | 17.27 | 156.3 | 148.16 | 154 | 114.85 | 132.49 | 13.89 | 150.69 | 136.67 | 95 | 141.89 | 161.96 | 143.39 | 15.28 | 113.43 | 152.72 | 146.65 | 13.7 | 150.19 | No Sensor | 111.3 | 142.64 | 32 | 965 | 34 | 29.13
04.12.21 17:56:17 | 1.8 | 157.07 | 167.68 | 17.07 | 156.55 | 145.65 | 154.25 | 114.85 | 132.73 | 13.89 | 149.68 | 136.67 | 94.54 | 142.89 | 162.99 | 143.64 | 15.08 | 112.72 | 151.2 | 143.64 | 13.7 | 149.93 | No Sensor | 109.41 | 143.14 | 32 | 965 | 34 | 29.16
04.12.21 17:56:32 | 2.05 | 156.55 | 167.94 | 17.47 | 156.3 | 144.14 | 154.51 | 114.14 | 132.98 | 14.29 | 149.43 | 136.67 | 94.77 | 143.64 | 163.25 | 143.64 | 13.89 | 111.77 | 152.22 | 141.64 | 13.5 | 149.68 | No Sensor | 110.12 | 143.39 | 32 | 965 | 34 | 29.17
04.12.21 17:56:47 | 2.3 | 155.02 | 167.68 | 17.07 | 156.04 | 144.89 | 154.25 | 111.3 | 133.22 | 14.29 | 148.67 | 135.68 | 94.31 | 143.14 | 163.25 | 143.64 | 14.29 | 105.66 | 151.71 | 141.64 | 13.7 | 149.43 | No Sensor | 112.48 | 142.39 | 32 | 965 | 34 | 29.2
04.12.21 17:57:02 | 2.55 | 156.04 | 168.2 | 17.47 | 155.02 | 140.39 | 158.09 | 110.12 | 133.22 | 14.09 | 151.45 | 136.43 | 93.86 | 142.14 | 163.25 | 143.64 | 14.29 | 104.49 | 155.27 | 141.14 | 13.89 | 149.43 | No Sensor | 108.47 | 141.14 | 32 | 965 | 34 | 29.21
04.12.21 17:57:17 | 2.8 | 156.04 | 167.94 | 17.27 | 154.76 | 139.4 | 158.35 | 108 | 133.71 | 14.09 | 148.92 | 137.66 | 93.63 | 144.14 | 163.51 | 144.14 | 14.29 | 102.16 | 155.53 | 140.89 | 13.5 | 149.43 | No Sensor | 108.23 | 139.15 | 32 | 965 | 34 | 29.23
04.12.21 17:57:32 | 3.05 | 154.51 | 168.46 | 17.67 | 154.51 | 136.67 | 157.84 | 106.59 | 133.71 | 14.49 | 148.67 | 135.44 | 93.63 | 144.39 | 164.29 | 143.89 | 14.49 | 101.23 | 154.76 | 140.39 | 14.09 | 149.68 | No Sensor | 104.95 | 137.91 | 32 | 965 | 34 | 29.24
04.12.21 17:57:47 | 3.3 | 153.74 | 168.72 | 17.47 | 154 | 134.7 | 157.32 | 104.72 | 133.96 | 14.69 | 147.41 | 135.19 | 93.4 | 142.89 | 164.55 | 143.14 | 14.49 | 95.23 | 152.98 | 134.7 | 13.89 | 154.51 | No Sensor | 102.16 | 137.42 | 32 | 965 | 34 | 29.27
04.12.21 17:58:02 | 3.55 | 153.23 | 168.99 | 17.47 | 154 | 134.7 | 152.47 | 102.16 | 133.96 | 14.69 | 145.9 | 134.7 | 93.17 | 142.64 | 164.55 | 143.14 | 14.69 | 91.12 | 152.22 | 132.24 | 13.89 | 155.27 | No Sensor | 98.45 | 136.67 | 32 | 965 | 34 | 29.28
04.12.21 17:58:17 | 3.8 | 152.72 | 168.46 | 17.67 | 152.72 | 133.71 | 150.44 | 98.92 | 133.96 | 14.69 | 145.39 | 133.71 | 92.26 | 141.89 | 164.55 | 143.39 | 16.27 | 88.84 | 148.42 | 129.55 | 14.09 | 154.51 | No Sensor | 93.4 | 136.92 | 32 | 965 | 34 | 29.3
04.12.21 17:58:32 | 4.05 | 152.98 | 168.72 | 17.87 | 152.98 | 136.43 | 149.43 | 95 | 134.21 | 15.08 | 144.89 | 134.21 | 92.26 | 142.14 | 164.81 | 144.14 | 15.28 | 84.32 | 147.66 | 127.6 | 14.29 | 149.43 | No Sensor | 90.43 | 134.21 | 32 | 965 | 34 | 29.31
04.12.21 17:58:47 | 4.3 | 151.96 | 169.25 | 17.87 | 151.71 | 131.75 | 148.67 | 92.71 | 134.45 | 15.08 | 146.15 | 131.99 | 92.03 | 142.64 | 165.33 | 144.64 | 14.88 | 78.28 | 144.14 | 128.33 | 14.69 | 147.41 | No Sensor | 87.71 | 135.93 | 32 | 965 | 34 | 29.34
04.12.21 17:59:02 | 4.55 | 150.95 | 168.99 | 18.07 | 149.43 | 132.49 | 148.67 | 91.12 | 136.43 | 14.69 | 144.89 | 131.5 | 91.57 | 141.89 | 165.33 | 143.64 | 14.49 | 76.06 | 143.39 | 131.26 | 14.49 | 147.66 | No Sensor | 87.71 | 132.24 | 32 | 965 | 34 | 29.35
04.12.21 17:59:18 | 4.82 | 150.44 | 169.25 | 18.26 | 149.68 | 133.47 | 147.91 | 86.8 | 136.67 | 15.08 | 140.39 | 131.99 | 91.12 | 141.89 | 165.59 | 141.89 | 14.88 | 74.73 | 141.89 | 130.53 | 14.69 | 143.64 | No Sensor | 86.35 | 130.77 | 32 | 965 | 34 | 29.36
04.12.21 17:59:33 | 5.07 | 149.93 | 169.51 | 17.87 | 151.71 | 132.24 | 148.67 | 84.77 | 134.45 | 15.08 | 138.9 | 131.01 | 90.89 | 140.89 | 165.33 | 141.64 | 14.88 | 71.21 | 141.89 | 132.73 | 14.69 | 140.15 | No Sensor | 84.55 | 128.57 | 32 | 965 | 34 | 29.38
04.12.21 17:59:48 | 5.32 | 151.2 | 169.25 | 18.07 | 148.42 | 132.24 | 150.95 | 82.08 | 132.73 | 15.48 | 139.65 | 129.3 | 90.66 | 141.89 | 166.37 | 139.9 | 14.88 | 68.14 | 142.64 | 127.6 | 14.69 | 137.42 | No Sensor | 82.98 | 129.06 | 32 | 965 | 34 | 29.39
04.12.21 18:00:03 | 5.57 | 148.92 | 169.51 | 18.07 | 147.66 | 131.75 | 146.65 | 78.06 | 129.06 | 15.28 | 140.39 | 128.09 | 90.43 | 141.39 | 166.11 | 138.9 | 14.88 | 63.35 | 143.39 | 125.9 | 14.29 | 133.22 | No Sensor | 77.39 | 123.96 | 32 | 965 | 34 | 29.41
04.12.21 18:00:18 | 5.82 | 148.16 | 169.51 | 18.26 | 145.9 | 131.01 | 146.9 | 76.06 | 124.93 | 15.48 | 139.9 | 131.26 | 90.43 | 141.14 | 166.37 | 137.66 | 16.47 | 59.04 | 143.14 | 123 | 14.88 | 130.04 | No Sensor | 75.18 | 123.24 | 32 | 965 | 34 | 29.44
04.12.21 18:00:33 | 6.07 | 146.9 | 170.03 | 18.07 | 143.89 | 128.57 | 145.9 | 74.29 | 124.44 | 15.48 | 140.39 | 126.87 | 89.75 | 139.15 | 166.37 | 134.94 | 16.08 | 57.11 | 143.39 | 122.27 | 14.88 | 128.57 | No Sensor | 77.17 | 122.27 | 32 | 965 | 34 | 29.45
04.12.21 18:00:48 | 6.32 | 146.4 | 170.03 | 18.66 | 143.64 | 130.04 | 146.9 | 72.53 | 121.07 | 15.68 | 138.9 | 126.38 | 89.75 | 137.42 | 166.63 | 136.67 | 15.68 | 51.99 | 144.39 | 118.91 | 14.88 | 126.63 | No Sensor | 73.85 | 119.15 | 32 | 965 | 34 | 29.46
04.12.21 18:01:03 | 6.57 | 145.39 | 169.77 | 18.26 | 141.39 | 128.82 | 145.9 | 69.45 | 115.33 | 15.48 | 139.9 | 125.66 | 89.3 | 135.19 | 166.63 | 135.68 | 14.88 | 50.09 | 143.89 | 118.19 | 14.88 | 126.38 | No Sensor | 72.97 | 115.8 | 32 | 965 | 34 | 29.48
04.12.21 18:01:18 | 6.82 | 144.39 | 170.3 | 18.66 | 142.14 | 128.09 | 145.14 | 69.45 | 113.19 | 15.88 | 137.66 | 126.14 | 89.3 | 134.7 | 166.89 | 136.67 | 17.27 | 49.03 | 144.89 | 117.71 | 15.08 | 125.9 | No Sensor | 72.09 | 113.9 | 32 | 965 | 34 | 29.49
04.12.21 18:01:33 | 7.07 | 142.89 | 169.51 | 18.26 | 140.15 | 128.82 | 145.39 | 68.58 | 109.88 | 15.48 | 137.91 | 124.44 | 88.62 | 134.21 | 166.63 | 134.21 | 17.27 | 43.57 | 144.14 | 116.52 | 14.88 | 125.17 | No Sensor | 70.99 | 113.66 | 32 | 965 | 34 | 29.49
04.12.21 18:01:48 | 7.32 | 142.64 | 169.51 | 18.46 | 141.14 | 127.6 | 144.89 | 68.36 | 107.53 | 15.88 | 134.94 | 123.48 | 88.62 | 134.94 | 166.89 | 135.68 | 17.07 | 40.86 | 142.89 | 118.19 | 15.08 | 124.69 | No Sensor | 65.31 | 113.43 | 32 | 965 | 34 | 29.52
04.12.21 18:02:03 | 7.57 | 142.64 | 170.3 | 18.86 | 138.16 | 127.11 | 144.64 | 62.06 | 109.17 | 15.88 | 134.45 | 125.66 | 88.39 | 136.18 | 167.16 | 132.73 | 18.07 | 38.37 | 142.89 | 114.85 | 14.88 | 124.69 | No Sensor | 64.65 | 113.66 | 32 | 965 | 34 | 29.53
04.12.21 18:02:18 | 7.82 | 142.14 | 170.03 | 18.66 | 140.64 | 124.2 | 144.39 | 60.11 | 109.41 | 15.88 | 132.98 | 123 | 88.39 | 134.45 | 167.16 | 132.24 | 18.07 | 35.69 | 143.39 | 114.14 | 15.28 | 125.41 | No Sensor | 62.49 | 112.01 | 32 | 965 | 34 | 29.53
04.12.21 18:02:33 | 8.07 | 143.89 | 170.82 | 18.86 | 138.16 | 126.38 | 144.14 | 57.97 | 112.72 | 16.27 | 131.01 | 123.48 | 87.71 | 134.7 | 167.42 | 132.73 | 18.26 | 34.66 | 143.64 | 112.24 | 15.28 | 124.93 | No Sensor | 62.06 | 111.3 | 32 | 965 | 34 | 29.56
04.12.21 18:02:48 | 8.32 | 139.9 | 170.82 | 18.86 | 138.9 | 123.96 | 142.64 | 58.39 | 111.06 | 16.08 | 129.79 | 121.55 | 87.48 | 133.96 | 167.42 | 132.24 | 17.47 | 35.28 | 143.89 | 112.95 | 15.48 | 124.93 | No Sensor | 58.39 | 108 | 32 | 965 | 34 | 29.59
04.12.21 18:03:03 | 8.57 | 135.93 | 170.82 | 18.66 | 138.65 | 129.79 | 140.64 | 53.69 | 110.35 | 16.08 | 129.55 | 119.15 | 87.48 | 133.71 | 167.42 | 133.47 | 18.07 | 32.41 | 144.39 | 111.06 | 15.48 | 125.17 | No Sensor | 56.68 | 105.89 | 32 | 965 | 34 | 29.6
04.12.21 18:03:18 | 8.82 | 132.73 | 170.82 | 18.66 | 138.16 | 125.17 | 143.39 | 52.84 | 109.41 | 16.08 | 126.38 | 122.03 | 87.26 | 133.22 | 167.68 | 134.7 | 16.27 | 30.98 | 144.14 | 109.65 | 15.48 | 125.9 | No Sensor | 56.47 | 104.49 | 32 | 965 | 34 | 29.61
04.12.21 18:03:33 | 9.07 | 130.53 | 171.08 | 18.86 | 137.91 | 117 | 145.39 | 51.57 | 104.49 | 16.27 | 124.2 | 120.59 | 86.8 | 132.24 | 168.2 | 131.75 | 16.27 | 29.35 | 144.39 | 107.76 | 15.48 | 126.63 | No Sensor | 56.68 | 103.56 | 32 | 965 | 34 | 29.63
04.12.21 18:03:48 | 9.32 | 129.55 | 170.82 | 19.86 | 138.9 | 113.43 | 138.16 | 46.71 | 104.49 | 16.47 | 121.79 | 114.38 | 86.8 | 132.24 | 168.2 | 133.22 | 18.66 | 26.91 | 145.14 | 106.12 | 15.68 | 126.14 | No Sensor | 54.12 | 102.39 | 32 | 965 | 34 | 29.64
04.12.21 18:04:03 | 9.57 | 126.14 | 170.56 | 21.47 | 138.41 | 110.82 | 136.92 | 45.25 | 102.62 | 16.27 | 118.91 | 113.9 | 86.58 | 131.5 | 168.2 | 130.77 | 19.66 | 28.53 | 144.39 | 106.83 | 15.28 | 125.9 | No Sensor | 56.89 | 103.09 | 32 | 965 | 34 | 29.67
04.12.21 18:04:18 | 9.82 | 124.69 | 171.08 | 21.67 | 137.66 | 109.17 | 134.7 | 41.9 | 103.32 | 16.47 | 119.87 | 117.23 | 86.13 | 131.26 | 167.94 | 130.04 | 19.06 | 27.92 | 144.39 | 107.06 | 16.08 | 126.38 | No Sensor | 53.48 | 103.79 | 32 | 965 | 34 | 29.67
04.12.21 18:04:33 | 10.07 | 124.93 | 170.82 | 21.47 | 138.65 | 106.36 | 132.98 | 40.03 | 102.39 | 16.08 | 118.19 | 112.48 | 85.68 | 127.6 | 167.42 | 129.06 | 18.46 | 24.28 | 143.89 | 105.42 | 15.28 | 126.63 | No Sensor | 54.76 | 102.39 | 32 | 965 | 34 | 29.7
04.12.21 18:04:48 | 10.32 | 124.2 | 171.08 | 19.46 | 137.91 | 107.3 | 134.94 | 39.2 | 103.79 | 16.47 | 117.23 | 110.35 | 85.68 | 126.38 | 168.99 | 125.66 | 18.86 | 23.47 | 146.9 | 105.42 | 16.08 | 129.06 | No Sensor | 50.51 | 102.62 | 32 | 965 | 34 | 29.71
04.12.21 18:05:03 | 10.57 | 124.2 | 171.35 | 19.26 | 134.94 | 107.06 | 129.3 | 36.1 | 103.09 | 16.08 | 115.57 | 108.23 | 85.22 | 126.63 | 168.46 | 125.41 | 18.46 | 23.07 | 146.15 | 104.72 | 15.68 | 127.36 | No Sensor | 48.61 | 100.07 | 32 | 965 | 34 | 29.71
04.12.21 18:05:18 | 10.82 | 123.96 | 171.35 | 19.06 | 132.98 | 107.06 | 129.79 | 39.2 | 102.86 | 16.27 | 114.85 | 107.06 | 84.77 | 125.41 | 168.72 | 123.96 | 16.47 | 22.07 | 141.64 | 105.19 | 15.68 | 128.09 | No Sensor | 46.93 | 94.77 | 32 | 965 | 34 | 29.74
04.12.21 18:05:33 | 11.07 | 124.2 | 171.08 | 19.26 | 132.49 | 109.65 | 130.77 | 34.25 | 106.59 | 16.67 | 114.85 | 104.95 | 84.77 | 125.66 | 168.46 | 124.69 | 16.67 | 21.87 | 140.39 | 102.16 | 15.88 | 127.36 | No Sensor | 46.93 | 91.57 | 32 | 965 | 34 | 29.75
04.12.21 18:05:48 | 11.32 | 124.44 | 170.82 | 19.06 | 128.09 | 104.49 | 126.38 | 33.23 | 102.16 | 16.27 | 113.9 | 101.69 | 84.32 | 125.17 | 168.46 | 124.2 | 17.67 | 21.87 | 139.15 | 97.99 | 15.68 | 127.36 | No Sensor | 50.72 | 90.43 | 32 | 965 | 34 | 29.77
04.12.21 18:06:03 | 11.57 | 123.72 | 171.61 | 20.06 | 126.14 | 102.86 | 122.51 | 34.46 | 104.49 | 16.67 | 113.66 | 101.69 | 84.55 | 124.44 | 168.2 | 125.9 | 17.27 | 23.27 | 140.64 | 97.99 | 15.88 | 125.66 | No Sensor | 50.72 | 91.12 | 32 | 965 | 34 | 29.78
04.12.21 18:06:18 | 11.82 | 124.44 | 171.08 | 21.67 | 125.66 | 100.53 | 118.91 | 33.64 | 101.93 | 16.47 | 112.48 | 101.69 | 84.1 | 125.9 | 168.46 | 123.48 | 16.67 | 21.67 | 138.9 | 99.61 | 16.08 | 122.75 | No Sensor | 43.36 | 89.3 | 32 | 965 | 34 | 29.8
04.12.21 18:06:33 | 12.07 | 124.69 | 171.08 | 21.67 | 125.41 | 103.56 | 117.23 | 33.43 | 100.3 | 16.47 | 111.53 | 100.53 | 84.1 | 122.75 | 168.72 | 121.79 | 17.07 | 20.66 | 136.67 | 101 | 16.27 | 119.87 | No Sensor | 43.15 | 88.39 | 32 | 965 | 34 | 29.81
04.12.21 18:06:48 | 12.32 | 123.48 | 171.08 | 22.27 | 122.75 | 102.16 | 118.67 | 30.77 | 97.99 | 16.67 | 109.65 | 100.77 | 83.2 | 121.55 | 168.46 | 121.31 | 18.26 | 23.68 | 135.19 | 100.07 | 16.08 | 117.95 | No Sensor | 43.99 | 86.58 | 32 | 965 | 34 | 29.84
04.12.21 18:07:03 | 12.57 | 122.75 | 171.35 | 22.27 | 123.24 | 102.86 | 117 | 31.18 | 96.84 | 16.87 | 109.65 | 99.84 | 83.42 | 119.63 | 168.72 | 120.35 | 19.26 | 20.46 | 133.22 | 101.46 | 15.88 | 117.23 | No Sensor | 41.9 | 85.22 | 32 | 965 | 34 | 29.85
04.12.21 18:07:18 | 12.82 | 123.24 | 171.61 | 22.07 | 123 | 99.15 | 111.53 | 30.16 | 96.38 | 16.67 | 110.59 | 99.15 | 83.2 | 118.19 | 168.72 | 118.19 | 20.06 | 20.66 | 132.24 | 100.07 | 16.47 | 120.35 | No Sensor | 40.66 | 82.98 | 32 | 965 | 34 | 29.85
04.12.21 18:07:33 | 13.07 | 121.79 | 171.35 | 21.47 | 121.55 | 97.3 | 110.59 | 28.13 | 96.61 | 16.87 | 106.36 | 99.38 | 82.75 | 117 | 168.46 | 118.67 | 17.07 | 22.67 | 133.96 | 102.16 | 16.08 | 116.52 | No Sensor | 44.41 | 82.08 | 32 | 965 | 34 | 29.86
04.12.21 18:07:48 | 13.32 | 122.75 | 171.08 | 21.06 | 120.59 | 98.68 | 110.59 | 27.31 | 98.22 | 17.07 | 109.65 | 98.92 | 82.98 | 117.71 | 168.46 | 116.52 | 20.26 | 22.47 | 131.01 | 103.32 | 16.67 | 111.3 | No Sensor | 43.99 | 82.53 | 32 | 965 | 34 | 29.89
04.12.21 18:08:03 | 13.57 | 119.39 | 171.35 | 20.06 | 119.39 | 97.07 | 109.41 | 28.94 | 94.31 | 17.27 | 108.47 | 97.53 | 82.53 | 117.47 | 168.2 | 115.57 | 17.07 | 22.67 | 130.04 | 102.86 | 16.67 | 110.12 | No Sensor | 40.45 | 76.5 | 32 | 965 | 34 | 29.89
04.12.21 18:08:18 | 13.82 | 117.71 | 171.61 | 19.66 | 117.47 | 97.53 | 107.53 | 29.14 | 93.17 | 16.87 | 104.72 | 95.92 | 82.3 | 117.47 | 168.2 | 114.85 | 18.26 | 22.07 | 129.55 | 99.61 | 16.08 | 109.88 | No Sensor | 41.49 | 74.07 | 32 | 965 | 34 | 29.91
04.12.21 18:08:33 | 14.07 | 117.95 | 171.61 | 20.06 | 116.28 | 95.69 | 104.95 | 28.53 | 89.3 | 17.07 | 106.83 | 94.08 | 82.3 | 117.23 | 168.72 | 113.66 | 17.47 | 24.28 | 128.82 | 93.63 | 16.47 | 113.43 | No Sensor | 42.53 | 74.07 | 32 | 965 | 34 | 29.92
04.12.21 18:08:48 | 14.32 | 115.8 | 171.61 | 20.06 | 116.04 | 92.94 | 104.49 | 26.91 | 88.62 | 17.07 | 104.49 | 92.94 | 81.63 | 116.28 | 168.46 | 113.9 | 17.87 | 27.11 | 127.6 | 96.38 | 16.27 | 105.89 | No Sensor | 38.17 | 72.97 | 32 | 965 | 34 | 29.94
04.12.21 18:09:03 | 14.57 | 115.33 | 171.87 | 20.06 | 115.09 | 92.03 | 101.69 | 26.71 | 89.3 | 17.47 | 104.95 | 92.71 | 81.63 | 117.23 | 168.99 | 113.9 | 17.27 | 24.68 | 127.36 | 93.63 | 16.87 | 106.83 | No Sensor | 40.03 | 69.23 | 32 | 965 | 34 | 29.96
04.12.21 18:09:18 | 14.82 | 113.43 | 171.61 | 20.26 | 113.66 | 92.26 | 103.79 | 24.68 | 89.07 | 17.07 | 104.72 | 92.71 | 81.63 | 116.04 | 168.72 | 111.77 | 16.87 | 21.47 | 126.87 | 92.71 | 16.87 | 106.59 | No Sensor | 43.57 | 69.01 | 32 | 965 | 34 | 29.98
04.12.21 18:09:33 | 15.07 | 111.77 | 171.35 | 20.26 | 109.17 | 92.26 | 99.15 | 24.28 | 88.62 | 17.27 | 105.19 | 90.89 | 81.18 | 117 | 168.72 | 111.06 | 18.86 | 20.66 | 125.9 | 90.66 | 16.47 | 106.36 | No Sensor | 45.25 | 69.23 | 32 | 965 | 34 | 29.99
04.12.21 18:09:48 | 15.32 | 111.06 | 171.87 | 20.26 | 108.23 | 91.8 | 97.53 | 26.5 | 88.39 | 17.47 | 102.62 | 92.03 | 80.96 | 115.8 | 168.46 | 111.3 | 17.27 | 21.06 | 125.17 | 95 | 16.87 | 106.36 | No Sensor | 46.71 | 67.27 | 32 | 965 | 34 | 29.99
04.12.21 18:10:03 | 15.57 | 110.82 | 171.35 | 20.26 | 108.23 | 90.66 | 97.3 | 24.08 | 88.16 | 17.27 | 105.42 | 88.39 | 80.96 | 113.43 | 168.99 | 111.3 | 19.06 | 21.06 | 124.69 | 90.89 | 16.87 | 110.59 | No Sensor | 45.67 | 65.96 | 32 | 965 | 34 | 30.02
04.12.21 18:10:18 | 15.82 | 111.06 | 171.87 | 20.46 | 109.65 | 87.26 | 97.07 | 25.9 | 88.39 | 17.47 | 105.89 | 87.48 | 80.96 | 112.72 | 169.25 | 109.17 | 17.87 | 20.06 | 123.24 | 90.89 | 16.87 | 109.41 | No Sensor | 43.99 | 66.18 | 32 | 965 | 34 | 30.03
04.12.21 18:10:33 | 16.07 | 110.59 | 171.35 | 20.46 | 106.36 | 87.26 | 96.38 | 24.89 | 87.48 | 17.27 | 102.16 | 85.68 | 80.29 | 109.88 | 168.72 | 106.36 | 20.46 | 20.06 | 122.51 | 89.07 | 16.87 | 106.83 | No Sensor | 42.74 | 61.84 | 32 | 965 | 34 | 30.03
04.12.21 18:10:48 | 16.32 | 110.59 | 171.87 | 20.66 | 105.19 | 87.48 | 92.94 | 24.48 | 87.71 | 17.87 | 102.86 | 86.8 | 80.29 | 109.88 | 168.72 | 103.09 | 18.66 | 20.06 | 121.55 | 86.8 | 17.27 | 104.25 | No Sensor | 44.62 | 60.54 | 32 | 965 | 34 | 30.05
04.12.21 18:11:03 | 16.57 | 110.12 | 171.87 | 20.26 | 104.02 | 88.84 | 91.8 | 23.88 | 89.3 | 17.47 | 98.92 | 81.85 | 80.07 | 104.49 | 168.72 | 101.46 | 17.47 | 20.86 | 122.75 | 85.68 | 17.07 | 105.89 | No Sensor | 46.09 | 60.33 | 32 | 965 | 34 | 30.06
04.12.21 18:11:18 | 16.82 | 111.53 | 171.61 | 20.26 | 101.23 | 87.48 | 90.89 | 27.92 | 84.32 | 17.47 | 96.15 | 77.39 | 79.4 | 103.32 | 168.72 | 100.77 | 17.67 | 20.26 | 120.11 | 84.55 | 17.07 | 105.66 | No Sensor | 45.25 | 60.33 | 32 | 965 | 34 | 30.08
04.12.21 18:11:33 | 17.07 | 108.47 | 171.87 | 20.86 | 100.77 | 86.8 | 92.48 | 28.13 | 82.75 | 18.07 | 97.3 | 76.95 | 79.84 | 101.69 | 168.99 | 99.61 | 17.87 | 20.06 | 117.23 | 86.58 | 16.87 | 103.32 | No Sensor | 46.29 | 59.04 | 32 | 965 | 34 | 30.1
04.12.21 18:11:48 | 17.32 | 108.7 | 172.4 | 20.66 | 100.53 | 85 | 97.53 | 23.68 | 83.42 | 18.07 | 94.08 | 75.84 | 79.62 | 101.23 | 168.99 | 98.22 | 22.87 | 20.66 | 116.28 | 88.16 | 17.27 | 104.25 | No Sensor | 46.5 | 56.25 | 32 | 965 | 34 | 30.1
04.12.21 18:12:03 | 17.57 | 107.3 | 172.14 | 20.66 | 102.16 | 79.62 | 90.66 | 26.91 | 83.2 | 17.47 | 97.76 | 74.29 | 78.73 | 100.3 | 168.99 | 100.07 | 17.67 | 22.47 | 115.33 | 81.85 | 16.87 | 98.92 | No Sensor | 47.77 | 56.89 | 32 | 965 | 34 | 30.13
04.12.21 18:12:18 | 17.82 | 105.42 | 172.4 | 20.46 | 101 | 81.63 | 89.75 | 23.88 | 82.75 | 17.87 | 94.77 | 72.53 | 78.95 | 101.23 | 168.99 | 97.07 | 18.07 | 20.46 | 114.38 | 83.65 | 17.27 | 96.84 | No Sensor | 49.03 | 58.18 | 32 | 965 | 34 | 30.13
04.12.21 18:12:33 | 18.07 | 104.72 | 172.14 | 20.86 | 100.77 | 81.18 | 86.58 | 23.47 | 78.73 | 17.87 | 94.54 | 71.21 | 78.95 | 100.3 | 168.72 | 95.46 | 19.66 | 20.26 | 117 | 76.95 | 17.47 | 97.3 | No Sensor | 49.66 | 55.82 | 32 | 965 | 34 | 30.16
04.12.21 18:12:48 | 18.32 | 104.95 | 172.4 | 20.66 | 97.53 | 83.2 | 87.48 | 27.72 | 76.95 | 17.67 | 92.26 | 70.99 | 78.28 | 100.53 | 168.72 | 94.08 | 17.67 | 21.67 | 115.57 | 76.5 | 17.47 | 97.99 | No Sensor | 48.61 | 53.05 | 32 | 965 | 34 | 30.17
04.12.21 18:13:03 | 18.57 | 108.23 | 172.93 | 20.66 | 100.53 | 84.77 | 85.68 | 24.08 | 76.28 | 17.67 | 90.66 | 70.11 | 78.28 | 98.45 | 168.72 | 95.69 | 17.27 | 24.28 | 115.09 | 77.39 | 17.27 | 97.76 | No Sensor | 48.19 | 50.72 | 32 | 965 | 34 | 30.17
04.12.21 18:13:18 | 18.82 | 102.39 | 172.93 | 20.86 | 96.38 | 79.84 | 85.9 | 25.49 | 74.51 | 18.07 | 89.98 | 69.23 | 78.28 | 98.68 | 168.72 | 92.48 | 17.67 | 25.9 | 113.43 | 74.29 | 17.07 | 96.84 | No Sensor | 44.83 | 47.77 | 32 | 965 | 34 | 30.19
04.12.21 18:13:33 | 19.07 | 100.77 | 172.93 | 20.66 | 94.54 | 82.98 | 85.68 | 23.88 | 74.07 | 17.87 | 88.84 | 67.92 | 78.06 | 97.99 | 168.72 | 92.03 | 19.06 | 27.11 | 110.35 | 73.63 | 17.47 | 95.92 | No Sensor | 44.2 | 49.24 | 32 | 965 | 34 | 30.21
04.12.21 18:13:48 | 19.32 | 98.68 | 173.19 | 20.86 | 92.03 | 82.98 | 85.68 | 23.47 | 71.65 | 18.07 | 87.48 | 67.05 | 77.61 | 97.3 | 168.46 | 93.17 | 19.86 | 24.08 | 109.17 | 69.67 | 17.47 | 97.07 | No Sensor | 43.99 | 47.35 | 32 | 965 | 34 | 30.23
04.12.21 18:14:03 | 19.57 | 96.61 | 172.93 | 20.86 | 90.43 | 80.96 | 82.53 | 23.68 | 70.99 | 17.67 | 87.71 | 65.74 | 77.17 | 96.84 | 168.2 | 90.66 | 17.87 | 23.07 | 108.23 | 69.45 | 17.27 | 97.53 | No Sensor | 43.15 | 44.41 | 32 | 965 | 34 | 30.23
04.12.21 18:14:18 | 19.82 | 98.92 | 173.72 | 21.06 | 91.8 | 80.51 | 82.75 | 23.68 | 70.77 | 18.26 | 88.62 | 64.22 | 77.39 | 97.3 | 168.99 | 91.8 | 19.46 | 21.26 | 108.47 | 67.7 | 17.67 | 95 | No Sensor | 44.83 | 45.88 | 32 | 965 | 34 | 30.24
04.12.21 18:14:33 | 20.07 | 97.53 | 173.72 | 21.26 | 89.07 | 82.53 | 81.18 | 24.28 | 66.61 | 18.26 | 87.71 | 65.74 | 77.17 | 97.3 | 168.99 | 92.03 | 19.06 | 21.87 | 109.41 | 66.83 | 17.47 | 90.66 | No Sensor | 45.67 | 46.29 | 32 | 965 | 34 | 30.25
04.12.21 18:14:48 | 20.32 | 95.23 | 173.72 | 21.26 | 88.62 | 79.62 | 80.96 | 26.1 | 66.39 | 18.26 | 88.16 | 62.92 | 76.95 | 97.76 | 168.99 | 88.16 | 22.07 | 23.07 | 109.65 | 68.36 | 17.67 | 90.43 | No Sensor | 44.62 | 42.95 | 32 | 965 | 34 | 30.28
04.12.21 18:15:03 | 20.57 | 94.77 | 174.25 | 21.26 | 88.62 | 80.07 | 80.07 | 24.28 | 67.05 | 17.87 | 89.07 | 60.33 | 76.28 | 94.77 | 168.99 | 89.52 | 18.86 | 22.67 | 108.94 | 67.92 | 17.67 | 90.66 | No Sensor | 45.25 | 42.11 | 32 | 965 | 34 | 30.28
04.12.21 18:15:18 | 20.82 | 93.63 | 173.72 | 21.06 | 88.16 | 81.41 | 80.29 | 23.68 | 68.14 | 17.87 | 86.8 | 59.47 | 76.5 | 96.38 | 168.72 | 86.35 | 18.66 | 21.06 | 108 | 67.27 | 17.47 | 87.48 | No Sensor | 40.86 | 41.9 | 32 | 965 | 34 | 30.3
04.12.21 18:15:34 | 21.08 | 93.86 | 173.98 | 21.26 | 89.07 | 81.18 | 78.28 | 24.48 | 68.14 | 18.26 | 83.2 | 59.04 | 76.06 | 92.71 | 168.2 | 85.45 | 19.86 | 22.27 | 106.12 | 69.23 | 17.67 | 87.03 | No Sensor | 36.31 | 39.2 | 32 | 965 | 34 | 30.31
04.12.21 18:15:49 | 21.33 | 95.69 | 174.51 | 21.26 | 88.62 | 79.4 | 77.39 | 24.89 | 65.09 | 18.46 | 82.3 | 58.18 | 75.84 | 94.08 | 169.25 | 84.32 | 18.07 | 22.47 | 104.72 | 69.67 | 17.67 | 88.39 | No Sensor | 35.07 | 39.83 | 32 | 965 | 34 | 30.31
04.12.21 18:16:04 | 21.58 | 93.63 | 174.51 | 21.67 | 88.84 | 80.51 | 78.06 | 24.68 | 64 | 18.46 | 82.53 | 59.9 | 76.28 | 93.17 | 169.51 | 84.32 | 18.46 | 22.67 | 105.19 | 69.23 | 17.87 | 85 | No Sensor | 37.75 | 37.34 | 32 | 965 | 34 | 30.33
04.12.21 18:16:19 | 21.83 | 92.03 | 174.25 | 21.67 | 88.84 | 78.73 | 75.4 | 23.27 | 63.14 | 18.26 | 81.41 | 57.54 | 75.62 | 90.66 | 168.72 | 83.42 | 18.46 | 21.26 | 101 | 66.83 | 17.87 | 83.42 | No Sensor | 36.72 | 34.87 | 32 | 965 | 34 | 30.35
04.12.21 18:16:34 | 22.08 | 92.48 | 175.04 | 21.67 | 87.48 | 77.61 | 74.95 | 23.27 | 61.62 | 18.46 | 81.18 | 57.11 | 75.62 | 89.98 | 169.25 | 83.2 | 18.66 | 22.87 | 99.38 | 67.27 | 18.07 | 83.42 | No Sensor | 34.66 | 35.28 | 32 | 965 | 34 | 30.36
04.12.21 18:16:49 | 22.33 | 89.3 | 174.51 | 21.47 | 87.48 | 78.28 | 74.51 | 23.88 | 60.33 | 18.26 | 80.74 | 55.82 | 75.4 | 90.43 | 169.25 | 82.98 | 19.26 | 22.07 | 98.92 | 67.27 | 17.87 | 83.42 | No Sensor | 32 | 35.28 | 32 | 965 | 34 | 30.36
04.12.21 18:17:04 | 22.58 | 88.39 | 174.51 | 21.26 | 87.94 | 78.5 | 72.97 | 26.71 | 58.39 | 18.26 | 82.3 | 55.18 | 75.18 | 88.62 | 168.72 | 82.53 | 20.06 | 22.47 | 98.68 | 67.92 | 17.87 | 83.2 | No Sensor | 34.66 | 32.41 | 32 | 965 | 34 | 30.38
04.12.21 18:17:19 | 22.83 | 87.71 | 175.04 | 21.87 | 83.65 | 77.39 | 72.09 | 23.88 | 58.39 | 18.46 | 79.17 | 54.33 | 75.4 | 88.39 | 168.99 | 84.32 | 18.66 | 21.87 | 98.45 | 68.36 | 17.87 | 83.2 | No Sensor | 33.23 | 30.57 | 32 | 965 | 34 | 30.38
04.12.21 18:17:34 | 23.08 | 85.22 | 174.78 | 21.87 | 82.53 | 74.29 | 71.65 | 23.47 | 57.75 | 18.46 | 77.84 | 54.12 | 75.18 | 87.03 | 169.25 | 82.3 | 18.46 | 22.87 | 98.45 | 68.14 | 17.67 | 83.2 | No Sensor | 30.57 | 30.77 | 32 | 965 | 34 | 30.41
04.12.21 18:17:49 | 23.33 | 85 | 175.04 | 21.67 | 85 | 73.41 | 70.55 | 23.07 | 57.32 | 18.26 | 75.62 | 55.4 | 74.51 | 85.9 | 168.99 | 80.96 | 18.07 | 20.86 | 97.99 | 67.27 | 17.87 | 82.98 | No Sensor | 29.96 | 29.96 | 32 | 965 | 34 | 30.42