## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate1_20211205_27C_PR |  | Generated On : | 05/12/2021, 10:57:17 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 05/12/2021, 10:16:05 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 05/12/2021, 10:57:03 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
05.12.21 10:16:07 | 0.03 | 155.28 | 208.26 | 104.13 | 153.85 | 107.31 | 147.04 | 231.58 | 153.85 | 143.38 | 148.73 | 143.66 | 168.28 | 224.56 | 126.73 | 125.91 | 124.27 | 77.94 | 140.01 | 63.62 | 127.28 | 48.14 | 226.79 | 130.86 | 210.74 | 27 | 965 | 34 | 25.97 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:16:22 | 0.28 | 162.47 | 192.04 | 144.22 | 157.29 | 174.43 | 139.73 | 236.08 | 138.62 | 143.66 | 246.49 | 105.98 | 131.96 | 190.83 | 108.11 | 169.15 | 136.95 | 67.1 | 142.81 | 76.67 | 114.53 | 49.36 | 154.99 | 168.86 | 204.55 | 27 | 965 | 34 | 25.97 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:16:37 | 0.53 | 169.15 | 166.53 | 121.82 | 200.86 | 116.41 | 135.28 | 289.11 | 191.13 | 208.26 | 180.65 | 150.15 | 148.45 | 179.46 | 115.6 | 142.81 | 162.76 | 106.25 | 148.73 | 56.45 | 159.01 | 24.79 | 203.63 | 178.27 | 195.67 | 27 | 965 | 34 | 25.99 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:16:52 | 0.78 | 135.28 | 179.75 | 96.5 | 145.06 | 117.49 | 124 | 176.2 | 89.22 | 148.45 | 131.41 | 217.3 | 106.51 | 126.73 | 177.38 | 141.69 | 113.99 | 67.6 | 129.75 | 57.43 | 161.89 | < 0 µmol | 149.3 | 103.6 | 170.03 | 27 | 965 | 34 | 26.03 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:17:07 | 1.03 | 167.7 | 188.42 | 94.93 | 127.56 | 142.53 | 91.29 | 125.09 | 144.22 | 222.97 | 211.67 | 54.73 | 154.99 | 124.27 | 115.33 | 121.82 | 140.29 | 1.58 | 68.86 | 51.79 | 139.46 | 5.2 | 165.95 | 113.45 | 123.46 | 27 | 965 | 34 | 26.05 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:17:22 | 1.28 | 179.46 | 269.16 | 161.89 | 135.84 | 181.54 | 112.65 | 275.63 | 137.78 | 172.67 | 245.84 | 127.01 | 247.15 | 203.32 | 187.82 | 155.85 | 215.42 | 105.18 | 207.64 | 43.55 | 158.43 | 38.51 | 270.18 | 170.62 | 327.12 | 27 | 965 | 34 | 26.1 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:18:03 | 1.97 | 142.25 | 121.28 | 183.03 | 157 | 143.94 | 137.5 | 220.13 | 122.64 | 183.33 | 213.23 | 144.5 | 184.22 | 196.28 | 157.29 | 163.92 | 154.42 | 58.17 | 122.91 | 95.45 | 119.92 | 31.61 | 156.43 | 261.07 | 195.07 | 27 | 965 | 34 | 26.18 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:18:19 | 2.23 | 234.79 | 187.52 | 191.13 | 171.79 | 164.5 | 143.1 | 218.56 | 164.79 | 106.51 | 173.55 | 176.5 | 231.9 | 212.61 | 197.5 | 161.89 | 95.71 | 91.29 | 194.76 | 114.53 | 172.08 | 36.6 | 256.07 | 285.63 | 189.92 | 27 | 965 | 34 | 26.18 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:18:34 | 2.48 | 209.19 | 147.04 | 169.45 | 99.12 | 168.86 | 133.89 | 211.05 | 131.41 | 217.61 | 211.98 | 85.35 | 130.86 | 231.58 | 176.5 | 143.94 | 132.23 | 75.15 | 138.9 | 54.73 | 122.64 | 54.48 | 112.11 | 164.21 | 220.76 | 27 | 965 | 34 | 26.18 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:18:49 | 2.73 | 249.12 | 148.45 | 169.15 | 191.13 | 144.78 | 114.79 | 158.72 | 177.09 | 145.63 | 201.78 | 195.67 | 152.71 | 169.74 | 134.17 | 61.88 | 163.05 | 66.11 | 150.15 | 119.92 | 134.45 | < 0 µmol | 195.07 | 165.08 | 296.47 | 27 | 965 | 34 | 26.19 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:19:04 | 2.98 | 195.07 | 184.82 | 160.16 | 199.94 | 122.1 | 72.88 | 184.82 | 173.84 | 197.2 | 184.52 | 86.38 | 155.28 | 171.5 | 115.06 | 128.11 | 162.47 | 87.15 | 87.15 | 50.58 | 143.94 | 0 | 183.62 | 177.98 | 202.4 | 27 | 965 | 34 | 26.22 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:19:19 | 3.23 | 170.62 | 127.56 | 147.04 | 135.28 | 129.2 | 68.86 | 152.14 | 192.34 | 191.13 | 189.62 | 93.89 | 145.91 | 207.95 | 230.62 | 149.3 | 137.22 | 54.97 | 105.71 | 3.61 | 90.25 | 0 | 223.61 | 120.47 | 319.05 | 27 | 965 | 34 | 26.24 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:19:34 | 3.48 | 203.63 | 126.73 | 190.22 | 148.73 | 163.34 | 133.06 | 175.61 | 143.94 | 147.04 | 130.03 | 66.86 | 149.58 | 149.58 | 143.94 | 156.14 | 118.3 | 33.27 | 98.59 | 101.22 | 183.62 | < 0 µmol | 252.09 | 127.56 | 197.2 | 27 | 965 | 34 | 26.24 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:19:49 | 3.73 | 203.32 | 178.27 | 109.44 | 133.06 | 102.01 | 81.25 | 204.55 | 161.89 | 155.28 | 97.55 | 131.13 | 232.86 | 138.62 | 96.76 | 148.17 | 124 | 73.13 | 60.89 | 61.14 | 173.84 | 30.67 | 279.06 | 135 | 289.11 | 27 | 965 | 34 | 26.26 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:20:04 | 3.98 | 181.24 | 170.03 | 196.59 | 119.11 | 149.3 | 125.64 | 183.62 | 139.73 | 216.67 | 248.79 | 130.58 | 161.89 | 125.64 | 211.05 | 165.37 | 184.82 | 60.39 | 112.65 | 73.13 | 116.95 | 0 | 140.29 | 134.17 | 82.79 | 27 | 965 | 34 | 26.29 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:20:19 | 4.23 | 210.43 | 174.43 | 119.38 | 165.66 | 167.99 | 106.25 | 148.17 | 173.26 | 260.07 | 213.23 | 167.4 | 131.68 | 150.15 | 191.43 | 155.28 | 175.32 | 58.42 | 82.79 | 21.52 | 217.93 | 30.2 | 185.12 | 182.73 | 165.66 | 27 | 965 | 34 | 26.29 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:20:34 | 4.48 | 174.73 | 169.74 | 233.83 | 139.73 | 168.86 | 67.86 | 240.94 | 137.22 | 156.71 | 208.88 | 89.22 | 199.33 | 204.55 | 158.15 | 169.74 | 158.72 | 78.45 | 122.37 | 90.77 | 145.35 | 39.47 | 226.79 | 238.02 | 226.47 | 27 | 965 | 34 | 26.32 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:20:49 | 4.73 | 199.64 | 198.42 | 147.04 | 170.32 | 133.89 | 87.15 | 202.4 | 156.71 | 143.94 | 222.34 | 131.41 | 126.46 | 197.5 | 182.13 | 105.45 | 172.96 | 81.25 | 123.46 | 102.28 | 147.89 | 21.52 | 190.22 | 157.29 | 301.78 | 27 | 965 | 34 | 26.33 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:21:05 | 5 | 198.11 | 196.89 | 224.88 | 115.6 | 167.7 | 97.28 | 196.28 | 130.58 | 201.17 | 165.95 | 66.61 | 131.41 | 134.45 | 127.56 | 127.56 | 167.7 | 63.86 | 163.63 | 65.86 | 147.89 | 25.26 | 213.54 | 97.55 | 328.96 | 27 | 965 | 34 | 26.35 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:21:20 | 5.25 | 205.17 | 196.28 | 179.16 | 177.68 | 151.57 | 121.28 | 222.34 | 133.89 | 183.92 | 279.75 | 141.41 | 121.28 | 185.12 | 168.86 | 126.73 | 83.55 | 83.3 | 114.53 | 46.21 | 133.62 | 12.96 | 157.29 | 180.65 | 162.18 | 27 | 965 | 34 | 26.36 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:21:35 | 5.5 | 207.64 | 173.26 | 206.71 | 186.62 | 154.42 | 102.54 | 201.78 | 103.33 | 202.7 | 172.96 | 67.1 | 178.57 | 238.35 | 210.74 | 111.04 | 115.6 | 70.11 | 206.4 | 108.64 | 124.82 | 10.9 | 245.18 | 153.57 | 188.72 | 27 | 965 | 34 | 26.38 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:21:50 | 5.75 | 170.62 | 109.7 | 88.96 | 127.56 | 85.09 | 40.9 | 140.85 | 99.91 | 157.57 | 120.47 | 85.09 | 75.91 | 153 | 135.56 | 77.94 | 106.25 | 29.02 | 70.61 | 15.96 | 67.6 | < 0 µmol | 115.33 | 155.85 | 147.6 | 27 | 965 | 34 | 26.4 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:22:05 | 6 | 212.92 | 164.5 | 151.86 | 160.45 | 145.63 | 143.38 | 196.28 | 147.6 | 161.03 | 193.55 | 205.17 | 192.64 | 231.26 | 211.05 | 101.75 | 164.21 | 83.55 | 71.12 | 110.24 | 93.11 | 36.36 | 144.5 | 181.54 | 235.76 | 27 | 965 | 34 | 26.41 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:22:20 | 6.25 | 203.01 | 177.98 | 171.2 | 153.57 | 135.28 | 97.81 | 199.64 | 124.55 | 152.71 | 203.01 | 120.74 | 128.38 | 158.43 | 150.44 | 75.91 | 85.35 | 80.23 | 105.98 | 56.45 | 81 | 17.58 | 205.78 | 187.52 | 164.79 | 27 | 965 | 34 | 26.44 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:22:35 | 6.5 | 150.72 | 122.64 | 137.78 | 143.66 | 92.59 | 92.85 | 196.59 | 154.99 | 214.48 | 162.76 | 105.98 | 139.18 | 192.34 | 149.87 | 108.37 | 113.45 | 62.13 | 120.47 | 0 | 121.82 | 26.2 | 181.24 | 146.76 | 207.02 | 27 | 965 | 34 | 26.44 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:22:50 | 6.75 | 152.14 | 134.17 | 125.91 | 124.27 | 106.25 | 83.04 | 157.57 | 117.22 | 167.7 | 148.73 | 129.48 | 160.45 | 159.01 | 152.43 | 90.25 | 162.76 | 79.21 | 112.91 | 49.12 | 149.87 | 0 | 267.13 | 155.28 | 209.19 | 27 | 965 | 34 | 26.47 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:23:05 | 7 | 117.76 | 166.24 | 145.63 | 116.14 | 169.74 | 102.01 | 213.85 | 133.89 | 156.71 | 138.9 | 87.15 | 146.47 | 186.02 | 172.38 | 85.61 | 84.84 | 48.63 | 99.91 | 86.12 | 104.92 | < 0 µmol | 192.34 | 213.54 | 257.07 | 27 | 965 | 34 | 26.47 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:23:20 | 7.25 | 229.98 | 150.72 | 162.47 | 165.08 | 178.86 | 128.11 | 230.3 | 139.73 | 190.53 | 197.2 | 106.78 | 145.35 | 221.39 | 203.93 | 123.46 | 79.72 | 104.92 | 79.72 | 79.72 | 114.26 | 44.03 | 208.88 | 156.71 | 170.62 | 27 | 965 | 34 | 26.5 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:23:35 | 7.5 | 121.28 | 48.14 | 139.73 | 89.22 | 66.11 | 53.02 | 136.67 | 84.58 | 132.23 | 109.17 | 18.04 | 70.36 | 42.35 | 92.59 | 40.19 | 75.91 | 31.14 | 41.63 | < 0 µmol | 32.8 | < 0 µmol | 125.37 | 83.81 | 29.96 | 27 | 965 | 34 | 26.51 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:23:50 | 7.75 | 172.67 | 102.8 | 102.28 | 86.12 | 89.99 | 37.32 | 133.06 | 85.87 | 146.47 | 212.92 | < 0 µmol | 46.93 | 108.37 | 94.67 | 60.89 | 85.61 | 26.67 | 80.74 | 21.99 | 64.86 | < 0 µmol | 199.94 | 56.94 | 174.43 | 27 | 965 | 34 | 26.53 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:24:05 | 8 | 300.36 | 214.79 | 203.93 | 193.25 | 206.71 | 120.74 | 242.25 | 157 | 229.98 | 273.92 | 130.03 | 170.03 | 244.53 | 172.38 | 84.07 | 160.74 | 113.99 | 107.04 | 115.87 | 171.79 | 57.43 | 342.02 | 186.62 | 354.55 | 27 | 965 | 34 | 26.54 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:24:20 | 8.25 | 158.15 | 110.77 | 147.32 | 121.82 | 95.98 | 53.99 | 119.38 | 146.76 | 172.67 | 196.28 | 85.87 | 126.73 | 143.1 | 107.84 | 59.9 | 133.62 | 33.03 | 99.38 | 54.97 | 73.89 | < 0 µmol | 138.06 | 172.08 | 121.28 | 27 | 965 | 34 | 26.57 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:24:35 | 8.5 | 219.82 | 194.16 | 172.38 | 166.53 | 138.06 | 138.9 | 201.48 | 129.75 | 174.43 | 228.7 | 101.75 | 125.09 | 189.62 | 153.85 | 137.22 | 133.62 | 69.36 | 91.03 | 75.66 | 163.05 | 14.57 | 309.65 | 213.54 | 280.78 | 27 | 965 | 34 | 26.58 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:24:50 | 8.75 | 155.85 | 231.9 | 181.84 | 199.03 | 208.57 | 119.65 | 192.04 | 178.86 | 207.95 | 270.86 | 71.12 | 168.28 | 279.75 | 195.07 | 219.82 | 256.4 | 95.45 | 164.79 | 102.8 | 160.45 | 92.85 | 317.96 | 186.92 | 290.5 | 27 | 965 | 34 | 26.58 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:25:05 | 9 | 169.74 | 90.77 | 127.01 | 146.76 | 167.4 | 114.79 | 214.79 | 152.14 | 179.75 | 222.34 | 103.6 | 119.11 | 156.71 | 186.32 | 88.18 | 129.2 | 61.63 | 71.62 | 27.13 | 95.19 | 24.32 | 208.26 | 90.51 | 211.36 | 27 | 965 | 34 | 26.6 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:25:20 | 9.25 | 196.89 | 127.83 | 141.69 | 138.9 | 175.02 | 86.64 | 154.99 | 118.57 | 164.79 | 173.26 | 50.82 | 126.46 | 161.6 | 158.43 | 127.01 | 89.48 | 45.24 | 146.19 | 61.38 | 142.25 | < 0 µmol | 158.15 | 115.06 | 172.38 | 27 | 965 | 34 | 26.61 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:25:35 | 9.5 | 226.79 | 175.32 | 200.25 | 170.03 | 111.04 | 100.96 | 220.76 | 147.32 | 161.89 | 178.86 | 133.06 | 196.59 | 177.68 | 165.08 | 104.13 | 148.17 | 62.87 | 124.27 | 72.63 | 93.63 | 36.6 | 186.92 | 210.12 | 323.81 | 27 | 965 | 34 | 26.64 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:25:50 | 9.75 | 204.86 | 158.43 | 151.29 | 139.18 | 131.41 | 128.38 | 163.05 | 121.55 | 157.86 | 164.79 | 67.86 | 130.58 | 204.86 | 187.22 | 83.3 | 96.24 | 60.39 | 101.22 | 36.36 | 59.65 | 37.55 | 157.86 | 197.81 | 174.43 | 27 | 965 | 34 | 26.64 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:26:05 | 10 | 249.12 | 160.74 | 137.78 | 160.45 | 105.98 | 112.91 | 178.27 | 149.3 | 196.59 | 199.33 | 26.43 | 154.99 | 165.37 | 186.02 | 121.82 | 58.17 | 122.64 | 95.71 | 108.9 | 138.34 | 72.63 | 217.93 | 128.93 | 185.42 | 27 | 965 | 34 | 26.65 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:26:20 | 10.25 | 177.09 | 216.67 | 135.28 | 161.31 | 99.12 | 99.91 | 190.22 | 197.81 | 187.52 | 172.08 | 128.11 | 139.18 | 184.82 | 215.11 | 98.86 | 177.68 | 90.25 | 150.72 | 79.98 | 83.3 | 60.64 | 182.13 | 162.18 | 197.2 | 27 | 965 | 34 | 26.65 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:26:35 | 10.5 | 306.06 | 177.68 | 216.99 | 180.65 | 225.51 | 160.74 | 211.98 | 147.89 | 195.67 | 261.07 | 79.98 | 162.18 | 243.55 | 209.19 | 143.94 | 110.24 | 113.45 | 177.09 | 73.13 | 138.34 | 27.6 | 224.88 | 256.73 | 269.5 | 27 | 965 | 34 | 26.68 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:26:50 | 10.75 | 164.21 | 100.17 | 145.35 | 127.56 | 111.84 | 94.93 | 155.57 | 106.51 | 182.73 | 145.91 | 39.23 | 119.92 | 144.22 | 161.03 | 81.51 | 119.38 | 61.63 | 102.54 | 59.65 | 43.31 | 7.02 | 211.05 | 121.82 | 229.66 | 27 | 965 | 34 | 26.69 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:27:05 | 11 | 266.79 | 191.13 | 163.05 | 206.4 | 162.47 | 101.49 | 177.98 | 162.47 | 234.79 | 164.79 | 86.12 | 172.08 | 210.12 | 206.71 | 181.84 | 73.13 | 98.33 | 247.15 | 63.62 | 149.3 | 45 | 138.06 | 198.42 | 190.22 | 27 | 965 | 34 | 26.72 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:27:20 | 11.25 | 124.27 | 120.19 | 156.43 | 135.28 | 113.18 | 89.48 | 196.89 | 120.47 | 140.01 | 226.47 | 33.98 | 143.66 | 116.95 | 161.03 | 123.18 | 133.89 | 50.33 | 120.47 | 47.66 | 90.51 | 18.5 | 133.34 | 147.32 | 106.25 | 27 | 965 | 34 | 26.72 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:27:35 | 11.5 | 207.95 | 223.93 | 225.51 | 224.24 | 154.71 | 155.28 | 265.44 | 202.7 | 144.78 | 242.9 | 118.57 | 189.62 | 232.22 | 283.55 | 226.79 | 171.5 | 125.64 | 117.22 | 102.8 | 148.17 | 60.39 | 222.03 | 128.65 | 306.06 | 27 | 965 | 34 | 26.72 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:27:51 | 11.77 | 196.59 | 162.18 | 184.52 | 169.74 | 146.47 | 80.74 | 231.58 | 154.99 | 175.02 | 173.26 | 86.12 | 143.94 | 177.38 | 195.07 | 140.01 | 121.82 | 24.56 | 151.29 | 70.86 | 110.77 | 5.2 | 210.43 | 208.57 | 257.4 | 27 | 965 | 34 | 26.74 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:28:06 | 12.02 | 284.58 | 170.03 | 152.71 | 147.32 | 194.16 | 120.47 | 248.14 | 139.46 | 202.4 | 213.23 | 193.85 | 186.32 | 188.12 | 171.79 | 138.34 | 178.57 | 97.81 | 111.58 | 66.86 | 70.11 | 70.61 | 310.01 | 210.74 | 211.98 | 27 | 965 | 34 | 26.76 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:28:21 | 12.27 | 240.62 | 159.87 | 178.57 | 148.17 | 175.61 | 110.24 | 175.02 | 177.68 | 159.3 | 211.05 | 147.04 | 190.53 | 144.78 | 154.71 | 86.38 | 161.03 | 64.61 | 163.05 | 74.9 | 108.37 | 68.11 | 148.17 | 203.32 | 271.88 | 27 | 965 | 34 | 26.76 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:28:36 | 12.52 | 146.19 | 124.55 | 142.53 | 183.92 | 130.03 | 103.33 | 178.27 | 148.17 | 151.29 | 199.94 | 9.75 | 153 | 147.89 | 140.57 | 64.86 | 112.91 | 49.36 | 106.25 | 23.39 | 96.24 | < 0 µmol | 153.57 | 161.6 | 150.44 | 27 | 965 | 34 | 26.78 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:28:51 | 12.77 | 241.92 | 142.81 | 206.71 | 171.79 | 169.15 | 165.66 | 247.81 | 166.53 | 124 | 181.54 | 106.78 | 129.2 | 258.07 | 121.82 | 140.29 | 139.46 | 52.77 | 142.81 | 55.96 | 124.82 | 53.26 | 302.85 | 187.82 | 287.36 | 27 | 965 | 34 | 26.79 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:29:06 | 13.02 | 194.16 | 154.14 | 187.52 | 248.14 | 131.96 | 124.27 | 201.17 | 141.97 | 190.22 | 238.67 | 17.11 | 92.33 | 187.52 | 190.22 | 119.38 | 124.55 | 86.12 | 113.45 | 95.19 | 167.11 | 11.82 | 239.97 | 231.58 | 276.32 | 27 | 965 | 34 | 26.79 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:29:21 | 13.27 | 135.84 | 171.2 | 155.57 | 140.29 | 101.49 | 59.16 | 172.67 | 91.03 | 115.87 | 145.63 | 56.45 | 68.61 | 120.47 | 160.74 | 45.72 | 70.11 | 20.82 | 89.22 | 49.85 | 60.89 | < 0 µmol | 128.11 | 187.52 | 97.55 | 27 | 965 | 34 | 26.8 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:29:36 | 13.52 | 138.62 | 106.25 | 164.79 | 124.27 | 106.25 | 98.07 | 151.29 | 94.67 | 148.45 | 180.65 | 91.55 | 95.19 | 153 | 167.4 | 102.8 | 74.39 | 58.17 | 84.58 | 106.78 | 115.33 | < 0 µmol | 131.41 | 107.57 | 109.97 | 27 | 965 | 34 | 26.83 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:29:51 | 13.77 | 223.29 | 195.98 | 231.58 | 192.94 | 169.74 | 146.76 | 286.67 | 163.63 | 296.47 | 259.74 | 165.95 | 121.82 | 239 | 239.32 | 163.63 | 140.85 | 82.79 | 155.28 | 42.11 | 157.86 | 66.86 | 237.05 | 190.83 | 270.52 | 27 | 965 | 34 | 26.83 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:30:06 | 14.02 | 166.24 | 148.45 | 155.85 | 133.06 | 131.13 | 85.87 | 196.59 | 135.56 | 192.34 | 212.29 | 73.38 | 125.91 | 199.03 | 174.73 | 130.86 | 85.09 | 50.09 | 118.84 | 124.82 | 74.9 | 15.96 | 227.42 | 138.9 | 190.83 | 27 | 965 | 34 | 26.83 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:30:21 | 14.27 | 187.82 | 200.56 | 183.33 | 148.73 | 177.68 | 110.24 | 229.98 | 134.45 | 191.13 | 245.84 | 96.24 | 185.72 | 196.89 | 197.81 | 140.57 | 120.19 | 91.55 | 124.82 | 56.69 | 149.02 | 59.65 | 190.83 | 151.57 | 190.53 | 27 | 965 | 34 | 26.86 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:30:36 | 14.52 | 162.47 | 190.53 | 178.57 | 175.02 | 186.92 | 172.96 | 215.11 | 177.38 | 213.23 | 189.02 | 107.04 | 137.78 | 207.64 | 172.67 | 135.84 | 150.15 | 85.87 | 156.43 | 47.17 | 120.47 | 19.43 | 217.93 | 204.24 | 205.47 | 27 | 965 | 34 | 26.86 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:30:51 | 14.77 | 216.67 | 128.11 | 134.17 | 166.53 | 134.45 | 98.33 | 172.08 | 116.68 | 130.3 | 118.3 | 84.07 | 80.49 | 167.4 | 170.03 | 39.47 | 101.22 | 33.03 | 115.06 | 14.11 | 71.37 | 18.5 | 164.5 | 121.55 | 155.57 | 27 | 965 | 34 | 26.88 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:31:06 | 15.02 | 244.2 | 208.57 | 181.54 | 142.53 | 134.45 | 118.84 | 272.9 | 128.93 | 228.06 | 263.42 | 149.3 | 107.04 | 233.51 | 149.87 | 105.98 | 122.91 | 108.11 | 103.86 | 72.63 | 103.86 | 81.51 | 133.89 | 215.42 | 190.83 | 27 | 965 | 34 | 26.89 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:31:21 | 15.27 | 188.12 | 160.16 | 103.33 | 163.34 | 112.91 | 95.98 | 161.6 | 139.46 | 195.37 | 205.17 | 61.14 | 134.45 | 235.76 | 197.2 | 50.33 | 98.59 | 113.45 | 128.38 | 76.16 | 69.36 | 20.59 | 133.06 | 167.11 | 190.83 | 27 | 965 | 34 | 26.9 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:31:36 | 15.52 | 172.67 | 194.46 | 211.36 | 207.33 | 198.11 | 153.28 | 185.12 | 174.43 | 190.53 | 278.72 | 70.11 | 186.32 | 272.9 | 193.85 | 128.93 | 140.57 | 81.76 | 148.17 | 71.87 | 136.39 | 73.13 | 128.11 | 222.66 | 243.22 | 27 | 965 | 34 | 26.9 | 965B6-(E1);
05.12.21 10:31:51 | 15.77 | 163.92 | 134.17 | 102.01 | 125.64 | 89.22 | 52.77 | 246.82 | 90.25 | 135.84 | 145.35 | 69.11 | 125.91 | 131.96 | 159.3 | 59.16 | 116.14 | 38.99 | 108.37 | 14.57 | 71.62 | 18.04 | 137.22 | 96.76 | 199.64 | 27 | 965 | 34 | 26.9 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:32:06 | 16.02 | 180.05 | 165.37 | 160.16 | 166.53 | 157.86 | 107.04 | 153.28 | 78.7 | 203.01 | 153.57 | 80.49 | 103.6 | 190.53 | 131.13 | 84.84 | 64.61 | 84.84 | 89.22 | 24.56 | 61.14 | 2.48 | 180.65 | 72.12 | 192.34 | 27 | 965 | 34 | 26.93 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:32:21 | 16.27 | 223.93 | 167.4 | 155.85 | 149.02 | 151 | 89.99 | 227.1 | 137.22 | 159.3 | 203.93 | 139.46 | 115.6 | 163.92 | 209.81 | 97.55 | 66.11 | 101.75 | 107.84 | 93.89 | 94.93 | 34.22 | 160.16 | 181.54 | 165.08 | 27 | 965 | 34 | 26.93 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:32:36 | 16.52 | 197.5 | 143.66 | 154.42 | 207.64 | 156.43 | 108.11 | 194.46 | 93.11 | 188.12 | 210.74 | 78.96 | 141.97 | 214.79 | 135.84 | 105.45 | 177.09 | 95.71 | 172.38 | 48.39 | 143.1 | 0 | 218.24 | 170.32 | 170.62 | 27 | 965 | 34 | 26.93 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:32:51 | 16.77 | 283.2 | 167.11 | 215.11 | 158.15 | 161.6 | 94.93 | 170.32 | 182.73 | 248.79 | 261.07 | 134.73 | 147.89 | 211.67 | 164.21 | 195.07 | 101.75 | 74.9 | 194.46 | 127.83 | 78.96 | 50.82 | 283.89 | 192.04 | 265.11 | 27 | 965 | 34 | 26.97 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:33:06 | 17.02 | 159.59 | 115.06 | 193.55 | 149.58 | 123.46 | 69.36 | 201.78 | 116.14 | 105.45 | 201.17 | 44.76 | 86.64 | 159.01 | 49.12 | 80.23 | 107.84 | 59.9 | 113.45 | 0 | 87.41 | 7.7 | 132.23 | 121.01 | 121.55 | 27 | 965 | 34 | 26.99 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:33:21 | 17.27 | 180.65 | 104.92 | 184.22 | 207.64 | 183.62 | 148.73 | 181.54 | 129.2 | 239.32 | 216.36 | 89.74 | 115.87 | 165.95 | 171.2 | 122.1 | 92.59 | 40.9 | 139.73 | 63.12 | 39.23 | 61.63 | 336.02 | 183.03 | 196.59 | 27 | 965 | 34 | 27 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:33:36 | 17.52 | 300.01 | 205.47 | 206.4 | 205.17 | 160.74 | 174.43 | 185.72 | 131.96 | 266.12 | 333.41 | 96.24 | 167.11 | 198.11 | 220.13 | 190.22 | 261.07 | 103.6 | 164.79 | 65.86 | 103.6 | 57.43 | 188.12 | 209.81 | 260.07 | 27 | 965 | 34 | 27.01 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:33:51 | 17.77 | 192.34 | 136.39 | 125.09 | 191.43 | 182.73 | 99.91 | 230.62 | 122.37 | 193.85 | 166.82 | 100.43 | 100.17 | 157.86 | 149.3 | 33.51 | 127.56 | 81.51 | 110.77 | 53.75 | 67.35 | 4.74 | 135.28 | 219.5 | 128.11 | 27 | 965 | 34 | 27.01 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:34:06 | 18.02 | 122.37 | 72.88 | 115.33 | 165.95 | 89.74 | < 0 µmol | 159.01 | 59.9 | 113.72 | 84.58 | 0 | 80.49 | 165.37 | 113.18 | 68.86 | 56.69 | 0 | 42.35 | 12.73 | 110.51 | 47.17 | 186.02 | 108.37 | 90.77 | 27 | 965 | 34 | 27.03 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:34:21 | 18.27 | 156.14 | 160.74 | 158.43 | 188.72 | 123.46 | 89.99 | 207.02 | 110.24 | 159.01 | 148.45 | 74.9 | 55.71 | 186.02 | 135.84 | 76.16 | 101.22 | 27.6 | 117.76 | 79.98 | 51.55 | 51.31 | 102.01 | 156.71 | 144.78 | 27 | 965 | 34 | 27.04 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:34:36 | 18.52 | 243.55 | 110.51 | 221.08 | 172.38 | 84.07 | 86.9 | 166.24 | 107.57 | 172.08 | 153.57 | 32.56 | 93.11 | 256.4 | 193.25 | 78.7 | 70.86 | 88.7 | 107.57 | 0 | 83.3 | 11.13 | 102.54 | 178.57 | 191.43 | 27 | 965 | 34 | 27.04 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:34:51 | 18.77 | 191.73 | 131.96 | 140.57 | 212.29 | 151.29 | 112.65 | 180.94 | 95.45 | 166.24 | 199.03 | 68.11 | 69.11 | 254.74 | 195.37 | 117.22 | 79.72 | 52.04 | 140.85 | 35.65 | 69.36 | 22.22 | 250.44 | 189.92 | 182.43 | 27 | 965 | 34 | 27.05 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:35:06 | 19.02 | 247.81 | 158.72 | 230.94 | 198.42 | 178.27 | 165.66 | 259.4 | 163.05 | 185.72 | 205.78 | 150.15 | 136.11 | 195.07 | 180.35 | 62.13 | 130.86 | 87.93 | 116.41 | 63.37 | 167.7 | 56.69 | 207.02 | 233.51 | 257.07 | 27 | 965 | 34 | 27.07 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:35:21 | 19.27 | 273.58 | 230.62 | 226.15 | 304.28 | 253.08 | 131.41 | 229.66 | 158.43 | 208.88 | 235.12 | 102.01 | 131.68 | 189.32 | 280.44 | 172.08 | 120.74 | 68.86 | 128.11 | 131.41 | 104.13 | 54.97 | 313.61 | 296.47 | 288.41 | 27 | 965 | 34 | 27.08 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:35:36 | 19.52 | 197.5 | 230.62 | 210.74 | 200.25 | 213.23 | 123.18 | 229.02 | 133.34 | 226.15 | 334.9 | 98.07 | 133.06 | 227.74 | 168.86 | 109.17 | 97.02 | 63.37 | 138.34 | 92.33 | 126.19 | 76.92 | 287.71 | 177.09 | 212.29 | 27 | 965 | 34 | 27.1 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:35:51 | 19.77 | 156.71 | 120.19 | 153.85 | 89.99 | 132.23 | 36.6 | 212.29 | 93.11 | 182.13 | 155.57 | 3.16 | 57.19 | 151 | 131.13 | 126.46 | 101.22 | 80.23 | 128.38 | 0 | 68.36 | 33.51 | 190.83 | 136.11 | 186.02 | 27 | 965 | 34 | 27.1 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:36:06 | 20.02 | 155.57 | 141.41 | 134.73 | 144.22 | 136.95 | 51.55 | 164.79 | 100.7 | 149.02 | 183.62 | 22.69 | 92.33 | 173.55 | 152.14 | 47.17 | 76.42 | 83.55 | 84.32 | < 0 µmol | 78.7 | 28.08 | 177.98 | 145.63 | 219.82 | 27 | 965 | 34 | 27.11 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:36:21 | 20.27 | 166.53 | 165.08 | 96.24 | 77.18 | 125.37 | 58.42 | 124 | 37.79 | 73.13 | 153 | 29.25 | 19.43 | 175.61 | 89.48 | 26.43 | 25.73 | 25.96 | 93.11 | 7.47 | 42.59 | 9.53 | 282.85 | 89.22 | 154.14 | 27 | 965 | 34 | 27.13 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:36:36 | 20.52 | 246.49 | 203.63 | 197.2 | 170.62 | 166.24 | 133.06 | 146.19 | 88.18 | 198.72 | 258.4 | 61.63 | 98.86 | 217.61 | 175.02 | 78.45 | 105.98 | 94.41 | 113.18 | 48.14 | 89.48 | 47.66 | 224.88 | 201.48 | 159.87 | 27 | 965 | 34 | 27.13 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:36:51 | 20.77 | 201.78 | 163.34 | 143.38 | 161.89 | 185.42 | 114.79 | 139.73 | 115.33 | 137.22 | 222.34 | 53.75 | 81.51 | 174.14 | 136.95 | 46.45 | 97.81 | 52.53 | 111.84 | 54.73 | 70.86 | 2.93 | 141.13 | 105.71 | 207.02 | 27 | 965 | 34 | 27.15 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:37:06 | 21.02 | 113.18 | 130.3 | 143.1 | 125.37 | 134.73 | 45.96 | 130.58 | 87.93 | 134.73 | 163.92 | 118.03 | 48.14 | 189.32 | 78.7 | 23.85 | 67.6 | 19.43 | 79.72 | 57.43 | 41.14 | < 0 µmol | 96.24 | 112.65 | 136.39 | 27 | 965 | 34 | 27.15 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:37:21 | 21.27 | 257.07 | 173.55 | 211.67 | 130.3 | 209.81 | 101.22 | 196.89 | 112.91 | 186.92 | 226.15 | 131.68 | 84.32 | 248.46 | 178.57 | 37.55 | 93.63 | 88.18 | 111.31 | 69.86 | 143.94 | 61.14 | 187.82 | 88.96 | 257.4 | 27 | 965 | 34 | 27.15 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:37:36 | 21.52 | 219.5 | 192.94 | 200.86 | 209.81 | 149.02 | 108.37 | 203.32 | 145.63 | 274.26 | 204.86 | 131.96 | 127.01 | 194.46 | 192.64 | 72.12 | 122.37 | 90.51 | 132.23 | 129.75 | 142.81 | 46.93 | 234.47 | 192.64 | 208.57 | 27 | 965 | 34 | 27.18 | 965B6-(E1);
05.12.21 10:37:51 | 21.77 | 173.26 | 162.76 | 177.68 | 164.5 | 175.32 | 95.71 | 167.7 | 77.18 | 149.87 | 157.57 | 78.19 | 91.03 | 241.92 | 207.02 | 63.12 | 120.74 | 70.11 | 114.79 | 63.86 | 97.55 | 21.52 | 213.85 | 160.45 | 216.67 | 27 | 965 | 34 | 27.18 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:38:07 | 22.03 | 180.35 | 136.67 | 100.7 | 89.48 | 132.79 | 30.43 | 217.3 | 67.86 | 109.97 | 186.32 | 35.17 | 30.43 | 115.6 | 163.92 | 94.15 | 67.35 | 3.61 | 54.24 | 2.93 | 66.11 | 9.53 | 133.06 | 70.61 | 181.84 | 27 | 965 | 34 | 27.19 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:38:22 | 22.28 | 178.57 | 167.4 | 181.54 | 167.11 | 149.58 | 85.87 | 190.53 | 121.82 | 230.62 | 170.03 | 85.09 | 63.62 | 189.02 | 184.82 | 107.57 | 146.19 | 62.13 | 135 | 38.51 | 57.68 | 79.98 | 259.74 | 215.42 | 194.46 | 27 | 965 | 34 | 27.21 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:38:37 | 22.53 | 209.81 | 140.57 | 151.29 | 163.34 | 108.37 | 118.3 | 149.87 | 93.63 | 133.34 | 136.67 | 78.45 | 74.9 | 152.43 | 137.78 | 67.6 | 85.35 | 20.82 | 62.37 | < 0 µmol | 55.71 | < 0 µmol | 147.89 | 128.38 | 111.58 | 27 | 965 | 34 | 27.22 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:38:52 | 22.78 | 226.79 | 170.32 | 141.41 | 163.34 | 168.86 | 96.5 | 205.78 | 120.74 | 179.75 | 173.26 | 122.37 | 91.29 | 196.89 | 195.37 | 97.02 | 124 | 98.33 | 123.18 | 63.12 | 65.11 | 45.72 | 212.29 | 129.75 | 197.2 | 27 | 965 | 34 | 27.24 | 965D6-(E1);
05.12.21 10:39:07 | 23.03 | 222.66 | 184.52 | 196.59 | 204.86 | 204.55 | 86.12 | 204.24 | 125.91 | 261.41 | 203.01 | 106.51 | 107.04 | 254.74 | 173.26 | 178.86 | 148.45 | 52.04 | 141.69 | 36.6 | 111.04 | 69.36 | 257.4 | 200.86 | 320.51 | 27 | 965 | 34 | 27.24 | 965B6-(E1);
05.12.21 10:39:22 | 23.28 | 188.42 | 140.01 | 146.19 | 145.35 | 133.62 | 76.92 | 183.03 | 95.98 | 159.87 | 188.42 | 53.26 | 61.63 | 172.38 | 138.34 | 79.72 | 80.49 | 51.06 | 94.93 | 30.67 | 64.86 | 24.56 | 180.94 | 148.73 | 180.65 | 27 | 965 | 34 | 27.25
05.12.21 10:39:37 | 23.53 | 188.42 | 139.46 | 145.35 | 145.91 | 132.79 | 76.42 | 182.73 | 95.71 | 159.01 | 187.82 | 53.26 | 60.89 | 172.67 | 138.34 | 79.72 | 79.72 | 51.31 | 93.11 | 30.43 | 64.11 | 24.56 | 179.75 | 149.02 | 180.94 | 27 | 965 | 34 | 27.26
05.12.21 10:39:52 | 23.78 | 188.42 | 136.39 | 143.94 | 144.22 | 132.23 | 74.9 | 182.43 | 95.98 | 158.72 | 187.52 | 53.02 | 60.15 | 172.38 | 137.78 | 79.72 | 79.21 | 50.82 | 91.29 | 30.2 | 63.37 | 24.79 | 177.98 | 148.17 | 180.65 | 27 | 965 | 34 | 27.26
05.12.21 10:40:07 | 24.03 | 188.42 | 136.67 | 141.69 | 142.53 | 130.86 | 73.13 | 182.13 | 95.98 | 159.01 | 187.52 | 52.28 | 58.91 | 172.08 | 136.39 | 79.72 | 78.45 | 50.82 | 88.96 | 29.49 | 61.88 | 24.32 | 174.43 | 147.32 | 181.24 | 27 | 965 | 34 | 27.26
05.12.21 10:40:22 | 24.28 | 187.82 | 134.17 | 139.73 | 140.57 | 130.86 | 71.87 | 182.13 | 95.45 | 158.43 | 187.82 | 52.04 | 57.68 | 171.5 | 135.56 | 79.21 | 77.18 | 50.33 | 86.12 | 29.49 | 61.38 | 25.02 | 173.26 | 145.91 | 180.65 | 27 | 965 | 34 | 27.26
05.12.21 10:40:37 | 24.53 | 188.42 | 133.62 | 138.34 | 138.62 | 131.13 | 70.36 | 182.13 | 95.71 | 158.15 | 187.82 | 52.04 | 56.2 | 170.91 | 134.45 | 78.96 | 76.16 | 49.85 | 84.07 | 29.49 | 60.64 | 24.32 | 173.26 | 145.63 | 180.35 | 27 | 965 | 34 | 27.26
05.12.21 10:40:52 | 24.78 | 187.82 | 132.51 | 136.95 | 135.56 | 130.03 | 69.11 | 182.13 | 94.93 | 154.99 | 187.52 | 51.55 | 55.71 | 170.32 | 133.06 | 78.96 | 75.66 | 48.87 | 81.76 | 29.02 | 58.91 | 24.56 | 172.38 | 144.78 | 180.65 | 27 | 965 | 34 | 27.26
05.12.21 10:41:07 | 25.03 | 188.12 | 130.86 | 135.28 | 132.79 | 128.93 | 67.6 | 182.13 | 94.67 | 154.14 | 186.92 | 51.06 | 54.97 | 170.91 | 131.41 | 79.21 | 75.4 | 48.63 | 80.23 | 29.25 | 58.42 | 24.32 | 172.67 | 143.1 | 179.75 | 27 | 965 | 34 | 27.28
05.12.21 10:41:22 | 25.28 | 188.42 | 129.2 | 134.17 | 130.86 | 128.93 | 66.11 | 181.84 | 93.89 | 153.28 | 187.52 | 50.58 | 53.75 | 170.62 | 130.3 | 79.47 | 75.15 | 48.87 | 79.47 | 29.49 | 57.43 | 24.79 | 172.08 | 142.25 | 180.35 | 27 | 965 | 34 | 27.26
05.12.21 10:41:37 | 25.53 | 187.82 | 127.83 | 132.79 | 128.65 | 130.58 | 64.61 | 182.13 | 92.85 | 152.14 | 186.92 | 50.33 | 53.5 | 170.32 | 128.93 | 79.47 | 70.86 | 48.14 | 78.7 | 26.43 | 56.45 | 24.32 | 171.5 | 141.97 | 179.46 | 27 | 965 | 34 | 27.28
05.12.21 10:41:52 | 25.78 | 187.82 | 126.46 | 131.68 | 126.73 | 124.82 | 63.12 | 181.84 | 90.77 | 151.29 | 186.92 | 50.09 | 52.53 | 169.74 | 127.56 | 78.96 | 64.86 | 47.9 | 78.7 | 27.84 | 55.22 | 24.79 | 170.03 | 140.85 | 179.75 | 27 | 965 | 34 | 27.28
05.12.21 10:42:07 | 26.03 | 187.22 | 124.27 | 130.3 | 124 | 124.27 | 61.38 | 181.24 | 89.99 | 148.45 | 186.92 | 49.6 | 51.55 | 169.45 | 126.46 | 79.21 | 62.87 | 47.17 | 77.94 | 27.6 | 57.19 | 24.79 | 168.57 | 140.57 | 180.05 | 27 | 965 | 34 | 27.29
05.12.21 10:42:22 | 26.28 | 187.22 | 123.46 | 130.03 | 120.19 | 123.46 | 59.4 | 180.65 | 88.7 | 147.6 | 186.62 | 49.12 | 50.82 | 169.45 | 125.09 | 79.98 | 61.88 | 46.69 | 77.69 | 26.43 | 53.26 | 24.79 | 168.28 | 140.57 | 179.75 | 27 | 965 | 34 | 27.29
05.12.21 10:42:37 | 26.53 | 186.92 | 123.18 | 128.65 | 118.57 | 121.55 | 58.17 | 180.94 | 88.44 | 147.04 | 186.32 | 48.87 | 50.33 | 169.15 | 122.91 | 81.25 | 61.38 | 46.69 | 75.66 | 26.43 | 51.79 | 25.02 | 167.4 | 140.29 | 179.46 | 27 | 965 | 34 | 27.29
05.12.21 10:42:52 | 26.78 | 186.32 | 122.1 | 127.83 | 118.03 | 119.11 | 56.45 | 180.65 | 88.18 | 145.06 | 186.02 | 48.14 | 50.58 | 168.86 | 121.82 | 83.55 | 61.14 | 45.48 | 73.38 | 25.73 | 50.82 | 24.79 | 166.53 | 139.73 | 179.16 | 27 | 965 | 34 | 27.29
05.12.21 10:43:07 | 27.03 | 185.42 | 121.55 | 127.01 | 113.99 | 118.03 | 55.47 | 180.35 | 88.44 | 145.06 | 185.72 | 47.66 | 51.06 | 169.15 | 121.28 | 79.72 | 61.63 | 45 | 72.37 | 25.02 | 49.6 | 25.26 | 167.11 | 139.18 | 178.57 | 27 | 965 | 34 | 27.29
05.12.21 10:43:22 | 27.28 | 185.12 | 121.01 | 126.19 | 111.31 | 118.3 | 54.24 | 180.35 | 88.44 | 144.22 | 185.72 | 47.17 | 51.31 | 169.15 | 119.92 | 77.43 | 61.14 | 45.24 | 70.61 | 25.02 | 48.63 | 24.79 | 165.37 | 139.18 | 179.16 | 27 | 965 | 34 | 27.29
05.12.21 10:43:37 | 27.53 | 184.22 | 121.01 | 124.82 | 106.78 | 118.84 | 53.02 | 180.65 | 88.96 | 144.5 | 185.42 | 46.93 | 50.33 | 169.45 | 118.3 | 77.18 | 62.13 | 45.24 | 70.11 | 25.26 | 47.42 | 25.02 | 161.89 | 138.34 | 178.57 | 27 | 965 | 34 | 27.29
05.12.21 10:43:52 | 27.78 | 182.73 | 118.03 | 123.73 | 102.54 | 117.76 | 52.28 | 180.05 | 88.7 | 143.94 | 185.12 | 46.45 | 49.85 | 169.74 | 117.49 | 76.16 | 60.39 | 45.48 | 69.11 | 25.49 | 46.69 | 25.02 | 159.01 | 137.78 | 178.57 | 27 | 965 | 34 | 27.29
05.12.21 10:44:07 | 28.03 | 181.54 | 117.22 | 122.64 | 100.7 | 117.22 | 50.82 | 180.35 | 88.7 | 141.97 | 185.12 | 45.72 | 46.69 | 169.74 | 115.33 | 74.9 | 58.91 | 46.21 | 68.61 | 25.26 | 45.24 | 24.79 | 157.86 | 136.95 | 177.98 | 27 | 965 | 34 | 27.32
05.12.21 10:44:22 | 28.28 | 180.35 | 116.95 | 121.55 | 99.64 | 115.6 | 50.33 | 179.75 | 88.7 | 141.41 | 184.52 | 45.24 | 44.76 | 170.03 | 113.99 | 74.39 | 56.69 | 45 | 68.11 | 25.02 | 44.51 | 24.79 | 156.71 | 135.56 | 177.98 | 27 | 965 | 34 | 27.29
05.12.21 10:44:37 | 28.53 | 179.75 | 115.87 | 120.74 | 102.54 | 114.53 | 49.12 | 179.16 | 88.7 | 138.62 | 184.82 | 45.48 | 43.55 | 170.32 | 112.38 | 73.38 | 55.96 | 45.24 | 67.6 | 26.2 | 43.31 | 24.56 | 155.28 | 134.17 | 177.68 | 27 | 965 | 34 | 27.3
05.12.21 10:44:52 | 28.78 | 178.57 | 115.06 | 119.65 | 101.22 | 113.45 | 47.66 | 179.46 | 89.99 | 138.34 | 184.22 | 45.24 | 42.59 | 170.32 | 111.58 | 73.13 | 54.73 | 45.48 | 66.86 | 25.02 | 43.07 | 24.56 | 156.14 | 132.79 | 177.98 | 27 | 965 | 34 | 27.32
05.12.21 10:45:07 | 29.03 | 177.38 | 114.53 | 118.3 | 101.75 | 113.18 | 46.69 | 179.46 | 88.44 | 137.78 | 184.22 | 44.76 | 41.87 | 170.03 | 110.51 | 72.88 | 53.5 | 45.72 | 66.61 | 25.26 | 42.59 | 25.02 | 154.99 | 132.51 | 177.68 | 27 | 965 | 34 | 27.32
05.12.21 10:45:22 | 29.28 | 176.5 | 112.91 | 117.49 | 100.7 | 111.84 | 45 | 179.16 | 86.38 | 134.45 | 184.22 | 43.79 | 41.14 | 170.03 | 108.9 | 71.87 | 52.53 | 45.24 | 65.36 | 25.02 | 40.9 | 25.02 | 153.57 | 131.41 | 177.68 | 27 | 965 | 34 | 27.3
05.12.21 10:45:37 | 29.53 | 175.61 | 112.91 | 116.68 | 98.86 | 111.04 | 43.79 | 178.86 | 85.09 | 132.79 | 184.52 | 43.55 | 40.19 | 169.45 | 107.84 | 71.37 | 51.55 | 45 | 64.86 | 25.02 | 39.95 | 24.79 | 152.14 | 130.3 | 177.38 | 27 | 965 | 34 | 27.32
05.12.21 10:45:52 | 29.78 | 173.84 | 111.04 | 115.33 | 97.55 | 109.17 | 42.59 | 179.46 | 83.3 | 133.89 | 183.62 | 43.31 | 39.71 | 168.57 | 106.51 | 71.12 | 50.09 | 44.51 | 64.11 | 24.79 | 39.47 | 24.79 | 150.72 | 130.03 | 177.38 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:46:07 | 30.03 | 172.96 | 109.7 | 113.72 | 94.93 | 108.37 | 41.38 | 178.86 | 79.98 | 131.41 | 183.92 | 42.83 | 39.71 | 168.57 | 105.18 | 70.86 | 48.87 | 44.27 | 63.37 | 24.79 | 38.03 | 24.79 | 149.3 | 129.2 | 177.09 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:46:22 | 30.28 | 171.5 | 107.57 | 113.18 | 94.67 | 108.37 | 40.43 | 178.57 | 79.21 | 131.68 | 183.62 | 42.59 | 38.27 | 167.7 | 104.13 | 69.86 | 47.66 | 43.79 | 62.13 | 24.79 | 36.84 | 24.79 | 147.6 | 127.83 | 176.79 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:46:38 | 30.55 | 170.32 | 105.71 | 111.84 | 93.37 | 104.92 | 39.47 | 178.57 | 79.21 | 130.86 | 182.73 | 41.63 | 37.32 | 166.82 | 102.8 | 68.86 | 46.93 | 44.03 | 61.63 | 24.56 | 36.12 | 24.56 | 145.63 | 126.73 | 176.2 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:46:53 | 30.8 | 169.45 | 103.86 | 110.51 | 93.63 | 102.28 | 38.99 | 177.98 | 77.18 | 126.46 | 182.13 | 41.14 | 37.08 | 165.66 | 101.22 | 68.11 | 46.21 | 42.83 | 60.39 | 24.79 | 37.55 | 24.79 | 144.78 | 124.82 | 176.2 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:47:08 | 31.05 | 168.57 | 102.54 | 110.24 | 95.71 | 98.59 | 37.79 | 178.27 | 76.67 | 125.37 | 182.43 | 40.9 | 37.08 | 165.08 | 100.43 | 67.6 | 45 | 42.83 | 59.9 | 24.79 | 35.17 | 24.79 | 143.1 | 124.55 | 176.5 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:47:23 | 31.3 | 167.7 | 101.22 | 108.9 | 97.55 | 97.02 | 37.08 | 177.98 | 74.39 | 122.91 | 182.73 | 40.43 | 36.6 | 164.21 | 98.59 | 66.86 | 44.76 | 43.79 | 58.91 | 24.79 | 35.41 | 24.56 | 141.41 | 122.64 | 176.2 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:47:38 | 31.55 | 166.53 | 100.17 | 108.37 | 97.28 | 94.93 | 35.89 | 177.68 | 73.63 | 122.37 | 182.73 | 39.95 | 35.41 | 163.34 | 97.02 | 65.86 | 44.03 | 42.59 | 58.42 | 24.79 | 34.46 | 25.02 | 139.73 | 121.28 | 175.61 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:47:53 | 31.8 | 165.37 | 98.59 | 107.84 | 97.02 | 92.85 | 34.7 | 177.68 | 73.89 | 121.55 | 182.13 | 42.83 | 34.46 | 161.89 | 94.93 | 65.36 | 42.83 | 42.59 | 57.43 | 24.79 | 34.93 | 24.56 | 137.78 | 119.38 | 175.32 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:48:08 | 32.05 | 164.5 | 98.07 | 107.57 | 93.89 | 92.07 | 34.46 | 177.68 | 74.14 | 121.01 | 182.73 | 42.83 | 33.98 | 161.03 | 94.15 | 64.86 | 42.35 | 42.83 | 57.43 | 25.26 | 33.03 | 25.02 | 136.39 | 118.57 | 175.91 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:48:22 | 32.28 | 163.63 | 97.02 | 107.04 | 94.15 | 91.03 | 33.75 | 177.38 | 74.39 | 120.19 | 182.13 | 42.59 | 33.51 | 159.87 | 92.85 | 63.86 | 41.63 | 43.07 | 56.45 | 25.02 | 33.75 | 25.02 | 133.89 | 116.95 | 175.91 | 27 | 965 | 34 | 27.33
05.12.21 10:48:38 | 32.55 | 162.76 | 95.45 | 106.25 | 95.19 | 89.99 | 33.51 | 177.38 | 73.89 | 119.11 | 182.73 | 38.27 | 33.03 | 158.72 | 91.29 | 62.13 | 40.43 | 43.31 | 55.47 | 24.56 | 32.09 | 24.79 | 131.41 | 115.87 | 175.32 | 27 | 965 | 34 | 27.35
05.12.21 10:48:53 | 32.8 | 161.89 | 94.41 | 106.25 | 95.19 | 88.96 | 32.56 | 177.38 | 74.14 | 118.03 | 182.13 | 40.43 | 32.8 | 157.57 | 89.99 | 60.89 | 39.95 | 43.55 | 55.22 | 24.79 | 32.09 | 24.79 | 129.2 | 114.26 | 175.61 | 27 | 965 | 34 | 27.35
05.12.21 10:49:08 | 33.05 | 160.16 | 92.85 | 105.71 | 94.15 | 87.93 | 32.32 | 177.09 | 75.91 | 116.41 | 181.24 | 38.51 | 31.61 | 156.71 | 88.18 | 59.65 | 38.99 | 43.31 | 54.24 | 24.56 | 31.61 | 25.02 | 127.01 | 112.91 | 175.02 | 27 | 965 | 34 | 27.36
05.12.21 10:49:23 | 33.3 | 159.59 | 92.07 | 104.92 | 95.71 | 87.41 | 31.85 | 176.79 | 74.65 | 115.6 | 181.24 | 38.51 | 31.85 | 155.28 | 87.41 | 59.4 | 38.51 | 43.31 | 53.02 | 24.79 | 32.56 | 25.02 | 124.82 | 111.84 | 174.73 | 27 | 965 | 34 | 27.36
05.12.21 10:49:38 | 33.55 | 158.15 | 90.77 | 103.33 | 95.19 | 87.15 | 31.38 | 176.5 | 71.12 | 113.99 | 181.24 | 36.6 | 30.9 | 154.42 | 85.61 | 58.17 | 37.32 | 43.07 | 52.28 | 24.56 | 30.67 | 25.02 | 122.64 | 110.77 | 174.43 | 27 | 965 | 34 | 27.36
05.12.21 10:49:53 | 33.8 | 157 | 89.74 | 102.28 | 95.98 | 86.9 | 33.98 | 176.5 | 68.86 | 116.95 | 181.24 | 39.47 | 30.43 | 152.71 | 84.58 | 58.91 | 36.36 | 43.31 | 51.55 | 24.79 | 31.61 | 25.02 | 120.19 | 109.97 | 173.84 | 27 | 965 | 34 | 27.38
05.12.21 10:50:08 | 34.05 | 155.28 | 88.18 | 100.96 | 95.71 | 86.12 | 33.98 | 176.5 | 68.61 | 110.77 | 181.24 | 36.36 | 30.43 | 151.86 | 83.04 | 55.22 | 34.7 | 41.87 | 50.58 | 24.79 | 31.85 | 25.26 | 117.49 | 108.64 | 174.43 | 27 | 965 | 34 | 27.36
05.12.21 10:50:23 | 34.3 | 154.14 | 86.9 | 99.91 | 94.41 | 84.84 | 33.51 | 176.5 | 69.61 | 109.7 | 181.54 | 36.12 | 30.2 | 150.72 | 81.51 | 54.48 | 33.51 | 43.07 | 49.36 | 25.02 | 31.14 | 25.02 | 115.33 | 107.57 | 174.43 | 27 | 965 | 34 | 27.36
05.12.21 10:50:37 | 34.53 | 152.43 | 85.61 | 98.86 | 93.11 | 83.04 | 32.8 | 176.2 | 68.11 | 107.84 | 180.65 | 35.89 | 29.49 | 149.87 | 80.49 | 53.02 | 32.56 | 41.87 | 47.9 | 24.79 | 30.67 | 24.79 | 112.38 | 105.98 | 173.84 | 27 | 965 | 34 | 27.36
05.12.21 10:50:53 | 34.8 | 151 | 84.58 | 98.07 | 91.29 | 82.02 | 31.85 | 176.2 | 70.11 | 106.78 | 181.24 | 35.65 | 29.25 | 148.45 | 78.7 | 51.31 | 31.85 | 41.87 | 47.42 | 25.02 | 31.85 | 25.26 | 110.24 | 105.18 | 173.84 | 27 | 965 | 34 | 27.38
05.12.21 10:51:08 | 35.05 | 149.58 | 83.3 | 96.76 | 87.41 | 80.49 | 30.9 | 175.91 | 69.86 | 105.98 | 180.65 | 35.17 | 29.02 | 147.32 | 77.69 | 49.85 | 30.9 | 41.87 | 45.96 | 24.56 | 31.85 | 25.26 | 108.11 | 103.6 | 173.26 | 27 | 965 | 34 | 27.38
05.12.21 10:51:23 | 35.3 | 147.32 | 82.27 | 95.19 | 85.35 | 78.7 | 30.67 | 175.91 | 69.86 | 104.65 | 180.65 | 37.08 | 28.55 | 146.76 | 76.67 | 48.14 | 30.67 | 42.11 | 45.48 | 24.56 | 31.85 | 25.26 | 104.13 | 102.28 | 173.26 | 27 | 965 | 34 | 27.38
05.12.21 10:51:38 | 35.55 | 145.91 | 81.25 | 93.37 | 85.61 | 77.94 | 30.67 | 175.61 | 69.36 | 104.39 | 180.35 | 34.7 | 28.55 | 145.91 | 75.4 | 47.42 | 31.14 | 42.35 | 44.27 | 24.79 | 31.61 | 25.02 | 102.28 | 100.43 | 172.96 | 27 | 965 | 34 | 27.38
05.12.21 10:51:53 | 35.8 | 144.22 | 81 | 92.33 | 85.35 | 76.42 | 30.2 | 176.2 | 68.11 | 103.33 | 180.05 | 37.79 | 28.31 | 145.63 | 74.65 | 46.69 | 30.67 | 42.11 | 43.79 | 24.79 | 31.85 | 25.49 | 100.43 | 99.64 | 173.55 | 27 | 965 | 34 | 27.4
05.12.21 10:52:08 | 36.05 | 142.81 | 79.21 | 90.25 | 82.79 | 76.16 | 29.72 | 175.61 | 65.36 | 102.28 | 180.65 | 33.98 | 28.31 | 144.78 | 73.38 | 45.72 | 29.25 | 41.87 | 43.07 | 24.56 | 31.14 | 25.26 | 95.98 | 97.81 | 172.38 | 27 | 965 | 34 | 27.4
05.12.21 10:52:23 | 36.3 | 140.85 | 78.45 | 88.7 | 82.79 | 74.65 | 29.49 | 175.32 | 64.61 | 100.7 | 180.05 | 36.12 | 27.84 | 143.38 | 71.87 | 45 | 28.78 | 42.59 | 42.11 | 25.02 | 30.43 | 25.02 | 94.67 | 96.76 | 172.96 | 27 | 965 | 34 | 27.4
05.12.21 10:52:38 | 36.55 | 139.46 | 77.43 | 87.41 | 81.25 | 74.14 | 29.72 | 175.32 | 64.36 | 99.38 | 179.75 | 33.03 | 28.08 | 142.53 | 70.61 | 44.76 | 30.9 | 42.35 | 41.38 | 25.02 | 30.67 | 25.02 | 93.11 | 95.19 | 172.38 | 27 | 965 | 34 | 27.4
05.12.21 10:52:53 | 36.8 | 136.95 | 75.91 | 85.61 | 77.43 | 72.37 | 29.02 | 175.02 | 63.37 | 97.55 | 179.16 | 33.98 | 27.84 | 141.69 | 69.11 | 43.31 | 27.84 | 41.38 | 40.9 | 24.56 | 30.2 | 25.26 | 89.74 | 92.59 | 172.08 | 27 | 965 | 34 | 27.4
05.12.21 10:53:07 | 37.03 | 135.56 | 75.4 | 84.84 | 76.92 | 71.37 | 29.72 | 175.61 | 63.62 | 96.76 | 180.05 | 34.22 | 27.6 | 140.57 | 68.11 | 43.07 | 28.08 | 42.11 | 39.95 | 25.02 | 30.2 | 25.02 | 88.7 | 93.63 | 172.08 | 27 | 965 | 34 | 27.4
05.12.21 10:53:23 | 37.3 | 133.62 | 74.14 | 82.79 | 75.66 | 69.61 | 29.02 | 174.73 | 62.87 | 95.71 | 179.75 | 35.41 | 27.37 | 139.18 | 66.61 | 42.83 | 27.84 | 41.38 | 38.99 | 25.02 | 30.2 | 25.02 | 87.15 | 87.41 | 171.79 | 27 | 965 | 34 | 27.4
05.12.21 10:53:38 | 37.55 | 131.96 | 73.13 | 81.25 | 74.9 | 68.11 | 29.02 | 174.73 | 65.11 | 95.45 | 178.57 | 35.65 | 26.9 | 137.78 | 65.11 | 42.35 | 27.13 | 41.14 | 38.03 | 25.02 | 30.43 | 24.32 | 85.87 | 86.12 | 171.5 | 27 | 965 | 34 | 27.41
05.12.21 10:53:53 | 37.8 | 130.58 | 71.87 | 79.72 | 72.88 | 66.36 | 29.25 | 174.43 | 61.63 | 94.41 | 178.86 | 35.41 | 27.37 | 137.5 | 64.36 | 41.38 | 26.67 | 41.63 | 37.32 | 25.02 | 30.9 | 24.79 | 85.09 | 84.58 | 171.79 | 27 | 965 | 34 | 27.41
05.12.21 10:54:08 | 38.05 | 128.93 | 70.36 | 78.7 | 71.12 | 65.86 | 29.02 | 175.02 | 60.39 | 93.11 | 178.86 | 34.7 | 27.13 | 135.84 | 62.87 | 40.66 | 27.84 | 41.63 | 36.36 | 25.02 | 30.9 | 25.26 | 84.32 | 83.3 | 171.5 | 27 | 965 | 34 | 27.4
05.12.21 10:54:23 | 38.3 | 127.56 | 68.61 | 77.43 | 71.37 | 65.36 | 28.78 | 173.84 | 59.16 | 91.81 | 178.57 | 32.8 | 27.37 | 134.73 | 61.14 | 40.19 | 27.6 | 41.14 | 35.65 | 25.26 | 30.67 | 25.26 | 83.04 | 81.25 | 171.5 | 27 | 965 | 34 | 27.41
05.12.21 10:54:38 | 38.55 | 126.19 | 66.86 | 75.91 | 75.66 | 64.36 | 28.55 | 173.84 | 58.66 | 90.77 | 178.57 | 32.09 | 27.13 | 132.79 | 60.64 | 39.71 | 28.08 | 40.66 | 35.17 | 24.79 | 30.67 | 25.02 | 82.02 | 79.98 | 170.91 | 27 | 965 | 34 | 27.41
05.12.21 10:54:53 | 38.8 | 124.27 | 65.36 | 74.9 | 73.63 | 63.62 | 28.31 | 174.14 | 58.17 | 89.48 | 178.57 | 31.61 | 26.9 | 131.41 | 59.9 | 38.75 | 27.84 | 40.66 | 34.22 | 25.02 | 30.43 | 25.49 | 79.72 | 78.45 | 170.62 | 27 | 965 | 34 | 27.41
05.12.21 10:55:08 | 39.05 | 122.64 | 63.37 | 73.89 | 68.86 | 63.12 | 28.55 | 174.14 | 57.43 | 88.7 | 178.27 | 31.61 | 26.67 | 129.2 | 59.4 | 38.51 | 27.6 | 41.14 | 34.22 | 25.26 | 30.43 | 25.02 | 77.43 | 77.18 | 170.91 | 27 | 965 | 34 | 27.41
05.12.21 10:55:23 | 39.3 | 120.74 | 61.88 | 73.13 | 65.61 | 62.37 | 28.31 | 173.55 | 56.2 | 86.64 | 177.98 | 31.38 | 26.9 | 128.38 | 58.66 | 37.79 | 27.6 | 40.66 | 33.27 | 24.79 | 30.9 | 24.79 | 74.65 | 75.66 | 170.62 | 27 | 965 | 34 | 27.41
05.12.21 10:55:38 | 39.55 | 118.84 | 60.39 | 71.62 | 64.36 | 62.13 | 28.08 | 172.96 | 55.47 | 85.61 | 177.98 | 30.9 | 26.67 | 126.19 | 57.92 | 37.32 | 27.13 | 40.43 | 33.27 | 24.79 | 30.9 | 25.02 | 72.12 | 74.14 | 169.74 | 27 | 965 | 34 | 27.41
05.12.21 10:55:53 | 39.8 | 116.68 | 58.66 | 70.61 | 62.37 | 62.13 | 27.84 | 173.26 | 54.97 | 85.87 | 177.68 | 31.14 | 26.9 | 125.37 | 57.68 | 36.84 | 27.37 | 40.66 | 33.27 | 25.26 | 31.38 | 25.26 | 71.62 | 72.88 | 170.03 | 27 | 965 | 34 | 27.43
05.12.21 10:56:08 | 40.05 | 115.06 | 57.19 | 69.11 | 62.87 | 61.63 | 28.08 | 173.26 | 54.24 | 83.04 | 177.38 | 30.43 | 26.43 | 123.46 | 55.47 | 36.36 | 27.13 | 40.9 | 32.56 | 25.02 | 30.9 | 25.26 | 69.86 | 71.62 | 169.74 | 27 | 965 | 34 | 27.43
05.12.21 10:56:23 | 40.3 | 113.18 | 56.2 | 68.11 | 63.37 | 61.14 | 27.84 | 173.26 | 53.5 | 81.51 | 176.79 | 31.14 | 26.43 | 122.64 | 53.99 | 36.36 | 27.13 | 40.66 | 32.09 | 24.79 | 30.9 | 25.02 | 67.86 | 70.61 | 170.03 | 27 | 965 | 34 | 27.43
05.12.21 10:56:38 | 40.55 | 112.11 | 55.47 | 67.35 | 58.91 | 61.63 | 28.08 | 173.55 | 53.26 | 80.74 | 177.09 | 30.9 | 26.9 | 121.82 | 53.26 | 35.89 | 27.6 | 41.38 | 32.09 | 25.26 | 31.14 | 25.26 | 67.6 | 69.11 | 170.32 | 27 | 965 | 34 | 27.43
05.12.21 10:56:53 | 40.8 | 110.51 | 54.24 | 66.11 | 61.14 | 60.89 | 27.84 | 172.96 | 52.77 | 80.23 | 177.09 | 29.72 | 26.9 | 120.19 | 50.82 | 35.17 | 27.37 | 41.14 | 31.85 | 25.02 | 31.38 | 25.73 | 66.86 | 67.6 | 169.45 | 27 | 965 | 34 | 27.44