## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate2_20211205_30C_PR |  | Generated On : | 05/12/2021, 10:57:29 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 05/12/2021, 10:16:05 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 05/12/2021, 10:57:03 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
05.12.21 10:18:03 | 1.97 | 160.13 | 118.42 | 133.84 | 170.5 | 47.88 | 150.97 | 158.55 | 148.38 | 175.35 | 144.52 | 162.24 | 135.86 | 167.02 | 113.54 | 141.19 | 145.03 | 86.45 | 16.06 | 144.01 | 30.38 | 154.88 | 161.18 | 170.5 | 31 | 965 | 34 | 28.03
05.12.21 10:18:19 | 2.23 | 168.09 | 113.78 | 143.49 | 164.36 | 51.8 | 150.45 | 160.92 | 166.22 | 184.35 | 150.19 | 150.19 | 126.82 | 150.45 | 118.42 | 148.12 | 132.83 | 84.6 | 14.42 | 145.8 | 29.75 | 157.23 | 164.1 | 186.83 | 31 | 965 | 34 | 28.06
05.12.21 10:18:34 | 2.48 | 170.77 | 103.17 | 128.82 | 163.83 | 40.56 | 138.39 | 150.71 | 159.07 | 175.35 | 146.58 | 156.97 | 119.65 | 130.57 | 124.84 | 140.43 | 136.62 | 66.17 | 15.45 | 142.47 | 23.07 | 151.23 | 175.9 | 181.07 | 31 | 965 | 34 | 28.1
05.12.21 10:18:49 | 2.73 | 164.63 | 109.9 | 120.88 | 165.43 | 40.56 | 150.19 | 153.57 | 155.14 | 166.76 | 159.34 | 168.09 | 119.4 | 142.98 | 129.07 | 146.06 | 131.83 | 77.7 | 14.22 | 142.98 | 24.94 | 145.55 | 155.4 | 168.89 | 31 | 965 | 34 | 28.11
05.12.21 10:19:04 | 2.98 | 162.24 | 118.18 | 128.82 | 166.76 | 54.64 | 160.92 | 164.36 | 174 | 185.45 | 154.88 | 153.83 | 138.65 | 154.62 | 126.08 | 145.55 | 145.29 | 91.11 | 26.61 | 152.27 | 17.5 | 160.66 | 151.75 | 172.38 | 31 | 965 | 34 | 28.13
05.12.21 10:19:19 | 3.23 | 155.92 | 113.05 | 118.91 | 162.51 | 39.49 | 144.78 | 158.29 | 155.14 | 163.57 | 148.38 | 165.16 | 126.33 | 132.33 | 121.13 | 151.49 | 141.96 | 75.88 | 14.22 | 143.49 | 22.66 | 139.66 | 171.04 | 176.44 | 31 | 965 | 34 | 28.17
05.12.21 10:19:34 | 3.48 | 169.43 | 117.93 | 127.82 | 170.23 | 45.94 | 155.14 | 164.89 | 162.51 | 185.73 | 156.71 | 174.27 | 128.82 | 148.64 | 120.88 | 149.93 | 149.16 | 81.37 | 18.32 | 153.05 | 18.11 | 161.18 | 161.18 | 189.32 | 31 | 965 | 34 | 28.2
05.12.21 10:19:49 | 3.73 | 165.96 | 116.95 | 123.1 | 169.16 | 45.29 | 146.06 | 169.43 | 170.5 | 167.02 | 146.32 | 148.12 | 122.11 | 144.78 | 124.84 | 140.43 | 145.8 | 75.65 | 22.86 | 148.12 | 14.22 | 156.45 | 176.71 | 183.53 | 31 | 965 | 34 | 28.24
05.12.21 10:20:04 | 3.98 | 156.71 | 117.44 | 123.1 | 170.23 | 44.43 | 145.29 | 165.96 | 151.23 | 165.16 | 150.97 | 171.85 | 128.82 | 141.96 | 124.09 | 155.92 | 128.32 | 63.04 | 12.38 | 144.52 | 20.59 | 149.93 | 155.14 | 171.85 | 31 | 965 | 34 | 28.27
05.12.21 10:20:19 | 4.23 | 162.51 | 107.01 | 109.17 | 166.49 | 40.13 | 148.12 | 159.34 | 141.19 | 175.9 | 155.14 | 161.18 | 116.22 | 130.57 | 128.57 | 154.09 | 134.34 | 69.54 | 16.88 | 135.1 | 16.27 | 143.49 | 165.43 | 171.58 | 31 | 965 | 34 | 28.3
05.12.21 10:20:34 | 4.48 | 184.63 | 122.11 | 125.08 | 172.12 | 46.59 | 166.22 | 152.53 | 165.16 | 172.12 | 153.57 | 164.1 | 125.58 | 146.83 | 126.58 | 153.31 | 150.97 | 70.89 | 19.76 | 134.85 | 18.11 | 150.19 | 158.02 | 186.83 | 31 | 965 | 34 | 28.31
05.12.21 10:20:49 | 4.73 | 160.92 | 107.49 | 112.81 | 167.83 | 39.28 | 154.09 | 146.83 | 155.14 | 176.44 | 148.9 | 148.64 | 125.58 | 139.92 | 115.73 | 148.64 | 142.98 | 69.76 | 13.61 | 139.92 | 14.63 | 146.58 | 158.02 | 166.49 | 31 | 965 | 34 | 28.35
05.12.21 10:21:05 | 5 | 170.23 | 114.02 | 110.14 | 171.04 | 37.79 | 158.55 | 164.1 | 166.49 | 181.61 | 153.83 | 155.4 | 132.33 | 149.16 | 133.84 | 152.79 | 151.75 | 62.82 | 17.5 | 144.52 | 21.83 | 158.02 | 154.36 | 170.77 | 31 | 965 | 34 | 28.38
05.12.21 10:21:20 | 5.25 | 159.34 | 99.83 | 109.42 | 160.66 | 33.33 | 147.35 | 152.01 | 163.04 | 167.02 | 152.79 | 161.45 | 126.58 | 141.45 | 113.54 | 147.61 | 136.62 | 64.6 | 12.79 | 142.73 | 12.79 | 130.32 | 150.97 | 164.36 | 31 | 965 | 34 | 28.41
05.12.21 10:21:35 | 5.5 | 168.89 | 118.91 | 105.32 | 167.29 | 48.32 | 163.04 | 171.58 | 171.04 | 181.61 | 163.83 | 166.22 | 123.84 | 135.1 | 131.57 | 145.8 | 153.57 | 73.83 | 21.41 | 136.36 | 19.56 | 157.76 | 157.5 | 185.18 | 31 | 965 | 34 | 28.45
05.12.21 10:21:50 | 5.75 | 170.23 | 115.49 | 108.69 | 167.83 | 33.97 | 160.92 | 164.36 | 171.85 | 170.23 | 155.66 | 171.58 | 131.32 | 140.94 | 120.14 | 156.19 | 153.31 | 74.97 | 25.36 | 143.49 | 18.11 | 171.31 | 152.01 | 180.79 | 31 | 965 | 34 | 28.46
05.12.21 10:22:05 | 6 | 170.77 | 119.16 | 93.69 | 166.76 | 38.21 | 150.71 | 166.76 | 169.43 | 162.51 | 158.55 | 171.58 | 126.33 | 149.42 | 123.84 | 151.23 | 149.93 | 72.02 | 11.37 | 132.33 | 19.76 | 144.26 | 166.49 | 185.73 | 31 | 965 | 34 | 28.48
05.12.21 10:22:20 | 6.25 | 173.19 | 116.22 | 92.99 | 162.24 | 37.79 | 141.7 | 158.55 | 161.71 | 179.43 | 152.27 | 156.45 | 123.84 | 132.33 | 115 | 153.57 | 146.58 | 66.84 | 15.24 | 127.07 | 23.69 | 145.55 | 140.43 | 189.6 | 31 | 965 | 34 | 28.52
05.12.21 10:22:35 | 6.5 | 168.36 | 110.14 | 98.41 | 165.43 | 34.39 | 155.66 | 165.16 | 160.13 | 173.73 | 160.13 | 162.51 | 115 | 138.65 | 127.57 | 148.9 | 132.58 | 66.17 | 28.49 | 134.34 | 17.91 | 150.97 | 141.96 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 28.53
05.12.21 10:22:50 | 6.75 | 171.04 | 121.37 | 91.82 | 171.58 | 41.85 | 151.49 | 167.83 | 164.89 | 176.71 | 157.5 | 168.89 | 121.13 | 129.32 | 123.1 | 148.9 | 151.75 | 65.95 | 19.97 | 138.14 | 27.24 | 145.8 | 158.29 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 28.58
05.12.21 10:23:05 | 7 | 168.89 | 107.97 | 89.25 | 167.02 | 33.12 | 167.56 | 163.57 | 164.89 | 168.09 | 155.66 | 174 | 114.75 | 135.35 | 121.37 | 151.23 | 138.9 | 74.06 | 24.53 | 125.33 | 16.47 | 156.97 | 154.09 | 175.9 | 31 | 965 | 34 | 28.6
05.12.21 10:23:20 | 7.25 | 158.55 | 104.37 | 85.53 | 158.29 | 35.02 | 156.97 | 155.14 | 153.83 | 175.62 | 155.14 | 166.49 | 124.59 | 125.08 | 107.97 | 138.14 | 139.15 | 68.64 | 15.24 | 126.82 | 13.61 | 137.12 | 160.66 | 173.19 | 31 | 965 | 34 | 28.63
05.12.21 10:23:35 | 7.5 | 158.29 | 102.93 | 77.7 | 153.83 | 26.61 | 143.75 | 145.29 | 153.31 | 165.16 | 140.68 | 144.52 | 116.46 | 128.82 | 114.27 | 140.68 | 136.36 | 55.52 | 11.57 | 122.11 | 7.52 | 133.84 | 143.49 | 173.46 | 31 | 965 | 34 | 28.64
05.12.21 10:23:50 | 7.75 | 169.16 | 107.97 | 82.29 | 159.07 | 32.28 | 147.09 | 161.71 | 154.36 | 191.54 | 162.77 | 161.45 | 116.95 | 138.39 | 107.49 | 151.23 | 141.45 | 69.31 | 16.47 | 125.33 | 21.83 | 138.65 | 151.23 | 162.51 | 31 | 965 | 34 | 28.67
05.12.21 10:24:05 | 8 | 168.89 | 107.73 | 77.25 | 169.97 | 35.66 | 164.36 | 157.76 | 158.81 | 176.17 | 160.92 | 160.66 | 130.07 | 127.07 | 117.69 | 153.57 | 138.14 | 74.29 | 19.14 | 128.32 | 18.11 | 147.61 | 165.96 | 178.88 | 31 | 965 | 34 | 28.7
05.12.21 10:24:20 | 8.25 | 170.23 | 108.21 | 77.48 | 152.27 | 32.7 | 166.22 | 156.45 | 162.51 | 176.17 | 160.13 | 162.24 | 120.88 | 131.83 | 116.95 | 147.61 | 152.01 | 80.91 | 22.66 | 128.07 | 21 | 146.06 | 144.26 | 174.27 | 31 | 965 | 34 | 28.71
05.12.21 10:24:35 | 8.5 | 160.92 | 102.21 | 68.19 | 162.77 | 28.28 | 153.05 | 161.18 | 157.5 | 163.04 | 149.16 | 164.36 | 118.42 | 116.71 | 104.37 | 145.55 | 143.49 | 59.05 | 9.14 | 130.07 | 14.42 | 127.32 | 144.01 | 168.36 | 31 | 965 | 34 | 28.75
05.12.21 10:24:50 | 8.75 | 172.12 | 105.56 | 63.71 | 160.39 | 22.86 | 158.29 | 167.56 | 157.23 | 174.54 | 157.23 | 160.66 | 118.18 | 103.17 | 112.32 | 150.71 | 134.59 | 74.29 | 19.76 | 135.6 | 18.11 | 154.62 | 137.63 | 174.27 | 31 | 965 | 34 | 28.78
05.12.21 10:25:05 | 9 | 168.36 | 101.98 | 72.25 | 161.45 | 24.32 | 145.29 | 160.39 | 154.36 | 181.34 | 160.13 | 167.29 | 113.54 | 124.34 | 101.74 | 137.88 | 133.08 | 74.51 | 17.91 | 144.26 | 24.32 | 141.7 | 134.34 | 183.53 | 31 | 965 | 34 | 28.81
05.12.21 10:25:20 | 9.25 | 177.79 | 109.17 | 65.5 | 163.83 | 27.86 | 163.57 | 166.76 | 168.36 | 176.98 | 152.53 | 168.63 | 123.84 | 135.6 | 118.91 | 156.19 | 145.8 | 79.31 | 30.17 | 133.33 | 19.97 | 153.57 | 151.49 | 169.16 | 31 | 965 | 34 | 28.83
05.12.21 10:25:35 | 9.5 | 180.52 | 117.44 | 67.29 | 180.25 | 35.45 | 170.5 | 166.22 | 173.73 | 179.16 | 171.04 | 169.97 | 118.18 | 142.47 | 110.62 | 152.53 | 151.49 | 81.83 | 33.97 | 142.73 | 29.54 | 163.3 | 165.96 | 193.49 | 31 | 965 | 34 | 28.86
05.12.21 10:25:50 | 9.75 | 169.7 | 111.84 | 59.94 | 166.49 | 32.28 | 151.23 | 164.36 | 167.83 | 168.63 | 163.04 | 169.43 | 117.2 | 128.32 | 109.9 | 148.64 | 146.83 | 60.16 | 15.86 | 132.58 | 18.53 | 148.9 | 149.16 | 171.31 | 31 | 965 | 34 | 28.88
05.12.21 10:26:05 | 10 | 157.76 | 103.41 | 52.67 | 157.5 | 17.5 | 161.18 | 161.71 | 156.19 | 168.36 | 145.55 | 161.98 | 117.44 | 114.27 | 105.08 | 149.16 | 148.9 | 58.17 | 18.11 | 129.57 | 18.73 | 141.45 | 143.49 | 170.23 | 31 | 965 | 34 | 28.92
05.12.21 10:26:20 | 10.25 | 162.51 | 102.45 | 49.19 | 154.88 | 22.86 | 160.92 | 168.36 | 159.34 | 163.3 | 153.31 | 156.19 | 110.87 | 124.84 | 97.23 | 135.1 | 138.14 | 59.94 | 16.47 | 127.32 | 19.76 | 150.71 | 140.17 | 175.08 | 31 | 965 | 34 | 28.92
05.12.21 10:26:35 | 10.5 | 186.56 | 112.08 | 55.74 | 167.56 | 25.98 | 168.36 | 169.97 | 166.22 | 169.16 | 161.98 | 163.04 | 121.62 | 139.92 | 105.8 | 153.31 | 155.92 | 62.6 | 25.78 | 133.84 | 23.28 | 156.19 | 148.12 | 190.43 | 31 | 965 | 34 | 28.95
05.12.21 10:26:50 | 10.75 | 174.54 | 111.35 | 44 | 160.92 | 22.66 | 164.89 | 164.1 | 167.83 | 172.38 | 157.76 | 161.98 | 114.02 | 125.33 | 102.45 | 145.8 | 136.36 | 56.62 | 27.03 | 128.57 | 21.62 | 154.09 | 137.88 | 181.89 | 31 | 965 | 34 | 28.96
05.12.21 10:27:05 | 11 | 170.23 | 104.37 | 38.64 | 147.35 | 14.42 | 154.09 | 161.45 | 160.66 | 174.54 | 160.13 | 156.45 | 105.8 | 125.08 | 92.28 | 142.98 | 154.62 | 58.61 | 24.11 | 140.43 | 14.63 | 149.16 | 166.76 | 164.1 | 31 | 965 | 34 | 29
05.12.21 10:27:20 | 11.25 | 172.65 | 105.32 | 42.28 | 165.96 | 29.54 | 154.09 | 162.24 | 160.92 | 177.25 | 160.13 | 156.71 | 128.32 | 131.83 | 112.32 | 150.71 | 146.06 | 54.43 | 31.64 | 127.32 | 21.41 | 140.68 | 139.15 | 186.56 | 31 | 965 | 34 | 29.03
05.12.21 10:27:35 | 11.5 | 179.43 | 103.65 | 43.13 | 169.97 | 25.36 | 166.76 | 161.71 | 163.04 | 179.16 | 160.66 | 176.71 | 124.84 | 127.57 | 111.11 | 147.35 | 146.32 | 64.38 | 19.97 | 138.39 | 22.86 | 148.38 | 139.66 | 178.88 | 31 | 965 | 34 | 29.06
05.12.21 10:27:51 | 11.77 | 163.3 | 91.82 | 28.07 | 151.75 | 12.59 | 143.49 | 159.86 | 151.23 | 167.29 | 139.66 | 167.02 | 103.89 | 117.69 | 89.94 | 140.94 | 130.07 | 51.36 | 5.51 | 124.59 | 17.5 | 164.63 | 136.62 | 164.89 | 31 | 965 | 34 | 29.09
05.12.21 10:28:06 | 12.02 | 179.97 | 107.49 | 48.32 | 161.18 | 31.43 | 152.53 | 177.52 | 166.76 | 176.98 | 168.09 | 172.92 | 121.62 | 132.33 | 109.42 | 154.88 | 151.49 | 66.84 | 20.59 | 135.86 | 23.28 | 145.8 | 138.14 | 180.79 | 31 | 965 | 34 | 29.1
05.12.21 10:28:21 | 12.27 | 176.98 | 96.52 | 34.18 | 153.31 | 18.32 | 153.05 | 165.43 | 166.22 | 185.73 | 164.36 | 157.5 | 116.46 | 126.08 | 103.65 | 144.26 | 144.01 | 55.74 | 18.53 | 138.65 | 25.98 | 144.78 | 129.32 | 168.36 | 31 | 965 | 34 | 29.13
05.12.21 10:28:36 | 12.52 | 164.36 | 107.73 | 29.12 | 161.18 | 24.94 | 147.87 | 156.19 | 168.09 | 162.51 | 159.86 | 157.76 | 124.84 | 123.35 | 97.23 | 149.68 | 140.17 | 57.72 | 24.94 | 128.82 | 24.32 | 138.39 | 132.83 | 175.62 | 31 | 965 | 34 | 29.14
05.12.21 10:28:51 | 12.77 | 171.85 | 101.26 | 28.07 | 163.57 | 21.41 | 162.77 | 168.09 | 174.81 | 167.29 | 155.14 | 170.23 | 114.75 | 115.49 | 94.87 | 147.87 | 147.87 | 57.72 | 20.79 | 120.14 | 20.79 | 149.16 | 117.69 | 181.07 | 31 | 965 | 34 | 29.17
05.12.21 10:29:06 | 13.02 | 177.25 | 107.73 | 34.81 | 168.63 | 18.94 | 148.9 | 166.76 | 165.69 | 171.31 | 163.57 | 165.43 | 98.65 | 114.02 | 109.17 | 142.98 | 154.09 | 57.06 | 12.38 | 126.33 | 25.78 | 142.47 | 141.19 | 181.89 | 31 | 965 | 34 | 29.2
05.12.21 10:29:21 | 13.27 | 171.04 | 105.8 | 30.59 | 156.19 | 22.45 | 161.18 | 171.85 | 158.55 | 172.12 | 160.66 | 170.5 | 114.75 | 121.62 | 102.45 | 140.94 | 152.79 | 52.46 | 19.97 | 125.33 | 23.07 | 147.35 | 146.58 | 180.79 | 31 | 965 | 34 | 29.24
05.12.21 10:29:36 | 13.52 | 167.29 | 92.28 | 34.39 | 166.22 | 21.21 | 153.31 | 169.7 | 162.51 | 169.7 | 160.66 | 167.83 | 119.9 | 118.67 | 115 | 156.97 | 144.26 | 51.8 | 19.97 | 136.11 | 20.79 | 147.35 | 136.87 | 183.8 | 31 | 965 | 34 | 29.24
05.12.21 10:29:51 | 13.77 | 163.83 | 105.08 | 24.53 | 152.27 | 18.53 | 158.55 | 157.5 | 165.96 | 171.58 | 145.55 | 158.02 | 103.65 | 124.09 | 97.7 | 140.94 | 141.96 | 47.45 | 10.96 | 134.85 | 20.38 | 141.96 | 121.37 | 180.25 | 31 | 965 | 34 | 29.28
05.12.21 10:30:06 | 14.02 | 169.97 | 100.07 | 32.49 | 161.18 | 20.79 | 146.06 | 159.07 | 164.89 | 173.73 | 156.97 | 162.51 | 103.89 | 113.29 | 107.49 | 152.53 | 144.26 | 48.1 | 18.53 | 127.32 | 23.69 | 146.58 | 127.82 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 29.3
05.12.21 10:30:21 | 14.27 | 186.28 | 100.79 | 36.3 | 165.43 | 31.43 | 161.45 | 162.24 | 165.69 | 169.7 | 164.89 | 184.9 | 115.49 | 127.07 | 114.75 | 151.75 | 160.13 | 57.5 | 19.56 | 128.57 | 31.43 | 160.13 | 149.68 | 187.94 | 31 | 965 | 34 | 29.3
05.12.21 10:30:36 | 14.52 | 178.07 | 95.81 | 29.54 | 151.23 | 25.78 | 154.88 | 165.43 | 176.44 | 181.61 | 165.43 | 167.56 | 115.24 | 128.32 | 97.94 | 148.9 | 141.7 | 44.43 | 20.79 | 120.88 | 23.28 | 145.55 | 146.32 | 181.61 | 31 | 965 | 34 | 29.34
05.12.21 10:30:51 | 14.77 | 175.62 | 107.97 | 25.78 | 161.98 | 23.49 | 153.57 | 161.98 | 161.18 | 171.58 | 163.57 | 172.92 | 112.08 | 112.32 | 97.7 | 148.12 | 154.88 | 43.56 | 21.83 | 130.82 | 21.21 | 160.92 | 138.14 | 180.25 | 31 | 965 | 34 | 29.35
05.12.21 10:31:06 | 15.02 | 176.98 | 91.82 | 25.78 | 155.14 | 16.27 | 149.16 | 153.83 | 168.36 | 165.43 | 151.49 | 169.7 | 102.69 | 117.93 | 92.52 | 133.08 | 136.11 | 40.77 | 24.32 | 135.35 | 23.07 | 145.8 | 120.14 | 192.1 | 31 | 965 | 34 | 29.38
05.12.21 10:31:21 | 15.27 | 170.77 | 94.4 | 23.9 | 167.02 | 18.94 | 144.52 | 157.5 | 167.29 | 170.5 | 152.27 | 155.4 | 105.8 | 126.58 | 87.38 | 143.24 | 147.87 | 36.93 | 18.32 | 127.07 | 19.56 | 145.55 | 118.67 | 180.25 | 31 | 965 | 34 | 29.41
05.12.21 10:31:36 | 15.52 | 179.7 | 93.93 | 30.59 | 156.45 | 27.45 | 148.64 | 159.86 | 172.38 | 176.71 | 157.5 | 159.86 | 109.9 | 114.75 | 103.89 | 153.31 | 161.18 | 51.36 | 24.94 | 132.33 | 23.07 | 156.19 | 148.38 | 186.28 | 31 | 965 | 34 | 29.42
05.12.21 10:31:51 | 15.77 | 171.31 | 102.93 | 34.18 | 165.43 | 21.41 | 157.76 | 169.43 | 163.57 | 169.16 | 161.71 | 159.34 | 109.42 | 118.42 | 95.1 | 145.55 | 147.09 | 49.4 | 29.33 | 140.43 | 25.36 | 154.36 | 138.65 | 181.07 | 31 | 965 | 34 | 29.46
05.12.21 10:32:06 | 16.02 | 163.3 | 92.05 | 24.11 | 154.36 | 22.04 | 147.61 | 146.32 | 158.29 | 173.46 | 149.16 | 168.36 | 107.49 | 104.13 | 98.89 | 146.83 | 135.86 | 42.28 | 19.97 | 119.16 | 16.68 | 154.62 | 124.84 | 165.43 | 31 | 965 | 34 | 29.48
05.12.21 10:32:21 | 16.27 | 162.77 | 88.08 | 24.94 | 151.75 | 18.53 | 146.32 | 150.19 | 158.29 | 171.31 | 152.79 | 156.45 | 96.99 | 110.14 | 91.35 | 140.43 | 144.78 | 37.36 | 15.86 | 118.91 | 19.14 | 150.19 | 146.58 | 175.08 | 31 | 965 | 34 | 29.49
05.12.21 10:32:36 | 16.52 | 166.76 | 95.34 | 24.73 | 154.09 | 21.83 | 144.78 | 156.97 | 159.34 | 171.85 | 140.68 | 148.38 | 97.7 | 110.62 | 94.4 | 142.47 | 153.83 | 42.49 | 23.69 | 117.2 | 18.53 | 157.23 | 137.63 | 179.43 | 31 | 965 | 34 | 29.52
05.12.21 10:32:51 | 16.77 | 175.9 | 96.99 | 29.75 | 163.57 | 24.94 | 153.83 | 153.57 | 166.49 | 163.83 | 163.57 | 160.13 | 103.17 | 118.18 | 99.36 | 156.45 | 148.64 | 54.21 | 28.91 | 139.41 | 22.86 | 155.4 | 151.75 | 187.94 | 31 | 965 | 34 | 29.55
05.12.21 10:33:06 | 17.02 | 167.56 | 87.15 | 36.3 | 156.97 | 27.03 | 152.27 | 172.12 | 160.92 | 178.61 | 158.02 | 169.97 | 110.38 | 103.17 | 93.69 | 148.64 | 143.24 | 50.71 | 24.94 | 122.86 | 23.28 | 141.7 | 146.32 | 172.38 | 31 | 965 | 34 | 29.58
05.12.21 10:33:21 | 17.27 | 174.54 | 97.46 | 24.73 | 158.02 | 23.07 | 146.06 | 159.34 | 172.38 | 160.13 | 159.07 | 155.66 | 103.89 | 112.81 | 100.79 | 143.75 | 139.15 | 61.49 | 24.94 | 128.32 | 22.24 | 150.45 | 137.63 | 176.17 | 31 | 965 | 34 | 29.6
05.12.21 10:33:36 | 17.52 | 171.04 | 101.02 | 24.73 | 157.76 | 25.78 | 148.12 | 169.43 | 172.92 | 183.8 | 156.19 | 164.1 | 109.9 | 108.93 | 87.85 | 146.06 | 145.8 | 56.84 | 19.14 | 131.83 | 21 | 151.75 | 140.17 | 185.18 | 31 | 965 | 34 | 29.63
05.12.21 10:33:51 | 17.77 | 169.97 | 98.41 | 33.75 | 156.71 | 25.98 | 172.38 | 163.3 | 168.09 | 178.07 | 174.27 | 172.65 | 114.27 | 124.09 | 97.94 | 161.18 | 148.64 | 59.27 | 24.11 | 134.59 | 28.91 | 164.89 | 141.45 | 187.11 | 31 | 965 | 34 | 29.64
05.12.21 10:34:06 | 18.02 | 174.81 | 91.35 | 26.4 | 161.45 | 36.93 | 164.63 | 160.66 | 175.62 | 180.25 | 159.86 | 164.63 | 119.65 | 113.54 | 105.8 | 151.49 | 149.16 | 46.37 | 22.86 | 127.32 | 26.4 | 159.6 | 145.8 | 180.52 | 31 | 965 | 34 | 29.64
05.12.21 10:34:21 | 18.27 | 170.77 | 92.75 | 28.7 | 161.18 | 20.17 | 155.92 | 169.7 | 172.38 | 185.45 | 159.34 | 169.97 | 107.01 | 109.42 | 99.6 | 154.62 | 154.62 | 39.28 | 25.57 | 127.82 | 23.9 | 165.43 | 141.19 | 189.6 | 31 | 965 | 34 | 29.67
05.12.21 10:34:36 | 18.52 | 172.92 | 88.31 | 25.15 | 154.88 | 28.07 | 144.01 | 159.6 | 158.81 | 170.77 | 152.01 | 159.86 | 116.22 | 112.32 | 96.52 | 142.98 | 155.14 | 40.35 | 17.09 | 118.91 | 26.4 | 160.66 | 136.62 | 178.34 | 31 | 965 | 34 | 29.69
05.12.21 10:34:51 | 18.77 | 174.81 | 94.4 | 28.91 | 159.86 | 22.24 | 157.23 | 154.09 | 179.43 | 170.5 | 148.12 | 174 | 114.02 | 113.05 | 104.6 | 155.4 | 152.79 | 38 | 29.96 | 122.61 | 29.75 | 160.66 | 149.68 | 166.76 | 31 | 965 | 34 | 29.71
05.12.21 10:35:06 | 19.02 | 180.79 | 95.81 | 28.28 | 161.98 | 28.7 | 160.66 | 161.98 | 179.16 | 172.65 | 162.77 | 157.76 | 107.25 | 109.9 | 98.89 | 150.45 | 152.53 | 39.06 | 25.15 | 123.1 | 34.18 | 168.36 | 144.52 | 190.15 | 31 | 965 | 34 | 29.74
05.12.21 10:35:21 | 19.27 | 173.73 | 92.05 | 25.57 | 158.02 | 25.15 | 160.13 | 155.4 | 169.7 | 168.09 | 159.6 | 154.36 | 109.9 | 104.37 | 83.91 | 141.96 | 151.75 | 37.79 | 26.82 | 117.2 | 32.06 | 152.01 | 150.19 | 187.11 | 31 | 965 | 34 | 29.75
05.12.21 10:35:36 | 19.52 | 172.65 | 94.16 | 23.9 | 159.6 | 27.66 | 159.6 | 152.79 | 172.12 | 171.04 | 155.66 | 155.66 | 102.45 | 109.42 | 89.48 | 145.55 | 147.61 | 27.03 | 24.53 | 112.08 | 26.4 | 137.88 | 133.59 | 176.17 | 31 | 965 | 34 | 29.78
05.12.21 10:35:51 | 19.77 | 175.9 | 97.23 | 22.66 | 160.39 | 28.07 | 158.29 | 159.34 | 169.43 | 164.36 | 152.01 | 163.04 | 113.29 | 99.83 | 85.53 | 144.26 | 146.58 | 29.75 | 27.86 | 116.95 | 29.75 | 168.09 | 141.45 | 179.43 | 31 | 965 | 34 | 29.78
05.12.21 10:36:06 | 20.02 | 164.1 | 85.3 | 18.32 | 146.06 | 21 | 144.01 | 149.93 | 166.76 | 160.39 | 145.8 | 149.16 | 99.36 | 93.69 | 86.92 | 138.39 | 136.11 | 23.69 | 16.68 | 120.14 | 22.24 | 135.35 | 131.83 | 174.81 | 31 | 965 | 34 | 29.81
05.12.21 10:36:21 | 20.27 | 163.83 | 80.45 | 22.24 | 156.71 | 21.62 | 161.71 | 147.61 | 165.43 | 164.36 | 147.61 | 150.71 | 102.69 | 105.32 | 89.25 | 141.19 | 145.03 | 30.59 | 23.07 | 116.22 | 29.96 | 147.61 | 137.88 | 184.35 | 31 | 965 | 34 | 29.81
05.12.21 10:36:36 | 20.52 | 177.25 | 91.58 | 25.15 | 156.71 | 25.78 | 159.07 | 148.9 | 167.29 | 167.83 | 158.55 | 154.62 | 103.65 | 102.93 | 91.35 | 148.64 | 151.49 | 37.15 | 25.15 | 107.25 | 24.94 | 152.01 | 138.65 | 178.88 | 31 | 965 | 34 | 29.85
05.12.21 10:36:51 | 20.77 | 181.07 | 100.31 | 35.02 | 161.98 | 38.85 | 164.63 | 174 | 179.7 | 192.94 | 174 | 162.77 | 111.84 | 116.22 | 94.4 | 158.02 | 167.29 | 42.92 | 31.22 | 113.54 | 37.36 | 160.92 | 159.34 | 194.89 | 31 | 965 | 34 | 29.88
05.12.21 10:37:06 | 21.02 | 177.25 | 96.99 | 24.53 | 153.31 | 31.43 | 156.45 | 158.02 | 172.38 | 180.79 | 155.4 | 157.5 | 102.93 | 111.84 | 91.11 | 148.38 | 156.71 | 42.92 | 28.7 | 124.59 | 29.75 | 162.77 | 134.59 | 182.16 | 31 | 965 | 34 | 29.88
05.12.21 10:37:21 | 21.27 | 172.12 | 93.69 | 25.57 | 159.07 | 31.64 | 160.13 | 161.98 | 173.73 | 182.43 | 155.92 | 157.23 | 105.8 | 113.54 | 92.52 | 137.38 | 157.5 | 32.49 | 28.49 | 110.38 | 32.49 | 150.97 | 157.76 | 180.79 | 31 | 965 | 34 | 29.88
05.12.21 10:37:36 | 21.52 | 174.81 | 95.1 | 23.07 | 149.16 | 13.4 | 152.79 | 161.98 | 168.36 | 168.63 | 160.39 | 153.31 | 108.69 | 100.55 | 90.18 | 137.38 | 136.11 | 30.59 | 11.77 | 120.88 | 27.24 | 150.71 | 140.68 | 188.49 | 31 | 965 | 34 | 29.92
05.12.21 10:37:51 | 21.77 | 170.5 | 92.75 | 26.82 | 152.79 | 24.32 | 158.55 | 157.76 | 171.04 | 176.71 | 152.27 | 159.6 | 96.05 | 101.02 | 81.14 | 130.57 | 155.92 | 35.66 | 22.04 | 114.51 | 29.33 | 155.66 | 149.42 | 178.88 | 31 | 965 | 34 | 29.92
05.12.21 10:38:07 | 22.03 | 181.07 | 97.46 | 29.96 | 155.92 | 30.38 | 163.57 | 165.96 | 175.9 | 177.25 | 154.62 | 159.86 | 112.56 | 107.49 | 94.16 | 140.68 | 152.79 | 34.18 | 27.03 | 123.1 | 34.18 | 152.53 | 140.17 | 180.25 | 31 | 965 | 34 | 29.96
05.12.21 10:38:22 | 22.28 | 165.69 | 89.48 | 26.4 | 149.93 | 30.17 | 153.57 | 162.77 | 164.89 | 167.29 | 162.24 | 172.65 | 111.11 | 93.69 | 90.65 | 139.15 | 146.58 | 24.53 | 21.41 | 110.38 | 26.82 | 160.13 | 141.19 | 172.12 | 31 | 965 | 34 | 29.98
05.12.21 10:38:37 | 22.53 | 163.3 | 92.28 | 19.97 | 147.61 | 21.21 | 158.02 | 148.12 | 164.63 | 169.7 | 153.05 | 157.23 | 109.42 | 89.25 | 84.83 | 131.07 | 142.98 | 26.61 | 22.45 | 99.83 | 27.24 | 143.75 | 145.29 | 191.26 | 31 | 965 | 34 | 29.99
05.12.21 10:38:52 | 22.78 | 165.43 | 95.1 | 24.53 | 151.75 | 23.28 | 151.23 | 160.66 | 183.8 | 174.81 | 158.81 | 151.75 | 107.73 | 93.46 | 87.62 | 130.32 | 145.8 | 29.12 | 19.97 | 114.51 | 27.03 | 155.14 | 145.03 | 178.61 | 31 | 965 | 34 | 29.99
05.12.21 10:39:07 | 23.03 | 163.83 | 94.87 | 24.53 | 152.01 | 23.69 | 148.12 | 159.07 | 173.46 | 174.81 | 159.6 | 155.92 | 104.37 | 98.89 | 92.99 | 132.33 | 152.53 | 29.33 | 15.65 | 106.04 | 29.75 | 160.13 | 140.68 | 168.63 | 31 | 965 | 34 | 30.02
05.12.21 10:39:22 | 23.28 | 170.5 | 90.18 | 25.98 | 149.68 | 25.78 | 156.71 | 158.81 | 168.63 | 171.31 | 153.57 | 159.86 | 107.49 | 94.4 | 91.35 | 132.83 | 150.71 | 28.49 | 23.07 | 108.69 | 24.11 | 152.01 | 135.86 | 179.97 | 31 | 965 | 34 | 30.03
05.12.21 10:39:37 | 23.53 | 171.31 | 89.71 | 26.4 | 149.16 | 25.78 | 156.45 | 159.07 | 169.43 | 171.85 | 152.79 | 159.07 | 110.87 | 93.46 | 91.82 | 132.33 | 150.45 | 28.07 | 23.28 | 107.25 | 25.36 | 152.79 | 135.35 | 179.97 | 31 | 965 | 34 | 30.06
05.12.21 10:39:52 | 23.78 | 170.23 | 87.85 | 25.78 | 148.64 | 25.78 | 156.45 | 158.81 | 169.16 | 171.04 | 153.05 | 158.02 | 110.14 | 92.28 | 91.58 | 131.32 | 147.87 | 28.28 | 23.69 | 106.52 | 26.19 | 151.49 | 136.36 | 179.16 | 31 | 965 | 34 | 30.08
05.12.21 10:40:07 | 24.03 | 170.23 | 85.53 | 26.19 | 148.12 | 25.98 | 156.19 | 158.29 | 168.89 | 171.04 | 153.31 | 157.5 | 103.41 | 91.35 | 91.82 | 129.07 | 147.87 | 28.7 | 23.07 | 103.17 | 22.66 | 150.71 | 129.32 | 180.52 | 31 | 965 | 34 | 30.06
05.12.21 10:40:22 | 24.28 | 167.83 | 83.68 | 26.4 | 148.64 | 26.4 | 157.23 | 158.81 | 169.7 | 171.85 | 152.27 | 156.97 | 106.52 | 90.88 | 91.58 | 128.32 | 147.35 | 28.7 | 23.69 | 101.74 | 22.24 | 150.71 | 128.82 | 180.79 | 31 | 965 | 34 | 30.06
05.12.21 10:40:37 | 24.53 | 165.69 | 82.98 | 26.4 | 149.68 | 25.78 | 158.55 | 158.81 | 168.63 | 171.58 | 152.01 | 156.71 | 104.13 | 89.48 | 92.52 | 127.07 | 147.09 | 28.91 | 23.69 | 99.83 | 21.83 | 149.93 | 128.07 | 179.7 | 31 | 965 | 34 | 30.09
05.12.21 10:40:52 | 24.78 | 163.83 | 81.37 | 25.98 | 142.73 | 25.78 | 156.45 | 157.76 | 168.63 | 171.04 | 152.27 | 155.66 | 98.65 | 87.38 | 98.41 | 124.84 | 145.55 | 28.49 | 23.28 | 98.17 | 21.41 | 149.42 | 124.09 | 179.16 | 31 | 965 | 34 | 30.1
05.12.21 10:41:07 | 25.03 | 163.3 | 80.45 | 26.19 | 140.17 | 25.78 | 155.92 | 157.76 | 168.89 | 170.5 | 152.53 | 155.4 | 95.81 | 86.69 | 94.63 | 124.09 | 146.06 | 28.28 | 23.07 | 96.52 | 21 | 148.9 | 126.08 | 178.88 | 31 | 965 | 34 | 30.1
05.12.21 10:41:22 | 25.28 | 164.63 | 78.85 | 26.19 | 137.88 | 25.36 | 153.83 | 157.76 | 168.09 | 171.04 | 150.19 | 154.62 | 97.94 | 85.53 | 89.94 | 122.36 | 148.12 | 28.91 | 23.28 | 95.34 | 21.21 | 147.09 | 123.6 | 178.88 | 31 | 965 | 34 | 30.1
05.12.21 10:41:37 | 25.53 | 161.98 | 78.16 | 25.98 | 135.86 | 25.78 | 152.01 | 157.76 | 168.63 | 171.04 | 150.19 | 154.36 | 97.46 | 83.45 | 88.08 | 120.88 | 148.12 | 28.28 | 22.86 | 95.1 | 21.21 | 146.83 | 123.6 | 179.7 | 31 | 965 | 34 | 30.13
05.12.21 10:41:52 | 25.78 | 161.18 | 76.34 | 26.19 | 134.09 | 25.78 | 150.97 | 156.71 | 165.69 | 170.77 | 149.68 | 154.09 | 97.7 | 82.52 | 86.45 | 119.65 | 144.26 | 28.28 | 23.28 | 93.93 | 21.62 | 146.06 | 123.1 | 179.16 | 31 | 965 | 34 | 30.13
05.12.21 10:42:07 | 26.03 | 161.71 | 76.11 | 26.4 | 133.08 | 25.98 | 150.45 | 157.23 | 164.36 | 171.31 | 149.42 | 154.09 | 98.17 | 81.14 | 87.62 | 119.65 | 143.75 | 28.49 | 23.69 | 93.22 | 22.04 | 145.29 | 123.6 | 179.43 | 31 | 965 | 34 | 30.14
05.12.21 10:42:22 | 26.28 | 161.71 | 75.42 | 26.4 | 131.57 | 26.19 | 149.68 | 157.23 | 164.36 | 170.77 | 148.9 | 152.79 | 98.41 | 79.54 | 91.11 | 118.91 | 142.47 | 27.86 | 23.28 | 92.28 | 21.83 | 144.52 | 122.86 | 179.16 | 31 | 965 | 34 | 30.16
05.12.21 10:42:37 | 26.53 | 160.92 | 74.06 | 26.61 | 130.57 | 26.19 | 148.9 | 156.97 | 165.16 | 170.5 | 148.38 | 152.79 | 97.46 | 77.7 | 90.18 | 117.69 | 142.47 | 28.28 | 23.69 | 92.52 | 21.83 | 143.75 | 121.62 | 179.16 | 31 | 965 | 34 | 30.17
05.12.21 10:42:52 | 26.78 | 161.71 | 73.61 | 25.98 | 131.83 | 26.19 | 145.8 | 156.97 | 161.71 | 170.77 | 147.87 | 153.57 | 96.76 | 75.2 | 83.45 | 116.95 | 142.21 | 27.86 | 23.28 | 90.65 | 21.62 | 142.98 | 120.88 | 178.61 | 31 | 965 | 34 | 30.17
05.12.21 10:43:07 | 27.03 | 160.92 | 74.06 | 26.19 | 131.57 | 26.61 | 144.26 | 156.45 | 160.92 | 170.77 | 147.35 | 153.57 | 96.05 | 74.29 | 80.68 | 117.44 | 143.75 | 27.45 | 23.69 | 92.75 | 21.83 | 142.21 | 122.11 | 178.61 | 31 | 965 | 34 | 30.17
05.12.21 10:43:22 | 27.28 | 154.62 | 79.08 | 26.61 | 130.82 | 25.78 | 142.98 | 156.45 | 158.29 | 170.77 | 146.32 | 146.58 | 94.87 | 73.38 | 79.31 | 116.95 | 141.96 | 28.07 | 23.69 | 88.78 | 22.04 | 141.96 | 119.16 | 179.16 | 31 | 965 | 34 | 30.2
05.12.21 10:43:37 | 27.53 | 153.83 | 73.83 | 26.4 | 126.82 | 26.19 | 141.7 | 156.45 | 156.45 | 170.5 | 145.29 | 145.55 | 93.93 | 72.93 | 77.7 | 115.73 | 141.7 | 27.86 | 23.28 | 86.45 | 21.41 | 139.92 | 119.4 | 179.43 | 31 | 965 | 34 | 30.19
05.12.21 10:43:52 | 27.78 | 155.4 | 75.65 | 26.19 | 124.84 | 26.19 | 139.92 | 156.19 | 155.92 | 170.5 | 145.03 | 144.26 | 93.22 | 69.99 | 76.79 | 114.51 | 139.66 | 27.86 | 23.49 | 90.41 | 21.62 | 137.38 | 119.65 | 178.88 | 31 | 965 | 34 | 30.21
05.12.21 10:44:07 | 28.03 | 155.14 | 74.97 | 26.4 | 122.61 | 26.19 | 140.43 | 154.88 | 153.83 | 170.23 | 144.01 | 143.49 | 92.05 | 69.54 | 75.88 | 114.27 | 138.9 | 28.07 | 23.9 | 83.21 | 22.04 | 135.86 | 116.46 | 178.88 | 31 | 965 | 34 | 30.21
05.12.21 10:44:22 | 28.28 | 154.62 | 74.06 | 26.61 | 120.88 | 25.98 | 138.65 | 154.36 | 156.19 | 169.97 | 143.49 | 141.7 | 91.35 | 68.41 | 74.74 | 113.05 | 138.14 | 27.66 | 23.49 | 79.08 | 21.83 | 134.09 | 115.97 | 178.34 | 31 | 965 | 34 | 30.23
05.12.21 10:44:37 | 28.53 | 153.57 | 74.97 | 26.19 | 119.4 | 26.19 | 138.14 | 152.27 | 152.79 | 170.23 | 142.47 | 139.66 | 91.35 | 67.07 | 73.83 | 112.32 | 137.63 | 27.03 | 23.28 | 76.34 | 21.21 | 134.09 | 113.78 | 179.16 | 31 | 965 | 34 | 30.24
05.12.21 10:44:52 | 28.78 | 152.53 | 71.57 | 26.4 | 119.16 | 25.98 | 137.63 | 148.38 | 151.49 | 169.97 | 142.21 | 139.66 | 91.35 | 66.62 | 72.93 | 111.35 | 135.6 | 27.03 | 23.49 | 74.51 | 21.62 | 133.08 | 112.08 | 178.34 | 31 | 965 | 34 | 30.24
05.12.21 10:45:07 | 29.03 | 151.75 | 71.57 | 26.82 | 117.93 | 25.98 | 136.11 | 146.58 | 149.93 | 170.23 | 141.45 | 136.36 | 90.65 | 65.72 | 72.7 | 111.11 | 135.35 | 27.24 | 23.28 | 72.7 | 21.62 | 132.83 | 111.11 | 178.61 | 31 | 965 | 34 | 30.24
05.12.21 10:45:22 | 29.28 | 150.45 | 68.41 | 26.61 | 115.73 | 26.19 | 134.85 | 144.26 | 147.35 | 170.77 | 140.94 | 134.34 | 89.48 | 64.6 | 76.56 | 110.87 | 133.33 | 27.03 | 24.32 | 72.02 | 22.24 | 131.32 | 113.54 | 177.79 | 31 | 965 | 34 | 30.25
05.12.21 10:45:37 | 29.53 | 148.9 | 67.51 | 26.4 | 113.29 | 26.4 | 133.08 | 140.17 | 146.58 | 170.5 | 139.41 | 132.83 | 84.6 | 64.38 | 73.15 | 110.38 | 132.58 | 26.82 | 23.69 | 69.54 | 21.83 | 130.57 | 113.05 | 177.79 | 31 | 965 | 34 | 30.27
05.12.21 10:45:52 | 29.78 | 148.12 | 66.62 | 26.82 | 111.59 | 26.19 | 132.83 | 137.12 | 145.29 | 170.5 | 137.88 | 131.32 | 84.37 | 63.49 | 68.19 | 110.87 | 129.82 | 26.61 | 23.9 | 67.07 | 21.62 | 131.07 | 109.17 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.27
05.12.21 10:46:07 | 30.03 | 146.58 | 65.5 | 26.82 | 110.38 | 26.4 | 133.33 | 134.34 | 145.03 | 170.23 | 136.87 | 130.57 | 85.3 | 63.27 | 66.62 | 110.38 | 131.32 | 27.03 | 24.73 | 68.41 | 21.83 | 129.57 | 108.21 | 178.07 | 31 | 965 | 34 | 30.28
05.12.21 10:46:22 | 30.28 | 145.03 | 64.16 | 26.61 | 108.69 | 26.19 | 132.33 | 132.58 | 144.01 | 170.5 | 135.86 | 129.32 | 85.76 | 62.38 | 64.83 | 109.9 | 127.07 | 26.19 | 24.11 | 65.5 | 21.62 | 130.57 | 101.5 | 178.07 | 31 | 965 | 34 | 30.3
05.12.21 10:46:38 | 30.55 | 143.49 | 63.27 | 26.19 | 111.35 | 26.19 | 131.32 | 130.07 | 142.73 | 170.23 | 134.59 | 128.32 | 89.94 | 61.93 | 65.72 | 110.14 | 126.33 | 26.82 | 24.11 | 63.49 | 22.04 | 128.07 | 99.12 | 177.79 | 31 | 965 | 34 | 30.28
05.12.21 10:46:53 | 30.8 | 144.01 | 61.93 | 26.4 | 111.11 | 26.19 | 129.07 | 125.58 | 142.98 | 169.97 | 132.83 | 127.32 | 89.48 | 60.38 | 64.6 | 109.66 | 127.57 | 26.19 | 24.32 | 62.6 | 22.24 | 125.58 | 96.28 | 178.34 | 31 | 965 | 34 | 30.31
05.12.21 10:47:08 | 31.05 | 142.98 | 60.38 | 26.4 | 108.93 | 26.61 | 128.32 | 121.62 | 142.21 | 169.97 | 131.07 | 126.08 | 85.3 | 59.49 | 62.6 | 109.66 | 126.33 | 26.19 | 24.32 | 69.09 | 22.04 | 121.87 | 95.58 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.3
05.12.21 10:47:23 | 31.3 | 139.41 | 60.6 | 26.82 | 108.93 | 25.98 | 126.82 | 118.91 | 141.19 | 169.7 | 130.32 | 124.09 | 82.29 | 58.39 | 60.82 | 107.97 | 121.37 | 26.4 | 24.11 | 61.27 | 22.24 | 119.4 | 92.99 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 30.31
05.12.21 10:47:38 | 31.55 | 138.9 | 57.28 | 26.61 | 107.73 | 26.4 | 129.57 | 116.22 | 142.98 | 169.43 | 127.32 | 124.34 | 81.6 | 56.62 | 59.27 | 107.01 | 119.9 | 26.19 | 23.69 | 59.49 | 22.24 | 116.22 | 91.11 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.33
05.12.21 10:47:53 | 31.8 | 137.88 | 56.4 | 26.61 | 106.04 | 26.4 | 124.34 | 114.02 | 139.15 | 169.43 | 126.82 | 122.11 | 81.14 | 56.62 | 58.39 | 105.08 | 117.2 | 26.19 | 23.69 | 57.5 | 22.04 | 114.75 | 89.25 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.34
05.12.21 10:48:08 | 32.05 | 136.87 | 55.96 | 26.82 | 106.28 | 26.82 | 121.87 | 113.05 | 138.39 | 169.16 | 122.11 | 120.14 | 80.45 | 54.64 | 57.5 | 104.37 | 116.46 | 26.4 | 24.53 | 53.33 | 22.45 | 115 | 87.62 | 177.79 | 31 | 965 | 34 | 30.34
05.12.21 10:48:22 | 32.28 | 136.11 | 55.3 | 26.4 | 102.69 | 26.4 | 121.13 | 114.51 | 137.38 | 169.16 | 123.35 | 118.42 | 79.08 | 55.52 | 56.62 | 102.45 | 115.97 | 26.19 | 24.32 | 53.55 | 22.24 | 113.05 | 86.45 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.34
05.12.21 10:48:38 | 32.55 | 136.36 | 55.3 | 26.82 | 101.26 | 26.61 | 119.65 | 106.04 | 135.86 | 169.16 | 117.69 | 116.71 | 78.85 | 51.8 | 55.08 | 100.55 | 114.51 | 26.19 | 23.9 | 54.21 | 22.45 | 109.9 | 84.83 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 30.36
05.12.21 10:48:53 | 32.8 | 136.11 | 55.3 | 26.61 | 101.5 | 26.82 | 118.91 | 105.32 | 135.35 | 169.7 | 115.97 | 117.69 | 78.85 | 51.36 | 54.21 | 100.55 | 114.02 | 25.98 | 24.32 | 52.46 | 23.07 | 108.93 | 84.6 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.35
05.12.21 10:49:08 | 33.05 | 135.86 | 51.36 | 26.82 | 98.17 | 26.61 | 117.44 | 102.45 | 134.34 | 169.16 | 114.75 | 118.67 | 78.16 | 51.15 | 53.77 | 98.89 | 112.81 | 25.57 | 24.53 | 47.02 | 22.04 | 107.97 | 88.31 | 178.07 | 31 | 965 | 34 | 30.36
05.12.21 10:49:23 | 33.3 | 135.1 | 50.71 | 26.4 | 96.52 | 26.61 | 116.22 | 100.31 | 132.58 | 169.97 | 113.05 | 111.59 | 77.25 | 53.33 | 52.67 | 99.12 | 112.08 | 25.98 | 24.53 | 46.15 | 22.45 | 106.76 | 82.52 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 30.38
05.12.21 10:49:38 | 33.55 | 134.09 | 51.8 | 26.19 | 94.63 | 26.19 | 113.78 | 97.7 | 131.07 | 169.16 | 110.38 | 108.69 | 78.85 | 50.06 | 54.43 | 97.7 | 110.87 | 26.4 | 24.53 | 45.29 | 22.66 | 107.97 | 78.85 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 30.38
05.12.21 10:49:53 | 33.8 | 133.33 | 50.06 | 27.03 | 94.4 | 26.61 | 112.81 | 96.52 | 129.07 | 169.43 | 109.9 | 107.97 | 76.56 | 48.97 | 53.33 | 97.23 | 113.05 | 25.78 | 24.53 | 44.64 | 22.24 | 104.6 | 77.48 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 30.39
05.12.21 10:50:08 | 34.05 | 132.33 | 48.1 | 26.4 | 93.69 | 26.4 | 112.08 | 95.1 | 127.32 | 169.97 | 107.49 | 108.21 | 73.15 | 48.32 | 53.11 | 95.81 | 110.14 | 24.94 | 24.32 | 43.35 | 22.04 | 102.69 | 76.56 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 30.41
05.12.21 10:50:23 | 34.3 | 131.57 | 47.23 | 26.82 | 92.75 | 26.82 | 111.35 | 94.4 | 125.83 | 169.97 | 106.52 | 107.25 | 71.34 | 48.54 | 53.33 | 93.69 | 109.42 | 25.57 | 24.32 | 49.62 | 22.66 | 102.93 | 74.06 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 30.41
05.12.21 10:50:37 | 34.53 | 130.82 | 45.29 | 26.82 | 91.82 | 27.03 | 110.62 | 93.46 | 125.08 | 168.89 | 104.84 | 106.52 | 71.12 | 48.75 | 53.11 | 91.35 | 104.6 | 25.98 | 24.32 | 47.45 | 22.04 | 100.31 | 72.7 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.41
05.12.21 10:50:53 | 34.8 | 130.07 | 47.02 | 26.61 | 90.18 | 26.61 | 109.66 | 92.52 | 123.35 | 169.43 | 102.93 | 107.97 | 69.09 | 47.23 | 50.93 | 90.41 | 103.65 | 25.15 | 24.32 | 44 | 22.66 | 99.12 | 70.67 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 30.41
05.12.21 10:51:08 | 35.05 | 129.82 | 43.56 | 26.82 | 89.48 | 26.82 | 108.45 | 91.82 | 123.1 | 169.43 | 101.98 | 101.74 | 66.39 | 47.45 | 48.32 | 89.71 | 101.98 | 25.57 | 23.69 | 49.19 | 22.04 | 97.7 | 69.31 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 30.42
05.12.21 10:51:23 | 35.3 | 130.07 | 44.21 | 27.03 | 89.25 | 27.03 | 107.97 | 91.82 | 120.88 | 169.7 | 101.26 | 100.31 | 65.5 | 47.02 | 48.75 | 88.31 | 102.69 | 25.57 | 24.11 | 42.06 | 22.45 | 95.34 | 69.54 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 30.42
05.12.21 10:51:38 | 35.55 | 130.07 | 40.56 | 26.82 | 88.08 | 27.03 | 108.21 | 90.88 | 119.4 | 168.63 | 99.36 | 99.36 | 65.05 | 47.02 | 51.15 | 87.38 | 101.02 | 26.61 | 24.32 | 39.28 | 22.86 | 93.69 | 64.38 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.44
05.12.21 10:51:53 | 35.8 | 128.57 | 43.13 | 26.4 | 86.92 | 27.24 | 107.25 | 89.25 | 117.93 | 169.16 | 98.65 | 97.7 | 64.38 | 46.15 | 46.59 | 86.45 | 99.6 | 25.36 | 24.53 | 37.57 | 22.66 | 92.28 | 61.71 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 30.44
05.12.21 10:52:08 | 36.05 | 127.57 | 39.71 | 26.82 | 86.22 | 26.61 | 105.8 | 88.55 | 115.97 | 169.16 | 96.99 | 99.6 | 66.62 | 45.5 | 43.13 | 85.3 | 98.65 | 25.78 | 24.73 | 40.99 | 22.45 | 91.58 | 60.38 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 30.44
05.12.21 10:52:23 | 36.3 | 125.58 | 41.2 | 26.4 | 85.3 | 27.45 | 104.84 | 87.85 | 115 | 169.16 | 95.81 | 96.28 | 62.82 | 49.4 | 42.49 | 83.91 | 97.46 | 25.57 | 24.94 | 37.15 | 22.86 | 90.41 | 59.49 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.46
05.12.21 10:52:38 | 36.55 | 124.34 | 40.77 | 26.82 | 83.45 | 26.82 | 104.37 | 86.69 | 113.54 | 169.16 | 94.16 | 94.87 | 58.83 | 48.1 | 44.21 | 82.75 | 96.28 | 25.98 | 24.32 | 37.79 | 22.24 | 89.01 | 57.5 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 30.46
05.12.21 10:52:53 | 36.8 | 123.6 | 38.42 | 26.61 | 82.52 | 27.03 | 103.89 | 85.99 | 112.81 | 168.89 | 93.69 | 90.18 | 57.5 | 43.78 | 45.5 | 81.37 | 95.58 | 25.36 | 24.94 | 37.36 | 23.07 | 87.62 | 56.18 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.46
05.12.21 10:53:07 | 37.03 | 123.1 | 36.3 | 26.4 | 80.91 | 26.82 | 103.41 | 85.3 | 111.84 | 169.16 | 91.82 | 88.55 | 57.06 | 43.56 | 40.56 | 79.76 | 93.69 | 25.57 | 24.73 | 35.24 | 22.86 | 86.45 | 54.86 | 177.52 | 31 | 965 | 34 | 30.48
05.12.21 10:53:23 | 37.3 | 121.87 | 35.87 | 27.24 | 79.54 | 27.03 | 101.98 | 84.14 | 109.66 | 169.16 | 90.88 | 86.69 | 55.52 | 42.49 | 39.49 | 79.08 | 90.88 | 25.36 | 24.32 | 34.6 | 22.66 | 89.25 | 53.55 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 30.48
05.12.21 10:53:38 | 37.55 | 121.87 | 36.72 | 26.61 | 78.62 | 27.24 | 99.83 | 83.68 | 108.21 | 168.63 | 89.25 | 85.53 | 62.15 | 42.71 | 39.49 | 78.39 | 88.08 | 25.36 | 24.94 | 35.02 | 23.28 | 83.21 | 52.46 | 177.25 | 31 | 965 | 34 | 30.48
05.12.21 10:53:53 | 37.8 | 118.67 | 34.18 | 26.61 | 77.02 | 26.82 | 97.23 | 81.83 | 105.8 | 168.63 | 88.55 | 84.6 | 53.99 | 42.28 | 44.21 | 77.02 | 85.99 | 25.15 | 24.53 | 35.45 | 23.07 | 81.37 | 50.49 | 176.44 | 31 | 965 | 34 | 30.49
05.12.21 10:54:08 | 38.05 | 117.2 | 35.24 | 26.82 | 75.88 | 26.61 | 97.46 | 80.68 | 105.08 | 168.63 | 84.6 | 83.45 | 54.43 | 40.99 | 42.92 | 76.79 | 84.14 | 25.15 | 23.9 | 37.57 | 23.07 | 81.14 | 49.84 | 176.98 | 31 | 965 | 34 | 30.49
05.12.21 10:54:23 | 38.3 | 116.46 | 36.3 | 26.82 | 74.97 | 26.82 | 98.89 | 79.76 | 101.98 | 169.16 | 83.91 | 83.45 | 52.24 | 41.63 | 38 | 75.65 | 82.52 | 25.36 | 24.73 | 33.97 | 23.28 | 80.68 | 48.75 | 177.79 | 31 | 965 | 34 | 30.49
05.12.21 10:54:38 | 38.55 | 115 | 33.33 | 27.03 | 74.51 | 27.24 | 99.36 | 79.54 | 100.55 | 169.16 | 83.21 | 82.29 | 53.11 | 40.77 | 37.57 | 75.88 | 82.52 | 25.15 | 24.94 | 36.3 | 23.49 | 78.39 | 47.88 | 176.71 | 31 | 965 | 34 | 30.5
05.12.21 10:54:53 | 38.8 | 114.27 | 32.49 | 26.61 | 73.15 | 27.24 | 97.46 | 77.7 | 100.31 | 168.89 | 81.83 | 81.37 | 49.19 | 39.71 | 36.93 | 74.97 | 80.91 | 25.36 | 24.32 | 32.7 | 23.49 | 77.25 | 46.15 | 176.71 | 31 | 965 | 34 | 30.52
05.12.21 10:55:08 | 39.05 | 113.78 | 32.49 | 27.03 | 72.25 | 26.82 | 95.34 | 77.48 | 99.6 | 168.89 | 81.14 | 80.45 | 51.15 | 39.92 | 36.72 | 74.97 | 80.45 | 29.12 | 24.94 | 32.49 | 23.07 | 74.97 | 45.72 | 176.44 | 31 | 965 | 34 | 30.53
05.12.21 10:55:23 | 39.3 | 112.08 | 32.06 | 26.82 | 71.34 | 27.03 | 92.28 | 76.56 | 98.89 | 168.89 | 79.76 | 78.16 | 50.93 | 39.49 | 36.51 | 73.61 | 79.76 | 25.36 | 24.32 | 36.72 | 23.49 | 74.06 | 44 | 176.44 | 31 | 965 | 34 | 30.52
05.12.21 10:55:38 | 39.55 | 111.59 | 31.85 | 26.82 | 70.89 | 27.24 | 89.25 | 75.65 | 98.65 | 168.89 | 79.08 | 76.79 | 49.4 | 39.06 | 36.08 | 73.15 | 78.85 | 25.36 | 24.73 | 36.72 | 23.28 | 72.7 | 42.92 | 175.35 | 31 | 965 | 34 | 30.52
05.12.21 10:55:53 | 39.8 | 111.59 | 31.43 | 26.82 | 70.67 | 27.03 | 89.71 | 75.2 | 97.94 | 168.63 | 77.93 | 75.65 | 48.97 | 39.28 | 35.45 | 73.15 | 78.39 | 25.15 | 24.94 | 37.15 | 23.28 | 71.57 | 42.49 | 175.08 | 31 | 965 | 34 | 30.53
05.12.21 10:56:08 | 40.05 | 108.93 | 32.91 | 27.03 | 69.99 | 27.03 | 88.08 | 74.97 | 97.46 | 168.36 | 78.85 | 74.97 | 45.07 | 38.21 | 40.77 | 72.7 | 79.08 | 24.94 | 24.53 | 31.64 | 23.49 | 70.44 | 43.13 | 176.44 | 31 | 965 | 34 | 30.55
05.12.21 10:56:23 | 40.3 | 108.21 | 32.28 | 26.82 | 69.31 | 27.24 | 86.92 | 74.51 | 97.94 | 168.63 | 74.74 | 74.06 | 47.02 | 38 | 38.42 | 71.34 | 75.2 | 25.15 | 25.15 | 31.22 | 23.49 | 70.44 | 40.56 | 175.9 | 31 | 965 | 34 | 30.55
05.12.21 10:56:38 | 40.55 | 107.01 | 29.54 | 26.82 | 68.19 | 27.03 | 85.06 | 74.06 | 96.76 | 168.36 | 74.06 | 72.7 | 46.59 | 38.42 | 36.51 | 70.21 | 75.2 | 25.57 | 24.94 | 34.81 | 23.07 | 69.09 | 38.85 | 175.62 | 31 | 965 | 34 | 30.55
05.12.21 10:56:53 | 40.8 | 106.52 | 29.33 | 27.03 | 67.07 | 27.24 | 82.98 | 73.38 | 96.05 | 168.09 | 72.93 | 72.47 | 46.59 | 38.85 | 35.45 | 69.54 | 72.25 | 25.57 | 24.94 | 32.28 | 23.28 | 68.64 | 39.06 | 175.08 | 31 | 965 | 34 | 30.56