## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate1_20211207_PR_27C |  | Generated On : | 07/12/2021, 10:39:56 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 07/12/2021, 10:00:22 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 07/12/2021, 10:39:38 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
07.12.21 10:00:24 | 0.03 | 192.04 | 202.09 | 203.93 | 203.01 | 214.79 | 212.29 | 208.26 | 208.26 | 196.89 | 188.12 | 218.87 | 213.23 | 205.78 | 181.54 | 229.34 | 177.09 | 219.5 | 207.02 | 208.26 | 211.05 | 218.87 | 173.84 | 221.08 | 225.51 | 27 | 965 | 34 | 27.93 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:00:39 | 0.28 | 199.33 | 214.17 | 217.61 | 213.54 | 220.13 | 208.57 | 214.48 | 224.56 | 209.19 | 191.73 | 235.12 | 211.36 | 219.5 | 198.42 | 231.9 | 170.03 | 230.3 | 220.45 | 214.48 | 225.51 | 215.42 | 195.67 | 217.93 | 227.1 | 27 | 965 | 34 | 27.96 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:00:54 | 0.53 | 208.26 | 207.95 | 206.4 | 208.57 | 220.13 | 221.39 | 209.19 | 225.51 | 210.43 | 183.03 | 216.99 | 221.08 | 218.56 | 193.55 | 211.36 | 179.75 | 236.08 | 218.24 | 212.29 | 225.83 | 211.98 | 186.02 | 224.88 | 239 | 27 | 965 | 34 | 27.99 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:01:09 | 0.78 | 194.46 | 192.64 | 200.25 | 213.23 | 211.67 | 202.09 | 203.01 | 208.88 | 195.37 | 183.03 | 205.47 | 192.04 | 213.23 | 187.82 | 229.66 | 171.79 | 233.51 | 208.88 | 217.61 | 204.55 | 210.43 | 179.16 | 227.1 | 229.98 | 27 | 965 | 34 | 28.03 | 965C6-(E1);
07.12.21 10:01:24 | 1.03 | 189.02 | 196.28 | 196.89 | 200.25 | 202.4 | 216.67 | 216.36 | 214.48 | 200.86 | 173.84 | 219.82 | 186.62 | 196.89 | 174.43 | 233.51 | 165.66 | 221.08 | 206.4 | 216.36 | 207.64 | 198.42 | 193.25 | 220.13 | 224.56 | 27 | 965 | 34 | 28.05 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:01:39 | 1.28 | 211.36 | 205.17 | 216.99 | 216.99 | 217.3 | 222.34 | 224.88 | 224.56 | 213.54 | 192.34 | 224.56 | 210.12 | 222.97 | 196.89 | 231.26 | 173.26 | 244.2 | 226.79 | 223.93 | 216.36 | 206.71 | 197.5 | 222.34 | 233.51 | 27 | 965 | 34 | 28.08 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:01:54 | 1.53 | 207.02 | 203.32 | 210.43 | 216.04 | 211.36 | 210.43 | 212.61 | 229.98 | 206.09 | 185.12 | 218.56 | 208.57 | 216.67 | 203.63 | 227.1 | 170.62 | 242.9 | 220.76 | 228.06 | 209.81 | 225.83 | 191.43 | 228.38 | 241.92 | 27 | 965 | 34 | 28.11 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:02:09 | 1.78 | 213.85 | 219.19 | 222.97 | 221.71 | 220.76 | 215.42 | 222.66 | 241.92 | 214.17 | 193.55 | 228.06 | 208.57 | 227.1 | 195.07 | 236.08 | 175.91 | 239.97 | 229.98 | 225.19 | 221.39 | 223.93 | 179.46 | 228.38 | 242.25 | 27 | 965 | 34 | 28.14 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:02:24 | 2.03 | 213.54 | 217.3 | 236.08 | 227.42 | 220.45 | 207.95 | 229.98 | 231.9 | 217.93 | 190.22 | 231.58 | 206.71 | 223.61 | 200.25 | 236.08 | 183.33 | 252.42 | 230.62 | 218.24 | 220.13 | 215.73 | 204.24 | 228.38 | 240.62 | 27 | 965 | 34 | 28.18 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:02:39 | 2.28 | 207.64 | 210.43 | 218.87 | 227.1 | 222.66 | 222.66 | 215.11 | 238.02 | 219.19 | 193.55 | 216.99 | 202.09 | 239.64 | 200.25 | 243.55 | 171.5 | 257.73 | 230.62 | 223.61 | 222.03 | 220.45 | 187.82 | 233.51 | 242.9 | 27 | 965 | 34 | 28.19
07.12.21 10:02:54 | 2.53 | 202.4 | 199.33 | 211.05 | 231.9 | 214.79 | 212.29 | 219.5 | 246.49 | 223.93 | 189.02 | 238.67 | 216.36 | 224.24 | 195.67 | 253.41 | 172.38 | 256.4 | 234.15 | 235.76 | 221.08 | 211.67 | 180.05 | 220.76 | 246.82 | 27 | 965 | 34 | 28.22
07.12.21 10:03:09 | 2.78 | 215.73 | 206.71 | 223.61 | 224.56 | 215.11 | 228.38 | 225.51 | 238.67 | 227.1 | 189.92 | 208.88 | 201.48 | 223.93 | 197.81 | 258.73 | 180.35 | 262.08 | 231.26 | 230.94 | 216.99 | 218.56 | 181.84 | 229.66 | 249.78 | 27 | 965 | 34 | 28.25 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:03:24 | 3.03 | 217.93 | 228.38 | 224.24 | 242.9 | 237.05 | 220.45 | 240.29 | 240.62 | 227.42 | 196.89 | 226.47 | 207.33 | 235.44 | 216.67 | 254.41 | 188.42 | 264.43 | 219.19 | 232.54 | 220.76 | 223.29 | 187.82 | 238.02 | 255.74 | 27 | 965 | 34 | 28.28
07.12.21 10:03:39 | 3.28 | 218.24 | 213.54 | 232.54 | 247.81 | 222.34 | 220.76 | 239.32 | 240.94 | 247.15 | 201.17 | 222.97 | 207.02 | 239.32 | 205.17 | 256.4 | 178.86 | 258.4 | 240.94 | 237.05 | 228.38 | 215.11 | 189.62 | 243.22 | 266.79 | 27 | 965 | 34 | 28.29 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:03:54 | 3.53 | 202.09 | 208.88 | 214.79 | 228.38 | 217.3 | 197.2 | 230.94 | 226.15 | 224.56 | 170.32 | 210.12 | 200.25 | 217.61 | 186.92 | 242.25 | 156.71 | 247.81 | 227.42 | 223.61 | 193.55 | 196.59 | 180.94 | 225.51 | 235.76 | 27 | 965 | 34 | 28.33 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:04:09 | 3.78 | 210.43 | 201.17 | 219.82 | 228.7 | 212.61 | 216.67 | 226.47 | 243.88 | 229.98 | 181.54 | 211.98 | 200.86 | 202.7 | 205.78 | 245.18 | 172.38 | 253.08 | 231.58 | 231.58 | 210.43 | 206.4 | 168.28 | 218.87 | 245.51 | 27 | 965 | 34 | 28.36
07.12.21 10:04:24 | 4.03 | 229.34 | 217.61 | 219.19 | 230.3 | 218.24 | 228.7 | 233.83 | 254.41 | 236.08 | 192.34 | 231.26 | 223.61 | 239.32 | 215.73 | 264.43 | 175.32 | 263.76 | 236.73 | 243.55 | 220.76 | 217.61 | 179.46 | 232.86 | 258.07 | 27 | 965 | 34 | 28.36
07.12.21 10:04:39 | 4.28 | 216.36 | 207.33 | 224.24 | 234.79 | 216.67 | 221.08 | 246.49 | 245.18 | 222.03 | 180.35 | 213.85 | 194.16 | 222.03 | 212.92 | 252.09 | 164.79 | 255.4 | 239 | 236.73 | 215.42 | 215.42 | 183.92 | 228.06 | 259.74 | 27 | 965 | 34 | 28.4 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:04:54 | 4.53 | 201.48 | 196.89 | 225.83 | 207.95 | 213.23 | 204.86 | 220.45 | 244.86 | 210.74 | 180.65 | 216.36 | 183.62 | 210.74 | 202.09 | 248.79 | 166.82 | 241.59 | 233.83 | 229.02 | 199.94 | 201.48 | 174.14 | 215.42 | 245.51 | 27 | 965 | 34 | 28.4 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:05:09 | 4.78 | 230.94 | 221.39 | 231.58 | 244.86 | 225.83 | 232.86 | 256.07 | 259.07 | 250.11 | 205.78 | 231.58 | 212.29 | 244.2 | 222.97 | 270.52 | 189.62 | 270.18 | 236.73 | 256.73 | 226.79 | 226.15 | 196.89 | 238.67 | 282.51 | 27 | 965 | 34 | 28.43
07.12.21 10:05:24 | 5.03 | 219.5 | 211.98 | 232.22 | 237.38 | 219.5 | 229.98 | 251.43 | 271.54 | 242.57 | 189.92 | 222.34 | 222.97 | 234.79 | 207.64 | 278.03 | 186.92 | 264.43 | 254.41 | 255.07 | 217.3 | 216.36 | 189.02 | 237.38 | 280.78 | 27 | 965 | 34 | 28.46
07.12.21 10:05:39 | 5.28 | 223.93 | 212.92 | 232.54 | 220.13 | 222.66 | 217.61 | 254.41 | 258.07 | 229.02 | 185.42 | 221.39 | 213.23 | 235.44 | 205.47 | 273.58 | 163.92 | 258.4 | 234.47 | 239.97 | 216.67 | 206.71 | 180.05 | 223.93 | 255.74 | 27 | 965 | 34 | 28.47
07.12.21 10:05:54 | 5.53 | 218.87 | 204.24 | 211.36 | 230.94 | 199.94 | 217.93 | 240.94 | 240.94 | 233.51 | 176.5 | 224.88 | 197.2 | 221.39 | 205.78 | 255.74 | 167.11 | 245.84 | 222.03 | 229.98 | 200.25 | 198.72 | 171.5 | 223.61 | 264.77 | 27 | 965 | 34 | 28.5
07.12.21 10:06:09 | 5.78 | 219.82 | 234.15 | 227.74 | 226.79 | 224.88 | 225.51 | 269.16 | 259.4 | 249.12 | 195.37 | 227.42 | 209.81 | 236.08 | 216.04 | 284.93 | 182.43 | 272.56 | 245.51 | 246.49 | 226.79 | 211.67 | 175.32 | 236.41 | 276.66 | 27 | 965 | 34 | 28.51 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:06:24 | 6.03 | 232.86 | 222.97 | 221.71 | 248.46 | 230.62 | 216.04 | 253.08 | 260.07 | 263.09 | 189.62 | 233.83 | 224.24 | 250.11 | 233.83 | 289.8 | 181.54 | 268.82 | 249.12 | 256.4 | 225.19 | 223.93 | 186.62 | 232.22 | 281.47 | 27 | 965 | 34 | 28.51 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:06:39 | 6.28 | 218.24 | 218.56 | 205.17 | 228.06 | 215.42 | 212.29 | 239.97 | 253.08 | 242.57 | 184.82 | 227.1 | 195.37 | 241.27 | 197.2 | 270.52 | 163.92 | 256.4 | 233.51 | 243.88 | 213.23 | 215.73 | 163.05 | 225.83 | 259.07 | 27 | 965 | 34 | 28.54
07.12.21 10:06:54 | 6.53 | 227.74 | 211.67 | 224.88 | 212.61 | 218.24 | 226.47 | 252.09 | 256.73 | 247.15 | 188.12 | 213.85 | 201.78 | 228.06 | 211.05 | 281.47 | 169.74 | 255.4 | 257.07 | 250.44 | 211.36 | 215.42 | 191.43 | 228.38 | 266.12 | 27 | 965 | 34 | 28.55
07.12.21 10:07:09 | 6.78 | 219.82 | 216.36 | 221.08 | 228.7 | 222.66 | 211.05 | 249.78 | 261.74 | 232.86 | 184.52 | 229.98 | 202.4 | 250.77 | 222.03 | 280.09 | 168.28 | 264.1 | 248.79 | 254.74 | 205.17 | 210.74 | 187.52 | 225.51 | 278.37 | 27 | 965 | 34 | 28.55 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:07:24 | 7.03 | 223.29 | 220.13 | 221.08 | 232.22 | 220.13 | 216.99 | 245.84 | 269.5 | 262.08 | 190.83 | 225.83 | 207.02 | 245.84 | 219.82 | 290.5 | 170.91 | 260.74 | 242.9 | 251.76 | 216.99 | 212.92 | 186.02 | 235.44 | 268.48 | 27 | 965 | 34 | 28.58
07.12.21 10:07:39 | 7.28 | 211.05 | 226.79 | 217.61 | 228.7 | 214.17 | 214.79 | 245.84 | 265.44 | 247.81 | 189.02 | 211.67 | 204.55 | 228.06 | 213.23 | 281.13 | 169.74 | 258.73 | 249.12 | 258.73 | 205.47 | 214.48 | 168.57 | 222.97 | 265.44 | 27 | 965 | 34 | 28.58
07.12.21 10:07:54 | 7.53 | 222.97 | 220.76 | 216.99 | 219.5 | 222.97 | 215.73 | 244.53 | 267.47 | 268.14 | 183.33 | 220.45 | 201.17 | 238.67 | 222.34 | 278.37 | 163.05 | 251.76 | 250.44 | 252.09 | 211.67 | 218.87 | 171.79 | 226.15 | 282.85 | 27 | 965 | 34 | 28.61
07.12.21 10:08:09 | 7.78 | 225.19 | 231.26 | 215.73 | 241.27 | 229.98 | 230.62 | 257.4 | 283.2 | 254.41 | 194.16 | 240.62 | 207.64 | 249.78 | 221.39 | 288.41 | 171.5 | 265.78 | 255.07 | 262.42 | 218.24 | 218.24 | 188.42 | 237.7 | 290.85 | 27 | 965 | 34 | 28.61
07.12.21 10:08:24 | 8.03 | 222.97 | 215.73 | 225.83 | 226.15 | 233.51 | 227.74 | 260.4 | 279.06 | 254.74 | 183.33 | 210.12 | 201.17 | 238.35 | 213.23 | 285.97 | 169.45 | 252.09 | 251.76 | 256.73 | 211.05 | 205.17 | 183.03 | 232.22 | 278.37 | 27 | 965 | 34 | 28.63
07.12.21 10:08:39 | 8.28 | 208.88 | 211.36 | 214.48 | 214.48 | 213.85 | 206.4 | 246.82 | 259.07 | 240.29 | 185.42 | 216.36 | 197.5 | 236.73 | 207.33 | 287.02 | 170.91 | 248.79 | 251.76 | 247.81 | 207.33 | 207.02 | 161.31 | 219.5 | 268.48 | 27 | 965 | 34 | 28.64
07.12.21 10:08:54 | 8.53 | 213.85 | 212.61 | 214.79 | 230.3 | 221.39 | 220.76 | 254.08 | 271.54 | 254.41 | 183.62 | 219.19 | 199.64 | 243.22 | 214.17 | 302.14 | 166.82 | 265.44 | 263.09 | 256.73 | 212.29 | 214.79 | 170.32 | 233.18 | 282.16 | 27 | 965 | 34 | 28.64
07.12.21 10:09:09 | 8.78 | 229.34 | 227.1 | 217.93 | 225.51 | 234.15 | 218.24 | 263.09 | 275.63 | 257.73 | 190.22 | 231.9 | 210.74 | 246.49 | 209.81 | 296.83 | 179.75 | 259.4 | 268.82 | 265.78 | 217.61 | 211.98 | 182.13 | 234.15 | 271.2 | 27 | 965 | 34 | 28.65
07.12.21 10:09:24 | 9.03 | 222.66 | 214.48 | 230.62 | 229.02 | 228.7 | 215.42 | 256.4 | 260.4 | 248.46 | 184.22 | 205.17 | 199.33 | 243.22 | 212.29 | 296.12 | 173.84 | 268.14 | 264.43 | 261.74 | 213.54 | 216.99 | 179.75 | 234.15 | 279.4 | 27 | 965 | 34 | 28.65
07.12.21 10:09:39 | 9.28 | 213.23 | 215.42 | 212.29 | 223.61 | 236.08 | 216.04 | 254.74 | 268.14 | 250.44 | 175.32 | 210.74 | 194.76 | 239.64 | 223.93 | 288.76 | 162.76 | 260.4 | 253.41 | 245.84 | 203.32 | 205.17 | 172.67 | 232.22 | 271.88 | 27 | 965 | 34 | 28.66
07.12.21 10:09:54 | 9.53 | 231.58 | 227.42 | 223.93 | 231.9 | 244.53 | 231.9 | 263.42 | 273.92 | 257.73 | 189.92 | 236.08 | 208.88 | 252.42 | 226.47 | 307.13 | 172.38 | 260.07 | 266.12 | 271.54 | 212.92 | 227.74 | 183.92 | 245.51 | 288.06 | 27 | 965 | 34 | 28.68
07.12.21 10:10:09 | 9.78 | 233.51 | 221.08 | 215.42 | 228.06 | 229.98 | 219.82 | 254.41 | 262.42 | 255.4 | 181.84 | 209.5 | 195.67 | 246.82 | 217.3 | 301.43 | 166.53 | 260.74 | 255.74 | 258.73 | 209.5 | 203.63 | 185.42 | 231.9 | 283.89 | 27 | 965 | 34 | 28.68
07.12.21 10:10:24 | 10.03 | 210.43 | 215.11 | 215.42 | 221.39 | 241.27 | 226.79 | 257.73 | 253.74 | 254.74 | 176.79 | 213.23 | 196.28 | 238.02 | 217.3 | 302.85 | 161.89 | 256.07 | 249.12 | 252.09 | 207.33 | 209.81 | 172.96 | 230.94 | 276.66 | 27 | 965 | 34 | 28.68
07.12.21 10:10:39 | 10.28 | 219.82 | 221.08 | 227.1 | 212.92 | 228.7 | 214.48 | 266.79 | 246.49 | 275.63 | 188.12 | 215.42 | 198.72 | 250.77 | 231.9 | 330.07 | 159.01 | 252.42 | 256.73 | 260.74 | 209.81 | 206.09 | 174.73 | 240.29 | 282.85 | 27 | 965 | 34 | 28.69
07.12.21 10:10:54 | 10.53 | 223.29 | 224.24 | 219.5 | 223.93 | 241.92 | 208.26 | 258.73 | 259.07 | 260.07 | 192.94 | 222.66 | 199.64 | 239 | 228.38 | 315.42 | 163.34 | 253.08 | 263.09 | 255.74 | 208.26 | 219.19 | 178.86 | 236.73 | 290.5 | 27 | 965 | 34 | 28.69
07.12.21 10:11:09 | 10.78 | 225.51 | 233.18 | 219.5 | 230.94 | 243.55 | 233.51 | 264.77 | 271.88 | 267.13 | 196.28 | 229.98 | 207.33 | 241.27 | 232.54 | 308.21 | 173.55 | 262.42 | 272.9 | 262.42 | 213.23 | 211.67 | 199.64 | 252.09 | 296.83 | 27 | 965 | 34 | 28.72
07.12.21 10:11:24 | 11.03 | 235.76 | 229.34 | 222.66 | 236.73 | 237.7 | 225.51 | 274.61 | 272.9 | 256.4 | 178.86 | 228.06 | 209.81 | 255.07 | 213.54 | 321.24 | 168.28 | 271.54 | 262.42 | 261.07 | 216.99 | 208.88 | 200.86 | 246.17 | 287.71 | 27 | 965 | 34 | 28.72
07.12.21 10:11:39 | 11.28 | 229.34 | 217.3 | 222.03 | 217.3 | 245.51 | 212.61 | 274.61 | 260.07 | 271.2 | 186.32 | 217.61 | 207.33 | 240.29 | 225.83 | 313.97 | 163.34 | 266.12 | 265.44 | 250.77 | 207.95 | 216.99 | 180.65 | 254.41 | 297.53 | 27 | 965 | 34 | 28.72
07.12.21 10:11:54 | 11.53 | 239 | 215.42 | 214.17 | 223.93 | 253.74 | 216.04 | 258.73 | 258.73 | 251.43 | 184.22 | 216.04 | 205.78 | 234.15 | 216.67 | 319.78 | 157.86 | 255.74 | 260.4 | 255.4 | 211.36 | 214.79 | 182.73 | 257.4 | 285.97 | 27 | 965 | 34 | 28.72
07.12.21 10:12:10 | 11.8 | 232.54 | 236.08 | 225.19 | 237.7 | 246.49 | 233.83 | 269.16 | 263.09 | 272.9 | 194.76 | 227.1 | 219.19 | 248.14 | 231.26 | 325.64 | 170.62 | 271.2 | 280.78 | 267.47 | 214.17 | 219.5 | 196.28 | 259.07 | 302.14 | 27 | 965 | 34 | 28.72 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:12:25 | 12.05 | 238.02 | 223.61 | 222.97 | 233.83 | 240.94 | 219.19 | 259.4 | 268.82 | 247.48 | 170.62 | 200.25 | 195.67 | 241.59 | 235.12 | 338.64 | 170.91 | 268.48 | 267.81 | 258.4 | 212.92 | 224.56 | 186.62 | 252.09 | 295.06 | 27 | 965 | 34 | 28.74
07.12.21 10:12:40 | 12.3 | 236.41 | 232.22 | 212.29 | 231.58 | 259.07 | 214.79 | 265.78 | 280.09 | 268.82 | 189.62 | 223.61 | 206.4 | 254.41 | 229.98 | 336.39 | 179.46 | 271.54 | 278.37 | 257.4 | 209.19 | 217.93 | 187.22 | 268.14 | 294.01 | 27 | 965 | 34 | 28.74
07.12.21 10:12:55 | 12.55 | 228.38 | 220.13 | 225.19 | 232.54 | 233.18 | 208.26 | 256.73 | 259.07 | 278.03 | 184.82 | 210.74 | 194.76 | 247.81 | 223.93 | 328.96 | 157 | 258.4 | 259.74 | 244.86 | 198.72 | 212.61 | 184.82 | 262.42 | 282.16 | 27 | 965 | 34 | 28.74
07.12.21 10:13:10 | 12.8 | 238.67 | 228.7 | 226.79 | 237.38 | 239.64 | 216.04 | 258.73 | 269.5 | 271.88 | 177.09 | 217.61 | 200.56 | 254.41 | 231.26 | 330.81 | 164.5 | 270.86 | 273.58 | 260.4 | 207.33 | 215.73 | 193.55 | 272.56 | 297.18 | 27 | 965 | 34 | 28.75
07.12.21 10:13:25 | 13.05 | 236.73 | 228.7 | 237.38 | 228.38 | 245.18 | 209.81 | 268.14 | 290.15 | 285.63 | 197.81 | 223.29 | 209.81 | 244.2 | 217.93 | 339.01 | 168.57 | 268.48 | 273.92 | 256.73 | 208.57 | 220.76 | 182.13 | 273.58 | 297.88 | 27 | 965 | 34 | 28.75
07.12.21 10:13:40 | 13.3 | 244.53 | 217.93 | 218.56 | 230.94 | 249.78 | 212.29 | 267.47 | 267.81 | 266.12 | 192.04 | 215.73 | 204.86 | 249.45 | 217.93 | 335.27 | 169.15 | 267.47 | 263.42 | 257.4 | 222.03 | 216.67 | 184.82 | 267.81 | 291.9 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:13:55 | 13.55 | 246.82 | 232.54 | 239.32 | 241.59 | 261.74 | 220.45 | 269.5 | 281.13 | 278.03 | 189.92 | 225.19 | 220.76 | 267.81 | 229.66 | 350.73 | 168.86 | 273.24 | 275.97 | 271.54 | 217.3 | 222.97 | 187.52 | 270.86 | 298.95 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:14:10 | 13.8 | 237.05 | 215.73 | 227.74 | 229.98 | 257.4 | 217.61 | 272.56 | 276.32 | 296.12 | 195.07 | 215.42 | 205.47 | 248.46 | 237.7 | 347.69 | 169.74 | 273.58 | 274.95 | 274.26 | 207.95 | 223.93 | 189.62 | 276.32 | 297.88 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:14:25 | 14.05 | 257.73 | 228.06 | 227.74 | 249.12 | 271.54 | 216.67 | 274.61 | 282.85 | 272.22 | 205.17 | 214.17 | 220.76 | 269.5 | 247.48 | 353.78 | 174.43 | 274.95 | 279.4 | 273.24 | 207.02 | 224.88 | 182.13 | 283.55 | 298.24 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:14:40 | 14.3 | 238.35 | 229.34 | 230.62 | 240.29 | 241.92 | 218.87 | 256.4 | 279.06 | 280.78 | 196.59 | 215.42 | 224.88 | 263.09 | 239.97 | 330.81 | 163.05 | 274.26 | 271.88 | 264.77 | 212.29 | 218.24 | 174.73 | 274.95 | 293.31 | 27 | 965 | 34 | 28.75
07.12.21 10:14:55 | 14.55 | 237.05 | 215.11 | 215.42 | 224.24 | 246.82 | 199.94 | 263.76 | 269.16 | 267.81 | 184.52 | 196.28 | 210.12 | 242.57 | 230.94 | 331.92 | 158.72 | 262.75 | 256.4 | 256.73 | 193.25 | 203.93 | 175.02 | 268.14 | 273.92 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:15:10 | 14.8 | 251.1 | 241.92 | 233.18 | 232.86 | 256.73 | 233.18 | 277.34 | 291.2 | 272.22 | 192.34 | 224.56 | 218.87 | 267.47 | 251.43 | 340.89 | 177.98 | 280.09 | 278.03 | 262.75 | 214.17 | 220.76 | 185.42 | 282.16 | 313.61 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:15:25 | 15.05 | 249.45 | 231.26 | 241.59 | 255.74 | 268.14 | 216.99 | 281.47 | 296.83 | 277 | 184.22 | 215.73 | 218.24 | 257.73 | 253.74 | 342.77 | 178.86 | 281.13 | 270.52 | 266.79 | 211.98 | 221.08 | 183.92 | 279.75 | 300.72 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:15:40 | 15.3 | 239.97 | 219.5 | 211.67 | 227.42 | 255.07 | 208.57 | 274.95 | 281.13 | 269.5 | 177.68 | 195.98 | 203.01 | 249.78 | 239.97 | 330.81 | 168.57 | 259.07 | 259.4 | 253.41 | 199.64 | 205.47 | 163.92 | 268.82 | 281.47 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:15:55 | 15.55 | 257.4 | 241.92 | 235.44 | 248.14 | 269.16 | 222.97 | 279.4 | 304.63 | 289.11 | 208.88 | 220.13 | 228.38 | 266.79 | 254.41 | 359.94 | 198.11 | 280.44 | 285.28 | 270.18 | 223.29 | 212.92 | 189.02 | 296.47 | 298.24 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:16:10 | 15.8 | 240.94 | 220.76 | 223.93 | 228.7 | 260.74 | 216.67 | 264.1 | 274.95 | 279.4 | 176.2 | 206.71 | 207.95 | 244.53 | 231.9 | 336.02 | 177.98 | 270.18 | 274.26 | 249.78 | 198.11 | 211.98 | 169.15 | 290.5 | 275.97 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:16:25 | 16.05 | 251.76 | 229.98 | 253.08 | 230.94 | 269.16 | 219.19 | 277.69 | 288.41 | 274.26 | 196.28 | 208.57 | 216.99 | 260.74 | 247.15 | 345.03 | 186.02 | 274.26 | 280.78 | 267.47 | 200.86 | 216.67 | 177.09 | 288.76 | 284.58 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:16:40 | 16.3 | 261.41 | 227.1 | 243.88 | 230.62 | 262.08 | 228.7 | 268.82 | 287.02 | 289.45 | 196.28 | 213.54 | 224.24 | 263.09 | 254.74 | 348.44 | 197.5 | 277.69 | 279.4 | 272.56 | 214.48 | 214.17 | 181.84 | 293.31 | 279.75 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:16:55 | 16.55 | 260.07 | 243.88 | 242.57 | 223.93 | 281.47 | 225.19 | 295.42 | 297.88 | 281.13 | 197.81 | 218.24 | 219.5 | 276.66 | 265.11 | 360.32 | 194.16 | 277.34 | 280.78 | 279.75 | 217.61 | 229.02 | 183.03 | 294.71 | 291.9 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:17:10 | 16.8 | 266.79 | 232.54 | 259.4 | 252.75 | 295.77 | 233.83 | 297.88 | 287.02 | 283.89 | 195.98 | 222.97 | 213.54 | 270.86 | 267.81 | 347.31 | 198.72 | 289.8 | 288.41 | 274.26 | 218.24 | 228.38 | 181.24 | 294.71 | 300.36 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:17:25 | 17.05 | 252.75 | 231.58 | 256.4 | 241.27 | 275.29 | 220.45 | 297.53 | 293.31 | 278.37 | 190.83 | 202.09 | 213.54 | 259.07 | 249.45 | 354.55 | 197.81 | 278.37 | 278.72 | 267.13 | 205.17 | 228.7 | 181.54 | 283.2 | 299.3 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:17:40 | 17.3 | 250.11 | 224.88 | 238.67 | 230.62 | 258.4 | 217.61 | 284.93 | 286.67 | 287.02 | 191.13 | 208.57 | 212.92 | 257.4 | 248.79 | 335.27 | 194.76 | 276.32 | 279.4 | 267.47 | 194.46 | 207.02 | 163.92 | 278.72 | 279.75 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:17:55 | 17.55 | 276.32 | 229.66 | 249.12 | 231.58 | 261.07 | 212.29 | 287.02 | 297.18 | 282.16 | 192.04 | 220.76 | 209.81 | 244.86 | 254.74 | 349.2 | 192.94 | 277.34 | 280.44 | 261.41 | 210.43 | 212.61 | 166.82 | 271.2 | 281.13 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:18:10 | 17.8 | 266.12 | 232.86 | 250.77 | 227.1 | 270.52 | 215.73 | 284.24 | 292.25 | 281.47 | 193.85 | 213.85 | 203.63 | 253.08 | 245.51 | 332.29 | 194.76 | 274.95 | 276.32 | 275.63 | 203.63 | 222.03 | 175.91 | 278.03 | 281.82 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:18:25 | 18.05 | 256.07 | 226.15 | 242.9 | 232.54 | 273.24 | 210.43 | 289.11 | 296.12 | 295.42 | 189.02 | 203.01 | 207.02 | 268.48 | 261.41 | 350.35 | 199.64 | 274.61 | 286.32 | 274.26 | 208.88 | 223.29 | 172.67 | 277.69 | 278.03 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:18:40 | 18.3 | 265.44 | 227.74 | 254.08 | 225.51 | 256.4 | 213.23 | 280.44 | 284.24 | 291.9 | 192.94 | 194.46 | 213.85 | 275.63 | 247.81 | 359.55 | 192.04 | 275.63 | 289.8 | 272.9 | 206.09 | 212.29 | 174.73 | 273.92 | 269.16 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:18:55 | 18.55 | 269.16 | 230.3 | 253.41 | 239.64 | 268.82 | 230.62 | 275.97 | 289.11 | 284.58 | 189.32 | 215.11 | 201.17 | 257.07 | 267.81 | 351.49 | 205.78 | 279.75 | 284.24 | 277.69 | 199.94 | 210.74 | 180.35 | 276.66 | 291.55 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:19:10 | 18.8 | 272.22 | 226.47 | 254.74 | 248.79 | 263.76 | 216.04 | 283.55 | 298.24 | 273.58 | 180.35 | 202.4 | 216.67 | 279.06 | 263.09 | 351.87 | 194.16 | 283.55 | 296.47 | 268.14 | 202.4 | 203.32 | 190.53 | 283.2 | 285.97 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:19:25 | 19.05 | 274.61 | 243.22 | 255.4 | 233.83 | 280.78 | 225.83 | 306.42 | 290.15 | 294.71 | 192.94 | 209.5 | 217.61 | 270.86 | 279.4 | 377.53 | 212.61 | 287.36 | 297.88 | 283.55 | 201.78 | 216.36 | 199.03 | 285.63 | 291.55 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:19:40 | 19.3 | 272.9 | 233.83 | 257.07 | 239 | 262.42 | 218.24 | 289.11 | 288.06 | 292.6 | 183.92 | 202.4 | 224.56 | 263.09 | 262.75 | 351.87 | 193.85 | 281.47 | 307.13 | 273.58 | 212.92 | 217.3 | 181.24 | 275.97 | 285.63 | 27 | 965 | 34 | 28.75
07.12.21 10:19:55 | 19.55 | 270.18 | 224.88 | 246.82 | 251.1 | 275.29 | 238.67 | 295.06 | 291.55 | 290.15 | 196.59 | 222.34 | 217.3 | 274.95 | 279.75 | 356.85 | 204.24 | 295.42 | 300.36 | 274.95 | 209.19 | 221.08 | 186.62 | 287.71 | 294.71 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:20:10 | 19.8 | 266.45 | 224.88 | 252.09 | 241.27 | 278.37 | 227.42 | 291.9 | 298.59 | 280.09 | 192.34 | 214.79 | 210.43 | 266.79 | 263.09 | 371.22 | 193.85 | 292.6 | 301.07 | 270.52 | 203.32 | 218.56 | 190.53 | 301.07 | 285.63 | 27 | 965 | 34 | 28.75
07.12.21 10:20:25 | 20.05 | 267.13 | 233.18 | 248.14 | 245.18 | 293.31 | 217.3 | 291.9 | 298.95 | 292.25 | 200.86 | 216.99 | 216.99 | 277 | 255.4 | 366.53 | 207.95 | 279.75 | 300.01 | 274.26 | 206.71 | 215.42 | 183.92 | 283.89 | 285.28 | 27 | 965 | 34 | 28.74
07.12.21 10:20:40 | 20.3 | 279.75 | 234.79 | 252.09 | 239.32 | 264.77 | 215.11 | 291.2 | 307.13 | 290.85 | 195.67 | 205.78 | 202.7 | 280.44 | 268.48 | 361.48 | 192.04 | 283.55 | 298.95 | 266.12 | 199.64 | 222.66 | 180.94 | 278.37 | 282.85 | 27 | 965 | 34 | 28.75
07.12.21 10:20:55 | 20.55 | 256.4 | 218.24 | 245.84 | 225.83 | 265.44 | 205.47 | 291.2 | 296.47 | 291.2 | 179.75 | 202.7 | 192.34 | 265.44 | 265.78 | 359.55 | 190.83 | 272.56 | 289.11 | 267.13 | 196.59 | 196.28 | 173.26 | 281.82 | 266.45 | 27 | 965 | 34 | 28.75
07.12.21 10:21:10 | 20.8 | 277 | 233.51 | 264.1 | 242.57 | 281.47 | 216.36 | 299.65 | 307.49 | 299.65 | 191.13 | 208.88 | 217.3 | 278.37 | 268.82 | 371.61 | 202.09 | 280.78 | 311.08 | 265.78 | 210.74 | 227.42 | 186.02 | 282.85 | 305.7 | 27 | 965 | 34 | 28.76
07.12.21 10:21:25 | 21.05 | 270.18 | 231.9 | 256.4 | 252.75 | 286.32 | 217.61 | 295.06 | 290.5 | 289.8 | 196.89 | 206.4 | 209.19 | 282.51 | 281.47 | 353.4 | 195.07 | 270.18 | 294.01 | 272.56 | 207.02 | 222.03 | 178.27 | 284.24 | 285.63 | 27 | 965 | 34 | 28.74
07.12.21 10:21:40 | 21.3 | 267.13 | 225.51 | 250.44 | 238.02 | 279.4 | 214.48 | 303.56 | 289.8 | 284.58 | 186.92 | 190.53 | 204.86 | 261.74 | 266.45 | 348.44 | 179.46 | 273.92 | 298.24 | 261.07 | 178.57 | 209.81 | 177.09 | 285.28 | 282.16 | 27 | 965 | 34 | 28.74
07.12.21 10:21:55 | 21.55 | 274.61 | 232.54 | 259.07 | 242.9 | 278.37 | 214.79 | 307.49 | 297.18 | 298.59 | 190.22 | 200.25 | 208.26 | 270.18 | 280.09 | 383.89 | 189.02 | 269.84 | 303.21 | 269.84 | 201.17 | 207.95 | 190.22 | 272.9 | 270.18 | 27 | 965 | 34 | 28.74
07.12.21 10:22:10 | 21.8 | 272.9 | 230.3 | 248.79 | 237.38 | 289.11 | 214.79 | 291.55 | 288.06 | 294.71 | 192.94 | 192.34 | 201.78 | 278.03 | 273.24 | 360.71 | 182.43 | 273.24 | 298.24 | 261.41 | 192.04 | 216.99 | 182.43 | 275.63 | 274.26 | 27 | 965 | 34 | 28.74
07.12.21 10:22:25 | 22.05 | 272.9 | 229.66 | 249.12 | 238.35 | 290.15 | 214.17 | 291.9 | 288.06 | 294.71 | 193.85 | 192.04 | 201.78 | 278.72 | 273.58 | 361.87 | 181.54 | 271.54 | 300.01 | 260.07 | 191.73 | 216.67 | 182.13 | 276.32 | 275.97 | 27 | 965 | 34 | 28.72
07.12.21 10:22:40 | 22.3 | 273.58 | 229.34 | 249.78 | 238.67 | 290.85 | 213.85 | 290.15 | 287.02 | 292.6 | 194.76 | 191.13 | 200.56 | 279.4 | 273.92 | 358.39 | 181.54 | 268.48 | 297.18 | 259.07 | 190.83 | 216.99 | 181.54 | 276.66 | 275.29 | 27 | 965 | 34 | 28.68
07.12.21 10:22:55 | 22.55 | 271.88 | 228.7 | 250.11 | 239.97 | 291.55 | 214.17 | 286.32 | 285.97 | 291.55 | 195.37 | 190.83 | 199.94 | 279.4 | 274.61 | 354.55 | 181.54 | 265.78 | 295.42 | 258.07 | 190.53 | 216.67 | 180.65 | 276.66 | 272.9 | 27 | 965 | 34 | 28.63
07.12.21 10:23:10 | 22.8 | 269.16 | 227.1 | 250.11 | 239.32 | 291.9 | 213.54 | 284.58 | 284.93 | 289.11 | 195.37 | 190.83 | 199.64 | 277.34 | 274.26 | 348.44 | 181.54 | 261.41 | 293.31 | 256.4 | 189.62 | 216.67 | 178.86 | 276.66 | 270.52 | 27 | 965 | 34 | 28.58
07.12.21 10:23:25 | 23.05 | 264.43 | 226.79 | 250.77 | 240.29 | 292.6 | 212.92 | 282.51 | 283.89 | 286.32 | 196.59 | 189.92 | 199.03 | 275.63 | 274.95 | 345.03 | 181.84 | 257.73 | 291.2 | 254.74 | 189.02 | 216.04 | 177.68 | 277 | 268.48 | 27 | 965 | 34 | 28.54
07.12.21 10:23:40 | 23.3 | 260.4 | 225.19 | 251.1 | 239 | 292.25 | 212.92 | 283.89 | 283.89 | 283.89 | 196.28 | 189.92 | 198.42 | 275.97 | 274.26 | 341.26 | 181.84 | 254.41 | 289.11 | 253.08 | 188.72 | 216.04 | 176.79 | 276.66 | 264.43 | 27 | 965 | 34 | 28.53
07.12.21 10:23:55 | 23.55 | 259.07 | 224.88 | 251.76 | 239.97 | 292.95 | 213.23 | 278.37 | 283.2 | 280.44 | 197.5 | 189.62 | 198.72 | 274.26 | 273.92 | 338.26 | 182.13 | 252.42 | 288.06 | 251.43 | 188.12 | 216.67 | 176.79 | 275.97 | 264.1 | 27 | 965 | 34 | 28.49
07.12.21 10:24:10 | 23.8 | 256.4 | 224.56 | 252.42 | 239.32 | 293.66 | 212.61 | 277.34 | 282.16 | 277.34 | 197.81 | 189.32 | 198.11 | 274.61 | 273.58 | 334.53 | 182.73 | 251.76 | 284.24 | 251.43 | 188.12 | 216.36 | 175.32 | 275.97 | 259.4 | 27 | 965 | 34 | 28.46
07.12.21 10:24:25 | 24.05 | 256.4 | 223.61 | 252.75 | 239.97 | 293.31 | 211.98 | 274.61 | 281.47 | 274.26 | 198.42 | 188.42 | 198.11 | 270.52 | 273.24 | 332.67 | 182.73 | 248.46 | 280.78 | 250.11 | 188.12 | 216.67 | 176.2 | 274.61 | 258.4 | 27 | 965 | 34 | 28.43
07.12.21 10:24:40 | 24.3 | 254.41 | 222.66 | 252.42 | 239 | 293.31 | 212.29 | 272.9 | 280.78 | 270.18 | 198.42 | 187.82 | 197.2 | 269.16 | 272.22 | 328.22 | 182.13 | 246.49 | 278.03 | 247.81 | 187.82 | 216.67 | 174.43 | 274.26 | 257.07 | 27 | 965 | 34 | 28.4
07.12.21 10:24:55 | 24.55 | 254.08 | 221.08 | 251.76 | 238.35 | 293.66 | 211.36 | 272.22 | 279.75 | 266.79 | 198.72 | 187.82 | 196.89 | 268.14 | 271.2 | 325.64 | 182.43 | 244.86 | 277 | 243.22 | 187.22 | 216.36 | 173.26 | 273.58 | 254.74 | 27 | 965 | 34 | 28.39
07.12.21 10:25:10 | 24.8 | 251.43 | 218.87 | 252.75 | 238.02 | 293.31 | 211.05 | 275.63 | 279.06 | 263.09 | 198.72 | 186.92 | 196.28 | 266.79 | 270.18 | 322.34 | 181.54 | 242.25 | 275.97 | 242.25 | 186.92 | 216.36 | 170.62 | 272.56 | 253.08 | 27 | 965 | 34 | 28.36
07.12.21 10:25:25 | 25.05 | 249.78 | 218.24 | 252.75 | 236.73 | 293.31 | 211.05 | 274.26 | 278.37 | 260.74 | 198.72 | 187.52 | 195.67 | 266.79 | 269.5 | 319.42 | 180.94 | 241.27 | 274.61 | 237.38 | 186.62 | 216.36 | 168.28 | 271.54 | 254.08 | 27 | 965 | 34 | 28.33
07.12.21 10:25:40 | 25.3 | 248.46 | 216.67 | 251.43 | 236.41 | 293.31 | 210.74 | 271.2 | 277.69 | 257.73 | 198.42 | 187.22 | 193.85 | 266.12 | 269.16 | 317.96 | 180.35 | 240.62 | 273.24 | 236.08 | 186.92 | 216.67 | 165.95 | 270.86 | 252.42 | 27 | 965 | 34 | 28.33
07.12.21 10:25:55 | 25.55 | 245.18 | 215.11 | 249.78 | 235.44 | 291.9 | 210.74 | 268.14 | 277 | 253.74 | 197.81 | 186.62 | 192.64 | 265.11 | 267.81 | 314.7 | 178.86 | 240.29 | 271.2 | 233.18 | 186.62 | 216.36 | 164.79 | 270.52 | 247.48 | 27 | 965 | 34 | 28.32
07.12.21 10:26:10 | 25.8 | 242.9 | 213.54 | 248.46 | 235.12 | 290.85 | 210.74 | 264.1 | 275.29 | 250.11 | 196.89 | 186.32 | 191.73 | 263.76 | 266.45 | 316.87 | 176.79 | 237.7 | 269.5 | 231.26 | 186.32 | 216.99 | 164.21 | 268.48 | 245.51 | 27 | 965 | 34 | 28.29
07.12.21 10:26:25 | 26.05 | 243.55 | 211.67 | 247.48 | 234.15 | 289.45 | 210.43 | 261.74 | 275.63 | 247.15 | 196.59 | 186.02 | 190.83 | 263.42 | 265.44 | 313.97 | 174.43 | 239.64 | 267.13 | 228.38 | 186.02 | 216.99 | 163.63 | 267.13 | 243.22 | 27 | 965 | 34 | 28.29
07.12.21 10:26:40 | 26.3 | 239.32 | 209.5 | 247.15 | 233.18 | 288.06 | 209.81 | 260.4 | 274.95 | 245.84 | 195.67 | 185.72 | 189.62 | 261.74 | 264.1 | 308.57 | 172.08 | 238.67 | 265.11 | 226.79 | 185.42 | 216.67 | 162.76 | 265.11 | 240.94 | 27 | 965 | 34 | 28.26
07.12.21 10:26:55 | 26.55 | 237.7 | 208.26 | 247.15 | 231.26 | 286.67 | 210.12 | 259.74 | 273.58 | 244.2 | 194.76 | 185.12 | 188.72 | 261.41 | 262.75 | 304.28 | 170.91 | 237.05 | 262.42 | 225.83 | 185.72 | 216.99 | 163.63 | 264.43 | 239.97 | 27 | 965 | 34 | 28.26
07.12.21 10:27:10 | 26.8 | 237.38 | 206.09 | 245.51 | 229.34 | 285.28 | 209.5 | 259.4 | 271.54 | 243.22 | 193.25 | 184.82 | 187.22 | 260.4 | 261.74 | 300.72 | 168.28 | 234.15 | 260.4 | 224.88 | 184.82 | 216.99 | 162.47 | 263.09 | 239.64 | 27 | 965 | 34 | 28.25
07.12.21 10:27:25 | 27.05 | 235.44 | 203.93 | 243.88 | 227.74 | 284.93 | 209.81 | 257.73 | 268.82 | 241.59 | 192.04 | 184.22 | 186.62 | 259.07 | 261.07 | 299.65 | 165.95 | 232.86 | 257.73 | 224.56 | 185.12 | 216.67 | 161.03 | 262.08 | 238.67 | 27 | 965 | 34 | 28.22
07.12.21 10:27:40 | 27.3 | 234.15 | 202.4 | 245.18 | 227.42 | 283.2 | 209.19 | 256.07 | 268.14 | 240.29 | 189.62 | 184.22 | 185.72 | 258.07 | 259.4 | 297.88 | 163.92 | 232.54 | 256.73 | 223.93 | 184.82 | 216.67 | 161.89 | 261.07 | 238.02 | 27 | 965 | 34 | 28.22
07.12.21 10:27:55 | 27.55 | 232.86 | 200.56 | 243.88 | 227.1 | 282.16 | 209.5 | 255.07 | 267.47 | 240.29 | 188.12 | 184.22 | 184.22 | 256.73 | 259.07 | 295.42 | 162.76 | 232.22 | 256.4 | 223.29 | 184.82 | 216.99 | 160.16 | 259.74 | 237.7 | 27 | 965 | 34 | 28.21
07.12.21 10:28:10 | 27.8 | 230.94 | 197.81 | 242.25 | 224.88 | 280.09 | 208.26 | 249.12 | 266.12 | 242.25 | 186.02 | 183.62 | 182.73 | 255.4 | 257.73 | 292.25 | 160.74 | 231.26 | 257.07 | 222.34 | 184.52 | 216.36 | 158.72 | 257.73 | 235.12 | 27 | 965 | 34 | 28.21
07.12.21 10:28:25 | 28.05 | 230.62 | 195.67 | 241.59 | 224.56 | 278.03 | 208.57 | 247.15 | 265.44 | 239.64 | 183.92 | 183.03 | 180.05 | 254.08 | 256.73 | 289.8 | 158.72 | 230.62 | 252.75 | 220.76 | 183.62 | 216.04 | 157.29 | 256.73 | 234.79 | 27 | 965 | 34 | 28.18
07.12.21 10:28:40 | 28.3 | 229.02 | 193.25 | 240.29 | 222.97 | 276.32 | 207.64 | 245.51 | 263.42 | 236.08 | 181.84 | 182.43 | 177.09 | 252.42 | 255.74 | 285.97 | 157 | 229.98 | 248.79 | 218.56 | 183.62 | 216.36 | 155.85 | 255.07 | 234.47 | 27 | 965 | 34 | 28.18
07.12.21 10:28:55 | 28.55 | 228.06 | 190.53 | 240.29 | 222.34 | 276.32 | 208.88 | 244.2 | 263.42 | 235.76 | 179.75 | 183.03 | 174.73 | 251.76 | 255.07 | 284.58 | 155.57 | 230.3 | 248.79 | 217.3 | 183.33 | 216.36 | 154.71 | 254.41 | 234.15 | 27 | 965 | 34 | 28.18
07.12.21 10:29:10 | 28.8 | 226.79 | 188.42 | 239.32 | 220.76 | 274.95 | 208.26 | 243.55 | 262.42 | 234.47 | 177.98 | 182.43 | 172.38 | 251.1 | 254.08 | 282.16 | 153.57 | 228.7 | 246.49 | 216.04 | 183.62 | 216.67 | 150.15 | 252.75 | 233.18 | 27 | 965 | 34 | 28.14
07.12.21 10:29:25 | 29.05 | 225.19 | 186.02 | 238.67 | 218.87 | 271.54 | 207.95 | 242.25 | 260.74 | 233.18 | 175.61 | 182.13 | 169.74 | 249.45 | 253.08 | 280.44 | 151 | 228.38 | 243.22 | 213.85 | 183.33 | 216.67 | 149.02 | 250.77 | 231.58 | 27 | 965 | 34 | 28.15
07.12.21 10:29:40 | 29.3 | 223.29 | 184.22 | 237.38 | 216.36 | 270.18 | 207.02 | 242.25 | 260.07 | 231.26 | 173.55 | 181.54 | 170.03 | 248.46 | 251.76 | 279.75 | 149.3 | 228.7 | 243.22 | 211.67 | 182.73 | 216.67 | 149.58 | 249.12 | 229.98 | 27 | 965 | 34 | 28.15
07.12.21 10:29:55 | 29.55 | 222.34 | 182.73 | 237.38 | 214.48 | 268.48 | 207.64 | 239.97 | 259.4 | 229.98 | 171.5 | 181.24 | 169.15 | 246.49 | 250.77 | 280.09 | 148.73 | 228.06 | 241.92 | 210.12 | 182.13 | 216.36 | 147.04 | 248.14 | 229.66 | 27 | 965 | 34 | 28.14
07.12.21 10:30:10 | 29.8 | 219.5 | 181.24 | 235.76 | 212.61 | 266.12 | 207.64 | 238.02 | 257.07 | 228.38 | 167.99 | 180.65 | 164.21 | 245.51 | 248.79 | 273.24 | 145.35 | 225.83 | 239.32 | 208.26 | 181.84 | 215.73 | 143.66 | 246.17 | 229.66 | 27 | 965 | 34 | 28.11
07.12.21 10:30:25 | 30.05 | 218.87 | 179.75 | 235.44 | 212.92 | 265.78 | 207.02 | 235.44 | 255.4 | 227.74 | 165.66 | 180.35 | 163.34 | 243.88 | 248.14 | 271.2 | 140.57 | 225.19 | 241.92 | 207.02 | 180.94 | 216.67 | 138.62 | 245.18 | 228.7 | 27 | 965 | 34 | 28.11
07.12.21 10:30:40 | 30.3 | 217.93 | 178.27 | 234.47 | 211.05 | 264.43 | 206.4 | 233.18 | 252.75 | 226.79 | 163.63 | 180.05 | 161.6 | 242.9 | 247.15 | 269.16 | 140.01 | 225.83 | 237.38 | 204.86 | 181.54 | 216.36 | 134.73 | 245.18 | 228.38 | 27 | 965 | 34 | 28.11
07.12.21 10:30:55 | 30.55 | 216.04 | 176.5 | 233.51 | 209.19 | 262.75 | 206.71 | 231.26 | 250.44 | 226.47 | 161.03 | 179.46 | 158.15 | 241.92 | 245.51 | 270.52 | 136.39 | 223.29 | 232.86 | 202.4 | 180.94 | 216.04 | 131.13 | 243.55 | 227.1 | 27 | 965 | 34 | 28.08
07.12.21 10:31:10 | 30.8 | 215.73 | 174.43 | 232.22 | 205.78 | 261.74 | 206.09 | 229.66 | 249.12 | 222.97 | 159.01 | 179.46 | 156.14 | 240.94 | 244.53 | 266.45 | 132.79 | 221.71 | 231.26 | 202.4 | 180.94 | 216.04 | 130.58 | 243.22 | 225.51 | 27 | 965 | 34 | 28.08
07.12.21 10:31:25 | 31.05 | 214.17 | 172.67 | 231.26 | 204.24 | 260.74 | 205.78 | 228.7 | 248.14 | 222.97 | 156.14 | 178.57 | 153.85 | 239.64 | 242.9 | 262.75 | 131.96 | 220.13 | 227.42 | 198.42 | 180.35 | 215.73 | 128.65 | 241.92 | 224.56 | 27 | 965 | 34 | 28.08
07.12.21 10:31:40 | 31.3 | 212.92 | 170.91 | 229.98 | 203.01 | 259.07 | 206.09 | 227.42 | 246.17 | 221.08 | 153.85 | 177.98 | 153 | 238.35 | 241.92 | 262.08 | 127.28 | 218.56 | 225.83 | 198.11 | 180.65 | 215.73 | 125.64 | 239.97 | 222.03 | 27 | 965 | 34 | 28.07
07.12.21 10:31:55 | 31.55 | 212.92 | 170.03 | 228.38 | 201.48 | 258.07 | 205.47 | 225.83 | 244.86 | 219.5 | 152.43 | 177.68 | 150.15 | 239.97 | 240.94 | 261.41 | 123.18 | 218.87 | 223.61 | 196.59 | 179.16 | 216.04 | 123.18 | 238.02 | 220.13 | 27 | 965 | 34 | 28.05
07.12.21 10:32:10 | 31.8 | 211.98 | 168.57 | 226.47 | 200.25 | 257.4 | 205.47 | 224.88 | 243.88 | 219.5 | 150.15 | 177.68 | 148.73 | 237.7 | 239 | 259.07 | 119.92 | 217.3 | 222.34 | 194.46 | 179.46 | 216.04 | 121.01 | 236.73 | 217.61 | 27 | 965 | 34 | 28.05
07.12.21 10:32:25 | 32.05 | 209.19 | 167.99 | 225.83 | 200.25 | 256.4 | 205.78 | 224.56 | 243.22 | 219.5 | 148.17 | 177.98 | 146.76 | 233.83 | 238.35 | 258.73 | 116.68 | 215.73 | 219.5 | 193.25 | 179.75 | 216.36 | 120.19 | 234.79 | 215.42 | 27 | 965 | 34 | 28.04
07.12.21 10:32:40 | 32.3 | 206.09 | 166.82 | 224.24 | 202.09 | 254.08 | 205.17 | 222.66 | 242.25 | 217.3 | 144.78 | 177.38 | 145.06 | 229.34 | 236.08 | 258.73 | 113.99 | 213.85 | 216.99 | 191.43 | 179.16 | 216.04 | 115.33 | 232.22 | 212.29 | 27 | 965 | 34 | 28.03
07.12.21 10:32:55 | 32.55 | 206.09 | 166.24 | 222.66 | 199.33 | 253.41 | 205.17 | 220.76 | 241.27 | 216.36 | 142.53 | 176.79 | 143.38 | 228.7 | 234.79 | 256.4 | 111.31 | 210.12 | 215.73 | 190.53 | 178.57 | 216.36 | 112.11 | 230.3 | 210.74 | 27 | 965 | 34 | 28.01
07.12.21 10:33:10 | 32.8 | 200.86 | 166.24 | 221.08 | 194.46 | 251.43 | 205.17 | 218.87 | 240.94 | 215.73 | 138.06 | 176.79 | 141.41 | 225.83 | 233.51 | 256.07 | 107.31 | 206.71 | 214.79 | 188.42 | 178.57 | 216.36 | 109.97 | 228.7 | 211.67 | 27 | 965 | 34 | 28.01
07.12.21 10:33:25 | 33.05 | 199.03 | 165.37 | 219.19 | 191.73 | 250.11 | 203.93 | 215.42 | 239 | 213.85 | 134.45 | 175.91 | 137.78 | 223.93 | 230.62 | 254.08 | 103.07 | 206.71 | 212.61 | 186.32 | 177.98 | 215.73 | 107.84 | 226.47 | 209.81 | 27 | 965 | 34 | 28
07.12.21 10:33:40 | 33.3 | 197.81 | 165.37 | 218.87 | 192.04 | 250.11 | 204.86 | 213.54 | 239.32 | 213.23 | 131.68 | 175.61 | 136.11 | 223.61 | 229.66 | 252.42 | 100.17 | 205.17 | 211.36 | 183.92 | 178.27 | 215.73 | 109.17 | 225.51 | 206.71 | 27 | 965 | 34 | 28
07.12.21 10:33:55 | 33.55 | 195.37 | 164.21 | 216.99 | 188.12 | 248.79 | 204.55 | 210.12 | 237.38 | 212.29 | 128.65 | 175.61 | 134.45 | 222.34 | 227.1 | 251.76 | 96.76 | 206.09 | 211.36 | 182.13 | 177.38 | 216.04 | 105.71 | 223.61 | 203.63 | 27 | 965 | 34 | 28
07.12.21 10:34:10 | 33.8 | 192.94 | 163.63 | 215.73 | 188.12 | 246.49 | 203.93 | 208.26 | 236.41 | 210.43 | 125.91 | 175.02 | 132.23 | 222.03 | 224.88 | 250.77 | 93.11 | 203.93 | 209.81 | 180.05 | 177.38 | 216.04 | 105.98 | 222.03 | 202.7 | 27 | 965 | 34 | 27.99
07.12.21 10:34:25 | 34.05 | 191.13 | 163.05 | 213.85 | 188.72 | 245.51 | 203.63 | 206.09 | 235.12 | 208.88 | 122.91 | 175.02 | 130.3 | 221.39 | 222.97 | 248.79 | 90.25 | 201.17 | 208.26 | 177.68 | 176.79 | 216.04 | 103.33 | 220.13 | 202.09 | 27 | 965 | 34 | 27.97
07.12.21 10:34:40 | 34.3 | 189.92 | 162.18 | 213.23 | 187.82 | 244.86 | 203.01 | 203.01 | 233.83 | 206.71 | 119.65 | 174.14 | 128.11 | 221.08 | 221.39 | 245.51 | 87.67 | 198.72 | 207.64 | 177.68 | 176.5 | 216.04 | 101.49 | 218.24 | 199.94 | 27 | 965 | 34 | 27.97
07.12.21 10:34:55 | 34.55 | 189.02 | 160.74 | 212.29 | 187.22 | 243.55 | 203.01 | 200.86 | 232.54 | 205.17 | 117.49 | 174.14 | 126.46 | 220.45 | 219.19 | 245.18 | 85.09 | 196.89 | 205.78 | 172.38 | 176.2 | 216.04 | 102.28 | 216.67 | 198.11 | 27 | 965 | 34 | 27.97
07.12.21 10:35:10 | 34.8 | 186.32 | 159.3 | 211.05 | 184.52 | 241.59 | 202.4 | 197.81 | 230.3 | 204.24 | 115.6 | 174.43 | 124.82 | 220.13 | 217.61 | 245.18 | 82.79 | 198.42 | 205.47 | 170.03 | 176.2 | 216.04 | 99.64 | 215.11 | 201.48 | 27 | 965 | 34 | 27.96
07.12.21 10:35:25 | 35.05 | 183.62 | 158.43 | 209.5 | 184.52 | 240.29 | 202.7 | 195.98 | 228.7 | 204.24 | 113.72 | 173.55 | 125.09 | 219.5 | 216.99 | 245.18 | 81.51 | 195.07 | 202.7 | 168.86 | 176.2 | 216.36 | 96.5 | 213.85 | 195.67 | 27 | 965 | 34 | 27.97
07.12.21 10:35:40 | 35.3 | 184.22 | 156.43 | 207.95 | 181.54 | 239 | 202.4 | 194.46 | 225.19 | 203.63 | 111.58 | 173.55 | 121.82 | 218.87 | 214.48 | 244.2 | 79.47 | 193.55 | 199.94 | 166.82 | 175.61 | 216.36 | 94.41 | 212.29 | 192.34 | 27 | 965 | 34 | 27.94
07.12.21 10:35:55 | 35.55 | 181.54 | 154.99 | 206.71 | 178.57 | 237.05 | 202.09 | 192.64 | 222.66 | 204.86 | 109.44 | 172.67 | 120.74 | 217.3 | 210.74 | 243.88 | 78.45 | 192.34 | 198.42 | 165.37 | 175.02 | 216.04 | 91.81 | 210.43 | 188.12 | 27 | 965 | 34 | 27.94
07.12.21 10:36:10 | 35.8 | 180.65 | 153.57 | 205.78 | 176.2 | 236.08 | 201.48 | 189.92 | 220.45 | 203.63 | 107.31 | 172.38 | 118.57 | 216.36 | 206.4 | 242.9 | 76.92 | 190.22 | 195.07 | 162.76 | 174.43 | 215.42 | 89.99 | 208.88 | 185.72 | 27 | 965 | 34 | 27.93
07.12.21 10:36:25 | 36.05 | 180.65 | 152.14 | 204.24 | 174.43 | 234.47 | 202.09 | 188.12 | 218.56 | 202.7 | 106.51 | 171.79 | 116.68 | 214.79 | 202.4 | 242.25 | 75.66 | 188.72 | 192.94 | 161.03 | 173.84 | 215.73 | 88.7 | 207.02 | 184.52 | 27 | 965 | 34 | 27.93
07.12.21 10:36:40 | 36.3 | 180.35 | 150.44 | 203.01 | 171.2 | 232.86 | 201.48 | 185.12 | 217.3 | 202.4 | 104.65 | 171.79 | 115.6 | 214.17 | 199.03 | 241.27 | 74.65 | 186.62 | 190.53 | 159.59 | 173.84 | 216.04 | 86.38 | 205.17 | 182.73 | 27 | 965 | 34 | 27.93
07.12.21 10:36:55 | 36.55 | 181.24 | 149.02 | 201.78 | 170.03 | 231.58 | 201.17 | 183.33 | 215.73 | 201.78 | 102.8 | 171.79 | 116.14 | 213.54 | 195.98 | 239.97 | 73.63 | 185.72 | 191.13 | 158.43 | 174.14 | 215.73 | 84.58 | 203.32 | 181.24 | 27 | 965 | 34 | 27.93
07.12.21 10:37:10 | 36.8 | 178.86 | 147.89 | 200.56 | 167.99 | 229.98 | 200.86 | 180.05 | 214.79 | 199.94 | 102.01 | 171.5 | 113.99 | 213.23 | 193.85 | 239.97 | 72.63 | 183.62 | 189.02 | 157.29 | 173.26 | 216.04 | 83.3 | 202.4 | 180.65 | 27 | 965 | 34 | 27.91
07.12.21 10:37:25 | 37.05 | 176.5 | 145.63 | 199.33 | 164.79 | 227.42 | 200.86 | 179.16 | 213.23 | 199.64 | 100.17 | 170.91 | 112.65 | 211.98 | 191.73 | 239.32 | 71.12 | 184.22 | 186.92 | 156.14 | 172.67 | 216.04 | 82.02 | 199.94 | 180.05 | 27 | 965 | 34 | 27.91
07.12.21 10:37:40 | 37.3 | 174.73 | 144.78 | 197.81 | 162.76 | 225.83 | 200.56 | 176.2 | 212.29 | 197.5 | 99.12 | 170.32 | 112.91 | 211.36 | 189.92 | 238.02 | 69.86 | 181.54 | 185.72 | 154.71 | 172.38 | 215.42 | 79.47 | 198.42 | 178.27 | 27 | 965 | 34 | 27.91
07.12.21 10:37:55 | 37.55 | 175.02 | 143.66 | 196.89 | 161.31 | 224.88 | 200.86 | 173.84 | 211.05 | 196.28 | 97.81 | 170.32 | 111.31 | 211.36 | 188.42 | 237.05 | 68.86 | 180.65 | 182.73 | 152.43 | 172.67 | 216.04 | 78.7 | 196.59 | 178.57 | 27 | 965 | 34 | 27.9
07.12.21 10:38:10 | 37.8 | 174.43 | 141.97 | 195.37 | 158.72 | 222.97 | 199.94 | 172.67 | 207.64 | 193.55 | 96.5 | 169.45 | 110.51 | 210.74 | 187.22 | 235.12 | 67.1 | 180.65 | 181.24 | 150.44 | 171.79 | 216.04 | 77.18 | 194.46 | 179.16 | 27 | 965 | 34 | 27.9
07.12.21 10:38:25 | 38.05 | 172.38 | 140.85 | 194.46 | 157 | 221.71 | 199.94 | 169.74 | 203.63 | 192.04 | 95.19 | 169.45 | 109.44 | 210.43 | 184.82 | 233.51 | 66.36 | 180.65 | 180.65 | 147.04 | 171.79 | 215.42 | 75.66 | 192.64 | 177.68 | 27 | 965 | 34 | 27.9
07.12.21 10:38:40 | 38.3 | 171.2 | 139.46 | 193.85 | 156.14 | 220.76 | 199.64 | 170.32 | 201.78 | 191.43 | 93.63 | 169.45 | 108.37 | 210.12 | 183.62 | 233.51 | 65.36 | 180.65 | 179.16 | 143.66 | 171.79 | 216.04 | 74.39 | 191.13 | 176.5 | 27 | 965 | 34 | 27.9
07.12.21 10:38:55 | 38.55 | 170.03 | 138.06 | 192.94 | 154.14 | 219.5 | 199.94 | 169.15 | 200.56 | 189.02 | 91.81 | 169.15 | 107.04 | 209.19 | 181.54 | 230.62 | 63.86 | 179.46 | 179.75 | 141.41 | 171.5 | 216.04 | 72.37 | 189.02 | 173.84 | 27 | 965 | 34 | 27.89
07.12.21 10:39:10 | 38.8 | 168.57 | 136.39 | 190.83 | 152.71 | 217.93 | 199.33 | 168.57 | 199.03 | 188.72 | 89.74 | 168.28 | 105.71 | 208.88 | 178.57 | 229.02 | 62.37 | 178.86 | 177.38 | 139.18 | 170.91 | 215.73 | 70.61 | 187.52 | 170.91 | 27 | 965 | 34 | 27.89
07.12.21 10:39:25 | 39.05 | 168.28 | 135.28 | 190.22 | 153.85 | 216.99 | 199.64 | 167.7 | 198.11 | 187.22 | 87.15 | 167.99 | 104.92 | 208.57 | 176.2 | 227.42 | 61.63 | 179.16 | 174.43 | 137.78 | 170.03 | 215.42 | 68.86 | 186.32 | 169.15 | 27 | 965 | 34 | 27.89