## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate2_20211207_PR_34C |  | Generated On : | 07/12/2021, 10:40:10 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 07/12/2021, 10:00:22 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 07/12/2021, 10:39:38 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
07.12.21 10:00:24 | 0.03 | 184.65 | 175.2 | 191.92 | 135.2 | 160.95 | 174.19 | 195.07 | 183.37 | 152.63 | 213.8 | 172.17 | 171.41 | 168.4 | 162.68 | 176.47 | 158.98 | 173.93 | 169.65 | 176.97 | 174.94 | 185.43 | No Sensor | 168.65 | 178.25 | 34 | 965 | 34 | 32.99 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:00:39 | 0.28 | 188.28 | 207.3 | 185.17 | 165.66 | 145.88 | 167.15 | 209.46 | 183.37 | 179.01 | 176.97 | 205.96 | 168.9 | 163.67 | 180.29 | 168.15 | 190.1 | 196.12 | 176.72 | 187.24 | 164.66 | 204.35 | No Sensor | 175.7 | 202.22 | 34 | 965 | 34 | 33 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:00:54 | 0.53 | 208.92 | 174.94 | 200.62 | 152.63 | 170.66 | 173.93 | 224.25 | 185.69 | 205.42 | 247.78 | 196.91 | 201.15 | 170.66 | 181.31 | 181.83 | 184.4 | 192.19 | 163.42 | 206.77 | 191.4 | 198.24 | No Sensor | 183.88 | 193.5 | 34 | 965 | 34 | 33.05 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:01:09 | 0.78 | 170.41 | 186.72 | 178.76 | 165.91 | 152.87 | 185.43 | 169.4 | 198.5 | 175.45 | 175.96 | 145.4 | 171.41 | 171.41 | 181.06 | 177.48 | 140.63 | 189.58 | 175.96 | 215.71 | 178.76 | 200.36 | No Sensor | 172.17 | 198.24 | 34 | 965 | 34 | 33.08 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:01:24 | 1.03 | 195.33 | 184.91 | 197.44 | 139.92 | 191.92 | 135.2 | 200.62 | 186.2 | 195.6 | 197.71 | 174.94 | 183.37 | 187.5 | 200.09 | 176.72 | 185.17 | 181.83 | 184.4 | 207.57 | 189.84 | 195.6 | No Sensor | 191.14 | 197.71 | 34 | 965 | 34 | 33.1 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:01:39 | 1.28 | 201.15 | 214.07 | 207.04 | 165.91 | 174.69 | 205.69 | 204.09 | 188.8 | 203.28 | 190.1 | 176.47 | 192.97 | 191.66 | 171.41 | 195.86 | 192.19 | 214.07 | 186.72 | 217.62 | 176.97 | 230.95 | No Sensor | 200.36 | 212.17 | 34 | 965 | 34 | 33.13 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:01:54 | 1.53 | 207.57 | 207.57 | 189.58 | 143.73 | 201.69 | 164.66 | 223.97 | 188.54 | 192.19 | 216.8 | 191.92 | 165.16 | 174.44 | 192.45 | 192.19 | 200.09 | 173.43 | 174.19 | 195.07 | 183.62 | 223.97 | No Sensor | 176.97 | 201.69 | 34 | 965 | 34 | 33.16 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:02:09 | 1.78 | 211.08 | 204.89 | 199.82 | 183.37 | 200.09 | 196.91 | 217.35 | 201.69 | 185.95 | 206.23 | 209.19 | 167.9 | 189.06 | 184.14 | 194.81 | 191.14 | 177.23 | 188.8 | 229.82 | 205.69 | 207.04 | No Sensor | 210 | 205.96 | 34 | 965 | 34 | 33.17 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:02:24 | 2.03 | 187.76 | 176.97 | 214.34 | 158.74 | 175.2 | 184.4 | 215.16 | 178.76 | 203.28 | 218.17 | 191.4 | 168.9 | 164.91 | 176.97 | 194.55 | 175.96 | 191.92 | 200.36 | 203.82 | 186.98 | 231.79 | No Sensor | 194.02 | 199.03 | 34 | 965 | 34 | 33.21 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:02:39 | 2.28 | 182.08 | 148.52 | 196.91 | 166.16 | 164.41 | 190.36 | 217.9 | 177.99 | 172.42 | 214.34 | 160.46 | 158 | 174.44 | 161.69 | 162.93 | 199.82 | 207.84 | 165.41 | 210.81 | 190.36 | 193.23 | No Sensor | 173.43 | 185.17 | 34 | 965 | 34 | 33.24 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:02:54 | 2.53 | 198.24 | 212.44 | 187.5 | 173.93 | 204.89 | 191.66 | 255.37 | 210.27 | 203.82 | 236.6 | 177.23 | 181.31 | 163.18 | 188.28 | 191.92 | 217.08 | 202.75 | 172.67 | 215.71 | 188.54 | 225.63 | No Sensor | 201.15 | 212.44 | 34 | 965 | 34 | 33.25 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:03:09 | 2.78 | 187.76 | 186.46 | 190.62 | 162.43 | 183.62 | 167.15 | 202.48 | 190.36 | 174.19 | 198.76 | 188.02 | 162.19 | 165.66 | 169.4 | 169.9 | 172.92 | 194.81 | 167.65 | 196.91 | 173.93 | 208.92 | No Sensor | 168.9 | 191.92 | 34 | 965 | 34 | 33.28 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:03:24 | 3.03 | 230.95 | 232.64 | 233.48 | 206.77 | 194.28 | 176.21 | 267.85 | 188.8 | 220.37 | 220.37 | 199.82 | 184.65 | 200.62 | 202.48 | 199.82 | 230.95 | 225.63 | 190.88 | 201.95 | 200.62 | 227.59 | No Sensor | 197.18 | 190.36 | 34 | 965 | 34 | 33.31 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:03:39 | 3.28 | 205.69 | 231.23 | 219.27 | 157.02 | 173.93 | 185.43 | 229.26 | 194.55 | 195.6 | 231.23 | 183.37 | 203.02 | 194.02 | 203.28 | 188.54 | 162.19 | 222.31 | 174.19 | 239.44 | 195.33 | 215.16 | No Sensor | 198.24 | 194.55 | 34 | 965 | 34 | 33.34 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:03:54 | 3.53 | 176.21 | 180.54 | 193.76 | 176.97 | 170.16 | 180.8 | 210.27 | 186.2 | 194.81 | 190.62 | 189.58 | 188.8 | 180.8 | 202.48 | 166.4 | 200.36 | 215.16 | 182.85 | 192.71 | 185.17 | 219 | No Sensor | 171.16 | 214.34 | 34 | 965 | 34 | 33.35 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:04:09 | 3.78 | 246.34 | 170.91 | 222.58 | 159.97 | 170.16 | 213.8 | 219.55 | 202.75 | 203.55 | 232.35 | 201.69 | 253.9 | 197.18 | 203.82 | 207.84 | 189.32 | 230.11 | 191.92 | 227.31 | 193.23 | 230.39 | No Sensor | 196.65 | 187.76 | 34 | 965 | 34 | 33.36 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:04:24 | 4.03 | 209.46 | 191.4 | 211.9 | 154.33 | 168.9 | 198.76 | 247.78 | 183.37 | 202.75 | 193.76 | 176.21 | 186.72 | 175.45 | 176.97 | 188.02 | 192.45 | 197.97 | 192.45 | 200.09 | 184.4 | 210.27 | No Sensor | 201.69 | 202.22 | 34 | 965 | 34 | 33.38 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:04:39 | 4.28 | 210 | 219.82 | 228.7 | 171.16 | 188.54 | 202.75 | 228.98 | 182.34 | 219.55 | 188.54 | 219.55 | 173.68 | 204.62 | 192.71 | 191.92 | 168.4 | 198.76 | 199.56 | 227.03 | 202.48 | 235.18 | No Sensor | 200.36 | 202.75 | 34 | 965 | 34 | 33.39 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:04:54 | 4.53 | 224.52 | 213.26 | 226.47 | 190.88 | 186.72 | 214.07 | 252.44 | 211.08 | 225.63 | 205.16 | 214.34 | 204.35 | 215.71 | 183.88 | 212.71 | 223.41 | 243.17 | 191.92 | 240.01 | 191.4 | 255.96 | No Sensor | 203.82 | 224.25 | 34 | 965 | 34 | 33.42 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:05:09 | 4.78 | 229.82 | 181.31 | 207.84 | 180.54 | 178.5 | 196.91 | 244.03 | 206.77 | 194.81 | 208.38 | 173.43 | 185.95 | 195.33 | 191.14 | 195.07 | 201.95 | 210.81 | 183.88 | 241.44 | 186.46 | 217.9 | No Sensor | 188.28 | 214.07 | 34 | 965 | 34 | 33.44 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:05:24 | 5.03 | 227.59 | 210.27 | 216.26 | 195.86 | 178.76 | 193.76 | 260.09 | 204.09 | 238.59 | 207.84 | 203.55 | 163.67 | 189.84 | 185.43 | 211.9 | 213.53 | 212.44 | 197.71 | 227.31 | 200.62 | 243.74 | No Sensor | 202.22 | 225.91 | 34 | 965 | 34 | 33.44 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:05:39 | 5.28 | 232.92 | 159.23 | 200.09 | 203.28 | 172.17 | 190.62 | 255.96 | 201.95 | 208.11 | 225.08 | 207.04 | 177.23 | 182.6 | 213.26 | 197.97 | 177.99 | 243.17 | 194.81 | 254.49 | 183.62 | 232.35 | No Sensor | 203.55 | 222.03 | 34 | 965 | 34 | 33.46 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:05:54 | 5.53 | 207.04 | 193.76 | 210.81 | 177.99 | 159.47 | 179.78 | 249.52 | 183.37 | 188.8 | 195.07 | 214.34 | 173.68 | 165.16 | 179.52 | 215.44 | 194.55 | 205.69 | 167.65 | 233.48 | 164.41 | 227.87 | No Sensor | 171.16 | 176.97 | 34 | 965 | 34 | 33.48 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:06:09 | 5.78 | 222.03 | 177.99 | 201.95 | 199.82 | 206.77 | 169.4 | 247.49 | 191.14 | 205.96 | 200.62 | 185.43 | 152.63 | 180.54 | 185.95 | 200.36 | 205.69 | 225.63 | 179.78 | 240.3 | 173.18 | 225.91 | No Sensor | 182.85 | 225.91 | 34 | 965 | 34 | 33.48 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:06:24 | 6.03 | 260.39 | 167.65 | 204.35 | 180.29 | 184.14 | 168.9 | 252.44 | 189.06 | 231.51 | 223.97 | 216.8 | 170.41 | 203.28 | 189.58 | 215.16 | 159.47 | 258.31 | 190.88 | 234.05 | 193.76 | 227.59 | No Sensor | 215.98 | 227.31 | 34 | 965 | 34 | 33.49 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:06:39 | 6.28 | 234.61 | 208.65 | 216.8 | 168.65 | 187.5 | 199.29 | 259.2 | 197.18 | 220.65 | 228.98 | 207.84 | 184.14 | 171.66 | 202.22 | 203.02 | 194.81 | 219.55 | 187.76 | 223.69 | 211.9 | 220.37 | No Sensor | 194.55 | 199.03 | 34 | 965 | 34 | 33.49 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:06:54 | 6.53 | 214.62 | 194.55 | 207.04 | 165.41 | 184.14 | 186.46 | 236.03 | 199.82 | 205.69 | 206.23 | 186.72 | 188.54 | 184.91 | 189.84 | 188.8 | 168.9 | 212.17 | 190.1 | 241.73 | 165.16 | 217.08 | No Sensor | 187.24 | 197.71 | 34 | 965 | 34 | 33.49 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:07:09 | 6.78 | 232.07 | 184.4 | 198.24 | 171.16 | 154.33 | 172.92 | 255.96 | 188.02 | 223.41 | 208.92 | 210 | 196.65 | 170.66 | 209.19 | 177.99 | 217.62 | 241.16 | 179.78 | 244.03 | 200.89 | 236.31 | No Sensor | 189.58 | 192.45 | 34 | 965 | 34 | 33.49 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:07:24 | 7.03 | 204.09 | 162.93 | 179.52 | 171.66 | 152.63 | 198.5 | 226.47 | 180.29 | 222.03 | 197.44 | 216.53 | 174.44 | 183.62 | 173.43 | 196.12 | 187.5 | 204.09 | 163.18 | 241.73 | 170.66 | 222.86 | No Sensor | 182.08 | 190.62 | 34 | 965 | 34 | 33.52 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:07:39 | 7.28 | 248.36 | 167.9 | 207.04 | 171.66 | 192.19 | 185.95 | 239.73 | 221.2 | 230.11 | 224.8 | 190.62 | 227.31 | 181.83 | 206.5 | 211.9 | 219 | 218.17 | 178.76 | 220.37 | 190.62 | 230.11 | No Sensor | 191.14 | 236.6 | 34 | 965 | 34 | 33.53 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:07:54 | 7.53 | 224.52 | 216.26 | 237.73 | 174.44 | 169.9 | 196.39 | 253.61 | 210.81 | 194.28 | 228.15 | 192.19 | 197.44 | 181.31 | 203.28 | 191.92 | 213.26 | 239.16 | 178.5 | 224.52 | 198.5 | 242.3 | No Sensor | 212.98 | 214.89 | 34 | 965 | 34 | 33.53 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:08:09 | 7.78 | 233.76 | 167.15 | 210.54 | 162.19 | 177.99 | 149 | 232.35 | 187.76 | 195.6 | 174.69 | 195.07 | 188.02 | 154.58 | 194.28 | 188.54 | 210.27 | 200.89 | 177.23 | 256.84 | 175.45 | 200.62 | No Sensor | 177.99 | 153.12 | 34 | 965 | 34 | 33.53 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:08:24 | 8.03 | 247.2 | 191.66 | 230.11 | 192.19 | 187.76 | 182.6 | 232.35 | 187.5 | 205.42 | 265.75 | 203.02 | 178.5 | 188.8 | 227.59 | 209.73 | 213.53 | 219 | 189.84 | 231.51 | 182.85 | 234.9 | No Sensor | 205.96 | 230.39 | 34 | 965 | 34 | 33.53 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:08:39 | 8.28 | 218.17 | 186.2 | 214.62 | 190.36 | 191.92 | 193.23 | 241.73 | 203.82 | 206.77 | 255.66 | 209.46 | 175.7 | 195.07 | 203.02 | 197.97 | 235.75 | 227.59 | 173.18 | 232.92 | 175.96 | 245.18 | No Sensor | 189.58 | 210.81 | 34 | 965 | 34 | 33.55 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:08:54 | 8.53 | 227.87 | 167.4 | 193.76 | 180.29 | 179.01 | 182.08 | 251.85 | 196.91 | 210.54 | 200.36 | 177.48 | 187.76 | 173.93 | 203.02 | 213.8 | 226.47 | 221.48 | 171.91 | 210 | 169.15 | 229.82 | No Sensor | 192.45 | 179.52 | 34 | 965 | 34 | 33.55 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:09:09 | 8.78 | 253.9 | 191.66 | 205.16 | 185.95 | 186.98 | 205.42 | 288.97 | 217.08 | 214.07 | 250.11 | 215.98 | 192.71 | 184.91 | 220.65 | 204.62 | 213.53 | 236.88 | 195.33 | 263.95 | 202.48 | 243.45 | No Sensor | 201.42 | 226.75 | 34 | 965 | 34 | 33.56 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:09:24 | 9.03 | 231.79 | 201.15 | 235.46 | 207.04 | 176.97 | 193.23 | 270.86 | 210.54 | 226.75 | 208.65 | 220.65 | 175.96 | 176.47 | 222.31 | 219 | 241.16 | 223.14 | 185.95 | 239.73 | 176.97 | 238.59 | No Sensor | 200.36 | 222.31 | 34 | 965 | 34 | 33.56 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:09:39 | 9.28 | 211.08 | 207.57 | 215.16 | 183.37 | 201.42 | 181.06 | 263.95 | 210 | 215.16 | 215.71 | 219.82 | 187.5 | 196.65 | 210.54 | 223.14 | 192.97 | 230.95 | 208.11 | 238.59 | 173.68 | 266.65 | No Sensor | 190.36 | 241.16 | 34 | 965 | 34 | 33.6 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:09:54 | 9.53 | 217.9 | 191.4 | 202.48 | 188.54 | 172.42 | 205.42 | 258.9 | 210 | 220.37 | 221.75 | 212.71 | 177.23 | 185.95 | 216.53 | 214.89 | 188.02 | 197.18 | 183.37 | 225.91 | 175.96 | 236.88 | No Sensor | 197.71 | 216.8 | 34 | 965 | 34 | 33.61 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:10:09 | 9.78 | 275.1 | 205.42 | 226.47 | 192.45 | 164.91 | 196.39 | 261.28 | 232.64 | 227.87 | 211.08 | 222.03 | 173.93 | 169.4 | 210.81 | 209.19 | 208.92 | 226.19 | 176.97 | 248.65 | 205.69 | 235.46 | No Sensor | 202.22 | 230.11 | 34 | 965 | 34 | 33.61 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:10:24 | 10.03 | 226.47 | 172.67 | 215.71 | 156.29 | 190.62 | 189.06 | 269.95 | 192.97 | 221.2 | 228.98 | 237.45 | 164.91 | 172.67 | 199.03 | 197.44 | 207.3 | 198.76 | 171.66 | 236.6 | 170.16 | 236.6 | No Sensor | 197.44 | 225.63 | 34 | 965 | 34 | 33.63 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:10:39 | 10.28 | 224.52 | 207.04 | 217.62 | 184.14 | 156.04 | 136.85 | 280.61 | 203.55 | 227.31 | 226.75 | 208.11 | 165.41 | 168.9 | 191.4 | 213.8 | 199.03 | 219 | 191.14 | 222.03 | 185.95 | 238.02 | No Sensor | 189.58 | 215.16 | 34 | 965 | 34 | 33.66 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:10:54 | 10.53 | 259.79 | 212.17 | 239.44 | 223.69 | 194.28 | 199.56 | 309.31 | 233.48 | 223.97 | 220.37 | 243.74 | 169.9 | 191.14 | 230.95 | 210.54 | 208.92 | 238.59 | 207.3 | 248.65 | 200.36 | 271.46 | No Sensor | 214.34 | 259.2 | 34 | 965 | 34 | 33.67 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:11:09 | 10.78 | 277.85 | 175.96 | 252.15 | 198.24 | 172.92 | 192.45 | 284 | 212.44 | 238.59 | 226.75 | 231.51 | 184.91 | 193.23 | 220.37 | 203.55 | 232.64 | 245.47 | 191.66 | 232.07 | 193.5 | 257.72 | No Sensor | 196.12 | 205.69 | 34 | 965 | 34 | 33.67 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:11:24 | 11.03 | 269.05 | 206.5 | 239.16 | 199.03 | 201.42 | 224.8 | 315.16 | 207.84 | 247.49 | 229.26 | 215.71 | 206.23 | 212.98 | 236.03 | 244.03 | 198.76 | 246.62 | 203.02 | 262.17 | 196.65 | 254.78 | No Sensor | 207.3 | 225.36 | 34 | 965 | 34 | 33.7 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:11:39 | 11.28 | 253.32 | 214.07 | 212.98 | 182.08 | 189.58 | 192.45 | 256.84 | 214.34 | 219.82 | 236.6 | 215.98 | 187.76 | 179.01 | 216.53 | 208.11 | 215.98 | 240.87 | 176.72 | 235.18 | 175.45 | 232.92 | No Sensor | 203.82 | 207.57 | 34 | 965 | 34 | 33.71 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:11:54 | 11.53 | 250.69 | 189.32 | 223.69 | 190.36 | 194.28 | 167.9 | 278.16 | 218.17 | 224.8 | 199.03 | 219 | 175.2 | 196.91 | 222.58 | 206.23 | 226.19 | 250.69 | 200.62 | 245.47 | 184.4 | 251.85 | No Sensor | 199.82 | 228.98 | 34 | 965 | 34 | 33.74 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:12:10 | 11.8 | 244.6 | 204.89 | 216.53 | 188.02 | 173.18 | 190.1 | 260.09 | 217.9 | 218.17 | 231.51 | 222.03 | 174.19 | 176.47 | 220.1 | 232.07 | 198.76 | 227.03 | 193.76 | 265.75 | 181.57 | 242.59 | No Sensor | 210.54 | 222.03 | 34 | 965 | 34 | 33.75 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:12:25 | 12.05 | 225.63 | 174.19 | 199.29 | 174.94 | 191.92 | 193.76 | 269.35 | 214.62 | 241.16 | 218.45 | 211.35 | 192.71 | 163.67 | 225.08 | 222.58 | 207.84 | 227.03 | 179.01 | 243.74 | 191.4 | 252.73 | No Sensor | 210 | 220.92 | 34 | 965 | 34 | 33.75 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:12:40 | 12.3 | 232.64 | 189.58 | 240.01 | 192.19 | 171.66 | 163.42 | 291.48 | 194.28 | 218.45 | 244.32 | 197.18 | 189.58 | 183.11 | 224.8 | 212.17 | 198.24 | 225.63 | 196.39 | 252.15 | 182.34 | 235.46 | No Sensor | 206.23 | 228.7 | 34 | 965 | 34 | 33.78 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:12:55 | 12.55 | 273.28 | 198.24 | 226.75 | 208.65 | 175.7 | 165.41 | 246.05 | 247.78 | 240.3 | 242.88 | 210.54 | 203.55 | 172.67 | 219.27 | 213.26 | 216.26 | 228.98 | 212.71 | 234.05 | 195.86 | 249.52 | No Sensor | 184.65 | 216.26 | 34 | 965 | 34 | 33.81 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:13:10 | 12.8 | 274.8 | 180.29 | 238.87 | 190.88 | 154.33 | 184.14 | 272.68 | 196.65 | 218.72 | 212.98 | 204.09 | 161.44 | 165.91 | 191.66 | 231.79 | 194.28 | 233.76 | 172.17 | 245.47 | 208.38 | 232.64 | No Sensor | 215.16 | 205.69 | 34 | 965 | 34 | 33.81 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:13:25 | 13.05 | 244.03 | 183.37 | 222.03 | 198.5 | 170.91 | 173.68 | 290.54 | 203.02 | 197.71 | 229.82 | 228.15 | 175.7 | 173.68 | 194.28 | 206.77 | 214.62 | 215.16 | 183.11 | 242.59 | 191.4 | 234.61 | No Sensor | 191.14 | 213.26 | 34 | 965 | 34 | 33.83 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:13:40 | 13.3 | 293.99 | 194.02 | 228.15 | 209.19 | 192.71 | 212.71 | 265.15 | 235.46 | 205.16 | 233.76 | 244.03 | 216.53 | 185.69 | 247.2 | 236.31 | 244.6 | 236.6 | 189.06 | 270.86 | 195.33 | 259.5 | No Sensor | 206.77 | 247.49 | 34 | 965 | 34 | 33.85 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:13:55 | 13.55 | 259.5 | 186.98 | 204.62 | 190.1 | 188.8 | 191.66 | 298.41 | 215.16 | 202.48 | 189.06 | 223.69 | 174.94 | 168.15 | 202.48 | 212.44 | 225.63 | 212.17 | 182.08 | 257.72 | 199.56 | 239.44 | No Sensor | 191.66 | 215.98 | 34 | 965 | 34 | 33.88 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:14:10 | 13.8 | 260.09 | 225.91 | 267.85 | 220.37 | 219 | 207.84 | 297.78 | 222.31 | 244.6 | 237.73 | 214.62 | 199.29 | 200.62 | 247.49 | 269.35 | 244.6 | 237.16 | 209.19 | 262.46 | 219.55 | 271.16 | No Sensor | 223.69 | 244.32 | 34 | 965 | 34 | 33.89 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:14:25 | 14.05 | 291.79 | 219.55 | 243.17 | 236.31 | 181.57 | 196.12 | 303.83 | 245.47 | 249.23 | 236.03 | 212.44 | 196.39 | 183.37 | 234.05 | 264.25 | 236.88 | 224.8 | 196.91 | 259.2 | 183.37 | 272.07 | No Sensor | 222.58 | 238.87 | 34 | 965 | 34 | 33.92 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:14:40 | 14.3 | 231.51 | 175.2 | 224.8 | 199.29 | 188.54 | 182.85 | 248.07 | 210 | 209.73 | 223.69 | 205.96 | 194.02 | 190.88 | 203.82 | 228.42 | 234.61 | 216.53 | 191.92 | 224.52 | 192.45 | 235.75 | No Sensor | 196.39 | 222.31 | 34 | 965 | 34 | 33.92 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:14:55 | 14.55 | 246.05 | 178.5 | 222.31 | 197.71 | 177.23 | 191.4 | 296.2 | 208.92 | 223.69 | 208.11 | 240.59 | 177.74 | 166.9 | 198.5 | 225.63 | 221.48 | 228.15 | 194.55 | 265.15 | 179.01 | 239.44 | No Sensor | 212.44 | 201.69 | 34 | 965 | 34 | 33.96 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:15:10 | 14.8 | 244.32 | 165.91 | 221.75 | 201.95 | 172.67 | 198.76 | 284.62 | 208.92 | 238.87 | 209.73 | 218.45 | 179.78 | 176.47 | 203.82 | 216.26 | 222.86 | 240.01 | 204.09 | 267.55 | 197.97 | 250.11 | No Sensor | 209.46 | 217.62 | 34 | 965 | 34 | 33.96 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:15:25 | 15.05 | 242.02 | 194.02 | 221.75 | 154.09 | 170.41 | 163.92 | 234.05 | 199.03 | 198.24 | 189.32 | 222.58 | 167.4 | 157.26 | 195.86 | 255.07 | 203.02 | 207.57 | 170.66 | 252.44 | 167.15 | 218.72 | No Sensor | 207.57 | 197.71 | 34 | 965 | 34 | 33.99 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:15:40 | 15.3 | 251.56 | 223.41 | 234.33 | 192.97 | 202.22 | 175.7 | 276.32 | 254.19 | 234.05 | 246.34 | 224.8 | 205.16 | 174.69 | 222.03 | 228.15 | 235.75 | 232.64 | 196.91 | 278.16 | 194.02 | 263.95 | No Sensor | 219.82 | 208.38 | 34 | 965 | 34 | 33.99 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:15:55 | 15.55 | 287.73 | 204.09 | 228.98 | 185.17 | 183.62 | 195.86 | 288.66 | 225.36 | 226.19 | 225.08 | 228.15 | 164.41 | 175.96 | 225.91 | 242.3 | 190.88 | 238.3 | 179.78 | 248.07 | 182.85 | 249.81 | No Sensor | 208.11 | 199.56 | 34 | 965 | 34 | 34.02 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:16:10 | 15.8 | 238.87 | 196.91 | 233.2 | 201.95 | 177.99 | 180.03 | 267.85 | 215.98 | 201.69 | 256.84 | 219.55 | 172.42 | 184.14 | 220.92 | 231.23 | 222.31 | 208.11 | 189.06 | 254.19 | 203.55 | 242.88 | No Sensor | 203.02 | 214.62 | 34 | 965 | 34 | 34.03 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:16:25 | 16.05 | 263.95 | 179.01 | 242.59 | 237.45 | 179.01 | 185.69 | 283.08 | 208.92 | 223.41 | 257.13 | 229.54 | 175.45 | 173.43 | 208.92 | 258.9 | 223.69 | 249.23 | 193.23 | 264.25 | 225.63 | 246.62 | No Sensor | 220.37 | 217.62 | 34 | 965 | 34 | 34.05 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:16:40 | 16.3 | 248.07 | 179.01 | 227.31 | 201.69 | 196.91 | 186.46 | 276.32 | 224.52 | 221.2 | 250.98 | 215.98 | 201.42 | 187.5 | 222.03 | 276.32 | 269.05 | 223.69 | 212.17 | 247.2 | 204.09 | 254.49 | No Sensor | 214.89 | 228.98 | 34 | 965 | 34 | 34.06 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:16:55 | 16.55 | 280 | 212.17 | 251.85 | 181.06 | 182.08 | 189.84 | 288.97 | 227.87 | 208.65 | 291.48 | 223.41 | 164.17 | 167.9 | 216.53 | 281.23 | 257.72 | 199.56 | 172.42 | 281.23 | 190.62 | 270.56 | No Sensor | 212.71 | 218.72 | 34 | 965 | 34 | 34.1 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:17:10 | 16.8 | 246.05 | 208.38 | 221.2 | 192.45 | 183.11 | 201.95 | 301.92 | 229.54 | 253.02 | 277.85 | 224.52 | 176.21 | 183.37 | 214.34 | 264.55 | 262.17 | 252.15 | 196.39 | 271.16 | 190.1 | 270.56 | No Sensor | 213.26 | 231.23 | 34 | 965 | 34 | 34.11 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:17:25 | 17.05 | 247.49 | 186.72 | 215.71 | 193.5 | 178.76 | 186.98 | 273.28 | 227.03 | 224.52 | 229.82 | 192.45 | 159.47 | 170.16 | 204.62 | 248.94 | 201.69 | 208.92 | 184.65 | 239.16 | 200.09 | 244.03 | No Sensor | 207.04 | 210.54 | 34 | 965 | 34 | 34.13 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:17:40 | 17.3 | 249.23 | 169.9 | 248.07 | 197.97 | 173.93 | 178.76 | 280.3 | 225.08 | 238.87 | 231.23 | 221.75 | 163.42 | 172.42 | 191.4 | 260.09 | 241.16 | 250.69 | 188.02 | 279.69 | 193.23 | 252.73 | No Sensor | 205.96 | 219.55 | 34 | 965 | 34 | 34.16 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:17:55 | 17.55 | 225.91 | 186.98 | 214.89 | 150.45 | 166.4 | 173.18 | 259.79 | 225.91 | 214.34 | 206.5 | 186.72 | 151.9 | 157.51 | 197.97 | 235.75 | 220.37 | 230.67 | 182.34 | 240.87 | 172.67 | 232.35 | No Sensor | 186.46 | 204.35 | 34 | 965 | 34 | 34.17 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:18:10 | 17.8 | 273.89 | 179.27 | 262.76 | 184.14 | 173.68 | 190.1 | 289.6 | 253.61 | 236.88 | 274.8 | 217.62 | 208.38 | 192.71 | 227.87 | 284.93 | 260.68 | 257.43 | 177.99 | 301.28 | 187.24 | 254.78 | No Sensor | 213.26 | 250.98 | 34 | 965 | 34 | 34.2 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:18:25 | 18.05 | 250.98 | 161.2 | 226.19 | 183.11 | 173.18 | 149.24 | 243.74 | 247.2 | 244.32 | 218.72 | 219.55 | 183.37 | 166.65 | 207.3 | 256.25 | 256.54 | 217.62 | 179.01 | 239.16 | 189.32 | 237.73 | No Sensor | 204.89 | 219.55 | 34 | 965 | 34 | 34.2 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:18:40 | 18.3 | 267.85 | 219 | 240.59 | 180.8 | 199.82 | 160.7 | 249.52 | 239.73 | 235.46 | 223.14 | 197.71 | 176.21 | 177.48 | 213.8 | 263.66 | 235.46 | 235.18 | 194.02 | 250.98 | 192.19 | 249.52 | No Sensor | 205.96 | 214.89 | 34 | 965 | 34 | 34.23 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:18:55 | 18.55 | 260.68 | 219 | 245.47 | 201.15 | 182.08 | 209.19 | 267.85 | 209.46 | 221.2 | 212.17 | 194.28 | 153.12 | 165.41 | 236.6 | 255.07 | 215.98 | 230.95 | 196.91 | 237.16 | 168.9 | 244.6 | No Sensor | 202.48 | 214.89 | 34 | 965 | 34 | 34.24 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:19:10 | 18.8 | 283.08 | 163.18 | 235.75 | 196.91 | 189.06 | 178.76 | 261.87 | 226.19 | 234.05 | 244.89 | 201.42 | 155.07 | 167.65 | 217.9 | 261.28 | 249.23 | 250.98 | 199.56 | 272.68 | 195.33 | 258.02 | No Sensor | 205.69 | 215.44 | 34 | 965 | 34 | 34.27 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:19:25 | 19.05 | 269.95 | 192.45 | 242.88 | 196.91 | 189.58 | 172.17 | 261.28 | 234.9 | 217.08 | 227.31 | 214.34 | 155.8 | 176.72 | 215.98 | 245.47 | 272.07 | 240.87 | 172.92 | 234.9 | 168.15 | 244.6 | No Sensor | 194.81 | 212.98 | 34 | 965 | 34 | 34.28 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:19:40 | 19.3 | 248.36 | 202.48 | 238.02 | 191.14 | 195.86 | 153.85 | 266.65 | 223.41 | 214.07 | 261.57 | 214.34 | 183.88 | 166.65 | 217.9 | 249.81 | 237.16 | 211.63 | 187.24 | 271.77 | 197.44 | 234.33 | No Sensor | 198.24 | 221.48 | 34 | 965 | 34 | 34.31 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:19:55 | 19.55 | 278.77 | 204.62 | 251.85 | 205.16 | 199.03 | 156.04 | 286.79 | 251.85 | 219.27 | 211.08 | 210.54 | 158.49 | 161.94 | 213.53 | 255.07 | 243.74 | 236.88 | 197.97 | 286.79 | 191.4 | 243.74 | No Sensor | 221.2 | 226.19 | 34 | 965 | 34 | 34.31 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:20:10 | 19.8 | 266.65 | 168.15 | 201.42 | 192.45 | 191.92 | 191.92 | 242.59 | 218.72 | 217.9 | 249.81 | 196.65 | 152.15 | 156.29 | 210.81 | 278.16 | 237.16 | 219.82 | 184.14 | 243.74 | 192.45 | 223.69 | No Sensor | 203.28 | 221.48 | 34 | 965 | 34 | 34.34 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:20:25 | 20.05 | 269.05 | 189.84 | 247.49 | 199.56 | 181.06 | 164.66 | 252.73 | 246.62 | 238.87 | 220.65 | 205.69 | 167.15 | 172.42 | 217.35 | 281.84 | 252.73 | 246.62 | 192.19 | 286.17 | 200.09 | 236.31 | No Sensor | 234.33 | 229.82 | 34 | 965 | 34 | 34.35 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:20:40 | 20.3 | 260.98 | 203.28 | 232.64 | 200.09 | 204.35 | 175.2 | 276.63 | 233.76 | 240.3 | 239.73 | 218.72 | 194.81 | 169.9 | 223.69 | 270.56 | 242.02 | 257.13 | 187.76 | 260.68 | 210.27 | 244.6 | No Sensor | 204.09 | 211.9 | 34 | 965 | 34 | 34.38 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:20:55 | 20.55 | 269.35 | 193.23 | 247.49 | 183.37 | 189.84 | 176.72 | 297.78 | 228.42 | 219 | 253.61 | 200.09 | 163.67 | 151.18 | 222.03 | 256.25 | 234.61 | 264.85 | 191.66 | 281.84 | 206.23 | 247.49 | No Sensor | 221.2 | 212.17 | 34 | 965 | 34 | 34.38 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:21:10 | 20.8 | 238.02 | 227.31 | 226.19 | 202.22 | 196.91 | 158.74 | 260.68 | 228.42 | 230.11 | 217.08 | 210.81 | 156.53 | 145.4 | 240.01 | 269.95 | 251.56 | 212.98 | 177.23 | 251.27 | 204.35 | 250.11 | No Sensor | 204.89 | 201.69 | 34 | 965 | 34 | 34.42 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:21:25 | 21.05 | 272.07 | 214.07 | 234.9 | 185.17 | 210.54 | 190.62 | 301.28 | 262.46 | 242.02 | 251.85 | 219 | 166.65 | 170.66 | 199.56 | 261.87 | 260.98 | 248.65 | 192.71 | 279.38 | 223.41 | 235.46 | No Sensor | 225.63 | 236.03 | 34 | 965 | 34 | 34.42 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:21:40 | 21.3 | 253.61 | 199.82 | 247.49 | 162.93 | 214.34 | 158.74 | 275.71 | 245.47 | 209.19 | 246.62 | 201.15 | 183.88 | 154.09 | 228.7 | 269.05 | 246.62 | 240.01 | 174.94 | 254.49 | 225.63 | 241.44 | No Sensor | 214.89 | 219.27 | 34 | 965 | 34 | 34.46 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:21:55 | 21.55 | 282.46 | 182.34 | 262.46 | 195.07 | 190.88 | 180.03 | 278.77 | 246.34 | 216.26 | 236.6 | 211.35 | 190.62 | 176.21 | 219.27 | 268.45 | 286.48 | 257.43 | 201.95 | 269.65 | 229.26 | 246.91 | No Sensor | 220.1 | 227.03 | 34 | 965 | 34 | 34.46 | 965D6-(E1);
07.12.21 10:22:10 | 21.8 | 262.17 | 200.89 | 250.98 | 196.12 | 189.32 | 173.43 | 276.02 | 237.73 | 225.36 | 240.3 | 206.5 | 163.67 | 162.43 | 217.08 | 266.95 | 250.69 | 227.59 | 184.4 | 273.59 | 206.77 | 244.6 | No Sensor | 217.08 | 215.16 | 34 | 965 | 34 | 34.49
07.12.21 10:22:25 | 22.05 | 259.2 | 200.62 | 249.81 | 195.07 | 190.1 | 173.18 | 274.19 | 237.45 | 225.36 | 239.73 | 206.23 | 163.42 | 161.94 | 216.53 | 264.85 | 248.36 | 227.03 | 184.65 | 275.71 | 207.57 | 244.6 | No Sensor | 218.17 | 215.16 | 34 | 965 | 34 | 34.49
07.12.21 10:22:40 | 22.3 | 260.39 | 201.42 | 249.81 | 195.33 | 190.62 | 172.92 | 274.19 | 232.64 | 225.91 | 240.3 | 206.5 | 163.92 | 162.43 | 217.08 | 265.45 | 247.2 | 227.59 | 184.65 | 277.55 | 207.84 | 244.6 | No Sensor | 218.45 | 215.71 | 34 | 965 | 34 | 34.48
07.12.21 10:22:55 | 22.55 | 256.25 | 201.69 | 248.65 | 195.86 | 190.62 | 171.91 | 272.37 | 231.51 | 224.52 | 240.87 | 206.23 | 163.18 | 161.44 | 215.71 | 265.45 | 246.34 | 226.75 | 184.4 | 278.46 | 209.46 | 242.59 | No Sensor | 218.45 | 215.98 | 34 | 965 | 34 | 34.46
07.12.21 10:23:10 | 22.8 | 254.19 | 201.42 | 246.91 | 195.07 | 190.62 | 171.66 | 272.37 | 231.23 | 225.08 | 240.3 | 203.82 | 162.68 | 160.95 | 214.07 | 264.25 | 245.47 | 227.87 | 184.14 | 279.08 | 208.65 | 240.3 | No Sensor | 220.92 | 215.71 | 34 | 965 | 34 | 34.44
07.12.21 10:23:25 | 23.05 | 252.73 | 201.42 | 246.91 | 195.07 | 190.62 | 171.16 | 271.16 | 228.15 | 224.8 | 239.73 | 203.55 | 162.93 | 161.2 | 213.8 | 264.25 | 244.32 | 225.91 | 183.88 | 276.63 | 204.35 | 242.02 | No Sensor | 218.72 | 215.44 | 34 | 965 | 34 | 34.44
07.12.21 10:23:40 | 23.3 | 250.4 | 202.22 | 246.34 | 194.02 | 191.92 | 170.41 | 270.26 | 232.92 | 223.69 | 238.87 | 202.22 | 161.69 | 160.7 | 214.62 | 263.36 | 243.17 | 224.52 | 184.14 | 275.1 | 204.09 | 238.59 | No Sensor | 217.62 | 215.71 | 34 | 965 | 34 | 34.41
07.12.21 10:23:55 | 23.55 | 248.07 | 200.62 | 250.69 | 194.28 | 191.4 | 170.41 | 266.95 | 223.14 | 224.52 | 237.73 | 201.42 | 161.94 | 159.97 | 210.54 | 263.66 | 241.44 | 223.41 | 183.62 | 274.5 | 202.75 | 236.6 | No Sensor | 219.27 | 215.16 | 34 | 965 | 34 | 34.38
07.12.21 10:24:10 | 23.8 | 249.23 | 201.69 | 242.59 | 193.5 | 192.19 | 169.4 | 265.15 | 223.14 | 224.25 | 236.88 | 200.89 | 161.2 | 160.21 | 209.73 | 260.98 | 241.16 | 222.86 | 184.14 | 273.59 | 200.89 | 236.88 | No Sensor | 217.62 | 215.98 | 34 | 965 | 34 | 34.35
07.12.21 10:24:25 | 24.05 | 247.49 | 201.95 | 241.44 | 192.97 | 192.19 | 169.4 | 262.76 | 222.03 | 224.52 | 237.45 | 199.03 | 161.2 | 159.97 | 207.3 | 257.72 | 239.44 | 221.75 | 183.62 | 272.07 | 201.95 | 236.03 | No Sensor | 217.9 | 215.98 | 34 | 965 | 34 | 34.34
07.12.21 10:24:40 | 24.3 | 246.62 | 201.95 | 242.02 | 192.45 | 192.45 | 168.15 | 260.09 | 218.17 | 223.97 | 235.46 | 198.24 | 161.2 | 159.47 | 205.42 | 255.96 | 238.87 | 219.82 | 184.14 | 270.86 | 199.29 | 235.18 | No Sensor | 221.48 | 216.26 | 34 | 965 | 34 | 34.31
07.12.21 10:24:55 | 24.55 | 246.62 | 200.36 | 240.87 | 192.45 | 192.19 | 167.9 | 258.9 | 217.9 | 223.41 | 234.9 | 197.97 | 160.95 | 159.23 | 205.69 | 255.66 | 237.16 | 218.45 | 183.88 | 269.95 | 197.71 | 234.33 | No Sensor | 219.27 | 216.53 | 34 | 965 | 34 | 34.28
07.12.21 10:25:10 | 24.8 | 246.34 | 199.82 | 239.73 | 191.92 | 192.71 | 167.4 | 256.84 | 215.98 | 224.25 | 233.48 | 196.12 | 160.7 | 158.98 | 203.28 | 255.37 | 236.31 | 216.53 | 183.62 | 268.15 | 197.71 | 233.48 | No Sensor | 219.27 | 216.8 | 34 | 965 | 34 | 34.28
07.12.21 10:25:25 | 25.05 | 245.18 | 200.36 | 238.59 | 191.92 | 193.76 | 166.9 | 255.66 | 214.89 | 223.69 | 232.07 | 195.07 | 160.7 | 158.49 | 201.95 | 253.9 | 233.76 | 215.44 | 183.88 | 266.95 | 196.91 | 233.2 | No Sensor | 219.27 | 216.26 | 34 | 965 | 34 | 34.25
07.12.21 10:25:40 | 25.3 | 245.18 | 201.42 | 238.87 | 191.92 | 192.97 | 167.15 | 253.32 | 216.53 | 223.14 | 232.07 | 194.28 | 160.21 | 158.49 | 200.89 | 249.52 | 232.07 | 214.89 | 184.14 | 266.05 | 197.97 | 232.92 | No Sensor | 219.55 | 217.35 | 34 | 965 | 34 | 34.24
07.12.21 10:25:55 | 25.55 | 244.03 | 200.62 | 238.87 | 190.62 | 193.23 | 166.16 | 250.98 | 214.34 | 223.69 | 230.95 | 193.5 | 160.46 | 157.75 | 199.29 | 248.36 | 231.23 | 213.8 | 183.88 | 263.95 | 196.39 | 232.07 | No Sensor | 219.82 | 216.53 | 34 | 965 | 34 | 34.24
07.12.21 10:26:10 | 25.8 | 244.03 | 202.48 | 237.45 | 190.36 | 192.45 | 165.41 | 248.36 | 214.62 | 222.58 | 230.11 | 191.66 | 159.47 | 157.26 | 197.97 | 244.6 | 228.42 | 212.98 | 183.62 | 261.87 | 196.91 | 232.92 | No Sensor | 218.72 | 217.08 | 34 | 965 | 34 | 34.23
07.12.21 10:26:25 | 26.05 | 243.74 | 200.62 | 237.73 | 190.88 | 193.5 | 165.66 | 246.91 | 215.44 | 222.03 | 230.39 | 190.62 | 159.72 | 157.51 | 196.12 | 243.17 | 227.03 | 213.26 | 183.37 | 260.68 | 197.44 | 232.07 | No Sensor | 220.92 | 217.08 | 34 | 965 | 34 | 34.21
07.12.21 10:26:40 | 26.3 | 242.88 | 200.36 | 236.31 | 190.88 | 193.5 | 164.41 | 244.6 | 207.84 | 221.2 | 229.26 | 189.06 | 159.47 | 157.02 | 193.5 | 239.73 | 225.36 | 212.17 | 183.37 | 259.5 | 196.39 | 231.23 | No Sensor | 218.45 | 217.62 | 34 | 965 | 34 | 34.2
07.12.21 10:26:55 | 26.55 | 242.3 | 200.36 | 241.73 | 189.84 | 193.76 | 164.41 | 242.3 | 204.89 | 221.48 | 229.54 | 187.76 | 159.47 | 156.77 | 192.97 | 236.88 | 224.25 | 211.08 | 183.62 | 257.43 | 195.07 | 228.7 | No Sensor | 215.98 | 216.8 | 34 | 965 | 34 | 34.19
07.12.21 10:27:10 | 26.8 | 242.3 | 200.89 | 241.44 | 189.84 | 194.02 | 163.92 | 240.01 | 204.35 | 220.65 | 228.7 | 186.98 | 158.74 | 156.04 | 191.92 | 234.61 | 222.31 | 210 | 183.11 | 256.25 | 194.28 | 227.59 | No Sensor | 219 | 217.08 | 34 | 965 | 34 | 34.17
07.12.21 10:27:25 | 27.05 | 242.3 | 200.62 | 237.73 | 190.1 | 194.55 | 164.17 | 238.59 | 203.82 | 220.92 | 228.7 | 186.46 | 158.98 | 156.04 | 191.4 | 232.64 | 220.65 | 209.73 | 183.37 | 257.43 | 194.02 | 227.31 | No Sensor | 215.98 | 217.35 | 34 | 965 | 34 | 34.16
07.12.21 10:27:40 | 27.3 | 241.73 | 200.09 | 232.92 | 189.58 | 193.5 | 163.42 | 236.31 | 201.69 | 220.37 | 228.15 | 184.65 | 158.98 | 155.8 | 190.62 | 229.82 | 218.17 | 208.11 | 183.37 | 258.02 | 192.71 | 225.63 | No Sensor | 212.98 | 216.8 | 34 | 965 | 34 | 34.16
07.12.21 10:27:55 | 27.55 | 241.44 | 199.56 | 241.44 | 189.06 | 193.23 | 163.18 | 235.18 | 203.02 | 219.27 | 227.87 | 183.11 | 158.49 | 155.07 | 189.06 | 228.98 | 216.53 | 206.77 | 182.6 | 250.98 | 192.45 | 224.25 | No Sensor | 213.8 | 216.53 | 34 | 965 | 34 | 34.14
07.12.21 10:28:10 | 27.8 | 240.87 | 199.82 | 229.54 | 189.06 | 193.5 | 162.93 | 233.76 | 199.56 | 219 | 227.59 | 182.6 | 158.74 | 155.31 | 188.54 | 223.97 | 214.89 | 205.96 | 183.37 | 248.07 | 192.71 | 223.69 | No Sensor | 213.53 | 216.53 | 34 | 965 | 34 | 34.13
07.12.21 10:28:25 | 28.05 | 240.59 | 199.56 | 225.91 | 188.8 | 194.55 | 162.93 | 232.64 | 200.09 | 217.9 | 227.59 | 181.31 | 158 | 154.58 | 188.28 | 220.1 | 214.89 | 204.89 | 183.37 | 247.49 | 191.92 | 222.58 | No Sensor | 209.46 | 215.98 | 34 | 965 | 34 | 34.11
07.12.21 10:28:40 | 28.3 | 240.01 | 199.82 | 225.63 | 188.28 | 192.45 | 162.68 | 230.95 | 197.97 | 216.8 | 226.75 | 180.54 | 157.75 | 154.82 | 186.98 | 218.72 | 210.81 | 204.09 | 183.37 | 246.34 | 192.97 | 222.31 | No Sensor | 208.11 | 215.16 | 34 | 965 | 34 | 34.1
07.12.21 10:28:55 | 28.55 | 239.44 | 201.42 | 226.75 | 187.24 | 192.45 | 162.43 | 230.39 | 197.44 | 215.98 | 225.36 | 178.5 | 157.75 | 154.09 | 186.46 | 212.98 | 209.19 | 203.02 | 183.37 | 244.89 | 190.36 | 221.2 | No Sensor | 206.77 | 215.71 | 34 | 965 | 34 | 34.1
07.12.21 10:29:10 | 28.8 | 239.16 | 198.76 | 225.08 | 185.69 | 194.02 | 161.69 | 228.42 | 195.07 | 215.71 | 224.8 | 177.99 | 158.25 | 153.6 | 184.14 | 210.81 | 207.84 | 201.95 | 183.11 | 242.88 | 190.88 | 220.65 | No Sensor | 205.16 | 213.8 | 34 | 965 | 34 | 34.1
07.12.21 10:29:25 | 29.05 | 238.59 | 198.76 | 222.31 | 184.65 | 192.97 | 161.2 | 227.31 | 192.71 | 214.62 | 223.69 | 176.72 | 157.26 | 153.36 | 182.6 | 209.46 | 206.77 | 200.89 | 182.6 | 240.01 | 189.84 | 219.82 | No Sensor | 203.55 | 212.17 | 34 | 965 | 34 | 34.09
07.12.21 10:29:40 | 29.3 | 238.59 | 197.44 | 215.98 | 184.14 | 192.19 | 160.95 | 225.91 | 192.71 | 213.53 | 223.14 | 176.21 | 156.53 | 152.87 | 180.8 | 208.38 | 205.42 | 199.56 | 183.11 | 238.02 | 189.84 | 220.92 | No Sensor | 204.35 | 212.44 | 34 | 965 | 34 | 34.08
07.12.21 10:29:55 | 29.55 | 237.16 | 196.91 | 214.34 | 184.65 | 192.45 | 160.7 | 224.8 | 194.81 | 212.17 | 222.86 | 175.45 | 156.77 | 153.12 | 181.31 | 206.77 | 204.35 | 198.24 | 183.11 | 234.9 | 189.58 | 220.37 | No Sensor | 200.36 | 211.9 | 34 | 965 | 34 | 34.06
07.12.21 10:30:10 | 29.8 | 238.02 | 196.65 | 216.26 | 183.11 | 191.4 | 160.21 | 222.58 | 189.06 | 212.44 | 221.48 | 173.93 | 156.29 | 151.9 | 179.52 | 205.42 | 203.28 | 196.65 | 182.6 | 233.2 | 188.02 | 219.82 | No Sensor | 198.5 | 210 | 34 | 965 | 34 | 34.06
07.12.21 10:30:25 | 30.05 | 236.88 | 197.97 | 211.9 | 182.6 | 191.4 | 160.21 | 221.75 | 188.02 | 208.65 | 220.92 | 172.42 | 155.8 | 152.15 | 178.25 | 195.33 | 201.95 | 195.6 | 182.6 | 232.35 | 187.76 | 217.35 | No Sensor | 198.24 | 210.54 | 34 | 965 | 34 | 34.06
07.12.21 10:30:40 | 30.3 | 236.88 | 196.91 | 210.81 | 182.85 | 191.4 | 159.97 | 220.37 | 186.98 | 207.04 | 220.37 | 172.42 | 156.04 | 151.66 | 176.97 | 193.76 | 201.15 | 194.55 | 182.85 | 231.23 | 187.5 | 218.45 | No Sensor | 197.71 | 209.73 | 34 | 965 | 34 | 34.03
07.12.21 10:30:55 | 30.55 | 236.88 | 197.18 | 209.46 | 183.11 | 190.88 | 159.97 | 219.27 | 185.43 | 203.82 | 218.72 | 171.41 | 156.04 | 151.42 | 175.45 | 190.62 | 200.89 | 193.23 | 182.6 | 230.11 | 187.24 | 216.26 | No Sensor | 199.03 | 208.38 | 34 | 965 | 34 | 34.03
07.12.21 10:31:10 | 30.8 | 238.02 | 195.86 | 207.84 | 182.08 | 190.1 | 158.49 | 217.08 | 183.62 | 197.97 | 217.08 | 169.65 | 155.31 | 150.69 | 172.92 | 188.28 | 198.76 | 191.92 | 182.08 | 229.82 | 186.2 | 212.71 | No Sensor | 195.33 | 207.3 | 34 | 965 | 34 | 34.02
07.12.21 10:31:25 | 31.05 | 242.02 | 194.55 | 209.46 | 181.57 | 189.84 | 158.98 | 215.71 | 184.14 | 195.6 | 216.8 | 168.9 | 155.55 | 150.69 | 170.91 | 186.72 | 197.71 | 190.62 | 182.6 | 228.7 | 185.69 | 210.81 | No Sensor | 194.02 | 206.77 | 34 | 965 | 34 | 34
07.12.21 10:31:40 | 31.3 | 237.45 | 194.28 | 212.98 | 180.8 | 194.55 | 158.49 | 214.89 | 182.08 | 190.62 | 215.44 | 167.65 | 155.31 | 150.21 | 168.9 | 184.65 | 197.18 | 189.06 | 182.34 | 227.31 | 185.17 | 208.38 | No Sensor | 192.19 | 205.16 | 34 | 965 | 34 | 33.99
07.12.21 10:31:55 | 31.55 | 232.35 | 194.28 | 208.11 | 180.54 | 188.8 | 158.49 | 212.98 | 182.34 | 190.36 | 213.8 | 166.4 | 155.31 | 149.97 | 166.16 | 183.62 | 196.12 | 188.28 | 182.85 | 225.36 | 184.4 | 208.11 | No Sensor | 190.1 | 203.82 | 34 | 965 | 34 | 33.99
07.12.21 10:32:10 | 31.8 | 230.39 | 193.23 | 211.63 | 179.27 | 188.02 | 157.51 | 211.9 | 180.29 | 186.46 | 213.26 | 165.66 | 154.82 | 149.49 | 164.17 | 181.31 | 194.02 | 186.72 | 182.6 | 224.8 | 184.4 | 207.3 | No Sensor | 188.8 | 202.48 | 34 | 965 | 34 | 33.99
07.12.21 10:32:25 | 32.05 | 227.59 | 192.71 | 199.29 | 179.78 | 187.76 | 157.26 | 210.27 | 179.27 | 185.69 | 211.9 | 163.92 | 154.58 | 149.24 | 160.21 | 177.99 | 193.5 | 185.17 | 182.6 | 223.69 | 183.37 | 203.55 | No Sensor | 188.54 | 200.36 | 34 | 965 | 34 | 33.99
07.12.21 10:32:40 | 32.3 | 227.03 | 192.19 | 201.42 | 179.27 | 186.2 | 156.29 | 209.46 | 179.78 | 182.6 | 211.35 | 163.18 | 154.58 | 149.24 | 158 | 176.97 | 192.45 | 184.14 | 182.6 | 224.25 | 181.83 | 203.28 | No Sensor | 184.65 | 199.03 | 34 | 965 | 34 | 33.96
07.12.21 10:32:55 | 32.55 | 226.19 | 191.66 | 193.23 | 177.99 | 185.17 | 156.77 | 208.11 | 177.23 | 180.29 | 210.54 | 161.44 | 154.09 | 148.76 | 156.04 | 174.19 | 191.92 | 182.85 | 182.34 | 222.58 | 180.8 | 201.15 | No Sensor | 179.78 | 196.65 | 34 | 965 | 34 | 33.96
07.12.21 10:33:10 | 32.8 | 225.08 | 191.66 | 192.71 | 178.25 | 184.4 | 156.29 | 207.04 | 172.92 | 175.2 | 208.92 | 160.46 | 154.09 | 148.52 | 154.82 | 171.41 | 191.4 | 181.31 | 182.08 | 219.82 | 180.29 | 196.12 | No Sensor | 176.72 | 194.02 | 34 | 965 | 34 | 33.95
07.12.21 10:33:25 | 33.05 | 225.36 | 191.14 | 189.58 | 176.97 | 183.88 | 156.29 | 205.69 | 168.65 | 174.19 | 209.19 | 159.47 | 154.58 | 148.76 | 153.12 | 170.41 | 189.58 | 182.6 | 182.34 | 218.72 | 179.78 | 194.02 | No Sensor | 174.94 | 191.92 | 34 | 965 | 34 | 33.95
07.12.21 10:33:40 | 33.3 | 223.97 | 190.36 | 184.65 | 177.23 | 183.11 | 155.8 | 204.89 | 167.65 | 172.67 | 208.65 | 158.49 | 153.85 | 148.28 | 150.94 | 168.4 | 186.72 | 176.97 | 182.6 | 218.17 | 179.52 | 192.45 | No Sensor | 172.92 | 191.14 | 34 | 965 | 34 | 33.94
07.12.21 10:33:55 | 33.55 | 223.41 | 189.84 | 181.83 | 176.97 | 181.83 | 154.82 | 202.75 | 165.16 | 171.16 | 207.57 | 157.02 | 153.85 | 148.04 | 149.24 | 166.65 | 184.91 | 174.69 | 182.34 | 217.08 | 180.03 | 192.45 | No Sensor | 173.93 | 188.02 | 34 | 965 | 34 | 33.92
07.12.21 10:34:10 | 33.8 | 222.03 | 188.8 | 179.01 | 175.45 | 182.08 | 155.07 | 200.62 | 166.4 | 170.16 | 206.5 | 155.55 | 153.36 | 147.32 | 146.84 | 164.66 | 184.91 | 172.17 | 182.34 | 214.07 | 177.48 | 191.4 | No Sensor | 171.91 | 186.46 | 34 | 965 | 34 | 33.92
07.12.21 10:34:25 | 34.05 | 221.48 | 188.8 | 176.72 | 175.45 | 184.65 | 154.33 | 200.36 | 165.16 | 169.9 | 205.42 | 155.07 | 153.36 | 147.08 | 144.92 | 163.67 | 180.03 | 170.41 | 182.08 | 211.08 | 176.97 | 190.88 | No Sensor | 169.65 | 185.69 | 34 | 965 | 34 | 33.91
07.12.21 10:34:40 | 34.3 | 220.65 | 188.02 | 177.74 | 174.94 | 177.74 | 154.09 | 199.56 | 167.9 | 169.15 | 204.62 | 153.85 | 152.87 | 146.84 | 142.53 | 162.19 | 178.76 | 167.65 | 182.08 | 208.11 | 176.72 | 187.24 | No Sensor | 166.9 | 184.14 | 34 | 965 | 34 | 33.89
07.12.21 10:34:55 | 34.55 | 221.2 | 188.54 | 174.94 | 172.67 | 175.7 | 153.6 | 197.44 | 162.68 | 167.9 | 203.55 | 152.87 | 153.12 | 146.36 | 141.34 | 157.51 | 177.23 | 165.16 | 181.57 | 206.77 | 175.7 | 186.2 | No Sensor | 165.16 | 182.08 | 34 | 965 | 34 | 33.88
07.12.21 10:35:10 | 34.8 | 219.55 | 187.24 | 170.66 | 171.91 | 174.69 | 152.87 | 195.86 | 161.94 | 167.15 | 202.48 | 151.66 | 152.39 | 145.88 | 139.45 | 154.82 | 178.25 | 162.93 | 181.83 | 205.16 | 174.94 | 182.85 | No Sensor | 163.67 | 181.31 | 34 | 965 | 34 | 33.88
07.12.21 10:35:25 | 35.05 | 219.55 | 186.98 | 163.67 | 171.66 | 173.93 | 152.63 | 193.76 | 164.41 | 166.4 | 201.69 | 150.69 | 152.39 | 145.88 | 138.03 | 153.85 | 171.91 | 160.21 | 181.57 | 204.09 | 173.43 | 181.83 | No Sensor | 161.44 | 179.78 | 34 | 965 | 34 | 33.86
07.12.21 10:35:40 | 35.3 | 219 | 186.72 | 161.2 | 170.66 | 172.92 | 152.63 | 192.71 | 162.19 | 165.66 | 200.09 | 150.45 | 152.63 | 145.88 | 136.85 | 153.36 | 169.4 | 158 | 182.08 | 203.82 | 172.92 | 180.8 | No Sensor | 161.94 | 179.27 | 34 | 965 | 34 | 33.85
07.12.21 10:35:55 | 35.55 | 218.72 | 185.69 | 155.55 | 171.41 | 171.91 | 152.63 | 190.1 | 160.46 | 165.41 | 199.03 | 149.49 | 152.63 | 145.64 | 135.91 | 150.94 | 167.65 | 155.55 | 182.34 | 203.02 | 175.2 | 177.48 | No Sensor | 161.2 | 177.74 | 34 | 965 | 34 | 33.85
07.12.21 10:36:10 | 35.8 | 217.08 | 185.17 | 151.42 | 169.4 | 171.16 | 151.66 | 188.02 | 156.53 | 164.66 | 197.71 | 148.52 | 151.9 | 144.92 | 134.5 | 151.66 | 165.66 | 152.63 | 181.57 | 201.15 | 172.17 | 175.2 | No Sensor | 158.98 | 176.47 | 34 | 965 | 34 | 33.84
07.12.21 10:36:25 | 36.05 | 216.26 | 184.4 | 148.04 | 169.4 | 170.16 | 151.42 | 186.46 | 156.04 | 163.18 | 197.18 | 148.28 | 152.39 | 144.68 | 132.16 | 145.88 | 164.41 | 151.18 | 181.83 | 200.62 | 171.41 | 173.18 | No Sensor | 155.55 | 175.2 | 34 | 965 | 34 | 33.83
07.12.21 10:36:40 | 36.3 | 215.98 | 183.62 | 142.06 | 168.65 | 169.65 | 150.94 | 184.65 | 153.85 | 163.67 | 195.33 | 147.32 | 151.18 | 144.92 | 130.3 | 140.63 | 161.94 | 148.76 | 181.83 | 199.03 | 170.16 | 172.42 | No Sensor | 153.85 | 174.19 | 34 | 965 | 34 | 33.83
07.12.21 10:36:55 | 36.55 | 214.89 | 184.65 | 142.3 | 168.4 | 168.15 | 150.45 | 182.6 | 153.12 | 161.94 | 193.5 | 146.12 | 152.15 | 144.2 | 128.67 | 138.27 | 160.7 | 146.36 | 181.06 | 197.71 | 166.65 | 169.65 | No Sensor | 153.85 | 173.43 | 34 | 965 | 34 | 33.83
07.12.21 10:37:10 | 36.8 | 213.8 | 183.37 | 138.03 | 167.65 | 167.4 | 150.21 | 181.06 | 152.63 | 161.69 | 191.66 | 145.64 | 151.18 | 143.96 | 128.21 | 135.2 | 159.47 | 143.96 | 181.83 | 199.82 | 164.66 | 169.15 | No Sensor | 151.18 | 171.91 | 34 | 965 | 34 | 33.81
07.12.21 10:37:25 | 37.05 | 213.26 | 181.83 | 136.14 | 167.15 | 167.15 | 150.21 | 179.27 | 151.9 | 160.7 | 189.84 | 144.68 | 151.66 | 144.44 | 127.74 | 129.37 | 158.25 | 141.34 | 181.83 | 198.5 | 164.91 | 166.65 | No Sensor | 150.69 | 171.41 | 34 | 965 | 34 | 33.8
07.12.21 10:37:40 | 37.3 | 212.17 | 181.83 | 132.63 | 166.65 | 165.91 | 149.24 | 177.99 | 152.87 | 159.97 | 187.5 | 143.73 | 151.42 | 143.73 | 125.43 | 126.82 | 156.77 | 138.27 | 181.31 | 196.91 | 163.18 | 165.66 | No Sensor | 150.94 | 171.41 | 34 | 965 | 34 | 33.78
07.12.21 10:37:55 | 37.55 | 211.08 | 181.31 | 130.76 | 165.91 | 164.41 | 149.49 | 174.94 | 157.75 | 158.74 | 184.91 | 143.25 | 151.42 | 143.49 | 123.59 | 125.43 | 154.82 | 135.91 | 181.31 | 194.81 | 160.46 | 163.67 | No Sensor | 146.84 | 169.4 | 34 | 965 | 34 | 33.78
07.12.21 10:38:10 | 37.8 | 210.27 | 179.27 | 134.03 | 165.66 | 163.92 | 148.76 | 173.18 | 146.6 | 157.02 | 182.08 | 142.53 | 151.18 | 143.01 | 123.82 | 121.99 | 153.12 | 133.56 | 181.83 | 192.97 | 158.49 | 162.19 | No Sensor | 146.6 | 168.15 | 34 | 965 | 34 | 33.77
07.12.21 10:38:25 | 38.05 | 209.46 | 178.76 | 126.12 | 164.66 | 162.43 | 148.04 | 170.91 | 142.77 | 155.31 | 179.27 | 141.34 | 150.45 | 143.01 | 120.84 | 120.84 | 151.42 | 130.99 | 181.06 | 190.88 | 157.51 | 161.44 | No Sensor | 144.92 | 164.41 | 34 | 965 | 34 | 33.77
07.12.21 10:38:40 | 38.3 | 207.84 | 178.5 | 132.63 | 164.66 | 160.46 | 148.04 | 169.65 | 141.11 | 152.87 | 175.7 | 140.4 | 150.94 | 143.01 | 120.16 | 118.79 | 149.49 | 128.9 | 181.57 | 188.8 | 157.02 | 159.97 | No Sensor | 142.3 | 162.68 | 34 | 965 | 34 | 33.77
07.12.21 10:38:55 | 38.55 | 207.3 | 176.97 | 121.3 | 164.17 | 159.72 | 148.28 | 168.65 | 142.06 | 150.69 | 173.43 | 140.16 | 151.18 | 142.3 | 119.25 | 117.2 | 147.56 | 127.51 | 181.06 | 184.91 | 155.8 | 158.25 | No Sensor | 141.82 | 161.44 | 34 | 965 | 34 | 33.74
07.12.21 10:39:10 | 38.8 | 206.5 | 177.23 | 121.53 | 163.42 | 158.74 | 147.56 | 166.9 | 137.79 | 148.28 | 171.41 | 138.74 | 150.21 | 142.06 | 117.43 | 118.56 | 143.01 | 124.74 | 181.31 | 184.14 | 155.31 | 156.53 | No Sensor | 140.87 | 163.92 | 34 | 965 | 34 | 33.74
07.12.21 10:39:25 | 39.05 | 203.55 | 175.7 | 117.2 | 162.93 | 156.77 | 146.36 | 164.91 | 136.14 | 146.12 | 168.9 | 137.56 | 150.21 | 142.06 | 115.84 | 114.04 | 140.4 | 121.99 | 180.8 | 184.91 | 153.6 | 156.53 | No Sensor | 134.73 | 158 | 34 | 965 | 34 | 33.74