## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate1_20211204_Alex_27C |  | Generated On : | 09/12/2021, 12:09:19 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 09/12/2021, 11:34:16 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 09/12/2021, 12:09:10 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
09.12.21 11:34:18 | 0.03 | 234 | 140.75 | 232.52 | 199.34 | 221.19 | 166.79 | 178.76 | 197.93 | 140.43 | 146.36 | 186.72 | 175.32 | 190.56 | 128.69 | 196.17 | 186.03 | 200.4 | 191.61 | 162.06 | 205.02 | 186.37 | 189.16 | 220.46 | 200.76 | 27 | 965 | 0 | 28.6 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:34:33 | 0.28 | 244.39 | 155.34 | 232.15 | 200.76 | 215.76 | 169.17 | 196.17 | 207.15 | 155 | 139.11 | 178.41 | 153.33 | 192.66 | 135.52 | 224.46 | 184.98 | 206.08 | 180.14 | 170.54 | 234.37 | 190.56 | 196.87 | 237.69 | 214.68 | 27 | 965 | 0 | 28.22 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:34:48 | 0.53 | 241.41 | 140.43 | 227.39 | 183.6 | 219.74 | 154 | 167.47 | 213.6 | 139.77 | 145.04 | 164.08 | 165.78 | 184.29 | 121.61 | 183.6 | 164.76 | 209.66 | 163.41 | 156.01 | 191.26 | 175.32 | 184.98 | 215.04 | 205.73 | 27 | 965 | 0 | 28.04
09.12.21 11:35:03 | 0.78 | 228.85 | 133.56 | 235.1 | 180.48 | 239.92 | 145.37 | 177.38 | 212.16 | 125.46 | 146.36 | 181.17 | 133.24 | 184.29 | 123.85 | 187.76 | 178.76 | 208.22 | 176.7 | 162.39 | 193.36 | 184.64 | 182.9 | 224.46 | 203.24 | 27 | 965 | 0 | 27.94
09.12.21 11:35:18 | 1.03 | 247.38 | 144.71 | 250.39 | 213.96 | 248.51 | 165.44 | 183.6 | 212.52 | 180.48 | 154.34 | 176.7 | 152.67 | 185.68 | 126.43 | 186.37 | 181.17 | 214.68 | 188.46 | 174.29 | 210.73 | 199.7 | 194.76 | 233.26 | 230.32 | 27 | 965 | 0 | 27.89
09.12.21 11:35:33 | 1.28 | 247.38 | 155 | 244.76 | 219.74 | 248.13 | 168.49 | 195.11 | 205.73 | 161.38 | 150.67 | 188.11 | 155 | 198.64 | 121.29 | 207.51 | 179.1 | 224.1 | 196.87 | 175.32 | 213.96 | 193.01 | 194.76 | 235.1 | 229.58 | 27 | 965 | 0 | 27.86 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:35:48 | 1.53 | 241.41 | 156.01 | 244.39 | 196.17 | 250.39 | 175.67 | 189.16 | 209.66 | 153.33 | 136.82 | 192.31 | 137.8 | 189.16 | 128.37 | 192.31 | 182.56 | 228.12 | 194.06 | 171.22 | 200.05 | 206.44 | 204.3 | 220.1 | 214.68 | 27 | 965 | 0 | 27.86
09.12.21 11:36:03 | 1.78 | 244.76 | 148.68 | 248.13 | 215.76 | 247.76 | 156.01 | 198.28 | 213.6 | 157.01 | 146.36 | 187.07 | 164.42 | 201.47 | 135.19 | 214.32 | 190.91 | 223.74 | 186.37 | 159.03 | 250.01 | 199.7 | 208.22 | 245.89 | 227.02 | 27 | 965 | 0 | 27.88
09.12.21 11:36:18 | 2.03 | 253.78 | 135.84 | 227.75 | 217.57 | 246.26 | 171.56 | 203.95 | 214.32 | 157.35 | 163.07 | 200.76 | 163.07 | 196.17 | 126.75 | 180.83 | 178.76 | 224.46 | 189.86 | 176.7 | 236.21 | 197.22 | 192.31 | 212.16 | 222.28 | 27 | 965 | 0 | 27.88
09.12.21 11:36:33 | 2.28 | 253.4 | 149.01 | 252.65 | 218.65 | 248.88 | 160.04 | 198.99 | 220.46 | 166.79 | 144.38 | 184.29 | 148.34 | 191.26 | 126.75 | 198.99 | 191.96 | 224.46 | 196.87 | 175.32 | 216.48 | 198.64 | 204.66 | 238.06 | 214.32 | 27 | 965 | 0 | 27.91
09.12.21 11:36:48 | 2.53 | 246.26 | 150 | 238.06 | 220.46 | 252.27 | 157.35 | 200.76 | 235.47 | 172.93 | 146.03 | 209.66 | 154 | 206.44 | 130.31 | 197.22 | 178.76 | 231.79 | 197.58 | 185.68 | 205.02 | 205.73 | 205.02 | 229.95 | 224.46 | 27 | 965 | 0 | 27.93
09.12.21 11:37:03 | 2.78 | 254.54 | 146.03 | 251.14 | 227.39 | 243.64 | 162.39 | 208.58 | 228.85 | 187.76 | 164.76 | 187.07 | 159.03 | 215.04 | 127.08 | 200.76 | 179.79 | 217.57 | 201.11 | 172.93 | 203.59 | 209.3 | 210.37 | 227.75 | 224.1 | 27 | 965 | 0 | 27.96 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:37:18 | 3.03 | 263.28 | 152 | 250.39 | 218.65 | 253.4 | 182.21 | 206.44 | 225.19 | 166.12 | 163.41 | 210.73 | 160.37 | 211.81 | 132.26 | 217.93 | 196.52 | 242.52 | 201.47 | 188.46 | 227.02 | 200.4 | 221.55 | 254.92 | 230.32 | 27 | 965 | 0 | 27.99
09.12.21 11:37:33 | 3.28 | 250.01 | 130.64 | 246.26 | 224.83 | 246.26 | 156.68 | 188.46 | 206.08 | 159.36 | 143.06 | 198.64 | 152.67 | 195.46 | 124.82 | 199.34 | 166.45 | 228.48 | 183.94 | 169.51 | 216.48 | 197.58 | 202.53 | 219.38 | 194.41 | 27 | 965 | 0 | 28.01
09.12.21 11:37:48 | 3.53 | 241.41 | 136.82 | 246.63 | 212.52 | 245.51 | 172.24 | 184.64 | 208.22 | 162.06 | 141.08 | 195.46 | 159.03 | 198.99 | 130.96 | 185.33 | 176.01 | 235.1 | 194.76 | 167.81 | 234.73 | 196.17 | 199.34 | 233.63 | 226.29 | 27 | 965 | 0 | 28.04 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:38:03 | 3.78 | 251.89 | 136.82 | 243.64 | 211.09 | 239.92 | 171.22 | 208.94 | 207.15 | 187.07 | 141.08 | 211.45 | 147.02 | 205.73 | 127.4 | 191.26 | 170.88 | 221.19 | 184.98 | 164.76 | 196.52 | 195.11 | 194.76 | 235.1 | 224.46 | 27 | 965 | 0 | 28.08 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:38:18 | 4.03 | 248.51 | 135.19 | 244.76 | 202.17 | 248.13 | 162.39 | 201.82 | 212.88 | 177.73 | 131.93 | 183.6 | 138.79 | 198.28 | 126.11 | 194.41 | 175.67 | 237.69 | 201.47 | 168.15 | 193.36 | 202.88 | 197.93 | 229.22 | 221.19 | 27 | 965 | 0 | 28.08 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:38:33 | 4.28 | 269.81 | 138.13 | 251.89 | 218.29 | 262.9 | 164.08 | 212.88 | 221.55 | 173.95 | 133.24 | 197.93 | 159.7 | 192.66 | 132.58 | 187.42 | 185.33 | 239.55 | 189.51 | 167.13 | 193.71 | 203.95 | 205.37 | 244.76 | 232.89 | 27 | 965 | 0 | 28.11
09.12.21 11:38:48 | 4.53 | 263.67 | 131.29 | 252.65 | 211.81 | 257.57 | 173.27 | 200.05 | 219.38 | 167.81 | 142.4 | 212.16 | 151.67 | 198.99 | 129.66 | 205.37 | 170.54 | 229.95 | 200.05 | 173.61 | 218.29 | 200.76 | 204.3 | 249.64 | 217.57 | 27 | 965 | 0 | 28.13
09.12.21 11:39:03 | 4.78 | 247.01 | 129.02 | 231.79 | 203.24 | 253.78 | 176.35 | 194.41 | 205.02 | 166.12 | 131.29 | 202.17 | 143.39 | 196.87 | 116.49 | 201.47 | 167.81 | 228.85 | 201.82 | 165.44 | 209.3 | 194.76 | 193.36 | 238.06 | 206.08 | 27 | 965 | 0 | 28.15 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:39:18 | 5.03 | 269.04 | 129.02 | 241.78 | 216.48 | 266.35 | 164.08 | 209.66 | 217.57 | 163.41 | 148.34 | 220.1 | 148.68 | 202.53 | 119.69 | 195.46 | 174.98 | 224.1 | 202.88 | 167.81 | 220.83 | 199.7 | 205.37 | 247.76 | 215.76 | 27 | 965 | 0 | 28.18 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:39:33 | 5.28 | 248.13 | 113 | 236.21 | 193.36 | 244.76 | 170.88 | 195.11 | 205.02 | 168.49 | 126.43 | 189.16 | 143.06 | 187.07 | 119.37 | 187.76 | 161.72 | 218.65 | 181.17 | 154 | 206.08 | 180.14 | 204.3 | 235.1 | 213.24 | 27 | 965 | 0 | 28.19 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:39:48 | 5.53 | 274.45 | 135.84 | 256.43 | 225.56 | 272.9 | 163.41 | 209.3 | 210.73 | 157.68 | 128.69 | 193.01 | 134.86 | 203.24 | 128.05 | 204.66 | 182.21 | 210.01 | 211.09 | 167.13 | 214.68 | 198.64 | 203.95 | 256.81 | 218.29 | 27 | 965 | 0 | 28.22 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:40:03 | 5.78 | 253.03 | 123.53 | 239.92 | 210.01 | 248.88 | 165.78 | 212.16 | 205.37 | 167.81 | 133.89 | 177.38 | 136.5 | 211.45 | 119.05 | 193.71 | 165.1 | 224.1 | 181.17 | 164.76 | 195.46 | 191.96 | 194.76 | 244.02 | 215.76 | 27 | 965 | 0 | 28.24 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:40:18 | 6.03 | 274.83 | 135.19 | 245.14 | 229.58 | 270.58 | 180.83 | 213.96 | 216.48 | 171.22 | 140.43 | 214.32 | 139.44 | 230.32 | 128.69 | 197.22 | 175.67 | 219.38 | 205.02 | 172.58 | 217.93 | 188.46 | 211.81 | 253.03 | 215.4 | 27 | 965 | 0 | 28.26 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:40:33 | 6.28 | 270.58 | 132.58 | 256.05 | 228.12 | 272.9 | 170.54 | 219.01 | 223.74 | 166.45 | 134.54 | 206.8 | 151 | 205.37 | 133.56 | 213.96 | 181.52 | 243.27 | 200.76 | 176.7 | 216.85 | 191.96 | 213.96 | 253.03 | 216.48 | 27 | 965 | 0 | 28.28 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:40:48 | 6.53 | 259.47 | 132.91 | 239.92 | 217.93 | 253.78 | 164.08 | 200.76 | 207.51 | 144.05 | 121.93 | 189.16 | 144.05 | 219.01 | 126.43 | 198.28 | 166.12 | 207.87 | 197.58 | 181.52 | 194.41 | 189.86 | 208.94 | 255.29 | 197.22 | 27 | 965 | 0 | 28.29 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:41:03 | 6.78 | 269.04 | 130.64 | 255.29 | 246.26 | 254.92 | 177.38 | 225.19 | 225.92 | 196.87 | 129.34 | 212.16 | 137.15 | 211.45 | 138.13 | 201.11 | 186.72 | 228.48 | 216.12 | 182.21 | 211.09 | 198.99 | 212.16 | 241.78 | 231.79 | 27 | 965 | 0 | 28.3 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:41:18 | 7.03 | 245.51 | 128.69 | 250.76 | 204.3 | 251.14 | 150 | 198.28 | 206.44 | 156.34 | 127.08 | 200.76 | 116.49 | 194.76 | 110.78 | 186.03 | 156.68 | 214.32 | 197.22 | 165.1 | 201.47 | 177.38 | 198.28 | 239.92 | 211.81 | 27 | 965 | 0 | 28.32 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:41:33 | 7.28 | 265.96 | 115.54 | 241.41 | 213.24 | 247.38 | 145.7 | 207.51 | 202.17 | 155 | 139.77 | 184.64 | 125.79 | 203.24 | 119.37 | 204.3 | 157.01 | 227.02 | 188.46 | 168.49 | 201.47 | 181.17 | 194.41 | 243.64 | 195.46 | 27 | 965 | 0 | 28.33
09.12.21 11:41:48 | 7.53 | 264.05 | 129.02 | 242.15 | 221.19 | 254.16 | 176.01 | 208.58 | 215.76 | 155.67 | 136.82 | 205.73 | 105.42 | 201.82 | 118.73 | 201.82 | 160.04 | 218.65 | 209.3 | 185.68 | 206.8 | 185.33 | 196.52 | 248.51 | 217.21 | 27 | 965 | 0 | 28.35 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:42:04 | 7.8 | 269.04 | 122.89 | 248.51 | 223.37 | 263.67 | 153 | 215.04 | 209.3 | 173.95 | 144.71 | 193.01 | 137.15 | 198.28 | 122.89 | 190.91 | 158.35 | 230.68 | 206.08 | 178.41 | 208.58 | 187.42 | 199.34 | 244.76 | 222.64 | 27 | 965 | 0 | 28.36
09.12.21 11:42:19 | 8.05 | 274.83 | 129.99 | 241.03 | 208.22 | 265.2 | 158.02 | 211.81 | 213.6 | 167.13 | 132.26 | 204.3 | 113 | 213.24 | 114.27 | 207.15 | 168.15 | 216.12 | 199.7 | 184.29 | 211.45 | 175.67 | 203.24 | 247.76 | 213.96 | 27 | 965 | 0 | 28.38
09.12.21 11:42:34 | 8.3 | 257.95 | 120.97 | 254.92 | 200.05 | 246.63 | 157.35 | 214.32 | 208.22 | 182.9 | 119.05 | 220.1 | 110.46 | 204.66 | 111.73 | 206.8 | 155.34 | 215.76 | 203.59 | 165.1 | 198.28 | 181.17 | 195.82 | 253.03 | 218.29 | 27 | 965 | 0 | 28.4
09.12.21 11:42:49 | 8.55 | 272.12 | 124.82 | 258.71 | 215.76 | 268.27 | 153 | 224.46 | 213.24 | 155.67 | 120.97 | 223.74 | 117.13 | 225.56 | 112.36 | 205.37 | 171.22 | 210.37 | 201.82 | 189.16 | 201.11 | 184.64 | 201.82 | 260.61 | 219.38 | 27 | 965 | 0 | 28.4
09.12.21 11:43:04 | 8.8 | 257.57 | 118.41 | 228.48 | 207.51 | 262.9 | 157.68 | 224.1 | 189.16 | 158.69 | 123.21 | 221.55 | 108.88 | 206.44 | 103.85 | 190.91 | 145.04 | 228.85 | 201.82 | 173.61 | 213.24 | 174.29 | 205.37 | 244.76 | 201.82 | 27 | 965 | 0 | 28.41 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:43:19 | 9.05 | 266.35 | 108.88 | 254.16 | 219.74 | 256.81 | 167.13 | 222.64 | 218.65 | 167.13 | 120.01 | 205.73 | 110.46 | 201.82 | 110.15 | 189.51 | 145.04 | 221.55 | 196.17 | 172.24 | 185.68 | 179.45 | 193.71 | 228.12 | 225.19 | 27 | 965 | 0 | 28.43
09.12.21 11:43:34 | 9.3 | 251.14 | 109.2 | 254.92 | 208.94 | 251.14 | 156.01 | 216.48 | 206.44 | 167.13 | 128.69 | 205.02 | 125.14 | 212.52 | 113 | 194.76 | 157.68 | 228.12 | 205.37 | 175.32 | 195.46 | 183.94 | 198.64 | 252.65 | 181.52 | 27 | 965 | 0 | 28.43 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:43:49 | 9.55 | 266.73 | 105.42 | 247.01 | 206.8 | 265.58 | 171.22 | 216.12 | 202.53 | 173.95 | 134.86 | 206.08 | 117.45 | 200.4 | 111.1 | 200.05 | 148.34 | 221.92 | 199.7 | 179.79 | 194.06 | 182.56 | 190.56 | 249.64 | 210.37 | 27 | 965 | 0 | 28.46 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:44:04 | 9.8 | 264.81 | 124.18 | 252.65 | 207.15 | 269.81 | 172.24 | 224.46 | 202.53 | 171.56 | 127.08 | 207.15 | 103.22 | 212.52 | 111.41 | 196.17 | 146.36 | 220.1 | 198.99 | 174.64 | 189.51 | 173.27 | 188.46 | 238.43 | 215.04 | 27 | 965 | 0 | 28.46
09.12.21 11:44:19 | 10.05 | 257.19 | 111.73 | 244.39 | 213.6 | 266.35 | 168.49 | 218.65 | 202.88 | 162.73 | 123.85 | 199.34 | 87.41 | 201.11 | 104.16 | 192.31 | 132.26 | 217.57 | 205.37 | 161.72 | 183.6 | 171.9 | 186.37 | 231.79 | 207.87 | 27 | 965 | 0 | 28.47
09.12.21 11:44:34 | 10.3 | 267.5 | 116.49 | 244.76 | 206.8 | 259.09 | 167.81 | 228.48 | 212.16 | 176.01 | 129.34 | 221.92 | 111.1 | 202.88 | 108.88 | 203.59 | 147.02 | 213.24 | 201.82 | 181.87 | 180.83 | 183.25 | 195.11 | 258.33 | 205.37 | 27 | 965 | 0 | 28.47 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:44:49 | 10.55 | 253.78 | 113 | 248.51 | 203.59 | 274.83 | 159.03 | 228.85 | 205.73 | 174.64 | 120.97 | 202.88 | 106.68 | 231.79 | 104.48 | 186.37 | 147.02 | 201.11 | 206.44 | 170.54 | 174.29 | 170.88 | 205.02 | 261.76 | 201.47 | 27 | 965 | 0 | 28.49
09.12.21 11:45:04 | 10.8 | 270.19 | 107.94 | 234.73 | 218.29 | 278.72 | 162.39 | 221.55 | 198.99 | 162.73 | 126.43 | 219.74 | 92.03 | 203.95 | 110.15 | 189.86 | 140.1 | 221.55 | 207.51 | 174.29 | 182.21 | 173.27 | 196.87 | 223.37 | 206.8 | 27 | 965 | 0 | 28.5
09.12.21 11:45:19 | 11.05 | 276 | 113 | 244.02 | 219.38 | 254.92 | 163.07 | 231.42 | 219.01 | 174.64 | 122.25 | 223.74 | 109.83 | 215.04 | 102.6 | 196.17 | 139.77 | 218.29 | 227.75 | 186.03 | 168.49 | 171.56 | 207.15 | 248.88 | 196.52 | 27 | 965 | 0 | 28.51 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:45:34 | 11.3 | 248.88 | 111.1 | 239.18 | 210.73 | 248.88 | 166.12 | 232.52 | 201.82 | 184.29 | 121.29 | 214.68 | 81.29 | 220.46 | 99.16 | 205.73 | 133.56 | 210.01 | 202.88 | 180.14 | 186.37 | 166.12 | 173.27 | 228.48 | 198.64 | 27 | 965 | 0 | 28.54 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:45:49 | 11.55 | 277.94 | 110.78 | 248.51 | 225.56 | 273.67 | 166.79 | 242.15 | 213.96 | 188.81 | 125.46 | 217.57 | 111.1 | 228.12 | 113.95 | 190.56 | 137.15 | 205.02 | 211.81 | 190.91 | 171.22 | 167.47 | 196.52 | 244.76 | 197.22 | 27 | 965 | 0 | 28.55 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:46:04 | 11.8 | 266.73 | 109.83 | 248.13 | 195.82 | 256.43 | 172.93 | 236.95 | 197.93 | 174.64 | 112.68 | 195.11 | 101.35 | 210.01 | 96.36 | 193.01 | 137.8 | 222.28 | 227.02 | 185.68 | 159.03 | 165.1 | 194.06 | 255.29 | 200.4 | 27 | 965 | 0 | 28.55 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:46:19 | 12.05 | 252.65 | 116.81 | 251.89 | 234.73 | 253.4 | 164.08 | 240.29 | 196.87 | 175.32 | 121.61 | 199.7 | 91.1 | 212.52 | 100.41 | 186.37 | 146.03 | 222.28 | 221.55 | 166.45 | 176.01 | 172.58 | 189.51 | 226.29 | 197.93 | 27 | 965 | 0 | 28.57 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:46:34 | 12.3 | 256.43 | 101.03 | 236.21 | 218.29 | 248.13 | 140.43 | 221.55 | 167.13 | 172.24 | 106.05 | 201.47 | 83.42 | 206.8 | 101.35 | 185.33 | 133.56 | 207.15 | 194.41 | 165.78 | 152.33 | 159.7 | 176.35 | 252.27 | 190.91 | 27 | 965 | 0 | 28.58 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:46:49 | 12.55 | 262.52 | 94.19 | 236.21 | 208.58 | 253.03 | 155.34 | 234 | 185.33 | 178.76 | 117.45 | 200.05 | 88.02 | 212.52 | 91.41 | 185.33 | 138.13 | 201.11 | 200.4 | 182.21 | 189.16 | 161.38 | 173.61 | 247.01 | 191.96 | 27 | 965 | 0 | 28.6 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:47:04 | 12.8 | 265.96 | 92.33 | 242.52 | 209.66 | 280.28 | 165.78 | 245.89 | 192.31 | 162.06 | 114.27 | 198.99 | 82.51 | 213.96 | 102.91 | 189.51 | 126.11 | 227.02 | 213.6 | 168.83 | 190.56 | 159.03 | 187.42 | 247.01 | 191.96 | 27 | 965 | 0 | 28.63
09.12.21 11:47:19 | 13.05 | 266.35 | 101.66 | 241.78 | 221.19 | 254.54 | 163.75 | 226.29 | 193.36 | 164.76 | 117.45 | 202.53 | 74.61 | 192.31 | 94.19 | 180.14 | 122.89 | 220.46 | 206.8 | 173.95 | 174.29 | 151.33 | 173.27 | 248.13 | 193.71 | 27 | 965 | 0 | 28.61
09.12.21 11:47:34 | 13.3 | 268.27 | 95.74 | 243.64 | 203.59 | 243.64 | 148.68 | 242.52 | 185.68 | 172.24 | 125.14 | 212.88 | 82.81 | 217.21 | 99.79 | 186.03 | 132.58 | 197.22 | 217.21 | 174.64 | 182.9 | 162.06 | 184.29 | 241.41 | 199.34 | 27 | 965 | 0 | 28.65 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:47:49 | 13.55 | 257.19 | 99.47 | 240.29 | 229.22 | 250.76 | 152.67 | 231.79 | 176.7 | 162.73 | 120.33 | 211.45 | 84.03 | 201.82 | 96.05 | 202.17 | 132.58 | 202.17 | 217.93 | 179.45 | 167.47 | 146.36 | 180.14 | 267.88 | 194.06 | 27 | 965 | 0 | 28.65 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:48:04 | 13.8 | 266.73 | 90.17 | 240.29 | 225.19 | 262.9 | 159.7 | 239.92 | 191.26 | 179.79 | 130.96 | 207.87 | 75.52 | 228.48 | 106.68 | 197.22 | 128.69 | 216.85 | 213.6 | 172.93 | 175.32 | 159.36 | 184.29 | 284.19 | 197.93 | 27 | 965 | 0 | 28.68 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:48:19 | 14.05 | 263.28 | 87.41 | 244.39 | 212.16 | 254.16 | 160.37 | 245.89 | 193.71 | 176.01 | 116.49 | 201.11 | 88.02 | 218.29 | 102.91 | 198.64 | 127.08 | 198.28 | 204.66 | 174.98 | 167.13 | 159.03 | 174.64 | 254.92 | 187.42 | 27 | 965 | 0 | 28.68
09.12.21 11:48:34 | 14.3 | 255.67 | 93.57 | 254.54 | 221.92 | 248.88 | 165.1 | 247.38 | 188.11 | 192.66 | 128.37 | 207.51 | 74.61 | 221.19 | 99.47 | 197.93 | 130.64 | 191.61 | 227.75 | 174.29 | 181.52 | 159.7 | 183.6 | 253.03 | 199.34 | 27 | 965 | 0 | 28.71
09.12.21 11:48:49 | 14.55 | 266.73 | 102.91 | 241.78 | 212.88 | 256.05 | 159.03 | 243.27 | 188.11 | 185.33 | 127.4 | 212.52 | 60.24 | 227.75 | 91.41 | 203.59 | 138.46 | 193.36 | 220.46 | 164.08 | 162.06 | 160.04 | 188.46 | 251.52 | 179.45 | 27 | 965 | 0 | 28.72 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:49:04 | 14.8 | 243.27 | 81.59 | 225.19 | 209.3 | 257.95 | 157.68 | 222.28 | 175.32 | 163.75 | 113.95 | 208.22 | 69.79 | 219.38 | 82.81 | 173.95 | 113.63 | 198.28 | 204.66 | 166.79 | 147.35 | 138.46 | 163.75 | 235.1 | 181.17 | 27 | 965 | 0 | 28.74
09.12.21 11:49:19 | 15.05 | 269.42 | 106.99 | 254.92 | 223.01 | 276 | 166.12 | 246.63 | 188.81 | 203.24 | 121.61 | 243.27 | 84.65 | 219.74 | 91.41 | 200.76 | 126.75 | 192.31 | 225.56 | 170.88 | 169.85 | 153.33 | 183.94 | 242.52 | 199.34 | 27 | 965 | 0 | 28.75 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:49:34 | 15.3 | 268.65 | 84.03 | 244.76 | 206.8 | 256.05 | 169.17 | 248.51 | 196.87 | 184.98 | 124.18 | 211.09 | 81.59 | 205.37 | 98.54 | 199.7 | 122.57 | 182.56 | 213.96 | 185.68 | 167.81 | 150 | 173.61 | 263.67 | 182.56 | 27 | 965 | 0 | 28.76
09.12.21 11:49:49 | 15.55 | 243.27 | 81.9 | 245.89 | 211.81 | 245.89 | 160.37 | 238.06 | 182.56 | 171.9 | 111.1 | 206.44 | 66.2 | 219.01 | 85.26 | 191.61 | 98.54 | 203.95 | 198.99 | 167.13 | 162.73 | 138.79 | 150 | 247.01 | 187.76 | 27 | 965 | 0 | 28.78 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:50:04 | 15.8 | 256.81 | 105.11 | 228.48 | 202.17 | 264.43 | 151.67 | 236.21 | 181.87 | 184.29 | 122.57 | 201.47 | 51.39 | 217.21 | 93.26 | 176.35 | 108.57 | 171.56 | 216.12 | 169.17 | 168.15 | 150.34 | 164.08 | 211.09 | 183.94 | 27 | 965 | 0 | 28.79 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:50:19 | 16.05 | 262.14 | 83.12 | 240.66 | 199.7 | 262.52 | 147.02 | 248.13 | 168.83 | 189.51 | 103.22 | 188.81 | 67.99 | 212.52 | 88.94 | 194.06 | 109.2 | 185.33 | 212.88 | 163.07 | 152.33 | 134.86 | 163.75 | 242.15 | 184.29 | 27 | 965 | 0 | 28.8 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:50:34 | 16.3 | 264.81 | 95.74 | 249.64 | 213.24 | 271.74 | 168.83 | 242.52 | 186.37 | 217.21 | 125.79 | 212.16 | 67.99 | 215.76 | 96.05 | 190.56 | 128.05 | 196.17 | 228.85 | 165.78 | 162.39 | 152.67 | 176.7 | 239.55 | 206.8 | 27 | 965 | 0 | 28.83 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:50:49 | 16.55 | 266.35 | 100.1 | 239.92 | 212.52 | 281.06 | 165.44 | 254.16 | 187.42 | 201.82 | 126.75 | 219.01 | 61.13 | 229.22 | 88.02 | 210.37 | 122.25 | 195.82 | 229.58 | 166.45 | 156.68 | 149.01 | 168.49 | 268.27 | 187.76 | 27 | 965 | 0 | 28.85 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:51:04 | 16.8 | 266.73 | 70.09 | 239.18 | 228.12 | 250.76 | 144.05 | 249.64 | 181.17 | 186.03 | 105.73 | 196.87 | 54.62 | 216.12 | 87.1 | 195.82 | 118.09 | 203.95 | 198.99 | 157.68 | 143.39 | 137.8 | 160.04 | 243.64 | 178.41 | 27 | 965 | 0 | 28.86 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:51:19 | 17.05 | 256.05 | 71.59 | 237.69 | 226.65 | 255.29 | 144.38 | 255.29 | 183.25 | 205.73 | 119.05 | 225.56 | 54.92 | 213.24 | 92.03 | 198.64 | 115.54 | 188.46 | 221.19 | 176.01 | 157.35 | 133.89 | 160.37 | 239.18 | 170.54 | 27 | 965 | 0 | 28.86 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:51:34 | 17.3 | 272.51 | 65.3 | 252.27 | 233.26 | 258.71 | 152.33 | 263.67 | 175.32 | 204.3 | 113 | 217.57 | 59.65 | 240.29 | 88.02 | 191.96 | 116.81 | 206.8 | 218.65 | 160.04 | 160.37 | 144.05 | 171.9 | 248.51 | 186.03 | 27 | 965 | 0 | 28.89
09.12.21 11:51:49 | 17.55 | 265.2 | 102.91 | 243.27 | 215.4 | 279.5 | 153.67 | 267.12 | 193.71 | 205.73 | 110.78 | 233.26 | 61.13 | 219.01 | 91.41 | 202.17 | 109.52 | 193.01 | 219.74 | 189.51 | 166.79 | 144.05 | 164.08 | 253.4 | 184.98 | 27 | 965 | 0 | 28.9 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:52:04 | 17.8 | 264.05 | 81.59 | 231.79 | 220.1 | 268.27 | 158.02 | 256.81 | 183.94 | 193.01 | 120.65 | 212.52 | 54.92 | 227.02 | 91.1 | 183.25 | 117.77 | 193.01 | 213.96 | 173.27 | 149.01 | 138.46 | 152 | 247.01 | 189.16 | 27 | 965 | 0 | 28.91 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:52:19 | 18.05 | 256.05 | 92.33 | 250.76 | 208.58 | 258.33 | 165.78 | 248.13 | 176.35 | 201.82 | 106.99 | 211.45 | 61.72 | 233.26 | 83.42 | 197.93 | 116.49 | 200.76 | 222.64 | 178.07 | 156.01 | 141.41 | 166.45 | 250.39 | 193.01 | 27 | 965 | 0 | 28.93
09.12.21 11:52:34 | 18.3 | 254.54 | 79.76 | 244.02 | 219.74 | 277.55 | 156.68 | 252.27 | 177.04 | 217.21 | 109.52 | 217.21 | 56.98 | 225.92 | 84.65 | 189.86 | 103.85 | 186.37 | 232.89 | 166.45 | 154 | 143.06 | 157.01 | 253.78 | 182.21 | 27 | 965 | 0 | 28.94
09.12.21 11:52:49 | 18.55 | 264.05 | 70.39 | 247.38 | 215.76 | 258.33 | 164.76 | 256.81 | 174.98 | 202.53 | 115.86 | 223.74 | 61.72 | 222.64 | 87.1 | 206.44 | 118.09 | 183.25 | 224.46 | 172.24 | 152 | 140.43 | 159.7 | 256.05 | 191.96 | 27 | 965 | 0 | 28.97 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:53:04 | 18.8 | 268.65 | 78.85 | 242.15 | 211.09 | 270.97 | 152.67 | 270.19 | 167.13 | 217.21 | 115.86 | 225.92 | 49.04 | 218.29 | 84.95 | 189.16 | 109.52 | 183.6 | 216.48 | 180.83 | 156.34 | 140.43 | 165.44 | 269.04 | 187.07 | 27 | 965 | 0 | 28.97 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:53:19 | 19.05 | 241.78 | 80.07 | 250.39 | 196.17 | 265.58 | 148.34 | 259.85 | 170.19 | 199.34 | 111.73 | 209.3 | 56.69 | 224.1 | 88.02 | 198.64 | 108.57 | 197.93 | 226.29 | 163.75 | 161.72 | 135.52 | 157.35 | 276.77 | 172.58 | 27 | 965 | 0 | 29 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:53:34 | 19.3 | 273.67 | 80.98 | 251.52 | 224.1 | 267.5 | 154 | 260.23 | 181.52 | 219.01 | 107.31 | 210.01 | 53.74 | 219.74 | 97.6 | 189.86 | 109.83 | 187.76 | 221.55 | 164.76 | 163.07 | 142.07 | 159.36 | 259.09 | 174.98 | 27 | 965 | 0 | 29.01
09.12.21 11:53:49 | 19.55 | 264.05 | 66.2 | 251.14 | 211.09 | 253.78 | 155.67 | 264.43 | 165.44 | 214.68 | 106.99 | 202.88 | 43.8 | 213.6 | 80.07 | 194.76 | 108.57 | 172.24 | 219.74 | 161.72 | 156.01 | 132.26 | 151.33 | 271.35 | 173.95 | 27 | 965 | 0 | 29.01 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:54:04 | 19.8 | 261.76 | 59.65 | 258.71 | 208.22 | 267.88 | 156.68 | 256.43 | 165.1 | 211.09 | 116.17 | 216.48 | 56.98 | 223.37 | 91.41 | 189.51 | 124.18 | 178.76 | 235.84 | 170.88 | 158.35 | 140.43 | 156.34 | 253.03 | 181.52 | 27 | 965 | 0 | 29.04 | 965D6-(E1);
09.12.21 11:54:19 | 20.05 | 260.23 | 77.03 | 242.52 | 211.09 | 268.27 | 157.68 | 255.67 | 164.42 | 212.16 | 116.81 | 203.59 | 46.12 | 230.32 | 88.63 | 194.06 | 105.73 | 183.25 | 227.75 | 159.03 | 143.72 | 134.86 | 155.67 | 245.14 | 168.49 | 27 | 965 | 0 | 29.04
09.12.21 11:54:34 | 20.3 | 260.23 | 75.52 | 242.9 | 209.66 | 269.04 | 156.34 | 257.19 | 164.76 | 210.37 | 116.49 | 200.76 | 46.12 | 230.68 | 88.33 | 194.06 | 105.73 | 182.9 | 228.48 | 158.02 | 142.73 | 134.86 | 155 | 246.63 | 167.81 | 27 | 965 | 0 | 29.04
09.12.21 11:54:49 | 20.55 | 259.47 | 74.61 | 242.52 | 207.51 | 268.27 | 154 | 256.05 | 161.72 | 207.87 | 115.22 | 198.64 | 44.96 | 229.22 | 87.41 | 193.71 | 105.11 | 181.52 | 227.75 | 154.67 | 142.07 | 134.54 | 154 | 247.76 | 167.47 | 27 | 965 | 0 | 29.01
09.12.21 11:55:04 | 20.8 | 259.09 | 73.1 | 242.52 | 206.8 | 267.88 | 151.33 | 255.29 | 160.04 | 203.59 | 113.95 | 195.82 | 44.67 | 227.02 | 85.87 | 194.06 | 104.79 | 180.48 | 226.65 | 153 | 141.08 | 133.89 | 152.67 | 248.13 | 167.13 | 27 | 965 | 0 | 29
09.12.21 11:55:19 | 21.05 | 259.47 | 72.5 | 242.52 | 204.3 | 267.88 | 149.34 | 250.39 | 158.02 | 198.99 | 113.31 | 194.41 | 44.67 | 225.92 | 85.87 | 193.71 | 104.79 | 179.79 | 225.56 | 151.67 | 140.43 | 133.56 | 151.67 | 250.01 | 166.79 | 27 | 965 | 0 | 28.97
09.12.21 11:55:34 | 21.3 | 258.71 | 70.69 | 242.15 | 203.24 | 267.5 | 145.7 | 251.89 | 156.68 | 195.46 | 112.36 | 191.61 | 43.5 | 225.19 | 84.34 | 193.36 | 103.85 | 179.1 | 224.1 | 148.68 | 139.44 | 132.26 | 150.34 | 250.39 | 165.44 | 27 | 965 | 0 | 28.96
09.12.21 11:55:49 | 21.55 | 257.57 | 69.49 | 241.41 | 203.24 | 267.12 | 142.73 | 245.51 | 155 | 192.66 | 110.15 | 188.81 | 42.92 | 223.74 | 83.12 | 193.01 | 102.91 | 177.04 | 222.28 | 145.7 | 137.8 | 131.93 | 148.34 | 250.39 | 165.1 | 27 | 965 | 0 | 28.93
09.12.21 11:56:04 | 21.8 | 257.95 | 67.99 | 241.03 | 200.4 | 267.12 | 142.73 | 243.27 | 157.68 | 191.61 | 109.52 | 187.07 | 43.21 | 222.64 | 81.9 | 193.01 | 103.22 | 176.7 | 220.1 | 143.72 | 137.8 | 131.29 | 147.35 | 250.39 | 164.76 | 27 | 965 | 0 | 28.91
09.12.21 11:56:19 | 22.05 | 257.19 | 66.49 | 239.92 | 197.93 | 265.96 | 141.08 | 243.27 | 151 | 188.81 | 107.94 | 183.94 | 42.34 | 218.65 | 80.68 | 192.66 | 106.05 | 175.32 | 217.93 | 140.1 | 136.17 | 130.31 | 146.03 | 250.39 | 163.07 | 27 | 965 | 0 | 28.9
09.12.21 11:56:34 | 22.3 | 256.43 | 65.3 | 239.92 | 195.82 | 265.2 | 139.77 | 238.81 | 153.33 | 188.11 | 105.42 | 180.83 | 42.05 | 215.4 | 79.46 | 192.66 | 109.2 | 173.95 | 218.29 | 137.48 | 135.19 | 129.34 | 144.38 | 250.76 | 162.73 | 27 | 965 | 0 | 28.88
09.12.21 11:56:49 | 22.55 | 256.43 | 64.11 | 239.55 | 195.11 | 264.81 | 137.8 | 240.29 | 147.02 | 189.16 | 104.16 | 178.76 | 41.76 | 212.88 | 77.94 | 192.31 | 110.78 | 172.93 | 213.6 | 133.56 | 134.86 | 128.69 | 143.39 | 249.64 | 163.41 | 27 | 965 | 0 | 28.86
09.12.21 11:57:04 | 22.8 | 256.43 | 62.91 | 238.81 | 191.96 | 265.58 | 136.82 | 234.73 | 144.71 | 188.81 | 102.6 | 175.67 | 41.18 | 209.66 | 77.03 | 191.61 | 111.1 | 171.9 | 210.73 | 129.99 | 133.56 | 127.72 | 141.74 | 248.88 | 161.05 | 27 | 965 | 0 | 28.83
09.12.21 11:57:19 | 23.05 | 256.81 | 61.43 | 238.43 | 191.61 | 265.2 | 134.86 | 234.73 | 143.72 | 184.29 | 101.03 | 173.95 | 41.18 | 205.73 | 76.43 | 191.96 | 111.73 | 170.54 | 208.94 | 127.4 | 132.58 | 126.43 | 140.75 | 248.51 | 160.71 | 27 | 965 | 0 | 28.82
09.12.21 11:57:34 | 23.3 | 255.67 | 60.54 | 237.69 | 189.16 | 264.05 | 133.24 | 233.26 | 141.74 | 177.38 | 99.47 | 170.88 | 40.89 | 198.99 | 74.61 | 191.26 | 111.41 | 169.51 | 206.44 | 124.18 | 131.93 | 125.46 | 138.79 | 247.38 | 159.7 | 27 | 965 | 0 | 28.79
09.12.21 11:57:49 | 23.55 | 256.05 | 59.35 | 236.95 | 187.42 | 264.43 | 131.61 | 233.26 | 140.75 | 170.19 | 97.92 | 169.17 | 40.61 | 195.46 | 74.01 | 191.26 | 111.73 | 168.49 | 204.66 | 122.57 | 131.29 | 124.5 | 137.48 | 246.63 | 159.7 | 27 | 965 | 0 | 28.78
09.12.21 11:58:04 | 23.8 | 254.92 | 57.57 | 236.58 | 186.03 | 263.28 | 129.34 | 228.85 | 139.44 | 166.45 | 96.36 | 167.13 | 40.61 | 193.36 | 73.1 | 190.56 | 112.36 | 167.13 | 202.53 | 120.33 | 130.64 | 122.89 | 135.84 | 245.51 | 158.35 | 27 | 965 | 0 | 28.76
09.12.21 11:58:19 | 24.05 | 254.92 | 56.69 | 235.84 | 185.33 | 263.28 | 125.79 | 225.56 | 138.46 | 162.73 | 95.12 | 165.44 | 40.32 | 192.66 | 71.59 | 190.21 | 112.36 | 166.45 | 200.4 | 118.41 | 129.66 | 122.57 | 134.54 | 245.14 | 158.02 | 27 | 965 | 0 | 28.74
09.12.21 11:58:34 | 24.3 | 254.54 | 55.51 | 235.1 | 183.25 | 262.52 | 121.61 | 221.55 | 137.15 | 159.36 | 93.88 | 163.07 | 40.03 | 191.61 | 70.39 | 189.51 | 112.68 | 164.76 | 198.64 | 116.81 | 133.24 | 121.93 | 133.56 | 244.76 | 157.35 | 27 | 965 | 0 | 28.72
09.12.21 11:58:49 | 24.55 | 254.92 | 54.92 | 235.84 | 182.21 | 262.52 | 121.61 | 220.83 | 136.17 | 156.68 | 93.26 | 162.06 | 40.32 | 190.56 | 70.09 | 190.56 | 114.9 | 165.1 | 197.58 | 116.49 | 133.24 | 121.29 | 132.26 | 244.39 | 157.35 | 27 | 965 | 0 | 28.69
09.12.21 11:59:04 | 24.8 | 254.16 | 53.74 | 234 | 180.48 | 262.9 | 118.41 | 221.19 | 135.52 | 154 | 91.72 | 159.7 | 40.32 | 187.76 | 68.29 | 189.16 | 111.73 | 163.75 | 195.11 | 113.95 | 132.58 | 120.33 | 130.96 | 243.27 | 156.34 | 27 | 965 | 0 | 28.68
09.12.21 11:59:19 | 25.05 | 254.16 | 52.56 | 233.26 | 179.45 | 263.28 | 116.81 | 217.21 | 134.21 | 152 | 90.48 | 157.68 | 40.03 | 186.37 | 67.09 | 189.16 | 110.46 | 162.39 | 193.01 | 111.41 | 130.31 | 119.05 | 129.66 | 242.9 | 155.67 | 27 | 965 | 0 | 28.66
09.12.21 11:59:34 | 25.3 | 253.4 | 51.39 | 232.89 | 179.1 | 262.14 | 115.86 | 216.12 | 133.56 | 151 | 89.25 | 156.68 | 39.74 | 184.64 | 65.9 | 188.81 | 109.2 | 161.38 | 190.91 | 109.52 | 129.66 | 117.77 | 128.05 | 242.15 | 155.34 | 27 | 965 | 0 | 28.64
09.12.21 11:59:49 | 25.55 | 253.78 | 51.39 | 232.52 | 177.04 | 261.76 | 113.95 | 212.16 | 132.58 | 145.7 | 88.33 | 155 | 40.03 | 183.25 | 65 | 188.81 | 108.88 | 161.05 | 189.86 | 106.99 | 128.69 | 117.45 | 127.08 | 241.41 | 155.34 | 27 | 965 | 0 | 28.63
09.12.21 12:00:04 | 25.8 | 252.27 | 49.63 | 232.15 | 177.04 | 261.76 | 111.1 | 206.44 | 131.29 | 146.36 | 85.87 | 153 | 39.74 | 180.14 | 63.21 | 188.11 | 106.99 | 159.03 | 188.11 | 104.48 | 127.72 | 115.54 | 125.46 | 240.66 | 154.67 | 27 | 965 | 0 | 28.63
09.12.21 12:00:19 | 26.05 | 252.65 | 49.34 | 231.42 | 175.32 | 261.76 | 110.15 | 203.95 | 130.96 | 145.7 | 85.26 | 153 | 40.03 | 177.73 | 62.62 | 188.11 | 105.73 | 159.03 | 186.37 | 102.91 | 127.4 | 115.54 | 124.82 | 240.29 | 154.67 | 27 | 965 | 0 | 28.61
09.12.21 12:00:34 | 26.3 | 252.27 | 48.46 | 231.05 | 174.29 | 260.99 | 108.25 | 200.05 | 129.34 | 139.11 | 83.42 | 152 | 40.03 | 175.32 | 61.72 | 187.76 | 104.79 | 158.02 | 184.98 | 101.03 | 126.75 | 114.58 | 122.89 | 239.18 | 154 | 27 | 965 | 0 | 28.6
09.12.21 12:00:49 | 26.55 | 251.52 | 47.58 | 231.05 | 172.58 | 260.23 | 106.36 | 198.64 | 128.69 | 132.58 | 81.9 | 151 | 39.16 | 173.27 | 60.24 | 186.72 | 102.91 | 156.01 | 183.25 | 98.23 | 125.46 | 113.31 | 121.61 | 238.81 | 153 | 27 | 965 | 0 | 28.58
09.12.21 12:01:04 | 26.8 | 250.76 | 46.12 | 229.95 | 172.58 | 260.23 | 104.48 | 199.7 | 127.4 | 128.37 | 80.68 | 153.67 | 38.58 | 170.54 | 59.65 | 186.37 | 101.35 | 155 | 181.17 | 95.12 | 124.82 | 112.05 | 120.01 | 237.32 | 152.67 | 27 | 965 | 0 | 28.57
09.12.21 12:01:19 | 27.05 | 250.39 | 46.12 | 229.95 | 171.9 | 260.23 | 102.6 | 198.64 | 126.43 | 124.5 | 80.07 | 153 | 39.16 | 169.85 | 59.35 | 186.37 | 98.85 | 154.34 | 179.79 | 92.95 | 124.18 | 111.41 | 119.37 | 236.95 | 153 | 27 | 965 | 0 | 28.57
09.12.21 12:01:34 | 27.3 | 250.01 | 44.96 | 229.58 | 170.88 | 260.23 | 101.66 | 195.46 | 125.79 | 122.57 | 78.55 | 152.33 | 39.45 | 168.49 | 58.46 | 186.03 | 97.29 | 153.33 | 178.41 | 91.41 | 123.53 | 110.46 | 117.45 | 236.21 | 152.67 | 27 | 965 | 0 | 28.54
09.12.21 12:01:49 | 27.55 | 250.01 | 44.38 | 228.85 | 169.51 | 259.47 | 99.79 | 193.71 | 124.82 | 120.97 | 77.64 | 150 | 39.74 | 167.13 | 57.87 | 184.98 | 94.81 | 152 | 176.7 | 89.87 | 122.89 | 108.88 | 116.49 | 233.63 | 151.67 | 27 | 965 | 0 | 28.54
09.12.21 12:02:04 | 27.8 | 249.26 | 44.09 | 228.48 | 168.15 | 259.85 | 99.47 | 190.21 | 124.18 | 120.01 | 77.03 | 146.69 | 39.45 | 166.12 | 56.98 | 185.33 | 92.64 | 151.33 | 174.98 | 88.02 | 122.25 | 107.94 | 114.58 | 231.79 | 151.33 | 27 | 965 | 0 | 28.51
09.12.21 12:02:19 | 28.05 | 250.01 | 42.92 | 228.12 | 166.12 | 259.47 | 97.92 | 188.11 | 123.53 | 122.25 | 76.12 | 147.02 | 39.16 | 163.75 | 56.39 | 184.98 | 90.79 | 149.67 | 172.93 | 85.87 | 121.93 | 107.31 | 113.63 | 228.85 | 151 | 27 | 965 | 0 | 28.51
09.12.21 12:02:34 | 28.3 | 248.51 | 43.5 | 227.39 | 165.78 | 259.09 | 96.36 | 184.98 | 122.89 | 117.77 | 75.22 | 146.03 | 39.16 | 163.41 | 55.8 | 184.98 | 87.71 | 149.01 | 171.22 | 84.03 | 121.61 | 106.68 | 112.05 | 225.92 | 150.34 | 27 | 965 | 0 | 28.5
09.12.21 12:02:49 | 28.55 | 248.51 | 42.63 | 226.29 | 164.42 | 259.47 | 95.43 | 180.48 | 121.93 | 117.13 | 74.61 | 142.4 | 38.87 | 162.73 | 54.92 | 184.29 | 86.18 | 148.01 | 170.54 | 83.12 | 120.33 | 105.42 | 110.78 | 224.1 | 150 | 27 | 965 | 0 | 28.5
09.12.21 12:03:04 | 28.8 | 248.13 | 42.05 | 227.02 | 162.39 | 258.71 | 94.19 | 176.35 | 121.61 | 117.77 | 73.1 | 137.8 | 38.87 | 161.38 | 54.62 | 183.94 | 83.73 | 146.69 | 168.83 | 80.07 | 119.37 | 104.48 | 109.83 | 224.1 | 149.67 | 27 | 965 | 0 | 28.47
09.12.21 12:03:19 | 29.05 | 248.13 | 41.76 | 226.29 | 167.13 | 259.09 | 93.57 | 173.61 | 122.25 | 118.09 | 72.5 | 135.19 | 39.16 | 162.06 | 53.74 | 183.6 | 81.9 | 145.7 | 167.13 | 80.37 | 118.73 | 103.54 | 108.57 | 221.19 | 149.34 | 27 | 965 | 0 | 28.47
09.12.21 12:03:34 | 29.3 | 247.01 | 41.47 | 226.29 | 165.44 | 257.57 | 92.03 | 171.56 | 121.61 | 114.9 | 70.99 | 131.93 | 38.29 | 160.37 | 53.15 | 181.87 | 79.46 | 144.38 | 164.76 | 77.94 | 117.13 | 101.97 | 106.68 | 219.01 | 148.01 | 27 | 965 | 0 | 28.46
09.12.21 12:03:49 | 29.55 | 247.38 | 41.47 | 225.92 | 162.39 | 257.57 | 90.17 | 170.88 | 122.25 | 112.36 | 70.09 | 131.29 | 38.87 | 158.69 | 52.56 | 182.21 | 77.64 | 144.05 | 164.42 | 76.43 | 116.49 | 101.35 | 105.73 | 217.93 | 148.01 | 27 | 965 | 0 | 28.43
09.12.21 12:04:04 | 29.8 | 246.63 | 40.61 | 225.92 | 158.35 | 258.33 | 90.48 | 171.9 | 122.57 | 110.78 | 69.49 | 130.31 | 38.87 | 157.01 | 51.97 | 182.21 | 75.22 | 143.39 | 163.07 | 74.91 | 115.86 | 100.72 | 104.48 | 217.21 | 148.01 | 27 | 965 | 0 | 28.43
09.12.21 12:04:19 | 30.05 | 245.51 | 40.89 | 225.19 | 155 | 256.43 | 89.25 | 171.56 | 122.25 | 110.78 | 68.59 | 129.02 | 38.58 | 156.01 | 51.39 | 181.52 | 72.8 | 141.74 | 160.71 | 74.31 | 114.58 | 99.16 | 102.6 | 215.76 | 147.35 | 27 | 965 | 0 | 28.41
09.12.21 12:04:34 | 30.3 | 245.89 | 40.89 | 224.1 | 153.33 | 257.57 | 88.63 | 171.22 | 121.61 | 107.94 | 68.29 | 128.05 | 38.58 | 155 | 50.51 | 181.17 | 70.09 | 140.75 | 158.69 | 74.01 | 113.63 | 98.54 | 101.03 | 215.04 | 147.02 | 27 | 965 | 0 | 28.41
09.12.21 12:04:49 | 30.55 | 245.51 | 39.45 | 223.74 | 151.67 | 256.81 | 87.71 | 171.22 | 120.65 | 105.42 | 66.79 | 127.08 | 38.29 | 152.67 | 49.92 | 179.79 | 67.39 | 139.44 | 157.35 | 72.8 | 112.68 | 96.98 | 99.47 | 213.6 | 146.03 | 27 | 965 | 0 | 28.4
09.12.21 12:05:04 | 30.8 | 245.89 | 39.45 | 223.37 | 150.34 | 257.19 | 86.48 | 172.24 | 120.33 | 102.6 | 66.49 | 126.75 | 38.29 | 150.67 | 49.63 | 180.48 | 65.6 | 138.13 | 156.01 | 71.59 | 111.73 | 95.74 | 98.23 | 213.24 | 146.03 | 27 | 965 | 0 | 28.4
09.12.21 12:05:19 | 31.05 | 245.51 | 40.03 | 223.37 | 148.68 | 257.19 | 85.87 | 172.58 | 119.37 | 101.97 | 65.9 | 125.46 | 38 | 149.01 | 48.75 | 179.79 | 63.81 | 137.15 | 154 | 70.09 | 111.41 | 95.12 | 97.29 | 212.52 | 148.01 | 27 | 965 | 0 | 28.39
09.12.21 12:05:34 | 31.3 | 245.14 | 39.45 | 223.37 | 146.36 | 256.81 | 84.95 | 171.22 | 118.73 | 97.29 | 64.7 | 125.46 | 38.58 | 147.02 | 48.46 | 178.41 | 61.72 | 136.5 | 152.33 | 69.49 | 110.15 | 93.57 | 95.74 | 211.45 | 148.34 | 27 | 965 | 0 | 28.38
09.12.21 12:05:49 | 31.55 | 245.51 | 39.45 | 222.28 | 144.71 | 256.05 | 85.87 | 170.88 | 117.45 | 97.6 | 63.81 | 124.5 | 38 | 144.38 | 47.29 | 178.07 | 59.35 | 135.52 | 151 | 68.89 | 108.88 | 92.64 | 94.19 | 210.37 | 144.71 | 27 | 965 | 0 | 28.36
09.12.21 12:06:04 | 31.8 | 245.14 | 39.16 | 221.19 | 144.05 | 256.05 | 84.34 | 169.85 | 116.49 | 97.6 | 63.21 | 124.18 | 38 | 142.73 | 47 | 177.73 | 57.57 | 134.21 | 149.34 | 67.09 | 107.94 | 91.41 | 92.95 | 209.3 | 143.39 | 27 | 965 | 0 | 28.36
09.12.21 12:06:19 | 32.05 | 245.14 | 40.03 | 222.28 | 143.06 | 256.43 | 84.65 | 169.51 | 116.17 | 94.81 | 62.91 | 123.53 | 38 | 141.41 | 47.29 | 177.73 | 55.8 | 133.56 | 148.34 | 66.79 | 107.31 | 90.48 | 91.72 | 207.51 | 143.06 | 27 | 965 | 0 | 28.35
09.12.21 12:06:34 | 32.3 | 245.51 | 39.74 | 221.19 | 141.08 | 255.67 | 84.03 | 167.81 | 114.58 | 94.19 | 61.72 | 123.21 | 37.72 | 138.79 | 46.41 | 177.04 | 54.33 | 132.26 | 147.02 | 65 | 106.05 | 89.56 | 90.48 | 205.73 | 142.07 | 27 | 965 | 0 | 28.35
09.12.21 12:06:49 | 32.55 | 245.14 | 39.45 | 220.46 | 139.77 | 254.92 | 83.12 | 168.49 | 113.63 | 95.12 | 60.83 | 121.29 | 38 | 139.44 | 45.83 | 176.7 | 52.56 | 130.96 | 145.04 | 65 | 107.62 | 88.02 | 88.94 | 203.59 | 141.41 | 27 | 965 | 0 | 28.33
09.12.21 12:07:04 | 32.8 | 245.14 | 39.16 | 220.1 | 139.11 | 255.67 | 81.9 | 169.17 | 112.68 | 95.43 | 59.94 | 121.29 | 38 | 136.82 | 46.12 | 175.67 | 51.39 | 129.99 | 143.72 | 64.11 | 103.85 | 87.41 | 87.71 | 202.88 | 140.75 | 27 | 965 | 0 | 28.33
09.12.21 12:07:19 | 33.05 | 244.76 | 39.74 | 219.74 | 138.46 | 254.54 | 81.9 | 165.44 | 111.41 | 92.95 | 59.05 | 120.33 | 37.43 | 135.19 | 46.41 | 175.67 | 49.63 | 129.02 | 142.07 | 63.51 | 102.28 | 86.79 | 86.18 | 201.82 | 140.43 | 27 | 965 | 0 | 28.33
09.12.21 12:07:34 | 33.3 | 244.76 | 39.45 | 219.01 | 137.15 | 254.92 | 80.37 | 164.08 | 110.46 | 95.74 | 59.94 | 119.05 | 38 | 133.89 | 46.41 | 174.98 | 48.46 | 127.72 | 140.75 | 62.62 | 102.28 | 85.87 | 84.95 | 200.76 | 139.44 | 27 | 965 | 0 | 28.32
09.12.21 12:07:49 | 33.55 | 244.76 | 38.87 | 218.29 | 135.52 | 254.16 | 79.76 | 160.71 | 108.88 | 92.03 | 59.05 | 118.41 | 37.43 | 131.93 | 46.12 | 174.29 | 47 | 126.11 | 138.46 | 61.72 | 100.1 | 85.56 | 83.42 | 199.34 | 138.13 | 27 | 965 | 0 | 28.3
09.12.21 12:08:04 | 33.8 | 244.39 | 39.16 | 218.29 | 135.19 | 254.54 | 80.07 | 155.67 | 107.94 | 91.72 | 58.16 | 117.77 | 38 | 131.61 | 46.41 | 174.29 | 45.54 | 125.46 | 137.8 | 58.76 | 101.03 | 84.95 | 82.2 | 197.22 | 137.48 | 27 | 965 | 0 | 28.29
09.12.21 12:08:20 | 34.07 | 244.02 | 38.87 | 218.29 | 133.24 | 253.78 | 79.46 | 154.67 | 107.31 | 91.1 | 57.57 | 116.81 | 38 | 129.66 | 46.41 | 173.61 | 44.09 | 124.5 | 136.17 | 58.46 | 98.23 | 84.65 | 80.98 | 195.46 | 137.15 | 27 | 965 | 0 | 28.28
09.12.21 12:08:35 | 34.32 | 243.27 | 38.58 | 217.21 | 130.96 | 253.4 | 79.16 | 153 | 104.79 | 91.72 | 56.1 | 115.54 | 37.43 | 127.72 | 45.54 | 172.58 | 42.34 | 122.89 | 134.21 | 57.28 | 96.67 | 83.42 | 79.16 | 193.01 | 136.5 | 27 | 965 | 0 | 28.28
09.12.21 12:08:50 | 34.57 | 244.02 | 39.16 | 217.57 | 130.31 | 253.78 | 79.46 | 154.34 | 104.79 | 92.33 | 56.1 | 114.58 | 37.72 | 125.46 | 46.12 | 172.93 | 42.05 | 121.93 | 133.24 | 58.46 | 96.05 | 83.73 | 78.25 | 191.26 | 135.84 | 27 | 965 | 0 | 28.26
09.12.21 12:09:05 | 34.82 | 242.9 | 38.58 | 216.85 | 128.69 | 253.03 | 77.34 | 152.33 | 102.28 | 88.94 | 54.62 | 113.31 | 37.14 | 122.89 | 45.54 | 171.56 | 40.61 | 120.33 | 130.64 | 57.87 | 94.19 | 82.2 | 76.43 | 188.46 | 134.54 | 27 | 965 | 0 | 28.26