## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate4_20211204_Alex_31C |  | Generated On : | 09/12/2021, 13:07:41 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 09/12/2021, 12:34:07 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 09/12/2021, 13:07:20 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
09.12.21 12:34:10 | 0.05 | 207.64 | 165.28 | 207.31 | 227.75 | 204.34 | 174.69 | 194.86 | 196.16 | 201.39 | 214.28 | 192.27 | 220.99 | 205.33 | 185.19 | 213.95 | 175.32 | 232.53 | 201.72 | 209.96 | 153.84 | 185.83 | No Sensor | 224.36 | 194.86 | 31 | 965 | 0 | 30.8
09.12.21 12:34:25 | 0.3 | 198.44 | 160.62 | 206.32 | 225.38 | 227.07 | 176.9 | 200.41 | 198.12 | 179.12 | 219.98 | 193.89 | 213.62 | 199.75 | 190.65 | 218.97 | 173.11 | 207.97 | 195.51 | 220.99 | 171.85 | 217.96 | No Sensor | 222.33 | 180.4 | 31 | 965 | 0 | 30.36
09.12.21 12:34:40 | 0.55 | 188.4 | 189.04 | 205.66 | 224.36 | 253.7 | 183.59 | 190.65 | 164.34 | 159.07 | 204.34 | 192.27 | 206.65 | 212.62 | 173.11 | 205.33 | 181.03 | 198.44 | 195.84 | 195.19 | 155.38 | 186.15 | No Sensor | 236.3 | 193.89 | 31 | 965 | 0 | 30.14
09.12.21 12:34:55 | 0.8 | 216.96 | 177.22 | 211.95 | 239.05 | 246.34 | 190.01 | 200.41 | 177.22 | 183.27 | 222 | 207.64 | 217.29 | 210.95 | 188.72 | 220.65 | 177.54 | 218.3 | 213.62 | 245.29 | 172.48 | 205.66 | No Sensor | 222.33 | 183.27 | 31 | 965 | 0 | 29.96
09.12.21 12:35:10 | 1.05 | 218.3 | 176.27 | 224.02 | 247.04 | 226.05 | 174.69 | 195.84 | 181.67 | 200.08 | 213.62 | 206.98 | 212.62 | 192.92 | 190.98 | 213.28 | 177.22 | 241.82 | 215.28 | 211.62 | 160 | 210.95 | No Sensor | 212.62 | 189.04 | 31 | 965 | 0 | 29.86
09.12.21 12:35:25 | 1.3 | 214.62 | 165.9 | 207.64 | 221.32 | 211.29 | 164.66 | 208.3 | 174.69 | 194.54 | 214.62 | 193.24 | 187.75 | 198.44 | 185.19 | 203.69 | 167.46 | 219.3 | 191.95 | 222.67 | 160.31 | 204.67 | No Sensor | 208.63 | 166.84 | 31 | 965 | 0 | 29.8
09.12.21 12:35:40 | 1.55 | 220.31 | 171.22 | 214.28 | 242.17 | 236.3 | 178.17 | 210.95 | 191.62 | 189.69 | 212.95 | 201.06 | 224.36 | 217.29 | 184.87 | 228.77 | 192.59 | 234.92 | 210.29 | 224.02 | 184.55 | 195.19 | No Sensor | 218.97 | 203.36 | 31 | 965 | 0 | 29.77
09.12.21 12:35:55 | 1.8 | 221.66 | 191.62 | 219.98 | 235.61 | 197.47 | 183.91 | 198.77 | 186.15 | 184.87 | 229.45 | 217.29 | 231.5 | 194.54 | 190.01 | 226.73 | 166.21 | 257.23 | 217.29 | 243.21 | 164.34 | 209.3 | No Sensor | 218.97 | 196.81 | 31 | 965 | 0 | 29.73
09.12.21 12:36:10 | 2.05 | 198.12 | 187.43 | 216.29 | 231.16 | 212.28 | 186.47 | 205.33 | 177.54 | 187.11 | 211.62 | 204.67 | 206.98 | 204.01 | 165.59 | 217.96 | 179.76 | 227.07 | 220.99 | 224.02 | 168.09 | 199.75 | No Sensor | 232.53 | 190.01 | 31 | 965 | 0 | 29.69
09.12.21 12:36:25 | 2.3 | 247.39 | 191.62 | 230.48 | 247.04 | 241.47 | 188.08 | 218.3 | 175.64 | 192.92 | 222.33 | 196.81 | 201.06 | 215.62 | 187.43 | 218.63 | 190.98 | 239.4 | 216.62 | 217.63 | 185.19 | 236.64 | No Sensor | 212.95 | 190.65 | 31 | 965 | 0 | 29.67
09.12.21 12:36:40 | 2.55 | 240.44 | 185.51 | 234.92 | 244.6 | 223.68 | 196.81 | 216.96 | 204.67 | 186.79 | 244.6 | 209.63 | 217.29 | 214.95 | 216.96 | 218.3 | 189.04 | 218.97 | 207.64 | 260.06 | 169.03 | 218.97 | No Sensor | 215.95 | 183.91 | 31 | 965 | 0 | 29.67
09.12.21 12:36:55 | 2.8 | 207.97 | 188.4 | 233.55 | 228.43 | 239.4 | 185.83 | 188.4 | 206.65 | 198.12 | 236.64 | 202.04 | 197.47 | 199.1 | 193.89 | 235.27 | 189.69 | 226.73 | 222.67 | 248.78 | 153.23 | 217.96 | No Sensor | 212.62 | 178.81 | 31 | 965 | 0 | 29.67
09.12.21 12:37:10 | 3.05 | 210.62 | 177.54 | 226.73 | 227.41 | 201.39 | 196.81 | 194.21 | 195.51 | 177.54 | 235.27 | 229.45 | 207.97 | 203.36 | 184.87 | 234.24 | 198.77 | 234.24 | 213.28 | 236.99 | 164.03 | 225.72 | No Sensor | 242.17 | 184.23 | 31 | 965 | 0 | 29.67
09.12.21 12:37:25 | 3.3 | 206.98 | 160.62 | 225.04 | 243.9 | 195.19 | 192.59 | 196.16 | 182.63 | 196.16 | 231.16 | 211.62 | 218.3 | 201.39 | 188.4 | 229.79 | 177.54 | 240.09 | 231.16 | 226.39 | 157.22 | 202.37 | No Sensor | 196.49 | 185.19 | 31 | 965 | 0 | 29.67
09.12.21 12:37:40 | 3.55 | 223.01 | 189.69 | 227.75 | 245.29 | 220.65 | 210.29 | 226.73 | 188.72 | 181.35 | 231.5 | 214.62 | 214.62 | 210.95 | 181.99 | 245.29 | 194.86 | 221.66 | 239.05 | 229.45 | 145.91 | 226.73 | No Sensor | 202.37 | 170.28 | 31 | 965 | 0 | 29.67
09.12.21 12:37:55 | 3.8 | 212.95 | 177.54 | 220.99 | 238.02 | 246.34 | 205 | 208.63 | 191.3 | 211.29 | 250.53 | 217.96 | 206.98 | 190.33 | 188.4 | 238.36 | 170.28 | 212.28 | 202.7 | 231.5 | 158.15 | 207.97 | No Sensor | 234.58 | 201.72 | 31 | 965 | 0 | 29.67
09.12.21 12:38:10 | 4.05 | 233.55 | 208.3 | 236.99 | 243.9 | 230.48 | 197.47 | 230.13 | 198.77 | 204.01 | 258.64 | 234.24 | 225.72 | 249.13 | 206.65 | 242.17 | 182.63 | 260.77 | 246.69 | 255.11 | 155.07 | 245.64 | No Sensor | 244.25 | 193.57 | 31 | 965 | 0 | 29.66
09.12.21 12:38:25 | 4.3 | 236.3 | 181.67 | 247.39 | 250.88 | 248.43 | 180.08 | 227.07 | 187.75 | 190.33 | 243.56 | 230.13 | 207.64 | 216.29 | 202.7 | 241.47 | 201.06 | 227.75 | 224.02 | 229.11 | 146.82 | 219.98 | No Sensor | 226.05 | 165.9 | 31 | 965 | 0 | 29.64
09.12.21 12:38:40 | 4.55 | 228.43 | 206.98 | 238.02 | 243.56 | 242.51 | 215.28 | 205 | 196.81 | 186.47 | 250.18 | 229.45 | 232.53 | 205.66 | 198.44 | 260.42 | 198.77 | 260.06 | 217.63 | 232.87 | 156.91 | 228.09 | No Sensor | 194.54 | 203.03 | 31 | 965 | 0 | 29.66
09.12.21 12:38:55 | 4.8 | 229.79 | 203.03 | 244.25 | 245.64 | 197.14 | 193.24 | 216.62 | 193.89 | 197.14 | 255.46 | 216.29 | 199.75 | 205.99 | 196.81 | 244.95 | 175.01 | 240.44 | 234.24 | 265.77 | 150.78 | 236.64 | No Sensor | 269.72 | 192.27 | 31 | 965 | 0 | 29.66
09.12.21 12:39:10 | 5.05 | 223.68 | 191.3 | 217.96 | 234.92 | 202.37 | 181.99 | 222.33 | 173.11 | 189.36 | 236.99 | 216.62 | 201.39 | 207.31 | 175.01 | 234.92 | 153.53 | 232.87 | 216.96 | 251.24 | 146.52 | 201.39 | No Sensor | 214.62 | 159.38 | 31 | 965 | 0 | 29.66
09.12.21 12:39:25 | 5.3 | 244.25 | 198.44 | 238.36 | 232.53 | 210.29 | 201.06 | 220.99 | 170.28 | 193.24 | 260.06 | 219.64 | 213.62 | 203.36 | 190.01 | 254.75 | 174.37 | 232.87 | 204.67 | 242.86 | 141.38 | 232.53 | No Sensor | 260.06 | 172.17 | 31 | 965 | 0 | 29.66
09.12.21 12:39:40 | 5.55 | 216.62 | 179.76 | 217.29 | 222.33 | 244.95 | 190.65 | 192.92 | 187.11 | 186.15 | 243.21 | 206.98 | 211.62 | 221.66 | 169.97 | 249.13 | 183.59 | 218.3 | 221.66 | 235.27 | 141.98 | 203.69 | No Sensor | 217.96 | 176.9 | 31 | 965 | 0 | 29.66
09.12.21 12:39:55 | 5.8 | 235.95 | 201.72 | 228.77 | 239.4 | 249.48 | 206.98 | 222 | 177.54 | 177.22 | 251.59 | 201.39 | 204.67 | 209.96 | 187.11 | 255.46 | 175.64 | 260.06 | 228.43 | 228.09 | 138.37 | 187.11 | No Sensor | 237.33 | 164.66 | 31 | 965 | 0 | 29.66
09.12.21 12:40:10 | 6.05 | 226.73 | 196.81 | 239.05 | 235.61 | 225.72 | 219.64 | 212.95 | 192.59 | 198.44 | 272.24 | 221.66 | 211.62 | 196.49 | 192.27 | 257.93 | 170.28 | 238.36 | 210.29 | 254.4 | 146.52 | 209.63 | No Sensor | 219.98 | 183.59 | 31 | 965 | 0 | 29.66
09.12.21 12:40:25 | 6.3 | 216.96 | 190.98 | 232.53 | 234.92 | 217.29 | 192.59 | 215.95 | 180.71 | 195.19 | 242.86 | 209.3 | 196.16 | 187.75 | 162.17 | 256.87 | 179.12 | 236.99 | 227.41 | 248.43 | 147.12 | 214.95 | No Sensor | 222.33 | 183.59 | 31 | 965 | 0 | 29.64
09.12.21 12:40:40 | 6.55 | 241.13 | 202.04 | 244.6 | 238.36 | 219.98 | 224.02 | 244.6 | 202.37 | 204.34 | 269 | 244.25 | 217.96 | 224.7 | 198.12 | 270.08 | 190.98 | 252.64 | 225.04 | 260.06 | 166.21 | 246.34 | No Sensor | 222 | 190.33 | 31 | 965 | 0 | 29.63
09.12.21 12:40:55 | 6.8 | 208.3 | 188.08 | 247.04 | 231.16 | 190.01 | 187.43 | 230.48 | 181.35 | 195.19 | 249.83 | 219.64 | 203.69 | 196.49 | 192.27 | 251.24 | 167.46 | 216.62 | 222.33 | 220.99 | 141.68 | 229.45 | No Sensor | 180.4 | 163.72 | 31 | 965 | 0 | 29.64
09.12.21 12:41:10 | 7.05 | 215.95 | 190.98 | 261.13 | 229.79 | 218.97 | 192.27 | 219.3 | 189.04 | 166.21 | 237.33 | 211.62 | 190.01 | 201.39 | 175.01 | 249.83 | 166.53 | 219.64 | 210.95 | 256.17 | 132.39 | 172.48 | No Sensor | 195.84 | 186.79 | 31 | 965 | 0 | 29.64
09.12.21 12:41:25 | 7.3 | 215.28 | 200.41 | 247.04 | 225.72 | 230.48 | 211.95 | 233.21 | 167.15 | 168.4 | 253.34 | 218.3 | 193.57 | 211.62 | 187.11 | 250.18 | 183.27 | 224.36 | 226.73 | 248.43 | 140.47 | 225.04 | No Sensor | 198.12 | 158.15 | 31 | 965 | 0 | 29.63
09.12.21 12:41:40 | 7.55 | 207.97 | 218.3 | 239.05 | 235.61 | 238.71 | 190.65 | 229.79 | 169.03 | 194.21 | 253.34 | 218.63 | 197.14 | 219.3 | 192.27 | 267.92 | 160.93 | 260.77 | 229.45 | 227.41 | 124.11 | 230.13 | No Sensor | 228.09 | 168.09 | 31 | 965 | 0 | 29.63
09.12.21 12:41:55 | 7.8 | 213.28 | 206.32 | 245.64 | 228.77 | 190.01 | 208.97 | 223.35 | 171.85 | 156.3 | 247.73 | 207.64 | 182.95 | 183.91 | 171.85 | 263.98 | 162.17 | 258.29 | 233.89 | 241.82 | 132.99 | 218.63 | No Sensor | 206.32 | 152.92 | 31 | 965 | 0 | 29.64
09.12.21 12:42:10 | 8.05 | 226.39 | 218.3 | 233.55 | 233.55 | 210.95 | 209.96 | 236.3 | 183.91 | 179.76 | 260.06 | 226.39 | 200.08 | 207.31 | 197.79 | 276.22 | 184.87 | 239.05 | 217.63 | 246.34 | 102.1 | 224.7 | No Sensor | 234.58 | 186.79 | 31 | 965 | 0 | 29.63
09.12.21 12:42:25 | 8.3 | 215.62 | 222.33 | 242.51 | 212.28 | 205 | 207.31 | 225.72 | 189.04 | 179.44 | 235.61 | 217.96 | 187.75 | 218.3 | 175.64 | 261.49 | 166.53 | 206.32 | 195.84 | 230.48 | 135.97 | 212.62 | No Sensor | 210.95 | 147.12 | 31 | 965 | 0 | 29.63
09.12.21 12:42:40 | 8.55 | 241.82 | 245.99 | 248.78 | 229.79 | 220.31 | 204.34 | 234.58 | 177.85 | 191.62 | 271.16 | 231.5 | 197.79 | 189.04 | 200.08 | 268.28 | 195.19 | 274.41 | 229.79 | 244.95 | 122.93 | 238.71 | No Sensor | 222.67 | 158.76 | 31 | 965 | 0 | 29.63
09.12.21 12:42:55 | 8.8 | 240.09 | 226.73 | 251.24 | 238.71 | 249.83 | 209.96 | 242.86 | 183.27 | 157.22 | 289.04 | 213.62 | 199.42 | 216.62 | 186.79 | 278.04 | 173.43 | 218.97 | 220.99 | 227.75 | 127.06 | 208.97 | No Sensor | 199.42 | 157.84 | 31 | 965 | 0 | 29.63
09.12.21 12:43:10 | 9.05 | 217.29 | 234.58 | 242.51 | 231.16 | 240.44 | 217.96 | 239.4 | 169.34 | 184.23 | 260.77 | 225.72 | 205.33 | 211.29 | 184.87 | 291.26 | 168.72 | 260.77 | 262.2 | 245.29 | 110.42 | 253.34 | No Sensor | 204.01 | 148.34 | 31 | 965 | 0 | 29.63
09.12.21 12:43:25 | 9.3 | 207.64 | 221.66 | 248.43 | 244.25 | 222.33 | 232.18 | 248.78 | 152.61 | 193.57 | 271.88 | 217.29 | 197.47 | 188.72 | 182.63 | 262.2 | 164.97 | 236.99 | 221.66 | 253.34 | 121.47 | 218.97 | No Sensor | 209.3 | 173.43 | 31 | 965 | 0 | 29.63
09.12.21 12:43:40 | 9.55 | 206.98 | 223.68 | 257.93 | 228.43 | 225.04 | 186.79 | 236.64 | 177.85 | 185.51 | 261.13 | 218.63 | 205 | 201.39 | 191.95 | 269 | 177.85 | 252.29 | 229.79 | 209.96 | 116.21 | 207.97 | No Sensor | 200.41 | 153.23 | 31 | 965 | 0 | 29.63
09.12.21 12:43:55 | 9.8 | 216.96 | 215.28 | 242.86 | 239.4 | 199.75 | 191.95 | 231.5 | 160.62 | 182.95 | 243.9 | 210.29 | 187.75 | 198.77 | 178.49 | 280.59 | 166.53 | 240.44 | 224.36 | 255.11 | 115.92 | 232.53 | No Sensor | 206.32 | 144.7 | 31 | 965 | 0 | 29.61
09.12.21 12:44:10 | 10.05 | 226.05 | 228.09 | 257.58 | 242.86 | 223.68 | 220.65 | 243.9 | 175.32 | 190.98 | 257.93 | 218.3 | 201.06 | 228.09 | 208.63 | 285.36 | 186.47 | 231.16 | 221.32 | 257.58 | 105.24 | 250.53 | No Sensor | 200.73 | 153.23 | 31 | 965 | 0 | 29.6
09.12.21 12:44:25 | 10.3 | 227.07 | 244.95 | 241.47 | 234.92 | 211.95 | 207.31 | 239.05 | 174.37 | 165.9 | 257.58 | 220.99 | 188.08 | 203.36 | 190.01 | 268.64 | 172.48 | 279.13 | 243.56 | 256.87 | 115.34 | 210.95 | No Sensor | 218.97 | 152.61 | 31 | 965 | 0 | 29.61
09.12.21 12:44:40 | 10.55 | 220.65 | 233.89 | 256.87 | 235.61 | 241.13 | 209.3 | 241.13 | 168.72 | 188.08 | 268.64 | 219.98 | 201.72 | 205.33 | 189.04 | 287.57 | 168.4 | 245.29 | 250.53 | 264.7 | 106.97 | 247.73 | No Sensor | 195.19 | 155.68 | 31 | 965 | 0 | 29.61
09.12.21 12:44:55 | 10.8 | 201.72 | 222.67 | 246.69 | 238.36 | 217.29 | 192.59 | 243.9 | 167.78 | 193.89 | 244.95 | 224.36 | 194.54 | 185.83 | 186.79 | 273.69 | 165.9 | 250.18 | 224.02 | 255.11 | 119.71 | 206.32 | No Sensor | 231.84 | 148.04 | 31 | 965 | 0 | 29.6
09.12.21 12:45:10 | 11.05 | 217.29 | 230.82 | 251.59 | 236.3 | 226.73 | 184.23 | 237.67 | 157.22 | 188.4 | 256.87 | 202.37 | 193.24 | 193.57 | 193.57 | 263.98 | 156.61 | 242.86 | 215.28 | 231.16 | 124.99 | 248.43 | No Sensor | 206.32 | 140.17 | 31 | 965 | 0 | 29.6
09.12.21 12:45:25 | 11.3 | 200.08 | 217.63 | 216.62 | 214.62 | 218.3 | 192.59 | 232.53 | 167.78 | 177.22 | 231.84 | 215.95 | 181.99 | 193.24 | 158.76 | 253.34 | 145.91 | 237.67 | 220.31 | 233.55 | 98.12 | 214.28 | No Sensor | 226.05 | 182.95 | 31 | 965 | 0 | 29.6
09.12.21 12:45:40 | 11.55 | 234.58 | 241.47 | 234.92 | 225.38 | 236.64 | 201.72 | 237.33 | 161.24 | 174.06 | 262.91 | 200.08 | 195.84 | 196.81 | 180.4 | 262.2 | 148.95 | 259 | 238.71 | 221.66 | 102.67 | 243.9 | No Sensor | 222 | 150.78 | 31 | 965 | 0 | 29.6
09.12.21 12:45:55 | 11.8 | 225.72 | 254.4 | 251.24 | 232.53 | 242.86 | 201.39 | 246.69 | 169.03 | 183.91 | 261.13 | 218.97 | 187.11 | 211.95 | 201.39 | 266.13 | 160.62 | 218.63 | 253.7 | 225.04 | 120 | 240.09 | No Sensor | 217.96 | 160.62 | 31 | 965 | 0 | 29.59
09.12.21 12:46:10 | 12.05 | 192.27 | 238.02 | 247.04 | 232.87 | 233.21 | 201.06 | 236.64 | 171.85 | 177.54 | 269 | 216.96 | 189.69 | 198.12 | 187.43 | 292 | 169.34 | 248.43 | 218.97 | 232.18 | 99.54 | 226.39 | No Sensor | 208.3 | 148.65 | 31 | 965 | 0 | 29.59
09.12.21 12:46:25 | 12.3 | 226.73 | 253.34 | 258.64 | 254.4 | 233.21 | 216.62 | 240.09 | 151.7 | 181.03 | 263.98 | 220.65 | 200.73 | 216.96 | 173.11 | 266.13 | 188.72 | 242.86 | 232.53 | 270.08 | 122.05 | 227.41 | No Sensor | 210.95 | 177.85 | 31 | 965 | 0 | 29.59
09.12.21 12:46:40 | 12.55 | 220.31 | 240.44 | 241.47 | 248.08 | 223.01 | 186.15 | 229.11 | 155.99 | 190.01 | 263.98 | 215.95 | 182.95 | 194.54 | 178.17 | 259.35 | 183.59 | 237.67 | 214.62 | 225.38 | 116.21 | 232.18 | No Sensor | 220.99 | 154.76 | 31 | 965 | 0 | 29.59
09.12.21 12:46:55 | 12.8 | 222 | 259.35 | 231.84 | 247.39 | 212.28 | 203.36 | 239.74 | 157.22 | 188.72 | 247.39 | 223.35 | 196.49 | 188.08 | 181.67 | 259.35 | 151.09 | 247.04 | 214.95 | 245.99 | 101.53 | 222.67 | No Sensor | 211.95 | 167.78 | 31 | 965 | 0 | 29.59
09.12.21 12:47:10 | 13.05 | 242.51 | 240.78 | 249.83 | 224.36 | 206.98 | 203.03 | 246.34 | 177.54 | 179.12 | 234.58 | 224.02 | 191.62 | 197.14 | 155.99 | 238.71 | 166.53 | 255.81 | 214.28 | 247.73 | 103.81 | 198.77 | No Sensor | 204.34 | 171.22 | 31 | 965 | 0 | 29.58
09.12.21 12:47:25 | 13.3 | 218.63 | 247.73 | 255.81 | 238.02 | 210.29 | 190.98 | 237.67 | 163.1 | 193.24 | 270.44 | 222.33 | 200.08 | 205 | 183.59 | 256.17 | 158.15 | 243.56 | 211.29 | 223.01 | 105.24 | 241.82 | No Sensor | 231.5 | 157.53 | 31 | 965 | 0 | 29.58
09.12.21 12:47:40 | 13.55 | 252.99 | 272.24 | 257.58 | 251.94 | 213.95 | 204.01 | 253.34 | 176.59 | 215.28 | 281.69 | 223.01 | 215.95 | 198.12 | 181.99 | 280.96 | 177.54 | 252.64 | 235.27 | 248.08 | 119.13 | 238.36 | No Sensor | 214.28 | 170.91 | 31 | 965 | 0 | 29.58
09.12.21 12:47:55 | 13.8 | 225.38 | 250.18 | 243.21 | 234.58 | 197.79 | 189.04 | 259 | 164.03 | 189.36 | 267.2 | 235.27 | 185.83 | 207.97 | 198.44 | 268.28 | 150.17 | 254.4 | 233.89 | 249.48 | 107.25 | 230.48 | No Sensor | 225.04 | 157.84 | 31 | 965 | 0 | 29.56
09.12.21 12:48:10 | 14.05 | 215.95 | 247.39 | 258.64 | 227.75 | 217.96 | 195.19 | 259.35 | 163.72 | 198.77 | 237.67 | 205.99 | 205 | 182.63 | 171.54 | 282.06 | 148.65 | 231.5 | 220.99 | 232.18 | 75.25 | 267.2 | No Sensor | 226.73 | 153.53 | 31 | 965 | 0 | 29.58
09.12.21 12:48:25 | 14.3 | 218.3 | 241.13 | 243.9 | 250.18 | 210.95 | 194.21 | 240.44 | 158.15 | 187.75 | 265.77 | 211.29 | 197.79 | 190.98 | 190.65 | 278.04 | 157.84 | 243.21 | 217.29 | 249.83 | 105.24 | 270.8 | No Sensor | 229.79 | 143.19 | 31 | 965 | 0 | 29.56
09.12.21 12:48:40 | 14.55 | 219.64 | 257.23 | 263.27 | 234.24 | 250.53 | 211.62 | 249.48 | 177.54 | 199.75 | 255.11 | 214.62 | 196.16 | 181.03 | 182.63 | 263.27 | 155.07 | 252.64 | 217.96 | 245.29 | 102.1 | 246.34 | No Sensor | 209.3 | 150.78 | 31 | 965 | 0 | 29.56
09.12.21 12:48:55 | 14.8 | 213.95 | 242.51 | 251.94 | 267.92 | 218.97 | 193.57 | 261.84 | 174.37 | 196.16 | 253.7 | 212.95 | 200.73 | 183.91 | 172.8 | 279.5 | 152.61 | 245.29 | 206.98 | 240.09 | 98.12 | 252.64 | No Sensor | 214.28 | 160.62 | 31 | 965 | 0 | 29.56
09.12.21 12:49:10 | 15.05 | 219.98 | 227.41 | 246.34 | 249.48 | 204.01 | 190.65 | 247.04 | 145.61 | 177.22 | 276.59 | 200.08 | 193.57 | 188.4 | 164.03 | 265.77 | 149.56 | 244.95 | 200.73 | 245.29 | 91.07 | 241.82 | No Sensor | 217.63 | 119.13 | 31 | 965 | 0 | 29.56
09.12.21 12:49:25 | 15.3 | 250.18 | 271.88 | 255.46 | 248.43 | 227.07 | 214.28 | 255.46 | 175.01 | 206.98 | 283.89 | 234.58 | 194.21 | 221.32 | 168.72 | 273.69 | 147.73 | 292.75 | 225.38 | 273.32 | 107.25 | 237.33 | No Sensor | 226.73 | 181.99 | 31 | 965 | 0 | 29.56
09.12.21 12:49:40 | 15.55 | 210.95 | 241.47 | 237.33 | 252.64 | 203.36 | 211.29 | 240.78 | 149.25 | 191.95 | 251.59 | 210.62 | 165.59 | 175.01 | 162.48 | 270.08 | 152.92 | 232.18 | 206.32 | 237.33 | 88.27 | 243.56 | No Sensor | 227.75 | 118.25 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:49:55 | 15.8 | 225.04 | 275.13 | 250.88 | 246.69 | 245.64 | 166.84 | 231.16 | 134.78 | 194.54 | 252.99 | 209.96 | 196.49 | 193.24 | 172.48 | 257.58 | 145.3 | 242.51 | 212.62 | 255.81 | 86.31 | 237.33 | No Sensor | 186.15 | 125.88 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:50:10 | 16.05 | 227.07 | 251.94 | 253.7 | 262.2 | 217.29 | 203.03 | 259.71 | 154.15 | 196.49 | 252.99 | 220.31 | 196.16 | 208.3 | 183.91 | 260.42 | 172.17 | 257.58 | 229.79 | 256.52 | 112.15 | 262.55 | No Sensor | 218.63 | 130.31 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:50:25 | 16.3 | 242.17 | 256.52 | 263.98 | 263.98 | 234.24 | 209.96 | 251.24 | 163.41 | 214.62 | 267.2 | 220.99 | 194.86 | 207.64 | 184.23 | 289.78 | 170.6 | 246.69 | 213.62 | 249.13 | 117.08 | 258.29 | No Sensor | 217.96 | 150.47 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:50:40 | 16.55 | 205.99 | 226.73 | 242.17 | 235.61 | 244.25 | 174.37 | 230.13 | 143.19 | 181.99 | 241.82 | 205.66 | 194.54 | 181.67 | 171.22 | 255.11 | 142.88 | 241.82 | 226.39 | 240.44 | 95.58 | 239.74 | No Sensor | 203.36 | 91.63 | 31 | 965 | 0 | 29.53
09.12.21 12:50:55 | 16.8 | 234.92 | 240.78 | 250.18 | 257.93 | 215.62 | 184.87 | 251.24 | 155.38 | 194.54 | 258.29 | 221.32 | 176.59 | 188.08 | 181.35 | 274.77 | 140.17 | 241.13 | 204.01 | 255.46 | 110.71 | 244.25 | No Sensor | 200.41 | 138.37 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:51:10 | 17.05 | 221.66 | 260.77 | 250.88 | 250.88 | 218.63 | 183.59 | 243.56 | 155.07 | 196.81 | 259.71 | 219.64 | 189.69 | 185.51 | 181.99 | 266.13 | 146.82 | 265.77 | 234.24 | 242.86 | 117.96 | 271.88 | No Sensor | 208.3 | 139.57 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:51:25 | 17.3 | 225.72 | 249.48 | 262.91 | 275.5 | 232.53 | 193.24 | 260.06 | 171.54 | 216.96 | 269.72 | 216.62 | 183.59 | 194.54 | 186.15 | 279.86 | 153.53 | 298.71 | 207.97 | 273.69 | 115.92 | 255.11 | No Sensor | 240.78 | 146.82 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:51:40 | 17.55 | 212.28 | 231.16 | 250.88 | 267.2 | 237.33 | 195.19 | 254.05 | 154.15 | 224.02 | 256.87 | 191.3 | 187.75 | 187.43 | 163.41 | 271.88 | 146.21 | 266.13 | 212.28 | 260.77 | 107.25 | 268.28 | No Sensor | 242.86 | 140.47 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:51:55 | 17.8 | 230.13 | 239.74 | 258.64 | 279.5 | 217.29 | 199.75 | 270.08 | 158.15 | 190.98 | 266.84 | 206.98 | 203.03 | 177.22 | 191.95 | 281.32 | 140.47 | 264.7 | 223.01 | 292 | 136.27 | 228.77 | No Sensor | 212.28 | 173.43 | 31 | 965 | 0 | 29.53
09.12.21 12:52:10 | 18.05 | 220.65 | 233.21 | 244.25 | 267.2 | 206.32 | 182.63 | 241.82 | 159.69 | 201.39 | 274.77 | 223.01 | 192.27 | 193.57 | 166.84 | 274.41 | 147.12 | 235.27 | 228.43 | 238.71 | 101.82 | 261.49 | No Sensor | 200.41 | 161.55 | 31 | 965 | 0 | 29.53
09.12.21 12:52:25 | 18.3 | 216.96 | 259.35 | 260.42 | 259.35 | 231.16 | 190.33 | 280.96 | 159.69 | 197.47 | 262.55 | 194.21 | 188.4 | 176.9 | 177.85 | 273.32 | 141.07 | 236.99 | 214.62 | 269.36 | 104.96 | 278.04 | No Sensor | 223.68 | 125.88 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:52:40 | 18.55 | 207.97 | 258.29 | 250.88 | 241.47 | 230.13 | 171.22 | 247.39 | 160.62 | 192.27 | 262.2 | 225.72 | 172.8 | 195.19 | 157.22 | 279.13 | 147.73 | 252.29 | 213.95 | 241.47 | 104.39 | 287.2 | No Sensor | 203.03 | 118.54 | 31 | 965 | 0 | 29.53
09.12.21 12:52:55 | 18.8 | 231.5 | 233.21 | 267.56 | 255.11 | 204.67 | 173.11 | 238.02 | 134.48 | 201.72 | 278.41 | 213.28 | 184.23 | 194.54 | 162.17 | 275.86 | 137.47 | 266.13 | 212.62 | 240.78 | 98.12 | 250.18 | No Sensor | 217.29 | 133.88 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:53:10 | 19.05 | 204.01 | 247.04 | 242.51 | 245.64 | 216.96 | 180.71 | 231.84 | 138.37 | 191.3 | 249.48 | 210.95 | 180.71 | 188.72 | 168.09 | 274.41 | 151.09 | 255.46 | 228.09 | 259.71 | 108.11 | 254.05 | No Sensor | 212.95 | 136.57 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:53:25 | 19.3 | 223.35 | 272.96 | 264.7 | 262.55 | 244.6 | 181.99 | 256.52 | 163.41 | 215.62 | 276.95 | 232.87 | 161.24 | 175.32 | 179.12 | 272.6 | 147.73 | 252.99 | 222.67 | 278.77 | 103.24 | 245.64 | No Sensor | 200.41 | 138.07 | 31 | 965 | 0 | 29.55
09.12.21 12:53:40 | 19.55 | 221.66 | 239.74 | 261.84 | 262.2 | 244.95 | 199.42 | 245.29 | 148.95 | 212.28 | 278.77 | 215.95 | 180.71 | 190.65 | 155.99 | 289.41 | 141.38 | 258.29 | 215.28 | 251.59 | 106.39 | 287.2 | No Sensor | 219.64 | 159.07 | 31 | 965 | 0 | 29.53
09.12.21 12:53:55 | 19.8 | 210.62 | 248.78 | 264.34 | 266.48 | 239.4 | 189.04 | 244.95 | 143.49 | 195.84 | 279.86 | 223.35 | 170.91 | 194.54 | 174.37 | 290.15 | 140.77 | 260.42 | 228.43 | 253.7 | 120 | 290.15 | No Sensor | 205 | 137.47 | 31 | 965 | 0 | 29.56
09.12.21 12:54:10 | 20.05 | 232.18 | 247.73 | 270.44 | 256.17 | 215.95 | 214.95 | 255.11 | 171.22 | 193.24 | 267.2 | 217.29 | 181.99 | 194.21 | 160.62 | 280.23 | 156.61 | 260.06 | 208.3 | 261.13 | 108.4 | 283.52 | No Sensor | 186.47 | 117.38 | 31 | 965 | 0 | 29.56
09.12.21 12:54:25 | 20.3 | 217.63 | 248.43 | 255.46 | 267.2 | 232.87 | 186.15 | 254.4 | 159.69 | 196.81 | 267.56 | 209.96 | 184.23 | 185.51 | 164.66 | 279.86 | 148.34 | 256.17 | 218.63 | 253.7 | 107.54 | 257.23 | No Sensor | 211.29 | 132.99 | 31 | 965 | 0 | 29.56
09.12.21 12:54:40 | 20.55 | 217.63 | 242.17 | 252.64 | 264.7 | 233.89 | 182.63 | 252.29 | 160.31 | 197.14 | 266.84 | 209.3 | 184.23 | 185.83 | 163.1 | 274.77 | 148.95 | 257.23 | 218.63 | 252.99 | 106.39 | 261.84 | No Sensor | 209.96 | 133.58 | 31 | 965 | 0 | 29.53
09.12.21 12:54:55 | 20.8 | 216.96 | 238.71 | 248.78 | 262.91 | 234.92 | 178.17 | 249.13 | 159.69 | 196.81 | 264.7 | 208.3 | 182.63 | 186.15 | 160.93 | 268.64 | 147.73 | 253.7 | 217.96 | 252.64 | 106.97 | 261.84 | No Sensor | 210.95 | 133.58 | 31 | 965 | 0 | 29.52
09.12.21 12:55:10 | 21.05 | 217.29 | 231.84 | 244.95 | 261.49 | 233.55 | 173.11 | 247.04 | 160.93 | 196.81 | 263.27 | 207.97 | 181.99 | 184.23 | 160.93 | 263.27 | 147.73 | 252.64 | 217.63 | 252.99 | 105.82 | 256.52 | No Sensor | 211.29 | 134.78 | 31 | 965 | 0 | 29.49
09.12.21 12:55:25 | 21.3 | 216.62 | 223.35 | 241.82 | 260.77 | 234.92 | 168.09 | 244.25 | 161.86 | 198.77 | 261.84 | 207.97 | 181.99 | 185.19 | 160 | 257.58 | 148.04 | 250.88 | 216.62 | 252.29 | 104.96 | 259 | No Sensor | 208.3 | 134.78 | 31 | 965 | 0 | 29.46
09.12.21 12:55:40 | 21.55 | 216.96 | 219.3 | 238.02 | 259 | 235.27 | 163.72 | 243.56 | 162.48 | 198.12 | 258.29 | 207.97 | 181.67 | 187.43 | 158.15 | 252.64 | 153.23 | 250.18 | 217.63 | 253.7 | 104.96 | 264.34 | No Sensor | 209.96 | 137.47 | 31 | 965 | 0 | 29.46
09.12.21 12:55:55 | 21.8 | 216.96 | 213.28 | 235.95 | 259.71 | 238.02 | 159.69 | 241.47 | 163.41 | 199.42 | 259.35 | 208.3 | 182.31 | 181.99 | 156.61 | 247.39 | 148.95 | 250.53 | 217.29 | 255.11 | 105.53 | 269.72 | No Sensor | 210.95 | 136.27 | 31 | 965 | 0 | 29.44
09.12.21 12:56:10 | 22.05 | 216.29 | 212.62 | 232.53 | 257.23 | 239.05 | 155.68 | 238.36 | 164.03 | 197.14 | 256.87 | 206.32 | 182.63 | 182.63 | 155.38 | 242.51 | 148.95 | 247.73 | 217.96 | 255.11 | 104.67 | 269.36 | No Sensor | 210.62 | 137.17 | 31 | 965 | 0 | 29.42
09.12.21 12:56:25 | 22.3 | 216.62 | 205 | 229.45 | 256.87 | 238.71 | 152.31 | 234.92 | 163.72 | 197.79 | 255.46 | 206.65 | 181.67 | 182.31 | 153.53 | 239.05 | 148.04 | 248.08 | 217.29 | 255.46 | 104.67 | 265.77 | No Sensor | 209.63 | 138.37 | 31 | 965 | 0 | 29.42
09.12.21 12:56:40 | 22.55 | 216.62 | 200.73 | 227.75 | 256.52 | 239.74 | 150.17 | 231.5 | 163.41 | 210.62 | 255.46 | 206.32 | 182.31 | 182.31 | 152.61 | 235.61 | 147.73 | 252.99 | 217.63 | 256.17 | 104.96 | 270.8 | No Sensor | 209.3 | 137.77 | 31 | 965 | 0 | 29.42
09.12.21 12:56:55 | 22.8 | 216.29 | 195.51 | 225.38 | 258.29 | 239.4 | 146.82 | 229.45 | 162.17 | 197.47 | 255.46 | 206.65 | 180.71 | 181.03 | 151.39 | 233.89 | 147.73 | 248.78 | 218.3 | 257.23 | 105.53 | 273.32 | No Sensor | 209.96 | 137.77 | 31 | 965 | 0 | 29.41
09.12.21 12:57:10 | 23.05 | 216.29 | 195.51 | 222 | 257.58 | 240.78 | 144.09 | 227.41 | 160.93 | 198.12 | 255.11 | 205.33 | 181.67 | 181.35 | 148.95 | 231.16 | 148.34 | 247.39 | 218.63 | 255.81 | 106.1 | 265.05 | No Sensor | 209.3 | 138.37 | 31 | 965 | 0 | 29.41
09.12.21 12:57:25 | 23.3 | 215.95 | 191.3 | 218.63 | 256.87 | 239.74 | 141.07 | 223.68 | 159.38 | 197.79 | 254.75 | 205.33 | 180.4 | 180.71 | 147.12 | 227.75 | 147.12 | 244.95 | 217.29 | 254.05 | 105.24 | 262.2 | No Sensor | 209.3 | 137.77 | 31 | 965 | 0 | 29.38
09.12.21 12:57:40 | 23.55 | 215.95 | 182.63 | 216.29 | 257.93 | 240.78 | 138.67 | 221.66 | 158.15 | 199.75 | 254.05 | 205.66 | 180.71 | 180.08 | 145.61 | 224.7 | 147.43 | 259.35 | 216.96 | 255.11 | 104.67 | 254.05 | No Sensor | 210.29 | 137.17 | 31 | 965 | 0 | 29.38
09.12.21 12:57:55 | 23.8 | 215.28 | 188.08 | 212.28 | 257.23 | 241.13 | 136.57 | 219.64 | 156.3 | 198.77 | 252.99 | 205 | 180.71 | 179.12 | 144.09 | 221.32 | 147.43 | 242.86 | 216.62 | 254.75 | 105.82 | 259 | No Sensor | 209.3 | 137.77 | 31 | 965 | 0 | 29.38
09.12.21 12:58:10 | 24.05 | 215.28 | 182.31 | 211.29 | 256.52 | 240.78 | 135.37 | 216.29 | 154.76 | 205.66 | 253.7 | 204.01 | 180.4 | 178.81 | 141.98 | 219.3 | 146.21 | 241.13 | 215.95 | 255.46 | 105.82 | 265.41 | No Sensor | 209.3 | 137.17 | 31 | 965 | 0 | 29.38
09.12.21 12:58:25 | 24.3 | 214.95 | 172.8 | 209.3 | 256.17 | 242.17 | 133.88 | 214.95 | 153.23 | 198.44 | 252.99 | 203.69 | 180.4 | 179.44 | 141.07 | 217.63 | 146.21 | 240.78 | 216.62 | 255.11 | 106.39 | 254.4 | No Sensor | 208.97 | 136.87 | 31 | 965 | 0 | 29.36
09.12.21 12:58:40 | 24.55 | 215.28 | 173.11 | 206.32 | 256.52 | 241.13 | 132.09 | 213.62 | 151.09 | 194.86 | 250.88 | 204.01 | 179.12 | 179.12 | 139.87 | 216.96 | 146.21 | 239.4 | 216.62 | 258.29 | 106.39 | 248.78 | No Sensor | 210.29 | 135.97 | 31 | 965 | 0 | 29.35
09.12.21 12:58:55 | 24.8 | 214.62 | 164.97 | 205 | 257.23 | 241.13 | 130.91 | 211.62 | 149.56 | 196.16 | 251.94 | 204.01 | 179.76 | 179.44 | 139.57 | 215.62 | 145.61 | 238.36 | 216.62 | 251.94 | 106.97 | 246.69 | No Sensor | 209.96 | 135.97 | 31 | 965 | 0 | 29.35
09.12.21 12:59:10 | 25.05 | 214.62 | 170.28 | 202.04 | 256.52 | 241.82 | 129.72 | 209.63 | 148.34 | 212.28 | 250.18 | 203.36 | 179.44 | 176.27 | 137.77 | 214.28 | 160.62 | 236.3 | 216.62 | 251.94 | 105.53 | 243.21 | No Sensor | 210.62 | 134.78 | 31 | 965 | 0 | 29.35
09.12.21 12:59:25 | 25.3 | 215.28 | 170.91 | 199.75 | 260.06 | 240.44 | 128.24 | 207.64 | 147.12 | 193.89 | 248.43 | 202.37 | 180.08 | 177.54 | 136.87 | 212.95 | 145.91 | 236.3 | 216.62 | 251.59 | 106.39 | 243.21 | No Sensor | 210.95 | 133.58 | 31 | 965 | 0 | 29.35
09.12.21 12:59:40 | 25.55 | 213.62 | 170.6 | 197.79 | 261.13 | 239.4 | 127.06 | 205.66 | 146.21 | 195.51 | 246.34 | 201.06 | 189.04 | 176.59 | 134.48 | 210.29 | 142.88 | 235.27 | 214.28 | 251.24 | 106.1 | 244.25 | No Sensor | 210.95 | 131.5 | 31 | 965 | 0 | 29.34
09.12.21 12:59:55 | 25.8 | 213.95 | 167.15 | 195.51 | 254.75 | 239.05 | 125.29 | 204.01 | 145 | 192.27 | 243.9 | 201.39 | 177.85 | 176.27 | 135.08 | 208.63 | 143.19 | 235.27 | 215.28 | 250.88 | 106.1 | 262.91 | No Sensor | 209.63 | 132.09 | 31 | 965 | 0 | 29.34
09.12.21 13:00:10 | 26.05 | 214.62 | 163.72 | 193.57 | 256.52 | 242.17 | 124.11 | 202.04 | 143.49 | 192.27 | 243.21 | 201.06 | 177.54 | 177.54 | 133.88 | 208.63 | 145.3 | 233.89 | 216.29 | 249.48 | 106.68 | 245.99 | No Sensor | 209.3 | 131.2 | 31 | 965 | 0 | 29.33
09.12.21 13:00:25 | 26.3 | 213.62 | 160.93 | 191.95 | 254.75 | 237.67 | 121.76 | 200.41 | 140.47 | 191.62 | 240.44 | 200.41 | 176.27 | 175.64 | 132.39 | 209.3 | 150.17 | 232.53 | 215.28 | 250.18 | 107.25 | 251.59 | No Sensor | 209.3 | 130.91 | 31 | 965 | 0 | 29.34
09.12.21 13:00:40 | 26.55 | 213.62 | 162.79 | 190.65 | 254.75 | 237.33 | 120.88 | 199.42 | 136.87 | 196.81 | 239.05 | 201.39 | 176.27 | 175.64 | 131.8 | 212.62 | 140.17 | 232.87 | 216.29 | 251.24 | 109.55 | 239.05 | No Sensor | 210.29 | 128.83 | 31 | 965 | 0 | 29.31
09.12.21 13:00:55 | 26.8 | 213.28 | 160.62 | 199.75 | 255.11 | 235.95 | 120.3 | 197.79 | 135.08 | 195.84 | 237.33 | 201.06 | 176.27 | 174.69 | 131.8 | 210.62 | 138.07 | 230.82 | 216.29 | 250.53 | 111.86 | 240.09 | No Sensor | 209.63 | 128.53 | 31 | 965 | 0 | 29.34
09.12.21 13:01:10 | 27.05 | 213.28 | 162.17 | 187.75 | 254.4 | 235.27 | 118.25 | 196.81 | 131.8 | 190.01 | 235.61 | 200.41 | 176.59 | 174.37 | 130.91 | 211.62 | 137.47 | 230.13 | 216.29 | 255.81 | 111.28 | 237.67 | No Sensor | 210.62 | 126.17 | 31 | 965 | 0 | 29.34
09.12.21 13:01:25 | 27.3 | 212.28 | 162.48 | 186.79 | 254.75 | 234.58 | 116.5 | 196.16 | 128.24 | 188.08 | 234.58 | 199.42 | 176.59 | 174.06 | 130.31 | 212.95 | 135.37 | 229.11 | 214.95 | 251.94 | 111.57 | 237.67 | No Sensor | 209.3 | 126.47 | 31 | 965 | 0 | 29.31
09.12.21 13:01:40 | 27.55 | 212.28 | 156.3 | 184.87 | 254.05 | 234.58 | 114.47 | 194.21 | 123.81 | 187.43 | 233.55 | 200.08 | 176.9 | 173.74 | 129.13 | 216.96 | 134.48 | 227.07 | 214.95 | 249.48 | 111.86 | 237.33 | No Sensor | 209.3 | 124.7 | 31 | 965 | 0 | 29.33
09.12.21 13:01:55 | 27.8 | 212.95 | 155.99 | 183.27 | 254.75 | 232.87 | 114.47 | 194.54 | 121.76 | 189.04 | 231.5 | 200.73 | 187.75 | 172.48 | 129.13 | 219.3 | 135.08 | 226.73 | 215.28 | 248.08 | 112.44 | 252.29 | No Sensor | 211.95 | 124.11 | 31 | 965 | 0 | 29.33
09.12.21 13:02:10 | 28.05 | 212.62 | 152.92 | 181.67 | 254.4 | 232.53 | 112.44 | 193.89 | 117.96 | 187.43 | 230.48 | 199.75 | 177.85 | 172.17 | 127.94 | 218.3 | 131.8 | 226.39 | 216.29 | 248.08 | 113.02 | 261.84 | No Sensor | 210.62 | 122.35 | 31 | 965 | 0 | 29.31
09.12.21 13:02:25 | 28.3 | 211.95 | 149.86 | 180.08 | 254.05 | 232.53 | 111.28 | 193.24 | 114.18 | 183.59 | 228.77 | 199.1 | 172.48 | 170.28 | 126.76 | 217.96 | 132.99 | 226.39 | 215.28 | 254.75 | 113.02 | 238.71 | No Sensor | 212.62 | 122.35 | 31 | 965 | 0 | 29.33
09.12.21 13:02:40 | 28.55 | 211.62 | 148.65 | 183.59 | 258.64 | 231.5 | 110.42 | 192.92 | 112.15 | 184.23 | 227.41 | 199.1 | 185.51 | 170.6 | 125.88 | 218.3 | 130.31 | 227.07 | 216.29 | 249.83 | 113.31 | 235.95 | No Sensor | 210.95 | 120.88 | 31 | 965 | 0 | 29.33
09.12.21 13:02:55 | 28.8 | 211.29 | 152.31 | 177.54 | 255.46 | 229.79 | 108.69 | 190.98 | 108.4 | 183.91 | 226.05 | 198.12 | 169.97 | 169.34 | 124.7 | 217.63 | 129.13 | 228.77 | 214.95 | 251.24 | 113.02 | 232.53 | No Sensor | 210.29 | 119.71 | 31 | 965 | 0 | 29.35
09.12.21 13:03:10 | 29.05 | 210.95 | 143.49 | 176.9 | 251.59 | 230.13 | 107.83 | 191.95 | 105.82 | 182.31 | 224.02 | 199.1 | 168.72 | 169.97 | 123.52 | 219.3 | 128.24 | 222 | 216.62 | 251.94 | 113.02 | 232.87 | No Sensor | 210.95 | 117.96 | 31 | 965 | 0 | 29.34
09.12.21 13:03:25 | 29.3 | 210.95 | 140.17 | 175.01 | 251.24 | 229.45 | 106.97 | 190.98 | 102.1 | 183.91 | 223.01 | 198.77 | 168.09 | 169.34 | 122.64 | 216.29 | 129.13 | 220.65 | 215.95 | 250.53 | 114.76 | 233.21 | No Sensor | 211.95 | 117.38 | 31 | 965 | 0 | 29.34
09.12.21 13:03:40 | 29.55 | 210.62 | 137.77 | 173.43 | 250.53 | 229.11 | 105.24 | 191.3 | 97.27 | 181.35 | 222 | 197.79 | 166.84 | 167.15 | 122.05 | 217.63 | 127.35 | 219.3 | 215.62 | 245.29 | 113.6 | 231.5 | No Sensor | 209.3 | 116.5 | 31 | 965 | 0 | 29.34
09.12.21 13:03:55 | 29.8 | 210.95 | 138.37 | 171.85 | 250.53 | 227.41 | 104.67 | 190.65 | 94.45 | 187.75 | 220.65 | 198.44 | 166.84 | 167.15 | 120.88 | 214.95 | 121.47 | 217.29 | 215.28 | 242.17 | 113.6 | 234.24 | No Sensor | 208.97 | 115.34 | 31 | 965 | 0 | 29.35
09.12.21 13:04:10 | 30.05 | 209.96 | 137.17 | 170.6 | 250.88 | 227.41 | 103.81 | 189.36 | 92.47 | 179.12 | 222.67 | 197.47 | 166.53 | 166.53 | 119.71 | 216.96 | 117.38 | 215.62 | 216.29 | 240.78 | 114.47 | 233.21 | No Sensor | 210.62 | 115.92 | 31 | 965 | 0 | 29.35
09.12.21 13:04:25 | 30.3 | 209.63 | 137.17 | 168.72 | 250.18 | 226.73 | 102.67 | 189.04 | 89.95 | 182.31 | 218.3 | 198.12 | 165.59 | 165.9 | 117.96 | 212.95 | 115.92 | 214.28 | 214.95 | 239.05 | 113.31 | 232.18 | No Sensor | 210.29 | 113.89 | 31 | 965 | 0 | 29.35
09.12.21 13:04:40 | 30.55 | 209.96 | 136.57 | 167.78 | 250.53 | 226.05 | 101.25 | 188.4 | 88.55 | 179.44 | 217.63 | 197.79 | 179.76 | 164.97 | 117.67 | 209.63 | 114.76 | 213.28 | 214.95 | 237.33 | 114.47 | 234.24 | No Sensor | 210.62 | 114.18 | 31 | 965 | 0 | 29.35
09.12.21 13:04:55 | 30.8 | 208.97 | 136.27 | 166.53 | 250.53 | 229.79 | 99.82 | 187.75 | 86.31 | 178.81 | 213.95 | 198.44 | 163.72 | 163.72 | 117.38 | 208.63 | 111.28 | 210.62 | 217.29 | 238.02 | 114.18 | 233.89 | No Sensor | 207.97 | 113.02 | 31 | 965 | 0 | 29.36
09.12.21 13:05:10 | 31.05 | 208.97 | 138.97 | 164.66 | 247.04 | 225.04 | 98.12 | 186.47 | 83.81 | 176.59 | 212.62 | 197.14 | 162.79 | 162.17 | 116.21 | 207.64 | 109.55 | 210.29 | 216.29 | 237.67 | 115.05 | 232.87 | No Sensor | 208.97 | 113.02 | 31 | 965 | 0 | 29.35
09.12.21 13:05:25 | 31.3 | 208.3 | 136.57 | 164.34 | 246.69 | 223.35 | 97.27 | 184.87 | 81.59 | 173.74 | 211.29 | 197.14 | 159.38 | 161.55 | 115.92 | 203.69 | 105.24 | 209.3 | 216.29 | 237.67 | 113.6 | 231.84 | No Sensor | 208.3 | 110.71 | 31 | 965 | 0 | 29.36
09.12.21 13:05:40 | 31.55 | 209.3 | 135.97 | 163.1 | 242.86 | 220.99 | 96.42 | 185.51 | 80.21 | 170.28 | 210.62 | 196.81 | 159.07 | 159.38 | 115.05 | 200.73 | 101.82 | 208.3 | 215.95 | 237.33 | 114.76 | 233.89 | No Sensor | 208.97 | 111 | 31 | 965 | 0 | 29.36
09.12.21 13:05:55 | 31.8 | 206.98 | 132.69 | 161.24 | 241.13 | 220.65 | 94.16 | 184.55 | 78.28 | 164.97 | 209.96 | 197.14 | 158.46 | 159.07 | 113.89 | 197.79 | 98.97 | 204.34 | 216.29 | 236.99 | 114.76 | 248.43 | No Sensor | 207.31 | 109.84 | 31 | 965 | 0 | 29.38
09.12.21 13:06:10 | 32.05 | 208.3 | 132.69 | 160.93 | 240.09 | 219.98 | 93.6 | 183.91 | 77.73 | 162.79 | 208.63 | 196.16 | 158.76 | 156.91 | 114.76 | 197.47 | 97.84 | 203.03 | 215.95 | 239.74 | 116.5 | 230.82 | No Sensor | 223.01 | 111.28 | 31 | 965 | 0 | 29.38
09.12.21 13:06:25 | 32.3 | 207.97 | 131.8 | 159.69 | 238.71 | 217.63 | 91.91 | 183.27 | 76.08 | 162.17 | 207.64 | 196.49 | 157.84 | 156.91 | 113.02 | 196.16 | 109.55 | 201.06 | 216.62 | 239.05 | 117.38 | 231.5 | No Sensor | 207.97 | 109.84 | 31 | 965 | 0 | 29.38
09.12.21 13:06:40 | 32.55 | 207.64 | 134.78 | 158.76 | 237.67 | 216.96 | 91.07 | 181.35 | 73.06 | 161.55 | 207.64 | 197.14 | 156.91 | 155.68 | 111.28 | 192.92 | 90.79 | 199.42 | 216.29 | 238.36 | 119.42 | 231.16 | No Sensor | 208.3 | 108.98 | 31 | 965 | 0 | 29.39
09.12.21 13:06:55 | 32.8 | 207.97 | 133.88 | 157.84 | 236.64 | 213.28 | 89.39 | 180.71 | 72.51 | 162.17 | 207.31 | 196.81 | 155.38 | 153.84 | 110.13 | 195.19 | 88.83 | 198.77 | 216.62 | 236.64 | 120 | 228.09 | No Sensor | 207.97 | 109.55 | 31 | 965 | 0 | 29.39
09.12.21 13:07:10 | 33.05 | 207.64 | 129.42 | 156.91 | 233.89 | 211.95 | 87.43 | 180.08 | 70.33 | 162.17 | 207.97 | 196.49 | 155.38 | 152 | 107.54 | 195.51 | 87.71 | 196.49 | 216.62 | 236.64 | 120.59 | 228.09 | No Sensor | 206.65 | 109.55 | 31 | 965 | 0 | 29.39