## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20211208_Run1_Pacu_641_26C |  | Generated On : | 08/12/2021, 09:54:31 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/12/2021, 09:33:50 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/12/2021, 09:53:18 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.12.21 09:33:52 | 0.03 | 214.6 | 195.71 | 198.22 | 216.07 | 253.33 | 223.09 | 223.83 | 222.35 | 154.71 | 200.39 | 194.99 | 226.44 | 180.05 | 247.57 | 219.76 | 201.47 | 197.14 | 202.56 | 199.67 | 216.43 | 212.39 | 201.83 | 199.3 | 223.09 | 26 | 965 | 0 | 25.08
08.12.21 09:34:07 | 0.28 | 215.7 | 194.99 | 197.5 | 215.7 | 252.94 | 222.35 | 221.98 | 222.35 | 154.37 | 200.03 | 192.48 | 225.69 | 181.46 | 246.81 | 217.54 | 200.03 | 190.69 | 202.56 | 199.3 | 216.07 | 213.13 | 200.39 | 197.86 | 222.72 | 26 | 965 | 0 | 25.09
08.12.21 09:34:22 | 0.53 | 215.33 | 193.91 | 196.42 | 214.6 | 252.94 | 221.98 | 221.98 | 221.24 | 151.3 | 198.94 | 191.76 | 223.83 | 181.81 | 248.34 | 215.7 | 199.3 | 188.2 | 202.2 | 199.3 | 212.39 | 213.49 | 199.3 | 196.06 | 222.35 | 26 | 965 | 0 | 25.11
08.12.21 09:34:37 | 0.78 | 215.33 | 193.19 | 196.06 | 214.23 | 252.56 | 220.5 | 221.61 | 220.87 | 148.25 | 198.94 | 190.69 | 223.09 | 181.81 | 247.95 | 212.76 | 197.14 | 187.49 | 202.2 | 198.94 | 212.39 | 213.13 | 197.5 | 195.71 | 221.61 | 26 | 965 | 0 | 25.14
08.12.21 09:34:52 | 1.03 | 215.7 | 193.19 | 194.99 | 213.49 | 252.56 | 220.5 | 220.5 | 220.87 | 146.89 | 197.86 | 189.62 | 222.72 | 182.52 | 247.95 | 211.66 | 195.35 | 187.13 | 201.11 | 198.94 | 212.76 | 212.76 | 196.06 | 195.71 | 221.24 | 26 | 965 | 0 | 25.15
08.12.21 09:35:07 | 1.28 | 215.33 | 191.41 | 194.63 | 213.13 | 253.33 | 218.65 | 219.02 | 220.5 | 144.86 | 197.86 | 187.84 | 222.72 | 182.52 | 247.57 | 211.3 | 193.55 | 186.06 | 201.11 | 198.22 | 211.66 | 213.49 | 193.91 | 199.67 | 220.13 | 26 | 965 | 0 | 25.18
08.12.21 09:35:22 | 1.53 | 214.96 | 191.05 | 194.27 | 212.03 | 252.56 | 215.7 | 217.17 | 220.13 | 142.84 | 198.22 | 186.77 | 220.87 | 181.81 | 247.95 | 208.74 | 192.12 | 186.06 | 201.47 | 198.22 | 206.92 | 214.6 | 193.19 | 197.14 | 219.76 | 26 | 965 | 0 | 25.19
08.12.21 09:35:37 | 1.78 | 214.96 | 190.33 | 193.55 | 212.39 | 252.17 | 215.33 | 216.07 | 219.39 | 141.83 | 197.5 | 185.71 | 221.24 | 180.76 | 249.1 | 208.01 | 192.12 | 185.71 | 200.75 | 197.14 | 203.64 | 215.7 | 193.19 | 198.22 | 219.02 | 26 | 965 | 0 | 25.22
08.12.21 09:35:52 | 2.03 | 214.96 | 191.05 | 192.48 | 212.03 | 252.17 | 213.86 | 212.03 | 218.65 | 142.5 | 195.71 | 183.94 | 219.76 | 179.7 | 247.95 | 206.55 | 189.98 | 185 | 200.39 | 197.14 | 200.75 | 215.33 | 190.69 | 194.27 | 216.43 | 26 | 965 | 0 | 25.23
08.12.21 09:36:07 | 2.28 | 214.6 | 189.98 | 191.76 | 210.56 | 252.56 | 211.3 | 209.1 | 219.76 | 142.5 | 195.35 | 181.46 | 219.39 | 178.29 | 248.72 | 206.55 | 189.62 | 184.64 | 200.03 | 197.5 | 199.67 | 214.23 | 189.98 | 195.71 | 217.91 | 26 | 965 | 0 | 25.23
08.12.21 09:36:22 | 2.53 | 214.6 | 188.55 | 191.41 | 210.93 | 252.56 | 210.56 | 208.74 | 218.28 | 141.49 | 193.55 | 180.76 | 218.28 | 177.94 | 248.72 | 205.46 | 188.55 | 183.94 | 200.03 | 197.86 | 202.2 | 214.96 | 188.91 | 194.99 | 215.33 | 26 | 965 | 0 | 25.26
08.12.21 09:36:37 | 2.78 | 214.96 | 187.49 | 190.69 | 209.47 | 252.56 | 209.47 | 206.55 | 217.54 | 141.83 | 193.55 | 178.29 | 217.91 | 177.59 | 247.57 | 205.46 | 188.2 | 184.29 | 199.67 | 197.86 | 202.92 | 216.07 | 188.2 | 191.76 | 214.6 | 26 | 965 | 0 | 25.28
08.12.21 09:36:52 | 3.03 | 214.6 | 185.71 | 189.98 | 208.37 | 252.56 | 211.66 | 204.01 | 217.91 | 141.15 | 192.48 | 176.88 | 217.91 | 177.24 | 248.72 | 204.73 | 187.13 | 183.58 | 200.75 | 197.5 | 202.2 | 216.43 | 186.42 | 187.13 | 213.13 | 26 | 965 | 0 | 25.29
08.12.21 09:37:07 | 3.28 | 214.96 | 184.64 | 189.62 | 208.37 | 251.79 | 208.37 | 201.47 | 217.17 | 140.82 | 191.05 | 174.43 | 216.8 | 175.48 | 247.57 | 203.64 | 184.64 | 182.52 | 199.3 | 197.14 | 201.11 | 216.07 | 185.71 | 183.94 | 211.66 | 26 | 965 | 0 | 25.3
08.12.21 09:37:22 | 3.53 | 215.33 | 183.58 | 188.91 | 206.92 | 251.79 | 205.46 | 201.11 | 216.07 | 138.8 | 191.05 | 173.03 | 215.7 | 175.83 | 248.34 | 202.56 | 182.17 | 182.87 | 200.75 | 197.14 | 201.11 | 215.7 | 185.71 | 178.29 | 209.83 | 26 | 965 | 0 | 25.32
08.12.21 09:37:37 | 3.78 | 215.33 | 183.23 | 187.84 | 206.55 | 251.4 | 203.28 | 198.58 | 217.17 | 135.79 | 190.69 | 171.63 | 214.6 | 176.18 | 247.57 | 201.83 | 179.7 | 181.81 | 199.67 | 197.5 | 201.11 | 216.43 | 184.64 | 176.18 | 208.01 | 26 | 965 | 0 | 25.33
08.12.21 09:37:52 | 4.03 | 214.6 | 182.17 | 187.13 | 206.92 | 251.02 | 201.47 | 196.42 | 216.8 | 134.79 | 188.55 | 170.59 | 214.23 | 176.18 | 247.57 | 202.2 | 176.53 | 180.76 | 200.03 | 196.78 | 202.56 | 216.8 | 183.94 | 175.13 | 208.37 | 26 | 965 | 0 | 25.34
08.12.21 09:38:07 | 4.28 | 214.6 | 180.76 | 186.42 | 206.92 | 251.4 | 199.3 | 193.55 | 214.96 | 132.79 | 187.84 | 168.85 | 213.13 | 175.83 | 247.19 | 200.75 | 173.03 | 179.35 | 199.67 | 196.78 | 201.47 | 215.33 | 181.81 | 169.2 | 207.28 | 26 | 965 | 0 | 25.36
08.12.21 09:38:22 | 4.53 | 214.23 | 179.7 | 185 | 206.19 | 251.02 | 197.14 | 191.41 | 214.23 | 130.8 | 186.77 | 167.11 | 212.76 | 174.78 | 247.57 | 199.3 | 170.59 | 178.29 | 198.58 | 196.06 | 199.67 | 215.7 | 181.46 | 167.46 | 206.19 | 26 | 965 | 0 | 25.36
08.12.21 09:38:37 | 4.78 | 214.23 | 180.05 | 184.29 | 204.37 | 251.4 | 193.55 | 189.27 | 215.33 | 130.8 | 185.35 | 166.07 | 212.76 | 174.78 | 246.81 | 200.39 | 168.5 | 177.24 | 199.67 | 196.78 | 197.86 | 216.43 | 179.35 | 162.96 | 204.01 | 26 | 965 | 0 | 25.36
08.12.21 09:38:52 | 5.03 | 214.23 | 179.35 | 183.23 | 204.01 | 250.25 | 189.98 | 187.13 | 213.86 | 128.81 | 183.58 | 163.65 | 212.03 | 174.78 | 247.57 | 200.03 | 167.11 | 175.83 | 200.39 | 194.99 | 193.19 | 215.7 | 178.29 | 162.61 | 203.28 | 26 | 965 | 0 | 25.4
08.12.21 09:39:07 | 5.28 | 214.6 | 177.94 | 182.87 | 203.64 | 251.4 | 189.98 | 186.06 | 213.86 | 127.48 | 183.58 | 162.96 | 210.93 | 175.83 | 246.43 | 198.94 | 166.07 | 175.48 | 199.67 | 194.27 | 193.19 | 214.6 | 176.53 | 160.89 | 202.56 | 26 | 965 | 0 | 25.4
08.12.21 09:39:22 | 5.53 | 213.49 | 176.88 | 181.81 | 202.2 | 251.4 | 189.62 | 185 | 213.49 | 128.48 | 182.17 | 163.3 | 210.2 | 177.24 | 247.95 | 198.22 | 165.38 | 174.78 | 199.3 | 194.99 | 191.41 | 215.33 | 175.83 | 156.42 | 201.47 | 26 | 965 | 0 | 25.41
08.12.21 09:39:37 | 5.78 | 214.6 | 175.83 | 180.76 | 202.2 | 251.02 | 191.05 | 183.58 | 212.76 | 128.81 | 181.81 | 162.27 | 210.56 | 180.4 | 247.19 | 198.22 | 165.38 | 175.13 | 200.03 | 194.63 | 190.33 | 215.33 | 173.03 | 154.03 | 200.39 | 26 | 965 | 0 | 25.43
08.12.21 09:39:52 | 6.03 | 213.13 | 174.78 | 179.35 | 201.11 | 251.02 | 188.2 | 182.87 | 212.76 | 127.82 | 180.76 | 162.61 | 209.1 | 176.88 | 247.95 | 196.06 | 165.38 | 174.43 | 198.94 | 193.91 | 191.05 | 215.7 | 170.24 | 153.69 | 199.3 | 26 | 965 | 0 | 25.43
08.12.21 09:40:07 | 6.28 | 213.49 | 174.08 | 177.94 | 200.03 | 251.02 | 180.76 | 182.17 | 212.39 | 127.48 | 179.7 | 161.92 | 208.01 | 169.54 | 247.19 | 195.35 | 165.03 | 173.73 | 198.94 | 193.19 | 192.48 | 215.7 | 169.54 | 149.26 | 198.58 | 26 | 965 | 0 | 25.46
08.12.21 09:40:22 | 6.53 | 212.39 | 171.29 | 176.53 | 200.03 | 249.49 | 178.99 | 180.76 | 211.66 | 126.82 | 177.59 | 161.58 | 208.01 | 169.54 | 246.81 | 194.27 | 163.65 | 171.29 | 198.58 | 191.76 | 193.19 | 214.23 | 167.46 | 147.23 | 197.5 | 26 | 965 | 0 | 25.47
08.12.21 09:40:37 | 6.78 | 212.39 | 170.94 | 175.48 | 198.94 | 249.87 | 178.64 | 179.35 | 212.03 | 126.82 | 177.24 | 161.23 | 208.01 | 167.46 | 247.57 | 193.19 | 163.3 | 169.2 | 198.58 | 191.76 | 193.19 | 214.23 | 166.42 | 144.86 | 197.5 | 26 | 965 | 0 | 25.47
08.12.21 09:40:52 | 7.03 | 212.03 | 170.24 | 173.38 | 198.22 | 251.4 | 177.59 | 177.59 | 211.3 | 126.16 | 176.88 | 161.23 | 206.19 | 165.72 | 247.57 | 192.84 | 162.96 | 169.54 | 198.58 | 190.33 | 190.33 | 214.96 | 164.69 | 141.15 | 197.5 | 26 | 965 | 0 | 25.47
08.12.21 09:41:07 | 7.28 | 210.93 | 169.54 | 171.98 | 196.78 | 249.87 | 176.18 | 176.53 | 210.93 | 125.83 | 174.43 | 160.89 | 205.82 | 164.69 | 246.04 | 191.05 | 161.23 | 167.46 | 196.78 | 189.98 | 188.2 | 214.6 | 162.96 | 137.8 | 196.42 | 26 | 965 | 0 | 25.48
08.12.21 09:41:22 | 7.53 | 210.2 | 169.2 | 170.24 | 196.42 | 249.87 | 175.83 | 174.78 | 210.2 | 125.17 | 173.73 | 159.86 | 204.37 | 163.3 | 246.04 | 191.05 | 159.86 | 167.11 | 196.42 | 188.55 | 188.55 | 213.86 | 159.86 | 135.13 | 196.78 | 26 | 965 | 0 | 25.51
08.12.21 09:41:37 | 7.78 | 208.74 | 169.2 | 167.81 | 195.35 | 248.72 | 173.38 | 174.08 | 209.47 | 123.53 | 171.63 | 158.48 | 204.37 | 161.92 | 246.81 | 190.33 | 157.45 | 166.76 | 196.42 | 187.84 | 187.84 | 214.6 | 157.8 | 133.79 | 194.63 | 26 | 965 | 0 | 25.51
08.12.21 09:41:52 | 8.03 | 208.01 | 167.81 | 165.38 | 194.27 | 249.87 | 173.03 | 172.33 | 210.2 | 122.54 | 170.94 | 158.48 | 203.28 | 162.27 | 246.81 | 189.62 | 155.06 | 164.69 | 195.71 | 187.49 | 187.84 | 213.86 | 155.4 | 132.13 | 194.99 | 26 | 965 | 0 | 25.53
08.12.21 09:42:08 | 8.3 | 206.92 | 168.15 | 164.34 | 193.91 | 249.1 | 171.63 | 171.98 | 208.74 | 120.57 | 169.89 | 157.11 | 202.92 | 161.58 | 246.81 | 187.84 | 152.32 | 161.92 | 194.99 | 186.06 | 187.84 | 214.6 | 154.71 | 131.46 | 194.27 | 26 | 965 | 0 | 25.53
08.12.21 09:42:23 | 8.55 | 206.55 | 168.15 | 161.58 | 192.48 | 249.49 | 169.54 | 170.59 | 209.47 | 119.59 | 168.5 | 155.4 | 202.56 | 159.51 | 245.28 | 186.77 | 149.26 | 158.48 | 194.27 | 184.64 | 186.42 | 213.86 | 151.64 | 130.47 | 193.55 | 26 | 965 | 0 | 25.54
08.12.21 09:42:38 | 8.8 | 204.73 | 167.81 | 159.51 | 191.76 | 249.1 | 167.46 | 169.2 | 208.01 | 119.59 | 167.46 | 154.71 | 202.56 | 158.14 | 246.04 | 184.64 | 147.57 | 156.77 | 194.63 | 189.27 | 186.06 | 213.86 | 148.92 | 129.14 | 192.12 | 26 | 965 | 0 | 25.54
08.12.21 09:42:53 | 9.05 | 204.01 | 167.11 | 156.77 | 190.69 | 249.1 | 167.46 | 167.46 | 207.64 | 117.95 | 166.07 | 153.35 | 201.47 | 158.14 | 246.43 | 182.87 | 145.54 | 156.08 | 192.48 | 181.11 | 184.64 | 213.49 | 147.57 | 129.8 | 191.41 | 26 | 965 | 0 | 25.55
08.12.21 09:43:08 | 9.3 | 202.92 | 168.15 | 155.74 | 190.69 | 249.49 | 167.81 | 166.42 | 206.92 | 118.61 | 165.38 | 152.67 | 201.83 | 157.8 | 246.43 | 181.11 | 145.2 | 157.11 | 192.84 | 180.05 | 183.94 | 212.76 | 145.88 | 128.15 | 190.69 | 26 | 965 | 0 | 25.57
08.12.21 09:43:23 | 9.55 | 201.47 | 166.76 | 153.01 | 189.27 | 248.34 | 167.81 | 164.34 | 206.92 | 119.26 | 163.99 | 150.62 | 201.11 | 154.71 | 244.9 | 179.35 | 144.52 | 155.4 | 192.48 | 178.64 | 183.23 | 213.49 | 143.51 | 128.48 | 189.62 | 26 | 965 | 0 | 25.58
08.12.21 09:43:38 | 9.8 | 200.39 | 166.76 | 150.62 | 187.49 | 247.95 | 165.38 | 162.27 | 206.92 | 114.69 | 161.92 | 149.26 | 200.03 | 153.69 | 245.66 | 177.59 | 142.5 | 156.08 | 191.76 | 176.88 | 183.94 | 213.49 | 141.15 | 126.16 | 187.84 | 26 | 965 | 0 | 25.59
08.12.21 09:43:53 | 10.05 | 198.94 | 166.42 | 148.58 | 186.06 | 248.34 | 162.61 | 163.3 | 205.1 | 112.41 | 160.2 | 148.25 | 198.58 | 152.67 | 246.04 | 176.88 | 140.82 | 155.06 | 190.69 | 175.48 | 184.64 | 212.03 | 139.48 | 125.17 | 187.84 | 26 | 965 | 0 | 25.59
08.12.21 09:44:08 | 10.3 | 198.22 | 166.42 | 146.21 | 186.06 | 248.34 | 161.92 | 161.58 | 205.46 | 109.5 | 159.86 | 147.91 | 198.94 | 151.98 | 245.66 | 176.18 | 139.14 | 154.37 | 190.33 | 174.43 | 183.94 | 212.39 | 138.13 | 123.86 | 185.71 | 26 | 965 | 0 | 25.61
08.12.21 09:44:23 | 10.55 | 196.42 | 165.72 | 144.52 | 184.29 | 247.95 | 160.2 | 159.86 | 204.01 | 108.53 | 158.48 | 146.89 | 199.3 | 153.35 | 245.28 | 175.83 | 137.46 | 150.62 | 189.62 | 171.98 | 181.81 | 212.39 | 136.13 | 121.55 | 183.23 | 26 | 965 | 0 | 25.61
08.12.21 09:44:38 | 10.8 | 194.63 | 164.69 | 142.16 | 182.17 | 246.81 | 158.14 | 157.8 | 204.01 | 107.24 | 157.45 | 145.88 | 197.86 | 154.03 | 244.9 | 175.13 | 135.79 | 148.92 | 188.55 | 170.24 | 178.29 | 211.3 | 133.79 | 117.63 | 180.76 | 26 | 965 | 0 | 25.63
08.12.21 09:44:53 | 11.05 | 193.91 | 165.03 | 141.15 | 182.87 | 247.19 | 156.42 | 157.45 | 202.92 | 108.21 | 156.42 | 146.55 | 198.58 | 154.71 | 246.43 | 175.83 | 134.12 | 146.55 | 189.98 | 168.5 | 177.94 | 210.93 | 133.46 | 115.99 | 178.64 | 26 | 965 | 0 | 25.63
08.12.21 09:45:08 | 11.3 | 191.76 | 164.69 | 139.14 | 180.4 | 248.34 | 155.4 | 157.11 | 203.28 | 104.02 | 154.71 | 145.88 | 197.86 | 147.23 | 244.9 | 175.13 | 132.13 | 144.19 | 188.55 | 167.11 | 175.48 | 211.3 | 130.8 | 115.99 | 179.7 | 26 | 965 | 0 | 25.65
08.12.21 09:45:23 | 11.55 | 189.98 | 164.69 | 137.8 | 180.05 | 247.19 | 155.06 | 156.77 | 202.56 | 100.49 | 153.01 | 147.57 | 197.14 | 145.2 | 245.28 | 175.48 | 132.13 | 139.48 | 188.91 | 166.07 | 176.18 | 211.66 | 128.15 | 117.63 | 178.29 | 26 | 965 | 0 | 25.65
08.12.21 09:45:38 | 11.8 | 189.27 | 164.34 | 134.79 | 178.64 | 247.19 | 154.71 | 156.08 | 200.75 | 98.89 | 153.35 | 146.89 | 196.78 | 147.57 | 246.04 | 175.13 | 128.48 | 133.46 | 187.49 | 163.65 | 175.48 | 211.3 | 124.19 | 116.97 | 178.64 | 26 | 965 | 0 | 25.65
08.12.21 09:45:53 | 12.05 | 186.42 | 164.34 | 133.79 | 177.59 | 247.19 | 155.4 | 156.42 | 201.83 | 98.89 | 149.94 | 146.55 | 196.78 | 144.19 | 244.52 | 175.83 | 129.8 | 133.13 | 186.42 | 162.96 | 176.88 | 211.3 | 123.2 | 119.59 | 178.29 | 26 | 965 | 0 | 25.68
08.12.21 09:46:08 | 12.3 | 183.23 | 169.54 | 133.13 | 176.88 | 245.66 | 155.74 | 154.37 | 201.47 | 99.53 | 149.26 | 146.21 | 196.42 | 137.46 | 245.28 | 175.48 | 128.81 | 132.46 | 186.06 | 162.27 | 175.13 | 212.03 | 121.88 | 120.24 | 175.83 | 26 | 965 | 0 | 25.68
08.12.21 09:46:23 | 12.55 | 180.05 | 169.89 | 131.79 | 176.53 | 246.81 | 156.08 | 154.37 | 200.75 | 101.77 | 148.25 | 142.16 | 196.42 | 133.13 | 245.28 | 176.18 | 128.48 | 131.79 | 186.06 | 161.23 | 174.78 | 210.56 | 120.57 | 119.92 | 170.94 | 26 | 965 | 0 | 25.68
08.12.21 09:46:38 | 12.8 | 176.53 | 163.3 | 130.13 | 175.13 | 246.43 | 154.37 | 152.67 | 200.39 | 101.45 | 147.23 | 139.14 | 196.06 | 130.13 | 244.9 | 176.18 | 127.82 | 126.82 | 185.71 | 158.14 | 175.48 | 210.93 | 119.92 | 121.23 | 168.5 | 26 | 965 | 0 | 25.68
08.12.21 09:46:53 | 13.05 | 173.38 | 160.2 | 128.48 | 173.38 | 246.04 | 152.32 | 150.62 | 198.22 | 99.85 | 144.86 | 134.79 | 195.35 | 129.14 | 244.14 | 175.48 | 126.82 | 123.2 | 184.64 | 155.4 | 173.03 | 209.47 | 118.61 | 121.23 | 166.76 | 26 | 965 | 0 | 25.69
08.12.21 09:47:08 | 13.3 | 171.29 | 158.14 | 127.15 | 171.98 | 246.04 | 150.62 | 150.28 | 198.22 | 97.3 | 143.85 | 132.13 | 194.99 | 128.48 | 244.14 | 175.13 | 126.16 | 122.54 | 183.94 | 153.69 | 173.03 | 211.3 | 116.32 | 122.21 | 163.99 | 26 | 965 | 0 | 25.71
08.12.21 09:47:23 | 13.55 | 168.5 | 156.77 | 125.17 | 170.94 | 245.28 | 147.91 | 148.58 | 196.42 | 95.39 | 142.84 | 130.47 | 194.63 | 129.47 | 244.52 | 174.08 | 124.51 | 120.24 | 183.94 | 150.96 | 171.63 | 210.2 | 116.65 | 121.55 | 162.61 | 26 | 965 | 0 | 25.71
08.12.21 09:47:38 | 13.8 | 167.46 | 155.74 | 123.86 | 169.2 | 245.28 | 146.21 | 147.57 | 196.78 | 94.12 | 140.82 | 128.15 | 193.91 | 127.15 | 244.14 | 173.73 | 123.53 | 116.32 | 182.52 | 148.58 | 170.94 | 210.56 | 115.34 | 119.59 | 159.86 | 26 | 965 | 0 | 25.74
08.12.21 09:47:53 | 14.05 | 166.07 | 153.69 | 122.54 | 167.46 | 244.52 | 143.85 | 146.21 | 195.35 | 91.9 | 139.14 | 126.49 | 193.55 | 124.19 | 243.38 | 170.94 | 123.2 | 115.02 | 181.81 | 146.21 | 170.94 | 210.56 | 113.39 | 118.28 | 159.17 | 26 | 965 | 0 | 25.74
08.12.21 09:48:08 | 14.3 | 164.34 | 153.35 | 121.23 | 166.76 | 245.28 | 142.16 | 146.21 | 194.63 | 92.85 | 138.8 | 128.81 | 192.48 | 120.57 | 243.38 | 170.94 | 120.9 | 116.97 | 180.4 | 142.5 | 170.24 | 211.3 | 112.74 | 117.95 | 156.77 | 26 | 965 | 0 | 25.75
08.12.21 09:48:23 | 14.55 | 163.99 | 152.32 | 119.59 | 165.38 | 245.28 | 138.47 | 144.86 | 193.19 | 94.12 | 136.46 | 121.23 | 193.19 | 116.97 | 243.38 | 169.2 | 118.28 | 111.44 | 180.4 | 139.81 | 169.2 | 212.39 | 111.77 | 113.39 | 155.74 | 26 | 965 | 0 | 25.76
08.12.21 09:48:38 | 14.8 | 162.27 | 152.32 | 118.28 | 163.3 | 244.14 | 133.46 | 143.51 | 192.48 | 94.12 | 135.46 | 118.28 | 192.48 | 116.65 | 243.76 | 167.11 | 116.65 | 110.47 | 180.05 | 137.8 | 169.54 | 212.39 | 109.82 | 110.79 | 154.37 | 26 | 965 | 0 | 25.76
08.12.21 09:48:53 | 15.05 | 160.89 | 151.64 | 116.65 | 161.92 | 243.38 | 130.8 | 143.51 | 191.41 | 95.71 | 133.79 | 114.69 | 190.69 | 112.74 | 243 | 164.69 | 114.69 | 108.85 | 178.99 | 135.46 | 168.15 | 212.03 | 108.85 | 110.79 | 151.98 | 26 | 965 | 0 | 25.78
08.12.21 09:49:08 | 15.3 | 159.51 | 150.62 | 115.67 | 161.23 | 244.14 | 130.13 | 142.5 | 189.62 | 92.53 | 132.79 | 112.74 | 191.41 | 113.71 | 243.38 | 162.96 | 112.74 | 108.53 | 177.94 | 134.12 | 168.15 | 211.66 | 106.59 | 109.82 | 150.96 | 26 | 965 | 0 | 25.78
08.12.21 09:49:23 | 15.55 | 157.8 | 150.62 | 114.36 | 159.17 | 243.38 | 128.48 | 140.82 | 188.55 | 89.69 | 131.46 | 110.47 | 190.69 | 113.39 | 243.38 | 161.92 | 110.15 | 109.18 | 176.88 | 133.13 | 167.11 | 210.93 | 104.02 | 109.18 | 148.58 | 26 | 965 | 0 | 25.78
08.12.21 09:49:38 | 15.8 | 156.08 | 149.94 | 113.06 | 156.77 | 244.52 | 127.82 | 140.15 | 187.49 | 96.34 | 130.13 | 108.85 | 189.98 | 112.09 | 244.14 | 160.55 | 107.88 | 108.21 | 177.24 | 131.13 | 165.38 | 211.3 | 102.09 | 109.5 | 145.54 | 26 | 965 | 0 | 25.79
08.12.21 09:49:53 | 16.05 | 154.71 | 149.94 | 111.77 | 155.06 | 243.76 | 127.15 | 138.8 | 186.42 | 99.53 | 128.15 | 107.24 | 189.62 | 115.99 | 243.38 | 161.92 | 105.3 | 108.21 | 175.13 | 127.48 | 166.07 | 210.93 | 99.85 | 109.5 | 142.84 | 26 | 965 | 0 | 25.8
08.12.21 09:50:08 | 16.3 | 152.67 | 148.58 | 109.82 | 152.32 | 243 | 126.16 | 137.13 | 185 | 96.98 | 127.48 | 107.88 | 188.2 | 111.77 | 242.62 | 159.86 | 104.02 | 107.56 | 174.43 | 124.19 | 165.38 | 210.56 | 98.26 | 108.21 | 140.15 | 26 | 965 | 0 | 25.79
08.12.21 09:50:23 | 16.55 | 151.64 | 147.57 | 107.88 | 150.96 | 242.62 | 124.84 | 135.46 | 184.64 | 91.58 | 127.15 | 110.47 | 188.55 | 107.88 | 243 | 161.58 | 102.41 | 107.56 | 175.13 | 123.53 | 163.65 | 209.47 | 96.03 | 108.21 | 140.15 | 26 | 965 | 0 | 25.82
08.12.21 09:50:38 | 16.8 | 146.89 | 146.55 | 106.27 | 149.26 | 242.62 | 124.19 | 133.46 | 183.58 | 92.22 | 124.19 | 111.12 | 187.13 | 102.73 | 242.62 | 160.89 | 100.49 | 106.92 | 173.38 | 121.55 | 162.96 | 210.93 | 93.8 | 108.21 | 138.13 | 26 | 965 | 0 | 25.82
08.12.21 09:50:53 | 17.05 | 144.86 | 146.89 | 105.3 | 148.58 | 243.38 | 124.19 | 132.46 | 182.87 | 89.06 | 124.51 | 111.12 | 188.2 | 103.7 | 243.38 | 162.96 | 99.53 | 108.85 | 173.03 | 121.23 | 163.3 | 210.93 | 92.53 | 107.88 | 137.8 | 26 | 965 | 0 | 25.83
08.12.21 09:51:08 | 17.3 | 141.15 | 144.86 | 102.41 | 145.88 | 241.48 | 121.88 | 130.47 | 181.11 | 85.91 | 122.54 | 107.88 | 186.06 | 102.09 | 242.62 | 161.58 | 96.66 | 107.56 | 173.03 | 119.59 | 161.23 | 209.1 | 89.37 | 105.63 | 134.46 | 26 | 965 | 0 | 25.83
08.12.21 09:51:23 | 17.55 | 138.47 | 144.52 | 100.49 | 144.86 | 242.24 | 121.55 | 128.81 | 180.05 | 86.85 | 121.55 | 106.59 | 186.06 | 99.85 | 242.24 | 162.27 | 96.66 | 106.27 | 172.33 | 116.65 | 159.86 | 210.2 | 88.43 | 106.59 | 131.13 | 26 | 965 | 0 | 25.83
08.12.21 09:51:38 | 17.8 | 136.46 | 143.85 | 98.26 | 142.84 | 242.62 | 120.24 | 127.82 | 178.99 | 83.4 | 120.24 | 104.34 | 185.71 | 96.66 | 241.86 | 161.92 | 94.12 | 105.95 | 171.29 | 115.02 | 158.48 | 210.93 | 87.48 | 105.3 | 127.15 | 26 | 965 | 0 | 25.85
08.12.21 09:51:53 | 18.05 | 133.79 | 142.16 | 96.66 | 140.82 | 241.48 | 119.92 | 126.16 | 177.94 | 79.65 | 118.93 | 100.81 | 183.94 | 96.34 | 241.1 | 160.55 | 92.85 | 104.02 | 170.94 | 114.69 | 157.11 | 211.3 | 85.91 | 104.02 | 126.82 | 26 | 965 | 0 | 25.86
08.12.21 09:52:08 | 18.3 | 132.13 | 141.49 | 96.03 | 139.81 | 241.86 | 118.93 | 125.5 | 177.59 | 75.91 | 117.3 | 99.21 | 183.58 | 96.34 | 241.48 | 161.23 | 91.27 | 104.34 | 170.59 | 113.06 | 157.11 | 210.2 | 84.97 | 104.34 | 125.5 | 26 | 965 | 0 | 25.86
08.12.21 09:52:23 | 18.55 | 129.47 | 140.48 | 94.12 | 136.8 | 241.86 | 118.61 | 124.51 | 175.83 | 75.91 | 115.34 | 95.71 | 183.58 | 95.71 | 241.1 | 160.2 | 88.74 | 104.34 | 168.85 | 111.77 | 155.06 | 209.47 | 83.08 | 102.73 | 125.5 | 26 | 965 | 0 | 25.86
08.12.21 09:52:38 | 18.8 | 127.15 | 139.81 | 93.48 | 134.79 | 241.86 | 117.95 | 123.2 | 175.13 | 72.51 | 114.36 | 93.17 | 183.23 | 95.71 | 240.34 | 160.55 | 87.79 | 105.3 | 168.5 | 108.85 | 154.37 | 210.56 | 82.77 | 101.13 | 124.84 | 26 | 965 | 0 | 25.88
08.12.21 09:52:53 | 19.05 | 126.16 | 138.8 | 92.22 | 131.79 | 241.1 | 116.97 | 122.54 | 173.73 | 73.43 | 112.41 | 90 | 182.52 | 95.07 | 240.34 | 159.86 | 84.65 | 107.24 | 166.76 | 109.18 | 150.96 | 209.83 | 80.27 | 98.26 | 123.53 | 26 | 965 | 0 | 25.9
08.12.21 09:53:08 | 19.3 | 125.83 | 138.13 | 91.27 | 130.47 | 241.1 | 115.99 | 121.88 | 173.03 | 70.65 | 110.47 | 89.37 | 182.17 | 95.07 | 240.72 | 160.55 | 83.71 | 109.18 | 166.42 | 107.56 | 148.58 | 209.47 | 79.96 | 97.62 | 123.2 | 26 | 965 | 0 | 25.89