## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20211208_Run2_Pacu_710_8C |  | Generated On : | 08/12/2021, 09:54:57 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/12/2021, 09:33:50 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/12/2021, 09:53:18 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.12.21 09:33:52 | 0.03 | 341 | 388.62 | 352.45 | 420.31 | 418.97 | 375.6 | 396.48 | 405.04 | 329.01 | 399.11 | 374.31 | 314 | 374.96 | 389.93 | 370.43 | 362.7 | 410.33 | 482.22 | 426.99 | 399.77 | 412.32 | 363.34 | 351.18 | 8 | 965 | 0 | 14
08.12.21 09:34:07 | 0.28 | 339.11 | 387.97 | 351.81 | 418.97 | 417.64 | 373.01 | 393.85 | 403.72 | 326.5 | 396.48 | 370.43 | 312.13 | 373.66 | 387.31 | 369.78 | 358.85 | 408.35 | 482.22 | 423.64 | 397.79 | 411 | 362.06 | 347.99 | 8 | 965 | 0 | 13.95
08.12.21 09:34:22 | 0.53 | 334.68 | 384.7 | 350.54 | 416.98 | 413.65 | 370.43 | 389.93 | 401.74 | 322.74 | 393.85 | 368.49 | 310.27 | 371.08 | 383.4 | 369.14 | 357.57 | 407.02 | 479.44 | 422.31 | 395.17 | 408.35 | 358.21 | 345.45 | 8 | 965 | 0 | 13.89
08.12.21 09:34:37 | 0.78 | 330.27 | 382.75 | 346.08 | 413.65 | 411 | 368.49 | 387.31 | 399.77 | 319.61 | 388.62 | 364.63 | 307.17 | 366.56 | 382.75 | 367.2 | 366.56 | 404.38 | 478.75 | 420.97 | 391.89 | 406.36 | 356.29 | 342.27 | 8 | 965 | 0 | 13.84
08.12.21 09:34:52 | 1.03 | 328.38 | 380.15 | 343.54 | 413.65 | 409.01 | 366.56 | 384.7 | 397.14 | 317.74 | 386.01 | 363.34 | 304.69 | 362.06 | 379.5 | 363.98 | 365.27 | 403.72 | 476.67 | 417.64 | 389.27 | 405.04 | 354.37 | 340.37 | 8 | 965 | 0 | 13.81
08.12.21 09:35:07 | 1.28 | 325.25 | 378.2 | 341.64 | 411 | 408.35 | 364.63 | 382.1 | 393.85 | 314 | 385.35 | 360.13 | 303.45 | 358.21 | 376.9 | 362.06 | 363.34 | 401.08 | 474.6 | 414.32 | 387.97 | 403.06 | 351.81 | 337.84 | 8 | 965 | 0 | 13.75
08.12.21 09:35:22 | 1.53 | 323.37 | 375.6 | 342.27 | 410.33 | 406.36 | 362.06 | 379.5 | 391.89 | 312.75 | 386.01 | 359.49 | 302.22 | 356.29 | 374.31 | 360.77 | 362.7 | 401.08 | 473.91 | 412.32 | 387.31 | 402.4 | 355.01 | 335.94 | 8 | 965 | 0 | 13.7
08.12.21 09:35:37 | 1.78 | 320.86 | 373.66 | 341 | 408.35 | 404.38 | 360.77 | 378.2 | 389.93 | 310.27 | 382.1 | 355.65 | 298.51 | 355.01 | 372.37 | 358.85 | 360.77 | 399.11 | 473.22 | 409.67 | 384.7 | 399.77 | 351.81 | 334.05 | 8 | 965 | 0 | 13.64
08.12.21 09:35:52 | 2.03 | 318.99 | 373.01 | 341 | 406.36 | 403.06 | 358.85 | 375.6 | 387.97 | 309.03 | 379.5 | 354.37 | 298.51 | 352.45 | 371.08 | 356.93 | 358.21 | 399.77 | 472.53 | 407.02 | 383.4 | 398.45 | 350.54 | 331.53 | 8 | 965 | 0 | 13.59
08.12.21 09:36:07 | 2.28 | 316.49 | 370.43 | 341 | 405.04 | 400.43 | 358.21 | 372.37 | 386.01 | 307.17 | 376.25 | 352.45 | 296.05 | 351.18 | 369.14 | 354.37 | 357.57 | 397.79 | 471.15 | 405.04 | 381.45 | 397.14 | 347.99 | 329.64 | 8 | 965 | 0 | 13.54
08.12.21 09:36:22 | 2.53 | 315.87 | 369.14 | 339.11 | 403.06 | 399.77 | 355.65 | 371.08 | 384.05 | 304.07 | 372.37 | 351.18 | 294.82 | 349.26 | 367.85 | 352.45 | 354.37 | 396.48 | 470.46 | 401.74 | 380.15 | 395.82 | 346.72 | 327.76 | 8 | 965 | 0 | 13.47
08.12.21 09:36:37 | 2.78 | 313.38 | 367.2 | 336.58 | 403.72 | 397.14 | 353.73 | 369.14 | 380.8 | 302.22 | 369.78 | 347.99 | 292.36 | 347.35 | 363.98 | 350.54 | 352.45 | 393.85 | 469.08 | 399.77 | 378.2 | 393.2 | 343.54 | 325.25 | 8 | 965 | 0 | 13.43
08.12.21 09:36:52 | 3.03 | 312.13 | 367.2 | 334.68 | 403.72 | 395.82 | 353.73 | 366.56 | 380.15 | 299.13 | 368.49 | 346.72 | 291.14 | 346.72 | 363.98 | 348.63 | 351.81 | 391.23 | 469.08 | 398.45 | 377.55 | 392.54 | 340.37 | 323.37 | 8 | 965 | 0 | 13.36
08.12.21 09:37:07 | 3.28 | 310.89 | 363.34 | 332.79 | 399.77 | 395.82 | 351.18 | 365.27 | 378.85 | 298.51 | 365.92 | 344.81 | 289.91 | 345.45 | 362.7 | 346.72 | 349.9 | 391.23 | 468.4 | 394.51 | 375.6 | 391.89 | 340.37 | 321.49 | 8 | 965 | 0 | 13.34
08.12.21 09:37:22 | 3.53 | 310.27 | 363.34 | 329.64 | 398.45 | 393.85 | 349.9 | 363.98 | 376.25 | 296.67 | 362.06 | 343.54 | 287.46 | 342.27 | 360.77 | 344.18 | 347.99 | 389.27 | 466.33 | 392.54 | 373.66 | 389.93 | 337.84 | 319.61 | 8 | 965 | 0 | 13.27
08.12.21 09:37:37 | 3.78 | 306.55 | 360.77 | 328.38 | 397.79 | 391.23 | 349.26 | 362.06 | 374.31 | 294.82 | 360.13 | 341 | 285.63 | 342.27 | 358.85 | 342.91 | 346.08 | 386.66 | 466.33 | 390.58 | 371.72 | 387.97 | 335.31 | 318.36 | 8 | 965 | 0 | 13.22
08.12.21 09:37:52 | 4.03 | 305.31 | 360.13 | 325.87 | 396.48 | 390.58 | 348.63 | 360.13 | 372.37 | 292.98 | 357.57 | 340.37 | 285.01 | 340.37 | 356.93 | 340.37 | 344.18 | 385.35 | 464.96 | 388.62 | 370.43 | 386.01 | 333.42 | 317.74 | 8 | 965 | 0 | 13.16
08.12.21 09:38:07 | 4.28 | 304.69 | 358.85 | 325.25 | 395.17 | 389.27 | 347.35 | 359.49 | 370.43 | 291.14 | 356.29 | 337.21 | 283.79 | 339.11 | 355.65 | 339.11 | 343.54 | 382.75 | 464.27 | 387.97 | 368.49 | 385.35 | 330.9 | 315.87 | 8 | 965 | 0 | 13.11
08.12.21 09:38:22 | 4.53 | 302.22 | 357.57 | 323.37 | 393.2 | 388.62 | 348.63 | 358.21 | 369.14 | 289.91 | 354.37 | 335.94 | 281.96 | 338.47 | 355.01 | 336.58 | 341.64 | 381.45 | 463.59 | 385.35 | 366.56 | 384.7 | 328.38 | 314.62 | 8 | 965 | 0 | 13.06
08.12.21 09:38:37 | 4.78 | 302.22 | 355.01 | 322.11 | 392.54 | 387.97 | 347.35 | 355.65 | 366.56 | 288.07 | 353.73 | 334.05 | 280.74 | 336.58 | 353.09 | 334.05 | 340.37 | 379.5 | 462.9 | 384.05 | 364.63 | 381.45 | 326.5 | 313.38 | 8 | 965 | 0 | 13.02
08.12.21 09:38:52 | 5.03 | 300.98 | 355.65 | 320.86 | 391.89 | 387.31 | 347.35 | 353.09 | 365.27 | 287.46 | 352.45 | 334.05 | 279.53 | 334.68 | 352.45 | 334.68 | 339.74 | 378.2 | 462.22 | 382.75 | 363.34 | 382.1 | 325.87 | 312.13 | 8 | 965 | 0 | 12.97
08.12.21 09:39:07 | 5.28 | 300.36 | 354.37 | 318.99 | 389.93 | 385.35 | 347.35 | 353.09 | 363.98 | 285.01 | 349.9 | 331.53 | 277.7 | 332.79 | 349.9 | 331.53 | 337.84 | 376.25 | 461.53 | 380.15 | 362.7 | 380.8 | 323.99 | 310.89 | 8 | 965 | 0 | 12.91
08.12.21 09:39:22 | 5.53 | 297.9 | 353.09 | 315.87 | 389.93 | 384.7 | 346.08 | 351.18 | 361.41 | 284.4 | 348.63 | 330.27 | 275.27 | 332.16 | 348.63 | 329.64 | 336.58 | 373.66 | 461.53 | 380.8 | 359.49 | 378.85 | 322.11 | 308.41 | 8 | 965 | 0 | 12.88
08.12.21 09:39:37 | 5.78 | 297.28 | 351.18 | 313.38 | 388.62 | 384.05 | 346.08 | 349.26 | 360.77 | 283.18 | 347.35 | 329.01 | 275.27 | 331.53 | 347.99 | 329.01 | 335.94 | 373.01 | 460.85 | 379.5 | 360.13 | 378.2 | 321.49 | 306.55 | 8 | 965 | 0 | 12.82
08.12.21 09:39:52 | 6.03 | 294.82 | 350.54 | 312.13 | 387.31 | 383.4 | 346.08 | 347.35 | 358.85 | 281.35 | 345.45 | 328.38 | 274.06 | 330.9 | 347.35 | 327.13 | 334.68 | 371.72 | 459.48 | 378.2 | 357.57 | 377.55 | 318.99 | 305.31 | 8 | 965 | 0 | 12.75
08.12.21 09:40:07 | 6.28 | 293.59 | 350.54 | 309.65 | 386.01 | 382.1 | 345.45 | 346.08 | 356.93 | 280.74 | 344.18 | 326.5 | 273.45 | 329.01 | 346.08 | 325.25 | 333.42 | 370.43 | 460.16 | 375.6 | 356.29 | 376.25 | 317.11 | 304.69 | 8 | 965 | 0 | 12.72
08.12.21 09:40:22 | 6.53 | 292.36 | 348.63 | 307.79 | 384.7 | 381.45 | 344.18 | 345.45 | 356.29 | 279.53 | 343.54 | 325.87 | 271.63 | 327.76 | 344.81 | 324.62 | 332.16 | 367.85 | 459.48 | 374.96 | 353.73 | 374.96 | 316.49 | 302.22 | 8 | 965 | 0 | 12.68
08.12.21 09:40:37 | 6.78 | 291.14 | 347.99 | 305.31 | 385.35 | 381.45 | 342.91 | 343.54 | 354.37 | 277.7 | 342.27 | 323.99 | 271.03 | 327.13 | 343.54 | 323.99 | 330.9 | 367.2 | 458.8 | 374.31 | 353.09 | 375.6 | 313.38 | 301.6 | 8 | 965 | 0 | 12.63
08.12.21 09:40:52 | 7.03 | 288.68 | 346.08 | 304.07 | 383.4 | 378.85 | 341 | 341.64 | 352.45 | 275.27 | 340.37 | 321.49 | 269.21 | 324.62 | 342.91 | 321.49 | 330.27 | 365.27 | 458.11 | 372.37 | 351.81 | 372.37 | 312.13 | 299.75 | 8 | 965 | 0 | 12.57
08.12.21 09:41:07 | 7.28 | 288.07 | 344.81 | 301.6 | 381.45 | 379.5 | 341 | 340.37 | 350.54 | 275.27 | 338.47 | 320.86 | 267.4 | 324.62 | 341 | 320.24 | 329.64 | 363.34 | 458.11 | 371.72 | 351.81 | 371.72 | 310.89 | 299.13 | 8 | 965 | 0 | 12.56
08.12.21 09:41:22 | 7.53 | 284.4 | 342.91 | 300.36 | 380.15 | 378.2 | 339.74 | 339.74 | 348.63 | 273.45 | 337.84 | 320.24 | 266.19 | 322.11 | 339.74 | 319.61 | 327.76 | 362.7 | 456.75 | 370.43 | 348.63 | 372.37 | 309.65 | 296.05 | 8 | 965 | 0 | 12.49
08.12.21 09:41:37 | 7.78 | 282.57 | 344.18 | 299.13 | 381.45 | 376.25 | 339.74 | 337.84 | 347.99 | 272.84 | 337.21 | 318.99 | 266.19 | 322.74 | 339.11 | 318.36 | 326.5 | 361.41 | 456.75 | 369.78 | 347.35 | 370.43 | 308.41 | 296.05 | 8 | 965 | 0 | 12.45
08.12.21 09:41:52 | 8.03 | 280.74 | 341 | 297.28 | 380.15 | 377.55 | 338.47 | 336.58 | 346.08 | 271.03 | 335.31 | 317.74 | 264.38 | 321.49 | 337.21 | 317.74 | 325.87 | 359.49 | 456.75 | 368.49 | 346.08 | 369.14 | 306.55 | 294.21 | 8 | 965 | 0 | 12.41
08.12.21 09:42:08 | 8.3 | 277.7 | 341 | 294.82 | 378.2 | 375.6 | 335.94 | 334.05 | 343.54 | 269.21 | 334.68 | 315.87 | 262.58 | 320.24 | 336.58 | 315.87 | 323.99 | 358.21 | 455.38 | 367.85 | 344.81 | 369.14 | 304.69 | 292.36 | 8 | 965 | 0 | 12.36
08.12.21 09:42:23 | 8.55 | 277.09 | 340.37 | 294.21 | 378.2 | 376.9 | 335.94 | 334.05 | 342.27 | 269.21 | 334.05 | 314.62 | 261.97 | 319.61 | 336.58 | 315.87 | 323.37 | 357.57 | 456.06 | 367.2 | 343.54 | 369.14 | 304.07 | 291.14 | 8 | 965 | 0 | 12.34
08.12.21 09:42:38 | 8.8 | 275.27 | 339.11 | 293.59 | 376.9 | 375.6 | 335.94 | 332.79 | 341 | 268.61 | 332.79 | 315.24 | 260.77 | 318.36 | 334.68 | 315.24 | 323.37 | 355.65 | 455.38 | 366.56 | 342.91 | 368.49 | 302.22 | 289.91 | 8 | 965 | 0 | 12.29
08.12.21 09:42:53 | 9.05 | 272.24 | 336.58 | 292.98 | 374.96 | 374.96 | 334.68 | 330.9 | 339.11 | 267.4 | 330.9 | 311.51 | 260.17 | 317.11 | 332.79 | 313.38 | 321.49 | 354.37 | 454.7 | 365.27 | 340.37 | 366.56 | 299.75 | 288.07 | 8 | 965 | 0 | 12.24
08.12.21 09:43:08 | 9.3 | 271.03 | 337.21 | 291.75 | 374.31 | 374.31 | 332.79 | 329.64 | 337.84 | 265.59 | 330.27 | 310.27 | 258.97 | 315.87 | 333.42 | 311.51 | 321.49 | 353.09 | 454.02 | 363.98 | 340.37 | 365.27 | 299.13 | 287.46 | 8 | 965 | 0 | 12.2
08.12.21 09:43:23 | 9.55 | 269.21 | 335.94 | 292.36 | 373.66 | 374.31 | 332.79 | 327.13 | 335.94 | 264.38 | 329.01 | 309.03 | 258.97 | 315.24 | 332.79 | 311.51 | 318.99 | 352.45 | 454.02 | 362.7 | 339.11 | 366.56 | 298.51 | 285.63 | 8 | 965 | 0 | 12.16
08.12.21 09:43:38 | 9.8 | 267.4 | 334.05 | 291.14 | 371.08 | 372.37 | 330.9 | 326.5 | 334.05 | 262.58 | 327.76 | 307.17 | 257.17 | 313.38 | 330.27 | 310.89 | 318.36 | 349.9 | 452.65 | 362.06 | 335.94 | 364.63 | 296.05 | 283.79 | 8 | 965 | 0 | 12.13
08.12.21 09:43:53 | 10.05 | 265.59 | 334.05 | 290.52 | 371.08 | 373.01 | 330.9 | 324.62 | 334.05 | 263.18 | 327.76 | 305.31 | 256.57 | 312.75 | 329.64 | 309.03 | 317.74 | 347.99 | 451.97 | 360.13 | 336.58 | 363.34 | 294.82 | 281.35 | 8 | 965 | 0 | 12.07
08.12.21 09:44:08 | 10.3 | 263.78 | 332.79 | 291.14 | 369.78 | 371.72 | 330.27 | 322.74 | 331.53 | 260.17 | 325.87 | 304.69 | 255.37 | 310.89 | 327.76 | 307.79 | 317.11 | 346.08 | 451.97 | 358.85 | 335.31 | 363.34 | 293.59 | 280.13 | 8 | 965 | 0 | 12.06
08.12.21 09:44:23 | 10.55 | 262.58 | 332.16 | 291.14 | 369.14 | 372.37 | 330.27 | 322.74 | 330.9 | 260.77 | 325.25 | 304.07 | 254.77 | 309.65 | 328.38 | 306.55 | 316.49 | 345.45 | 451.29 | 358.85 | 333.42 | 362.06 | 291.75 | 278.31 | 8 | 965 | 0 | 12
08.12.21 09:44:38 | 10.8 | 261.97 | 332.16 | 292.36 | 368.49 | 372.37 | 330.27 | 320.86 | 328.38 | 260.17 | 325.25 | 302.83 | 253.57 | 310.27 | 327.76 | 305.93 | 315.87 | 344.18 | 451.29 | 357.57 | 332.79 | 362.06 | 291.75 | 276.49 | 8 | 965 | 0 | 11.97
08.12.21 09:44:53 | 11.05 | 259.57 | 329.01 | 292.98 | 367.2 | 371.08 | 328.38 | 318.99 | 327.76 | 257.17 | 323.37 | 300.36 | 254.17 | 308.41 | 325.87 | 303.45 | 314 | 342.91 | 450.61 | 356.29 | 331.53 | 360.13 | 291.14 | 275.27 | 8 | 965 | 0 | 11.93
08.12.21 09:45:08 | 11.3 | 260.77 | 329.64 | 296.05 | 366.56 | 371.08 | 329.64 | 318.36 | 326.5 | 257.17 | 322.74 | 300.36 | 252.97 | 307.79 | 326.5 | 302.83 | 314 | 342.27 | 451.29 | 355.01 | 331.53 | 362.06 | 289.91 | 272.84 | 8 | 965 | 0 | 11.89
08.12.21 09:45:23 | 11.55 | 258.97 | 328.38 | 296.05 | 365.27 | 371.08 | 328.38 | 318.36 | 323.99 | 255.37 | 322.11 | 297.9 | 252.38 | 307.17 | 324.62 | 299.75 | 312.13 | 339.74 | 451.29 | 354.37 | 329.64 | 359.49 | 288.07 | 272.24 | 8 | 965 | 0 | 11.86
08.12.21 09:45:38 | 11.8 | 257.77 | 327.76 | 297.9 | 363.98 | 369.78 | 327.13 | 316.49 | 323.37 | 254.77 | 320.86 | 297.28 | 251.18 | 305.31 | 323.99 | 300.36 | 311.51 | 339.11 | 449.25 | 352.45 | 329.01 | 359.49 | 288.07 | 270.42 | 8 | 965 | 0 | 11.82
08.12.21 09:45:53 | 12.05 | 256.57 | 327.76 | 298.51 | 363.34 | 369.78 | 328.38 | 315.87 | 322.74 | 254.77 | 319.61 | 296.67 | 251.78 | 305.31 | 323.37 | 299.13 | 310.89 | 336.58 | 449.93 | 352.45 | 327.13 | 358.21 | 285.63 | 269.21 | 8 | 965 | 0 | 11.79
08.12.21 09:46:08 | 12.3 | 257.77 | 325.87 | 299.75 | 362.06 | 369.78 | 327.76 | 315.24 | 320.86 | 251.78 | 318.99 | 294.82 | 250.58 | 304.07 | 322.74 | 297.28 | 309.65 | 336.58 | 449.93 | 350.54 | 325.87 | 358.85 | 285.63 | 268 | 8 | 965 | 0 | 11.74
08.12.21 09:46:23 | 12.55 | 255.37 | 325.87 | 299.75 | 361.41 | 370.43 | 327.76 | 314 | 320.24 | 250.58 | 317.74 | 293.59 | 249.39 | 302.22 | 320.86 | 296.05 | 309.03 | 335.31 | 449.93 | 349.9 | 324.62 | 358.21 | 283.79 | 266.8 | 8 | 965 | 0 | 11.72
08.12.21 09:46:38 | 12.8 | 255.37 | 323.37 | 299.75 | 360.77 | 369.14 | 327.13 | 313.38 | 318.99 | 251.18 | 317.11 | 292.36 | 248.79 | 302.22 | 320.24 | 293.59 | 308.41 | 334.05 | 449.25 | 348.63 | 323.99 | 357.57 | 283.79 | 264.38 | 8 | 965 | 0 | 11.68
08.12.21 09:46:53 | 13.05 | 255.37 | 322.74 | 300.36 | 358.85 | 369.14 | 326.5 | 312.13 | 318.36 | 249.99 | 316.49 | 292.36 | 248.79 | 300.98 | 319.61 | 293.59 | 307.79 | 333.42 | 448.57 | 347.99 | 322.74 | 356.93 | 281.96 | 263.18 | 8 | 965 | 0 | 11.65
08.12.21 09:47:08 | 13.3 | 255.37 | 322.74 | 300.98 | 358.85 | 369.14 | 325.87 | 312.13 | 317.11 | 248.2 | 316.49 | 291.14 | 247.6 | 300.98 | 318.36 | 292.36 | 305.93 | 331.53 | 449.25 | 347.35 | 322.11 | 356.93 | 280.74 | 263.18 | 8 | 965 | 0 | 11.63
08.12.21 09:47:23 | 13.55 | 254.17 | 321.49 | 301.6 | 357.57 | 367.85 | 324.62 | 310.89 | 316.49 | 247.6 | 314.62 | 289.3 | 247 | 298.51 | 318.36 | 290.52 | 305.31 | 330.9 | 447.9 | 345.45 | 319.61 | 356.29 | 280.13 | 260.77 | 8 | 965 | 0 | 11.59
08.12.21 09:47:38 | 13.8 | 254.17 | 319.61 | 301.6 | 356.93 | 367.85 | 323.99 | 309.03 | 314 | 247 | 314.62 | 289.3 | 245.22 | 297.9 | 317.74 | 289.3 | 303.45 | 329.64 | 447.22 | 344.81 | 318.99 | 355.01 | 278.92 | 259.57 | 8 | 965 | 0 | 11.56
08.12.21 09:47:53 | 14.05 | 254.17 | 319.61 | 300.98 | 355.65 | 368.49 | 324.62 | 309.03 | 315.24 | 245.81 | 313.38 | 287.46 | 246.41 | 297.28 | 316.49 | 288.07 | 303.45 | 327.76 | 448.57 | 344.81 | 318.99 | 354.37 | 278.31 | 258.97 | 8 | 965 | 0 | 11.54
08.12.21 09:48:08 | 14.3 | 253.57 | 318.99 | 302.22 | 355.01 | 367.2 | 323.99 | 308.41 | 312.75 | 245.22 | 312.13 | 286.24 | 245.22 | 296.67 | 315.87 | 286.24 | 302.83 | 326.5 | 446.54 | 343.54 | 317.74 | 354.37 | 276.49 | 257.17 | 8 | 965 | 0 | 11.48
08.12.21 09:48:23 | 14.55 | 253.57 | 317.74 | 301.6 | 354.37 | 367.85 | 323.37 | 306.55 | 312.13 | 244.62 | 312.13 | 285.63 | 244.03 | 294.21 | 315.24 | 286.85 | 302.83 | 325.25 | 447.22 | 341.64 | 317.11 | 353.73 | 275.88 | 255.37 | 8 | 965 | 0 | 11.45
08.12.21 09:48:38 | 14.8 | 254.17 | 317.74 | 301.6 | 353.09 | 367.85 | 323.37 | 307.17 | 310.27 | 242.84 | 310.89 | 285.01 | 243.43 | 294.82 | 314.62 | 284.4 | 300.36 | 323.99 | 446.54 | 341 | 314 | 352.45 | 274.66 | 253.57 | 8 | 965 | 0 | 11.43
08.12.21 09:48:53 | 15.05 | 253.57 | 315.24 | 300.36 | 352.45 | 366.56 | 320.86 | 306.55 | 310.89 | 242.24 | 309.65 | 283.18 | 243.43 | 292.36 | 312.75 | 284.4 | 299.75 | 322.11 | 445.86 | 339.74 | 314.62 | 351.81 | 272.24 | 252.38 | 8 | 965 | 0 | 11.4
08.12.21 09:49:08 | 15.3 | 254.17 | 315.24 | 301.6 | 352.45 | 366.56 | 321.49 | 305.93 | 309.03 | 241.65 | 307.79 | 283.18 | 241.65 | 291.75 | 312.13 | 284.4 | 299.75 | 320.24 | 446.54 | 339.74 | 312.75 | 352.45 | 272.84 | 251.18 | 8 | 965 | 0 | 11.38
08.12.21 09:49:23 | 15.55 | 254.17 | 315.24 | 300.36 | 351.18 | 365.92 | 319.61 | 305.93 | 307.79 | 240.46 | 308.41 | 280.74 | 240.46 | 291.14 | 310.89 | 281.96 | 297.9 | 320.24 | 445.18 | 337.84 | 312.13 | 351.81 | 272.24 | 249.99 | 8 | 965 | 0 | 11.34
08.12.21 09:49:38 | 15.8 | 252.97 | 312.13 | 300.36 | 349.9 | 365.92 | 319.61 | 305.31 | 308.41 | 239.28 | 308.41 | 278.92 | 241.06 | 290.52 | 310.27 | 281.35 | 297.28 | 318.36 | 445.18 | 337.84 | 311.51 | 350.54 | 270.42 | 249.39 | 8 | 965 | 0 | 11.31
08.12.21 09:49:53 | 16.05 | 252.97 | 312.75 | 300.36 | 349.26 | 364.63 | 318.36 | 305.31 | 306.55 | 238.68 | 307.17 | 278.31 | 239.87 | 289.3 | 310.27 | 281.35 | 295.43 | 317.11 | 444.5 | 336.58 | 309.03 | 350.54 | 269.21 | 247 | 8 | 965 | 0 | 11.27
08.12.21 09:50:08 | 16.3 | 254.17 | 311.51 | 299.75 | 347.35 | 364.63 | 317.11 | 304.69 | 307.17 | 237.5 | 306.55 | 278.92 | 240.46 | 289.3 | 309.03 | 278.92 | 296.05 | 316.49 | 445.18 | 335.31 | 309.03 | 349.9 | 268.61 | 245.81 | 8 | 965 | 0 | 11.23
08.12.21 09:50:23 | 16.55 | 253.57 | 310.89 | 298.51 | 347.35 | 363.34 | 316.49 | 303.45 | 305.31 | 236.91 | 305.31 | 277.7 | 238.68 | 288.07 | 307.17 | 278.92 | 294.82 | 314.62 | 445.18 | 333.42 | 307.17 | 348.63 | 268 | 244.62 | 8 | 965 | 0 | 11.22
08.12.21 09:50:38 | 16.8 | 253.57 | 310.27 | 298.51 | 346.72 | 364.63 | 315.87 | 303.45 | 304.69 | 236.31 | 304.69 | 277.09 | 239.28 | 286.24 | 307.79 | 278.31 | 294.21 | 312.13 | 444.5 | 333.42 | 307.17 | 349.9 | 266.8 | 244.03 | 8 | 965 | 0 | 11.18
08.12.21 09:50:53 | 17.05 | 251.78 | 309.03 | 298.51 | 345.45 | 364.63 | 315.87 | 301.6 | 304.07 | 234.54 | 303.45 | 275.27 | 237.5 | 285.01 | 306.55 | 277.7 | 292.98 | 310.89 | 443.83 | 332.79 | 305.31 | 348.63 | 264.38 | 241.65 | 8 | 965 | 0 | 11.15
08.12.21 09:51:08 | 17.3 | 252.97 | 307.79 | 296.67 | 344.81 | 364.63 | 314 | 302.22 | 302.83 | 234.54 | 302.83 | 274.06 | 236.91 | 284.4 | 305.93 | 277.09 | 292.36 | 311.51 | 443.15 | 330.9 | 304.07 | 348.63 | 264.38 | 241.06 | 8 | 965 | 0 | 11.13
08.12.21 09:51:23 | 17.55 | 251.78 | 305.93 | 295.43 | 342.91 | 363.34 | 313.38 | 301.6 | 302.83 | 232.77 | 301.6 | 273.45 | 235.72 | 284.4 | 304.69 | 275.27 | 291.14 | 309.65 | 443.15 | 330.9 | 302.83 | 347.35 | 263.18 | 239.28 | 8 | 965 | 0 | 11.09
08.12.21 09:51:38 | 17.8 | 252.38 | 305.93 | 295.43 | 342.91 | 363.34 | 312.75 | 299.75 | 302.22 | 231.59 | 300.98 | 272.84 | 235.72 | 283.18 | 304.69 | 277.09 | 289.91 | 309.03 | 443.15 | 329.64 | 302.83 | 347.99 | 261.97 | 238.68 | 8 | 965 | 0 | 11.07
08.12.21 09:51:53 | 18.05 | 252.38 | 304.69 | 294.21 | 342.27 | 362.7 | 312.13 | 298.51 | 301.6 | 230.41 | 300.98 | 271.63 | 234.54 | 282.57 | 303.45 | 275.88 | 289.3 | 307.17 | 442.47 | 329.01 | 300.98 | 346.08 | 261.37 | 237.5 | 8 | 965 | 0 | 11.04
08.12.21 09:52:08 | 18.3 | 252.38 | 303.45 | 292.36 | 341.64 | 360.77 | 312.13 | 298.51 | 300.98 | 229.23 | 300.36 | 271.63 | 234.54 | 281.96 | 303.45 | 275.27 | 288.68 | 306.55 | 443.15 | 328.38 | 300.36 | 346.08 | 260.17 | 237.5 | 8 | 965 | 0 | 11.04
08.12.21 09:52:23 | 18.55 | 250.58 | 304.69 | 292.36 | 339.74 | 362.06 | 310.89 | 296.67 | 300.98 | 228.05 | 298.51 | 269.82 | 233.95 | 280.74 | 301.6 | 275.27 | 288.68 | 305.31 | 441.8 | 326.5 | 299.13 | 345.45 | 258.37 | 236.31 | 8 | 965 | 0 | 11
08.12.21 09:52:38 | 18.8 | 251.78 | 302.22 | 292.36 | 339.74 | 361.41 | 310.27 | 296.67 | 300.98 | 226.88 | 298.51 | 268.61 | 233.36 | 280.13 | 300.36 | 275.88 | 288.07 | 304.07 | 442.47 | 326.5 | 297.9 | 346.08 | 258.37 | 233.95 | 8 | 965 | 0 | 10.97
08.12.21 09:52:53 | 19.05 | 251.78 | 300.98 | 291.75 | 339.74 | 362.06 | 309.03 | 296.67 | 300.36 | 226.88 | 297.28 | 279.53 | 233.36 | 279.53 | 300.36 | 275.27 | 286.85 | 303.45 | 442.47 | 325.25 | 297.28 | 345.45 | 257.77 | 235.13 | 8 | 965 | 0 | 10.93
08.12.21 09:53:08 | 19.3 | 250.58 | 299.75 | 289.3 | 338.47 | 360.77 | 307.79 | 294.21 | 299.13 | 226.29 | 296.05 | 280.74 | 231.59 | 278.92 | 300.36 | 274.66 | 285.01 | 302.22 | 441.8 | 324.62 | 296.05 | 344.18 | 256.57 | 233.36 | 8 | 965 | 0 | 10.91