## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20211208_Run4_Pacu_710_18C |  | Generated On : | 08/12/2021, 11:09:08 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/12/2021, 10:45:46 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/12/2021, 11:05:11 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.12.21 10:45:48 | 0.03 | 280.85 | 286.96 | 277.11 | 298.32 | 244.93 | 278.98 | 238.61 | 280.85 | 291.2 | 297.37 | 220.75 | 281.32 | 256.31 | 292.62 | 298.32 | 271.53 | 268.74 | 334.13 | 277.58 | 273.85 | 282.73 | No Sensor | 251.29 | 279.91 | 18 | 965 | 0 | 17.77
08.12.21 10:46:03 | 0.28 | 278.98 | 284.6 | 274.78 | 295.47 | 241.31 | 277.11 | 235.46 | 278.04 | 289.79 | 294.52 | 218.54 | 278.98 | 254.03 | 289.79 | 295.94 | 269.21 | 266.89 | 332.65 | 274.78 | 271.06 | 281.32 | No Sensor | 249.92 | 278.51 | 18 | 965 | 0 | 17.77
08.12.21 10:46:19 | 0.55 | 276.18 | 282.26 | 272.45 | 293.1 | 237.71 | 273.85 | 233.67 | 275.25 | 286.49 | 292.62 | 215.45 | 275.71 | 250.83 | 287.43 | 292.62 | 266.89 | 263.2 | 331.67 | 272.45 | 267.35 | 278.98 | No Sensor | 246.29 | 276.18 | 18 | 965 | 0 | 17.77
08.12.21 10:46:34 | 0.8 | 274.78 | 280.85 | 270.13 | 292.15 | 235.01 | 272.45 | 235.01 | 273.38 | 285.54 | 291.2 | 213.25 | 273.85 | 249.01 | 285.07 | 290.26 | 264.12 | 261.36 | 331.18 | 270.13 | 265.97 | 277.58 | No Sensor | 240.86 | 272.92 | 18 | 965 | 0 | 17.77
08.12.21 10:46:49 | 1.05 | 272.92 | 278.98 | 269.21 | 289.79 | 233.22 | 270.6 | 236.81 | 271.53 | 282.73 | 289.79 | 211.49 | 271.06 | 248.1 | 283.2 | 289.79 | 262.28 | 259.52 | 330.2 | 269.21 | 264.12 | 275.71 | No Sensor | 238.61 | 272.45 | 18 | 965 | 0 | 17.75
08.12.21 10:47:04 | 1.3 | 271.53 | 278.51 | 268.28 | 289.31 | 230.98 | 269.67 | 234.11 | 270.13 | 282.73 | 287.9 | 209.73 | 268.74 | 245.84 | 280.85 | 288.37 | 261.36 | 258.14 | 329.22 | 267.35 | 262.74 | 273.85 | No Sensor | 236.81 | 270.6 | 18 | 965 | 0 | 17.75
08.12.21 10:47:19 | 1.55 | 270.13 | 276.64 | 266.43 | 287.9 | 229.19 | 266.89 | 231.87 | 268.74 | 280.38 | 286.01 | 207.98 | 264.58 | 244.02 | 279.45 | 286.01 | 259.06 | 255.4 | 326.77 | 265.51 | 260.9 | 271.06 | No Sensor | 235.46 | 268.74 | 18 | 965 | 0 | 17.72
08.12.21 10:47:34 | 1.8 | 268.74 | 275.71 | 265.51 | 286.96 | 227.86 | 265.97 | 231.43 | 267.82 | 279.91 | 285.07 | 205.8 | 262.74 | 243.12 | 276.64 | 285.07 | 257.23 | 254.03 | 325.31 | 263.66 | 259.52 | 269.67 | No Sensor | 238.16 | 267.35 | 18 | 965 | 0 | 17.72
08.12.21 10:47:49 | 2.05 | 267.35 | 273.85 | 265.04 | 285.54 | 226.52 | 265.51 | 230.98 | 266.43 | 278.51 | 283.66 | 203.18 | 259.98 | 240.86 | 276.18 | 283.2 | 256.77 | 252.66 | 324.33 | 260.9 | 258.14 | 268.28 | No Sensor | 238.61 | 266.43 | 18 | 965 | 0 | 17.72
08.12.21 10:48:04 | 2.3 | 266.43 | 273.38 | 264.58 | 284.6 | 229.64 | 263.66 | 229.64 | 265.51 | 277.58 | 283.2 | 201.44 | 258.14 | 239.96 | 273.38 | 282.26 | 255.4 | 251.74 | 323.36 | 259.06 | 256.31 | 266.43 | No Sensor | 232.77 | 265.97 | 18 | 965 | 0 | 17.68
08.12.21 10:48:19 | 2.55 | 265.04 | 271.99 | 263.66 | 284.13 | 228.75 | 263.2 | 228.75 | 263.2 | 276.18 | 281.79 | 199.7 | 255.4 | 238.61 | 271.99 | 280.85 | 254.03 | 249.92 | 322.87 | 260.44 | 256.31 | 265.51 | No Sensor | 231.87 | 264.58 | 18 | 965 | 0 | 17.68
08.12.21 10:48:34 | 2.8 | 264.12 | 271.99 | 262.28 | 283.2 | 229.64 | 260.9 | 226.52 | 262.74 | 275.71 | 280.38 | 197.97 | 253.57 | 236.81 | 270.13 | 279.45 | 253.11 | 248.1 | 322.38 | 258.14 | 254.94 | 264.12 | No Sensor | 230.53 | 263.66 | 18 | 965 | 0 | 17.65
08.12.21 10:48:49 | 3.05 | 263.66 | 271.06 | 262.28 | 282.73 | 229.64 | 260.44 | 224.3 | 262.28 | 274.78 | 280.38 | 196.67 | 252.2 | 235.46 | 268.74 | 279.45 | 252.66 | 247.65 | 320.92 | 257.23 | 254.03 | 262.28 | No Sensor | 229.19 | 263.66 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 10:49:04 | 3.3 | 262.74 | 270.13 | 261.36 | 282.26 | 231.43 | 258.6 | 222.08 | 260.9 | 273.38 | 278.98 | 195.37 | 250.38 | 234.56 | 266.89 | 278.51 | 250.83 | 245.84 | 320.44 | 256.77 | 253.11 | 261.36 | No Sensor | 228.3 | 261.82 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 10:49:19 | 3.55 | 262.28 | 270.13 | 261.82 | 282.26 | 235.01 | 259.06 | 222.52 | 260.9 | 273.85 | 279.45 | 194.94 | 249.92 | 235.01 | 265.97 | 278.51 | 251.74 | 245.84 | 320.92 | 258.14 | 253.11 | 261.82 | No Sensor | 228.75 | 262.74 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 10:49:34 | 3.8 | 262.28 | 269.67 | 261.36 | 282.73 | 235.46 | 258.14 | 220.75 | 261.36 | 272.92 | 278.51 | 193.64 | 248.1 | 234.11 | 264.58 | 277.58 | 250.83 | 245.84 | 319.95 | 259.52 | 251.74 | 261.36 | No Sensor | 226.96 | 263.2 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 10:49:49 | 4.05 | 261.36 | 268.74 | 260.9 | 282.73 | 234.11 | 257.69 | 219.86 | 260.44 | 272.45 | 278.04 | 192.78 | 247.2 | 232.77 | 263.66 | 277.58 | 250.38 | 244.48 | 319.95 | 259.06 | 252.2 | 260.44 | No Sensor | 226.52 | 262.28 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 10:50:04 | 4.3 | 261.36 | 268.28 | 260.9 | 282.73 | 230.09 | 256.77 | 218.98 | 259.98 | 272.92 | 277.58 | 191.92 | 246.29 | 232.32 | 263.2 | 277.58 | 249.92 | 244.02 | 320.44 | 255.4 | 251.29 | 259.98 | No Sensor | 226.52 | 262.28 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 10:50:19 | 4.55 | 260.9 | 268.28 | 260.44 | 282.26 | 228.3 | 257.69 | 218.09 | 260.44 | 271.53 | 276.64 | 191.05 | 245.38 | 230.98 | 261.36 | 276.64 | 249.92 | 243.12 | 319.47 | 251.29 | 250.83 | 259.52 | No Sensor | 226.07 | 262.74 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 10:50:34 | 4.8 | 260.44 | 267.82 | 259.52 | 282.73 | 227.41 | 257.23 | 217.21 | 259.52 | 271.53 | 276.64 | 188.9 | 244.93 | 230.09 | 259.98 | 277.11 | 249.47 | 242.21 | 319.47 | 251.74 | 250.83 | 258.14 | No Sensor | 224.74 | 262.74 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 10:50:49 | 5.05 | 259.98 | 267.82 | 259.06 | 283.2 | 226.07 | 256.77 | 216.77 | 259.98 | 271.53 | 276.18 | 188.04 | 244.93 | 229.19 | 259.52 | 276.64 | 249.47 | 241.31 | 320.44 | 252.2 | 250.38 | 258.14 | No Sensor | 225.18 | 262.74 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 10:51:04 | 5.3 | 259.06 | 267.35 | 257.23 | 281.79 | 225.18 | 254.48 | 214.57 | 259.52 | 270.13 | 275.71 | 187.19 | 243.12 | 227.41 | 258.14 | 275.25 | 248.56 | 239.51 | 319.47 | 252.66 | 253.57 | 256.77 | No Sensor | 223.85 | 262.28 | 18 | 965 | 0 | 17.63
08.12.21 10:51:19 | 5.55 | 259.06 | 266.89 | 257.23 | 281.79 | 223.41 | 254.94 | 214.13 | 259.06 | 270.6 | 275.25 | 186.33 | 242.67 | 226.96 | 257.69 | 275.71 | 247.65 | 238.61 | 318.98 | 252.66 | 254.94 | 256.31 | No Sensor | 222.52 | 260.44 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 10:51:34 | 5.8 | 257.69 | 266.43 | 256.77 | 281.32 | 223.41 | 254.03 | 213.25 | 258.6 | 270.13 | 275.71 | 185.04 | 241.76 | 225.18 | 256.31 | 275.25 | 247.2 | 236.81 | 318.5 | 250.38 | 254.03 | 255.85 | No Sensor | 222.52 | 260.9 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 10:51:49 | 6.05 | 257.23 | 266.43 | 255.85 | 281.32 | 222.08 | 253.11 | 212.81 | 257.23 | 269.67 | 274.31 | 184.19 | 240.41 | 223.85 | 254.94 | 274.31 | 246.29 | 235.46 | 318.5 | 246.29 | 252.2 | 254.48 | No Sensor | 221.19 | 259.06 | 18 | 965 | 0 | 17.59
08.12.21 10:52:04 | 6.3 | 256.77 | 265.51 | 255.4 | 280.38 | 220.3 | 252.66 | 211.93 | 257.23 | 269.21 | 274.78 | 183.76 | 239.51 | 222.96 | 254.03 | 273.85 | 245.38 | 234.56 | 318.01 | 242.21 | 250.83 | 254.48 | No Sensor | 220.3 | 258.14 | 18 | 965 | 0 | 17.57
08.12.21 10:52:19 | 6.55 | 255.4 | 265.04 | 254.48 | 279.45 | 219.42 | 251.29 | 211.49 | 255.85 | 268.28 | 273.85 | 183.33 | 238.61 | 221.19 | 252.2 | 273.85 | 244.93 | 232.77 | 316.56 | 241.31 | 250.38 | 253.11 | No Sensor | 218.98 | 257.69 | 18 | 965 | 0 | 17.56
08.12.21 10:52:34 | 6.8 | 254.94 | 264.58 | 253.57 | 278.98 | 218.09 | 250.83 | 209.3 | 254.94 | 268.28 | 273.38 | 182.9 | 236.81 | 220.3 | 252.2 | 272.92 | 244.48 | 231.43 | 316.08 | 242.67 | 249.92 | 252.2 | No Sensor | 218.54 | 256.77 | 18 | 965 | 0 | 17.56
08.12.21 10:52:49 | 7.05 | 253.57 | 264.12 | 253.11 | 278.51 | 215.89 | 250.38 | 208.42 | 254.94 | 266.89 | 272.45 | 181.2 | 236.36 | 219.42 | 250.38 | 272.92 | 243.57 | 230.09 | 315.11 | 244.93 | 248.1 | 251.74 | No Sensor | 218.98 | 256.31 | 18 | 965 | 0 | 17.54
08.12.21 10:53:04 | 7.3 | 253.57 | 263.66 | 252.66 | 278.98 | 215.01 | 250.83 | 207.55 | 254.94 | 267.82 | 271.99 | 181.2 | 235.46 | 219.42 | 250.38 | 272.92 | 243.57 | 229.19 | 315.59 | 246.29 | 249.01 | 252.2 | No Sensor | 221.19 | 257.23 | 18 | 965 | 0 | 17.52
08.12.21 10:53:19 | 7.55 | 252.66 | 262.28 | 252.2 | 278.04 | 213.25 | 249.92 | 207.11 | 254.94 | 266.89 | 272.45 | 180.77 | 234.56 | 218.54 | 249.47 | 273.38 | 243.12 | 228.3 | 315.59 | 247.2 | 246.74 | 251.74 | No Sensor | 221.19 | 254.94 | 18 | 965 | 0 | 17.5
08.12.21 10:53:34 | 7.8 | 251.74 | 262.28 | 250.83 | 278.51 | 213.25 | 249.47 | 206.67 | 254.48 | 266.43 | 271.53 | 179.49 | 234.11 | 216.33 | 249.01 | 272.45 | 242.67 | 226.96 | 314.63 | 247.2 | 246.29 | 250.38 | No Sensor | 220.3 | 254.48 | 18 | 965 | 0 | 17.5
08.12.21 10:53:49 | 8.05 | 250.83 | 260.9 | 249.47 | 277.11 | 214.13 | 248.1 | 204.92 | 253.57 | 266.43 | 271.53 | 179.07 | 233.22 | 215.45 | 248.1 | 272.45 | 241.76 | 226.07 | 314.14 | 246.74 | 245.38 | 249.92 | No Sensor | 219.42 | 254.48 | 18 | 965 | 0 | 17.47
08.12.21 10:54:04 | 8.3 | 249.92 | 258.6 | 248.1 | 277.58 | 212.37 | 247.65 | 204.05 | 253.57 | 265.51 | 271.99 | 177.79 | 232.32 | 214.57 | 246.29 | 271.99 | 241.76 | 224.74 | 315.11 | 248.56 | 244.93 | 249.01 | No Sensor | 218.54 | 254.03 | 18 | 965 | 0 | 17.47
08.12.21 10:54:19 | 8.55 | 249.01 | 257.69 | 247.2 | 278.04 | 212.37 | 246.29 | 203.18 | 253.57 | 264.58 | 271.53 | 176.94 | 232.32 | 214.13 | 245.84 | 272.45 | 241.76 | 224.74 | 315.59 | 249.01 | 244.93 | 248.1 | No Sensor | 218.09 | 254.94 | 18 | 965 | 0 | 17.47
08.12.21 10:54:34 | 8.8 | 248.56 | 256.77 | 246.29 | 278.51 | 211.93 | 245.84 | 202.75 | 253.11 | 265.51 | 271.06 | 176.94 | 232.32 | 213.69 | 245.38 | 272.45 | 241.31 | 223.85 | 316.08 | 250.83 | 244.48 | 248.1 | No Sensor | 218.09 | 255.4 | 18 | 965 | 0 | 17.47
08.12.21 10:54:49 | 9.05 | 248.1 | 255.4 | 246.29 | 278.51 | 210.17 | 244.48 | 201.88 | 253.11 | 263.66 | 271.53 | 176.51 | 231.87 | 212.37 | 244.48 | 271.99 | 242.21 | 223.41 | 316.08 | 252.2 | 244.02 | 247.65 | No Sensor | 217.65 | 254.94 | 18 | 965 | 0 | 17.48
08.12.21 10:55:04 | 9.3 | 248.1 | 254.48 | 244.93 | 278.98 | 207.98 | 244.02 | 202.75 | 252.66 | 265.04 | 271.99 | 176.09 | 231.43 | 211.93 | 244.02 | 272.45 | 242.21 | 222.96 | 318.01 | 252.66 | 244.02 | 248.1 | No Sensor | 217.21 | 254.94 | 18 | 965 | 0 | 17.5
08.12.21 10:55:19 | 9.55 | 246.29 | 252.66 | 242.67 | 278.04 | 205.36 | 241.76 | 203.18 | 252.66 | 263.66 | 271.06 | 174.39 | 230.53 | 211.05 | 242.67 | 272.45 | 241.31 | 222.08 | 316.56 | 253.11 | 243.12 | 247.2 | No Sensor | 215.45 | 254.48 | 18 | 965 | 0 | 17.5
08.12.21 10:55:34 | 9.8 | 245.84 | 251.74 | 241.31 | 278.51 | 201.44 | 241.31 | 204.05 | 252.66 | 263.66 | 270.6 | 173.97 | 229.64 | 209.3 | 241.31 | 271.99 | 240.86 | 221.19 | 316.56 | 253.11 | 243.12 | 246.74 | No Sensor | 214.57 | 254.03 | 18 | 965 | 0 | 17.5
08.12.21 10:55:49 | 10.05 | 244.93 | 250.38 | 239.51 | 278.04 | 197.97 | 240.86 | 202.31 | 252.66 | 263.66 | 271.06 | 173.54 | 229.19 | 207.55 | 240.86 | 272.45 | 241.31 | 219.86 | 315.59 | 253.57 | 241.76 | 247.2 | No Sensor | 214.57 | 254.03 | 18 | 965 | 0 | 17.5
08.12.21 10:56:04 | 10.3 | 244.48 | 249.47 | 237.71 | 277.58 | 196.23 | 239.06 | 200.57 | 252.2 | 262.74 | 270.13 | 172.7 | 228.3 | 207.55 | 240.41 | 271.99 | 239.51 | 219.42 | 315.59 | 253.11 | 240.41 | 245.38 | No Sensor | 213.69 | 254.03 | 18 | 965 | 0 | 17.5
08.12.21 10:56:19 | 10.55 | 243.12 | 248.1 | 238.16 | 277.11 | 194.07 | 238.16 | 198.4 | 251.74 | 263.2 | 270.13 | 171.85 | 227.86 | 205.8 | 239.51 | 271.99 | 239.96 | 218.98 | 315.59 | 253.57 | 240.86 | 245.84 | No Sensor | 213.25 | 255.4 | 18 | 965 | 0 | 17.47
08.12.21 10:56:34 | 10.8 | 243.12 | 246.74 | 238.16 | 278.51 | 192.78 | 237.71 | 198.4 | 252.2 | 263.2 | 270.6 | 171.43 | 227.86 | 204.49 | 239.96 | 272.45 | 240.41 | 218.98 | 317.04 | 254.03 | 241.31 | 245.84 | No Sensor | 212.37 | 256.77 | 18 | 965 | 0 | 17.47
08.12.21 10:56:49 | 11.05 | 240.86 | 245.38 | 235.46 | 277.58 | 190.19 | 235.91 | 198.83 | 251.29 | 262.74 | 270.13 | 170.58 | 226.96 | 201.88 | 237.71 | 271.53 | 239.06 | 218.09 | 315.59 | 253.57 | 239.96 | 244.02 | No Sensor | 211.05 | 257.69 | 18 | 965 | 0 | 17.47
08.12.21 10:57:04 | 11.3 | 239.51 | 244.02 | 234.11 | 277.11 | 190.62 | 235.46 | 198.83 | 251.29 | 261.82 | 269.67 | 169.74 | 225.63 | 201.44 | 236.81 | 271.99 | 238.61 | 217.21 | 315.11 | 253.11 | 239.96 | 244.02 | No Sensor | 211.05 | 258.6 | 18 | 965 | 0 | 17.47
08.12.21 10:57:20 | 11.57 | 236.81 | 243.12 | 232.77 | 277.11 | 188.9 | 234.11 | 198.4 | 251.29 | 262.28 | 270.6 | 169.74 | 226.07 | 200.14 | 235.91 | 271.99 | 238.61 | 217.65 | 316.08 | 253.11 | 239.96 | 244.02 | No Sensor | 210.17 | 259.52 | 18 | 965 | 0 | 17.5
08.12.21 10:57:35 | 11.82 | 235.01 | 242.21 | 231.87 | 277.58 | 188.04 | 233.67 | 196.67 | 251.29 | 262.28 | 269.67 | 168.9 | 225.63 | 197.97 | 235.91 | 271.53 | 238.61 | 216.33 | 316.08 | 252.66 | 239.96 | 243.57 | No Sensor | 209.3 | 258.6 | 18 | 965 | 0 | 17.48
08.12.21 10:57:50 | 12.07 | 232.32 | 240.41 | 230.53 | 277.11 | 187.19 | 232.32 | 194.51 | 250.83 | 261.82 | 269.67 | 168.05 | 224.74 | 197.1 | 235.01 | 271.06 | 236.81 | 216.33 | 316.08 | 251.74 | 239.06 | 243.12 | No Sensor | 208.86 | 258.14 | 18 | 965 | 0 | 17.47
08.12.21 10:58:05 | 12.32 | 230.53 | 237.71 | 228.75 | 277.11 | 185.47 | 230.09 | 194.51 | 249.47 | 261.82 | 268.74 | 167.21 | 224.3 | 194.94 | 233.67 | 271.53 | 236.81 | 215.45 | 315.11 | 250.83 | 238.16 | 242.67 | No Sensor | 207.55 | 256.77 | 18 | 965 | 0 | 17.48
08.12.21 10:58:20 | 12.57 | 230.09 | 238.61 | 228.3 | 277.58 | 185.04 | 229.64 | 193.64 | 249.92 | 262.28 | 269.67 | 167.63 | 225.18 | 193.64 | 233.67 | 272.45 | 237.26 | 215.01 | 315.59 | 250.83 | 237.71 | 241.76 | No Sensor | 207.55 | 257.23 | 18 | 965 | 0 | 17.48
08.12.21 10:58:35 | 12.82 | 229.19 | 238.16 | 226.52 | 277.58 | 182.9 | 228.75 | 192.78 | 249.92 | 261.82 | 269.21 | 166.79 | 225.18 | 191.05 | 232.77 | 271.53 | 237.26 | 215.01 | 315.11 | 249.47 | 237.71 | 242.21 | No Sensor | 206.23 | 256.77 | 18 | 965 | 0 | 17.5
08.12.21 10:58:50 | 13.07 | 228.75 | 238.61 | 226.07 | 278.04 | 183.33 | 227.86 | 191.05 | 250.38 | 262.28 | 269.21 | 167.21 | 228.3 | 189.76 | 232.77 | 271.99 | 236.81 | 216.33 | 315.59 | 248.56 | 237.71 | 241.76 | No Sensor | 205.8 | 256.31 | 18 | 965 | 0 | 17.5
08.12.21 10:59:05 | 13.32 | 228.3 | 239.51 | 226.07 | 278.98 | 183.33 | 227.41 | 189.33 | 250.83 | 261.82 | 270.13 | 166.79 | 232.32 | 189.33 | 231.87 | 273.85 | 237.71 | 216.33 | 316.08 | 249.01 | 237.26 | 241.76 | No Sensor | 205.8 | 256.31 | 18 | 965 | 0 | 17.52
08.12.21 10:59:20 | 13.57 | 227.41 | 239.06 | 225.18 | 278.98 | 182.9 | 226.52 | 187.19 | 249.92 | 262.28 | 269.67 | 166.37 | 233.22 | 188.04 | 231.43 | 272.92 | 236.81 | 215.89 | 316.08 | 248.56 | 237.26 | 240.86 | No Sensor | 204.49 | 254.48 | 18 | 965 | 0 | 17.56
08.12.21 10:59:35 | 13.82 | 225.18 | 238.16 | 224.74 | 278.98 | 184.19 | 225.63 | 185.9 | 250.38 | 262.28 | 270.13 | 166.37 | 233.67 | 186.33 | 231.87 | 272.92 | 237.26 | 215.89 | 317.53 | 249.47 | 236.36 | 239.96 | No Sensor | 204.05 | 254.03 | 18 | 965 | 0 | 17.56
08.12.21 10:59:50 | 14.07 | 224.74 | 236.36 | 222.52 | 279.45 | 181.2 | 224.3 | 185.47 | 249.92 | 262.28 | 269.67 | 165.95 | 233.67 | 185.04 | 230.09 | 272.92 | 236.36 | 215.45 | 317.53 | 249.01 | 235.91 | 239.96 | No Sensor | 203.18 | 253.11 | 18 | 965 | 0 | 17.59
08.12.21 11:00:05 | 14.32 | 225.18 | 235.46 | 221.19 | 279.45 | 179.07 | 223.41 | 184.19 | 250.38 | 262.28 | 269.67 | 165.53 | 234.56 | 183.76 | 229.19 | 272.45 | 235.91 | 215.01 | 317.53 | 250.38 | 235.01 | 239.96 | No Sensor | 202.31 | 253.11 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 11:00:20 | 14.57 | 221.63 | 234.56 | 218.54 | 279.45 | 177.36 | 222.52 | 183.33 | 249.92 | 261.36 | 269.21 | 165.11 | 234.11 | 182.48 | 229.64 | 272.92 | 235.91 | 214.57 | 317.53 | 248.1 | 234.56 | 239.51 | No Sensor | 201.44 | 253.11 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 11:00:35 | 14.82 | 217.21 | 232.32 | 216.77 | 278.98 | 173.12 | 220.75 | 182.05 | 249.92 | 262.28 | 269.67 | 163.85 | 235.01 | 179.92 | 227.86 | 273.38 | 234.56 | 214.13 | 317.53 | 248.1 | 234.11 | 238.61 | No Sensor | 200.57 | 253.57 | 18 | 965 | 0 | 17.61
08.12.21 11:00:50 | 15.07 | 214.13 | 230.53 | 216.33 | 279.45 | 171.43 | 220.3 | 182.48 | 249.01 | 262.28 | 269.21 | 163.43 | 234.56 | 178.21 | 227.41 | 273.38 | 234.11 | 213.69 | 317.53 | 248.1 | 234.11 | 239.06 | No Sensor | 199.7 | 251.29 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 11:01:05 | 15.32 | 211.93 | 228.75 | 215.01 | 278.51 | 168.9 | 218.54 | 181.2 | 248.1 | 261.82 | 268.74 | 161.75 | 234.11 | 176.09 | 226.52 | 272.45 | 232.77 | 212.37 | 317.53 | 248.56 | 232.77 | 237.71 | No Sensor | 198.4 | 250.83 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 11:01:20 | 15.57 | 210.61 | 227.41 | 213.25 | 278.51 | 165.95 | 217.65 | 180.77 | 247.65 | 261.82 | 268.74 | 161.33 | 234.11 | 175.66 | 226.07 | 272.92 | 231.43 | 211.93 | 318.01 | 247.65 | 232.32 | 237.26 | No Sensor | 197.1 | 250.38 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 11:01:35 | 15.82 | 209.73 | 226.07 | 211.93 | 277.11 | 164.27 | 217.21 | 179.49 | 246.74 | 261.82 | 268.28 | 160.08 | 234.11 | 173.97 | 226.07 | 272.92 | 230.98 | 211.93 | 318.98 | 246.29 | 231.43 | 237.26 | No Sensor | 197.1 | 248.56 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 11:01:50 | 16.07 | 207.55 | 224.74 | 210.61 | 277.11 | 163.01 | 215.89 | 179.49 | 245.84 | 261.36 | 268.74 | 159.66 | 233.67 | 172.28 | 224.74 | 271.99 | 230.53 | 210.61 | 318.01 | 244.02 | 230.98 | 235.91 | No Sensor | 195.37 | 247.65 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 11:02:05 | 16.32 | 207.98 | 222.52 | 209.3 | 276.64 | 161.75 | 214.13 | 179.49 | 245.38 | 261.36 | 268.28 | 157.99 | 233.67 | 169.74 | 225.18 | 272.45 | 229.64 | 209.73 | 318.5 | 241.76 | 229.64 | 236.36 | No Sensor | 194.94 | 246.29 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 11:02:20 | 16.57 | 205.36 | 221.19 | 207.55 | 276.18 | 160.08 | 212.81 | 178.64 | 245.38 | 260.9 | 267.82 | 157.57 | 233.67 | 168.9 | 224.74 | 272.45 | 228.75 | 209.3 | 318.01 | 238.16 | 229.64 | 234.56 | No Sensor | 193.21 | 245.38 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 11:02:35 | 16.82 | 202.75 | 219.42 | 207.11 | 275.71 | 158.82 | 212.37 | 179.07 | 244.02 | 260.44 | 267.35 | 156.74 | 233.22 | 166.37 | 223.85 | 272.45 | 228.3 | 207.98 | 318.01 | 240.86 | 229.19 | 234.56 | No Sensor | 192.35 | 243.57 | 18 | 965 | 0 | 17.63
08.12.21 11:02:50 | 17.07 | 202.31 | 218.98 | 206.23 | 275.71 | 159.24 | 211.49 | 180.34 | 245.84 | 260.9 | 267.82 | 156.32 | 234.11 | 165.53 | 223.85 | 272.45 | 227.86 | 206.67 | 318.01 | 246.29 | 228.3 | 234.56 | No Sensor | 191.92 | 243.12 | 18 | 965 | 0 | 17.63
08.12.21 11:03:05 | 17.32 | 199.27 | 217.65 | 205.8 | 276.18 | 159.66 | 210.61 | 178.64 | 245.38 | 260.9 | 267.82 | 155.9 | 234.56 | 163.01 | 223.85 | 272.92 | 227.86 | 206.67 | 318.5 | 246.29 | 228.3 | 233.22 | No Sensor | 190.19 | 240.86 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 11:03:20 | 17.57 | 198.83 | 216.33 | 204.92 | 276.18 | 158.41 | 208.86 | 178.21 | 246.29 | 260.9 | 267.82 | 154.24 | 233.67 | 162.17 | 222.96 | 272.92 | 226.96 | 206.23 | 318.5 | 243.12 | 226.52 | 233.22 | No Sensor | 190.19 | 240.41 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 11:03:35 | 17.82 | 197.1 | 215.01 | 203.62 | 275.71 | 157.99 | 207.98 | 180.34 | 245.84 | 260.44 | 266.89 | 152.99 | 234.11 | 164.69 | 222.08 | 272.45 | 226.07 | 204.92 | 318.01 | 243.12 | 226.52 | 233.22 | No Sensor | 189.33 | 239.96 | 18 | 965 | 0 | 17.64
08.12.21 11:03:50 | 18.07 | 197.1 | 214.13 | 203.62 | 276.18 | 157.15 | 207.55 | 182.9 | 247.2 | 260.9 | 266.89 | 153.82 | 235.01 | 163.85 | 222.08 | 273.38 | 226.07 | 205.36 | 318.5 | 241.76 | 226.96 | 233.67 | No Sensor | 188.9 | 239.96 | 18 | 965 | 0 | 17.65
08.12.21 11:04:05 | 18.32 | 196.67 | 213.25 | 203.62 | 276.64 | 154.65 | 206.67 | 183.33 | 248.56 | 261.36 | 267.35 | 152.58 | 234.56 | 164.27 | 222.08 | 273.85 | 225.63 | 205.36 | 318.98 | 246.29 | 225.63 | 233.22 | No Sensor | 188.04 | 238.61 | 18 | 965 | 0 | 17.66
08.12.21 11:04:20 | 18.57 | 195.8 | 212.81 | 201.88 | 276.18 | 150.5 | 206.23 | 184.19 | 248.1 | 261.36 | 266.89 | 152.16 | 233.67 | 164.27 | 220.75 | 274.31 | 225.18 | 204.92 | 318.5 | 239.96 | 225.63 | 232.77 | No Sensor | 187.19 | 237.26 | 18 | 965 | 0 | 17.68
08.12.21 11:04:35 | 18.82 | 194.94 | 211.49 | 201.88 | 275.71 | 149.26 | 204.92 | 184.62 | 248.1 | 261.36 | 266.89 | 151.33 | 234.11 | 163.85 | 220.75 | 274.31 | 223.41 | 204.05 | 318.5 | 236.36 | 224.3 | 232.77 | No Sensor | 186.33 | 236.36 | 18 | 965 | 0 | 17.66
08.12.21 11:04:50 | 19.07 | 191.49 | 210.17 | 200.14 | 274.31 | 149.26 | 203.18 | 185.04 | 247.2 | 259.98 | 265.97 | 150.09 | 232.77 | 162.59 | 219.86 | 273.38 | 222.52 | 203.18 | 318.01 | 237.71 | 223.41 | 231.87 | No Sensor | 185.04 | 235.46 | 18 | 965 | 0 | 17.65
08.12.21 11:05:05 | 19.32 | 188.9 | 209.73 | 199.27 | 273.85 | 149.26 | 202.31 | 186.33 | 247.2 | 260.44 | 265.51 | 149.26 | 232.77 | 161.33 | 219.86 | 273.38 | 221.63 | 203.18 | 318.98 | 239.51 | 222.08 | 231.87 | No Sensor | 184.62 | 234.11 | 18 | 965 | 0 | 17.66