## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20211208_Run5_Pacu_641_22C |  | Generated On : | 08/12/2021, 12:17:43 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/12/2021, 11:58:33 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/12/2021, 12:17:17 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.12.21 11:58:35 | 0.03 | 271.08 | 268.11 | 237.67 | 263.46 | 265.99 | 277.48 | 256.32 | 266.84 | 235.21 | 258.83 | 271.5 | 211.37 | 220.19 | 221.8 | 278.76 | 174.21 | 274.06 | 272.35 | 241.78 | 274.91 | 244.26 | 254.23 | 241.78 | 260.93 | 22 | 965 | 0 | 23.85
08.12.21 11:58:50 | 0.28 | 270.65 | 268.53 | 237.26 | 262.61 | 264.72 | 278.33 | 255.48 | 266.84 | 234.39 | 257.99 | 271.93 | 210.57 | 218.18 | 220.99 | 278.76 | 173.06 | 274.91 | 272.35 | 239.72 | 275.34 | 245.5 | 254.23 | 243.84 | 260.09 | 22 | 965 | 0 | 23.84
08.12.21 11:59:05 | 0.53 | 270.65 | 267.68 | 237.26 | 262.61 | 263.46 | 278.33 | 254.64 | 266.84 | 233.98 | 257.99 | 272.35 | 208.98 | 214.97 | 220.59 | 278.76 | 171.53 | 274.49 | 272.35 | 238.9 | 274.91 | 245.5 | 254.64 | 244.67 | 260.51 | 22 | 965 | 0 | 23.84
08.12.21 11:59:20 | 0.78 | 270.65 | 267.26 | 236.85 | 261.77 | 262.19 | 277.9 | 254.64 | 265.99 | 232.76 | 257.57 | 271.93 | 207.78 | 213.37 | 219.38 | 278.76 | 170.38 | 274.06 | 271.93 | 237.26 | 274.91 | 246.32 | 253.81 | 245.5 | 259.67 | 22 | 965 | 0 | 23.85
08.12.21 11:59:35 | 1.03 | 270.23 | 265.99 | 236.44 | 260.93 | 260.51 | 277.9 | 254.23 | 265.57 | 231.94 | 256.32 | 271.5 | 206.59 | 212.97 | 218.58 | 277.9 | 168.86 | 274.49 | 272.35 | 237.26 | 274.49 | 246.32 | 252.97 | 245.91 | 258.41 | 22 | 965 | 0 | 23.84
08.12.21 11:59:50 | 1.28 | 270.23 | 265.99 | 236.85 | 259.67 | 258.83 | 277.9 | 253.39 | 265.15 | 230.72 | 255.48 | 271.08 | 204.61 | 212.57 | 218.18 | 277.48 | 167.33 | 273.63 | 271.93 | 233.98 | 273.63 | 245.5 | 252.97 | 246.32 | 257.99 | 22 | 965 | 0 | 23.85
08.12.21 12:00:05 | 1.53 | 270.23 | 265.99 | 236.03 | 260.09 | 257.99 | 277.9 | 252.56 | 264.72 | 229.9 | 255.06 | 271.5 | 203.42 | 211.37 | 217.37 | 278.33 | 165.81 | 273.63 | 271.93 | 235.21 | 273.21 | 246.32 | 252.56 | 246.74 | 257.57 | 22 | 965 | 0 | 23.84
08.12.21 12:00:20 | 1.78 | 269.38 | 264.72 | 235.62 | 258.83 | 256.32 | 277.05 | 251.72 | 263.88 | 228.68 | 253.39 | 270.23 | 201.84 | 212.57 | 216.17 | 276.62 | 163.53 | 273.21 | 271.5 | 234.8 | 271.5 | 245.5 | 251.72 | 245.91 | 255.9 | 22 | 965 | 0 | 23.84
08.12.21 12:00:35 | 2.03 | 268.96 | 264.3 | 235.62 | 257.99 | 254.64 | 277.9 | 251.31 | 263.04 | 228.68 | 252.56 | 270.65 | 201.05 | 211.77 | 216.17 | 277.48 | 162.02 | 272.78 | 270.23 | 231.53 | 271.93 | 245.91 | 251.72 | 246.32 | 255.9 | 22 | 965 | 0 | 23.84
08.12.21 12:00:50 | 2.28 | 268.96 | 263.88 | 235.62 | 257.57 | 252.97 | 277.48 | 250.89 | 262.19 | 228.28 | 252.14 | 270.23 | 199.47 | 208.18 | 214.97 | 276.62 | 160.51 | 272.35 | 271.08 | 231.13 | 271.5 | 245.5 | 251.31 | 246.74 | 255.48 | 22 | 965 | 0 | 23.84
08.12.21 12:01:05 | 2.53 | 268.11 | 263.46 | 234.8 | 257.15 | 251.72 | 277.05 | 249.64 | 262.61 | 227.47 | 250.89 | 269.8 | 197.9 | 208.58 | 214.17 | 276.19 | 158.24 | 271.5 | 270.23 | 231.53 | 271.08 | 246.32 | 250.06 | 247.15 | 254.64 | 22 | 965 | 0 | 23.83
08.12.21 12:01:20 | 2.78 | 267.68 | 262.19 | 234.39 | 255.48 | 250.06 | 277.05 | 248.81 | 261.35 | 226.65 | 250.06 | 268.53 | 196.33 | 206.99 | 213.37 | 275.77 | 155.98 | 271.08 | 269.8 | 228.68 | 269.8 | 245.5 | 249.23 | 246.32 | 253.81 | 22 | 965 | 0 | 23.83
08.12.21 12:01:35 | 3.03 | 268.11 | 261.77 | 234.39 | 255.06 | 249.23 | 276.19 | 248.4 | 260.93 | 226.65 | 249.64 | 268.96 | 194.76 | 204.61 | 212.57 | 275.77 | 154.86 | 270.65 | 269.8 | 230.31 | 269.38 | 245.5 | 249.64 | 246.74 | 252.97 | 22 | 965 | 0 | 23.82
08.12.21 12:01:50 | 3.28 | 267.26 | 261.35 | 234.39 | 255.06 | 247.98 | 275.34 | 247.57 | 260.09 | 226.65 | 248.81 | 268.53 | 193.97 | 205.8 | 211.77 | 274.91 | 152.6 | 270.23 | 269.38 | 228.68 | 268.96 | 245.08 | 248.81 | 246.74 | 252.14 | 22 | 965 | 0 | 23.8
08.12.21 12:02:05 | 3.53 | 266.84 | 260.09 | 233.98 | 253.39 | 246.32 | 275.77 | 247.57 | 259.67 | 226.25 | 247.98 | 268.11 | 192.02 | 203.42 | 211.37 | 275.34 | 151.48 | 269.8 | 268.96 | 227.06 | 268.53 | 245.5 | 248.4 | 245.91 | 250.89 | 22 | 965 | 0 | 23.78
08.12.21 12:02:20 | 3.78 | 266.41 | 259.67 | 233.57 | 253.39 | 245.5 | 275.34 | 246.74 | 259.25 | 226.25 | 246.74 | 267.68 | 191.24 | 202.63 | 210.57 | 274.91 | 149.61 | 269.38 | 268.96 | 224.63 | 268.11 | 245.08 | 248.4 | 246.74 | 251.31 | 22 | 965 | 0 | 23.78
08.12.21 12:02:36 | 4.05 | 266.41 | 259.25 | 233.98 | 252.14 | 244.67 | 275.77 | 246.74 | 258.83 | 226.25 | 246.32 | 267.26 | 189.29 | 202.24 | 210.17 | 274.91 | 148.49 | 269.8 | 268.53 | 222.61 | 266.84 | 245.08 | 247.98 | 247.15 | 250.89 | 22 | 965 | 0 | 23.76
08.12.21 12:02:51 | 4.3 | 265.57 | 258.83 | 233.17 | 252.14 | 242.61 | 274.91 | 245.91 | 257.57 | 225.44 | 245.08 | 266.84 | 188.12 | 200.26 | 208.98 | 274.06 | 146.26 | 268.96 | 267.68 | 220.59 | 265.99 | 245.5 | 247.57 | 247.15 | 249.64 | 22 | 965 | 0 | 23.77
08.12.21 12:03:06 | 4.55 | 265.57 | 258.41 | 232.76 | 251.31 | 241.37 | 274.91 | 245.5 | 257.57 | 224.63 | 244.67 | 266.84 | 186.95 | 199.87 | 208.58 | 274.49 | 145.51 | 268.96 | 267.68 | 218.58 | 266.84 | 245.91 | 247.15 | 247.98 | 249.23 | 22 | 965 | 0 | 23.76
08.12.21 12:03:21 | 4.8 | 265.57 | 257.99 | 232.76 | 250.89 | 240.96 | 274.91 | 245.08 | 257.15 | 223.82 | 243.84 | 265.99 | 185.4 | 199.08 | 208.18 | 274.06 | 144.03 | 268.53 | 267.68 | 216.97 | 266.41 | 246.32 | 246.74 | 247.98 | 249.23 | 22 | 965 | 0 | 23.75
08.12.21 12:03:36 | 5.05 | 264.72 | 257.15 | 232.35 | 249.64 | 238.49 | 274.49 | 244.26 | 255.9 | 222.61 | 243.02 | 265.99 | 183.85 | 197.9 | 206.99 | 274.06 | 141.8 | 268.11 | 267.26 | 215.37 | 265.57 | 245.5 | 246.74 | 247.98 | 247.98 | 22 | 965 | 0 | 23.73
08.12.21 12:03:52 | 5.32 | 264.3 | 255.48 | 232.35 | 249.23 | 236.44 | 273.21 | 243.02 | 255.48 | 221.4 | 241.78 | 264.3 | 182.3 | 196.33 | 205.8 | 273.21 | 139.95 | 266.84 | 266.41 | 214.17 | 264.3 | 245.08 | 245.5 | 247.15 | 246.74 | 22 | 965 | 0 | 23.73
08.12.21 12:04:07 | 5.57 | 263.88 | 255.9 | 232.76 | 248.4 | 236.44 | 274.06 | 242.61 | 255.48 | 221.4 | 240.96 | 265.15 | 181.52 | 195.15 | 206.2 | 273.63 | 139.58 | 267.26 | 266.84 | 213.77 | 264.72 | 245.5 | 246.32 | 247.98 | 247.15 | 22 | 965 | 0 | 23.73
08.12.21 12:04:22 | 5.82 | 263.46 | 255.48 | 231.94 | 247.57 | 235.21 | 273.21 | 242.61 | 254.64 | 220.99 | 240.55 | 264.72 | 180.37 | 194.76 | 205.01 | 273.21 | 137.74 | 266.41 | 266.84 | 212.17 | 263.88 | 245.5 | 246.32 | 247.98 | 245.91 | 22 | 965 | 0 | 23.71
08.12.21 12:04:37 | 6.07 | 262.61 | 254.23 | 231.13 | 246.74 | 232.76 | 273.21 | 240.96 | 253.81 | 219.79 | 239.31 | 263.46 | 178.05 | 192.8 | 203.82 | 271.93 | 136.26 | 265.57 | 265.57 | 208.58 | 263.04 | 244.67 | 245.08 | 246.74 | 245.5 | 22 | 965 | 0 | 23.71
08.12.21 12:04:52 | 6.32 | 262.61 | 254.23 | 231.53 | 246.74 | 231.94 | 273.21 | 240.55 | 253.39 | 219.38 | 238.9 | 263.46 | 177.28 | 192.02 | 203.42 | 272.78 | 135.16 | 265.57 | 265.99 | 208.18 | 262.61 | 245.08 | 244.67 | 246.74 | 244.67 | 22 | 965 | 0 | 23.71
08.12.21 12:05:07 | 6.57 | 262.19 | 252.97 | 231.13 | 245.91 | 230.72 | 272.78 | 239.31 | 252.56 | 218.58 | 237.67 | 263.04 | 175.74 | 190.46 | 202.24 | 272.35 | 133.69 | 264.72 | 265.57 | 208.98 | 262.19 | 244.67 | 244.67 | 246.32 | 244.26 | 22 | 965 | 0 | 23.71
08.12.21 12:05:22 | 6.82 | 261.77 | 252.97 | 231.13 | 245.08 | 229.09 | 272.78 | 239.31 | 252.56 | 218.18 | 237.26 | 262.61 | 174.21 | 190.07 | 201.45 | 272.35 | 132.59 | 264.72 | 265.57 | 208.98 | 262.19 | 243.84 | 244.26 | 246.32 | 243.43 | 22 | 965 | 0 | 23.71
08.12.21 12:05:37 | 7.07 | 260.93 | 252.56 | 230.31 | 244.26 | 228.28 | 272.78 | 238.49 | 252.14 | 216.97 | 235.62 | 262.19 | 173.06 | 188.9 | 200.66 | 271.93 | 131.12 | 263.88 | 264.72 | 205.8 | 261.35 | 244.26 | 243.84 | 246.32 | 243.43 | 22 | 965 | 0 | 23.71
08.12.21 12:05:52 | 7.32 | 260.93 | 252.14 | 229.9 | 243.84 | 227.06 | 272.35 | 237.67 | 251.31 | 216.17 | 235.21 | 262.19 | 171.91 | 188.12 | 199.08 | 271.93 | 129.66 | 263.88 | 264.72 | 204.21 | 260.93 | 243.84 | 243.43 | 246.32 | 242.19 | 22 | 965 | 0 | 23.69
08.12.21 12:06:07 | 7.57 | 260.51 | 250.89 | 229.9 | 243.43 | 225.03 | 272.35 | 236.03 | 250.48 | 214.97 | 234.39 | 261.35 | 170.38 | 187.34 | 197.51 | 271.5 | 128.56 | 263.46 | 264.3 | 203.42 | 260.51 | 243.43 | 243.02 | 247.15 | 241.78 | 22 | 965 | 0 | 23.69
08.12.21 12:06:22 | 7.82 | 259.67 | 250.48 | 229.9 | 243.02 | 223.82 | 271.93 | 235.62 | 249.64 | 213.77 | 233.57 | 260.93 | 168.86 | 186.17 | 196.33 | 271.08 | 127.11 | 262.61 | 263.88 | 203.82 | 259.25 | 243.02 | 242.61 | 247.15 | 240.96 | 22 | 965 | 0 | 23.69
08.12.21 12:06:37 | 8.07 | 259.25 | 250.06 | 229.5 | 242.19 | 222.2 | 271.5 | 234.39 | 249.23 | 212.97 | 232.76 | 260.93 | 167.71 | 185.4 | 194.37 | 270.65 | 125.65 | 262.61 | 263.04 | 204.21 | 259.25 | 242.19 | 242.19 | 247.15 | 240.13 | 22 | 965 | 0 | 23.69
08.12.21 12:06:52 | 8.32 | 258.83 | 249.23 | 229.5 | 242.19 | 220.99 | 271.5 | 233.98 | 248.81 | 211.77 | 231.94 | 259.67 | 165.81 | 185.01 | 192.8 | 269.38 | 124.56 | 261.77 | 263.04 | 203.82 | 258.83 | 242.19 | 242.19 | 247.98 | 239.31 | 22 | 965 | 0 | 23.68
08.12.21 12:07:07 | 8.57 | 258.41 | 248.81 | 229.09 | 240.96 | 219.79 | 271.08 | 232.76 | 248.4 | 210.57 | 231.53 | 259.25 | 164.67 | 184.62 | 192.02 | 268.96 | 123.47 | 261.77 | 262.61 | 201.84 | 257.99 | 243.02 | 241.37 | 247.57 | 239.31 | 22 | 965 | 0 | 23.66
08.12.21 12:07:22 | 8.82 | 257.57 | 248.4 | 229.09 | 240.55 | 217.77 | 271.08 | 231.94 | 247.57 | 209.77 | 230.72 | 258.41 | 163.53 | 184.23 | 190.07 | 268.11 | 122.38 | 260.93 | 261.77 | 200.66 | 257.99 | 241.78 | 241.78 | 247.57 | 238.08 | 22 | 965 | 0 | 23.66
08.12.21 12:07:37 | 9.07 | 256.73 | 247.15 | 228.28 | 239.31 | 216.17 | 269.8 | 231.13 | 247.15 | 207.39 | 229.09 | 257.57 | 161.64 | 183.46 | 188.51 | 266.84 | 120.21 | 259.67 | 261.77 | 198.69 | 256.32 | 241.78 | 241.37 | 247.15 | 237.26 | 22 | 965 | 0 | 23.66
08.12.21 12:07:52 | 9.32 | 255.9 | 245.91 | 227.47 | 238.49 | 213.77 | 269.8 | 229.5 | 246.32 | 205.8 | 227.87 | 256.32 | 159.75 | 182.68 | 187.34 | 265.99 | 118.4 | 259.25 | 260.93 | 198.29 | 255.06 | 241.37 | 240.96 | 246.74 | 236.44 | 22 | 965 | 0 | 23.64
08.12.21 12:08:07 | 9.57 | 255.48 | 246.74 | 227.06 | 238.08 | 212.57 | 270.23 | 229.09 | 245.91 | 205.01 | 227.47 | 256.32 | 159.37 | 182.68 | 186.56 | 265.99 | 117.32 | 259.67 | 260.93 | 197.51 | 255.9 | 242.19 | 240.96 | 246.32 | 235.62 | 22 | 965 | 0 | 23.64
08.12.21 12:08:22 | 9.82 | 254.23 | 245.08 | 226.65 | 237.26 | 209.77 | 268.96 | 227.87 | 244.67 | 202.63 | 225.84 | 255.9 | 157.11 | 181.52 | 185.01 | 265.15 | 115.15 | 258.41 | 260.09 | 195.54 | 255.06 | 241.37 | 240.55 | 245.08 | 234.8 | 22 | 965 | 0 | 23.62
08.12.21 12:08:37 | 10.07 | 253.81 | 245.08 | 226.65 | 236.44 | 208.58 | 268.96 | 226.65 | 245.08 | 201.45 | 226.25 | 255.9 | 155.98 | 181.52 | 184.23 | 265.15 | 114.43 | 258.41 | 259.67 | 195.54 | 254.64 | 241.37 | 240.55 | 245.08 | 235.21 | 22 | 965 | 0 | 23.62
08.12.21 12:08:52 | 10.32 | 252.97 | 244.26 | 226.25 | 236.03 | 206.59 | 269.38 | 226.25 | 244.26 | 199.87 | 225.44 | 254.23 | 154.86 | 181.52 | 182.68 | 263.88 | 112.64 | 258.41 | 260.09 | 194.37 | 254.23 | 241.78 | 240.96 | 244.67 | 233.98 | 22 | 965 | 0 | 23.6
08.12.21 12:09:07 | 10.57 | 252.56 | 243.84 | 225.44 | 234.39 | 204.21 | 268.96 | 224.63 | 243.43 | 199.08 | 223.42 | 253.81 | 152.98 | 181.91 | 181.91 | 263.46 | 111.2 | 257.15 | 259.25 | 193.19 | 252.56 | 241.37 | 239.72 | 243.43 | 233.17 | 22 | 965 | 0 | 23.62
08.12.21 12:09:22 | 10.82 | 252.14 | 243.02 | 225.44 | 233.98 | 201.84 | 268.11 | 224.22 | 243.02 | 197.9 | 223.01 | 253.39 | 151.11 | 181.14 | 180.37 | 263.04 | 110.13 | 256.73 | 259.25 | 192.41 | 252.56 | 240.96 | 239.72 | 243.02 | 232.35 | 22 | 965 | 0 | 23.59
08.12.21 12:09:37 | 11.07 | 251.72 | 243.02 | 225.44 | 233.98 | 200.26 | 268.96 | 223.42 | 242.61 | 197.9 | 222.61 | 252.56 | 150.73 | 180.37 | 179.21 | 262.61 | 109.41 | 256.73 | 258.83 | 192.02 | 252.14 | 241.78 | 240.55 | 241.78 | 232.35 | 22 | 965 | 0 | 23.59
08.12.21 12:09:52 | 11.32 | 250.48 | 241.78 | 224.63 | 233.17 | 197.11 | 268.11 | 222.2 | 241.78 | 195.93 | 221.8 | 252.14 | 148.87 | 179.21 | 177.67 | 261.77 | 107.63 | 255.48 | 257.99 | 190.85 | 251.72 | 241.37 | 240.13 | 240.96 | 231.94 | 22 | 965 | 0 | 23.59
08.12.21 12:10:07 | 11.57 | 250.06 | 241.37 | 224.22 | 232.35 | 195.15 | 267.68 | 221.4 | 241.37 | 195.54 | 220.59 | 250.89 | 147.75 | 177.67 | 176.51 | 261.35 | 106.56 | 255.9 | 257.57 | 190.07 | 251.31 | 241.78 | 240.13 | 239.72 | 231.53 | 22 | 965 | 0 | 23.59
08.12.21 12:10:22 | 11.82 | 249.23 | 240.55 | 223.82 | 231.53 | 192.8 | 267.68 | 220.19 | 240.55 | 195.15 | 220.19 | 250.48 | 145.51 | 176.13 | 174.98 | 260.09 | 105.13 | 255.48 | 257.57 | 188.9 | 250.48 | 241.37 | 240.13 | 238.9 | 229.9 | 22 | 965 | 0 | 23.58
08.12.21 12:10:37 | 12.07 | 248.4 | 240.13 | 223.42 | 231.53 | 190.07 | 267.26 | 219.38 | 240.13 | 193.97 | 218.58 | 249.64 | 144.03 | 174.59 | 173.44 | 259.25 | 104.07 | 254.64 | 257.15 | 188.12 | 250.06 | 240.13 | 239.31 | 238.08 | 229.5 | 22 | 965 | 0 | 23.58
08.12.21 12:10:52 | 12.32 | 247.98 | 239.31 | 223.01 | 230.72 | 188.51 | 267.26 | 217.77 | 239.31 | 193.58 | 218.18 | 248.81 | 142.17 | 175.74 | 172.29 | 258.83 | 102.29 | 254.23 | 256.73 | 187.34 | 249.64 | 240.13 | 239.72 | 238.08 | 229.09 | 22 | 965 | 0 | 23.57
08.12.21 12:11:07 | 12.57 | 247.57 | 238.9 | 221.8 | 229.9 | 186.17 | 266.84 | 216.97 | 238.9 | 193.19 | 217.37 | 248.4 | 141.43 | 175.36 | 170.76 | 257.99 | 101.23 | 254.23 | 256.32 | 186.17 | 248.4 | 240.96 | 239.31 | 238.49 | 228.68 | 22 | 965 | 0 | 23.55
08.12.21 12:11:22 | 12.82 | 246.74 | 238.08 | 221.8 | 229.09 | 184.62 | 266.41 | 215.77 | 238.08 | 192.8 | 216.57 | 247.57 | 140.32 | 174.59 | 169.24 | 257.15 | 100.52 | 253.39 | 256.32 | 185.4 | 248.4 | 240.96 | 238.9 | 237.67 | 227.47 | 22 | 965 | 0 | 23.55
08.12.21 12:11:37 | 13.07 | 245.91 | 237.67 | 221.4 | 228.28 | 181.91 | 266.41 | 214.97 | 237.67 | 191.24 | 215.77 | 246.74 | 138.11 | 173.44 | 168.48 | 255.06 | 99.1 | 252.97 | 255.48 | 183.85 | 247.98 | 240.55 | 238.49 | 237.67 | 227.06 | 22 | 965 | 0 | 23.57
08.12.21 12:11:52 | 13.32 | 244.67 | 236.85 | 220.59 | 227.87 | 179.98 | 266.41 | 213.77 | 236.44 | 190.07 | 214.57 | 245.5 | 136.63 | 172.29 | 166.95 | 254.23 | 97.33 | 252.97 | 255.06 | 182.68 | 247.15 | 240.13 | 238.08 | 235.62 | 226.65 | 22 | 965 | 0 | 23.55
08.12.21 12:12:07 | 13.57 | 244.26 | 236.85 | 220.59 | 227.06 | 178.44 | 265.99 | 212.17 | 236.03 | 189.29 | 214.17 | 245.08 | 135.9 | 171.91 | 165.81 | 253.81 | 96.63 | 252.56 | 255.48 | 181.52 | 247.15 | 239.72 | 238.08 | 235.62 | 225.44 | 22 | 965 | 0 | 23.55
08.12.21 12:12:22 | 13.82 | 243.43 | 235.62 | 218.98 | 225.84 | 176.51 | 264.72 | 211.37 | 235.62 | 188.12 | 212.57 | 243.43 | 133.69 | 170.38 | 165.05 | 251.72 | 95.22 | 251.72 | 254.23 | 177.67 | 245.91 | 239.72 | 237.67 | 235.21 | 225.03 | 22 | 965 | 0 | 23.55
08.12.21 12:12:37 | 14.07 | 243.02 | 234.8 | 218.98 | 225.84 | 174.59 | 265.15 | 210.17 | 234.8 | 186.95 | 211.37 | 242.61 | 132.22 | 170 | 163.91 | 250.06 | 93.81 | 250.89 | 253.81 | 177.67 | 245.5 | 238.9 | 236.85 | 234.8 | 224.22 | 22 | 965 | 0 | 23.55
08.12.21 12:12:52 | 14.32 | 241.78 | 234.39 | 217.77 | 225.03 | 173.44 | 264.72 | 208.58 | 233.98 | 185.79 | 210.97 | 242.19 | 130.76 | 167.71 | 162.4 | 248.4 | 92.76 | 250.48 | 253.39 | 175.74 | 244.67 | 238.9 | 236.85 | 233.98 | 223.42 | 22 | 965 | 0 | 23.55
08.12.21 12:13:07 | 14.57 | 240.96 | 233.57 | 217.77 | 224.63 | 171.53 | 264.72 | 207.78 | 233.57 | 185.01 | 210.17 | 240.96 | 128.93 | 166.95 | 161.26 | 247.57 | 91.35 | 250.06 | 252.97 | 174.21 | 244.26 | 238.49 | 236.03 | 233.57 | 223.01 | 22 | 965 | 0 | 23.55
08.12.21 12:13:22 | 14.82 | 240.13 | 233.17 | 216.97 | 223.82 | 169.24 | 264.3 | 206.59 | 232.76 | 183.85 | 209.38 | 240.55 | 127.83 | 166.19 | 160.13 | 245.91 | 90.65 | 249.23 | 252.14 | 172.68 | 243.43 | 238.08 | 236.03 | 232.76 | 222.2 | 22 | 965 | 0 | 23.53
08.12.21 12:13:37 | 15.07 | 239.72 | 231.94 | 216.17 | 223.01 | 168.48 | 263.88 | 205.01 | 231.94 | 182.68 | 208.18 | 239.72 | 125.65 | 166.19 | 158.24 | 244.67 | 89.25 | 249.23 | 251.72 | 171.53 | 242.61 | 238.08 | 235.21 | 232.35 | 221.8 | 22 | 965 | 0 | 23.53
08.12.21 12:13:52 | 15.32 | 238.49 | 231.94 | 215.77 | 222.2 | 167.33 | 263.88 | 204.21 | 230.72 | 181.52 | 206.99 | 238.9 | 124.19 | 165.43 | 157.86 | 242.19 | 88.55 | 248.81 | 251.72 | 170 | 242.61 | 238.08 | 234.8 | 232.35 | 220.59 | 22 | 965 | 0 | 23.52
08.12.21 12:14:07 | 15.57 | 237.67 | 231.13 | 215.77 | 221.8 | 166.19 | 263.88 | 202.24 | 230.31 | 180.75 | 206.2 | 237.67 | 122.74 | 164.29 | 156.36 | 242.19 | 87.5 | 247.98 | 251.31 | 168.48 | 241.78 | 238.08 | 234.8 | 232.35 | 220.19 | 22 | 965 | 0 | 23.53
08.12.21 12:14:22 | 15.82 | 236.85 | 230.72 | 214.17 | 221.4 | 164.67 | 263.04 | 201.45 | 229.5 | 179.59 | 205.4 | 236.85 | 121.29 | 162.4 | 154.86 | 240.55 | 86.11 | 247.57 | 250.48 | 167.33 | 240.55 | 237.67 | 234.39 | 231.94 | 218.98 | 22 | 965 | 0 | 23.52
08.12.21 12:14:37 | 16.07 | 236.44 | 229.9 | 214.17 | 220.99 | 163.53 | 263.04 | 200.66 | 229.09 | 178.05 | 205.01 | 236.03 | 119.48 | 161.26 | 154.48 | 239.72 | 85.06 | 247.15 | 250.48 | 165.81 | 240.13 | 238.08 | 234.39 | 231.94 | 218.58 | 22 | 965 | 0 | 23.52
08.12.21 12:14:52 | 16.32 | 234.8 | 229.09 | 212.97 | 219.79 | 160.88 | 262.61 | 198.69 | 227.47 | 176.51 | 203.42 | 234.8 | 117.68 | 159 | 152.6 | 238.08 | 84.02 | 246.32 | 249.23 | 165.05 | 238.9 | 237.67 | 233.98 | 231.94 | 218.18 | 22 | 965 | 0 | 23.5
08.12.21 12:15:07 | 16.57 | 233.57 | 228.28 | 211.77 | 218.98 | 159.75 | 262.19 | 197.51 | 226.25 | 175.36 | 202.24 | 233.57 | 116.23 | 158.24 | 151.48 | 236.85 | 82.28 | 245.5 | 248.81 | 163.91 | 238.9 | 237.26 | 233.98 | 232.35 | 216.97 | 22 | 965 | 0 | 23.5
08.12.21 12:15:22 | 16.82 | 233.17 | 227.47 | 211.77 | 217.77 | 158.24 | 261.35 | 196.72 | 225.03 | 174.21 | 201.84 | 233.17 | 114.79 | 157.11 | 150.73 | 236.03 | 81.59 | 245.08 | 248.81 | 163.16 | 238.49 | 237.26 | 234.39 | 232.35 | 215.77 | 22 | 965 | 0 | 23.48
08.12.21 12:15:37 | 17.07 | 231.94 | 227.06 | 210.57 | 216.97 | 155.98 | 261.35 | 195.15 | 224.63 | 172.68 | 201.05 | 231.94 | 113 | 156.36 | 149.61 | 234.39 | 80.2 | 245.5 | 247.98 | 162.02 | 237.67 | 236.85 | 234.39 | 232.76 | 215.77 | 22 | 965 | 0 | 23.48
08.12.21 12:15:53 | 17.33 | 231.53 | 226.25 | 209.77 | 216.57 | 154.48 | 260.93 | 193.58 | 223.42 | 172.29 | 199.87 | 231.13 | 111.2 | 155.98 | 149.24 | 232.76 | 79.51 | 244.67 | 247.98 | 160.88 | 237.26 | 237.67 | 234.39 | 233.57 | 215.37 | 22 | 965 | 0 | 23.46
08.12.21 12:16:08 | 17.58 | 230.72 | 225.44 | 208.58 | 215.77 | 152.98 | 260.51 | 192.41 | 221.4 | 170.76 | 199.08 | 230.31 | 110.13 | 154.86 | 147.75 | 230.72 | 78.12 | 244.26 | 247.57 | 159 | 236.44 | 237.67 | 233.98 | 234.8 | 214.17 | 22 | 965 | 0 | 23.48
08.12.21 12:16:23 | 17.83 | 229.5 | 224.22 | 207.39 | 215.37 | 151.11 | 260.09 | 190.46 | 220.19 | 168.86 | 197.51 | 228.28 | 107.63 | 154.1 | 146.63 | 227.47 | 77.09 | 243.43 | 246.32 | 157.86 | 235.21 | 236.85 | 233.98 | 235.62 | 212.97 | 22 | 965 | 0 | 23.46
08.12.21 12:16:38 | 18.08 | 229.09 | 223.82 | 206.99 | 214.57 | 149.61 | 260.09 | 190.07 | 219.79 | 167.71 | 197.51 | 227.87 | 106.56 | 152.6 | 145.88 | 224.22 | 76.4 | 243.43 | 246.74 | 156.74 | 235.62 | 237.26 | 233.57 | 236.44 | 212.97 | 22 | 965 | 0 | 23.46
08.12.21 12:16:53 | 18.33 | 228.28 | 223.01 | 205.4 | 213.37 | 147.75 | 259.67 | 188.12 | 218.58 | 165.81 | 196.33 | 227.06 | 104.78 | 150.36 | 145.14 | 219.79 | 75.36 | 242.61 | 245.5 | 155.23 | 234.8 | 237.26 | 233.17 | 237.67 | 212.17 | 22 | 965 | 0 | 23.46
08.12.21 12:17:08 | 18.58 | 227.47 | 222.61 | 204.21 | 212.57 | 145.88 | 259.25 | 186.56 | 217.37 | 163.91 | 195.15 | 226.25 | 102.64 | 150.36 | 143.66 | 215.77 | 74.33 | 241.78 | 245.08 | 152.98 | 233.98 | 236.85 | 232.76 | 238.08 | 211.37 | 22 | 965 | 0 | 23.44