## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20211208_Run6_Pacu_710_30C |  | Generated On : | 08/12/2021, 12:18:10 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/12/2021, 11:58:33 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/12/2021, 12:17:17 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.12.21 11:58:35 | 0.03 | 215.03 | 215.37 | 213.67 | 215.71 | 185.36 | 210.96 | 194.24 | 199.55 | 169.52 | 208.6 | 207.92 | 203.56 | 181.45 | 203.56 | 179.83 | 196.89 | 194.24 | 215.03 | 219.12 | 198.88 | 204.23 | No Sensor | 193.91 | 204.23 | 30 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 11:58:50 | 0.28 | 218.44 | 218.44 | 216.39 | 218.44 | 188.31 | 212.32 | 196.89 | 201.88 | 171.12 | 211.3 | 210.28 | 204.9 | 181.45 | 205.23 | 184.06 | 198.55 | 196.89 | 217.42 | 221.18 | 200.55 | 206.91 | No Sensor | 195.89 | 207.59 | 30 | 965 | 0 | 28.03
08.12.21 11:59:05 | 0.53 | 220.49 | 220.15 | 217.07 | 220.49 | 189.95 | 213.33 | 197.22 | 202.55 | 172.4 | 212.65 | 211.64 | 205.9 | 181.13 | 206.91 | 184.06 | 199.88 | 198.22 | 219.12 | 222.9 | 201.88 | 209.27 | No Sensor | 196.56 | 209.27 | 30 | 965 | 0 | 27.99
08.12.21 11:59:20 | 0.78 | 223.58 | 221.52 | 218.78 | 222.21 | 190.94 | 215.03 | 198.55 | 204.56 | 174.01 | 214.35 | 213.33 | 207.59 | 181.78 | 208.26 | 183.73 | 201.22 | 199.88 | 220.84 | 224.27 | 203.22 | 212.32 | No Sensor | 197.88 | 211.3 | 30 | 965 | 0 | 27.96
08.12.21 11:59:35 | 1.03 | 225.31 | 222.55 | 220.84 | 224.27 | 191.93 | 216.73 | 199.55 | 205.57 | 174.33 | 215.71 | 215.03 | 209.27 | 181.78 | 209.95 | 180.15 | 202.22 | 201.88 | 222.9 | 226 | 204.9 | 213.67 | No Sensor | 199.22 | 212.65 | 30 | 965 | 0 | 27.96
08.12.21 11:59:50 | 1.28 | 226.69 | 224.62 | 222.21 | 224.96 | 191.93 | 218.1 | 200.88 | 205.9 | 174.66 | 217.07 | 216.39 | 209.27 | 181.78 | 211.3 | 180.48 | 204.23 | 202.89 | 224.27 | 227.03 | 205.9 | 215.37 | No Sensor | 199.22 | 213.33 | 30 | 965 | 0 | 27.96
08.12.21 12:00:05 | 1.53 | 228.42 | 225.31 | 223.24 | 226.69 | 192.59 | 219.12 | 204.23 | 206.24 | 175.3 | 217.76 | 216.39 | 209.95 | 184.06 | 211.98 | 179.5 | 204.23 | 203.56 | 225.65 | 228.42 | 206.24 | 217.07 | No Sensor | 199.22 | 213.67 | 30 | 965 | 0 | 27.99
08.12.21 12:00:20 | 1.78 | 229.8 | 226.34 | 224.62 | 227.38 | 192.59 | 220.15 | 206.24 | 208.26 | 184.38 | 219.47 | 218.1 | 210.62 | 186.67 | 213.33 | 179.5 | 204.9 | 204.56 | 226.69 | 229.45 | 206.91 | 218.1 | No Sensor | 199.22 | 215.03 | 30 | 965 | 0 | 28.03
08.12.21 12:00:35 | 2.03 | 230.15 | 226.69 | 224.96 | 228.07 | 192.26 | 220.15 | 206.91 | 207.92 | 181.45 | 220.15 | 218.78 | 210.28 | 186.67 | 214.01 | 178.53 | 204.9 | 204.9 | 227.38 | 230.5 | 206.58 | 218.78 | No Sensor | 199.55 | 215.03 | 30 | 965 | 0 | 28.06
08.12.21 12:00:50 | 2.28 | 232.23 | 227.72 | 225.31 | 229.11 | 191.93 | 221.52 | 205.57 | 209.61 | 179.18 | 221.52 | 219.81 | 211.3 | 185.69 | 214.69 | 177.88 | 205.57 | 205.57 | 228.76 | 231.89 | 206.58 | 219.81 | No Sensor | 199.88 | 215.37 | 30 | 965 | 0 | 28.09
08.12.21 12:01:05 | 2.53 | 233.28 | 228.76 | 226.34 | 229.45 | 191.6 | 222.55 | 201.55 | 209.27 | 173.69 | 222.55 | 220.49 | 210.96 | 186.02 | 215.37 | 177.88 | 205.9 | 206.24 | 229.11 | 232.23 | 206.91 | 219.47 | No Sensor | 199.22 | 216.39 | 30 | 965 | 0 | 28.13
08.12.21 12:01:20 | 2.78 | 235.37 | 229.11 | 226.34 | 230.84 | 193.25 | 222.9 | 200.88 | 209.95 | 173.37 | 222.9 | 221.18 | 211.3 | 173.69 | 216.39 | 173.69 | 207.25 | 205.57 | 230.15 | 233.28 | 207.59 | 220.49 | No Sensor | 199.22 | 215.71 | 30 | 965 | 0 | 28.14
08.12.21 12:01:35 | 3.03 | 235.72 | 229.45 | 227.38 | 231.19 | 191.6 | 223.93 | 201.22 | 209.95 | 168.24 | 223.58 | 222.55 | 211.64 | 173.05 | 217.07 | 176.27 | 207.25 | 203.22 | 230.84 | 233.28 | 206.91 | 220.49 | No Sensor | 198.55 | 216.39 | 30 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 12:01:50 | 3.28 | 236.07 | 229.45 | 226.69 | 231.19 | 191.27 | 223.58 | 200.21 | 209.95 | 166.97 | 223.58 | 222.9 | 211.98 | 172.4 | 216.39 | 168.88 | 207.59 | 201.55 | 230.84 | 233.63 | 206.58 | 221.18 | No Sensor | 209.95 | 215.03 | 30 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 12:02:05 | 3.53 | 236.42 | 230.15 | 227.03 | 231.54 | 191.27 | 224.27 | 197.22 | 210.28 | 167.92 | 224.27 | 223.24 | 211.3 | 171.76 | 218.1 | 164.42 | 207.25 | 200.21 | 231.89 | 234.67 | 207.25 | 221.52 | No Sensor | 197.22 | 216.73 | 30 | 965 | 0 | 28.24
08.12.21 12:02:20 | 3.78 | 236.77 | 229.8 | 227.03 | 231.54 | 190.94 | 224.27 | 195.89 | 209.27 | 165.37 | 224.27 | 223.58 | 211.3 | 171.44 | 217.76 | 171.44 | 207.92 | 197.88 | 232.23 | 235.02 | 206.91 | 221.18 | No Sensor | 195.89 | 215.71 | 30 | 965 | 0 | 28.27
08.12.21 12:02:36 | 4.05 | 237.82 | 230.5 | 226.69 | 232.58 | 189.62 | 224.96 | 196.56 | 209.95 | 166.97 | 224.27 | 224.96 | 211.3 | 170.8 | 218.1 | 163.47 | 207.25 | 195.56 | 232.23 | 234.67 | 205.9 | 222.21 | No Sensor | 194.9 | 216.05 | 30 | 965 | 0 | 28.3
08.12.21 12:02:51 | 4.3 | 237.12 | 230.5 | 226.69 | 231.54 | 189.29 | 224.62 | 195.23 | 209.95 | 169.84 | 223.24 | 224.96 | 210.62 | 170.16 | 218.1 | 162.83 | 207.92 | 194.24 | 232.93 | 235.37 | 205.23 | 221.52 | No Sensor | 193.25 | 216.05 | 30 | 965 | 0 | 28.31
08.12.21 12:03:06 | 4.55 | 238.88 | 230.84 | 226.34 | 232.93 | 186.02 | 225.31 | 194.57 | 209.95 | 164.1 | 222.9 | 225.65 | 210.96 | 169.84 | 218.78 | 161.88 | 206.91 | 192.92 | 232.93 | 235.02 | 205.57 | 222.55 | No Sensor | 193.91 | 216.73 | 30 | 965 | 0 | 28.35
08.12.21 12:03:21 | 4.8 | 238.17 | 230.15 | 227.38 | 232.23 | 184.06 | 224.62 | 195.89 | 209.27 | 159.99 | 222.9 | 225.65 | 210.96 | 168.56 | 219.12 | 160.94 | 206.91 | 191.27 | 233.63 | 235.72 | 205.23 | 222.21 | No Sensor | 194.24 | 215.03 | 30 | 965 | 0 | 28.35
08.12.21 12:03:36 | 5.05 | 238.88 | 230.84 | 226 | 232.23 | 185.36 | 224.96 | 192.26 | 209.95 | 159.04 | 223.24 | 225.65 | 210.62 | 166.65 | 218.78 | 160.94 | 207.59 | 189.95 | 233.98 | 235.72 | 204.56 | 222.21 | No Sensor | 192.92 | 214.69 | 30 | 965 | 0 | 28.38
08.12.21 12:03:52 | 5.32 | 239.58 | 230.84 | 227.38 | 232.58 | 185.03 | 225.65 | 191.93 | 209.95 | 168.24 | 222.55 | 226.69 | 210.28 | 166.01 | 219.47 | 160.62 | 207.59 | 189.29 | 234.33 | 237.12 | 204.23 | 222.55 | No Sensor | 193.25 | 215.37 | 30 | 965 | 0 | 28.39
08.12.21 12:04:07 | 5.57 | 238.88 | 230.15 | 225.65 | 231.89 | 183.73 | 224.96 | 191.93 | 208.26 | 167.6 | 223.93 | 226.34 | 209.61 | 165.06 | 219.12 | 159.99 | 206.58 | 189.29 | 233.98 | 236.42 | 203.22 | 221.18 | No Sensor | 191.93 | 214.01 | 30 | 965 | 0 | 28.42
08.12.21 12:04:22 | 5.82 | 238.88 | 230.15 | 226 | 232.93 | 184.06 | 224.62 | 192.26 | 208.93 | 166.33 | 223.58 | 227.03 | 209.61 | 164.1 | 218.78 | 159.99 | 206.24 | 188.64 | 233.98 | 235.72 | 202.55 | 221.18 | No Sensor | 191.93 | 213.33 | 30 | 965 | 0 | 28.45
08.12.21 12:04:37 | 6.07 | 239.23 | 231.19 | 226 | 232.58 | 184.71 | 224.96 | 192.26 | 208.6 | 160.94 | 222.55 | 227.03 | 208.93 | 162.83 | 219.47 | 159.67 | 206.24 | 187 | 235.02 | 236.77 | 202.22 | 221.18 | No Sensor | 191.27 | 212.99 | 30 | 965 | 0 | 28.46
08.12.21 12:04:52 | 6.32 | 239.93 | 231.19 | 226.34 | 232.58 | 186.67 | 225.65 | 193.91 | 208.26 | 162.2 | 218.78 | 228.42 | 208.6 | 162.2 | 219.12 | 159.04 | 208.93 | 185.69 | 235.72 | 235.72 | 202.22 | 222.21 | No Sensor | 191.93 | 214.01 | 30 | 965 | 0 | 28.46
08.12.21 12:05:07 | 6.57 | 239.23 | 230.84 | 225.65 | 232.93 | 191.93 | 224.62 | 193.91 | 207.92 | 156.21 | 215.03 | 228.42 | 208.93 | 159.99 | 218.78 | 159.36 | 205.9 | 185.03 | 235.37 | 236.42 | 200.88 | 221.52 | No Sensor | 190.94 | 212.99 | 30 | 965 | 0 | 28.49
08.12.21 12:05:22 | 6.82 | 239.58 | 230.84 | 226 | 232.93 | 189.29 | 224.96 | 193.91 | 207.59 | 157.15 | 215.03 | 228.42 | 208.26 | 159.36 | 219.47 | 158.73 | 205.57 | 183.73 | 235.37 | 236.42 | 200.55 | 221.52 | No Sensor | 190.94 | 212.32 | 30 | 965 | 0 | 28.5
08.12.21 12:05:37 | 7.07 | 239.58 | 230.84 | 224.96 | 233.28 | 182.1 | 225.31 | 195.56 | 207.25 | 155.27 | 215.03 | 228.76 | 207.92 | 158.41 | 219.47 | 158.41 | 205.23 | 182.43 | 236.07 | 236.77 | 199.88 | 221.52 | No Sensor | 190.28 | 212.32 | 30 | 965 | 0 | 28.52
08.12.21 12:05:52 | 7.32 | 238.88 | 230.5 | 223.93 | 232.58 | 180.48 | 224.96 | 196.22 | 207.59 | 156.21 | 214.69 | 228.07 | 207.25 | 154.01 | 218.78 | 156.84 | 204.9 | 177.56 | 235.37 | 235.72 | 199.22 | 221.52 | No Sensor | 189.62 | 212.32 | 30 | 965 | 0 | 28.53
08.12.21 12:06:07 | 7.57 | 238.88 | 230.84 | 223.58 | 232.58 | 179.18 | 224.62 | 195.89 | 207.25 | 153.7 | 214.01 | 228.42 | 206.58 | 156.52 | 218.44 | 156.84 | 206.91 | 176.27 | 235.72 | 236.77 | 198.22 | 220.15 | No Sensor | 188.31 | 212.32 | 30 | 965 | 0 | 28.55
08.12.21 12:06:22 | 7.82 | 238.88 | 230.84 | 222.21 | 233.28 | 178.85 | 224.62 | 196.22 | 206.91 | 151.82 | 216.05 | 229.45 | 206.24 | 151.82 | 218.78 | 155.9 | 203.56 | 175.62 | 235.72 | 236.77 | 198.22 | 220.49 | No Sensor | 187.98 | 211.3 | 30 | 965 | 0 | 28.56
08.12.21 12:06:37 | 8.07 | 238.88 | 230.15 | 221.52 | 232.23 | 177.24 | 224.27 | 196.22 | 205.9 | 150.58 | 211.64 | 229.45 | 205.9 | 150.58 | 218.78 | 156.21 | 204.23 | 174.01 | 235.02 | 236.07 | 197.22 | 220.15 | No Sensor | 187.32 | 210.62 | 30 | 965 | 0 | 28.56
08.12.21 12:06:52 | 8.32 | 239.23 | 230.5 | 221.52 | 232.93 | 176.27 | 224.62 | 196.89 | 206.24 | 146.54 | 210.96 | 230.15 | 205.23 | 150.27 | 218.78 | 155.9 | 203.22 | 172.4 | 235.72 | 235.72 | 196.56 | 220.49 | No Sensor | 186.67 | 211.64 | 30 | 965 | 0 | 28.58
08.12.21 12:07:07 | 8.57 | 238.53 | 229.8 | 221.18 | 233.28 | 177.24 | 224.27 | 196.56 | 206.24 | 144.99 | 210.62 | 230.15 | 204.56 | 149.33 | 218.44 | 154.33 | 202.22 | 171.76 | 235.72 | 235.72 | 195.56 | 219.47 | No Sensor | 186.67 | 211.64 | 30 | 965 | 0 | 28.6
08.12.21 12:07:22 | 8.82 | 238.17 | 229.45 | 220.49 | 231.89 | 174.01 | 223.93 | 196.89 | 204.9 | 146.54 | 213.33 | 229.8 | 204.23 | 149.02 | 218.44 | 157.78 | 201.88 | 171.12 | 235.02 | 235.02 | 194.9 | 219.47 | No Sensor | 185.36 | 210.62 | 30 | 965 | 0 | 28.6
08.12.21 12:07:37 | 9.07 | 238.17 | 230.15 | 219.81 | 232.58 | 172.73 | 223.24 | 196.89 | 204.23 | 144.37 | 214.01 | 229.8 | 203.56 | 147.47 | 217.76 | 150.89 | 201.22 | 169.84 | 235.72 | 235.72 | 193.91 | 219.12 | No Sensor | 184.38 | 210.28 | 30 | 965 | 0 | 28.63
08.12.21 12:07:52 | 9.32 | 238.88 | 230.15 | 219.12 | 232.58 | 171.44 | 222.9 | 197.88 | 204.56 | 142.83 | 206.91 | 230.5 | 203.56 | 146.54 | 217.76 | 149.33 | 201.22 | 169.52 | 235.72 | 235.02 | 193.58 | 218.44 | No Sensor | 184.06 | 209.61 | 30 | 965 | 0 | 28.63
08.12.21 12:08:07 | 9.57 | 238.88 | 230.15 | 218.44 | 231.89 | 169.2 | 222.9 | 197.55 | 203.22 | 137.3 | 205.9 | 230.84 | 202.22 | 146.85 | 217.76 | 148.09 | 201.22 | 168.56 | 235.72 | 234.67 | 193.25 | 218.44 | No Sensor | 183.08 | 209.95 | 30 | 965 | 0 | 28.66
08.12.21 12:08:22 | 9.82 | 238.88 | 229.8 | 217.76 | 232.58 | 167.92 | 222.55 | 197.22 | 203.56 | 134.85 | 204.56 | 230.84 | 202.89 | 144.99 | 217.42 | 146.85 | 200.55 | 167.92 | 236.07 | 235.02 | 192.59 | 218.1 | No Sensor | 182.43 | 209.61 | 30 | 965 | 0 | 28.64
08.12.21 12:08:37 | 10.07 | 238.17 | 229.45 | 217.76 | 232.58 | 166.97 | 222.21 | 197.22 | 202.89 | 128.47 | 204.56 | 230.15 | 201.88 | 143.75 | 216.73 | 146.23 | 199.88 | 167.29 | 235.72 | 235.02 | 191.27 | 217.76 | No Sensor | 180.48 | 208.93 | 30 | 965 | 0 | 28.67
08.12.21 12:08:52 | 10.32 | 238.88 | 229.8 | 217.42 | 232.58 | 166.65 | 222.55 | 197.88 | 202.22 | 123.95 | 204.56 | 231.54 | 201.55 | 142.83 | 217.76 | 144.99 | 200.88 | 166.33 | 236.77 | 235.02 | 190.28 | 217.42 | No Sensor | 179.5 | 208.93 | 30 | 965 | 0 | 28.67
08.12.21 12:09:07 | 10.57 | 238.53 | 229.11 | 216.73 | 232.23 | 164.74 | 222.21 | 197.55 | 201.88 | 122.75 | 204.23 | 231.89 | 201.22 | 141.29 | 216.39 | 143.75 | 199.88 | 165.37 | 236.07 | 233.98 | 188.96 | 217.07 | No Sensor | 177.56 | 207.92 | 30 | 965 | 0 | 28.7
08.12.21 12:09:22 | 10.82 | 238.53 | 228.42 | 215.71 | 232.93 | 162.52 | 221.52 | 198.22 | 202.22 | 122.15 | 203.89 | 231.19 | 200.55 | 140.06 | 216.39 | 142.52 | 198.88 | 165.37 | 235.72 | 233.98 | 189.29 | 217.07 | No Sensor | 178.21 | 207.25 | 30 | 965 | 0 | 28.7
08.12.21 12:09:37 | 11.07 | 238.53 | 227.72 | 215.03 | 232.23 | 160.3 | 221.18 | 197.88 | 200.88 | 121.25 | 203.56 | 230.84 | 199.88 | 138.52 | 216.05 | 140.98 | 198.22 | 164.42 | 235.37 | 233.63 | 188.64 | 216.39 | No Sensor | 177.56 | 207.25 | 30 | 965 | 0 | 28.71
08.12.21 12:09:52 | 11.32 | 238.88 | 228.42 | 215.03 | 231.89 | 162.2 | 220.84 | 197.88 | 200.21 | 122.15 | 203.22 | 230.84 | 198.88 | 138.21 | 215.37 | 139.75 | 197.88 | 164.1 | 236.07 | 232.93 | 187 | 215.37 | No Sensor | 176.59 | 207.25 | 30 | 965 | 0 | 28.73
08.12.21 12:10:07 | 11.57 | 239.58 | 227.38 | 213.33 | 231.89 | 159.99 | 220.15 | 197.55 | 199.22 | 122.15 | 203.22 | 231.19 | 199.22 | 136.99 | 215.03 | 141.29 | 197.22 | 163.15 | 235.37 | 232.23 | 186.67 | 215.03 | No Sensor | 176.59 | 206.24 | 30 | 965 | 0 | 28.75
08.12.21 12:10:22 | 11.82 | 239.58 | 228.07 | 214.01 | 232.23 | 160.3 | 220.49 | 197.22 | 199.55 | 121.25 | 203.89 | 231.19 | 198.55 | 136.38 | 216.39 | 133.33 | 196.89 | 163.79 | 235.72 | 232.93 | 185.69 | 215.37 | No Sensor | 175.95 | 205.9 | 30 | 965 | 0 | 28.75
08.12.21 12:10:37 | 12.07 | 239.58 | 227.38 | 212.99 | 232.23 | 155.58 | 220.15 | 197.22 | 198.55 | 121.85 | 203.89 | 231.89 | 197.88 | 135.46 | 215.03 | 131.2 | 196.89 | 164.1 | 236.42 | 232.58 | 184.71 | 215.03 | No Sensor | 175.62 | 205.57 | 30 | 965 | 0 | 28.77
08.12.21 12:10:52 | 12.32 | 239.23 | 227.38 | 213.33 | 231.54 | 158.73 | 220.15 | 196.22 | 197.88 | 121.25 | 203.22 | 231.89 | 197.55 | 134.55 | 215.03 | 128.78 | 195.89 | 163.79 | 236.07 | 231.54 | 183.73 | 214.01 | No Sensor | 174.66 | 205.57 | 30 | 965 | 0 | 28.78
08.12.21 12:11:07 | 12.57 | 238.88 | 226.69 | 210.96 | 231.54 | 157.15 | 219.12 | 195.56 | 196.89 | 120.95 | 202.22 | 231.54 | 195.89 | 133.02 | 214.01 | 128.17 | 194.9 | 160.62 | 235.37 | 231.19 | 183.08 | 212.99 | No Sensor | 174.33 | 204.9 | 30 | 965 | 0 | 28.78
08.12.21 12:11:22 | 12.82 | 239.23 | 227.03 | 210.96 | 231.89 | 153.07 | 219.47 | 194.24 | 195.89 | 121.85 | 202.22 | 232.23 | 195.89 | 132.11 | 214.01 | 126.66 | 194.24 | 158.41 | 236.07 | 230.84 | 182.1 | 212.99 | No Sensor | 173.05 | 203.89 | 30 | 965 | 0 | 28.8
08.12.21 12:11:37 | 13.07 | 239.93 | 227.03 | 210.28 | 231.54 | 152.14 | 218.44 | 194.24 | 195.89 | 121.55 | 202.89 | 231.89 | 195.23 | 130.59 | 214.01 | 125.15 | 194.24 | 155.27 | 236.42 | 231.19 | 181.45 | 212.32 | No Sensor | 173.37 | 203.56 | 30 | 965 | 0 | 28.8
08.12.21 12:11:52 | 13.32 | 239.93 | 226 | 208.93 | 230.5 | 153.39 | 218.1 | 194.57 | 193.91 | 120.95 | 201.22 | 231.54 | 194.24 | 129.99 | 212.99 | 124.25 | 192.92 | 153.07 | 236.07 | 229.45 | 180.48 | 211.98 | No Sensor | 172.08 | 202.55 | 30 | 965 | 0 | 28.81
08.12.21 12:12:07 | 13.57 | 239.58 | 225.65 | 208.26 | 231.54 | 146.54 | 217.76 | 192.59 | 193.91 | 120.35 | 201.22 | 231.54 | 193.58 | 128.17 | 212.32 | 126.36 | 192.59 | 149.64 | 235.02 | 228.76 | 179.18 | 211.64 | No Sensor | 172.73 | 201.55 | 30 | 965 | 0 | 28.81
08.12.21 12:12:22 | 13.82 | 239.93 | 224.62 | 207.92 | 231.19 | 150.27 | 217.42 | 191.93 | 191.93 | 120.35 | 200.88 | 232.23 | 193.58 | 127.57 | 212.32 | 126.36 | 191.6 | 147.47 | 235.02 | 229.8 | 177.88 | 210.28 | No Sensor | 171.76 | 201.88 | 30 | 965 | 0 | 28.83
08.12.21 12:12:37 | 14.07 | 240.28 | 224.62 | 206.91 | 231.19 | 148.4 | 217.42 | 191.27 | 191.93 | 120.06 | 200.55 | 232.58 | 192.92 | 126.06 | 212.32 | 125.15 | 191.27 | 145.61 | 235.72 | 228.76 | 177.56 | 209.61 | No Sensor | 171.44 | 200.55 | 30 | 965 | 0 | 28.85
08.12.21 12:12:52 | 14.32 | 239.58 | 224.96 | 206.91 | 230.84 | 142.52 | 216.73 | 190.94 | 190.28 | 122.15 | 199.55 | 231.89 | 192.26 | 124.25 | 211.3 | 120.95 | 190.28 | 146.85 | 236.07 | 228.42 | 176.27 | 209.27 | No Sensor | 171.44 | 200.21 | 30 | 965 | 0 | 28.84
08.12.21 12:13:07 | 14.57 | 239.58 | 223.24 | 205.9 | 230.84 | 150.27 | 216.05 | 190.28 | 190.28 | 122.45 | 198.55 | 232.23 | 191.6 | 123.65 | 211.64 | 118.56 | 189.62 | 138.21 | 235.72 | 228.07 | 175.62 | 209.27 | No Sensor | 171.12 | 199.55 | 30 | 965 | 0 | 28.88
08.12.21 12:13:22 | 14.82 | 239.23 | 223.24 | 204.9 | 230.15 | 146.85 | 215.03 | 188.64 | 188.31 | 117.37 | 196.89 | 231.89 | 190.61 | 121.55 | 210.28 | 116.48 | 188.96 | 134.85 | 235.02 | 227.03 | 174.66 | 206.91 | No Sensor | 174.33 | 198.55 | 30 | 965 | 0 | 28.86
08.12.21 12:13:37 | 15.07 | 239.58 | 223.58 | 203.89 | 230.5 | 144.68 | 214.69 | 188.96 | 187.65 | 113.8 | 202.22 | 232.23 | 190.28 | 122.15 | 210.62 | 112.92 | 188.96 | 132.11 | 235.72 | 226.69 | 173.37 | 207.25 | No Sensor | 172.08 | 197.22 | 30 | 965 | 0 | 28.88
08.12.21 12:13:52 | 15.32 | 239.58 | 222.9 | 202.89 | 230.15 | 142.21 | 214.69 | 187.65 | 186.34 | 112.62 | 198.88 | 231.89 | 189.29 | 121.55 | 209.27 | 110.55 | 187.32 | 130.29 | 235.72 | 224.96 | 172.08 | 206.58 | No Sensor | 168.24 | 196.22 | 30 | 965 | 0 | 28.89
08.12.21 12:14:07 | 15.57 | 240.28 | 222.55 | 202.22 | 230.15 | 139.13 | 214.35 | 187.65 | 185.69 | 111.44 | 193.25 | 232.93 | 189.62 | 120.95 | 209.95 | 108.2 | 187.32 | 129.68 | 236.77 | 226 | 171.76 | 205.9 | No Sensor | 165.69 | 195.89 | 30 | 965 | 0 | 28.89
08.12.21 12:14:22 | 15.82 | 240.63 | 222.55 | 201.88 | 230.15 | 136.07 | 214.35 | 187 | 185.36 | 110.55 | 190.94 | 232.58 | 187.98 | 123.35 | 208.93 | 102.63 | 187 | 129.08 | 236.07 | 225.31 | 171.12 | 206.24 | No Sensor | 162.83 | 194.57 | 30 | 965 | 0 | 28.92
08.12.21 12:14:37 | 16.07 | 239.93 | 221.52 | 200.21 | 230.15 | 132.11 | 212.99 | 185.03 | 183.4 | 108.2 | 188.96 | 231.89 | 187.98 | 121.55 | 208.6 | 107.61 | 185.36 | 127.57 | 236.07 | 224.96 | 169.52 | 204.9 | No Sensor | 159.67 | 193.25 | 30 | 965 | 0 | 28.94
08.12.21 12:14:52 | 16.32 | 239.93 | 220.84 | 200.21 | 230.5 | 136.07 | 213.33 | 185.69 | 183.4 | 107.31 | 191.93 | 232.58 | 187.98 | 119.46 | 208.26 | 107.02 | 185.69 | 127.26 | 236.77 | 224.27 | 168.56 | 204.9 | No Sensor | 158.73 | 192.59 | 30 | 965 | 0 | 28.96
08.12.21 12:15:07 | 16.57 | 240.28 | 220.49 | 198.55 | 229.8 | 136.99 | 212.65 | 184.38 | 181.45 | 105.85 | 188.31 | 232.58 | 187.65 | 119.76 | 208.6 | 102.92 | 184.38 | 126.36 | 236.77 | 223.93 | 167.6 | 204.23 | No Sensor | 155.27 | 190.94 | 30 | 965 | 0 | 28.96
08.12.21 12:15:22 | 16.82 | 239.93 | 220.84 | 196.89 | 229.11 | 135.16 | 211.98 | 183.73 | 181.45 | 104.67 | 187 | 231.89 | 186.02 | 118.86 | 207.92 | 99.43 | 183.4 | 125.15 | 236.42 | 223.58 | 166.65 | 202.55 | No Sensor | 153.7 | 189.29 | 30 | 965 | 0 | 28.96
08.12.21 12:15:37 | 17.07 | 239.58 | 219.81 | 196.22 | 229.11 | 134.24 | 211.3 | 182.75 | 179.5 | 103.21 | 185.36 | 233.28 | 185.36 | 117.07 | 206.91 | 97.68 | 182.75 | 123.65 | 236.77 | 221.18 | 165.37 | 202.22 | No Sensor | 151.51 | 187 | 30 | 965 | 0 | 28.99
08.12.21 12:15:53 | 17.33 | 239.58 | 219.12 | 195.23 | 229.11 | 131.5 | 210.62 | 182.1 | 178.85 | 102.05 | 184.71 | 232.93 | 184.71 | 115.29 | 206.58 | 96.24 | 182.43 | 122.15 | 236.07 | 223.24 | 164.74 | 201.22 | No Sensor | 149.64 | 185.03 | 30 | 965 | 0 | 28.99
08.12.21 12:16:08 | 17.58 | 239.93 | 219.12 | 194.24 | 228.76 | 132.11 | 210.62 | 181.45 | 177.56 | 101.46 | 184.38 | 232.58 | 184.06 | 112.92 | 206.24 | 101.46 | 181.13 | 121.25 | 236.42 | 221.52 | 163.79 | 200.21 | No Sensor | 147.78 | 183.08 | 30 | 965 | 0 | 29.02
08.12.21 12:16:23 | 17.83 | 239.93 | 218.44 | 192.59 | 229.11 | 127.87 | 210.28 | 180.48 | 176.59 | 100.01 | 183.4 | 233.63 | 183.4 | 111.44 | 205.9 | 94.5 | 180.48 | 119.76 | 236.42 | 221.86 | 162.52 | 199.55 | No Sensor | 146.85 | 181.45 | 30 | 965 | 0 | 29.03
08.12.21 12:16:38 | 18.08 | 239.58 | 218.1 | 191.6 | 228.42 | 126.06 | 209.27 | 180.8 | 174.98 | 99.43 | 182.75 | 233.28 | 182.43 | 109.67 | 205.23 | 93.06 | 180.15 | 117.37 | 236.77 | 220.84 | 161.88 | 199.22 | No Sensor | 145.92 | 179.18 | 30 | 965 | 0 | 29.03
08.12.21 12:16:53 | 18.33 | 239.93 | 217.76 | 190.94 | 228.76 | 122.75 | 208.93 | 179.18 | 173.37 | 97.68 | 182.1 | 233.63 | 181.78 | 108.2 | 205.23 | 92.77 | 178.85 | 116.48 | 237.47 | 220.15 | 160.3 | 198.55 | No Sensor | 144.68 | 177.24 | 30 | 965 | 0 | 29.06
08.12.21 12:17:08 | 18.58 | 239.58 | 217.76 | 188.64 | 228.07 | 118.86 | 208.26 | 179.18 | 172.4 | 96.82 | 182.43 | 233.63 | 181.45 | 106.43 | 204.23 | 92.77 | 178.21 | 114.69 | 237.12 | 219.81 | 158.73 | 198.22 | No Sensor | 144.06 | 174.33 | 30 | 965 | 0 | 29.06