## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20211208_Run7_Pacu_641_40C |  | Generated On : | 08/12/2021, 13:20:40 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/12/2021, 12:58:59 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/12/2021, 13:20:08 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.12.21 12:59:01 | 0.03 | 111.61 | 118.13 | 137.89 | 122.03 | 124.97 | 134.38 | 139.91 | 121.29 | 139.66 | 117.89 | 123.98 | 91.82 | 135.63 | 129.9 | 141.43 | 104.46 | 119.59 | 132.64 | 126.69 | 127.68 | 124.72 | 116.19 | 136.39 | 124.72 | 40 | 965 | 0 | 32.15
08.12.21 12:59:16 | 0.28 | 113.3 | 122.03 | 141.68 | 125.95 | 129.66 | 139.15 | 143.2 | 124.48 | 144.47 | 121.05 | 126.69 | 94.38 | 139.4 | 134.38 | 144.22 | 106.36 | 123.98 | 136.39 | 130.65 | 131.39 | 130.15 | 120.07 | 141.17 | 128.67 | 40 | 965 | 0 | 31.6
08.12.21 12:59:31 | 0.53 | 116.67 | 125.21 | 144.73 | 129.41 | 133.63 | 141.43 | 146.26 | 127.68 | 148.04 | 123.49 | 128.91 | 96.24 | 143.2 | 137.39 | 147.79 | 108.51 | 126.69 | 139.66 | 133.63 | 133.88 | 134.63 | 123.74 | 143.45 | 132.14 | 40 | 965 | 0 | 31.32
08.12.21 12:59:46 | 0.78 | 119.1 | 128.67 | 147.53 | 132.89 | 138.14 | 144.98 | 150.35 | 130.15 | 152.93 | 126.2 | 131.14 | 97.41 | 147.28 | 140.16 | 150.61 | 110.66 | 128.91 | 142.69 | 136.89 | 136.39 | 138.4 | 127.43 | 147.02 | 135.13 | 40 | 965 | 0 | 31.18
08.12.21 13:00:01 | 1.03 | 118.86 | 131.14 | 150.61 | 134.63 | 141.43 | 146.77 | 152.67 | 132.14 | 156.3 | 128.42 | 132.89 | 99.28 | 150.61 | 142.44 | 156.04 | 112.09 | 131.39 | 145.49 | 139.66 | 139.15 | 141.17 | 130.9 | 151.64 | 137.39 | 40 | 965 | 0 | 31.1
08.12.21 13:00:16 | 1.28 | 120.07 | 133.38 | 152.16 | 137.39 | 144.73 | 149.58 | 154.74 | 134.88 | 158.91 | 129.9 | 133.88 | 99.75 | 152.93 | 144.22 | 158.12 | 113.3 | 132.64 | 147.79 | 141.68 | 140.92 | 143.71 | 133.14 | 151.38 | 139.66 | 40 | 965 | 0 | 31.1
08.12.21 13:00:31 | 1.53 | 122.03 | 134.38 | 153.45 | 140.16 | 147.02 | 151.13 | 156.56 | 136.39 | 162.05 | 131.14 | 134.63 | 101.16 | 155.26 | 146 | 158.12 | 114.5 | 134.13 | 150.1 | 143.96 | 142.69 | 146 | 135.38 | 153.71 | 141.43 | 40 | 965 | 0 | 31.11
08.12.21 13:00:46 | 1.78 | 123.25 | 136.39 | 155.26 | 142.19 | 148.81 | 151.9 | 158.91 | 138.4 | 164.15 | 132.39 | 136.14 | 101.4 | 157.08 | 147.53 | 157.6 | 114.74 | 134.88 | 151.64 | 145.74 | 143.45 | 148.04 | 136.89 | 154.48 | 141.68 | 40 | 965 | 0 | 31.15
08.12.21 13:01:01 | 2.03 | 124.97 | 137.39 | 155.26 | 142.69 | 151.64 | 153.45 | 159.95 | 139.15 | 166 | 133.88 | 136.39 | 101.63 | 158.91 | 148.3 | 158.38 | 115.47 | 131.64 | 153.19 | 147.28 | 144.73 | 148.81 | 138.4 | 155.78 | 143.2 | 40 | 965 | 0 | 31.22
08.12.21 13:01:16 | 2.28 | 126.94 | 138.4 | 157.08 | 144.22 | 153.71 | 155.52 | 161 | 140.16 | 167.32 | 134.13 | 136.89 | 102.1 | 160.47 | 149.33 | 159.69 | 115.71 | 132.39 | 155.26 | 148.56 | 144.98 | 150.87 | 139.91 | 157.08 | 144.22 | 40 | 965 | 0 | 31.26
08.12.21 13:01:31 | 2.53 | 127.18 | 139.4 | 158.38 | 143.96 | 155 | 156.3 | 163.1 | 141.68 | 169.18 | 136.14 | 138.14 | 102.81 | 161.79 | 151.38 | 161.26 | 116.19 | 132.64 | 156.56 | 150.1 | 146.77 | 151.38 | 141.17 | 158.12 | 144.47 | 40 | 965 | 0 | 31.33
08.12.21 13:01:46 | 2.78 | 127.18 | 140.67 | 158.91 | 146.26 | 153.45 | 157.34 | 166.53 | 142.44 | 170.51 | 135.89 | 138.4 | 102.34 | 162.05 | 151.9 | 162.57 | 116.19 | 133.14 | 157.6 | 151.38 | 146.77 | 152.42 | 141.93 | 159.69 | 145.49 | 40 | 965 | 0 | 31.4
08.12.21 13:02:01 | 3.03 | 127.92 | 140.92 | 158.64 | 146.77 | 154.48 | 157.86 | 165.47 | 143.2 | 171.58 | 137.64 | 139.15 | 102.57 | 162.57 | 152.16 | 163.63 | 116.43 | 133.38 | 158.64 | 152.16 | 147.79 | 152.67 | 142.19 | 160.47 | 146.26 | 40 | 965 | 0 | 31.47
08.12.21 13:02:16 | 3.28 | 127.43 | 141.43 | 158.91 | 148.56 | 154.48 | 159.95 | 166.79 | 144.22 | 172.92 | 137.39 | 139.91 | 102.81 | 163.89 | 153.45 | 164.15 | 115.95 | 133.14 | 159.69 | 152.93 | 148.81 | 153.45 | 142.95 | 161.26 | 146.26 | 40 | 965 | 0 | 31.55
08.12.21 13:02:31 | 3.53 | 128.42 | 141.93 | 158.38 | 148.04 | 153.97 | 160.47 | 166.79 | 144.22 | 174.26 | 137.39 | 140.41 | 102.1 | 164.94 | 153.71 | 165.47 | 116.19 | 133.63 | 160.74 | 153.71 | 148.56 | 153.97 | 143.45 | 161 | 146.51 | 40 | 965 | 0 | 31.61
08.12.21 13:02:46 | 3.78 | 127.43 | 142.19 | 159.17 | 148.81 | 154.23 | 160.47 | 168.12 | 144.22 | 175.06 | 138.4 | 140.92 | 101.63 | 165.21 | 153.97 | 166.26 | 115.47 | 133.88 | 161.26 | 154.23 | 148.81 | 154.23 | 143.96 | 162.84 | 146.51 | 40 | 965 | 0 | 31.71
08.12.21 13:03:01 | 4.03 | 125.95 | 142.19 | 158.64 | 148.3 | 153.19 | 161.52 | 168.92 | 145.49 | 176.41 | 138.9 | 141.17 | 101.87 | 166.26 | 155 | 167.06 | 115.71 | 134.38 | 162.05 | 155 | 149.33 | 154.23 | 144.73 | 163.1 | 147.02 | 40 | 965 | 0 | 31.76
08.12.21 13:03:16 | 4.28 | 123.98 | 142.69 | 158.12 | 149.58 | 152.67 | 161 | 168.65 | 145.23 | 176.41 | 138.4 | 141.43 | 100.92 | 167.32 | 155 | 167.59 | 115.22 | 133.14 | 163.1 | 155.78 | 149.33 | 154.23 | 144.73 | 161.79 | 147.02 | 40 | 965 | 0 | 31.85
08.12.21 13:03:31 | 4.53 | 122.52 | 142.44 | 158.38 | 149.58 | 151.9 | 161.79 | 169.18 | 146.26 | 177.76 | 139.15 | 141.68 | 100.45 | 168.12 | 155.26 | 168.92 | 114.98 | 133.88 | 163.1 | 156.56 | 149.58 | 154.74 | 145.23 | 162.05 | 147.53 | 40 | 965 | 0 | 31.91
08.12.21 13:03:46 | 4.78 | 119.83 | 143.2 | 157.86 | 149.07 | 152.93 | 162.57 | 170.25 | 146.77 | 177.76 | 138.9 | 140.67 | 99.51 | 169.18 | 155 | 168.92 | 114.74 | 133.38 | 164.15 | 156.82 | 149.84 | 154.48 | 145.74 | 162.05 | 147.79 | 40 | 965 | 0 | 32
08.12.21 13:04:01 | 5.03 | 117.4 | 142.69 | 158.38 | 150.35 | 153.45 | 163.36 | 171.58 | 146.51 | 178.84 | 139.4 | 140.92 | 98.58 | 169.71 | 156.04 | 170.51 | 113.78 | 132.89 | 164.42 | 157.6 | 150.1 | 155 | 146.26 | 162.05 | 147.53 | 40 | 965 | 0 | 32.07
08.12.21 13:04:16 | 5.28 | 115.71 | 142.69 | 161.79 | 149.84 | 150.61 | 163.63 | 171.85 | 147.28 | 179.38 | 139.4 | 140.41 | 98.34 | 169.98 | 155.78 | 170.51 | 114.02 | 132.39 | 165.21 | 157.86 | 150.35 | 155 | 147.02 | 163.1 | 148.04 | 40 | 965 | 0 | 32.14
08.12.21 13:04:31 | 5.53 | 113.78 | 142.95 | 157.34 | 150.1 | 148.04 | 164.15 | 172.65 | 147.02 | 179.11 | 139.66 | 141.43 | 97.87 | 170.51 | 155.78 | 171.31 | 113.06 | 131.64 | 165.47 | 158.38 | 150.1 | 155.26 | 147.02 | 163.63 | 147.53 | 40 | 965 | 0 | 32.21
08.12.21 13:04:46 | 5.78 | 111.85 | 143.71 | 156.3 | 150.87 | 146.26 | 164.68 | 172.38 | 148.04 | 180.19 | 139.91 | 138.14 | 97.17 | 171.31 | 156.56 | 171.85 | 112.82 | 129.9 | 166.26 | 159.17 | 150.35 | 155.52 | 147.79 | 165.74 | 147.28 | 40 | 965 | 0 | 32.28
08.12.21 13:05:01 | 6.03 | 107.55 | 142.44 | 155.78 | 150.61 | 143.71 | 163.89 | 173.19 | 147.79 | 180.73 | 139.66 | 135.89 | 96.24 | 171.31 | 156.56 | 172.38 | 112.09 | 129.16 | 166 | 159.43 | 149.33 | 155.26 | 147.53 | 159.43 | 147.02 | 40 | 965 | 0 | 32.36
08.12.21 13:05:16 | 6.28 | 104.23 | 143.2 | 155.78 | 150.1 | 142.69 | 165.47 | 173.72 | 148.04 | 181.82 | 139.4 | 137.39 | 95.77 | 171.58 | 156.04 | 172.12 | 111.85 | 129.41 | 166.79 | 160.21 | 149.84 | 155.52 | 147.79 | 158.64 | 147.02 | 40 | 965 | 0 | 32.41
08.12.21 13:05:32 | 6.55 | 100.92 | 142.95 | 155.26 | 151.64 | 142.19 | 164.94 | 173.99 | 147.53 | 181.82 | 139.15 | 134.88 | 95.31 | 171.85 | 156.04 | 172.92 | 111.13 | 133.14 | 166.79 | 159.95 | 150.1 | 155.52 | 148.3 | 163.63 | 147.02 | 40 | 965 | 0 | 32.5
08.12.21 13:05:47 | 6.8 | 98.11 | 142.95 | 154.23 | 150.87 | 140.67 | 166.26 | 175.06 | 148.04 | 182.91 | 138.9 | 134.88 | 94.14 | 171.85 | 156.3 | 173.99 | 110.42 | 127.18 | 167.85 | 160.74 | 149.58 | 155.26 | 149.33 | 160.21 | 147.02 | 40 | 965 | 0 | 32.58
08.12.21 13:06:02 | 7.05 | 99.51 | 142.69 | 153.19 | 151.38 | 138.9 | 166 | 174.79 | 147.79 | 182.64 | 138.9 | 135.13 | 92.52 | 171.58 | 156.04 | 173.99 | 109.46 | 124.97 | 166.53 | 160.47 | 149.33 | 155.26 | 149.07 | 156.56 | 146.51 | 40 | 965 | 0 | 32.64
08.12.21 13:06:17 | 7.3 | 98.11 | 142.19 | 151.64 | 150.35 | 139.66 | 165.74 | 175.87 | 148.3 | 182.91 | 138.9 | 136.39 | 91.59 | 169.98 | 156.3 | 174.26 | 108.51 | 123.49 | 167.59 | 160.21 | 149.84 | 155.26 | 149.07 | 156.3 | 146 | 40 | 965 | 0 | 32.72
08.12.21 13:06:32 | 7.55 | 96.01 | 141.43 | 151.9 | 151.64 | 140.41 | 165.21 | 175.6 | 148.81 | 184.27 | 138.65 | 138.14 | 90.9 | 169.18 | 156.56 | 174.53 | 108.27 | 122.03 | 167.59 | 161.26 | 149.58 | 155.52 | 149.58 | 157.34 | 146 | 40 | 965 | 0 | 32.79
08.12.21 13:06:47 | 7.8 | 96.94 | 140.92 | 151.38 | 149.84 | 146.26 | 165.21 | 176.41 | 147.79 | 183.73 | 137.64 | 139.66 | 89.98 | 168.12 | 156.3 | 174.79 | 107.31 | 121.05 | 167.85 | 161 | 148.81 | 155.52 | 149.84 | 153.97 | 145.49 | 40 | 965 | 0 | 32.86
08.12.21 13:07:02 | 8.05 | 96.47 | 141.68 | 150.61 | 151.13 | 140.41 | 163.63 | 176.68 | 148.04 | 184.82 | 139.66 | 138.14 | 89.06 | 168.39 | 156.3 | 176.14 | 106.36 | 120.07 | 167.85 | 161 | 148.81 | 155.52 | 150.1 | 153.19 | 145.49 | 40 | 965 | 0 | 32.93
08.12.21 13:07:17 | 8.3 | 96.01 | 140.41 | 149.58 | 151.13 | 141.93 | 162.57 | 177.49 | 147.53 | 185.09 | 137.39 | 135.38 | 87.91 | 168.12 | 156.04 | 176.68 | 105.89 | 118.86 | 168.39 | 161.52 | 148.81 | 155.78 | 150.1 | 152.93 | 145.74 | 40 | 965 | 0 | 33
08.12.21 13:07:32 | 8.55 | 96.47 | 140.67 | 148.04 | 149.84 | 138.9 | 161 | 178.03 | 147.53 | 185.64 | 135.63 | 131.64 | 86.07 | 166.26 | 155.78 | 175.6 | 104.46 | 117.64 | 167.59 | 161 | 148.3 | 154.74 | 149.58 | 153.71 | 144.98 | 40 | 965 | 0 | 33.08
08.12.21 13:07:47 | 8.8 | 93.68 | 139.91 | 149.33 | 149.58 | 140.16 | 160.74 | 177.76 | 147.53 | 186.74 | 135.38 | 131.89 | 85.38 | 170.51 | 155.52 | 176.68 | 103.99 | 116.43 | 168.12 | 161.52 | 148.56 | 155.26 | 149.84 | 150.61 | 144.73 | 40 | 965 | 0 | 33.13
08.12.21 13:08:02 | 9.05 | 91.82 | 139.66 | 148.56 | 149.84 | 135.13 | 159.69 | 177.76 | 146.51 | 185.37 | 135.63 | 132.89 | 84.24 | 164.94 | 155.78 | 176.68 | 103.52 | 114.5 | 168.12 | 161 | 148.3 | 154.74 | 150.1 | 150.1 | 144.98 | 40 | 965 | 0 | 33.21
08.12.21 13:08:17 | 9.3 | 90.9 | 139.66 | 146.26 | 150.1 | 133.38 | 158.64 | 178.03 | 146.51 | 187.01 | 134.63 | 131.64 | 82.65 | 164.42 | 155.78 | 176.68 | 101.87 | 113.3 | 168.39 | 161 | 148.04 | 154.74 | 149.84 | 151.64 | 144.73 | 40 | 965 | 0 | 33.28
08.12.21 13:08:32 | 9.55 | 90.21 | 138.9 | 146 | 149.07 | 135.89 | 158.12 | 177.76 | 146.77 | 187.01 | 134.13 | 128.42 | 81.06 | 163.36 | 155 | 176.95 | 101.16 | 112.09 | 167.59 | 161 | 147.02 | 155 | 149.33 | 148.3 | 143.96 | 40 | 965 | 0 | 33.36
08.12.21 13:08:47 | 9.8 | 89.29 | 137.89 | 147.28 | 150.1 | 130.65 | 157.6 | 179.11 | 146.51 | 187.29 | 132.89 | 128.91 | 79.92 | 163.1 | 155.26 | 177.22 | 100.69 | 110.66 | 168.12 | 161.26 | 147.28 | 155 | 149.84 | 147.79 | 144.22 | 40 | 965 | 0 | 33.41
08.12.21 13:09:02 | 10.05 | 87.68 | 137.64 | 142.95 | 149.84 | 125.95 | 155.78 | 179.38 | 145.49 | 187.29 | 132.89 | 129.66 | 79.02 | 163.1 | 155 | 177.49 | 99.51 | 108.98 | 167.85 | 160.74 | 147.02 | 154.74 | 149.84 | 148.81 | 143.45 | 40 | 965 | 0 | 33.49
08.12.21 13:09:17 | 10.3 | 87.22 | 137.14 | 142.19 | 149.33 | 123 | 155 | 179.65 | 145.74 | 187.56 | 132.39 | 127.18 | 77.21 | 162.57 | 154.74 | 178.3 | 98.34 | 106.6 | 167.85 | 160.74 | 146.51 | 154.74 | 149.84 | 147.28 | 143.45 | 40 | 965 | 0 | 33.55
08.12.21 13:09:32 | 10.55 | 85.84 | 136.64 | 140.16 | 148.3 | 117.64 | 153.97 | 179.92 | 145.23 | 188.39 | 131.64 | 127.18 | 75.64 | 161.79 | 154.74 | 177.49 | 97.41 | 105.65 | 167.59 | 160.21 | 146.77 | 154.74 | 149.33 | 145.49 | 142.95 | 40 | 965 | 0 | 33.61
08.12.21 13:09:47 | 10.8 | 84.47 | 136.14 | 140.92 | 149.07 | 117.64 | 153.45 | 179.65 | 144.98 | 188.66 | 131.39 | 127.43 | 74.74 | 161.79 | 154.23 | 178.3 | 96.94 | 101.4 | 167.32 | 160.21 | 146 | 155 | 149.33 | 145.23 | 142.19 | 40 | 965 | 0 | 33.69
08.12.21 13:10:02 | 11.05 | 82.65 | 134.63 | 137.39 | 148.04 | 119.1 | 151.64 | 178.84 | 144.73 | 188.39 | 130.65 | 126.69 | 72.72 | 160.21 | 154.23 | 177.76 | 95.07 | 101.16 | 167.32 | 159.95 | 145.74 | 154.48 | 149.33 | 143.71 | 142.19 | 40 | 965 | 0 | 33.76
08.12.21 13:10:17 | 11.3 | 85.84 | 135.63 | 136.64 | 146.51 | 115.71 | 149.58 | 180.19 | 144.22 | 189.21 | 130.4 | 127.43 | 71.61 | 158.64 | 153.45 | 179.65 | 94.38 | 97.17 | 166.79 | 159.69 | 146 | 154.74 | 148.81 | 144.47 | 142.19 | 40 | 965 | 0 | 33.83
08.12.21 13:10:32 | 11.55 | 83.33 | 133.88 | 134.38 | 147.53 | 113.78 | 146.77 | 179.92 | 143.71 | 188.66 | 129.16 | 126.44 | 70.27 | 157.34 | 152.93 | 178.03 | 93.45 | 95.54 | 166.53 | 159.95 | 145.74 | 154.23 | 149.33 | 141.68 | 141.43 | 40 | 965 | 0 | 33.9
08.12.21 13:10:47 | 11.8 | 79.24 | 133.38 | 134.13 | 147.02 | 114.74 | 143.96 | 179.65 | 143.45 | 188.39 | 128.42 | 127.68 | 68.72 | 154.48 | 152.67 | 178.3 | 91.59 | 93.68 | 166.79 | 158.91 | 144.98 | 154.23 | 149.07 | 147.79 | 141.17 | 40 | 965 | 0 | 33.96
08.12.21 13:11:02 | 12.05 | 79.02 | 131.89 | 130.9 | 146 | 113.06 | 140.41 | 180.19 | 142.69 | 189.49 | 127.68 | 127.68 | 67.16 | 151.64 | 152.42 | 176.95 | 90.9 | 91.82 | 165.47 | 158.38 | 144.22 | 154.23 | 148.56 | 140.16 | 140.92 | 40 | 965 | 0 | 34.04
08.12.21 13:11:17 | 12.3 | 78.11 | 131.64 | 128.67 | 146.26 | 114.98 | 137.89 | 180.19 | 142.19 | 190.04 | 127.43 | 126.94 | 65.84 | 150.1 | 151.64 | 176.41 | 90.21 | 90.21 | 165.74 | 158.38 | 144.47 | 154.48 | 148.81 | 140.41 | 140.16 | 40 | 965 | 0 | 34.1
08.12.21 13:11:32 | 12.55 | 76.76 | 131.14 | 128.42 | 146 | 113.54 | 133.63 | 180.46 | 141.68 | 190.31 | 126.69 | 125.95 | 64.52 | 147.79 | 151.64 | 176.68 | 89.52 | 88.59 | 165.21 | 158.38 | 143.71 | 154.23 | 149.33 | 139.4 | 140.16 | 40 | 965 | 0 | 34.16
08.12.21 13:11:47 | 12.8 | 75.19 | 130.4 | 126.2 | 144.73 | 106.84 | 131.14 | 180.19 | 141.17 | 189.21 | 125.46 | 123.49 | 62.76 | 146.51 | 150.1 | 174.53 | 87.91 | 86.76 | 164.94 | 157.34 | 142.95 | 153.45 | 148.81 | 140.67 | 139.66 | 40 | 965 | 0 | 34.24
08.12.21 13:12:02 | 13.05 | 74.74 | 129.41 | 124.72 | 144.98 | 108.51 | 130.4 | 180.19 | 139.66 | 190.04 | 124.72 | 122.52 | 61.44 | 144.98 | 150.87 | 174.53 | 86.99 | 85.15 | 164.15 | 157.34 | 142.69 | 153.71 | 149.07 | 135.38 | 139.4 | 40 | 965 | 0 | 34.29
08.12.21 13:12:17 | 13.3 | 73.39 | 127.43 | 124.72 | 143.96 | 107.08 | 128.67 | 179.65 | 139.91 | 189.76 | 124.97 | 123.98 | 59.91 | 143.71 | 150.61 | 174.26 | 85.38 | 83.56 | 163.89 | 156.82 | 142.44 | 153.71 | 148.56 | 133.14 | 138.9 | 40 | 965 | 0 | 34.36
08.12.21 13:12:32 | 13.55 | 72.95 | 124.72 | 123.49 | 143.2 | 103.76 | 128.42 | 180.19 | 138.9 | 189.49 | 124.48 | 124.23 | 58.39 | 142.44 | 149.84 | 174.26 | 84.47 | 82.65 | 163.1 | 155.78 | 142.44 | 154.23 | 149.07 | 131.64 | 137.89 | 40 | 965 | 0 | 34.43
08.12.21 13:12:47 | 13.8 | 72.5 | 121.78 | 122.27 | 143.71 | 100.45 | 126.2 | 180.19 | 138.9 | 189.49 | 123 | 122.27 | 57.08 | 141.17 | 149.07 | 173.45 | 83.78 | 80.83 | 162.84 | 155.52 | 141.68 | 153.71 | 148.56 | 130.4 | 137.64 | 40 | 965 | 0 | 34.5
08.12.21 13:13:02 | 14.05 | 72.05 | 118.86 | 120.07 | 141.43 | 99.05 | 125.7 | 178.84 | 137.39 | 190.31 | 122.52 | 119.34 | 56 | 139.91 | 148.3 | 172.12 | 81.74 | 79.47 | 162.31 | 155.26 | 141.17 | 153.71 | 148.56 | 129.66 | 137.39 | 40 | 965 | 0 | 34.55
08.12.21 13:13:17 | 14.3 | 71.61 | 117.64 | 117.4 | 141.17 | 98.58 | 125.46 | 179.65 | 137.39 | 189.76 | 121.78 | 118.86 | 54.05 | 139.91 | 148.3 | 171.58 | 80.37 | 78.34 | 161.79 | 155 | 140.92 | 153.71 | 148.3 | 128.17 | 136.89 | 40 | 965 | 0 | 34.61
08.12.21 13:13:32 | 14.55 | 71.38 | 115.95 | 115.47 | 141.43 | 97.64 | 124.23 | 179.11 | 135.89 | 188.66 | 120.81 | 120.32 | 52.54 | 138.9 | 147.53 | 171.58 | 79.24 | 76.76 | 161 | 153.71 | 140.41 | 153.45 | 148.04 | 126.94 | 136.14 | 40 | 965 | 0 | 34.66
08.12.21 13:13:47 | 14.8 | 70.94 | 114.74 | 113.54 | 140.16 | 98.34 | 124.23 | 178.84 | 135.38 | 189.76 | 120.56 | 116.19 | 51.47 | 138.9 | 147.28 | 171.05 | 78.34 | 76.09 | 160.47 | 153.19 | 139.91 | 153.71 | 148.04 | 125.21 | 135.89 | 40 | 965 | 0 | 34.76
08.12.21 13:14:02 | 15.05 | 71.16 | 113.06 | 112.09 | 139.15 | 97.17 | 123.25 | 178.84 | 134.13 | 190.04 | 119.83 | 114.98 | 49.75 | 138.14 | 147.53 | 170.25 | 77.21 | 74.29 | 160.47 | 152.42 | 139.66 | 153.45 | 147.53 | 122.52 | 135.13 | 40 | 965 | 0 | 34.8
08.12.21 13:14:17 | 15.3 | 70.27 | 111.85 | 111.13 | 137.64 | 93.91 | 123.49 | 178.57 | 132.89 | 190.31 | 117.89 | 116.19 | 49.11 | 137.64 | 146.51 | 167.32 | 75.86 | 72.5 | 159.43 | 152.42 | 138.65 | 153.97 | 147.53 | 119.34 | 134.38 | 40 | 965 | 0 | 34.89
08.12.21 13:14:32 | 15.55 | 69.83 | 110.66 | 108.51 | 137.64 | 93.45 | 122.76 | 178.57 | 133.14 | 190.31 | 118.37 | 116.92 | 47.4 | 137.39 | 146.26 | 164.42 | 74.51 | 71.38 | 159.17 | 151.38 | 138.14 | 153.97 | 147.53 | 115.95 | 134.63 | 40 | 965 | 0 | 34.94
08.12.21 13:14:47 | 15.8 | 70.27 | 109.46 | 107.08 | 137.64 | 97.87 | 122.76 | 178.84 | 131.89 | 190.31 | 117.16 | 116.43 | 46.12 | 137.39 | 145.23 | 159.69 | 73.17 | 69.6 | 158.64 | 151.13 | 137.64 | 153.97 | 147.28 | 113.54 | 133.63 | 40 | 965 | 0 | 35.01
08.12.21 13:15:02 | 16.05 | 71.38 | 108.51 | 105.41 | 135.13 | 92.98 | 122.27 | 178.3 | 131.14 | 190.31 | 116.19 | 112.57 | 44.84 | 136.89 | 145.49 | 152.16 | 72.05 | 68.49 | 157.86 | 150.1 | 137.14 | 153.71 | 147.28 | 111.13 | 132.89 | 40 | 965 | 0 | 35.07
08.12.21 13:15:17 | 16.3 | 68.05 | 106.6 | 103.28 | 134.13 | 91.59 | 121.29 | 177.76 | 129.41 | 190.59 | 115.95 | 112.09 | 42.94 | 135.89 | 143.96 | 146.51 | 70.27 | 66.94 | 156.56 | 149.33 | 136.39 | 152.93 | 146.77 | 108.74 | 132.39 | 40 | 965 | 0 | 35.14
08.12.21 13:15:32 | 16.55 | 67.16 | 106.12 | 102.34 | 135.38 | 93.45 | 121.78 | 177.76 | 128.91 | 190.59 | 115.22 | 110.18 | 42.3 | 135.38 | 144.47 | 139.91 | 68.94 | 65.18 | 156.82 | 148.81 | 136.39 | 153.19 | 147.28 | 106.84 | 132.14 | 40 | 965 | 0 | 35.19
08.12.21 13:15:47 | 16.8 | 67.83 | 105.41 | 100.45 | 131.89 | 91.13 | 121.54 | 176.68 | 128.42 | 190.59 | 114.26 | 108.27 | 41.46 | 134.63 | 143.71 | 136.39 | 67.61 | 63.64 | 156.04 | 147.53 | 135.13 | 152.42 | 147.28 | 104.7 | 131.39 | 40 | 965 | 0 | 35.25
08.12.21 13:16:02 | 17.05 | 68.27 | 104.94 | 98.58 | 132.39 | 91.59 | 121.29 | 177.76 | 126.94 | 191.14 | 114.5 | 107.79 | 40.61 | 135.13 | 143.45 | 132.64 | 66.28 | 62.1 | 155.26 | 147.28 | 134.88 | 152.93 | 147.02 | 102.81 | 130.9 | 40 | 965 | 0 | 35.32
08.12.21 13:16:17 | 17.3 | 66.72 | 103.76 | 97.17 | 132.89 | 91.82 | 121.29 | 176.41 | 126.44 | 190.31 | 113.3 | 108.03 | 38.93 | 134.13 | 143.45 | 130.15 | 64.96 | 60.35 | 155 | 146.51 | 134.38 | 151.9 | 147.28 | 101.63 | 130.4 | 40 | 965 | 0 | 35.38
08.12.21 13:16:32 | 17.55 | 64.08 | 102.34 | 95.77 | 130.15 | 89.29 | 120.07 | 175.6 | 125.21 | 190.04 | 111.13 | 107.79 | 37.88 | 133.38 | 142.95 | 127.92 | 62.76 | 58.17 | 153.45 | 145.23 | 133.14 | 151.38 | 146.77 | 98.58 | 128.91 | 40 | 965 | 0 | 35.44
08.12.21 13:16:47 | 17.8 | 64.52 | 101.16 | 93.68 | 129.9 | 87.68 | 120.56 | 176.41 | 124.48 | 191.7 | 110.66 | 107.55 | 36.62 | 133.63 | 142.69 | 124.48 | 61.88 | 56.65 | 153.45 | 144.73 | 133.14 | 151.9 | 146.77 | 97.64 | 128.67 | 40 | 965 | 0 | 35.5
08.12.21 13:17:02 | 18.05 | 62.54 | 100.45 | 92.06 | 128.42 | 86.76 | 120.32 | 175.6 | 123 | 191.7 | 110.42 | 104.7 | 35.58 | 133.14 | 142.44 | 123.25 | 60.79 | 54.92 | 152.16 | 143.71 | 131.89 | 151.9 | 146.26 | 95.54 | 127.92 | 40 | 965 | 0 | 35.57
08.12.21 13:17:17 | 18.3 | 64.52 | 100.22 | 90.67 | 127.68 | 86.99 | 120.56 | 175.33 | 122.27 | 191.97 | 109.22 | 103.05 | 35.37 | 132.14 | 141.93 | 122.03 | 58.82 | 53.4 | 151.13 | 142.95 | 131.39 | 152.42 | 146.51 | 93.45 | 126.94 | 40 | 965 | 0 | 35.61
08.12.21 13:17:32 | 18.55 | 64.08 | 98.58 | 89.29 | 125.7 | 87.22 | 120.32 | 175.33 | 121.78 | 191.7 | 108.51 | 100.22 | 34.12 | 132.14 | 141.43 | 121.29 | 57.3 | 49.96 | 149.33 | 142.19 | 130.9 | 152.42 | 146.77 | 93.91 | 126.2 | 40 | 965 | 0 | 35.68
08.12.21 13:17:47 | 18.8 | 63.2 | 97.87 | 88.13 | 125.7 | 87.22 | 119.59 | 174.79 | 120.32 | 191.97 | 107.79 | 97.64 | 32.87 | 131.64 | 141.68 | 118.61 | 56.43 | 47.61 | 147.53 | 140.92 | 130.15 | 152.16 | 146.51 | 89.75 | 125.7 | 40 | 965 | 0 | 35.74
08.12.21 13:18:02 | 19.05 | 61.44 | 97.41 | 86.53 | 124.97 | 86.99 | 119.34 | 174.53 | 118.86 | 191.97 | 106.36 | 94.84 | 32.04 | 131.39 | 140.67 | 117.64 | 54.27 | 45.27 | 145.74 | 140.41 | 128.91 | 152.16 | 147.02 | 87.68 | 124.72 | 40 | 965 | 0 | 35.79
08.12.21 13:18:17 | 19.3 | 60.13 | 96.24 | 85.61 | 124.23 | 86.53 | 118.86 | 173.99 | 118.37 | 191.97 | 105.89 | 93.22 | 31.63 | 130.65 | 140.16 | 116.67 | 53.83 | 43.99 | 143.96 | 139.66 | 128.67 | 152.42 | 147.28 | 85.15 | 123.49 | 40 | 965 | 0 | 35.86
08.12.21 13:18:32 | 19.55 | 61.44 | 95.54 | 83.56 | 123.49 | 86.53 | 118.61 | 173.99 | 117.4 | 191.7 | 104.94 | 92.29 | 31.21 | 129.41 | 140.16 | 115.71 | 52.11 | 43.15 | 142.44 | 138.65 | 127.43 | 152.93 | 147.28 | 83.1 | 123 | 40 | 965 | 0 | 35.93
08.12.21 13:18:47 | 19.8 | 60.57 | 94.38 | 82.87 | 122.27 | 86.3 | 118.86 | 174.53 | 116.43 | 192.53 | 103.99 | 90.67 | 30.59 | 128.67 | 139.91 | 114.5 | 50.82 | 42.51 | 140.41 | 137.89 | 127.18 | 154.23 | 147.28 | 81.51 | 121.78 | 40 | 965 | 0 | 36
08.12.21 13:19:02 | 20.05 | 60.35 | 93.45 | 81.51 | 120.56 | 86.76 | 118.13 | 173.45 | 114.74 | 192.25 | 103.05 | 89.75 | 29.35 | 127.68 | 139.66 | 114.02 | 49.32 | 41.46 | 138.14 | 136.89 | 126.44 | 155 | 147.02 | 79.7 | 120.32 | 40 | 965 | 0 | 36.04
08.12.21 13:19:17 | 20.3 | 57.73 | 92.75 | 79.02 | 119.83 | 87.22 | 118.61 | 173.19 | 115.22 | 191.7 | 102.1 | 89.29 | 29.15 | 127.18 | 138.9 | 112.57 | 48.46 | 41.03 | 134.88 | 136.14 | 125.21 | 155.52 | 147.28 | 77.44 | 119.34 | 40 | 965 | 0 | 36.1
08.12.21 13:19:32 | 20.55 | 60.35 | 91.36 | 79.47 | 118.37 | 85.84 | 118.61 | 172.65 | 113.06 | 192.8 | 101.63 | 88.13 | 28.12 | 126.44 | 139.15 | 112.82 | 46.76 | 39.77 | 132.39 | 135.63 | 123.74 | 155.26 | 147.53 | 75.64 | 118.13 | 40 | 965 | 0 | 36.18
08.12.21 13:19:47 | 20.8 | 59.48 | 91.13 | 79.7 | 116.19 | 85.84 | 117.89 | 171.58 | 112.82 | 192.8 | 100.22 | 87.22 | 27.91 | 125.95 | 138.14 | 110.66 | 46.12 | 39.35 | 129.66 | 134.63 | 123.49 | 155.26 | 148.3 | 74.96 | 116.67 | 40 | 965 | 0 | 36.24
08.12.21 13:20:02 | 21.05 | 57.73 | 89.75 | 76.09 | 115.95 | 85.84 | 117.64 | 171.58 | 111.37 | 192.25 | 98.58 | 85.15 | 27.09 | 125.21 | 138.14 | 109.94 | 44.21 | 38.3 | 127.43 | 133.38 | 122.52 | 154.23 | 147.28 | 73.17 | 115.47 | 40 | 965 | 0 | 36.29