## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20211208_Run8_Pacu_710_34C |  | Generated On : | 08/12/2021, 13:21:02 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/12/2021, 12:58:59 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/12/2021, 13:20:08 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.12.21 12:59:01 | 0.03 | 165.96 | 173.06 | 179.03 | 180.54 | 153.71 | 176.04 | 179.63 | 161.85 | 147.1 | 162.14 | 176.04 | 162.14 | 169.5 | 145.95 | 172.46 | 166.25 | 160.97 | 179.63 | 165.96 | 156.31 | 182.95 | No Sensor | 156.31 | 159.8 | 34 | 965 | 0 | 31.89
08.12.21 12:59:16 | 0.28 | 170.68 | 177.53 | 183.85 | 185.07 | 158.93 | 179.94 | 183.85 | 165.66 | 147.96 | 165.66 | 179.63 | 165.96 | 174.25 | 148.53 | 176.04 | 170.38 | 166.25 | 183.55 | 168.31 | 159.8 | 187.49 | No Sensor | 159.8 | 163.6 | 34 | 965 | 0 | 31.3
08.12.21 12:59:31 | 0.53 | 174.55 | 181.44 | 186.28 | 188.41 | 162.14 | 182.04 | 185.97 | 167.72 | 150.25 | 167.72 | 181.44 | 168.61 | 177.83 | 150.54 | 178.13 | 172.76 | 168.61 | 187.49 | 170.38 | 163.6 | 193.3 | No Sensor | 170.98 | 166.54 | 34 | 965 | 0 | 30.88
08.12.21 12:59:46 | 0.78 | 178.43 | 185.37 | 190.85 | 192.07 | 164.19 | 185.67 | 189.02 | 170.68 | 153.71 | 171.27 | 185.07 | 170.98 | 180.54 | 152.55 | 181.44 | 176.34 | 171.87 | 191.46 | 172.46 | 166.25 | 196.68 | No Sensor | 173.35 | 170.68 | 34 | 965 | 0 | 30.59
08.12.21 13:00:01 | 1.03 | 182.04 | 187.8 | 194.22 | 195.75 | 166.54 | 188.71 | 191.76 | 173.06 | 156.31 | 173.65 | 187.49 | 173.95 | 184.46 | 154.29 | 183.85 | 178.73 | 175.14 | 193.6 | 173.06 | 168.9 | 202.56 | No Sensor | 176.04 | 173.06 | 34 | 965 | 0 | 30.42
08.12.21 13:00:16 | 1.28 | 184.16 | 191.46 | 195.75 | 198.22 | 169.5 | 190.24 | 194.52 | 174.84 | 158.64 | 175.44 | 189.32 | 175.74 | 186.28 | 155.15 | 185.97 | 181.14 | 176.94 | 197.3 | 173.65 | 171.27 | 204.43 | No Sensor | 180.84 | 176.34 | 34 | 965 | 0 | 30.31
08.12.21 13:00:31 | 1.53 | 187.19 | 193.3 | 198.53 | 201.01 | 171.27 | 192.99 | 196.37 | 176.94 | 160.1 | 177.83 | 190.85 | 178.13 | 187.8 | 155.73 | 188.1 | 183.25 | 177.83 | 198.84 | 180.84 | 173.06 | 207.87 | No Sensor | 173.06 | 179.03 | 34 | 965 | 0 | 30.24
08.12.21 13:00:46 | 1.78 | 190.24 | 195.14 | 200.39 | 203.18 | 172.76 | 194.52 | 197.6 | 178.43 | 162.14 | 179.63 | 192.99 | 180.24 | 189.93 | 156.02 | 190.54 | 184.76 | 179.03 | 201.01 | 177.53 | 174.55 | 210.7 | No Sensor | 168.31 | 181.44 | 34 | 965 | 0 | 30.2
08.12.21 13:01:01 | 2.03 | 191.15 | 196.37 | 201.63 | 204.74 | 174.25 | 196.06 | 199.46 | 179.94 | 163.02 | 181.44 | 195.45 | 181.14 | 191.15 | 156.89 | 191.76 | 185.07 | 180.24 | 203.18 | 177.24 | 175.44 | 217.66 | No Sensor | 168.61 | 181.74 | 34 | 965 | 0 | 30.19
08.12.21 13:01:16 | 2.28 | 191.15 | 197.91 | 202.56 | 205.99 | 174.84 | 197.91 | 201.01 | 180.54 | 167.72 | 182.65 | 196.37 | 182.04 | 192.38 | 157.18 | 193.3 | 187.8 | 187.19 | 204.43 | 177.24 | 176.64 | 211.33 | No Sensor | 169.2 | 182.65 | 34 | 965 | 0 | 30.17
08.12.21 13:01:31 | 2.53 | 194.22 | 199.46 | 205.06 | 208.81 | 176.04 | 198.84 | 202.87 | 182.04 | 164.49 | 183.85 | 198.53 | 183.55 | 194.22 | 157.77 | 194.83 | 188.71 | 186.89 | 207.24 | 178.73 | 177.83 | 214.17 | No Sensor | 170.68 | 183.25 | 34 | 965 | 0 | 30.19
08.12.21 13:01:46 | 2.78 | 193.91 | 200.08 | 205.68 | 209.75 | 176.64 | 200.08 | 203.5 | 182.95 | 164.49 | 185.97 | 199.15 | 185.07 | 195.45 | 158.93 | 196.06 | 189.93 | 185.67 | 209.13 | 179.03 | 178.43 | 218.3 | No Sensor | 171.87 | 184.76 | 34 | 965 | 0 | 30.2
08.12.21 13:02:01 | 3.03 | 190.54 | 201.32 | 205.99 | 211.01 | 175.44 | 201.32 | 204.12 | 184.16 | 164.49 | 186.89 | 200.7 | 186.28 | 195.14 | 159.22 | 196.68 | 190.85 | 184.16 | 210.38 | 179.94 | 179.94 | 213.85 | No Sensor | 172.46 | 184.76 | 34 | 965 | 0 | 30.21
08.12.21 13:02:16 | 3.28 | 191.15 | 201.32 | 205.68 | 211.64 | 173.95 | 201.01 | 204.74 | 183.55 | 163.31 | 186.58 | 201.01 | 185.67 | 195.14 | 159.22 | 197.6 | 191.46 | 183.55 | 210.07 | 179.94 | 179.63 | 213.54 | No Sensor | 172.76 | 183.55 | 34 | 965 | 0 | 30.23
08.12.21 13:02:31 | 3.53 | 191.76 | 202.25 | 207.24 | 212.27 | 172.46 | 202.56 | 204.43 | 184.76 | 163.6 | 188.1 | 202.25 | 187.19 | 196.06 | 158.93 | 198.53 | 192.38 | 183.25 | 211.01 | 181.44 | 180.24 | 214.17 | No Sensor | 172.76 | 182.65 | 34 | 965 | 0 | 30.25
08.12.21 13:02:46 | 3.78 | 190.85 | 202.56 | 207.56 | 213.22 | 173.06 | 203.18 | 206.93 | 185.07 | 163.02 | 189.02 | 203.81 | 187.19 | 196.06 | 159.22 | 199.15 | 193.3 | 182.04 | 213.22 | 181.44 | 181.14 | 214.17 | No Sensor | 175.14 | 182.65 | 34 | 965 | 0 | 30.28
08.12.21 13:03:01 | 4.03 | 190.24 | 202.87 | 207.87 | 213.85 | 170.98 | 203.5 | 206.31 | 184.46 | 161.26 | 189.63 | 204.12 | 187.49 | 195.75 | 160.1 | 200.39 | 193.6 | 179.94 | 213.22 | 181.74 | 180.84 | 214.17 | No Sensor | 175.14 | 182.34 | 34 | 965 | 0 | 30.31
08.12.21 13:03:16 | 4.28 | 190.54 | 203.81 | 208.81 | 215.44 | 172.17 | 204.43 | 207.87 | 185.37 | 161.56 | 191.46 | 205.06 | 188.1 | 196.37 | 159.51 | 201.32 | 193.6 | 179.94 | 214.8 | 183.55 | 180.84 | 215.76 | No Sensor | 172.46 | 182.04 | 34 | 965 | 0 | 30.34
08.12.21 13:03:31 | 4.53 | 191.15 | 203.81 | 209.44 | 215.44 | 171.57 | 205.06 | 208.5 | 185.67 | 161.26 | 192.68 | 205.99 | 189.63 | 197.6 | 159.51 | 202.25 | 193.91 | 179.03 | 216.07 | 186.58 | 180.54 | 215.12 | No Sensor | 172.76 | 180.84 | 34 | 965 | 0 | 30.36
08.12.21 13:03:46 | 4.78 | 191.76 | 204.12 | 209.13 | 215.44 | 170.98 | 204.43 | 208.81 | 185.67 | 160.39 | 192.07 | 206.31 | 188.71 | 197.6 | 157.77 | 201.63 | 194.52 | 177.53 | 215.44 | 185.07 | 180.54 | 216.07 | No Sensor | 172.17 | 181.44 | 34 | 965 | 0 | 30.38
08.12.21 13:04:01 | 5.03 | 190.54 | 204.74 | 209.44 | 216.07 | 170.68 | 205.37 | 208.81 | 185.37 | 159.8 | 192.99 | 206.93 | 189.32 | 196.99 | 157.77 | 201.94 | 194.83 | 176.34 | 215.44 | 182.95 | 181.14 | 215.12 | No Sensor | 170.09 | 180.54 | 34 | 965 | 0 | 30.42
08.12.21 13:04:16 | 5.28 | 190.24 | 204.74 | 210.38 | 217.03 | 170.09 | 205.99 | 209.13 | 185.37 | 158.64 | 193.91 | 207.24 | 190.24 | 197.6 | 156.31 | 203.18 | 195.14 | 174.55 | 217.34 | 181.74 | 180.54 | 215.44 | No Sensor | 170.38 | 179.63 | 34 | 965 | 0 | 30.44
08.12.21 13:04:31 | 5.53 | 188.71 | 204.74 | 209.44 | 217.03 | 169.2 | 205.37 | 208.81 | 185.37 | 157.47 | 193.91 | 208.18 | 189.32 | 196.99 | 155.44 | 203.18 | 195.14 | 173.65 | 217.34 | 181.44 | 179.94 | 214.49 | No Sensor | 169.79 | 179.33 | 34 | 965 | 0 | 30.46
08.12.21 13:04:46 | 5.78 | 188.1 | 205.37 | 210.07 | 218.3 | 170.09 | 206.31 | 210.07 | 185.07 | 156.89 | 194.22 | 208.5 | 189.93 | 197.91 | 154.87 | 204.74 | 194.52 | 174.25 | 217.66 | 181.74 | 180.24 | 215.76 | No Sensor | 170.09 | 178.43 | 34 | 965 | 0 | 30.49
08.12.21 13:05:01 | 6.03 | 185.67 | 205.37 | 210.07 | 218.62 | 170.09 | 206.31 | 210.7 | 185.07 | 156.6 | 194.52 | 209.75 | 189.93 | 197.91 | 154.87 | 204.43 | 195.45 | 172.46 | 217.34 | 182.65 | 179.63 | 215.44 | No Sensor | 169.79 | 179.03 | 34 | 965 | 0 | 30.52
08.12.21 13:05:16 | 6.28 | 183.85 | 204.74 | 209.75 | 217.98 | 165.66 | 205.99 | 210.38 | 184.76 | 154.87 | 195.14 | 209.75 | 190.54 | 197.6 | 153.71 | 204.43 | 196.37 | 171.87 | 217.98 | 182.95 | 178.73 | 219.57 | No Sensor | 168.61 | 176.64 | 34 | 965 | 0 | 30.55
08.12.21 13:05:32 | 6.55 | 182.65 | 205.99 | 209.75 | 218.62 | 165.96 | 206.31 | 211.33 | 185.07 | 153.71 | 196.06 | 210.07 | 189.93 | 196.99 | 152.84 | 204.43 | 196.06 | 171.27 | 218.94 | 182.34 | 178.13 | 216.07 | No Sensor | 168.61 | 175.44 | 34 | 965 | 0 | 30.58
08.12.21 13:05:47 | 6.8 | 181.14 | 205.68 | 209.44 | 218.3 | 164.49 | 205.68 | 211.01 | 183.55 | 152.27 | 196.06 | 209.44 | 189.32 | 197.6 | 151.98 | 203.81 | 195.45 | 170.68 | 218.62 | 182.65 | 177.53 | 212.91 | No Sensor | 167.13 | 173.95 | 34 | 965 | 0 | 30.6
08.12.21 13:06:02 | 7.05 | 178.73 | 205.99 | 210.07 | 218.94 | 159.8 | 205.99 | 211.01 | 183.25 | 151.69 | 195.75 | 209.75 | 189.32 | 197.6 | 151.4 | 205.37 | 195.75 | 169.2 | 218.94 | 182.95 | 177.24 | 212.59 | No Sensor | 167.13 | 173.65 | 34 | 965 | 0 | 30.63
08.12.21 13:06:17 | 7.3 | 176.04 | 205.68 | 210.07 | 219.57 | 159.22 | 205.68 | 211.01 | 183.55 | 150.83 | 196.37 | 213.22 | 189.32 | 196.99 | 151.4 | 204.43 | 195.75 | 168.02 | 219.57 | 182.95 | 177.83 | 212.27 | No Sensor | 167.72 | 172.46 | 34 | 965 | 0 | 30.66
08.12.21 13:06:32 | 7.55 | 174.25 | 205.37 | 210.7 | 219.57 | 159.22 | 206.62 | 211.33 | 182.95 | 149.68 | 196.99 | 213.22 | 189.32 | 196.99 | 151.11 | 204.43 | 196.37 | 171.87 | 219.25 | 182.95 | 175.74 | 211.33 | No Sensor | 167.72 | 172.76 | 34 | 965 | 0 | 30.67
08.12.21 13:06:47 | 7.8 | 173.35 | 205.37 | 210.38 | 219.89 | 160.1 | 206.93 | 211.96 | 182.65 | 148.24 | 196.68 | 208.18 | 189.93 | 196.37 | 149.96 | 205.37 | 196.37 | 172.76 | 220.21 | 182.95 | 176.04 | 211.96 | No Sensor | 166.54 | 171.87 | 34 | 965 | 0 | 30.7
08.12.21 13:07:02 | 8.05 | 171.87 | 205.68 | 210.38 | 219.89 | 160.1 | 206.31 | 211.64 | 182.04 | 146.53 | 197.3 | 208.5 | 189.02 | 196.37 | 148.53 | 204.43 | 195.75 | 175.44 | 219.89 | 181.14 | 174.84 | 210.7 | No Sensor | 165.96 | 171.57 | 34 | 965 | 0 | 30.73
08.12.21 13:07:17 | 8.3 | 171.87 | 205.37 | 211.64 | 219.89 | 159.51 | 205.68 | 211.96 | 181.74 | 146.24 | 197.3 | 207.56 | 188.41 | 195.75 | 148.24 | 204.74 | 195.45 | 174.25 | 220.21 | 180.54 | 173.95 | 210.38 | No Sensor | 166.84 | 170.98 | 34 | 965 | 0 | 30.74
08.12.21 13:07:32 | 8.55 | 171.87 | 205.37 | 210.7 | 220.21 | 160.97 | 205.99 | 211.64 | 181.14 | 144.81 | 197.6 | 207.87 | 188.71 | 196.37 | 147.67 | 204.43 | 195.14 | 169.79 | 220.53 | 181.14 | 173.06 | 206.62 | No Sensor | 166.54 | 170.38 | 34 | 965 | 0 | 30.78
08.12.21 13:07:47 | 8.8 | 171.57 | 206.31 | 211.64 | 220.53 | 159.8 | 206.31 | 212.27 | 181.44 | 143.96 | 197.91 | 208.18 | 188.1 | 196.37 | 147.38 | 205.68 | 195.75 | 160.39 | 220.21 | 180.24 | 173.06 | 205.37 | No Sensor | 165.66 | 169.79 | 34 | 965 | 0 | 30.81
08.12.21 13:08:02 | 9.05 | 171.57 | 205.99 | 211.64 | 221.17 | 158.35 | 206.31 | 212.27 | 181.44 | 142.54 | 197.6 | 208.5 | 187.49 | 195.75 | 147.96 | 205.06 | 194.83 | 160.1 | 219.89 | 179.33 | 172.17 | 203.81 | No Sensor | 165.96 | 168.9 | 34 | 965 | 0 | 30.83
08.12.21 13:08:17 | 9.3 | 170.38 | 205.68 | 211.96 | 221.17 | 154.58 | 205.37 | 211.64 | 180.84 | 141.97 | 197.91 | 209.13 | 187.19 | 196.06 | 147.1 | 204.12 | 195.45 | 160.1 | 220.53 | 179.94 | 171.87 | 202.56 | No Sensor | 166.54 | 168.02 | 34 | 965 | 0 | 30.85
08.12.21 13:08:32 | 9.55 | 169.79 | 205.99 | 211.33 | 221.17 | 161.26 | 204.74 | 211.64 | 179.94 | 139.99 | 197.6 | 208.5 | 187.49 | 195.45 | 146.53 | 204.43 | 194.83 | 160.1 | 220.21 | 178.73 | 170.68 | 210.7 | No Sensor | 164.19 | 168.31 | 34 | 965 | 0 | 30.88
08.12.21 13:08:47 | 9.8 | 169.2 | 205.99 | 212.27 | 220.85 | 160.68 | 205.37 | 211.96 | 179.33 | 139.99 | 197.91 | 209.13 | 187.19 | 194.52 | 147.67 | 203.81 | 194.83 | 160.68 | 219.57 | 178.43 | 169.79 | 211.01 | No Sensor | 164.78 | 167.13 | 34 | 965 | 0 | 30.91
08.12.21 13:09:02 | 10.05 | 168.31 | 205.37 | 211.64 | 221.17 | 154.29 | 205.68 | 211.64 | 179.03 | 138.57 | 198.22 | 208.18 | 186.28 | 195.14 | 148.24 | 203.5 | 194.83 | 159.51 | 220.53 | 177.53 | 169.5 | 203.81 | No Sensor | 164.49 | 167.13 | 34 | 965 | 0 | 30.94
08.12.21 13:09:17 | 10.3 | 167.13 | 205.68 | 212.59 | 221.49 | 151.98 | 205.37 | 211.33 | 178.13 | 137.16 | 197.91 | 209.75 | 186.28 | 194.83 | 149.1 | 203.81 | 194.52 | 159.51 | 220.53 | 176.34 | 169.5 | 191.15 | No Sensor | 164.49 | 166.84 | 34 | 965 | 0 | 30.96
08.12.21 13:09:32 | 10.55 | 166.54 | 205.37 | 211.64 | 221.17 | 150.83 | 205.37 | 211.96 | 177.53 | 136.6 | 198.22 | 209.44 | 185.67 | 193.91 | 150.54 | 203.18 | 194.83 | 159.51 | 219.89 | 175.14 | 168.31 | 189.93 | No Sensor | 164.49 | 166.54 | 34 | 965 | 0 | 30.98
08.12.21 13:09:47 | 10.8 | 165.07 | 205.37 | 212.27 | 221.17 | 150.54 | 204.43 | 211.01 | 176.94 | 138.29 | 198.22 | 209.44 | 185.67 | 194.52 | 150.25 | 202.87 | 193.91 | 159.22 | 220.53 | 175.44 | 166.84 | 188.71 | No Sensor | 165.07 | 166.84 | 34 | 965 | 0 | 31.02
08.12.21 13:10:02 | 11.05 | 163.9 | 204.74 | 212.27 | 221.81 | 149.39 | 204.12 | 210.7 | 176.64 | 131.55 | 198.22 | 208.5 | 184.46 | 194.22 | 150.54 | 202.87 | 194.22 | 157.18 | 220.21 | 175.44 | 166.84 | 189.63 | No Sensor | 165.07 | 166.25 | 34 | 965 | 0 | 31.05
08.12.21 13:10:17 | 11.3 | 162.43 | 204.43 | 212.27 | 222.13 | 148.82 | 204.12 | 210.7 | 175.74 | 128.77 | 198.22 | 209.75 | 184.76 | 194.22 | 149.39 | 205.68 | 193.91 | 157.18 | 220.53 | 174.84 | 166.54 | 189.63 | No Sensor | 169.2 | 166.54 | 34 | 965 | 0 | 31.06
08.12.21 13:10:32 | 11.55 | 160.97 | 205.06 | 211.64 | 221.49 | 148.82 | 203.81 | 209.75 | 175.74 | 127.93 | 197.6 | 208.81 | 184.16 | 193.3 | 149.39 | 201.32 | 193.6 | 155.73 | 220.85 | 173.65 | 165.66 | 187.49 | No Sensor | 170.38 | 165.66 | 34 | 965 | 0 | 31.09
08.12.21 13:10:47 | 11.8 | 159.8 | 204.74 | 211.64 | 222.13 | 147.67 | 203.5 | 209.13 | 175.44 | 128.21 | 198.53 | 209.44 | 184.16 | 193.6 | 149.68 | 200.7 | 192.99 | 154.58 | 220.53 | 169.2 | 165.37 | 185.97 | No Sensor | 164.78 | 165.07 | 34 | 965 | 0 | 31.11
08.12.21 13:11:02 | 12.05 | 157.77 | 204.12 | 211.64 | 221.81 | 148.24 | 203.5 | 209.13 | 174.55 | 127.66 | 198.22 | 209.44 | 183.25 | 192.99 | 149.39 | 199.46 | 192.68 | 153.42 | 221.17 | 166.25 | 163.9 | 184.16 | No Sensor | 158.64 | 165.37 | 34 | 965 | 0 | 31.13
08.12.21 13:11:17 | 12.3 | 157.77 | 204.12 | 211.96 | 222.13 | 146.81 | 202.87 | 208.18 | 174.25 | 126.55 | 198.84 | 209.13 | 182.34 | 192.99 | 149.39 | 199.46 | 191.46 | 151.98 | 220.85 | 164.78 | 162.14 | 183.25 | No Sensor | 156.89 | 165.07 | 34 | 965 | 0 | 31.16
08.12.21 13:11:32 | 12.55 | 155.44 | 203.5 | 211.33 | 222.45 | 146.24 | 202.87 | 206.93 | 173.95 | 126.82 | 197.6 | 209.13 | 182.04 | 192.99 | 149.1 | 197.91 | 191.76 | 150.54 | 220.53 | 161.26 | 160.97 | 180.84 | No Sensor | 155.73 | 165.96 | 34 | 965 | 0 | 31.17
08.12.21 13:11:47 | 12.8 | 153.42 | 203.18 | 211.64 | 222.13 | 145.95 | 201.94 | 205.06 | 172.17 | 126.82 | 198.22 | 209.75 | 180.84 | 192.38 | 148.53 | 198.53 | 192.38 | 149.68 | 221.17 | 158.64 | 160.39 | 178.73 | No Sensor | 154.58 | 165.07 | 34 | 965 | 0 | 31.21
08.12.21 13:12:02 | 13.05 | 151.4 | 203.18 | 211.33 | 222.13 | 146.53 | 202.25 | 203.5 | 171.87 | 127.1 | 198.53 | 209.13 | 180.84 | 192.07 | 148.24 | 196.99 | 192.07 | 148.82 | 220.53 | 154.29 | 158.64 | 178.43 | No Sensor | 154.58 | 165.96 | 34 | 965 | 0 | 31.21
08.12.21 13:12:17 | 13.3 | 149.1 | 202.87 | 211.96 | 222.13 | 145.95 | 201.63 | 201.63 | 171.87 | 128.21 | 198.53 | 208.81 | 180.24 | 192.68 | 147.1 | 196.68 | 191.15 | 147.67 | 221.17 | 153.42 | 156.6 | 176.94 | No Sensor | 152.55 | 165.37 | 34 | 965 | 0 | 31.25
08.12.21 13:12:32 | 13.55 | 145.38 | 202.87 | 211.01 | 222.45 | 152.84 | 201.01 | 199.46 | 170.38 | 121.03 | 197.6 | 209.13 | 179.63 | 192.07 | 146.53 | 196.37 | 189.93 | 146.81 | 221.49 | 151.4 | 156.02 | 175.14 | No Sensor | 149.96 | 165.66 | 34 | 965 | 0 | 31.28
08.12.21 13:12:47 | 13.8 | 143.67 | 202.87 | 210.7 | 221.49 | 151.4 | 200.7 | 196.68 | 169.5 | 120.2 | 197.91 | 208.81 | 178.43 | 192.07 | 145.1 | 195.14 | 190.24 | 145.38 | 221.17 | 150.54 | 154.29 | 179.03 | No Sensor | 148.24 | 165.07 | 34 | 965 | 0 | 31.3
08.12.21 13:13:02 | 14.05 | 142.25 | 201.94 | 210.7 | 222.77 | 149.96 | 201.01 | 193.3 | 169.2 | 118.83 | 197.6 | 209.13 | 178.13 | 191.46 | 144.24 | 193.91 | 189.93 | 144.53 | 221.17 | 149.68 | 151.98 | 172.76 | No Sensor | 146.81 | 164.78 | 34 | 965 | 0 | 31.33
08.12.21 13:13:17 | 14.3 | 144.53 | 201.63 | 210.7 | 222.45 | 148.53 | 199.77 | 189.63 | 168.61 | 117.46 | 197.6 | 208.5 | 177.24 | 190.85 | 142.82 | 194.22 | 188.1 | 142.82 | 220.85 | 147.38 | 149.68 | 172.17 | No Sensor | 145.38 | 162.73 | 34 | 965 | 0 | 31.34
08.12.21 13:13:32 | 14.55 | 138.29 | 202.25 | 210.7 | 222.13 | 147.38 | 199.15 | 186.58 | 168.31 | 116.37 | 197.6 | 208.81 | 175.74 | 190.24 | 142.25 | 193.6 | 187.8 | 144.81 | 221.17 | 145.67 | 148.53 | 176.64 | No Sensor | 143.67 | 162.43 | 34 | 965 | 0 | 31.38
08.12.21 13:13:47 | 14.8 | 136.6 | 201.01 | 209.13 | 221.81 | 144.24 | 198.84 | 183.25 | 166.84 | 114.74 | 197.3 | 208.18 | 175.74 | 190.24 | 141.4 | 192.68 | 185.67 | 143.96 | 220.53 | 143.96 | 146.81 | 168.02 | No Sensor | 142.54 | 163.02 | 34 | 965 | 0 | 31.39
08.12.21 13:14:02 | 15.05 | 140.55 | 201.32 | 209.75 | 222.77 | 142.82 | 198.84 | 179.33 | 165.96 | 113.92 | 198.53 | 208.5 | 174.84 | 190.85 | 140.55 | 192.38 | 183.85 | 141.97 | 221.81 | 143.96 | 144.53 | 169.2 | No Sensor | 141.12 | 162.73 | 34 | 965 | 0 | 31.42
08.12.21 13:14:17 | 15.3 | 138.01 | 200.39 | 209.75 | 222.13 | 141.69 | 199.46 | 176.04 | 165.37 | 111.48 | 197.6 | 207.87 | 174.55 | 190.54 | 139.14 | 190.54 | 181.44 | 141.69 | 220.85 | 142.82 | 142.82 | 166.25 | No Sensor | 139.7 | 162.14 | 34 | 965 | 0 | 31.45
08.12.21 13:14:32 | 15.55 | 135.48 | 200.39 | 209.13 | 221.81 | 138.57 | 198.22 | 172.76 | 164.78 | 110.4 | 197.3 | 208.18 | 173.06 | 189.93 | 137.45 | 190.54 | 179.03 | 140.27 | 221.81 | 141.69 | 139.99 | 163.9 | No Sensor | 137.16 | 163.31 | 34 | 965 | 0 | 31.46
08.12.21 13:14:47 | 15.8 | 133.51 | 199.15 | 209.75 | 222.13 | 136.88 | 197.6 | 169.2 | 163.6 | 109.32 | 197.91 | 206.93 | 173.35 | 189.32 | 137.16 | 189.32 | 176.04 | 138.57 | 221.17 | 141.12 | 138.57 | 160.1 | No Sensor | 136.04 | 161.56 | 34 | 965 | 0 | 31.49
08.12.21 13:15:02 | 16.05 | 131 | 198.84 | 208.5 | 221.49 | 134.35 | 196.37 | 166.54 | 161.85 | 107.7 | 197.3 | 207.24 | 171.57 | 188.71 | 135.19 | 188.41 | 173.06 | 139.14 | 220.85 | 139.14 | 135.76 | 157.47 | No Sensor | 135.19 | 160.97 | 34 | 965 | 0 | 31.5
08.12.21 13:15:17 | 16.3 | 125.72 | 198.84 | 208.81 | 221.17 | 132.67 | 196.99 | 163.9 | 161.56 | 106.62 | 196.99 | 207.24 | 171.57 | 189.02 | 134.91 | 187.8 | 170.68 | 136.6 | 221.49 | 138.57 | 133.51 | 153.13 | No Sensor | 133.51 | 161.26 | 34 | 965 | 0 | 31.53
08.12.21 13:15:32 | 16.55 | 123.78 | 199.15 | 208.81 | 220.85 | 131.83 | 195.75 | 161.26 | 160.39 | 105.55 | 196.68 | 206.93 | 170.38 | 189.02 | 133.79 | 187.19 | 167.72 | 134.07 | 221.17 | 138.29 | 131.83 | 151.69 | No Sensor | 132.95 | 160.1 | 34 | 965 | 0 | 31.56
08.12.21 13:15:47 | 16.8 | 121.85 | 197.91 | 208.18 | 220.21 | 129.88 | 196.06 | 158.93 | 158.64 | 104.48 | 196.37 | 206.93 | 169.2 | 188.41 | 132.95 | 186.28 | 164.49 | 132.95 | 221.17 | 137.73 | 128.49 | 149.1 | No Sensor | 132.39 | 161.26 | 34 | 965 | 0 | 31.56
08.12.21 13:16:02 | 17.05 | 119.38 | 197.91 | 207.24 | 219.57 | 129.05 | 194.83 | 156.31 | 156.31 | 102.07 | 196.06 | 206.93 | 169.2 | 188.41 | 131.27 | 185.67 | 160.97 | 131 | 220.53 | 136.32 | 126.55 | 146.53 | No Sensor | 131.27 | 161.26 | 34 | 965 | 0 | 31.59
08.12.21 13:16:17 | 17.3 | 115.55 | 197.3 | 207.87 | 218.62 | 127.66 | 194.83 | 154 | 154.87 | 101.8 | 196.68 | 205.99 | 167.43 | 187.49 | 130.44 | 183.55 | 158.35 | 129.88 | 220.85 | 136.32 | 124.06 | 143.96 | No Sensor | 132.11 | 161.26 | 34 | 965 | 0 | 31.61
08.12.21 13:16:32 | 17.55 | 112.83 | 197.3 | 207.87 | 217.98 | 126.55 | 194.52 | 152.55 | 152.27 | 101 | 195.45 | 205.68 | 166.84 | 188.1 | 129.32 | 182.95 | 155.44 | 128.49 | 220.85 | 134.91 | 121.3 | 141.4 | No Sensor | 131.55 | 160.97 | 34 | 965 | 0 | 31.63
08.12.21 13:16:47 | 17.8 | 111.21 | 196.68 | 207.24 | 216.71 | 125.99 | 194.22 | 150.54 | 150.25 | 99.14 | 195.75 | 205.37 | 165.66 | 187.19 | 128.77 | 182.65 | 151.11 | 126.27 | 220.85 | 134.07 | 119.11 | 139.99 | No Sensor | 132.67 | 160.97 | 34 | 965 | 0 | 31.66
08.12.21 13:17:02 | 18.05 | 110.13 | 196.37 | 207.24 | 216.39 | 125.16 | 192.99 | 148.53 | 146.53 | 98.61 | 195.75 | 204.74 | 165.37 | 187.19 | 127.38 | 181.14 | 149.1 | 125.99 | 221.49 | 133.23 | 115.28 | 137.73 | No Sensor | 128.49 | 160.39 | 34 | 965 | 0 | 31.67
08.12.21 13:17:17 | 18.3 | 113.65 | 195.45 | 206.31 | 214.8 | 124.06 | 191.76 | 147.1 | 144.81 | 96.75 | 194.83 | 204.12 | 168.02 | 186.28 | 125.44 | 179.94 | 145.95 | 123.78 | 221.17 | 132.11 | 113.92 | 135.19 | No Sensor | 125.72 | 159.8 | 34 | 965 | 0 | 31.7
08.12.21 13:17:32 | 18.55 | 108.24 | 194.22 | 206.62 | 213.85 | 123.78 | 192.07 | 145.1 | 141.97 | 95.96 | 194.83 | 203.81 | 159.22 | 186.58 | 124.33 | 177.24 | 142.82 | 122.13 | 221.17 | 132.39 | 111.21 | 132.11 | No Sensor | 116.1 | 160.39 | 34 | 965 | 0 | 31.71
08.12.21 13:17:47 | 18.8 | 106.89 | 193.91 | 206.31 | 212.27 | 123.23 | 192.38 | 143.67 | 139.7 | 95.43 | 194.22 | 204.12 | 157.18 | 185.97 | 123.78 | 176.04 | 141.4 | 119.65 | 221.81 | 131.27 | 109.05 | 130.72 | No Sensor | 114.74 | 161.26 | 34 | 965 | 0 | 31.73
08.12.21 13:18:02 | 19.05 | 104.74 | 193.6 | 205.37 | 211.01 | 122.4 | 190.85 | 141.97 | 136.6 | 93.85 | 194.52 | 202.56 | 155.73 | 185.37 | 122.4 | 174.55 | 138.57 | 116.92 | 221.17 | 129.32 | 107.43 | 129.32 | No Sensor | 112.83 | 161.56 | 34 | 965 | 0 | 31.77
08.12.21 13:18:17 | 19.3 | 103.67 | 193.6 | 205.68 | 210.07 | 122.68 | 190.85 | 140.84 | 134.63 | 93.06 | 194.52 | 202.56 | 155.15 | 185.07 | 121.03 | 173.65 | 136.6 | 116.64 | 221.17 | 129.6 | 104.74 | 128.21 | No Sensor | 115.55 | 162.73 | 34 | 965 | 0 | 31.78
08.12.21 13:18:32 | 19.55 | 102.07 | 192.07 | 205.06 | 207.87 | 121.3 | 189.63 | 139.42 | 131.27 | 92.01 | 193.3 | 201.94 | 152.84 | 185.97 | 119.11 | 172.46 | 134.35 | 113.92 | 221.49 | 128.49 | 101.8 | 126.82 | No Sensor | 117.74 | 163.31 | 34 | 965 | 0 | 31.8
08.12.21 13:18:47 | 19.8 | 100.47 | 192.68 | 205.37 | 206.93 | 119.65 | 189.32 | 137.73 | 129.32 | 90.96 | 193.91 | 201.63 | 151.98 | 184.46 | 118.83 | 171.57 | 131.55 | 112.56 | 221.81 | 127.93 | 99.14 | 126.82 | No Sensor | 118.56 | 163.6 | 34 | 965 | 0 | 31.83
08.12.21 13:19:02 | 20.05 | 99.41 | 190.54 | 204.74 | 205.68 | 117.46 | 189.02 | 135.76 | 126.82 | 89.38 | 192.68 | 201.01 | 151.4 | 184.46 | 117.19 | 170.68 | 130.16 | 110.13 | 221.81 | 127.1 | 95.96 | 123.78 | No Sensor | 114.74 | 165.07 | 34 | 965 | 0 | 31.84
08.12.21 13:19:17 | 20.3 | 97.81 | 190.24 | 204.74 | 204.43 | 120.2 | 188.1 | 134.07 | 124.61 | 88.34 | 192.68 | 201.32 | 150.25 | 184.16 | 116.64 | 169.5 | 127.38 | 108.78 | 220.21 | 126.55 | 94.9 | 123.23 | No Sensor | 113.92 | 165.66 | 34 | 965 | 0 | 31.86
08.12.21 13:19:32 | 20.55 | 96.75 | 190.24 | 205.06 | 202.25 | 119.38 | 187.49 | 132.11 | 122.68 | 86.77 | 192.68 | 200.08 | 149.1 | 184.16 | 115.55 | 167.72 | 125.16 | 107.16 | 221.49 | 127.38 | 95.17 | 121.3 | No Sensor | 113.65 | 165.37 | 34 | 965 | 0 | 31.88
08.12.21 13:19:47 | 20.8 | 94.9 | 189.32 | 204.12 | 200.08 | 118.56 | 186.58 | 129.88 | 119.93 | 85.21 | 192.07 | 199.77 | 147.67 | 183.25 | 114.46 | 165.66 | 123.23 | 105.01 | 222.13 | 127.1 | 87.55 | 118.28 | No Sensor | 112.56 | 165.96 | 34 | 965 | 0 | 31.91
08.12.21 13:20:02 | 21.05 | 93.59 | 188.41 | 203.81 | 198.22 | 118.01 | 185.97 | 127.1 | 118.01 | 84.17 | 191.46 | 199.46 | 147.1 | 182.95 | 113.65 | 164.49 | 120.48 | 103.41 | 220.53 | 127.1 | 83.91 | 116.92 | No Sensor | 112.29 | 165.66 | 34 | 965 | 0 | 31.92