## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20211208_Run9_Pacu_641_24C |  | Generated On : | 08/12/2021, 17:19:31 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/12/2021, 16:58:38 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/12/2021, 17:19:04 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.12.21 16:58:40 | 0.03 | 275.73 | 237.57 | 263.91 | 243.09 | 300.7 | 290.21 | 276.14 | 269.6 | 249.44 | 226.63 | 257.45 | 219.28 | 251.04 | 253.44 | 286.05 | 185.28 | 275.32 | 270 | 260.27 | 271.23 | 263.91 | 261.08 | 280.26 | 272.05 | 24 | 965 | 0 | 28.65
08.12.21 16:58:55 | 0.28 | 276.96 | 236.78 | 263.91 | 241.51 | 300.28 | 291.88 | 277.37 | 270.41 | 249.05 | 225.07 | 259.06 | 218.12 | 251.04 | 251.84 | 286.88 | 182.69 | 274.91 | 270 | 259.87 | 271.23 | 264.72 | 261.08 | 281.08 | 272.45 | 24 | 965 | 0 | 28.61
08.12.21 16:59:11 | 0.55 | 276.55 | 234.43 | 263.1 | 240.33 | 301.12 | 291.46 | 274.91 | 264.72 | 249.05 | 222.37 | 256.25 | 215.82 | 251.04 | 249.84 | 287.3 | 179.37 | 274.91 | 269.19 | 258.26 | 269.19 | 263.91 | 260.67 | 280.26 | 271.64 | 24 | 965 | 0 | 28.6
08.12.21 16:59:26 | 0.8 | 276.96 | 230.52 | 263.1 | 238.75 | 299.44 | 290.63 | 274.91 | 263.5 | 249.44 | 221.98 | 256.25 | 214.29 | 248.65 | 248.25 | 287.3 | 177.53 | 274.5 | 269.19 | 257.05 | 268.78 | 263.5 | 260.67 | 279.84 | 271.23 | 24 | 965 | 0 | 28.6
08.12.21 16:59:41 | 1.05 | 277.37 | 228.18 | 263.1 | 237.57 | 299.86 | 291.05 | 274.5 | 262.69 | 248.25 | 220.43 | 255.84 | 212.75 | 247.85 | 247.45 | 286.47 | 174.96 | 273.27 | 267.97 | 257.05 | 267.56 | 263.1 | 260.27 | 279.84 | 270 | 24 | 965 | 0 | 28.57
08.12.21 16:59:56 | 1.3 | 276.96 | 226.24 | 262.69 | 235.61 | 300.28 | 292.3 | 274.09 | 263.1 | 248.25 | 218.51 | 252.64 | 212.37 | 247.45 | 246.66 | 287.71 | 172.4 | 273.27 | 267.97 | 254.64 | 266.34 | 262.69 | 259.87 | 280.26 | 270 | 24 | 965 | 0 | 28.55
08.12.21 17:00:11 | 1.55 | 277.37 | 223.91 | 262.69 | 234.04 | 300.28 | 291.88 | 272.86 | 261.48 | 247.45 | 217.35 | 253.44 | 210.08 | 244.28 | 244.28 | 287.71 | 169.48 | 272.05 | 267.15 | 256.25 | 265.94 | 262.29 | 259.06 | 278.61 | 269.19 | 24 | 965 | 0 | 28.54
08.12.21 17:00:26 | 1.8 | 276.55 | 221.98 | 262.29 | 232.47 | 299.44 | 291.46 | 273.27 | 261.08 | 246.66 | 214.67 | 251.04 | 209.32 | 242.7 | 243.09 | 287.3 | 167.3 | 271.64 | 266.34 | 254.24 | 263.91 | 262.29 | 259.06 | 277.79 | 268.37 | 24 | 965 | 0 | 28.51
08.12.21 17:00:41 | 2.05 | 276.96 | 220.05 | 261.48 | 231.69 | 302.81 | 291.88 | 272.86 | 259.46 | 245.87 | 213.52 | 251.04 | 207.04 | 242.3 | 241.51 | 286.88 | 164.76 | 270.82 | 266.34 | 249.44 | 263.5 | 261.48 | 258.66 | 276.55 | 267.97 | 24 | 965 | 0 | 28.5
08.12.21 17:00:56 | 2.3 | 276.55 | 216.97 | 261.08 | 228.96 | 300.7 | 290.63 | 271.64 | 259.06 | 245.07 | 211.99 | 250.24 | 205.14 | 240.33 | 239.54 | 286.88 | 161.87 | 270 | 264.72 | 247.06 | 261.48 | 260.67 | 257.45 | 274.5 | 266.34 | 24 | 965 | 0 | 28.47
08.12.21 17:01:11 | 2.55 | 276.96 | 215.82 | 261.08 | 227.79 | 297.75 | 290.63 | 272.05 | 257.45 | 244.28 | 210.46 | 251.04 | 203.63 | 240.33 | 238.36 | 286.88 | 159.35 | 269.6 | 264.31 | 245.87 | 261.08 | 261.08 | 257.45 | 274.09 | 265.53 | 24 | 965 | 0 | 28.44
08.12.21 17:01:26 | 2.8 | 276.14 | 213.9 | 259.87 | 226.24 | 296.49 | 291.05 | 271.23 | 257.05 | 243.09 | 208.18 | 250.24 | 201.74 | 239.54 | 236.39 | 286.47 | 156.83 | 267.56 | 263.1 | 243.49 | 259.46 | 260.67 | 256.25 | 272.45 | 264.72 | 24 | 965 | 0 | 28.43
08.12.21 17:01:41 | 3.05 | 275.73 | 211.61 | 259.06 | 222.75 | 296.07 | 290.63 | 271.64 | 255.84 | 241.51 | 207.04 | 250.24 | 200.23 | 238.36 | 234.82 | 285.22 | 154.68 | 267.56 | 261.88 | 241.51 | 257.85 | 259.87 | 255.44 | 271.23 | 263.91 | 24 | 965 | 0 | 28.4
08.12.21 17:01:56 | 3.3 | 275.32 | 209.32 | 258.66 | 221.59 | 295.65 | 290.21 | 271.23 | 254.64 | 239.93 | 205.52 | 249.84 | 197.97 | 238.75 | 232.08 | 285.22 | 151.83 | 266.34 | 261.08 | 239.54 | 256.65 | 259.46 | 255.04 | 269.6 | 263.1 | 24 | 965 | 0 | 28.36
08.12.21 17:02:11 | 3.55 | 274.91 | 208.18 | 261.08 | 219.28 | 294.81 | 289.8 | 270.41 | 253.84 | 238.75 | 203.63 | 249.84 | 196.84 | 237.96 | 231.3 | 285.64 | 149.33 | 266.34 | 259.46 | 238.75 | 255.84 | 258.26 | 254.24 | 267.97 | 261.88 | 24 | 965 | 0 | 28.36
08.12.21 17:02:26 | 3.8 | 274.5 | 206.28 | 257.45 | 218.51 | 294.39 | 289.38 | 270 | 252.64 | 236.39 | 202.87 | 248.65 | 194.96 | 236.78 | 229.35 | 285.22 | 147.2 | 265.12 | 257.85 | 240.33 | 253.44 | 257.85 | 253.04 | 265.94 | 261.08 | 24 | 965 | 0 | 28.33
08.12.21 17:02:41 | 4.05 | 274.5 | 204 | 257.05 | 216.97 | 294.81 | 288.96 | 269.6 | 251.84 | 235.21 | 202.11 | 249.44 | 193.84 | 236.78 | 227.4 | 284.81 | 145.07 | 264.31 | 257.45 | 237.18 | 252.24 | 257.05 | 252.64 | 264.31 | 259.87 | 24 | 965 | 0 | 28.29
08.12.21 17:02:56 | 4.3 | 273.68 | 201.36 | 256.25 | 214.29 | 293.14 | 287.71 | 268.37 | 249.84 | 232.86 | 199.47 | 248.65 | 191.23 | 235.61 | 225.07 | 283.98 | 141.54 | 262.69 | 255.84 | 233.25 | 250.24 | 255.44 | 251.04 | 262.29 | 258.66 | 24 | 965 | 0 | 28.28
08.12.21 17:03:11 | 4.55 | 273.68 | 199.47 | 255.44 | 211.99 | 293.14 | 288.55 | 268.37 | 249.05 | 230.91 | 199.1 | 247.85 | 189.73 | 235.21 | 223.91 | 283.98 | 140.13 | 261.88 | 254.64 | 230.91 | 249.44 | 255.84 | 251.04 | 261.48 | 257.85 | 24 | 965 | 0 | 28.25
08.12.21 17:03:26 | 4.8 | 272.45 | 197.22 | 255.04 | 210.84 | 292.72 | 287.71 | 267.15 | 247.45 | 229.74 | 198.72 | 247.06 | 187.5 | 234.43 | 221.98 | 283.15 | 137.32 | 260.67 | 253.44 | 228.57 | 248.25 | 255.44 | 250.24 | 260.67 | 256.65 | 24 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:03:41 | 5.05 | 272.86 | 196.09 | 253.84 | 208.94 | 292.3 | 287.3 | 266.75 | 247.06 | 228.18 | 197.97 | 247.06 | 185.65 | 233.25 | 220.43 | 282.32 | 135.57 | 260.27 | 253.04 | 227.02 | 246.66 | 255.44 | 249.05 | 259.87 | 256.25 | 24 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:03:56 | 5.3 | 272.45 | 192.35 | 253.04 | 205.9 | 291.88 | 286.05 | 266.34 | 245.47 | 225.07 | 195.71 | 245.47 | 184.53 | 232.47 | 218.12 | 282.32 | 133.47 | 259.06 | 251.44 | 224.69 | 245.07 | 254.24 | 248.65 | 258.26 | 255.04 | 24 | 965 | 0 | 28.15
08.12.21 17:04:11 | 5.55 | 272.05 | 191.97 | 253.04 | 205.52 | 292.3 | 286.47 | 266.34 | 245.47 | 220.82 | 194.96 | 245.07 | 183.05 | 232.08 | 216.59 | 281.91 | 131.38 | 257.85 | 250.64 | 222.37 | 243.88 | 254.64 | 247.85 | 257.05 | 253.84 | 24 | 965 | 0 | 28.13
08.12.21 17:04:26 | 5.8 | 271.64 | 189.36 | 251.44 | 202.87 | 291.05 | 285.64 | 265.94 | 243.09 | 216.59 | 192.72 | 243.49 | 180.84 | 231.69 | 215.05 | 281.08 | 128.94 | 257.45 | 249.05 | 220.82 | 242.3 | 253.84 | 247.06 | 256.25 | 253.44 | 24 | 965 | 0 | 28.1
08.12.21 17:04:41 | 6.05 | 270.41 | 187.5 | 250.24 | 201.36 | 291.05 | 285.22 | 264.31 | 241.51 | 214.29 | 191.97 | 242.3 | 178.26 | 229.35 | 213.14 | 279.84 | 126.86 | 256.25 | 247.85 | 218.51 | 241.12 | 252.64 | 245.87 | 254.64 | 251.84 | 24 | 965 | 0 | 28.07
08.12.21 17:04:56 | 6.3 | 270 | 185.65 | 249.44 | 199.47 | 290.63 | 284.39 | 263.5 | 239.54 | 211.23 | 190.11 | 240.33 | 177.16 | 226.63 | 211.61 | 279.84 | 125.13 | 254.64 | 247.06 | 220.43 | 239.14 | 252.24 | 244.68 | 253.84 | 250.64 | 24 | 965 | 0 | 28.04
08.12.21 17:05:11 | 6.55 | 269.6 | 184.91 | 248.65 | 196.46 | 289.38 | 283.56 | 263.1 | 237.96 | 208.56 | 188.25 | 238.75 | 175.69 | 225.85 | 209.7 | 279.43 | 122.71 | 253.84 | 246.26 | 215.43 | 238.36 | 252.24 | 244.28 | 253.04 | 249.84 | 24 | 965 | 0 | 28.01
08.12.21 17:05:26 | 6.8 | 268.37 | 183.42 | 247.06 | 195.71 | 289.38 | 283.56 | 262.69 | 235.21 | 206.28 | 186.76 | 236.78 | 173.5 | 223.91 | 207.42 | 278.2 | 120.99 | 252.64 | 245.07 | 213.14 | 236 | 251.44 | 243.49 | 251.84 | 249.05 | 24 | 965 | 0 | 27.97
08.12.21 17:05:41 | 7.05 | 267.97 | 183.42 | 246.26 | 193.47 | 288.13 | 283.15 | 261.88 | 232.86 | 204 | 185.65 | 236.39 | 172.4 | 222.75 | 206.28 | 277.37 | 118.58 | 252.64 | 243.88 | 208.94 | 234.82 | 250.24 | 242.3 | 251.04 | 247.45 | 24 | 965 | 0 | 27.93
08.12.21 17:05:56 | 7.3 | 267.15 | 182.69 | 244.68 | 191.6 | 287.71 | 282.32 | 261.48 | 230.13 | 202.49 | 183.79 | 235.21 | 170.58 | 220.82 | 204.76 | 276.55 | 116.52 | 251.44 | 242.3 | 207.04 | 232.86 | 250.24 | 241.51 | 249.84 | 247.06 | 24 | 965 | 0 | 27.9
08.12.21 17:06:11 | 7.55 | 266.34 | 181.58 | 243.88 | 189.36 | 287.71 | 281.5 | 261.08 | 227.79 | 201.74 | 181.95 | 234.82 | 169.12 | 218.89 | 202.87 | 276.14 | 114.47 | 249.84 | 241.12 | 203.25 | 231.69 | 249.44 | 241.12 | 249.44 | 246.26 | 24 | 965 | 0 | 27.88
08.12.21 17:06:26 | 7.8 | 265.94 | 180.84 | 243.09 | 188.62 | 286.47 | 280.67 | 259.87 | 225.46 | 199.47 | 180.84 | 234.04 | 167.3 | 218.51 | 201.36 | 275.32 | 112.08 | 249.44 | 239.93 | 201.74 | 229.74 | 249.05 | 240.33 | 248.65 | 244.68 | 24 | 965 | 0 | 27.86
08.12.21 17:06:41 | 8.05 | 265.12 | 177.89 | 241.51 | 187.13 | 287.3 | 281.5 | 259.87 | 223.14 | 198.72 | 179.37 | 234.82 | 165.85 | 216.97 | 199.85 | 274.91 | 110.72 | 248.25 | 239.14 | 200.23 | 228.96 | 249.05 | 239.14 | 247.85 | 243.88 | 24 | 965 | 0 | 27.82
08.12.21 17:06:56 | 8.3 | 264.31 | 174.23 | 240.72 | 184.16 | 286.05 | 279.84 | 257.85 | 219.66 | 196.09 | 177.16 | 233.25 | 163.68 | 214.67 | 198.34 | 274.09 | 108 | 247.06 | 237.96 | 199.47 | 227.02 | 247.85 | 238.75 | 245.87 | 243.09 | 24 | 965 | 0 | 27.78
08.12.21 17:07:11 | 8.55 | 263.5 | 173.13 | 239.14 | 182.69 | 285.22 | 279.84 | 257.05 | 218.12 | 194.96 | 176.06 | 233.25 | 162.59 | 212.37 | 196.84 | 273.27 | 106.64 | 246.26 | 237.18 | 198.34 | 225.07 | 247.85 | 237.96 | 245.47 | 242.3 | 24 | 965 | 0 | 27.75
08.12.21 17:07:27 | 8.82 | 263.91 | 170.58 | 238.36 | 180.1 | 285.22 | 278.2 | 256.65 | 215.82 | 193.47 | 175.33 | 232.86 | 160.79 | 210.84 | 194.59 | 272.86 | 104.61 | 244.68 | 235.61 | 196.09 | 224.3 | 247.45 | 236.78 | 244.68 | 241.12 | 24 | 965 | 0 | 27.72
08.12.21 17:07:42 | 9.07 | 263.1 | 168.03 | 237.57 | 178.63 | 283.98 | 277.79 | 255.84 | 213.9 | 192.35 | 173.86 | 232.47 | 159.71 | 209.32 | 193.84 | 272.45 | 102.25 | 244.28 | 234.82 | 194.96 | 221.98 | 247.06 | 236.39 | 244.28 | 240.72 | 24 | 965 | 0 | 27.69
08.12.21 17:07:57 | 9.32 | 261.08 | 164.4 | 236 | 176.06 | 283.56 | 277.79 | 254.24 | 211.61 | 190.11 | 171.67 | 232.08 | 156.48 | 207.04 | 191.23 | 271.23 | 100.23 | 242.7 | 232.86 | 193.09 | 220.43 | 245.87 | 235.21 | 243.09 | 238.75 | 24 | 965 | 0 | 27.65
08.12.21 17:08:12 | 9.57 | 260.67 | 161.87 | 234.82 | 173.86 | 282.74 | 276.55 | 251.84 | 210.46 | 188.99 | 170.21 | 230.91 | 155.4 | 204.38 | 189.73 | 269.19 | 98.22 | 241.91 | 231.3 | 191.23 | 218.51 | 245.87 | 234.04 | 241.12 | 237.96 | 24 | 965 | 0 | 27.61
08.12.21 17:08:27 | 9.82 | 261.08 | 159.71 | 233.65 | 173.13 | 282.74 | 276.55 | 250.64 | 208.94 | 187.5 | 169.48 | 231.3 | 153.97 | 204 | 188.62 | 269.19 | 96.54 | 240.33 | 230.91 | 189.73 | 216.97 | 245.87 | 233.65 | 241.12 | 236.78 | 24 | 965 | 0 | 27.58
08.12.21 17:08:42 | 10.07 | 258.66 | 156.83 | 231.3 | 170.21 | 281.5 | 275.32 | 247.45 | 205.9 | 186.02 | 166.58 | 230.13 | 151.47 | 201.36 | 186.02 | 267.97 | 93.54 | 239.54 | 229.35 | 187.5 | 214.29 | 244.28 | 231.3 | 239.54 | 235.21 | 24 | 965 | 0 | 27.55
08.12.21 17:08:57 | 10.32 | 259.46 | 154.68 | 230.91 | 168.39 | 281.08 | 275.32 | 244.68 | 205.9 | 184.91 | 165.85 | 228.57 | 150.4 | 200.98 | 184.53 | 266.34 | 92.53 | 239.14 | 228.57 | 188.99 | 213.52 | 245.07 | 231.3 | 238.75 | 234.43 | 24 | 965 | 0 | 27.54
08.12.21 17:09:12 | 10.57 | 258.66 | 152.54 | 229.74 | 167.3 | 280.67 | 274.91 | 242.7 | 204.76 | 183.42 | 164.04 | 225.85 | 148.98 | 199.47 | 183.42 | 265.53 | 90.21 | 237.57 | 227.79 | 186.39 | 211.99 | 244.68 | 230.52 | 237.57 | 233.25 | 24 | 965 | 0 | 27.5
08.12.21 17:09:27 | 10.82 | 257.85 | 150.76 | 228.18 | 166.21 | 279.84 | 274.09 | 240.33 | 203.25 | 182.69 | 162.59 | 224.3 | 147.2 | 197.97 | 182.32 | 265.12 | 89.21 | 237.18 | 226.24 | 186.76 | 210.46 | 244.28 | 229.74 | 237.18 | 233.25 | 24 | 965 | 0 | 27.46
08.12.21 17:09:42 | 11.07 | 257.05 | 149.33 | 226.63 | 163.68 | 278.61 | 273.27 | 236.78 | 200.98 | 179.37 | 160.07 | 221.21 | 145.43 | 195.71 | 180.47 | 263.5 | 86.89 | 235.61 | 224.69 | 181.58 | 208.94 | 243.49 | 228.57 | 235.21 | 232.08 | 24 | 965 | 0 | 27.43
08.12.21 17:09:57 | 11.32 | 255.84 | 147.2 | 225.46 | 161.87 | 277.79 | 272.86 | 232.08 | 200.23 | 176.43 | 158.27 | 218.89 | 143.66 | 194.22 | 178.63 | 262.29 | 85.57 | 234.43 | 223.53 | 178.26 | 207.04 | 242.7 | 227.02 | 233.65 | 230.52 | 24 | 965 | 0 | 27.4
08.12.21 17:10:12 | 11.57 | 254.24 | 145.07 | 223.91 | 160.07 | 276.96 | 272.45 | 227.4 | 197.59 | 173.5 | 156.83 | 216.97 | 142.6 | 191.97 | 177.16 | 261.48 | 83.91 | 233.25 | 221.98 | 177.53 | 205.52 | 242.7 | 225.85 | 232.86 | 228.96 | 24 | 965 | 0 | 27.38
08.12.21 17:10:27 | 11.82 | 253.84 | 145.07 | 222.75 | 157.91 | 276.55 | 271.23 | 224.69 | 196.09 | 171.3 | 155.4 | 215.82 | 140.84 | 191.97 | 176.06 | 259.87 | 82.27 | 232.08 | 221.59 | 173.5 | 204.38 | 242.3 | 225.46 | 231.3 | 228.57 | 24 | 965 | 0 | 27.33
08.12.21 17:10:42 | 12.07 | 252.24 | 144.01 | 220.43 | 156.48 | 275.32 | 270.41 | 221.21 | 194.22 | 167.66 | 152.9 | 213.52 | 138.38 | 189.73 | 173.86 | 259.06 | 80.95 | 231.3 | 220.05 | 172.4 | 202.11 | 241.51 | 223.91 | 230.13 | 227.4 | 24 | 965 | 0 | 27.3
08.12.21 17:10:57 | 12.32 | 252.24 | 142.95 | 220.05 | 154.68 | 274.5 | 270 | 217.74 | 191.97 | 165.85 | 151.83 | 211.99 | 137.32 | 187.5 | 172.4 | 257.45 | 78.98 | 230.13 | 219.28 | 168.76 | 199.85 | 241.51 | 222.37 | 229.35 | 226.63 | 24 | 965 | 0 | 27.26
08.12.21 17:11:12 | 12.57 | 251.04 | 142.25 | 218.51 | 153.61 | 273.27 | 270.41 | 213.9 | 190.11 | 162.96 | 150.04 | 210.84 | 135.92 | 186.39 | 171.3 | 255.84 | 78 | 228.96 | 217.74 | 167.3 | 197.59 | 240.33 | 221.21 | 227.79 | 225.46 | 24 | 965 | 0 | 27.22
08.12.21 17:11:27 | 12.82 | 250.24 | 140.49 | 216.97 | 151.83 | 272.05 | 269.6 | 210.46 | 187.87 | 160.43 | 148.62 | 210.08 | 134.17 | 185.28 | 169.48 | 255.04 | 76.03 | 227.79 | 216.59 | 165.49 | 196.46 | 239.93 | 219.66 | 227.79 | 223.91 | 24 | 965 | 0 | 27.19
08.12.21 17:11:42 | 13.07 | 249.05 | 138.38 | 215.43 | 150.76 | 270.82 | 268.37 | 206.66 | 186.02 | 157.91 | 146.85 | 208.18 | 132.42 | 184.53 | 168.03 | 253.84 | 75.05 | 226.63 | 214.67 | 162.23 | 193.47 | 239.93 | 218.12 | 226.24 | 223.14 | 24 | 965 | 0 | 27.15
08.12.21 17:11:57 | 13.32 | 248.65 | 135.57 | 213.9 | 148.27 | 270.41 | 267.56 | 203.63 | 184.16 | 155.76 | 144.37 | 207.04 | 131.03 | 183.05 | 166.58 | 253.04 | 73.09 | 225.46 | 213.52 | 160.07 | 191.97 | 239.54 | 215.82 | 224.69 | 221.98 | 24 | 965 | 0 | 27.14
08.12.21 17:12:12 | 13.57 | 247.85 | 134.17 | 211.99 | 146.14 | 268.78 | 266.75 | 200.23 | 181.58 | 153.97 | 142.25 | 205.9 | 129.29 | 181.58 | 164.76 | 251.04 | 72.12 | 223.91 | 211.99 | 156.12 | 189.36 | 238.36 | 214.29 | 223.14 | 220.43 | 24 | 965 | 0 | 27.1
08.12.21 17:12:27 | 13.82 | 246.66 | 132.08 | 211.23 | 145.07 | 269.19 | 265.94 | 197.22 | 180.47 | 151.83 | 141.19 | 204 | 127.9 | 180.84 | 163.68 | 249.84 | 71.14 | 223.14 | 210.84 | 152.54 | 187.5 | 238.75 | 212.75 | 221.98 | 219.66 | 24 | 965 | 0 | 27.05
08.12.21 17:12:42 | 14.07 | 245.87 | 129.64 | 210.08 | 143.31 | 267.97 | 265.53 | 194.96 | 177.89 | 149.69 | 139.43 | 201.36 | 126.17 | 179.73 | 161.51 | 249.05 | 69.19 | 221.98 | 210.46 | 149.69 | 185.65 | 237.96 | 210.84 | 220.43 | 218.89 | 24 | 965 | 0 | 27.03
08.12.21 17:12:57 | 14.32 | 244.68 | 127.21 | 207.42 | 141.9 | 266.34 | 264.72 | 192.35 | 174.59 | 147.91 | 137.67 | 198.72 | 124.09 | 178.26 | 160.07 | 247.45 | 68.22 | 220.43 | 208.56 | 147.91 | 183.05 | 237.57 | 208.94 | 219.28 | 217.35 | 24 | 965 | 0 | 26.99
08.12.21 17:13:12 | 14.57 | 243.88 | 125.13 | 205.9 | 140.49 | 265.53 | 263.91 | 190.48 | 172.76 | 146.49 | 136.27 | 199.47 | 123.06 | 177.16 | 158.27 | 245.87 | 67.25 | 220.05 | 207.04 | 146.85 | 181.58 | 236.78 | 207.04 | 218.12 | 216.59 | 24 | 965 | 0 | 26.96
08.12.21 17:13:27 | 14.82 | 243.49 | 123.06 | 205.9 | 138.73 | 265.12 | 263.5 | 188.62 | 170.21 | 144.72 | 135.22 | 196.46 | 120.99 | 176.43 | 156.83 | 245.87 | 66.28 | 218.89 | 205.14 | 144.01 | 179.37 | 237.18 | 205.14 | 216.97 | 215.82 | 24 | 965 | 0 | 26.93
08.12.21 17:13:42 | 15.07 | 243.49 | 121.68 | 203.25 | 136.97 | 263.91 | 263.91 | 185.65 | 168.03 | 143.31 | 133.82 | 193.84 | 120.64 | 175.69 | 156.12 | 243.88 | 65.31 | 218.12 | 204.76 | 142.6 | 176.79 | 237.18 | 203.25 | 216.59 | 215.05 | 24 | 965 | 0 | 26.88
08.12.21 17:13:57 | 15.32 | 241.51 | 119.61 | 201.36 | 135.57 | 262.69 | 262.69 | 181.21 | 165.13 | 141.19 | 132.08 | 191.6 | 118.58 | 173.86 | 153.97 | 243.09 | 63.37 | 216.59 | 203.25 | 140.84 | 174.59 | 236.78 | 201.36 | 214.67 | 213.52 | 24 | 965 | 0 | 26.86
08.12.21 17:14:12 | 15.57 | 240.72 | 117.21 | 199.47 | 133.47 | 261.48 | 261.48 | 179.37 | 162.96 | 139.43 | 130.68 | 189.73 | 117.55 | 171.3 | 152.9 | 241.91 | 62.73 | 215.43 | 202.11 | 139.08 | 172.76 | 236 | 199.85 | 213.14 | 213.14 | 24 | 965 | 0 | 26.82
08.12.21 17:14:27 | 15.82 | 239.54 | 116.52 | 197.59 | 131.73 | 260.27 | 261.08 | 176.06 | 161.15 | 138.02 | 129.29 | 187.13 | 115.5 | 170.21 | 151.11 | 239.93 | 61.12 | 214.67 | 200.6 | 135.57 | 170.94 | 235.61 | 197.59 | 212.37 | 211.61 | 24 | 965 | 0 | 26.78
08.12.21 17:14:42 | 16.07 | 238.75 | 115.5 | 195.71 | 131.03 | 259.46 | 260.27 | 173.13 | 159.35 | 136.27 | 127.9 | 183.42 | 114.13 | 169.12 | 149.69 | 239.54 | 60.16 | 213.14 | 199.1 | 134.52 | 168.39 | 235.61 | 196.09 | 211.23 | 211.23 | 24 | 965 | 0 | 26.75
08.12.21 17:14:57 | 16.32 | 238.36 | 114.13 | 194.22 | 129.29 | 258.66 | 259.46 | 170.58 | 156.48 | 135.22 | 126.86 | 180.84 | 113.1 | 168.03 | 148.62 | 237.96 | 59.52 | 212.37 | 197.22 | 133.47 | 166.94 | 235.61 | 194.96 | 210.46 | 210.08 | 24 | 965 | 0 | 26.72
08.12.21 17:15:12 | 16.57 | 237.18 | 113.44 | 192.72 | 126.86 | 257.05 | 258.66 | 167.66 | 154.33 | 133.47 | 124.78 | 179.37 | 111.4 | 166.94 | 146.85 | 236.39 | 58.56 | 211.61 | 195.71 | 131.03 | 165.13 | 234.43 | 192.72 | 209.32 | 209.32 | 24 | 965 | 0 | 26.68
08.12.21 17:15:27 | 16.82 | 236.39 | 112.42 | 191.97 | 125.13 | 255.44 | 258.66 | 165.85 | 152.18 | 131.38 | 123.06 | 177.16 | 109.7 | 165.85 | 145.78 | 236 | 57.27 | 210.46 | 194.22 | 129.64 | 162.23 | 233.65 | 190.85 | 207.8 | 207.42 | 24 | 965 | 0 | 26.64
08.12.21 17:15:42 | 17.07 | 234.82 | 111.06 | 189.36 | 124.09 | 253.84 | 257.45 | 164.4 | 149.33 | 128.59 | 122.02 | 174.96 | 108 | 164.76 | 143.66 | 233.25 | 56 | 208.56 | 192.35 | 127.21 | 160.43 | 233.65 | 188.99 | 206.28 | 206.66 | 24 | 965 | 0 | 26.61
08.12.21 17:15:57 | 17.32 | 233.65 | 110.04 | 187.5 | 122.71 | 252.24 | 257.05 | 162.59 | 147.2 | 126.51 | 120.3 | 173.5 | 106.31 | 163.32 | 142.6 | 232.47 | 55.04 | 207.8 | 191.6 | 125.82 | 158.63 | 234.04 | 187.87 | 204.76 | 205.52 | 24 | 965 | 0 | 26.58
08.12.21 17:16:12 | 17.57 | 233.25 | 108.68 | 184.16 | 120.99 | 251.84 | 257.05 | 160.43 | 145.43 | 123.75 | 119.27 | 172.03 | 105.29 | 162.23 | 140.84 | 231.3 | 54.08 | 206.66 | 190.11 | 124.44 | 157.19 | 233.65 | 186.76 | 203.25 | 204.76 | 24 | 965 | 0 | 26.54
08.12.21 17:16:27 | 17.82 | 231.69 | 107.66 | 180.47 | 118.92 | 249.44 | 255.44 | 157.91 | 142.95 | 120.99 | 117.89 | 169.85 | 103.6 | 160.43 | 139.78 | 230.13 | 52.81 | 206.28 | 188.62 | 122.71 | 154.33 | 233.25 | 184.91 | 202.11 | 203.25 | 24 | 965 | 0 | 26.51
08.12.21 17:16:42 | 18.07 | 230.91 | 106.31 | 176.06 | 117.21 | 248.65 | 254.64 | 156.48 | 141.54 | 117.89 | 116.18 | 169.48 | 102.59 | 159.35 | 138.38 | 229.35 | 52.49 | 205.52 | 186.76 | 121.33 | 153.25 | 233.25 | 183.42 | 201.74 | 203.25 | 24 | 965 | 0 | 26.47
08.12.21 17:16:57 | 18.32 | 229.74 | 104.95 | 172.03 | 115.15 | 246.66 | 254.64 | 154.68 | 139.43 | 115.15 | 114.81 | 168.03 | 100.57 | 157.91 | 136.27 | 227.79 | 51.22 | 204.76 | 184.16 | 119.27 | 151.11 | 233.25 | 182.69 | 200.98 | 201.74 | 24 | 965 | 0 | 26.43
08.12.21 17:17:12 | 18.57 | 228.96 | 103.94 | 168.39 | 114.13 | 245.47 | 254.24 | 153.61 | 137.67 | 112.42 | 113.1 | 166.21 | 99.23 | 156.83 | 135.57 | 226.24 | 50.9 | 203.63 | 182.32 | 118.24 | 148.98 | 232.47 | 181.21 | 199.85 | 201.36 | 24 | 965 | 0 | 26.41
08.12.21 17:17:27 | 18.82 | 227.79 | 102.93 | 165.13 | 112.76 | 244.28 | 253.44 | 152.18 | 136.27 | 110.38 | 112.08 | 164.04 | 97.88 | 155.4 | 133.82 | 224.3 | 50.26 | 202.49 | 178.63 | 116.18 | 147.56 | 231.69 | 180.1 | 199.1 | 200.6 | 24 | 965 | 0 | 26.39
08.12.21 17:17:42 | 19.07 | 225.85 | 101.24 | 161.87 | 110.72 | 242.3 | 252.64 | 150.4 | 135.22 | 108.34 | 110.72 | 162.23 | 96.88 | 154.33 | 132.08 | 222.75 | 49.31 | 201.74 | 176.06 | 113.79 | 144.72 | 230.52 | 178.63 | 198.34 | 199.1 | 24 | 965 | 0 | 26.38
08.12.21 17:17:57 | 19.32 | 224.3 | 100.23 | 159.35 | 109.02 | 241.51 | 253.04 | 150.04 | 133.82 | 106.64 | 109.02 | 160.79 | 94.87 | 152.9 | 131.38 | 222.75 | 48.68 | 200.6 | 172.76 | 112.76 | 143.66 | 230.52 | 177.16 | 197.59 | 197.97 | 24 | 965 | 0 | 26.36
08.12.21 17:18:12 | 19.57 | 222.75 | 99.23 | 155.76 | 107.32 | 239.93 | 252.24 | 148.62 | 132.08 | 103.6 | 109.02 | 159.35 | 94.2 | 151.83 | 130.33 | 221.21 | 47.73 | 200.23 | 170.94 | 110.72 | 142.25 | 230.13 | 176.43 | 196.84 | 197.22 | 24 | 965 | 0 | 26.33
08.12.21 17:18:27 | 19.82 | 220.43 | 97.88 | 151.47 | 105.97 | 237.57 | 251.04 | 147.56 | 129.99 | 100.23 | 106.64 | 157.55 | 93.2 | 150.04 | 127.9 | 220.05 | 47.1 | 199.1 | 167.66 | 106.98 | 139.43 | 228.57 | 174.96 | 195.34 | 196.09 | 24 | 965 | 0 | 26.3
08.12.21 17:18:42 | 20.07 | 220.05 | 96.88 | 147.56 | 105.29 | 237.18 | 250.64 | 146.14 | 128.25 | 98.22 | 105.63 | 156.12 | 91.54 | 148.62 | 126.86 | 218.89 | 46.47 | 197.59 | 165.85 | 106.98 | 138.02 | 228.96 | 173.5 | 194.59 | 194.96 | 24 | 965 | 0 | 26.28
08.12.21 17:18:57 | 20.32 | 218.12 | 94.87 | 144.01 | 103.6 | 234.82 | 249.84 | 144.37 | 126.17 | 95.54 | 105.63 | 155.04 | 89.87 | 148.27 | 125.82 | 217.74 | 45.83 | 197.22 | 164.4 | 101.92 | 136.62 | 229.35 | 172.4 | 194.22 | 194.59 | 24 | 965 | 0 | 26.26