## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20211208_RunA_Pacu_710_28C |  | Generated On : | 08/12/2021, 17:19:55 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/12/2021, 16:58:38 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/12/2021, 17:19:04 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.12.21 16:58:40 | 0.03 | 244.23 | 235.48 | 202.81 | 236.57 | 220.75 | 219.68 | 216.14 | 214.72 | 202.11 | 227.18 | 235.48 | 227.18 | 205.25 | 211.55 | 231.5 | 215.08 | 232.58 | 245.33 | 232.94 | 214.37 | 205.95 | No Sensor | 213.31 | 208.39 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 16:58:55 | 0.28 | 245.69 | 235.11 | 203.51 | 236.2 | 221.11 | 220.04 | 216.85 | 214.72 | 202.46 | 228.26 | 236.93 | 227.54 | 204.2 | 211.55 | 231.86 | 215.78 | 233.67 | 246.06 | 234.03 | 214.02 | 205.6 | No Sensor | 213.31 | 209.09 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 16:59:11 | 0.55 | 246.06 | 234.75 | 202.81 | 236.2 | 220.04 | 220.04 | 217.2 | 214.72 | 201.42 | 227.54 | 237.66 | 227.54 | 205.6 | 211.55 | 231.86 | 215.08 | 234.03 | 246.8 | 234.75 | 212.26 | 205.95 | No Sensor | 211.55 | 208.04 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 16:59:26 | 0.8 | 247.16 | 235.84 | 201.77 | 236.2 | 220.75 | 220.4 | 216.85 | 214.37 | 201.42 | 228.26 | 238.38 | 227.54 | 204.55 | 212.26 | 232.94 | 215.08 | 234.03 | 247.9 | 235.48 | 211.2 | 204.9 | No Sensor | 212.26 | 207.69 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 16:59:41 | 1.05 | 247.16 | 235.84 | 198.99 | 235.84 | 219.68 | 220.4 | 216.49 | 214.72 | 200.38 | 228.62 | 238.75 | 227.9 | 203.51 | 211.9 | 232.94 | 214.72 | 234.75 | 248.27 | 235.84 | 209.45 | 203.16 | No Sensor | 212.61 | 206.99 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 16:59:56 | 1.3 | 247.53 | 235.84 | 197.95 | 235.84 | 218.97 | 220.04 | 216.14 | 214.37 | 200.03 | 228.98 | 239.11 | 227.9 | 200.03 | 211.2 | 232.94 | 214.02 | 234.75 | 249.01 | 236.2 | 209.09 | 201.77 | No Sensor | 213.67 | 206.99 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:00:11 | 1.55 | 247.53 | 234.75 | 195.88 | 235.11 | 217.2 | 219.33 | 215.43 | 213.67 | 198.65 | 228.62 | 239.48 | 227.18 | 199.34 | 210.15 | 232.58 | 214.02 | 232.22 | 248.64 | 235.84 | 208.39 | 200.03 | No Sensor | 213.67 | 206.3 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:00:26 | 1.8 | 248.27 | 235.11 | 193.47 | 235.11 | 216.49 | 220.04 | 216.14 | 214.37 | 197.95 | 229.34 | 240.93 | 227.54 | 200.03 | 209.8 | 234.03 | 214.02 | 231.86 | 250.11 | 236.93 | 208.04 | 197.95 | No Sensor | 213.31 | 206.64 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:00:41 | 2.05 | 248.27 | 235.48 | 191.41 | 234.39 | 214.02 | 218.97 | 215.08 | 213.31 | 196.57 | 228.26 | 240.57 | 226.82 | 198.65 | 209.09 | 233.31 | 212.61 | 230.06 | 250.11 | 237.66 | 206.3 | 195.88 | No Sensor | 210.85 | 205.25 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:00:56 | 2.3 | 247.9 | 235.11 | 189.7 | 234.75 | 213.31 | 218.62 | 215.08 | 212.61 | 193.82 | 229.34 | 240.93 | 226.82 | 198.65 | 209.09 | 234.39 | 213.31 | 228.62 | 250.85 | 237.29 | 205.25 | 194.51 | No Sensor | 210.5 | 204.9 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:01:11 | 2.55 | 248.64 | 234.39 | 188.68 | 234.03 | 210.15 | 218.97 | 214.72 | 212.61 | 191.76 | 228.98 | 241.3 | 225.75 | 198.3 | 208.04 | 234.39 | 212.61 | 227.9 | 251.59 | 237.29 | 205.25 | 194.85 | No Sensor | 210.5 | 204.2 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 17:01:26 | 2.8 | 248.27 | 234.03 | 187.99 | 233.31 | 208.74 | 218.62 | 214.72 | 211.9 | 192.1 | 228.98 | 241.3 | 225.75 | 197.95 | 207.69 | 234.39 | 211.9 | 226.82 | 251.96 | 237.29 | 204.2 | 193.13 | No Sensor | 210.15 | 203.16 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 17:01:41 | 3.05 | 248.27 | 234.03 | 188.34 | 232.58 | 206.99 | 217.91 | 214.02 | 211.2 | 192.79 | 228.62 | 241.66 | 225.03 | 197.26 | 206.99 | 233.67 | 210.85 | 226.82 | 251.96 | 237.29 | 203.85 | 192.79 | No Sensor | 210.5 | 202.46 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:01:56 | 3.3 | 249.74 | 234.39 | 189.7 | 231.5 | 207.69 | 218.62 | 213.31 | 210.85 | 192.79 | 228.62 | 241.66 | 225.03 | 200.03 | 206.64 | 234.03 | 209.8 | 226.47 | 251.59 | 236.57 | 203.16 | 193.13 | No Sensor | 209.8 | 202.46 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:02:11 | 3.55 | 249.38 | 232.94 | 188.68 | 231.14 | 203.16 | 217.56 | 212.96 | 210.15 | 192.79 | 228.98 | 241.3 | 224.32 | 196.57 | 205.6 | 234.03 | 209.45 | 225.39 | 251.96 | 235.84 | 202.11 | 194.16 | No Sensor | 209.45 | 201.77 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:02:26 | 3.8 | 249.38 | 233.31 | 186.63 | 231.14 | 202.11 | 217.2 | 212.96 | 209.45 | 192.1 | 228.98 | 242.03 | 224.32 | 195.88 | 204.9 | 234.03 | 209.09 | 226.11 | 251.96 | 234.75 | 201.77 | 192.1 | No Sensor | 209.09 | 201.42 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:02:41 | 4.05 | 250.11 | 233.67 | 184.93 | 229.7 | 202.11 | 216.49 | 212.61 | 209.09 | 190.39 | 228.98 | 242.03 | 223.96 | 196.23 | 203.85 | 233.67 | 208.74 | 226.11 | 252.7 | 234.75 | 202.11 | 192.1 | No Sensor | 210.15 | 200.72 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:02:56 | 4.3 | 249.01 | 232.58 | 182.21 | 228.98 | 201.07 | 215.78 | 212.61 | 208.04 | 187.99 | 228.26 | 241.66 | 222.89 | 195.88 | 203.16 | 232.94 | 207.34 | 225.03 | 252.33 | 234.03 | 201.42 | 192.79 | No Sensor | 209.45 | 199.34 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:03:11 | 4.55 | 249.01 | 232.22 | 180.52 | 228.98 | 200.72 | 215.78 | 212.26 | 207.69 | 189.02 | 227.9 | 241.66 | 222.53 | 195.54 | 201.77 | 233.67 | 207.34 | 225.75 | 252.33 | 234.03 | 201.07 | 190.73 | No Sensor | 209.8 | 198.65 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:03:26 | 4.8 | 249.38 | 232.58 | 178.16 | 228.62 | 201.42 | 216.14 | 212.61 | 207.69 | 186.97 | 227.54 | 242.4 | 222.18 | 195.19 | 201.42 | 232.94 | 206.64 | 225.03 | 252.7 | 234.39 | 201.07 | 192.1 | No Sensor | 209.09 | 198.3 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:03:41 | 5.05 | 249.01 | 231.5 | 176.48 | 227.54 | 198.99 | 215.08 | 211.55 | 206.3 | 184.25 | 227.54 | 242.4 | 221.11 | 194.51 | 200.38 | 232.58 | 205.6 | 225.03 | 252.7 | 234.03 | 200.38 | 186.97 | No Sensor | 208.74 | 196.23 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 17:03:56 | 5.3 | 249.38 | 230.42 | 175.13 | 227.18 | 197.95 | 214.37 | 210.15 | 205.6 | 183.57 | 227.9 | 242.76 | 221.11 | 194.85 | 199.68 | 231.86 | 205.6 | 225.03 | 252.7 | 234.03 | 199.68 | 186.63 | No Sensor | 208.74 | 195.88 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 17:04:11 | 5.55 | 248.64 | 230.42 | 173.45 | 226.11 | 196.92 | 213.31 | 209.8 | 204.55 | 183.23 | 226.82 | 242.4 | 220.04 | 194.51 | 198.3 | 231.14 | 204.9 | 224.32 | 253.07 | 234.03 | 200.03 | 185.61 | No Sensor | 209.09 | 195.54 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:04:26 | 5.8 | 248.27 | 229.34 | 171.45 | 225.75 | 196.23 | 213.31 | 208.39 | 204.2 | 183.23 | 226.82 | 242.4 | 219.68 | 193.47 | 196.57 | 230.06 | 203.51 | 224.32 | 252.33 | 234.03 | 198.99 | 183.57 | No Sensor | 208.04 | 193.82 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:04:41 | 6.05 | 249.01 | 229.34 | 170.44 | 225.03 | 198.3 | 212.96 | 207.69 | 203.16 | 181.87 | 226.47 | 242.03 | 218.97 | 194.16 | 196.92 | 230.06 | 203.85 | 224.32 | 252.7 | 234.39 | 198.65 | 183.91 | No Sensor | 209.09 | 193.47 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:04:56 | 6.3 | 249.38 | 229.34 | 169.44 | 225.03 | 192.79 | 212.26 | 207.34 | 203.85 | 182.21 | 226.47 | 242.4 | 219.33 | 193.82 | 195.19 | 229.34 | 203.51 | 224.32 | 253.07 | 234.03 | 197.95 | 183.23 | No Sensor | 207.34 | 193.13 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:05:11 | 6.55 | 249.01 | 228.62 | 167.78 | 223.96 | 192.1 | 211.55 | 206.64 | 203.16 | 181.54 | 226.11 | 242.4 | 217.56 | 192.79 | 194.16 | 227.9 | 202.46 | 223.96 | 252.7 | 233.67 | 196.92 | 181.2 | No Sensor | 206.3 | 191.41 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:05:26 | 6.8 | 248.64 | 227.9 | 166.78 | 223.6 | 190.39 | 210.85 | 205.25 | 201.07 | 180.52 | 225.39 | 242.4 | 217.2 | 192.79 | 192.79 | 227.9 | 201.77 | 222.89 | 253.07 | 234.03 | 196.57 | 179.17 | No Sensor | 205.6 | 190.73 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:05:41 | 7.05 | 248.64 | 227.54 | 165.46 | 222.89 | 189.7 | 210.5 | 204.55 | 201.07 | 181.2 | 225.39 | 242.76 | 216.85 | 192.79 | 192.79 | 227.9 | 201.07 | 223.6 | 253.07 | 233.67 | 195.88 | 176.81 | No Sensor | 206.3 | 190.04 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:05:56 | 7.3 | 248.64 | 227.18 | 165.12 | 222.18 | 189.7 | 210.15 | 203.16 | 201.07 | 184.59 | 225.39 | 242.4 | 216.49 | 192.1 | 191.76 | 227.54 | 200.72 | 222.89 | 252.7 | 233.67 | 195.19 | 177.82 | No Sensor | 205.25 | 188.68 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:06:11 | 7.55 | 248.27 | 226.82 | 164.13 | 221.82 | 189.02 | 209.09 | 202.11 | 200.03 | 178.83 | 224.32 | 242.76 | 215.78 | 192.1 | 190.73 | 227.18 | 200.38 | 222.89 | 252.33 | 233.67 | 194.16 | 172.78 | No Sensor | 204.55 | 187.65 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:06:26 | 7.8 | 248.27 | 226.47 | 162.48 | 221.11 | 188.68 | 208.39 | 200.72 | 199.68 | 178.16 | 223.96 | 243.13 | 215.43 | 191.76 | 190.04 | 227.18 | 199.34 | 222.53 | 252.7 | 233.67 | 193.13 | 172.12 | No Sensor | 203.85 | 186.97 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:06:41 | 8.05 | 248.27 | 225.75 | 159.18 | 220.75 | 188.68 | 208.39 | 199.34 | 198.65 | 176.81 | 223.96 | 242.4 | 214.02 | 192.44 | 189.02 | 226.47 | 198.65 | 221.46 | 252.33 | 232.94 | 192.1 | 170.78 | No Sensor | 203.51 | 184.93 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:06:56 | 8.3 | 248.27 | 225.03 | 157.54 | 219.68 | 187.65 | 206.99 | 198.65 | 197.61 | 175.8 | 223.6 | 241.66 | 213.67 | 190.39 | 187.99 | 226.11 | 198.3 | 221.11 | 252.33 | 232.94 | 191.07 | 169.11 | No Sensor | 203.16 | 183.91 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:07:11 | 8.55 | 247.9 | 223.96 | 152.3 | 219.68 | 187.65 | 206.3 | 195.88 | 197.26 | 174.8 | 223.6 | 242.4 | 212.26 | 189.36 | 186.63 | 225.75 | 197.61 | 220.4 | 252.33 | 232.94 | 189.7 | 167.45 | No Sensor | 202.46 | 182.89 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:07:27 | 8.82 | 248.27 | 224.32 | 151.98 | 218.97 | 186.97 | 205.95 | 195.88 | 196.92 | 174.12 | 222.89 | 242.4 | 212.26 | 189.02 | 185.95 | 225.75 | 197.26 | 221.11 | 252.33 | 232.22 | 189.02 | 166.45 | No Sensor | 201.42 | 180.86 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:07:42 | 9.07 | 247.53 | 223.6 | 151.33 | 217.91 | 186.29 | 205.6 | 194.16 | 195.88 | 173.12 | 222.89 | 242.76 | 211.55 | 188.68 | 185.27 | 225.75 | 196.57 | 220.4 | 252.7 | 232.94 | 187.65 | 166.45 | No Sensor | 200.72 | 180.18 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:07:57 | 9.32 | 248.27 | 223.25 | 150.68 | 216.85 | 185.61 | 204.9 | 193.13 | 195.88 | 172.78 | 222.53 | 242.76 | 211.2 | 187.99 | 184.25 | 225.75 | 196.23 | 219.68 | 252.33 | 232.58 | 186.29 | 165.46 | No Sensor | 200.03 | 178.83 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:08:12 | 9.57 | 247.53 | 222.18 | 150.03 | 216.14 | 187.99 | 203.51 | 191.41 | 194.51 | 171.45 | 221.82 | 242.03 | 210.15 | 187.65 | 182.21 | 225.03 | 194.85 | 218.97 | 251.59 | 232.22 | 184.93 | 164.79 | No Sensor | 201.77 | 177.15 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:08:27 | 9.82 | 247.9 | 221.46 | 148.73 | 215.08 | 185.61 | 203.51 | 189.7 | 193.82 | 170.44 | 221.46 | 242.4 | 209.8 | 186.29 | 181.54 | 225.03 | 195.19 | 218.97 | 251.59 | 231.86 | 183.57 | 164.46 | No Sensor | 198.3 | 176.48 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:08:42 | 10.07 | 247.9 | 222.18 | 148.08 | 214.37 | 186.29 | 202.81 | 189.02 | 193.47 | 171.11 | 221.11 | 242.76 | 209.09 | 186.29 | 180.52 | 223.96 | 194.51 | 218.26 | 251.96 | 231.14 | 181.87 | 163.47 | No Sensor | 197.61 | 174.46 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:08:57 | 10.32 | 248.64 | 221.11 | 148.4 | 213.67 | 183.91 | 202.11 | 187.99 | 192.79 | 169.11 | 221.11 | 243.49 | 208.04 | 186.29 | 179.17 | 223.96 | 194.16 | 218.26 | 251.59 | 231.14 | 181.2 | 162.48 | No Sensor | 196.92 | 173.79 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:09:12 | 10.57 | 247.16 | 220.4 | 147.75 | 212.96 | 182.89 | 201.07 | 186.97 | 191.76 | 167.45 | 220.4 | 242.76 | 206.3 | 184.93 | 177.15 | 223.25 | 192.79 | 216.85 | 251.59 | 230.06 | 179.51 | 162.81 | No Sensor | 195.19 | 171.78 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:09:27 | 10.82 | 247.16 | 219.33 | 146.13 | 211.55 | 180.18 | 199.68 | 184.59 | 190.39 | 165.79 | 220.04 | 242.76 | 205.6 | 184.25 | 176.48 | 222.89 | 192.1 | 215.78 | 251.22 | 229.34 | 178.5 | 159.51 | No Sensor | 193.82 | 170.44 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:09:42 | 11.07 | 247.53 | 219.33 | 148.08 | 211.2 | 179.51 | 199.68 | 184.25 | 190.73 | 165.12 | 220.04 | 243.49 | 205.25 | 183.57 | 175.13 | 222.89 | 192.1 | 215.78 | 251.59 | 228.98 | 176.81 | 157.54 | No Sensor | 192.1 | 168.45 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:09:57 | 11.32 | 247.16 | 218.97 | 144.84 | 211.2 | 179.17 | 198.99 | 181.2 | 189.7 | 164.79 | 219.33 | 243.13 | 205.25 | 183.57 | 174.12 | 222.53 | 191.07 | 214.72 | 250.85 | 228.98 | 175.8 | 156.55 | No Sensor | 190.73 | 167.11 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:10:12 | 11.57 | 247.16 | 218.26 | 141.62 | 210.5 | 178.83 | 197.61 | 179.17 | 188.34 | 163.8 | 218.62 | 242.03 | 204.2 | 182.55 | 172.45 | 222.18 | 190.73 | 214.02 | 251.22 | 227.54 | 174.8 | 155.57 | No Sensor | 189.02 | 164.46 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:10:27 | 11.82 | 247.9 | 217.56 | 140.66 | 209.45 | 177.15 | 197.95 | 177.15 | 187.65 | 162.48 | 218.97 | 242.4 | 203.16 | 181.87 | 171.78 | 223.96 | 190.39 | 213.67 | 251.59 | 227.18 | 173.45 | 153.94 | No Sensor | 187.99 | 163.14 | 28 | 965 | 0 | 28.17
08.12.21 17:10:42 | 12.07 | 247.53 | 217.91 | 138.73 | 208.39 | 176.48 | 196.57 | 174.8 | 187.65 | 162.15 | 218.62 | 242.76 | 203.16 | 181.87 | 170.78 | 220.75 | 190.04 | 212.96 | 251.22 | 227.18 | 172.45 | 153.28 | No Sensor | 187.99 | 161.16 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:10:57 | 12.32 | 247.16 | 216.85 | 138.09 | 208.04 | 176.48 | 195.88 | 173.45 | 186.97 | 161.49 | 217.91 | 243.13 | 202.11 | 180.86 | 170.11 | 220.04 | 189.02 | 212.61 | 251.22 | 226.47 | 171.11 | 151.65 | No Sensor | 187.65 | 158.85 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:11:12 | 12.57 | 247.53 | 216.49 | 139.37 | 207.34 | 174.12 | 194.85 | 170.11 | 185.61 | 161.16 | 217.2 | 243.13 | 201.07 | 180.18 | 169.11 | 219.68 | 188.34 | 211.9 | 251.59 | 225.39 | 169.78 | 151.65 | No Sensor | 186.63 | 156.55 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:11:27 | 12.82 | 246.43 | 215.43 | 140.66 | 206.64 | 172.45 | 193.47 | 166.78 | 184.59 | 158.85 | 216.49 | 242.4 | 200.03 | 179.17 | 167.45 | 218.26 | 187.65 | 210.85 | 250.85 | 225.39 | 168.11 | 147.11 | No Sensor | 184.59 | 153.28 | 28 | 965 | 0 | 28.19
08.12.21 17:11:42 | 13.07 | 246.8 | 214.37 | 139.69 | 205.6 | 170.44 | 192.79 | 164.13 | 183.57 | 159.18 | 215.78 | 242.4 | 198.65 | 178.83 | 166.45 | 217.56 | 186.29 | 210.5 | 250.48 | 224.32 | 166.78 | 145.16 | No Sensor | 185.27 | 150.35 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 17:11:57 | 13.32 | 246.8 | 215.08 | 138.73 | 204.2 | 166.12 | 192.44 | 162.48 | 182.89 | 158.52 | 215.78 | 243.13 | 197.95 | 177.82 | 166.45 | 217.91 | 186.63 | 209.8 | 250.85 | 223.6 | 166.12 | 145.49 | No Sensor | 185.27 | 147.75 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:12:12 | 13.57 | 246.8 | 214.02 | 135.22 | 202.81 | 166.12 | 191.41 | 162.15 | 182.55 | 157.54 | 215.43 | 242.03 | 197.26 | 177.48 | 165.12 | 217.56 | 185.61 | 208.39 | 250.11 | 221.46 | 164.79 | 142.26 | No Sensor | 184.25 | 145.16 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 17:12:27 | 13.82 | 246.8 | 212.96 | 133.3 | 202.11 | 165.79 | 190.73 | 160.83 | 181.54 | 156.88 | 214.72 | 242.76 | 196.23 | 176.48 | 164.13 | 217.2 | 185.27 | 208.39 | 250.11 | 220.75 | 163.14 | 141.3 | No Sensor | 183.91 | 142.58 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 17:12:42 | 14.07 | 247.16 | 212.96 | 130.45 | 201.07 | 164.79 | 189.7 | 159.84 | 181.2 | 155.9 | 215.08 | 243.13 | 196.57 | 176.48 | 163.47 | 216.85 | 184.93 | 207.69 | 250.11 | 220.04 | 162.48 | 140.01 | No Sensor | 182.89 | 140.98 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:12:57 | 14.32 | 245.69 | 211.9 | 128.55 | 200.03 | 164.13 | 188.34 | 158.19 | 179.85 | 154.92 | 213.67 | 242.4 | 194.85 | 175.13 | 161.82 | 215.78 | 183.91 | 206.3 | 250.11 | 218.97 | 160.83 | 139.69 | No Sensor | 182.55 | 138.41 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:13:12 | 14.57 | 246.43 | 211.55 | 127.6 | 198.99 | 163.47 | 187.65 | 157.54 | 179.17 | 153.94 | 213.67 | 243.13 | 194.16 | 174.12 | 161.16 | 215.78 | 183.23 | 205.25 | 250.48 | 217.91 | 159.84 | 138.41 | No Sensor | 181.87 | 136.81 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 17:13:27 | 14.82 | 246.43 | 211.2 | 126.34 | 198.65 | 161.82 | 186.97 | 157.21 | 178.5 | 153.28 | 213.67 | 243.13 | 193.47 | 174.12 | 160.5 | 215.78 | 182.89 | 205.25 | 250.48 | 217.56 | 158.52 | 136.17 | No Sensor | 181.2 | 135.85 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:13:42 | 15.07 | 245.33 | 209.8 | 125.08 | 197.26 | 161.16 | 184.59 | 156.55 | 177.48 | 151.65 | 212.26 | 242.03 | 191.76 | 173.12 | 158.85 | 214.72 | 180.86 | 203.16 | 249.38 | 216.14 | 156.23 | 134.26 | No Sensor | 180.18 | 133.94 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:13:57 | 15.32 | 246.06 | 210.5 | 124.76 | 196.23 | 160.17 | 184.25 | 156.55 | 176.81 | 151 | 211.9 | 242.4 | 191.76 | 172.45 | 157.54 | 214.37 | 181.2 | 202.46 | 249.74 | 215.43 | 155.57 | 133.3 | No Sensor | 180.52 | 132.67 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:14:12 | 15.57 | 246.06 | 209.09 | 123.19 | 196.57 | 155.24 | 182.89 | 153.94 | 176.14 | 150.03 | 211.2 | 242.76 | 191.07 | 171.78 | 156.55 | 213.67 | 179.85 | 201.07 | 250.11 | 215.08 | 154.59 | 132.99 | No Sensor | 179.85 | 131.72 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 17:14:27 | 15.82 | 245.69 | 209.09 | 121.62 | 195.54 | 153.94 | 181.2 | 151.65 | 174.8 | 149.05 | 210.85 | 242.4 | 190.04 | 170.44 | 155.24 | 213.67 | 179.51 | 199.68 | 249.74 | 214.02 | 152.96 | 131.72 | No Sensor | 179.85 | 130.45 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:14:42 | 16.07 | 246.06 | 207.69 | 121 | 194.51 | 152.96 | 179.85 | 151 | 173.79 | 147.75 | 210.85 | 242.03 | 189.02 | 169.78 | 153.94 | 212.96 | 177.82 | 197.95 | 249.38 | 212.26 | 151.98 | 131.08 | No Sensor | 179.17 | 128.55 | 28 | 965 | 0 | 28.2
08.12.21 17:14:57 | 16.32 | 245.33 | 207.69 | 120.37 | 194.51 | 151.98 | 178.5 | 150.03 | 172.45 | 146.78 | 209.8 | 241.66 | 187.99 | 169.11 | 153.61 | 212.61 | 176.14 | 195.54 | 249.01 | 211.9 | 150.68 | 129.18 | No Sensor | 178.5 | 128.23 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:15:12 | 16.57 | 245.69 | 206.64 | 118.5 | 193.47 | 151.65 | 176.81 | 148.4 | 172.78 | 146.13 | 209.8 | 241.66 | 186.97 | 168.11 | 152.96 | 211.9 | 174.8 | 192.44 | 249.01 | 208.74 | 150.03 | 128.55 | No Sensor | 179.85 | 127.28 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:15:27 | 16.82 | 245.33 | 206.64 | 116 | 192.79 | 149.7 | 174.8 | 148.73 | 171.45 | 144.2 | 208.74 | 241.3 | 185.95 | 167.11 | 151.65 | 211.2 | 174.12 | 187.31 | 249.38 | 207.34 | 148.4 | 127.6 | No Sensor | 177.82 | 125.71 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:15:42 | 17.07 | 245.69 | 205.95 | 112.9 | 192.79 | 149.05 | 173.45 | 146.13 | 170.44 | 143.23 | 208.74 | 241.66 | 184.93 | 166.78 | 151 | 211.55 | 173.45 | 182.89 | 249.38 | 205.95 | 147.75 | 126.34 | No Sensor | 177.82 | 125.08 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:15:57 | 17.32 | 245.33 | 204.9 | 110.12 | 191.76 | 148.08 | 171.11 | 144.84 | 170.11 | 141.62 | 208.74 | 241.66 | 183.91 | 165.46 | 150.03 | 210.5 | 172.45 | 178.83 | 249.74 | 204.9 | 146.46 | 125.08 | No Sensor | 178.16 | 123.19 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:16:12 | 17.57 | 246.06 | 204.9 | 107.96 | 191.76 | 146.46 | 169.11 | 145.49 | 169.78 | 140.98 | 207.69 | 242.03 | 183.57 | 165.46 | 149.7 | 210.15 | 171.78 | 176.81 | 250.11 | 203.85 | 145.81 | 123.82 | No Sensor | 177.15 | 122.88 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:16:27 | 17.82 | 245.69 | 203.85 | 103.97 | 191.41 | 145.16 | 166.45 | 141.3 | 167.78 | 139.05 | 206.99 | 240.93 | 182.21 | 164.13 | 148.4 | 208.74 | 170.11 | 172.78 | 249.38 | 202.11 | 144.2 | 123.51 | No Sensor | 175.47 | 121.31 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:16:42 | 18.07 | 245.69 | 203.85 | 104.89 | 190.04 | 144.84 | 163.8 | 137.45 | 166.78 | 137.13 | 206.64 | 241.3 | 181.54 | 162.81 | 146.78 | 209.09 | 168.78 | 170.44 | 249.38 | 200.72 | 142.91 | 121.31 | No Sensor | 176.14 | 120.37 | 28 | 965 | 0 | 28.23
08.12.21 17:16:57 | 18.32 | 245.33 | 203.51 | 103.97 | 190.39 | 149.05 | 161.49 | 134.58 | 166.12 | 136.49 | 206.3 | 241.66 | 180.86 | 162.81 | 147.11 | 208.39 | 168.11 | 166.12 | 249.01 | 199.68 | 141.94 | 119.75 | No Sensor | 176.14 | 119.43 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:17:12 | 18.57 | 244.59 | 201.77 | 102.44 | 189.36 | 146.46 | 157.54 | 135.53 | 164.79 | 134.26 | 205.95 | 241.3 | 179.51 | 161.49 | 145.49 | 207.34 | 166.78 | 161.16 | 249.01 | 197.61 | 140.66 | 120.06 | No Sensor | 174.8 | 118.18 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:17:27 | 18.82 | 244.96 | 201.77 | 100 | 189.02 | 145.49 | 155.57 | 130.13 | 164.46 | 132.35 | 205.25 | 240.93 | 178.5 | 160.17 | 144.2 | 206.64 | 166.12 | 157.87 | 249.38 | 196.92 | 140.01 | 117.25 | No Sensor | 174.8 | 117.56 | 28 | 965 | 0 | 28.24
08.12.21 17:17:42 | 19.07 | 244.59 | 201.07 | 98.78 | 187.99 | 144.2 | 152.3 | 132.03 | 163.47 | 130.13 | 204.9 | 240.57 | 177.82 | 159.51 | 143.55 | 206.64 | 164.79 | 153.94 | 248.27 | 194.51 | 138.73 | 115.38 | No Sensor | 174.46 | 116.63 | 28 | 965 | 0 | 28.24
08.12.21 17:17:57 | 19.32 | 244.96 | 200.72 | 96.05 | 188.34 | 140.01 | 149.38 | 130.76 | 163.14 | 128.86 | 204.2 | 240.57 | 176.14 | 159.18 | 142.91 | 205.25 | 163.8 | 151.33 | 249.01 | 192.79 | 137.45 | 115.69 | No Sensor | 174.12 | 115.38 | 28 | 965 | 0 | 28.23
08.12.21 17:18:12 | 19.57 | 244.59 | 199.34 | 96.35 | 187.31 | 136.81 | 146.46 | 129.18 | 161.82 | 126.97 | 203.16 | 240.2 | 176.14 | 158.19 | 141.62 | 203.85 | 162.15 | 148.08 | 248.64 | 190.73 | 136.49 | 115.07 | No Sensor | 173.12 | 114.76 | 28 | 965 | 0 | 28.23
08.12.21 17:18:27 | 19.82 | 244.59 | 200.03 | 93.93 | 186.63 | 134.58 | 143.55 | 125.08 | 161.49 | 125.71 | 203.16 | 240.57 | 175.13 | 157.54 | 140.98 | 203.51 | 161.82 | 147.11 | 249.38 | 188.68 | 135.22 | 114.14 | No Sensor | 172.45 | 113.83 | 28 | 965 | 0 | 28.21
08.12.21 17:18:42 | 20.07 | 244.23 | 198.65 | 92.42 | 185.95 | 132.67 | 140.66 | 121.62 | 159.84 | 123.82 | 202.81 | 240.57 | 174.46 | 156.23 | 139.69 | 202.11 | 160.5 | 144.52 | 248.64 | 185.27 | 134.26 | 113.83 | No Sensor | 171.45 | 112.9 | 28 | 965 | 0 | 28.23
08.12.21 17:18:57 | 20.32 | 244.23 | 197.61 | 91.81 | 184.25 | 131.08 | 137.77 | 118.18 | 158.85 | 121.31 | 201.77 | 239.84 | 172.45 | 154.92 | 138.41 | 201.77 | 159.51 | 142.58 | 247.9 | 179.85 | 132.67 | 113.21 | No Sensor | 170.11 | 111.66 | 28 | 965 | 0 | 28.23