## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20211208_RunC_Pacu_710_36C |  | Generated On : | 08/12/2021, 16:28:56 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/12/2021, 16:07:29 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/12/2021, 16:27:44 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.12.21 16:07:31 | 0.03 | 169.67 | 158.92 | 163.99 | 173.96 | 162.86 | 143.14 | 158.08 | 146.7 | 142.04 | 142.86 | 164.27 | 162.3 | 140.41 | 157.24 | 148.91 | 150.29 | 151.39 | 163.14 | 162.58 | 120.32 | 158.08 | No Sensor | 154.73 | 156.96 | 36 | 965 | 0 | 34.06
08.12.21 16:07:46 | 0.28 | 176.84 | 164.56 | 169.1 | 179.45 | 169.1 | 146.7 | 158.92 | 150.29 | 146.15 | 146.7 | 168.81 | 167.11 | 145.88 | 161.45 | 152.78 | 156.4 | 156.4 | 168.53 | 166.82 | 121.9 | 161.45 | No Sensor | 160.04 | 163.71 | 36 | 965 | 0 | 33.3
08.12.21 16:08:01 | 0.53 | 182.64 | 170.24 | 173.68 | 184.39 | 173.96 | 149.18 | 162.01 | 153.34 | 150.56 | 149.46 | 171.96 | 170.53 | 150.29 | 164.56 | 156.96 | 160.61 | 161.45 | 172.53 | 170.53 | 121.64 | 165.97 | No Sensor | 165.69 | 168.53 | 36 | 965 | 0 | 32.81
08.12.21 16:08:16 | 0.78 | 187.61 | 174.25 | 177.13 | 188.5 | 177.71 | 151.12 | 165.4 | 155.56 | 151.39 | 152.23 | 175.69 | 173.68 | 153.89 | 167.96 | 159.76 | 163.71 | 165.4 | 176.84 | 174.83 | 120.85 | 170.24 | No Sensor | 169.1 | 172.82 | 36 | 965 | 0 | 32.5
08.12.21 16:08:31 | 1.03 | 191.44 | 177.13 | 179.45 | 191.44 | 180.32 | 152.5 | 166.26 | 158.08 | 152.5 | 153.89 | 178.29 | 176.27 | 156.4 | 170.53 | 162.3 | 171.67 | 167.68 | 179.45 | 175.98 | 120.06 | 173.68 | No Sensor | 171.38 | 176.27 | 36 | 965 | 0 | 32.31
08.12.21 16:08:46 | 1.28 | 195.29 | 180.9 | 182.64 | 195 | 182.93 | 152.78 | 169.1 | 159.48 | 157.52 | 156.68 | 180.9 | 178.58 | 158.64 | 171.67 | 165.69 | 167.68 | 172.82 | 183.23 | 182.06 | 120.85 | 177.42 | No Sensor | 171.38 | 179.74 | 36 | 965 | 0 | 32.19
08.12.21 16:09:01 | 1.53 | 198.57 | 182.06 | 184.69 | 197.08 | 187.61 | 153.89 | 170.81 | 160.89 | 157.52 | 158.64 | 183.52 | 180.32 | 160.32 | 173.39 | 166.54 | 168.53 | 176.27 | 185.86 | 182.64 | 121.11 | 180.03 | No Sensor | 173.1 | 182.64 | 36 | 965 | 0 | 32.11
08.12.21 16:09:16 | 1.78 | 200.97 | 184.98 | 186.44 | 197.68 | 186.15 | 153.89 | 172.82 | 161.45 | 155.84 | 159.76 | 184.69 | 182.06 | 161.45 | 174.83 | 167.39 | 169.1 | 173.96 | 189.08 | 183.52 | 121.11 | 181.77 | No Sensor | 174.25 | 184.69 | 36 | 965 | 0 | 32.08
08.12.21 16:09:31 | 2.03 | 203.07 | 187.32 | 188.5 | 200.07 | 187.32 | 153.61 | 173.68 | 162.3 | 156.96 | 161.45 | 187.61 | 182.93 | 162.3 | 177.13 | 167.68 | 171.67 | 175.11 | 190.85 | 183.81 | 118.74 | 183.52 | No Sensor | 175.4 | 185.86 | 36 | 965 | 0 | 32.05
08.12.21 16:09:46 | 2.28 | 206.39 | 188.5 | 189.67 | 200.97 | 189.08 | 154.17 | 175.4 | 163.14 | 157.52 | 163.42 | 189.97 | 184.98 | 163.14 | 178.87 | 168.24 | 175.69 | 176.84 | 193.81 | 185.27 | 120.32 | 185.27 | No Sensor | 176.56 | 187.61 | 36 | 965 | 0 | 32.05
08.12.21 16:10:01 | 2.53 | 206.99 | 189.67 | 189.97 | 201.57 | 189.08 | 155.29 | 176.56 | 162.58 | 157.8 | 164.84 | 191.15 | 185.86 | 163.42 | 179.74 | 167.96 | 176.56 | 177.13 | 195.29 | 186.15 | 119.53 | 186.15 | No Sensor | 177.71 | 188.79 | 36 | 965 | 0 | 32.03
08.12.21 16:10:16 | 2.78 | 208.51 | 190.26 | 191.15 | 202.17 | 190.85 | 156.68 | 177.71 | 162.58 | 158.92 | 165.4 | 192.33 | 186.44 | 164.27 | 180.61 | 167.96 | 175.98 | 178.29 | 197.38 | 187.91 | 114.81 | 187.61 | No Sensor | 178.58 | 189.97 | 36 | 965 | 0 | 32.06
08.12.21 16:10:31 | 3.03 | 210.03 | 191.44 | 192.33 | 203.07 | 191.74 | 156.68 | 178.29 | 162.86 | 155.84 | 166.26 | 194.11 | 187.61 | 164.27 | 181.77 | 169.1 | 175.98 | 178.58 | 198.57 | 188.2 | 114.03 | 188.79 | No Sensor | 181.77 | 189.97 | 36 | 965 | 0 | 32.06
08.12.21 16:10:46 | 3.28 | 210.64 | 191.44 | 192.03 | 203.07 | 192.33 | 156.96 | 178.29 | 162.86 | 156.68 | 167.39 | 195.89 | 187.32 | 164.27 | 182.06 | 168.81 | 174.83 | 178.87 | 200.07 | 189.08 | 112.47 | 189.08 | No Sensor | 181.19 | 190.56 | 36 | 965 | 0 | 32.09
08.12.21 16:11:01 | 3.53 | 212.47 | 192.03 | 192.03 | 204.88 | 192.92 | 156.4 | 178.58 | 162.86 | 153.34 | 167.96 | 196.48 | 188.2 | 163.71 | 182.64 | 169.38 | 174.83 | 178.87 | 200.97 | 188.2 | 110.65 | 189.38 | No Sensor | 180.32 | 190.85 | 36 | 965 | 0 | 32.11
08.12.21 16:11:16 | 3.78 | 213.08 | 192.92 | 192.92 | 205.48 | 195 | 156.4 | 178.87 | 163.71 | 153.34 | 169.1 | 198.57 | 188.5 | 163.42 | 183.52 | 168.24 | 174.25 | 179.16 | 202.47 | 188.79 | 108.32 | 189.97 | No Sensor | 177.42 | 191.74 | 36 | 965 | 0 | 32.14
08.12.21 16:11:31 | 4.03 | 213.38 | 193.51 | 193.22 | 205.78 | 193.51 | 155.56 | 177.42 | 163.42 | 154.73 | 169.1 | 198.87 | 189.08 | 162.3 | 182.93 | 170.53 | 172.53 | 178.87 | 203.37 | 189.08 | 105.22 | 190.85 | No Sensor | 175.69 | 190.85 | 36 | 965 | 0 | 32.16
08.12.21 16:11:46 | 4.28 | 213.99 | 193.81 | 193.81 | 206.39 | 192.63 | 153.89 | 177.71 | 162.86 | 152.78 | 169.67 | 199.77 | 189.97 | 161.17 | 183.81 | 167.68 | 170.53 | 179.45 | 204.27 | 189.67 | 103.43 | 191.15 | No Sensor | 175.69 | 191.15 | 36 | 965 | 0 | 32.19
08.12.21 16:12:01 | 4.53 | 214.61 | 194.11 | 193.51 | 206.99 | 192.03 | 154.17 | 176.56 | 163.71 | 150.56 | 169.96 | 200.67 | 189.97 | 160.61 | 183.23 | 167.68 | 168.53 | 178.87 | 204.88 | 189.97 | 101.63 | 190.85 | No Sensor | 173.1 | 191.44 | 36 | 965 | 0 | 32.2
08.12.21 16:12:16 | 4.78 | 214.61 | 194.7 | 194.11 | 207.3 | 190.26 | 154.45 | 175.69 | 162.86 | 149.73 | 170.81 | 201.27 | 189.97 | 159.2 | 183.23 | 168.53 | 165.97 | 178.29 | 206.09 | 190.26 | 101.38 | 191.74 | No Sensor | 172.53 | 190.85 | 36 | 965 | 0 | 32.23
08.12.21 16:12:31 | 5.03 | 214.61 | 193.51 | 193.51 | 206.99 | 188.79 | 154.45 | 174.83 | 162.58 | 148.08 | 170.81 | 202.17 | 189.08 | 158.08 | 183.23 | 164.84 | 163.14 | 177.42 | 206.09 | 190.26 | 101.12 | 191.74 | No Sensor | 171.38 | 190.85 | 36 | 965 | 0 | 32.25
08.12.21 16:12:46 | 5.28 | 215.53 | 195 | 193.22 | 206.69 | 190.56 | 154.45 | 174.54 | 163.71 | 149.18 | 171.1 | 203.37 | 189.38 | 159.2 | 182.64 | 165.12 | 161.17 | 178 | 206.69 | 190.85 | 101.38 | 191.44 | No Sensor | 171.1 | 189.97 | 36 | 965 | 0 | 32.28
08.12.21 16:13:01 | 5.53 | 216.14 | 195 | 193.22 | 207.9 | 188.2 | 153.61 | 173.68 | 162.01 | 145.88 | 170.81 | 203.67 | 189.67 | 160.04 | 183.23 | 163.14 | 159.2 | 176.84 | 207.3 | 190.56 | 101.63 | 191.74 | No Sensor | 170.24 | 190.56 | 36 | 965 | 0 | 32.31
08.12.21 16:13:16 | 5.78 | 216.14 | 195.29 | 193.51 | 207.6 | 187.91 | 153.06 | 172.53 | 162.01 | 144.51 | 171.67 | 205.18 | 189.67 | 160.32 | 183.23 | 160.32 | 158.08 | 176.56 | 207.9 | 191.44 | 103.43 | 191.74 | No Sensor | 168.81 | 190.56 | 36 | 965 | 0 | 32.34
08.12.21 16:13:31 | 6.03 | 216.45 | 195.29 | 192.92 | 207.9 | 187.61 | 152.78 | 171.67 | 161.45 | 144.23 | 171.67 | 205.48 | 189.38 | 156.12 | 183.52 | 158.92 | 156.12 | 176.56 | 208.51 | 190.56 | 103.17 | 192.03 | No Sensor | 169.38 | 190.26 | 36 | 965 | 0 | 32.35
08.12.21 16:13:46 | 6.28 | 216.14 | 194.4 | 191.74 | 207.6 | 186.44 | 151.95 | 169.38 | 160.04 | 142.32 | 171.38 | 205.48 | 188.79 | 151.39 | 182.06 | 157.52 | 154.45 | 175.4 | 207.9 | 189.67 | 103.43 | 191.15 | No Sensor | 167.68 | 189.08 | 36 | 965 | 0 | 32.39
08.12.21 16:14:01 | 6.53 | 216.76 | 195.59 | 191.74 | 207.6 | 187.03 | 151.67 | 168.53 | 158.92 | 139.86 | 171.38 | 206.69 | 188.79 | 152.23 | 183.52 | 158.36 | 153.06 | 174.83 | 209.12 | 188.79 | 102.91 | 191.74 | No Sensor | 165.97 | 189.08 | 36 | 965 | 0 | 32.42
08.12.21 16:14:16 | 6.78 | 216.14 | 195 | 190.56 | 207.3 | 186.15 | 150.56 | 167.68 | 157.8 | 137.15 | 171.38 | 206.39 | 188.2 | 151.12 | 180.03 | 156.68 | 150.84 | 174.25 | 209.12 | 187.61 | 103.43 | 191.44 | No Sensor | 165.12 | 187.91 | 36 | 965 | 0 | 32.45
08.12.21 16:14:31 | 7.03 | 217.68 | 194.11 | 191.15 | 207.6 | 186.15 | 150.84 | 165.4 | 157.24 | 132.83 | 171.38 | 207.3 | 188.5 | 151.12 | 180.03 | 154.17 | 148.35 | 173.96 | 209.12 | 187.03 | 101.38 | 192.03 | No Sensor | 165.69 | 187.61 | 36 | 965 | 0 | 32.46
08.12.21 16:14:46 | 7.28 | 216.76 | 194.11 | 189.97 | 206.69 | 185.56 | 149.73 | 162.3 | 155.84 | 129.88 | 170.53 | 206.99 | 187.61 | 149.46 | 178.87 | 153.06 | 146.15 | 172.53 | 209.12 | 187.03 | 100.36 | 191.15 | No Sensor | 162.58 | 186.73 | 36 | 965 | 0 | 32.49
08.12.21 16:15:01 | 7.53 | 217.68 | 195 | 189.67 | 206.69 | 185.86 | 149.73 | 160.89 | 155.56 | 126.94 | 170.81 | 207.3 | 187.61 | 149.18 | 178.58 | 150.29 | 144.51 | 172.24 | 210.03 | 187.61 | 100.36 | 192.03 | No Sensor | 161.45 | 186.44 | 36 | 965 | 0 | 32.52
08.12.21 16:15:17 | 7.8 | 217.37 | 194.7 | 189.08 | 206.69 | 185.86 | 148.63 | 158.08 | 154.73 | 124.82 | 170.53 | 207.9 | 187.32 | 149.46 | 178 | 149.18 | 142.59 | 171.67 | 209.72 | 188.2 | 98.57 | 191.44 | No Sensor | 159.76 | 185.56 | 36 | 965 | 0 | 32.55
08.12.21 16:15:32 | 8.05 | 218.29 | 194.7 | 189.08 | 207.3 | 186.73 | 147.8 | 155.56 | 153.89 | 122.43 | 171.1 | 208.51 | 187.32 | 147.25 | 177.42 | 149.46 | 140.41 | 171.1 | 210.33 | 188.2 | 97.3 | 191.15 | No Sensor | 157.8 | 185.27 | 36 | 965 | 0 | 32.56
08.12.21 16:15:47 | 8.3 | 218.29 | 193.81 | 187.61 | 206.39 | 184.98 | 146.43 | 152.5 | 153.06 | 122.17 | 169.67 | 208.51 | 186.44 | 145.6 | 175.4 | 147.8 | 137.15 | 169.96 | 210.03 | 188.2 | 95.28 | 189.97 | No Sensor | 156.12 | 184.39 | 36 | 965 | 0 | 32.6
08.12.21 16:16:02 | 8.55 | 218.6 | 194.4 | 187.03 | 205.78 | 185.56 | 145.33 | 150.29 | 151.95 | 120.85 | 170.24 | 209.12 | 186.73 | 145.05 | 175.69 | 146.7 | 135.26 | 169.1 | 210.33 | 187.32 | 94.01 | 190.85 | No Sensor | 156.12 | 183.81 | 36 | 965 | 0 | 32.63
08.12.21 16:16:17 | 8.8 | 218.29 | 194.11 | 186.15 | 204.58 | 184.98 | 145.05 | 148.91 | 150.01 | 119.79 | 169.96 | 208.2 | 185.56 | 144.23 | 174.25 | 145.33 | 132.83 | 166.54 | 209.72 | 187.61 | 92.5 | 189.97 | No Sensor | 153.61 | 182.35 | 36 | 965 | 0 | 32.66
08.12.21 16:16:32 | 9.05 | 218.91 | 194.11 | 185.56 | 204.27 | 185.56 | 143.96 | 146.7 | 149.73 | 117.69 | 169.67 | 209.12 | 184.98 | 142.59 | 173.1 | 143.14 | 130.68 | 166.82 | 210.03 | 184.69 | 91.49 | 189.67 | No Sensor | 152.78 | 181.48 | 36 | 965 | 0 | 32.67
08.12.21 16:16:47 | 9.3 | 218.91 | 194.11 | 184.98 | 203.07 | 185.27 | 143.68 | 145.33 | 150.01 | 119 | 169.67 | 209.42 | 184.39 | 142.04 | 171.96 | 142.59 | 128.28 | 167.96 | 210.33 | 182.35 | 90.49 | 189.67 | No Sensor | 151.95 | 180.32 | 36 | 965 | 0 | 32.7
08.12.21 16:17:02 | 9.55 | 218.91 | 194.11 | 183.81 | 201.87 | 185.27 | 142.04 | 142.86 | 148.63 | 115.33 | 169.1 | 208.51 | 183.52 | 142.04 | 169.96 | 139.86 | 125.61 | 165.97 | 210.64 | 180.9 | 88.48 | 188.79 | No Sensor | 149.18 | 179.16 | 36 | 965 | 0 | 32.71
08.12.21 16:17:17 | 9.8 | 219.22 | 194.11 | 182.64 | 199.17 | 186.44 | 141.5 | 141.5 | 147.53 | 117.43 | 169.1 | 209.42 | 183.23 | 138.51 | 168.81 | 138.78 | 123.49 | 167.11 | 210.64 | 179.74 | 88.23 | 188.2 | No Sensor | 148.91 | 178.58 | 36 | 965 | 0 | 32.75
08.12.21 16:17:32 | 10.05 | 218.91 | 193.51 | 182.06 | 196.78 | 185.86 | 140.14 | 139.59 | 146.43 | 117.69 | 168.81 | 210.03 | 182.93 | 138.23 | 168.81 | 136.61 | 119.79 | 167.39 | 210.33 | 179.16 | 88.48 | 187.91 | No Sensor | 146.43 | 177.42 | 36 | 965 | 0 | 32.78
08.12.21 16:17:47 | 10.3 | 219.84 | 194.11 | 181.48 | 193.81 | 185.86 | 139.05 | 138.23 | 146.15 | 116.9 | 168.81 | 210.33 | 182.64 | 136.88 | 168.24 | 135.26 | 117.69 | 167.68 | 210.64 | 179.45 | 88.98 | 187.61 | No Sensor | 145.33 | 176.56 | 36 | 965 | 0 | 32.8
08.12.21 16:18:02 | 10.55 | 220.15 | 193.81 | 180.9 | 190.56 | 186.15 | 138.23 | 136.34 | 144.78 | 114.29 | 168.24 | 210.03 | 181.77 | 134.72 | 168.53 | 133.37 | 115.33 | 167.11 | 210.94 | 178.87 | 88.48 | 187.03 | No Sensor | 142.86 | 175.69 | 36 | 965 | 0 | 32.84
08.12.21 16:18:17 | 10.8 | 220.15 | 193.22 | 180.61 | 188.79 | 185.56 | 137.42 | 134.45 | 143.14 | 111.95 | 167.68 | 210.33 | 181.19 | 133.64 | 168.53 | 131.49 | 113.77 | 165.69 | 210.64 | 178.58 | 87.73 | 186.73 | No Sensor | 141.5 | 174.54 | 36 | 965 | 0 | 32.85
08.12.21 16:18:32 | 11.05 | 220.46 | 193.22 | 179.45 | 186.73 | 185.86 | 136.34 | 132.29 | 140.68 | 114.29 | 167.96 | 210.33 | 180.61 | 132.03 | 168.24 | 130.42 | 112.21 | 164.84 | 210.94 | 178 | 86.98 | 185.56 | No Sensor | 140.41 | 173.68 | 36 | 965 | 0 | 32.88
08.12.21 16:18:47 | 11.3 | 221.07 | 192.63 | 178.87 | 186.15 | 185.56 | 135.8 | 130.42 | 138.78 | 115.6 | 167.39 | 210.33 | 179.74 | 130.95 | 168.53 | 129.35 | 109.35 | 163.99 | 210.94 | 178 | 85.74 | 185.27 | No Sensor | 139.32 | 172.24 | 36 | 965 | 0 | 32.91
08.12.21 16:19:02 | 11.55 | 221.38 | 192.92 | 178.58 | 185.56 | 185.56 | 134.99 | 128.01 | 136.34 | 110.65 | 167.39 | 211.25 | 179.45 | 130.42 | 168.53 | 128.28 | 113.77 | 163.71 | 210.64 | 177.13 | 84.49 | 184.69 | No Sensor | 137.96 | 171.38 | 36 | 965 | 0 | 32.92
08.12.21 16:19:17 | 11.8 | 221.69 | 192.92 | 177.71 | 185.27 | 185.27 | 134.72 | 126.41 | 133.91 | 109.61 | 167.11 | 210.64 | 178.58 | 130.68 | 168.24 | 126.94 | 113.77 | 162.86 | 210.94 | 175.98 | 83.25 | 183.52 | No Sensor | 137.69 | 170.24 | 36 | 965 | 0 | 32.96
08.12.21 16:19:32 | 12.05 | 221.69 | 192.63 | 177.13 | 185.56 | 187.32 | 134.18 | 126.15 | 132.03 | 106.25 | 166.82 | 210.94 | 178.29 | 128.01 | 168.24 | 125.08 | 111.95 | 162.01 | 211.25 | 173.68 | 82.76 | 183.23 | No Sensor | 136.88 | 169.1 | 36 | 965 | 0 | 32.99
08.12.21 16:19:47 | 12.3 | 222 | 192.63 | 176.56 | 185.86 | 186.44 | 133.91 | 121.64 | 129.35 | 106.77 | 166.26 | 211.25 | 177.42 | 128.28 | 167.68 | 123.76 | 111.43 | 160.89 | 210.94 | 168.53 | 82.51 | 182.35 | No Sensor | 133.91 | 167.68 | 36 | 965 | 0 | 33.02
08.12.21 16:20:02 | 12.55 | 222.31 | 192.33 | 176.84 | 185.86 | 186.15 | 133.37 | 119 | 127.74 | 103.68 | 165.97 | 211.25 | 176.84 | 127.48 | 166.26 | 122.17 | 110.65 | 160.61 | 211.55 | 163.14 | 82.01 | 181.48 | No Sensor | 131.76 | 166.82 | 36 | 965 | 0 | 33.05
08.12.21 16:20:17 | 12.8 | 222.93 | 192.63 | 175.98 | 184.39 | 185.56 | 133.64 | 116.12 | 126.41 | 103.94 | 165.69 | 212.16 | 176.56 | 123.23 | 164.56 | 120.32 | 109.87 | 159.2 | 210.94 | 158.36 | 81.76 | 180.61 | No Sensor | 128.81 | 165.12 | 36 | 965 | 0 | 33.09
08.12.21 16:20:32 | 13.05 | 223.24 | 191.74 | 174.83 | 183.81 | 185.56 | 132.83 | 114.29 | 125.35 | 103.17 | 164.84 | 211.25 | 175.98 | 123.76 | 163.99 | 119.27 | 108.58 | 158.64 | 210.94 | 155.01 | 81.02 | 179.74 | No Sensor | 127.48 | 163.99 | 36 | 965 | 0 | 33.1
08.12.21 16:20:47 | 13.3 | 223.24 | 192.33 | 174.25 | 182.64 | 185.56 | 132.56 | 111.43 | 124.02 | 101.12 | 165.12 | 212.16 | 175.11 | 121.9 | 163.71 | 117.69 | 107.28 | 157.52 | 211.25 | 151.95 | 79.29 | 179.45 | No Sensor | 126.68 | 162.58 | 36 | 965 | 0 | 33.14
08.12.21 16:21:02 | 13.55 | 223.56 | 191.44 | 173.39 | 182.06 | 185.56 | 131.76 | 109.09 | 123.23 | 100.36 | 164.27 | 211.86 | 173.68 | 120.85 | 162.86 | 116.64 | 106.77 | 156.68 | 210.94 | 148.08 | 78.06 | 178 | No Sensor | 122.43 | 161.17 | 36 | 965 | 0 | 33.16
08.12.21 16:21:17 | 13.8 | 223.87 | 191.74 | 172.82 | 181.19 | 184.69 | 130.68 | 107.03 | 121.64 | 100.1 | 163.71 | 212.47 | 173.1 | 118.22 | 162.86 | 115.86 | 105.74 | 155.84 | 210.94 | 147.25 | 77.08 | 178 | No Sensor | 120.58 | 160.04 | 36 | 965 | 0 | 33.19
08.12.21 16:21:32 | 14.05 | 223.87 | 191.44 | 172.24 | 180.03 | 182.93 | 130.15 | 103.17 | 120.32 | 102.4 | 163.42 | 211.55 | 172.24 | 117.17 | 162.3 | 112.47 | 104.45 | 155.01 | 211.25 | 146.43 | 75.85 | 176.84 | No Sensor | 119.53 | 159.48 | 36 | 965 | 0 | 33.21
08.12.21 16:21:47 | 14.3 | 223.56 | 191.15 | 171.1 | 178.58 | 182.06 | 130.15 | 101.38 | 119 | 99.59 | 162.86 | 212.47 | 171.67 | 116.9 | 162.3 | 110.13 | 103.68 | 153.06 | 211.55 | 146.98 | 74.39 | 175.69 | No Sensor | 117.69 | 158.36 | 36 | 965 | 0 | 33.24
08.12.21 16:22:02 | 14.55 | 224.49 | 190.26 | 170.81 | 178.29 | 183.23 | 129.35 | 99.08 | 117.43 | 99.85 | 162.3 | 212.47 | 171.1 | 116.38 | 162.01 | 108.58 | 102.4 | 152.78 | 211.25 | 147.53 | 72.92 | 174.83 | No Sensor | 116.64 | 156.68 | 36 | 965 | 0 | 33.28
08.12.21 16:22:17 | 14.8 | 224.18 | 189.38 | 169.67 | 176.84 | 183.81 | 128.54 | 97.05 | 116.9 | 98.57 | 162.01 | 212.47 | 170.53 | 113.51 | 162.01 | 108.32 | 100.61 | 151.67 | 211.55 | 147.8 | 71.21 | 174.25 | No Sensor | 115.6 | 154.45 | 36 | 965 | 0 | 33.28
08.12.21 16:22:32 | 15.05 | 224.18 | 188.79 | 169.96 | 175.69 | 179.74 | 127.74 | 95.02 | 115.33 | 97.05 | 162.01 | 213.38 | 168.81 | 112.99 | 161.73 | 105.48 | 99.34 | 150.29 | 211.55 | 146.7 | 68.79 | 173.39 | No Sensor | 114.29 | 150.84 | 36 | 965 | 0 | 33.31
08.12.21 16:22:47 | 15.3 | 224.49 | 188.5 | 168.81 | 175.11 | 178.29 | 126.94 | 93.51 | 113.77 | 97.81 | 160.89 | 213.08 | 168.53 | 110.91 | 161.45 | 103.94 | 97.81 | 149.46 | 211.25 | 146.43 | 67.58 | 172.24 | No Sensor | 112.73 | 146.98 | 36 | 965 | 0 | 33.35
08.12.21 16:23:02 | 15.55 | 224.18 | 187.32 | 167.96 | 174.25 | 176.56 | 125.61 | 90.99 | 112.73 | 97.81 | 160.04 | 212.77 | 167.68 | 109.87 | 160.61 | 102.91 | 96.29 | 147.8 | 210.94 | 145.88 | 64.68 | 171.38 | No Sensor | 111.17 | 142.04 | 36 | 965 | 0 | 33.36
08.12.21 16:23:17 | 15.8 | 224.49 | 187.03 | 167.96 | 172.53 | 175.98 | 125.08 | 89.48 | 111.17 | 95.78 | 159.76 | 213.08 | 166.82 | 108.32 | 160.61 | 101.12 | 95.53 | 146.7 | 211.25 | 146.7 | 62.76 | 169.38 | No Sensor | 110.13 | 137.42 | 36 | 965 | 0 | 33.39
08.12.21 16:23:32 | 16.05 | 225.42 | 185.86 | 166.54 | 171.96 | 172.24 | 124.55 | 87.98 | 110.65 | 95.53 | 158.92 | 212.47 | 165.97 | 107.03 | 160.04 | 100.1 | 95.02 | 145.88 | 211.55 | 142.32 | 61.08 | 167.11 | No Sensor | 108.32 | 132.29 | 36 | 965 | 0 | 33.42
08.12.21 16:23:47 | 16.3 | 224.49 | 184.98 | 166.26 | 171.1 | 172.53 | 123.49 | 86.73 | 108.58 | 94.26 | 158.08 | 213.08 | 165.4 | 107.28 | 159.76 | 98.32 | 93.76 | 144.51 | 211.55 | 145.33 | 59.89 | 164.56 | No Sensor | 108.06 | 127.74 | 36 | 965 | 0 | 33.46
08.12.21 16:24:02 | 16.55 | 224.49 | 184.39 | 165.97 | 170.24 | 172.53 | 123.23 | 85.74 | 107.54 | 95.28 | 157.52 | 214.3 | 164.84 | 104.71 | 158.64 | 97.05 | 93 | 143.41 | 211.25 | 139.86 | 58.93 | 162.3 | No Sensor | 106 | 124.02 | 36 | 965 | 0 | 33.49
08.12.21 16:24:17 | 16.8 | 224.49 | 183.81 | 165.12 | 169.1 | 169.67 | 122.43 | 84.99 | 106.25 | 95.78 | 156.68 | 213.99 | 163.42 | 102.91 | 157.52 | 95.78 | 88.98 | 142.04 | 211.86 | 139.05 | 57.74 | 159.48 | No Sensor | 104.45 | 120.06 | 36 | 965 | 0 | 33.5
08.12.21 16:24:32 | 17.05 | 225.11 | 182.64 | 164.56 | 167.39 | 165.69 | 121.9 | 83.25 | 104.45 | 94.52 | 155.29 | 213.69 | 162.58 | 103.94 | 156.68 | 96.29 | 87.48 | 140.68 | 211.25 | 142.04 | 56.32 | 157.52 | No Sensor | 102.91 | 115.86 | 36 | 965 | 0 | 33.53
08.12.21 16:24:47 | 17.3 | 224.49 | 182.06 | 164.27 | 166.54 | 163.42 | 121.11 | 81.27 | 103.94 | 92.75 | 154.73 | 213.69 | 161.17 | 100.61 | 155.29 | 94.52 | 86.98 | 139.59 | 211.55 | 138.23 | 55.61 | 154.45 | No Sensor | 102.91 | 112.99 | 36 | 965 | 0 | 33.56
08.12.21 16:25:02 | 17.55 | 224.18 | 181.48 | 162.86 | 165.97 | 160.32 | 120.06 | 79.05 | 102.4 | 91.24 | 153.89 | 213.38 | 160.61 | 98.83 | 154.45 | 93 | 84.74 | 138.51 | 211.25 | 134.99 | 53.71 | 151.67 | No Sensor | 101.38 | 109.87 | 36 | 965 | 0 | 33.59
08.12.21 16:25:17 | 17.8 | 224.8 | 181.48 | 162.58 | 164.84 | 158.64 | 119.27 | 78.31 | 101.38 | 90.49 | 153.89 | 214.3 | 159.76 | 97.81 | 153.61 | 92 | 83.75 | 137.42 | 211.86 | 136.88 | 53 | 150.01 | No Sensor | 100.36 | 107.28 | 36 | 965 | 0 | 33.6
08.12.21 16:25:32 | 18.05 | 224.49 | 180.03 | 162.01 | 164.56 | 154.73 | 118.48 | 76.34 | 99.85 | 90.24 | 152.78 | 213.99 | 158.92 | 96.04 | 151.95 | 90.24 | 83.25 | 136.34 | 211.25 | 136.07 | 50.88 | 146.7 | No Sensor | 99.85 | 104.71 | 36 | 965 | 0 | 33.61
08.12.21 16:25:47 | 18.3 | 224.18 | 179.74 | 160.61 | 162.86 | 153.06 | 117.17 | 75.61 | 98.32 | 88.98 | 151.67 | 214.61 | 157.8 | 94.01 | 151.12 | 88.23 | 81.76 | 135.26 | 211.86 | 131.49 | 48.54 | 144.23 | No Sensor | 98.57 | 102.66 | 36 | 965 | 0 | 33.66
08.12.21 16:26:02 | 18.55 | 224.8 | 179.16 | 160.32 | 162.86 | 152.23 | 116.12 | 74.39 | 97.05 | 87.73 | 150.84 | 213.99 | 156.68 | 92.75 | 150.01 | 86.98 | 80.53 | 133.91 | 211.55 | 133.91 | 47.37 | 142.04 | No Sensor | 97.81 | 99.85 | 36 | 965 | 0 | 33.67
08.12.21 16:26:17 | 18.8 | 224.18 | 178.58 | 158.64 | 161.73 | 152.78 | 115.6 | 72.68 | 95.53 | 86.24 | 149.73 | 214.3 | 155.56 | 90.49 | 148.63 | 85.49 | 78.8 | 132.83 | 211.55 | 132.03 | 46.43 | 139.59 | No Sensor | 96.54 | 97.81 | 36 | 965 | 0 | 33.71
08.12.21 16:26:32 | 19.05 | 223.56 | 178.58 | 157.8 | 160.61 | 153.61 | 114.29 | 70.73 | 94.77 | 83.75 | 148.91 | 214.3 | 154.45 | 89.48 | 149.18 | 83.75 | 76.59 | 132.29 | 211.55 | 128.01 | 45.03 | 137.15 | No Sensor | 95.53 | 96.54 | 36 | 965 | 0 | 33.74
08.12.21 16:26:47 | 19.3 | 224.18 | 177.71 | 157.52 | 159.76 | 153.61 | 114.03 | 70 | 93.26 | 84 | 148.08 | 213.99 | 153.89 | 89.74 | 144.78 | 84 | 75.12 | 131.22 | 211.86 | 131.49 | 44.57 | 135.53 | No Sensor | 94.52 | 95.53 | 36 | 965 | 0 | 33.75
08.12.21 16:27:02 | 19.55 | 223.87 | 177.13 | 156.96 | 159.2 | 155.01 | 112.99 | 68.3 | 93 | 84.74 | 147.8 | 213.99 | 152.5 | 88.48 | 143.68 | 83 | 73.9 | 129.88 | 211.55 | 125.88 | 43.87 | 133.1 | No Sensor | 93.51 | 94.01 | 36 | 965 | 0 | 33.78
08.12.21 16:27:17 | 19.8 | 224.49 | 177.42 | 156.96 | 157.52 | 154.45 | 112.73 | 67.82 | 91.24 | 83.75 | 146.98 | 214.91 | 151.67 | 84.49 | 142.04 | 82.01 | 73.16 | 129.08 | 212.47 | 123.23 | 44.1 | 130.68 | No Sensor | 92.75 | 92.75 | 36 | 965 | 0 | 33.8
08.12.21 16:27:32 | 20.05 | 224.18 | 176.84 | 155.84 | 156.4 | 155.01 | 111.43 | 66.37 | 90.24 | 81.27 | 145.33 | 215.22 | 150.56 | 84.99 | 140.95 | 84 | 72.92 | 128.01 | 211.86 | 122.17 | 43.87 | 128.54 | No Sensor | 92 | 92.25 | 36 | 965 | 0 | 33.83