## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate2_20211204_TPC |  | Generated On : | 04/12/2021, 15:57:33 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 04/12/2021, 15:41:38 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 04/12/2021, 15:56:40 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
04.12.21 15:41:40 | 0.03 | 184.87 | 187.87 | 34.93 | 209.54 | 140.92 | 231.13 | 184.54 | 200.33 | 168.09 | 188.88 | 194.92 | 186.21 | 236.09 | 172.99 | 193.91 | 168.75 | 173.97 | 206.46 | 185.87 | 222 | 184.21 | 184.87 | 174.3 | 22 | 965 | 34 | 24.63
04.12.21 15:41:55 | 0.28 | 185.21 | 187.87 | 35.2 | 210.57 | 140.6 | 231.48 | 182.88 | 199.99 | 169.4 | 189.88 | 193.23 | 187.54 | 237.86 | 171.68 | 192.9 | 169.07 | 173.97 | 206.8 | 185.54 | 223.05 | 184.21 | 187.54 | 173.32 | 22 | 965 | 34 | 24.56
04.12.21 15:42:10 | 0.53 | 185.54 | 188.21 | 34.93 | 210.92 | 139.66 | 231.83 | 183.21 | 199.65 | 168.09 | 189.54 | 191.22 | 187.21 | 238.58 | 171.68 | 193.57 | 167.77 | 173.65 | 207.14 | 184.54 | 223.4 | 185.21 | 189.88 | 172.66 | 22 | 965 | 34 | 24.5
04.12.21 15:42:25 | 0.78 | 186.21 | 188.21 | 35.2 | 211.26 | 139.35 | 232.19 | 181.55 | 199.31 | 166.47 | 190.55 | 192.56 | 186.54 | 238.22 | 170.7 | 192.56 | 166.14 | 173.65 | 207.83 | 184.21 | 222.35 | 183.88 | 188.54 | 170.7 | 22 | 965 | 34 | 24.46
04.12.21 15:42:40 | 1.03 | 186.21 | 187.87 | 35.2 | 211.26 | 138.41 | 233.25 | 180.56 | 198.97 | 165.82 | 190.21 | 193.57 | 184.54 | 238.93 | 169.72 | 191.55 | 165.17 | 174.3 | 208.17 | 183.21 | 222.7 | 185.21 | 187.87 | 171.36 | 22 | 965 | 34 | 24.43
04.12.21 15:42:55 | 1.28 | 186.21 | 188.21 | 35.2 | 211.26 | 138.41 | 232.89 | 180.23 | 198.29 | 165.17 | 190.88 | 192.9 | 183.54 | 238.93 | 169.4 | 191.22 | 164.2 | 172.99 | 208.51 | 182.55 | 223.4 | 187.87 | 187.87 | 170.7 | 22 | 965 | 34 | 24.41
04.12.21 15:43:10 | 1.53 | 186.21 | 188.21 | 35.2 | 211.26 | 138.72 | 232.89 | 179.57 | 198.63 | 165.17 | 191.55 | 188.21 | 182.22 | 239.65 | 168.09 | 190.88 | 161.61 | 172.01 | 208.17 | 181.22 | 223.4 | 187.87 | 186.87 | 169.72 | 22 | 965 | 34 | 24.36
04.12.21 15:43:26 | 1.8 | 186.21 | 187.54 | 35.2 | 210.57 | 138.72 | 232.89 | 178.25 | 197.62 | 165.17 | 192.23 | 190.55 | 183.88 | 239.29 | 167.44 | 194.92 | 159.04 | 171.03 | 207.83 | 184.54 | 223.05 | 187.54 | 188.21 | 170.38 | 22 | 965 | 34 | 24.35
04.12.21 15:43:41 | 2.05 | 186.21 | 187.21 | 35.48 | 210.57 | 138.1 | 233.25 | 171.03 | 196.94 | 164.52 | 190.21 | 190.88 | 184.21 | 239.65 | 166.79 | 191.55 | 159.04 | 169.07 | 208.17 | 188.21 | 222.7 | 187.54 | 186.54 | 171.36 | 22 | 965 | 34 | 24.32
04.12.21 15:43:56 | 2.3 | 185.54 | 187.54 | 35.75 | 210.92 | 136.53 | 233.6 | 170.05 | 196.94 | 164.2 | 193.57 | 190.21 | 180.89 | 239.29 | 165.82 | 191.89 | 158.71 | 168.09 | 207.83 | 185.54 | 223.05 | 187.87 | 183.88 | 170.7 | 22 | 965 | 34 | 24.31
04.12.21 15:44:11 | 2.55 | 185.54 | 186.54 | 35.48 | 210.92 | 135.28 | 233.25 | 169.72 | 196.6 | 163.88 | 193.91 | 189.54 | 179.24 | 240 | 165.82 | 188.54 | 156.15 | 166.79 | 212.29 | 183.21 | 223.4 | 186.87 | 185.87 | 172.34 | 22 | 965 | 34 | 24.31
04.12.21 15:44:26 | 2.8 | 185.21 | 186.87 | 35.75 | 210.57 | 134.66 | 233.96 | 169.07 | 196.6 | 163.55 | 192.23 | 188.21 | 179.24 | 240 | 166.79 | 188.54 | 155.19 | 165.17 | 214.71 | 182.22 | 223.05 | 188.21 | 189.21 | 172.99 | 22 | 965 | 34 | 24.28
04.12.21 15:44:41 | 3.05 | 184.54 | 185.87 | 35.48 | 210.23 | 132.48 | 233.25 | 169.07 | 195.93 | 163.23 | 189.88 | 185.87 | 177.59 | 239.29 | 163.55 | 188.21 | 155.83 | 163.55 | 207.49 | 181.89 | 222.7 | 192.56 | 187.54 | 171.68 | 22 | 965 | 34 | 24.27
04.12.21 15:44:56 | 3.3 | 184.21 | 185.87 | 35.48 | 209.89 | 131.24 | 233.25 | 169.72 | 195.25 | 162.58 | 190.21 | 184.21 | 176.27 | 239.29 | 160.65 | 189.21 | 156.79 | 156.47 | 205.09 | 181.55 | 223.05 | 192.56 | 184.54 | 172.99 | 22 | 965 | 34 | 24.25
04.12.21 15:45:11 | 3.55 | 183.54 | 184.87 | 35.48 | 209.54 | 131.24 | 233.25 | 169.07 | 194.24 | 161.94 | 187.87 | 189.88 | 174.96 | 239.29 | 159.68 | 189.21 | 156.79 | 154.55 | 204.41 | 180.89 | 223.05 | 190.88 | 182.88 | 173.32 | 22 | 965 | 34 | 24.24
04.12.21 15:45:26 | 3.8 | 182.88 | 184.21 | 35.48 | 209.2 | 130.93 | 233.6 | 168.09 | 194.24 | 161.29 | 189.88 | 189.21 | 173.97 | 239.29 | 158.07 | 189.88 | 154.23 | 152.95 | 203.73 | 179.9 | 223.05 | 190.55 | 182.22 | 173.32 | 22 | 965 | 34 | 24.23
04.12.21 15:45:41 | 4.05 | 182.55 | 183.54 | 35.48 | 208.86 | 129.07 | 233.25 | 168.42 | 192.23 | 160.97 | 189.54 | 187.21 | 174.3 | 239.29 | 157.11 | 188.88 | 153.27 | 152.63 | 203.05 | 179.24 | 223.05 | 183.54 | 180.23 | 174.3 | 22 | 965 | 34 | 24.23
04.12.21 15:45:56 | 4.3 | 181.89 | 182.88 | 35.2 | 208.86 | 127.53 | 233.25 | 168.42 | 191.89 | 160.32 | 188.54 | 183.88 | 173.97 | 239.65 | 155.83 | 188.88 | 152.95 | 151.67 | 202.03 | 178.58 | 222.7 | 182.55 | 176.6 | 174.3 | 22 | 965 | 34 | 24.21
04.12.21 15:46:11 | 4.55 | 180.56 | 181.22 | 35.48 | 208.51 | 126.6 | 232.54 | 167.77 | 190.55 | 160.32 | 187.87 | 183.54 | 175.94 | 239.65 | 153.59 | 188.54 | 153.59 | 150.72 | 201.69 | 177.92 | 223.05 | 184.21 | 171.36 | 173.97 | 22 | 965 | 34 | 24.18
04.12.21 15:46:26 | 4.8 | 180.23 | 181.22 | 35.2 | 208.17 | 126.6 | 233.6 | 168.09 | 189.88 | 159.68 | 186.21 | 182.88 | 177.92 | 239.65 | 153.91 | 193.23 | 151.99 | 149.76 | 202.03 | 177.59 | 222.7 | 185.21 | 170.7 | 173.97 | 22 | 965 | 34 | 24.18
04.12.21 15:46:41 | 5.05 | 179.57 | 180.89 | 35.48 | 208.17 | 126.91 | 232.89 | 168.42 | 190.21 | 158.71 | 185.54 | 183.21 | 178.91 | 239.65 | 153.27 | 189.88 | 147.54 | 149.13 | 202.37 | 175.62 | 222.7 | 180.56 | 170.05 | 173.97 | 22 | 965 | 34 | 24.18
04.12.21 15:46:56 | 5.3 | 178.91 | 180.56 | 35.75 | 207.49 | 127.53 | 233.6 | 168.09 | 190.21 | 158.71 | 185.21 | 182.88 | 181.89 | 238.93 | 151.67 | 188.88 | 145.01 | 147.86 | 201.69 | 177.26 | 222.7 | 180.23 | 170.05 | 174.3 | 22 | 965 | 34 | 24.16
04.12.21 15:47:11 | 5.55 | 178.25 | 179.24 | 35.2 | 206.8 | 128.45 | 233.25 | 168.09 | 189.54 | 158.39 | 183.88 | 182.88 | 180.56 | 238.58 | 151.67 | 187.21 | 147.86 | 146.59 | 202.37 | 176.6 | 222.7 | 179.9 | 170.38 | 174.63 | 22 | 965 | 34 | 24.14
04.12.21 15:47:26 | 5.8 | 177.59 | 179.24 | 35.2 | 206.8 | 129.07 | 232.89 | 168.75 | 189.54 | 157.75 | 182.88 | 183.21 | 179.9 | 239.29 | 151.35 | 188.21 | 143.75 | 146.59 | 201.69 | 176.93 | 222.7 | 180.89 | 171.03 | 174.3 | 22 | 965 | 34 | 24.14
04.12.21 15:47:41 | 6.05 | 176.93 | 178.58 | 35.2 | 206.12 | 130 | 233.25 | 168.42 | 189.88 | 157.11 | 182.22 | 182.55 | 179.9 | 238.93 | 150.72 | 186.21 | 142.18 | 145.96 | 202.03 | 172.99 | 221.65 | 177.26 | 170.05 | 174.3 | 22 | 965 | 34 | 24.11
04.12.21 15:47:56 | 6.3 | 175.94 | 176.6 | 35.2 | 205.77 | 129.07 | 232.89 | 168.75 | 189.21 | 156.79 | 182.22 | 182.22 | 179.9 | 239.29 | 150.72 | 186.21 | 142.8 | 144.7 | 202.03 | 172.66 | 222 | 177.26 | 169.72 | 174.3 | 22 | 965 | 34 | 24.11
04.12.21 15:48:11 | 6.55 | 174.96 | 175.94 | 34.93 | 204.07 | 126.91 | 232.89 | 168.75 | 188.88 | 155.83 | 181.55 | 181.89 | 177.92 | 238.22 | 149.45 | 186.21 | 142.8 | 143.12 | 201.35 | 171.36 | 221.31 | 177.26 | 170.7 | 172.66 | 22 | 965 | 34 | 24.09
04.12.21 15:48:26 | 6.8 | 174.96 | 175.29 | 34.93 | 204.41 | 127.22 | 233.25 | 169.4 | 188.88 | 156.15 | 180.23 | 183.54 | 178.91 | 238.58 | 150.72 | 188.21 | 142.8 | 143.43 | 201.69 | 167.77 | 222 | 175.62 | 171.03 | 173.97 | 22 | 965 | 34 | 24.09
04.12.21 15:48:41 | 7.05 | 173.97 | 174.3 | 35.2 | 203.73 | 125.99 | 232.89 | 168.09 | 188.54 | 155.19 | 179.24 | 188.21 | 176.93 | 238.22 | 150.08 | 188.21 | 138.1 | 141.86 | 201.69 | 166.79 | 221.65 | 174.63 | 170.38 | 173.65 | 22 | 965 | 34 | 24.07
04.12.21 15:48:56 | 7.3 | 173.65 | 173.65 | 35.48 | 203.73 | 127.53 | 233.25 | 168.75 | 188.88 | 156.47 | 178.91 | 188.54 | 173.65 | 238.93 | 148.81 | 185.54 | 134.97 | 141.55 | 201.35 | 167.12 | 221.65 | 173.97 | 171.03 | 175.29 | 22 | 965 | 34 | 24.07
04.12.21 15:49:11 | 7.55 | 172.99 | 173.32 | 35.48 | 203.05 | 127.22 | 232.89 | 167.77 | 188.54 | 155.83 | 178.91 | 188.54 | 169.72 | 239.29 | 147.54 | 186.87 | 133.73 | 139.98 | 201.69 | 165.82 | 222.7 | 174.96 | 170.7 | 175.29 | 22 | 965 | 34 | 24.07
04.12.21 15:49:26 | 7.8 | 172.01 | 172.34 | 35.2 | 202.03 | 126.6 | 232.54 | 167.44 | 187.87 | 153.91 | 177.92 | 186.21 | 165.82 | 238.22 | 145.33 | 184.21 | 132.79 | 137.78 | 201.69 | 165.17 | 222 | 174.63 | 170.05 | 175.29 | 22 | 965 | 34 | 24.05
04.12.21 15:49:41 | 8.05 | 170.7 | 171.03 | 35.2 | 201.69 | 126.29 | 232.54 | 167.12 | 186.87 | 152.31 | 177.59 | 184.21 | 161.29 | 238.22 | 144.07 | 183.21 | 131.55 | 136.22 | 201.01 | 165.5 | 222 | 174.3 | 170.7 | 173.97 | 22 | 965 | 34 | 24.05
04.12.21 15:49:56 | 8.3 | 170.05 | 171.03 | 35.48 | 201.01 | 125.06 | 232.19 | 167.12 | 187.21 | 151.99 | 177.92 | 181.55 | 158.39 | 237.51 | 143.12 | 183.21 | 130.31 | 134.97 | 201.01 | 167.12 | 220.26 | 173.97 | 169.72 | 174.63 | 22 | 965 | 34 | 24.03
04.12.21 15:50:11 | 8.55 | 169.4 | 170.7 | 35.2 | 200.67 | 122.61 | 232.54 | 167.44 | 186.54 | 152.95 | 177.26 | 181.89 | 157.75 | 238.22 | 141.86 | 187.21 | 129.38 | 134.66 | 201.69 | 165.82 | 221.31 | 173.65 | 169.72 | 174.96 | 22 | 965 | 34 | 24.02
04.12.21 15:50:26 | 8.8 | 168.09 | 169.72 | 34.93 | 199.65 | 121.69 | 232.19 | 167.77 | 187.54 | 151.35 | 179.57 | 180.89 | 156.47 | 238.22 | 139.98 | 184.21 | 128.76 | 132.79 | 199.99 | 164.2 | 220.96 | 173.32 | 171.03 | 175.29 | 22 | 965 | 34 | 24
04.12.21 15:50:41 | 9.05 | 167.77 | 169.72 | 35.2 | 200.33 | 121.07 | 232.19 | 167.44 | 186.21 | 149.13 | 178.91 | 181.22 | 156.15 | 237.51 | 139.04 | 182.55 | 127.84 | 133.42 | 200.67 | 164.52 | 220.96 | 172.34 | 171.36 | 175.29 | 22 | 965 | 34 | 24
04.12.21 15:50:56 | 9.3 | 166.47 | 168.42 | 34.93 | 199.31 | 119.85 | 231.83 | 167.44 | 185.21 | 146.91 | 179.9 | 184.21 | 154.55 | 238.22 | 139.04 | 181.55 | 126.91 | 132.48 | 200.67 | 162.26 | 220.61 | 172.01 | 170.38 | 174.96 | 22 | 965 | 34 | 24
04.12.21 15:51:11 | 9.55 | 166.14 | 167.77 | 34.93 | 197.96 | 119.85 | 232.54 | 166.79 | 184.54 | 147.23 | 177.59 | 185.54 | 151.67 | 237.86 | 138.72 | 179.9 | 125.99 | 132.17 | 199.99 | 160.65 | 220.61 | 171.36 | 171.36 | 174.3 | 22 | 965 | 34 | 23.98
04.12.21 15:51:26 | 9.8 | 165.5 | 167.44 | 34.93 | 197.96 | 119.24 | 232.19 | 165.82 | 184.87 | 147.86 | 177.59 | 185.87 | 150.4 | 237.86 | 138.41 | 179.24 | 126.6 | 131.55 | 200.33 | 160.97 | 220.26 | 170.7 | 171.36 | 174.63 | 22 | 965 | 34 | 23.98
04.12.21 15:51:41 | 10.05 | 165.17 | 166.79 | 35.2 | 196.94 | 119.54 | 232.54 | 167.12 | 186.54 | 147.23 | 176.93 | 185.21 | 149.13 | 237.86 | 138.1 | 178.25 | 126.29 | 130.62 | 199.99 | 159.68 | 221.31 | 171.68 | 171.68 | 174.3 | 22 | 965 | 34 | 23.97
04.12.21 15:51:56 | 10.3 | 164.2 | 166.47 | 35.2 | 195.93 | 117.71 | 232.19 | 165.5 | 187.21 | 145.33 | 176.6 | 184.54 | 148.18 | 238.22 | 137.78 | 176.6 | 126.6 | 128.76 | 199.99 | 159.36 | 220.96 | 171.36 | 172.34 | 173.32 | 22 | 965 | 34 | 23.96
04.12.21 15:52:11 | 10.55 | 163.55 | 165.82 | 34.93 | 195.25 | 117.1 | 232.19 | 167.12 | 186.21 | 143.75 | 177.26 | 183.88 | 149.13 | 237.86 | 135.91 | 175.94 | 126.6 | 128.45 | 199.99 | 159.04 | 221.31 | 170.38 | 169.4 | 173.32 | 22 | 965 | 34 | 23.95
04.12.21 15:52:26 | 10.8 | 162.9 | 165.17 | 34.93 | 194.24 | 117.1 | 232.19 | 167.77 | 185.54 | 142.18 | 176.27 | 184.21 | 149.76 | 237.86 | 133.73 | 175.29 | 126.6 | 127.22 | 198.97 | 159.36 | 220.26 | 171.68 | 168.09 | 172.66 | 22 | 965 | 34 | 23.93
04.12.21 15:52:41 | 11.05 | 161.61 | 164.52 | 34.93 | 193.57 | 115.58 | 231.48 | 167.77 | 185.54 | 141.55 | 173.97 | 183.54 | 151.35 | 236.8 | 131.24 | 175.62 | 127.22 | 125.99 | 199.31 | 156.79 | 220.26 | 169.4 | 167.44 | 172.99 | 22 | 965 | 34 | 23.93
04.12.21 15:52:56 | 11.3 | 160.97 | 164.2 | 34.66 | 192.9 | 113.76 | 232.19 | 167.77 | 185.54 | 139.66 | 172.01 | 185.87 | 150.08 | 236.8 | 131.55 | 175.29 | 127.84 | 124.75 | 198.97 | 154.87 | 219.91 | 171.36 | 167.12 | 172.99 | 22 | 965 | 34 | 23.93
04.12.21 15:53:11 | 11.55 | 160.65 | 164.52 | 34.93 | 192.9 | 113.76 | 231.83 | 168.75 | 183.21 | 140.29 | 171.36 | 180.89 | 148.81 | 237.86 | 130.31 | 174.96 | 129.07 | 124.14 | 199.65 | 155.51 | 220.61 | 177.26 | 166.79 | 171.36 | 22 | 965 | 34 | 23.93
04.12.21 15:53:26 | 11.8 | 160 | 164.2 | 34.93 | 191.55 | 112.85 | 231.48 | 168.42 | 182.88 | 139.35 | 169.07 | 180.23 | 147.86 | 237.86 | 127.53 | 172.99 | 130.31 | 123.53 | 199.31 | 154.23 | 219.91 | 177.26 | 166.47 | 172.01 | 22 | 965 | 34 | 23.89
04.12.21 15:53:41 | 12.05 | 159.68 | 164.52 | 35.48 | 190.88 | 112.55 | 232.19 | 167.44 | 183.54 | 139.04 | 168.75 | 178.25 | 148.18 | 237.86 | 125.37 | 172.34 | 130.93 | 122.61 | 198.63 | 153.59 | 219.91 | 172.99 | 167.12 | 172.34 | 22 | 965 | 34 | 23.91
04.12.21 15:53:56 | 12.3 | 158.71 | 163.55 | 34.93 | 189.21 | 111.64 | 231.83 | 165.5 | 182.88 | 139.35 | 166.79 | 177.59 | 146.59 | 237.86 | 122.61 | 170.05 | 130.31 | 121.99 | 198.29 | 152.31 | 220.26 | 173.32 | 165.82 | 170.7 | 22 | 965 | 34 | 23.89
04.12.21 15:54:11 | 12.55 | 158.39 | 162.26 | 34.93 | 188.54 | 109.83 | 231.48 | 164.52 | 182.55 | 139.35 | 164.85 | 177.92 | 146.91 | 237.86 | 121.99 | 168.75 | 131.24 | 120.46 | 197.96 | 151.67 | 220.26 | 168.09 | 164.85 | 171.03 | 22 | 965 | 34 | 23.89
04.12.21 15:54:26 | 12.8 | 157.75 | 161.29 | 34.93 | 187.54 | 109.53 | 231.83 | 164.2 | 183.21 | 135.28 | 164.85 | 177.92 | 146.28 | 237.51 | 121.07 | 169.4 | 132.17 | 120.46 | 196.27 | 150.4 | 219.56 | 166.79 | 166.14 | 170.7 | 22 | 965 | 34 | 23.88
04.12.21 15:54:41 | 13.05 | 156.79 | 159.68 | 34.66 | 186.87 | 108.02 | 231.48 | 163.55 | 183.21 | 132.79 | 163.55 | 173.97 | 146.59 | 237.15 | 121.07 | 169.4 | 135.6 | 119.85 | 195.59 | 150.72 | 219.91 | 165.17 | 165.5 | 170.38 | 22 | 965 | 34 | 23.86
04.12.21 15:54:56 | 13.3 | 155.51 | 158.07 | 34.38 | 185.87 | 106.52 | 231.13 | 162.9 | 181.55 | 132.17 | 162.26 | 172.99 | 146.28 | 237.51 | 120.77 | 170.38 | 132.17 | 120.46 | 194.92 | 150.08 | 220.26 | 163.88 | 165.17 | 168.75 | 22 | 965 | 34 | 23.86
04.12.21 15:55:11 | 13.55 | 154.55 | 156.47 | 34.66 | 184.21 | 104.42 | 231.83 | 161.61 | 180.89 | 130 | 162.9 | 172.01 | 145.96 | 236.8 | 120.46 | 169.4 | 132.48 | 119.85 | 194.58 | 150.08 | 219.22 | 163.23 | 164.2 | 169.07 | 22 | 965 | 34 | 23.84
04.12.21 15:55:26 | 13.8 | 153.27 | 155.19 | 34.66 | 182.88 | 103.23 | 231.13 | 160.32 | 180.56 | 125.99 | 164.2 | 171.03 | 143.12 | 237.51 | 121.99 | 163.88 | 132.79 | 118.63 | 191.89 | 148.81 | 218.87 | 164.52 | 164.52 | 168.09 | 22 | 965 | 34 | 23.84
04.12.21 15:55:41 | 14.05 | 151.99 | 153.91 | 34.66 | 181.89 | 102.33 | 231.13 | 158.07 | 179.24 | 124.45 | 164.52 | 170.7 | 140.92 | 236.8 | 121.07 | 164.52 | 132.48 | 117.71 | 191.55 | 148.49 | 220.26 | 164.52 | 164.2 | 167.44 | 22 | 965 | 34 | 23.82
04.12.21 15:55:56 | 14.3 | 150.72 | 152.63 | 34.66 | 180.56 | 102.03 | 231.48 | 157.75 | 178.91 | 122.91 | 163.23 | 171.03 | 139.04 | 237.86 | 118.02 | 163.88 | 132.79 | 116.8 | 190.55 | 148.18 | 219.91 | 165.17 | 165.17 | 167.77 | 22 | 965 | 34 | 23.84
04.12.21 15:56:11 | 14.55 | 149.76 | 151.67 | 34.93 | 179.57 | 101.13 | 231.48 | 154.87 | 178.58 | 121.69 | 160.97 | 169.72 | 136.84 | 237.15 | 118.93 | 160.97 | 134.35 | 116.5 | 193.23 | 147.54 | 220.26 | 166.79 | 165.5 | 166.79 | 22 | 965 | 34 | 23.82
04.12.21 15:56:26 | 14.8 | 149.13 | 150.08 | 34.66 | 178.58 | 100.24 | 232.19 | 152.63 | 176.6 | 121.07 | 160 | 169.72 | 135.91 | 236.8 | 121.38 | 160.65 | 131.86 | 115.28 | 193.23 | 146.28 | 219.91 | 165.82 | 166.79 | 166.47 | 22 | 965 | 34 | 23.82