## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate3_20211207_PR_27C |  | Generated On : | 07/12/2021, 12:38:28 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 07/12/2021, 12:03:05 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 07/12/2021, 12:38:17 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
07.12.21 12:03:07 | 0.03 | 149.87 | 186.02 | 176.79 | 94.67 | 170.91 | 173.84 | 179.16 | 222.03 | 184.52 | 187.22 | 188.72 | 122.64 | 170.62 | 163.63 | 184.22 | 129.2 | 165.08 | 172.08 | 157 | 169.45 | 208.57 | 143.1 | 177.09 | 154.99 | 27 | 965 | 34 | 27.93
07.12.21 12:03:22 | 0.28 | 172.08 | 181.54 | 184.82 | 108.37 | 165.08 | 162.47 | 189.32 | 201.17 | 194.46 | 164.79 | 191.13 | 130.86 | 165.37 | 170.03 | 201.78 | 143.1 | 172.67 | 178.57 | 139.18 | 178.27 | 205.78 | 147.89 | 197.2 | 156.14 | 27 | 965 | 34 | 27.74
07.12.21 12:03:37 | 0.53 | 157.57 | 190.53 | 165.37 | 120.47 | 165.37 | 161.31 | 193.55 | 193.55 | 177.38 | 183.03 | 189.62 | 138.62 | 175.32 | 157.57 | 199.64 | 123.18 | 171.2 | 178.57 | 175.32 | 170.03 | 207.95 | 152.43 | 184.52 | 153.28 | 27 | 965 | 34 | 27.65
07.12.21 12:03:52 | 0.78 | 145.06 | 172.96 | 187.22 | 124.27 | 183.03 | 166.53 | 190.53 | 213.54 | 194.16 | 184.52 | 190.83 | 136.67 | 172.08 | 171.2 | 198.11 | 128.93 | 162.18 | 184.52 | 172.08 | 162.47 | 209.19 | 138.62 | 193.55 | 171.2 | 27 | 965 | 34 | 27.61
07.12.21 12:04:07 | 1.03 | 170.32 | 203.63 | 201.17 | 109.97 | 189.62 | 195.67 | 187.82 | 213.54 | 194.76 | 193.25 | 189.02 | 142.25 | 180.94 | 178.57 | 211.98 | 128.93 | 172.38 | 187.22 | 172.96 | 169.15 | 213.54 | 147.89 | 201.17 | 153.28 | 27 | 965 | 34 | 27.58 | 965D6-(E1);
07.12.21 12:04:22 | 1.28 | 180.94 | 197.81 | 196.28 | 118.3 | 190.83 | 185.12 | 195.07 | 209.19 | 213.85 | 189.32 | 203.93 | 142.81 | 176.2 | 182.43 | 211.67 | 147.04 | 183.62 | 180.65 | 174.73 | 181.24 | 213.54 | 153 | 205.78 | 170.32 | 27 | 965 | 34 | 27.58
07.12.21 12:04:37 | 1.53 | 176.79 | 196.59 | 200.86 | 133.62 | 192.94 | 189.92 | 194.46 | 185.42 | 198.42 | 175.02 | 185.12 | 137.5 | 180.35 | 180.35 | 207.33 | 143.94 | 190.22 | 178.57 | 163.34 | 170.62 | 208.57 | 145.06 | 203.63 | 166.53 | 27 | 965 | 34 | 27.6
07.12.21 12:04:52 | 1.78 | 187.22 | 196.89 | 183.03 | 102.28 | 181.54 | 189.32 | 201.48 | 197.5 | 204.86 | 188.72 | 184.22 | 141.41 | 187.52 | 170.91 | 218.24 | 110.51 | 183.62 | 179.16 | 163.63 | 183.62 | 218.24 | 150.72 | 199.33 | 178.27 | 27 | 965 | 34 | 27.6
07.12.21 12:05:07 | 2.03 | 186.32 | 217.3 | 194.16 | 124.27 | 184.82 | 192.34 | 195.98 | 195.07 | 181.24 | 187.82 | 192.94 | 134.73 | 190.22 | 165.37 | 217.61 | 138.62 | 171.79 | 188.12 | 170.62 | 175.91 | 215.73 | 149.3 | 202.7 | 180.65 | 27 | 965 | 34 | 27.61 | 965D6-(E1);
07.12.21 12:05:22 | 2.28 | 198.11 | 190.22 | 196.28 | 126.73 | 193.85 | 180.05 | 189.02 | 215.11 | 191.43 | 183.62 | 189.32 | 131.68 | 178.27 | 191.13 | 213.85 | 150.72 | 172.08 | 186.02 | 170.03 | 163.63 | 210.43 | 154.42 | 208.57 | 178.57 | 27 | 965 | 34 | 27.65
07.12.21 12:05:37 | 2.53 | 172.08 | 202.7 | 177.38 | 116.95 | 182.73 | 195.07 | 193.25 | 221.71 | 195.37 | 191.73 | 200.25 | 151 | 190.22 | 181.24 | 208.88 | 149.02 | 189.32 | 190.83 | 183.62 | 175.02 | 214.48 | 159.3 | 211.05 | 182.73 | 27 | 965 | 34 | 27.68
07.12.21 12:05:52 | 2.78 | 205.47 | 207.02 | 219.82 | 132.23 | 198.11 | 212.29 | 202.4 | 209.5 | 193.55 | 209.81 | 206.71 | 137.78 | 198.42 | 184.22 | 224.56 | 145.06 | 182.13 | 195.37 | 179.46 | 179.75 | 212.92 | 163.05 | 202.09 | 185.42 | 27 | 965 | 34 | 27.71
07.12.21 12:06:07 | 3.03 | 194.76 | 185.12 | 200.86 | 128.38 | 205.78 | 181.84 | 203.63 | 225.51 | 194.46 | 189.62 | 185.72 | 139.46 | 185.72 | 171.79 | 205.78 | 132.23 | 182.73 | 189.32 | 170.91 | 170.32 | 215.11 | 156.43 | 205.78 | 171.5 | 27 | 965 | 34 | 27.72
07.12.21 12:06:22 | 3.28 | 206.4 | 207.95 | 194.16 | 132.79 | 205.78 | 195.98 | 190.22 | 228.7 | 210.43 | 189.02 | 197.81 | 145.35 | 183.03 | 184.52 | 221.08 | 142.25 | 195.67 | 200.25 | 171.79 | 183.62 | 224.88 | 161.31 | 213.85 | 182.43 | 27 | 965 | 34 | 27.76
07.12.21 12:06:37 | 3.53 | 203.01 | 215.73 | 227.74 | 136.11 | 192.34 | 192.34 | 211.05 | 224.88 | 209.19 | 191.43 | 202.7 | 155.85 | 187.22 | 192.04 | 220.76 | 137.78 | 202.7 | 204.24 | 167.7 | 191.43 | 219.19 | 165.08 | 215.42 | 185.42 | 27 | 965 | 34 | 27.78
07.12.21 12:06:52 | 3.78 | 179.75 | 194.76 | 187.52 | 104.13 | 184.82 | 195.67 | 186.02 | 206.71 | 201.48 | 194.46 | 213.54 | 155.57 | 192.04 | 178.57 | 215.73 | 133.62 | 188.72 | 182.13 | 150.15 | 188.72 | 223.93 | 147.04 | 209.81 | 170.91 | 27 | 965 | 34 | 27.79
07.12.21 12:07:07 | 4.03 | 192.94 | 208.57 | 192.94 | 114.53 | 184.82 | 200.86 | 185.42 | 201.17 | 197.2 | 177.98 | 210.12 | 157.86 | 189.02 | 180.35 | 198.11 | 138.62 | 189.02 | 183.92 | 157.29 | 182.13 | 203.01 | 151.29 | 205.78 | 173.55 | 27 | 965 | 34 | 27.83
07.12.21 12:07:22 | 4.28 | 190.22 | 203.32 | 211.98 | 115.06 | 185.72 | 191.73 | 201.17 | 228.7 | 202.7 | 190.53 | 196.89 | 143.1 | 192.64 | 183.62 | 217.93 | 140.29 | 176.5 | 186.92 | 157.57 | 180.05 | 208.26 | 138.06 | 229.66 | 183.03 | 27 | 965 | 34 | 27.86 | 965D6-(E1);
07.12.21 12:07:37 | 4.53 | 188.42 | 191.73 | 211.98 | 94.93 | 183.33 | 190.53 | 184.22 | 217.3 | 205.78 | 182.43 | 204.86 | 128.93 | 182.73 | 174.14 | 207.02 | 141.13 | 186.02 | 192.34 | 153.85 | 170.62 | 209.5 | 149.02 | 215.11 | 189.32 | 27 | 965 | 34 | 27.89
07.12.21 12:07:52 | 4.78 | 186.92 | 195.37 | 208.26 | 127.83 | 187.82 | 198.42 | 199.94 | 192.64 | 214.48 | 190.22 | 201.78 | 135 | 191.73 | 173.84 | 212.29 | 162.18 | 198.11 | 193.85 | 154.71 | 185.42 | 216.36 | 143.1 | 221.08 | 185.12 | 27 | 965 | 34 | 27.91
07.12.21 12:08:07 | 5.03 | 193.25 | 192.04 | 184.52 | 94.93 | 184.82 | 202.7 | 200.25 | 215.73 | 209.19 | 197.2 | 202.4 | 141.97 | 187.82 | 177.68 | 222.03 | 133.34 | 184.82 | 197.81 | 149.58 | 180.05 | 205.17 | 148.17 | 225.83 | 180.05 | 27 | 965 | 34 | 27.94
07.12.21 12:08:22 | 5.28 | 204.55 | 192.04 | 225.51 | 110.24 | 172.67 | 203.63 | 201.78 | 216.36 | 216.67 | 186.02 | 211.05 | 145.06 | 193.85 | 179.16 | 218.24 | 137.78 | 200.56 | 195.98 | 159.01 | 191.13 | 217.93 | 154.14 | 236.73 | 186.02 | 27 | 965 | 34 | 27.97 | 965D6-(E1);
07.12.21 12:08:37 | 5.53 | 207.33 | 214.79 | 211.36 | 135.84 | 194.46 | 204.24 | 203.93 | 213.23 | 201.78 | 201.48 | 216.67 | 148.17 | 196.89 | 184.22 | 223.93 | 157 | 194.46 | 198.11 | 167.99 | 185.12 | 216.36 | 153 | 233.51 | 186.92 | 27 | 965 | 34 | 28
07.12.21 12:08:52 | 5.78 | 207.33 | 206.09 | 190.53 | 94.93 | 194.76 | 212.92 | 208.88 | 201.48 | 219.5 | 188.72 | 203.01 | 149.87 | 197.81 | 177.98 | 216.67 | 149.58 | 202.4 | 191.43 | 174.43 | 187.82 | 227.74 | 165.66 | 239.64 | 203.63 | 27 | 965 | 34 | 28.01
07.12.21 12:09:07 | 6.03 | 215.11 | 214.79 | 212.61 | 129.48 | 198.72 | 207.95 | 202.09 | 185.72 | 212.92 | 183.03 | 216.36 | 158.72 | 198.11 | 180.05 | 224.56 | 147.89 | 202.7 | 197.5 | 171.79 | 198.11 | 220.45 | 152.71 | 244.2 | 198.42 | 27 | 965 | 34 | 28.04
07.12.21 12:09:23 | 6.3 | 213.54 | 190.53 | 191.13 | 128.38 | 185.42 | 207.33 | 207.02 | 206.09 | 211.67 | 188.72 | 204.55 | 149.58 | 193.85 | 191.43 | 209.19 | 167.11 | 200.25 | 192.04 | 163.34 | 193.55 | 212.61 | 148.45 | 230.62 | 193.85 | 27 | 965 | 34 | 28.05
07.12.21 12:09:38 | 6.55 | 198.42 | 179.46 | 203.63 | 129.75 | 191.13 | 192.94 | 207.33 | 211.98 | 204.86 | 181.84 | 211.98 | 147.04 | 190.22 | 187.22 | 216.36 | 142.53 | 196.59 | 193.25 | 158.72 | 191.43 | 210.12 | 146.47 | 229.02 | 210.74 | 27 | 965 | 34 | 28.08
07.12.21 12:09:53 | 6.8 | 198.72 | 207.33 | 217.3 | 129.2 | 197.2 | 195.37 | 208.57 | 228.38 | 206.71 | 182.43 | 205.47 | 146.76 | 200.56 | 180.94 | 226.15 | 164.79 | 200.56 | 192.34 | 161.6 | 192.64 | 214.48 | 149.02 | 239.32 | 188.72 | 27 | 965 | 34 | 28.1
07.12.21 12:10:08 | 7.05 | 206.71 | 199.64 | 240.62 | 125.37 | 195.98 | 214.48 | 206.71 | 223.93 | 210.43 | 187.22 | 212.61 | 153 | 204.24 | 186.02 | 210.43 | 165.66 | 201.17 | 206.09 | 159.59 | 198.42 | 221.71 | 150.15 | 252.42 | 204.55 | 27 | 965 | 34 | 28.11
07.12.21 12:10:23 | 7.3 | 201.17 | 189.92 | 208.57 | 109.17 | 172.96 | 186.62 | 176.2 | 207.95 | 193.85 | 179.75 | 202.4 | 145.35 | 190.53 | 179.16 | 210.43 | 148.73 | 186.02 | 184.52 | 154.42 | 189.02 | 208.26 | 138.06 | 235.12 | 180.35 | 27 | 965 | 34 | 28.14
07.12.21 12:10:38 | 7.55 | 200.56 | 196.28 | 215.73 | 136.95 | 197.2 | 200.86 | 216.36 | 222.03 | 213.85 | 189.32 | 222.03 | 156.43 | 204.55 | 186.62 | 207.64 | 151.57 | 198.11 | 188.72 | 168.28 | 189.62 | 216.36 | 145.63 | 237.05 | 209.5 | 27 | 965 | 34 | 28.15 | 965D6-(E1);
07.12.21 12:10:53 | 7.8 | 208.88 | 178.86 | 214.48 | 112.11 | 195.98 | 202.4 | 195.67 | 208.57 | 216.67 | 187.22 | 216.99 | 154.71 | 204.86 | 183.03 | 229.02 | 144.78 | 192.94 | 212.61 | 164.21 | 197.81 | 209.81 | 160.45 | 251.76 | 201.17 | 27 | 965 | 34 | 28.18
07.12.21 12:11:08 | 8.05 | 199.64 | 192.34 | 235.76 | 115.33 | 202.4 | 215.42 | 214.79 | 221.71 | 221.71 | 190.22 | 204.55 | 178.57 | 208.26 | 184.52 | 215.42 | 156.14 | 202.09 | 200.56 | 166.82 | 208.26 | 217.93 | 140.57 | 253.41 | 219.19 | 27 | 965 | 34 | 28.18
07.12.21 12:11:23 | 8.3 | 205.47 | 193.25 | 211.05 | 124.82 | 186.92 | 200.25 | 187.22 | 220.45 | 199.03 | 195.37 | 208.26 | 147.04 | 200.25 | 189.02 | 214.79 | 167.4 | 202.09 | 197.81 | 160.45 | 183.62 | 215.11 | 141.41 | 245.18 | 203.93 | 27 | 965 | 34 | 28.21
07.12.21 12:11:38 | 8.55 | 213.54 | 176.79 | 238.67 | 139.73 | 193.55 | 203.01 | 196.59 | 208.88 | 199.94 | 183.33 | 206.71 | 151 | 205.78 | 179.75 | 215.11 | 159.3 | 210.43 | 198.11 | 159.3 | 198.11 | 215.73 | 136.67 | 250.77 | 220.13 | 27 | 965 | 34 | 28.21
07.12.21 12:11:53 | 8.8 | 197.2 | 186.32 | 236.08 | 130.58 | 184.22 | 221.71 | 200.86 | 215.11 | 226.79 | 192.64 | 213.85 | 151.57 | 198.11 | 195.98 | 218.56 | 146.76 | 207.64 | 201.17 | 155.28 | 186.02 | 221.71 | 143.1 | 246.49 | 217.93 | 27 | 965 | 34 | 28.22
07.12.21 12:12:08 | 9.05 | 218.56 | 189.02 | 235.76 | 129.75 | 202.7 | 221.71 | 209.81 | 223.61 | 210.43 | 208.57 | 211.36 | 151.86 | 208.88 | 175.91 | 230.94 | 176.2 | 217.61 | 204.24 | 170.91 | 195.67 | 221.08 | 147.32 | 262.42 | 223.29 | 27 | 965 | 34 | 28.24
07.12.21 12:12:23 | 9.3 | 202.4 | 184.82 | 250.44 | 107.84 | 191.73 | 209.81 | 194.76 | 222.97 | 217.61 | 193.85 | 216.36 | 134.73 | 202.09 | 188.72 | 222.97 | 156.43 | 211.36 | 207.64 | 171.79 | 186.02 | 225.83 | 152.43 | 260.74 | 214.79 | 27 | 965 | 34 | 28.26
07.12.21 12:12:38 | 9.55 | 218.87 | 192.34 | 226.47 | 125.64 | 184.52 | 206.71 | 198.11 | 195.37 | 210.12 | 182.73 | 213.23 | 134.73 | 190.83 | 182.43 | 215.11 | 156.43 | 215.11 | 196.28 | 153.28 | 184.52 | 214.79 | 145.91 | 252.75 | 200.86 | 27 | 965 | 34 | 28.26
07.12.21 12:12:53 | 9.8 | 212.29 | 189.62 | 244.86 | 135.28 | 215.42 | 214.79 | 208.88 | 222.97 | 218.56 | 181.54 | 206.4 | 143.94 | 195.67 | 200.25 | 227.1 | 151.57 | 208.57 | 206.71 | 151.86 | 211.98 | 216.67 | 147.89 | 261.07 | 207.33 | 27 | 965 | 34 | 28.28
07.12.21 12:13:08 | 10.05 | 215.42 | 192.64 | 230.3 | 119.65 | 182.73 | 220.45 | 207.33 | 213.54 | 198.11 | 189.02 | 214.48 | 142.25 | 198.11 | 184.52 | 215.42 | 153 | 204.24 | 202.4 | 157.29 | 188.12 | 204.86 | 137.78 | 252.42 | 217.93 | 27 | 965 | 34 | 28.28
07.12.21 12:13:23 | 10.3 | 202.09 | 187.82 | 231.9 | 111.04 | 169.45 | 207.95 | 197.5 | 204.24 | 201.17 | 175.02 | 194.16 | 145.06 | 197.81 | 168.57 | 219.82 | 152.43 | 210.74 | 199.33 | 153 | 194.76 | 215.11 | 138.62 | 262.75 | 203.32 | 27 | 965 | 34 | 28.29
07.12.21 12:13:38 | 10.55 | 211.67 | 162.18 | 233.83 | 108.11 | 192.64 | 217.61 | 198.72 | 236.73 | 205.17 | 192.04 | 201.78 | 139.46 | 198.42 | 187.52 | 225.83 | 146.76 | 202.7 | 201.78 | 149.58 | 199.03 | 216.04 | 152.71 | 268.14 | 220.45 | 27 | 965 | 34 | 28.3
07.12.21 12:13:53 | 10.8 | 207.33 | 189.32 | 259.74 | 129.48 | 191.43 | 218.87 | 193.25 | 189.02 | 206.4 | 180.35 | 196.28 | 142.53 | 206.09 | 192.04 | 220.76 | 151.29 | 206.09 | 197.5 | 152.14 | 185.72 | 209.5 | 143.1 | 255.74 | 206.09 | 27 | 965 | 34 | 28.3
07.12.21 12:14:08 | 11.05 | 217.93 | 189.02 | 234.79 | 111.31 | 197.81 | 226.15 | 192.34 | 193.85 | 223.61 | 180.94 | 215.11 | 140.01 | 205.17 | 191.43 | 236.08 | 153 | 213.85 | 203.93 | 147.32 | 196.59 | 213.54 | 147.6 | 268.14 | 220.76 | 27 | 965 | 34 | 28.32
07.12.21 12:14:23 | 11.3 | 201.48 | 208.26 | 251.76 | 119.11 | 216.04 | 220.13 | 205.17 | 200.56 | 223.29 | 173.84 | 211.36 | 152.43 | 203.63 | 191.13 | 236.41 | 170.32 | 216.99 | 205.47 | 159.59 | 200.25 | 221.08 | 149.87 | 274.95 | 199.64 | 27 | 965 | 34 | 28.33 | 965D6-(E1);
07.12.21 12:14:38 | 11.55 | 217.61 | 171.79 | 251.43 | 143.66 | 182.73 | 206.71 | 206.4 | 207.02 | 217.3 | 172.38 | 210.12 | 153.28 | 206.71 | 204.24 | 250.44 | 166.82 | 223.29 | 195.98 | 155.28 | 208.26 | 226.47 | 149.58 | 272.9 | 224.88 | 27 | 965 | 34 | 28.33
07.12.21 12:14:53 | 11.8 | 207.33 | 183.62 | 222.03 | 99.38 | 194.16 | 207.02 | 190.83 | 189.32 | 220.76 | 177.09 | 213.85 | 148.17 | 208.26 | 179.16 | 245.84 | 139.46 | 224.88 | 195.07 | 164.79 | 201.48 | 214.48 | 141.69 | 268.48 | 229.02 | 27 | 965 | 34 | 28.33
07.12.21 12:15:08 | 12.05 | 212.61 | 194.16 | 246.49 | 103.6 | 195.98 | 217.61 | 199.03 | 222.97 | 211.36 | 180.65 | 211.98 | 143.1 | 207.33 | 207.64 | 255.07 | 153 | 217.3 | 202.4 | 161.89 | 207.33 | 208.26 | 135.28 | 279.06 | 209.19 | 27 | 965 | 34 | 28.35
07.12.21 12:15:23 | 12.3 | 198.42 | 171.79 | 252.42 | 97.02 | 181.24 | 192.04 | 178.86 | 181.24 | 197.5 | 177.09 | 195.37 | 135 | 196.59 | 184.52 | 226.79 | 157.29 | 223.29 | 200.86 | 159.3 | 191.73 | 211.98 | 142.25 | 272.22 | 198.72 | 27 | 965 | 34 | 28.36
07.12.21 12:15:38 | 12.55 | 217.61 | 165.08 | 232.86 | 105.18 | 206.4 | 194.46 | 205.17 | 191.43 | 207.02 | 186.92 | 198.11 | 135 | 205.17 | 188.72 | 232.86 | 145.63 | 225.51 | 209.81 | 158.43 | 200.56 | 217.61 | 141.69 | 280.09 | 200.56 | 27 | 965 | 34 | 28.36
07.12.21 12:15:53 | 12.8 | 226.47 | 189.02 | 262.08 | 100.43 | 217.3 | 231.58 | 210.74 | 207.95 | 208.88 | 200.56 | 198.11 | 136.11 | 209.19 | 188.42 | 261.41 | 168.57 | 236.73 | 201.78 | 157.86 | 206.4 | 221.39 | 138.9 | 294.36 | 211.36 | 27 | 965 | 34 | 28.36
07.12.21 12:16:08 | 13.05 | 241.92 | 195.67 | 235.76 | 133.62 | 213.85 | 229.98 | 202.7 | 211.98 | 219.19 | 194.16 | 218.87 | 135.28 | 212.92 | 203.32 | 245.84 | 159.59 | 244.86 | 206.4 | 151 | 224.24 | 212.61 | 143.94 | 291.2 | 216.99 | 27 | 965 | 34 | 28.36
07.12.21 12:16:23 | 13.3 | 230.94 | 178.86 | 264.77 | 145.63 | 209.19 | 216.36 | 200.25 | 205.78 | 215.73 | 171.79 | 220.13 | 111.58 | 213.85 | 198.42 | 257.4 | 162.76 | 245.84 | 211.98 | 158.43 | 220.45 | 211.98 | 151.57 | 287.71 | 207.02 | 27 | 965 | 34 | 28.36
07.12.21 12:16:38 | 13.55 | 233.51 | 186.02 | 259.07 | 125.37 | 212.61 | 221.08 | 207.64 | 209.5 | 220.45 | 186.92 | 213.54 | 144.5 | 209.19 | 197.81 | 266.12 | 165.95 | 239.32 | 218.87 | 159.59 | 216.36 | 220.76 | 147.6 | 301.07 | 225.51 | 27 | 965 | 34 | 28.38
07.12.21 12:16:53 | 13.8 | 236.08 | 177.38 | 255.74 | 108.9 | 218.24 | 225.19 | 198.42 | 212.61 | 215.11 | 178.27 | 228.38 | 138.34 | 208.57 | 210.43 | 244.2 | 156.71 | 242.25 | 228.7 | 165.66 | 206.71 | 217.3 | 149.3 | 295.06 | 225.19 | 27 | 965 | 34 | 28.38
07.12.21 12:17:08 | 14.05 | 213.23 | 161.31 | 235.12 | 115.87 | 215.42 | 230.3 | 211.98 | 192.04 | 203.93 | 183.03 | 211.36 | 151.86 | 200.25 | 196.59 | 244.86 | 153 | 235.12 | 214.79 | 146.76 | 223.29 | 211.67 | 137.5 | 283.2 | 217.93 | 27 | 965 | 34 | 28.39
07.12.21 12:17:23 | 14.3 | 214.48 | 184.52 | 232.54 | 124.82 | 210.74 | 221.08 | 195.67 | 206.71 | 210.12 | 183.92 | 213.54 | 144.22 | 201.48 | 204.24 | 256.07 | 149.87 | 221.39 | 212.29 | 154.71 | 217.61 | 216.04 | 146.19 | 292.6 | 220.76 | 27 | 965 | 34 | 28.39
07.12.21 12:17:38 | 14.55 | 241.59 | 176.5 | 290.15 | 135.84 | 224.56 | 217.3 | 201.48 | 222.34 | 217.3 | 187.22 | 231.58 | 136.11 | 209.19 | 195.07 | 252.75 | 161.03 | 240.94 | 207.33 | 148.17 | 222.97 | 224.56 | 139.46 | 297.88 | 225.83 | 27 | 965 | 34 | 28.38
07.12.21 12:17:53 | 14.8 | 245.51 | 187.82 | 259.07 | 103.07 | 222.03 | 236.41 | 195.37 | 236.73 | 211.36 | 167.11 | 221.71 | 143.1 | 206.09 | 210.12 | 252.09 | 165.08 | 242.9 | 219.82 | 151.29 | 208.57 | 216.36 | 140.01 | 294.36 | 239.64 | 27 | 965 | 34 | 28.38
07.12.21 12:18:08 | 15.05 | 251.76 | 182.13 | 241.27 | 105.98 | 229.98 | 216.36 | 206.09 | 199.33 | 218.24 | 175.02 | 208.57 | 155.85 | 201.17 | 203.32 | 245.84 | 155.28 | 240.29 | 216.04 | 157 | 228.06 | 210.12 | 139.73 | 297.88 | 228.7 | 27 | 965 | 34 | 28.4
07.12.21 12:18:23 | 15.3 | 239.64 | 207.64 | 252.75 | 127.83 | 225.19 | 228.38 | 210.43 | 189.32 | 231.58 | 189.92 | 215.42 | 150.15 | 211.05 | 222.34 | 263.09 | 159.3 | 247.81 | 215.11 | 153 | 223.61 | 223.61 | 149.58 | 285.28 | 230.94 | 27 | 965 | 34 | 28.4
07.12.21 12:18:38 | 15.55 | 242.57 | 168.28 | 268.48 | 125.91 | 221.71 | 206.09 | 205.47 | 204.24 | 213.23 | 160.74 | 206.09 | 145.06 | 201.48 | 203.32 | 262.42 | 161.31 | 252.75 | 228.06 | 152.71 | 213.23 | 214.17 | 136.11 | 285.97 | 214.17 | 27 | 965 | 34 | 28.4
07.12.21 12:18:53 | 15.8 | 232.22 | 177.98 | 265.11 | 100.17 | 229.02 | 232.54 | 204.24 | 188.72 | 203.63 | 174.43 | 206.09 | 145.35 | 191.43 | 197.2 | 253.08 | 164.79 | 240.62 | 213.85 | 143.38 | 201.48 | 208.88 | 128.93 | 292.6 | 204.86 | 27 | 965 | 34 | 28.4
07.12.21 12:19:08 | 16.05 | 226.79 | 175.91 | 260.4 | 130.3 | 213.54 | 217.93 | 215.73 | 207.64 | 207.95 | 174.43 | 213.54 | 161.31 | 203.32 | 193.85 | 251.1 | 145.06 | 244.53 | 216.67 | 146.76 | 212.61 | 210.43 | 127.83 | 285.28 | 222.66 | 27 | 965 | 34 | 28.4
07.12.21 12:19:23 | 16.3 | 230.94 | 161.89 | 263.42 | 130.03 | 219.82 | 238.35 | 206.09 | 203.93 | 207.64 | 172.96 | 220.76 | 153.85 | 201.17 | 197.81 | 270.86 | 157.57 | 257.4 | 233.51 | 145.63 | 220.13 | 205.47 | 134.73 | 296.47 | 217.61 | 27 | 965 | 34 | 28.4
07.12.21 12:19:38 | 16.55 | 242.9 | 174.73 | 283.2 | 155.85 | 216.99 | 231.9 | 193.85 | 226.47 | 212.29 | 169.15 | 214.48 | 139.46 | 203.01 | 211.36 | 258.07 | 163.05 | 245.18 | 231.58 | 147.6 | 219.19 | 208.57 | 133.89 | 295.42 | 236.41 | 27 | 965 | 34 | 28.4
07.12.21 12:19:53 | 16.8 | 232.86 | 190.22 | 270.86 | 118.84 | 226.47 | 221.71 | 216.99 | 193.85 | 211.98 | 160.45 | 217.3 | 143.38 | 211.36 | 204.86 | 274.26 | 169.15 | 249.12 | 226.47 | 153.28 | 229.34 | 215.11 | 135.56 | 301.43 | 220.13 | 27 | 965 | 34 | 28.41
07.12.21 12:20:08 | 17.05 | 243.22 | 162.47 | 258.07 | 123.18 | 210.12 | 229.66 | 206.71 | 182.73 | 211.67 | 178.86 | 207.02 | 132.51 | 201.48 | 208.88 | 258.07 | 155.28 | 247.15 | 221.08 | 156.43 | 222.03 | 207.95 | 134.45 | 293.31 | 242.9 | 27 | 965 | 34 | 28.4
07.12.21 12:20:23 | 17.3 | 231.58 | 157 | 281.47 | 93.89 | 214.79 | 229.02 | 214.79 | 193.25 | 216.99 | 172.96 | 212.61 | 153.85 | 209.81 | 214.17 | 287.36 | 153.57 | 234.47 | 229.66 | 149.02 | 239 | 214.79 | 129.48 | 300.72 | 240.29 | 27 | 965 | 34 | 28.41
07.12.21 12:20:38 | 17.55 | 246.17 | 170.91 | 284.58 | 100.43 | 219.5 | 243.88 | 197.5 | 195.98 | 211.67 | 168.86 | 214.48 | 143.94 | 203.93 | 207.64 | 267.47 | 156.43 | 247.15 | 226.47 | 148.73 | 223.61 | 208.26 | 138.34 | 291.9 | 230.94 | 27 | 965 | 34 | 28.41
07.12.21 12:20:53 | 17.8 | 243.88 | 173.55 | 290.15 | 111.04 | 242.25 | 214.79 | 189.32 | 187.52 | 208.88 | 173.84 | 220.13 | 145.06 | 204.24 | 201.48 | 261.41 | 139.73 | 228.06 | 238.67 | 151.57 | 232.22 | 211.67 | 130.3 | 289.45 | 234.47 | 27 | 965 | 34 | 28.41 | 965D6-(E1);
07.12.21 12:21:08 | 18.05 | 251.43 | 185.12 | 265.78 | 135 | 227.1 | 234.47 | 208.57 | 193.25 | 215.73 | 175.32 | 211.36 | 141.97 | 201.17 | 201.17 | 277.69 | 149.3 | 238.02 | 229.66 | 149.3 | 229.66 | 217.93 | 131.68 | 299.65 | 229.34 | 27 | 965 | 34 | 28.41
07.12.21 12:21:23 | 18.3 | 249.45 | 172.38 | 277.34 | 119.92 | 240.94 | 237.38 | 221.08 | 199.94 | 220.45 | 170.32 | 218.87 | 151 | 209.5 | 207.33 | 267.13 | 145.35 | 242.57 | 235.44 | 139.18 | 237.05 | 214.79 | 144.5 | 308.57 | 238.67 | 27 | 965 | 34 | 28.41
07.12.21 12:21:38 | 18.55 | 253.41 | 180.35 | 270.18 | 147.6 | 240.62 | 238.02 | 211.67 | 192.94 | 207.64 | 181.54 | 220.45 | 138.34 | 200.25 | 213.23 | 280.78 | 169.15 | 244.2 | 245.18 | 145.91 | 215.73 | 205.78 | 137.78 | 308.21 | 231.9 | 27 | 965 | 34 | 28.41
07.12.21 12:21:53 | 18.8 | 262.42 | 169.45 | 295.77 | 141.41 | 213.85 | 243.22 | 213.54 | 185.42 | 215.73 | 169.45 | 235.12 | 131.96 | 207.02 | 226.79 | 268.14 | 153 | 253.08 | 230.62 | 161.6 | 221.08 | 219.5 | 137.5 | 311.45 | 229.66 | 27 | 965 | 34 | 28.41
07.12.21 12:22:08 | 19.05 | 260.74 | 164.5 | 267.13 | 112.91 | 247.81 | 216.36 | 222.97 | 205.78 | 217.93 | 152.43 | 222.97 | 146.19 | 206.09 | 216.36 | 277.69 | 174.43 | 259.74 | 244.2 | 165.95 | 234.47 | 210.12 | 141.97 | 303.92 | 249.45 | 27 | 965 | 34 | 28.41
07.12.21 12:22:23 | 19.3 | 252.75 | 170.62 | 294.01 | 127.56 | 243.22 | 233.51 | 217.3 | 195.98 | 215.11 | 177.09 | 221.71 | 141.13 | 206.71 | 207.02 | 272.9 | 166.82 | 243.55 | 242.57 | 154.99 | 219.5 | 209.81 | 139.73 | 304.28 | 228.06 | 27 | 965 | 34 | 28.41
07.12.21 12:22:38 | 19.55 | 245.84 | 165.95 | 317.6 | 121.82 | 238.35 | 237.7 | 226.47 | 171.79 | 216.04 | 160.74 | 218.24 | 133.06 | 217.61 | 219.5 | 295.42 | 147.89 | 257.4 | 245.84 | 159.3 | 231.58 | 215.11 | 141.41 | 319.42 | 236.08 | 27 | 965 | 34 | 28.41
07.12.21 12:22:53 | 19.8 | 268.82 | 172.38 | 289.45 | 107.57 | 234.47 | 233.18 | 219.19 | 199.03 | 220.76 | 172.96 | 227.74 | 154.14 | 215.11 | 222.03 | 279.4 | 159.59 | 254.74 | 238.02 | 153 | 234.15 | 221.08 | 140.01 | 313.61 | 239.64 | 27 | 965 | 34 | 28.43
07.12.21 12:23:08 | 20.05 | 251.43 | 163.05 | 293.66 | 142.53 | 233.18 | 239 | 234.47 | 191.13 | 211.98 | 166.53 | 227.74 | 122.1 | 207.33 | 218.24 | 271.88 | 170.32 | 258.07 | 233.18 | 149.02 | 228.06 | 206.09 | 143.1 | 318.33 | 225.83 | 27 | 965 | 34 | 28.43
07.12.21 12:23:23 | 20.3 | 261.41 | 169.15 | 307.49 | 116.95 | 249.12 | 247.48 | 223.61 | 197.2 | 213.23 | 176.79 | 221.71 | 140.01 | 209.19 | 220.45 | 288.41 | 153 | 261.07 | 249.45 | 145.91 | 229.66 | 220.13 | 144.78 | 311.45 | 231.26 | 27 | 965 | 34 | 28.43
07.12.21 12:23:38 | 20.55 | 262.75 | 167.11 | 302.85 | 115.87 | 250.77 | 241.92 | 224.88 | 196.59 | 211.67 | 176.5 | 222.03 | 138.34 | 208.88 | 221.39 | 288.06 | 152.14 | 261.41 | 249.45 | 145.91 | 229.66 | 219.82 | 143.94 | 309.29 | 233.51 | 27 | 965 | 34 | 28.4
07.12.21 12:23:53 | 20.8 | 262.08 | 165.08 | 295.77 | 112.11 | 251.1 | 242.25 | 226.47 | 195.67 | 211.36 | 175.91 | 221.71 | 138.06 | 204.24 | 221.08 | 288.41 | 150.15 | 260.4 | 250.11 | 145.63 | 230.62 | 219.82 | 144.22 | 306.78 | 233.83 | 27 | 965 | 34 | 28.38
07.12.21 12:24:08 | 21.05 | 266.45 | 165.66 | 292.95 | 112.38 | 253.74 | 244.2 | 228.7 | 195.98 | 211.67 | 175.91 | 222.34 | 136.67 | 202.7 | 221.71 | 289.11 | 150.44 | 264.1 | 251.1 | 146.19 | 228.38 | 219.82 | 144.22 | 306.42 | 231.26 | 27 | 965 | 34 | 28.33
07.12.21 12:24:23 | 21.3 | 264.1 | 164.79 | 290.85 | 110.51 | 253.08 | 244.86 | 229.98 | 195.67 | 211.67 | 174.73 | 221.71 | 136.11 | 200.25 | 221.39 | 289.11 | 149.3 | 260.4 | 251.43 | 145.63 | 226.15 | 219.82 | 142.25 | 303.92 | 229.98 | 27 | 965 | 34 | 28.29
07.12.21 12:24:38 | 21.55 | 266.45 | 164.21 | 281.13 | 110.77 | 255.74 | 243.22 | 230.94 | 195.07 | 211.36 | 174.73 | 221.39 | 134.17 | 202.4 | 222.66 | 289.45 | 149.58 | 260.74 | 252.42 | 145.63 | 224.88 | 219.5 | 140.85 | 301.43 | 229.02 | 27 | 965 | 34 | 28.28
07.12.21 12:24:53 | 21.8 | 265.11 | 163.92 | 272.9 | 111.84 | 256.73 | 243.22 | 231.58 | 195.67 | 211.05 | 174.43 | 222.34 | 134.73 | 199.33 | 224.24 | 289.11 | 148.73 | 263.76 | 252.75 | 145.35 | 223.61 | 219.5 | 140.29 | 301.43 | 227.74 | 27 | 965 | 34 | 28.22
07.12.21 12:25:08 | 22.05 | 264.1 | 161.6 | 270.86 | 110.77 | 257.4 | 241.59 | 232.22 | 194.16 | 211.05 | 174.14 | 233.51 | 132.23 | 197.81 | 225.83 | 288.76 | 148.73 | 259.74 | 256.4 | 145.35 | 223.61 | 218.87 | 138.06 | 296.47 | 227.42 | 27 | 965 | 34 | 28.19
07.12.21 12:25:23 | 22.3 | 263.42 | 162.76 | 267.47 | 111.31 | 258.73 | 239.64 | 233.83 | 194.76 | 211.67 | 173.84 | 224.56 | 131.41 | 194.46 | 227.74 | 289.45 | 148.45 | 259.74 | 255.07 | 144.78 | 223.29 | 219.82 | 137.5 | 296.12 | 225.51 | 27 | 965 | 34 | 28.16
07.12.21 12:25:38 | 22.55 | 264.1 | 161.03 | 266.12 | 109.97 | 258.73 | 238.35 | 235.12 | 195.37 | 210.74 | 172.96 | 221.08 | 131.68 | 194.16 | 227.74 | 289.11 | 147.6 | 259.74 | 254.74 | 144.22 | 222.03 | 219.82 | 136.67 | 296.12 | 224.88 | 27 | 965 | 34 | 28.15
07.12.21 12:25:53 | 22.8 | 263.76 | 159.3 | 264.1 | 110.24 | 259.07 | 238.67 | 234.15 | 193.55 | 210.43 | 172.96 | 220.45 | 130.86 | 193.25 | 228.06 | 289.11 | 145.35 | 258.73 | 255.07 | 143.66 | 220.76 | 221.39 | 134.17 | 290.15 | 222.66 | 27 | 965 | 34 | 28.13
07.12.21 12:26:08 | 23.05 | 264.43 | 158.72 | 264.77 | 109.97 | 259.07 | 237.38 | 235.12 | 193.25 | 211.05 | 171.5 | 220.45 | 129.75 | 192.94 | 228.38 | 289.45 | 144.5 | 258.73 | 255.4 | 143.1 | 221.08 | 222.97 | 133.89 | 285.97 | 221.39 | 27 | 965 | 34 | 28.11
07.12.21 12:26:23 | 23.3 | 263.42 | 158.43 | 260.4 | 106.51 | 260.07 | 235.76 | 235.12 | 192.94 | 211.05 | 172.38 | 220.45 | 129.48 | 191.73 | 228.38 | 289.8 | 142.81 | 259.07 | 254.41 | 141.69 | 219.82 | 223.29 | 133.06 | 284.58 | 220.45 | 27 | 965 | 34 | 28.1
07.12.21 12:26:38 | 23.55 | 263.09 | 158.15 | 260.74 | 106.78 | 261.41 | 233.18 | 234.79 | 193.25 | 211.67 | 170.91 | 220.76 | 128.65 | 191.13 | 229.02 | 289.45 | 141.97 | 257.73 | 255.4 | 141.69 | 217.93 | 223.61 | 132.79 | 280.44 | 220.45 | 27 | 965 | 34 | 28.08
07.12.21 12:26:53 | 23.8 | 262.08 | 157.57 | 256.73 | 105.18 | 259.4 | 232.54 | 236.41 | 192.34 | 210.74 | 171.2 | 220.45 | 128.11 | 190.53 | 228.7 | 289.8 | 140.29 | 257.73 | 253.41 | 140.57 | 215.73 | 222.97 | 131.41 | 277.34 | 220.45 | 27 | 965 | 34 | 28.05
07.12.21 12:27:08 | 24.05 | 262.42 | 158.15 | 256.4 | 103.86 | 261.07 | 235.12 | 237.05 | 193.25 | 212.61 | 170.62 | 220.76 | 127.83 | 190.22 | 229.66 | 290.5 | 138.06 | 258.07 | 253.74 | 140.29 | 214.48 | 223.93 | 130.03 | 274.61 | 220.76 | 27 | 965 | 34 | 28.04
07.12.21 12:27:23 | 24.3 | 261.74 | 157 | 255.74 | 103.86 | 261.07 | 231.58 | 237.7 | 192.34 | 212.61 | 169.74 | 220.13 | 125.37 | 187.52 | 229.02 | 289.45 | 135.56 | 257.73 | 252.09 | 139.18 | 212.29 | 224.24 | 128.11 | 272.9 | 219.82 | 27 | 965 | 34 | 28.04
07.12.21 12:27:38 | 24.55 | 266.12 | 155.57 | 257.07 | 101.22 | 261.41 | 227.42 | 237.7 | 191.73 | 213.85 | 170.62 | 221.39 | 125.37 | 186.92 | 228.38 | 289.8 | 133.62 | 256.4 | 251.1 | 138.62 | 211.36 | 223.93 | 126.73 | 271.2 | 216.99 | 27 | 965 | 34 | 28.04
07.12.21 12:27:53 | 24.8 | 259.74 | 155.57 | 254.74 | 100.7 | 260.07 | 228.7 | 237.05 | 190.83 | 214.48 | 167.99 | 220.45 | 122.37 | 184.82 | 228.7 | 289.45 | 130.86 | 255.4 | 249.12 | 136.67 | 210.12 | 224.56 | 124.27 | 266.12 | 215.42 | 27 | 965 | 34 | 28.01
07.12.21 12:28:08 | 25.05 | 258.07 | 154.71 | 252.09 | 100.17 | 259.74 | 220.45 | 237.7 | 191.43 | 214.79 | 167.7 | 220.45 | 120.19 | 182.43 | 227.42 | 289.11 | 128.93 | 254.41 | 247.15 | 135.84 | 209.19 | 224.88 | 122.37 | 263.76 | 214.48 | 27 | 965 | 34 | 28.01
07.12.21 12:28:23 | 25.3 | 257.73 | 155.28 | 251.76 | 98.33 | 260.07 | 216.99 | 237.38 | 190.22 | 215.11 | 167.7 | 219.82 | 118.57 | 181.24 | 228.38 | 288.41 | 127.01 | 253.41 | 246.17 | 134.73 | 209.19 | 225.51 | 119.38 | 260.74 | 212.92 | 27 | 965 | 34 | 28
07.12.21 12:28:38 | 25.55 | 256.07 | 153.85 | 249.12 | 97.02 | 259.07 | 215.11 | 236.41 | 190.83 | 215.11 | 167.99 | 218.87 | 118.57 | 181.54 | 227.42 | 289.11 | 125.09 | 252.75 | 246.17 | 133.34 | 208.57 | 225.19 | 116.41 | 259.74 | 211.67 | 27 | 965 | 34 | 27.99
07.12.21 12:28:53 | 25.8 | 256.07 | 153.85 | 250.44 | 100.43 | 259.4 | 215.11 | 236.08 | 190.83 | 216.04 | 166.53 | 219.5 | 115.06 | 183.33 | 227.74 | 288.76 | 123.18 | 252.75 | 247.15 | 132.23 | 209.19 | 225.83 | 117.49 | 256.73 | 210.43 | 27 | 965 | 34 | 27.99
07.12.21 12:29:08 | 26.05 | 255.07 | 152.14 | 249.12 | 91.03 | 258.4 | 215.11 | 236.41 | 189.02 | 216.04 | 166.53 | 219.5 | 114.79 | 183.92 | 225.83 | 288.41 | 120.74 | 251.1 | 243.88 | 130.58 | 210.12 | 225.83 | 112.11 | 255.4 | 210.43 | 27 | 965 | 34 | 27.99
07.12.21 12:29:23 | 26.3 | 254.74 | 153 | 247.48 | 87.93 | 259.07 | 214.48 | 236.41 | 188.42 | 215.42 | 165.66 | 218.24 | 112.65 | 179.16 | 227.42 | 289.45 | 118.84 | 249.12 | 242.9 | 128.93 | 208.88 | 226.79 | 110.77 | 253.74 | 208.88 | 27 | 965 | 34 | 27.97
07.12.21 12:29:38 | 26.55 | 253.74 | 152.43 | 246.49 | 85.09 | 258.07 | 214.17 | 235.44 | 189.32 | 216.67 | 165.66 | 217.3 | 113.18 | 179.16 | 224.56 | 289.11 | 116.68 | 247.81 | 245.18 | 127.01 | 206.71 | 225.83 | 109.44 | 253.74 | 207.33 | 27 | 965 | 34 | 27.94
07.12.21 12:29:53 | 26.8 | 252.42 | 151.57 | 245.84 | 85.09 | 256.73 | 214.79 | 234.79 | 189.02 | 216.36 | 164.79 | 217.61 | 112.91 | 177.38 | 222.97 | 288.76 | 114.79 | 246.17 | 244.53 | 125.37 | 204.86 | 225.83 | 107.84 | 258.4 | 206.4 | 27 | 965 | 34 | 27.93
07.12.21 12:30:08 | 27.05 | 256.07 | 150.44 | 249.78 | 83.3 | 256.07 | 214.17 | 234.79 | 187.82 | 215.42 | 164.5 | 216.67 | 111.31 | 176.79 | 222.34 | 287.36 | 113.18 | 244.53 | 243.55 | 123.46 | 205.17 | 225.83 | 106.51 | 255.4 | 205.47 | 27 | 965 | 34 | 27.96
07.12.21 12:30:23 | 27.3 | 248.46 | 151 | 249.12 | 79.98 | 256.07 | 214.48 | 234.47 | 188.42 | 213.54 | 164.21 | 216.67 | 109.17 | 176.79 | 220.45 | 285.97 | 111.31 | 242.25 | 238.35 | 122.37 | 203.32 | 225.83 | 105.18 | 252.09 | 203.93 | 27 | 965 | 34 | 27.93
07.12.21 12:30:38 | 27.55 | 246.82 | 150.15 | 238.02 | 75.91 | 253.74 | 213.23 | 233.18 | 188.12 | 212.61 | 164.21 | 216.04 | 109.7 | 176.79 | 219.82 | 285.28 | 109.7 | 240.94 | 236.73 | 120.19 | 200.56 | 226.15 | 103.33 | 250.44 | 202.7 | 27 | 965 | 34 | 27.93
07.12.21 12:30:53 | 27.8 | 246.17 | 149.02 | 242.57 | 73.63 | 252.42 | 213.54 | 232.22 | 186.62 | 211.05 | 162.76 | 215.42 | 108.37 | 175.61 | 218.56 | 284.24 | 108.11 | 239.97 | 234.79 | 118.3 | 198.42 | 225.83 | 101.75 | 243.55 | 201.17 | 27 | 965 | 34 | 27.93
07.12.21 12:31:08 | 28.05 | 246.17 | 149.58 | 236.73 | 74.65 | 248.14 | 214.79 | 230.3 | 186.92 | 210.74 | 162.47 | 214.17 | 108.64 | 174.43 | 217.61 | 284.24 | 106.51 | 238.67 | 233.51 | 117.49 | 196.89 | 226.15 | 100.7 | 245.84 | 200.56 | 27 | 965 | 34 | 27.93
07.12.21 12:31:23 | 28.3 | 244.86 | 149.02 | 234.47 | 81 | 245.51 | 212.92 | 229.66 | 187.22 | 209.19 | 162.76 | 212.61 | 107.57 | 174.14 | 217.3 | 282.51 | 105.45 | 238.02 | 231.9 | 115.87 | 195.07 | 225.51 | 99.12 | 249.12 | 199.64 | 27 | 965 | 34 | 27.91
07.12.21 12:31:38 | 28.55 | 244.2 | 148.73 | 232.22 | 72.12 | 244.86 | 211.98 | 227.1 | 185.72 | 209.19 | 161.6 | 211.67 | 106.25 | 177.98 | 214.79 | 281.47 | 103.86 | 236.73 | 230.62 | 114.26 | 192.94 | 226.15 | 96.5 | 245.84 | 196.89 | 27 | 965 | 34 | 27.91
07.12.21 12:31:53 | 28.8 | 243.55 | 147.89 | 232.22 | 72.12 | 242.57 | 211.05 | 227.1 | 186.62 | 204.24 | 161.31 | 211.67 | 104.92 | 175.32 | 214.48 | 280.44 | 102.01 | 236.08 | 229.66 | 112.65 | 191.73 | 226.15 | 94.67 | 244.2 | 194.46 | 27 | 965 | 34 | 27.91
07.12.21 12:32:08 | 29.05 | 242.57 | 146.47 | 231.26 | 69.36 | 242.25 | 210.43 | 224.88 | 185.12 | 203.93 | 160.74 | 210.74 | 104.39 | 170.32 | 212.92 | 279.75 | 100.7 | 234.15 | 228.06 | 111.31 | 189.92 | 225.19 | 93.37 | 240.62 | 192.94 | 27 | 965 | 34 | 27.9
07.12.21 12:32:23 | 29.3 | 242.57 | 146.47 | 235.12 | 70.11 | 241.27 | 212.29 | 223.93 | 186.02 | 202.09 | 160.74 | 210.43 | 102.28 | 168.57 | 211.67 | 279.06 | 99.38 | 233.18 | 226.79 | 110.51 | 188.42 | 225.51 | 92.07 | 237.7 | 190.22 | 27 | 965 | 34 | 27.9
07.12.21 12:32:38 | 29.55 | 240.29 | 146.19 | 231.9 | 68.61 | 240.29 | 212.29 | 222.97 | 185.12 | 202.7 | 160.16 | 209.5 | 99.12 | 166.82 | 210.43 | 280.09 | 97.55 | 231.58 | 224.24 | 108.37 | 187.82 | 225.51 | 90.25 | 236.41 | 189.02 | 27 | 965 | 34 | 27.9
07.12.21 12:32:53 | 29.8 | 238.67 | 145.91 | 229.34 | 68.61 | 238.67 | 209.19 | 223.61 | 185.12 | 200.56 | 159.59 | 208.26 | 99.38 | 166.53 | 209.81 | 276.66 | 96.5 | 229.66 | 222.34 | 107.04 | 186.32 | 226.15 | 89.48 | 235.12 | 187.52 | 27 | 965 | 34 | 27.89
07.12.21 12:33:08 | 30.05 | 235.76 | 145.35 | 230.3 | 67.86 | 238.02 | 208.26 | 221.39 | 183.33 | 198.72 | 159.3 | 206.71 | 97.28 | 166.53 | 208.88 | 275.63 | 95.19 | 227.1 | 219.82 | 105.71 | 184.52 | 225.51 | 88.18 | 232.54 | 184.82 | 27 | 965 | 34 | 27.88
07.12.21 12:33:23 | 30.3 | 235.76 | 143.66 | 226.15 | 66.61 | 236.73 | 207.64 | 221.08 | 183.62 | 198.11 | 159.01 | 205.78 | 95.98 | 164.79 | 207.64 | 274.26 | 94.41 | 225.51 | 216.99 | 104.39 | 183.33 | 225.83 | 87.15 | 231.9 | 183.62 | 27 | 965 | 34 | 27.89
07.12.21 12:33:38 | 30.55 | 233.18 | 143.94 | 225.83 | 65.86 | 235.76 | 204.86 | 220.13 | 184.22 | 197.5 | 158.15 | 204.86 | 95.98 | 164.5 | 206.4 | 273.92 | 93.63 | 223.93 | 214.48 | 103.6 | 182.73 | 226.15 | 86.12 | 231.9 | 182.43 | 27 | 965 | 34 | 27.88
07.12.21 12:33:53 | 30.8 | 231.9 | 143.38 | 220.13 | 63.86 | 234.15 | 203.32 | 219.82 | 183.03 | 195.98 | 157.29 | 203.01 | 93.63 | 162.18 | 204.86 | 271.88 | 91.03 | 222.34 | 210.74 | 102.01 | 182.13 | 225.83 | 85.35 | 232.54 | 181.54 | 27 | 965 | 34 | 27.88
07.12.21 12:34:08 | 31.05 | 227.74 | 141.97 | 225.19 | 60.89 | 232.54 | 202.09 | 217.93 | 182.13 | 194.46 | 157.29 | 201.78 | 92.07 | 161.6 | 203.63 | 271.54 | 90.25 | 220.76 | 205.47 | 101.49 | 180.94 | 225.51 | 83.04 | 230.3 | 180.05 | 27 | 965 | 34 | 27.86
07.12.21 12:34:23 | 31.3 | 226.79 | 142.25 | 213.85 | 61.38 | 232.54 | 202.4 | 217.93 | 182.43 | 195.67 | 157 | 199.64 | 91.81 | 160.45 | 202.7 | 271.2 | 88.96 | 220.13 | 202.09 | 100.17 | 180.65 | 225.83 | 81.51 | 228.06 | 178.86 | 27 | 965 | 34 | 27.86
07.12.21 12:34:38 | 31.55 | 225.51 | 140.01 | 208.57 | 61.38 | 230.62 | 199.03 | 216.99 | 182.73 | 194.16 | 157.57 | 197.81 | 91.03 | 159.87 | 201.78 | 269.5 | 87.41 | 218.56 | 200.86 | 98.33 | 180.05 | 225.83 | 80.74 | 226.15 | 175.91 | 27 | 965 | 34 | 27.86
07.12.21 12:34:53 | 31.8 | 225.19 | 140.57 | 207.33 | 58.17 | 229.34 | 198.72 | 216.04 | 183.03 | 192.64 | 156.71 | 197.81 | 88.44 | 158.72 | 201.48 | 269.16 | 86.12 | 216.99 | 199.64 | 96.76 | 178.86 | 225.51 | 78.45 | 224.56 | 174.73 | 27 | 965 | 34 | 27.86
07.12.21 12:35:08 | 32.05 | 223.61 | 139.46 | 207.33 | 57.68 | 227.42 | 198.11 | 215.11 | 182.43 | 191.43 | 156.14 | 196.89 | 88.18 | 157.86 | 200.25 | 267.47 | 84.84 | 215.73 | 198.11 | 95.45 | 177.38 | 225.51 | 75.91 | 219.82 | 171.2 | 27 | 965 | 34 | 27.86
07.12.21 12:35:23 | 32.3 | 222.97 | 138.62 | 206.09 | 58.17 | 226.79 | 197.81 | 214.79 | 181.84 | 190.22 | 155.28 | 195.67 | 85.87 | 156.43 | 199.03 | 266.45 | 84.84 | 213.85 | 196.89 | 93.89 | 177.09 | 225.51 | 73.63 | 222.03 | 172.96 | 27 | 965 | 34 | 27.86
07.12.21 12:35:38 | 32.55 | 221.71 | 137.5 | 204.55 | 56.45 | 224.24 | 195.98 | 214.79 | 181.84 | 189.02 | 154.42 | 194.46 | 83.81 | 154.42 | 197.2 | 264.77 | 83.3 | 212.29 | 195.98 | 92.85 | 175.32 | 225.19 | 72.63 | 220.13 | 170.03 | 27 | 965 | 34 | 27.85
07.12.21 12:35:53 | 32.8 | 221.71 | 137.22 | 204.24 | 56.45 | 223.61 | 194.46 | 213.54 | 180.35 | 188.12 | 154.71 | 193.25 | 86.12 | 153 | 195.07 | 263.42 | 82.79 | 209.81 | 195.07 | 91.55 | 174.14 | 225.51 | 71.12 | 217.61 | 168.28 | 27 | 965 | 34 | 27.86
07.12.21 12:36:08 | 33.05 | 220.45 | 135 | 202.4 | 55.47 | 221.71 | 192.34 | 212.61 | 180.65 | 186.92 | 154.14 | 193.25 | 82.79 | 149.87 | 193.25 | 262.42 | 82.02 | 208.88 | 194.46 | 90.25 | 173.26 | 225.51 | 68.61 | 216.36 | 166.53 | 27 | 965 | 34 | 27.85
07.12.21 12:36:23 | 33.3 | 219.5 | 135 | 202.4 | 54.24 | 221.71 | 194.46 | 211.67 | 179.46 | 186.92 | 153.57 | 191.43 | 81.51 | 146.47 | 188.42 | 262.08 | 80.74 | 206.71 | 193.25 | 88.7 | 171.2 | 225.19 | 67.86 | 216.04 | 165.37 | 27 | 965 | 34 | 27.83
07.12.21 12:36:38 | 33.55 | 218.87 | 133.89 | 201.17 | 52.04 | 220.76 | 190.83 | 210.43 | 180.94 | 185.12 | 153.57 | 190.22 | 80.23 | 143.1 | 185.42 | 260.07 | 80.23 | 205.17 | 192.34 | 87.15 | 169.15 | 225.19 | 65.61 | 213.54 | 162.76 | 27 | 965 | 34 | 27.83
07.12.21 12:36:53 | 33.8 | 217.93 | 133.06 | 199.64 | 54.48 | 220.45 | 186.02 | 210.12 | 180.35 | 184.52 | 152.14 | 188.42 | 76.67 | 140.57 | 181.84 | 258.07 | 79.98 | 203.63 | 191.43 | 85.87 | 168.86 | 225.19 | 64.86 | 212.61 | 161.03 | 27 | 965 | 34 | 27.86
07.12.21 12:37:08 | 34.05 | 217.3 | 132.79 | 198.11 | 52.04 | 218.56 | 185.12 | 209.19 | 180.35 | 183.92 | 152.14 | 188.72 | 77.18 | 138.06 | 180.05 | 257.07 | 78.7 | 202.7 | 191.13 | 84.58 | 167.11 | 224.88 | 63.37 | 212.61 | 159.3 | 27 | 965 | 34 | 27.86
07.12.21 12:37:23 | 34.3 | 215.73 | 131.68 | 197.81 | 50.82 | 216.99 | 182.73 | 207.33 | 178.86 | 182.73 | 151.29 | 187.82 | 76.92 | 135.28 | 176.2 | 256.07 | 77.94 | 200.86 | 189.62 | 82.79 | 166.53 | 225.19 | 62.62 | 211.05 | 157.86 | 27 | 965 | 34 | 27.86
07.12.21 12:37:38 | 34.55 | 213.85 | 129.48 | 195.98 | 50.58 | 215.73 | 180.35 | 206.71 | 178.57 | 181.54 | 151.29 | 185.42 | 73.89 | 133.06 | 175.32 | 254.74 | 76.92 | 198.42 | 188.42 | 81 | 164.21 | 224.88 | 61.14 | 209.19 | 157.86 | 27 | 965 | 34 | 27.85
07.12.21 12:37:53 | 34.8 | 212.92 | 130.03 | 197.81 | 51.31 | 214.79 | 177.98 | 204.86 | 178.86 | 181.84 | 151.57 | 184.82 | 73.89 | 131.41 | 174.14 | 253.08 | 76.42 | 197.2 | 187.22 | 79.47 | 163.92 | 225.51 | 59.9 | 206.09 | 158.43 | 27 | 965 | 34 | 27.85
07.12.21 12:38:08 | 35.05 | 209.81 | 128.65 | 195.37 | 49.36 | 214.48 | 176.5 | 203.93 | 177.98 | 179.16 | 150.72 | 183.33 | 72.37 | 129.2 | 170.03 | 251.76 | 75.91 | 194.46 | 186.32 | 77.69 | 162.18 | 225.19 | 59.4 | 207.64 | 156.14 | 27 | 965 | 34 | 27.85